## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên nhiệm vụ: Sửa chữa, thay thế thiết bị, linh kiện hệ thống thang máy và hệ thống PCCC của chung cư nhà ở xã hội A1, A2, B1, B2 và chung cư A5 đường Nguyễn Ái Quốc; Cư xá xí nghiệp in 100/3 đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 (Hàng hóa): Sửa chữa, thay thế thiết bị, linh kiện hệ thống thang máy chung cư nhà ở xã hội A1, A2, B1, B2.

- Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước từ nguồn bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hàng năm.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn. 01 túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Địa điểm: Phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

Các hàng hóa do nhà thầu cung cấp cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Hàng hóa, thiết bị chào thầu phải đảm bảo mới 100%, đúng chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật với đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo. Đã bao gồm đầy đủ vật tư, phụ kiện kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Thời gian bảo hành cho toàn bộ gói thầu tuân thủ yêu cầu E-HSMT và tối thiểu 12 tháng (các phụ kiện đi kèm bảo hành 03 tháng) hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng (các phụ kiện đi kèm bảo hành không ít hơn 03 tháng), kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Hàng hóa tham gia dự đấu thầu phải đầy đủ về số lượng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu được quy định dưới đây. Trong trường hợp có sự khác biệt nhà thầu chứng minh được cho chủ đầu tư thấy rằng sự thay đổi đã đảm bảo về mặt kỹ thuật và tiết kiệm chi phí so với phương án chủ đầu tư đưa ra, nếu không chứng minh được E-HSDT sẽ bị loại bỏ.

- E-HSDT đảm bảo tính thống nhất giữa phần thuyết minh thiết bị chào hàng và Catalogue kèm theo.

- Nhà thầu phải cam kết: Hàng hóa cung cấp phải có Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) đối với hàng hóa nhập khẩu, Giấy chứng nhận chất lượng và Giấy xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước.

- Thiết bị làm việc có độ tin cậy cao, vận hành an toàn, hiệu suất cao, độ bền lớn và tuổi thọ cao.

- Nhà thầu phải chỉ ra xuất xứ của hàng hóa mà mình cung cấp bao gồm: Hãng sản xuất, nước sản xuất....Trong quá trình nghiệm thu bàn giao chủ đầu tư sẽ không chấp nhận bất cứ thiết bị và vật liệu nào, phụ tùng không có nguồn gốc theo quy định trên.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| Stt | ## Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Chung cư A1 - Khu C |  |
| 1 | Cáp tải thang tải 1.350kg | - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 13 mm. - Chuẩn bôi trơn A-1. |
| 2 | Tủ điều khiển thang tải 1.350kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 30 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (30 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0,75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 22 kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 3 | Su đối trọng thang tải 1.350kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 4 | Su cabin thang tải 1.350kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 5 | Cáp tải thang tải 1.000kg | - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 13 mm. - Chuẩn bôi trơn A-1. |
| 6 | Tủ điều khiển thang tải 1.000kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 22 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (22 kW) hoặc tương đương + Cáp điều khiển 30 x 0,75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 22 kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 7 | Su đối trọng thang tải 1.000kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 8 | Su cabin thang tải 1.000kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 9 | Cáp ống pô cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 10 | Cáp cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 11 | Bánh xe ổ bi treo yếm cửa tầng | - Độ dày: 14 mm. - Vòng bi: 6201. - Đường kính ngoài: 56 mm. - Kiểu rảnh: chữ U. |
| 12 | Quạt thông gió | - Công suất: 25 kW. - Điện áp hoạt động: 200-230 V/1P/50Hz. - Tốc độ quay: 1.100 vòng/phút. - Công suất gió: 4,5 m3/phút. - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động hoặc tương đương. |
| II | Chung cư A1 - Khu D |  |
| 13 | Cáp tải thang tải 1.350kg | - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 13 mm. - Chuẩn bôi trơn A-1. |
| 14 | Tủ điều khiển thang tải 1.350kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 30 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (30 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0,75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 30 kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 15 | Su đối trọng thang tải 1.350kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 16 | Su cabin thang tải 1.350kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 17 | Cáp tải thang tải 1.000kg | - Chất liệu: Thép chịu lực - Đường kính: Ø 13 mm - Chuẩn bôi trơn A-1 |
| 18 | Tủ điều khiển thang tải 1.000kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 22 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (22 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0.75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 22kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 19 | Su đối trọng thang tải 1.000kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 20 | Su cabin thang tải 1.000kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 21 | Cáp ống pô cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 22 | Cáp cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 23 | Bánh xe ổ bi treo yếm cửa tầng | - Độ dày: 14 mm. - Vòng bi: 6201. - Đường kính ngoài: 56 mm. - Kiểu rảnh: chữ U. |
| 24 | Quạt thông gió | - Công suất: 25 kW. - Điện áp hoạt động: 200-230 V/1P/50Hz. - Tốc độ quay: 1.100 vòng/phút - Công suất gió: 4,5 m3/phút - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động hoặc tương đương. |
| III | Chung cư A2 - Khu B |  |
| 25 | Cáp tải thang tải 1.350kg | - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 13 mm. - Chuẩn bôi trơn A-1. |
| 26 | Tủ điều khiển thang tải 1.350kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 30 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (30 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0,75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 30 kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 27 | Su đối trọng thang tải 1.350kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 28 | Su cabin thang tải 1.350kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 29 | Cáp tải thang tải 1.000kg | - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 13 mm. - Chuẩn bôi trơn A-1. |
| 30 | Tủ điều khiển thang tải 1.000kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 22 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (22 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0.75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 22kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 31 | Su đối trọng thang tải 1.000kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 32 | Su cabin thang tải 1.000kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 33 | Cáp ống pô cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 34 | Cáp cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 35 | Bánh xe ổ bi treo yếm cửa tầng | - Độ dày: 14 mm. - Vòng bi: 6201. - Đường kính ngoài: 56 mm. - Kiểu rảnh: chữ U. |
| 36 | Quạt thông gió | - Công suất: 25 kW. - Điện áp hoạt động: 200-230 V/1P/50Hz. - Tốc độ quay: 1.100 vòng/phút. - Công suất gió: 4,5 m3/phút. - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động hoặc tương đương. |
| 37 | Cáp tải thang tải 1.350kg | - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 13 mm. - Chuẩn bôi trơn A-1. |
| 38 | Tủ điều khiển thang tải 1.350kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 30 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (30 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0,75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 30 kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 39 | Su đối trọng thang tải 1.350kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 40 | Su cabin thang tải 1.350kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 41 | Cáp tải thang tải 1.000kg | - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 13 mm. - Chuẩn bôi trơn A-1. |
| 42 | Tủ điều khiển thang tải 1.000kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 22 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (22 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0.75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 22kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 43 | Su đối trọng thang tải 1.000kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 44 | Su cabin thang tải 1.000kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 45 | Cáp ống pô cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 46 | Cáp cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 47 | Bánh xe ổ bi treo yếm cửa tầng | - Độ dày: 14 mm. - Vòng bi: 6201. - Đường kính ngoài: 56 mm. - Kiểu rảnh: chữ U. |
| 48 | Quạt thông gió | - Công suất: 25 kW. - Điện áp hoạt động: 200-230 V/1P/50Hz. - Tốc độ quay: 1.100 vòng/phút. - Công suất gió: 4,5 m3/phút. - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động hoặc tương đương. |
| 49 | Tủ điều khiển thang tải 1.350kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 30 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (30 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0,75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 30 kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 50 | Su đối trọng thang tải 1.350kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 51 | Su cabin thang tải 1.350kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 52 | Tủ điều khiển thang tải 1.000kg | - Kích thước tủ: H 1.140 x W 600 x D 320 mm. - Điện áp ngõ vào: 380 V AC. - Công suất: 22 kW. - Bao gồm: + Biến tần: Nice 3000 (22 kW) hoặc tương đương. + Cáp điều khiển 30 x 0.75 (hiệu: Fuji) hoặc tương đương. + Encoder điều khiển hệ thống vòng quay thang máy: Tamagawa Elevator Encoder TS5208N130 hoặc tương đương. + Cáp nguồn Cadivi 8 x 2,5 mm2 hoặc tương đương. + Tủ điều khiển thang máy trên nóc cabin: Fuji 22kW hoặc tương đương. + Board điều khiển thang máy trên nóc cabin: SINSHIDA AS380 hoặc tương đương. + Hệ thống công tác an toàn thang máy: S3-B1370, B1371 (10 cái) hoặc tương đương. + Hộp nút nhấn trong cabin: Kích thước 1.500 x 300 mm, Inox 304 dày 3 mm. + Nút nhấn gọi tầng và nút nhấn cabin thang máy (nút nhấn 50 cái): Mitsubishi DA180 hoặc tương đương. + Thiết bị cứu hộ khẩn cấp thang máy Monarch Mctc-Ard-C-1P6-80 hoặc tương đương. + Điện thoại kết nối thông minh: Commax - Hàn Quốc hoặc tương đương. |
| 53 | Su đối trọng thang tải 1.000kg | - Shoes dẫn hướng thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 54 | Su cabin thang tải 1.000kg | - Shoes trượt thang máy. - T89 (rãnh 16 mm). |
| 55 | Cáp ống pô cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 56 | Cáp cửa tầng | - Cấu trúc: 6 x S19 + PP. - Chất liệu: Thép chịu lực. - Đường kính: Ø 6 mm. - Sợi dài 3 m. |
| 57 | Bánh xe ổ bi treo yếm cửa tầng | - Độ dày: 14 mm. - Vòng bi: 6201. - Đường kính ngoài: 56 mm. - Kiểu rảnh: chữ U. |
| 58 | Quạt thông gió | - Công suất: 25 kW. - Điện áp hoạt động: 200-230 V/1P/50Hz. - Tốc độ quay: 1.100 vòng/phút. - Công suất gió: 4,5 m3/phút. - Cấp độ bảo vệ chống bụi, chống nước: IP20 khi hoạt động hoặc tương đương. |

Chi chú:

- Trong yêu cầu về kỹ thuật nêu trên, kích thước, trọng lượng, model hay tên thiết bị, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu tham dự có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự “tương đương cơ bản” hoặc cao hơn so với yêu cầu kỹ thuật nêu trên.

- Tương đương có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.

- Nhà thầu phải chào giá đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) và thuế VAT. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư sẽ thực hiện việc điều chỉnh thuế VAT theo quy định.

1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Yêu cầu về bảo trì: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Yêu cầu cam kết:

- Thiết bị chào hàng mới 100%. Hàng hóa và dịch vụ khi tham gia đấu thầu phải có xuất xứ rõ ràng và hợp pháp.

- Thu hồi hàng hóa và đổi hàng hóa mới 100% cho chủ đầu tư trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| Không có |  |  |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra thử nghiệm đối với các thiết bị cần kiểm định/thí nghiệm hiệu chỉnh đối với các thiết bị có yêu cầu.