# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp và đọc liều kế cá nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026;

- Dự toán gói thầu: Dịch vụ cung cấp và đọc liều kế cá nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly- Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp và đọc liều kế cá nhân nhiệt phát quan (TLD) theo đúng quy định của Luật, Nghị định hiện hành.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu của E-HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt | Khả năng đáp ứng | Tài liệu tham chiếu |
| Dịch vụ cung cấp và đọc liều kế cá nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026 |  |  |  |  |  |  |
| I | Thông tin yêu cầu về liều kế |  |  |  |  |  |
|  | Liều kế cá nhân: - Loại: Nhiệt phát quang TLD (CaSO4: Dy) - Dùng cho bức xạ: Gamma và tia X. Độ chính xác: - Đạt được các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA, Safe Guide RS-G-1.3) và Việt Nam (theo Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN) | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| II | Thông tin các yêu cầu khác |  |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có cam kết cung cấp (cho mượn) và thu hồi liều kế định kỳ 4 lần/năm (03 tháng/lần). | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu có cam kết đọc và trả kết quả các liều kế thu hồi ≤ 10 ngày | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có trách nhiệm đánh giá, khuyến cáo về kết quả của các liều kế đã thu hồi | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết chịu mọi trách nhiệm về độ chính xác của các liều kế đã cung cấp và các cơ sở pháp lý của Luật chuyên ngành | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | KẾT LUẬN | ĐẠT (khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được” |  | KHÔNG ĐẠT (không đáp ứng bất kỳ nội dung nào) |  |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác: Nhà thầu cam kết cung cấp liều kế đúng và đủ theo Phụ lục danh sách các nhân viên cần cung cấp các loại liều kế (đính kèm theo hồ sơ mời thầu).

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

-  Biên bản cung cấp (cho mượn) và thu hồi liều kế định kỳ.

- Thông báo định kỳ kết quả các liều thu hồi kèm theo đánh giá, khuyến cáo.