## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Nội dung | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ | Nhà thầu có đề xuất thực hiện đầy đủ các danh mục công việc quy định tại mục 3.2, chương V, E-HSMT | Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ |
| 2 | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | Nhà thầu có trình bày hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | Không có trình bày |
| 3 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ | Nhà thầu cung cấp kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức chi tiết để thực hiện đầy đủ danh mục công việc tại mục 3.2, chương V, E-HSMT | Không cung cấp hoặc cung cấp nhưng không đầy đủ danh mục công việc tại mục 3.2, chương V, E-HSMT |
| 4 | Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |  |  |
| 4.1 | Thời gian thực hiện gói thầu: 03 năm (1.095 ngày) | Cam kết | Không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng |
| 5.2 | Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì định kỳ | - Bảo dưỡng định kỳ: tối thiểu 02 lần/ năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, khối lượng công việc thực hiện ít nhất theo danh mục công việc chi tiết tại mục 3.2, chương V, E-HSMT. - Thực hiện kiểm tra, sửa chữa thiết bị tại Bệnh viện: Có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo, không tính ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước. - Thực hiện kiểm tra định kỳ: Quy định chi tiết tại chương mục 3.2, chương V, E-HSMT, trường hợp không có quy định cụ thể thì thực hiện kiểm tra định kỳ tối thiểu 01 lần/ tháng | Không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng |
| 6 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| 6.1 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh | Nhà thầu cam kết sau khi hoàn thành công việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị được vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ, không làm ảnh hưởng công tác chuyên môn của bệnh viện | Không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng |
| 6.2 | Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động | Nhà thầu có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện công việc | Không có biện pháp |
| 7 | Kết quả thực hiện hợp đồng | Nhà thầu có cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ vi phạm theo quy định tại khoản 3, Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng) | Không đáp ứng nội dung tại cột (3) |
| 8 | Yêu cầu khác | Nhà thầu có cam kết: - Cam kết cung cấp dụng cụ, trang thiết bị, tài liệu chuyên môn để thực hiện công việc kiểm tra, bảo hành, bảo trì, hiệu chuẩn nghiệm thu; - Cam kết cung cấp các biên bản/ báo cáo kết quả bảo trì thiết bị y tế sau khi hoàn thành công việc; - Nhà thầu cam kết cập nhật, cung cấp tài liệu mới nhất về vận hành, sử dụng, bảo dưỡng thiết bị y tế khi nhận được thông báo của nhà sản xuất. Hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên bệnh viện; - Cam kết vật tư, linh kiện thay thế mới 100%, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; - Cam kết tổng thời gian máy dừng hoạt động hoàn toàn do sự cố không quá 18 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực; - Hỗ trợ kết nối truyền ảnh với hệ thống PACS của Bệnh viện; - Cam kết thực hiện đầy đủ công việc nâng cấp hệ thống phần mềm liên quan theo yêu cầu của Bệnh viện hoặc chính sách của hãng sản xuất; - Cam kết điều kiện bảo hành linh kiện sau khi sửa chữa và độ ổn định của thiết bị sau sửa chữa để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, an toàn. | Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu |
|  | KẾT LUẬN | ÐẠT (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt” | KHÔNG ÐẠT (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đạt”) |

Ghi chú:

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, khi được Chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu được phép bổ sung, làm rõ các tài liệu đối với các tiêu chí đánh giá 1, 2, 3, 5, 6, 7; 8. Trường hợp nhà thầu không bổ sung, làm rõ tài liệu trong khoảng thời gian theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc có bổ sung, làm rõ nhưng không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và bị loại.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.