Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01.

- Dự án: Đường tuyến kênh Bờ Lu (từ nhà ông Hợi đến nhà ông Kía), ấp Thác Lác. Hạng mục: Xây dựng mới mặt đường).

- Quy mô:

- Quy mô: Chiều dài tuyến đường khảo sát là 1.548m. Chiều dài thi công thực tế là 1.335m. Phần mặt đường rộng 3,5m, độ dốc ngang mặt đường 3.0%, lề 0,75m/bên độ dốc 4%, đường gồm những tấm đan BTXM ghép với nhau, kích thước tấm (3,0 x 4,0 x 0,12). Khe hở giữa các tấm là 1cm có tạo khe co giản. Tải trọng thiết kế dành cho người đi bộ và xe 2, 4 bánh có tải trọng <= 3,5 tấn. Nền đường: Đào hoặc đắp theo thiết kế. Lu lèn nền đạt hệ số K=0,95. Phần lề đường: Lề đường đắp đất độ chặt K>=0,90, lề đường rộng 0,75m, độ dốc ngang lề 4% mái taluy 1:1.5. Bãi tránh xe, gia cố lề lở theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

2. Thời hạn hoàn thành 150 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Tối đa 150 ngày kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng.

Yêu cầu về thời gian nghiệm thu công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng: 07 ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực (quỹ thời gian này dành cho: sửa chữa những khuyết tật nhỏ, khắc phục sự cố và hoàn thiện các thủ tục liên quan).

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.

3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Trường hợp cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

DANH MỤC CÁC VẬT TƯ CHÍNH PHỤC VỤ CHO CÔNG TRÌNH

| TT | Tên vật tư thiết bị | Đặc tính kỹ thuật | Tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng PCB 30, Xi măng PCB 40 | Xi măng Hà Tiên hoặc tương đương | Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN hiện hành |
| 2 | Cát xây dựng (cát sạch) | An Giang hoặc tương đương | Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN hiện hành |
| 3 | Đá các loại | Đá Hòn Sóc hoặc tương đương | Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN hiện hành |
| 4 | Thép xây dựng | Thép Miền Nam hoặc tương đương | Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN hiện hành |
| 5 | Các loại vật tư, vật liệu còn lại khác đưa vào thi công xây lắp công trình | Đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế được duyệt | Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN hiện hành |

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

** Chú ý:

- Khối lượng và hồ sơ thiết kế này là cho cả chiều dài tuyến đường khảo sát là 1.548m. Chiều dài thi công thực tế là 1.335m tương đương giá gói thầu thuộc vốn ngân sách 2.135.391.310 đồng yêu cầu nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT.

- Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc và khối lượng theo giá trị nguồn vốn ngân sách đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.