## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng năm 2026 - 2027 (Đợt 1);

Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế sử dụng trong cấy ghép Implant nha khoa cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng năm 2026-2027;

Giá gói thầu: 2.914.307.250 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm mười bốn triệu ba trăm linh bảy nghìn hai trăm năm mươi đồng).

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng năm 2026 – 2027 gồm 7 phần/lô (tương ứng với 14 mặt hàng)

Chủ đầu tư: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng;

Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hoá: Tầng 2, Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước (xét theo từng phần/lô);

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 180 ngày;

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, năm 2026;

Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;

Tùy chọn mua thêm: 30% số lượng từng mặt hàng tương ứng; giá trị ước tính: 874.292.175 đồng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Nhà thầu đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định pháp luật;

- Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản tại Mẫu số 10B Chương IV, E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá;

- Hàng hóa là thiết bị y tế được phân loại thiết bị y tế theo quy định pháp luật;

- Hàng hóa là thiết bị y tế được lưu hành hợp pháp trên thị trường theo quy định pháp luật: Tài liệu chứng minh thiết bị y tế đã có số lưu hành còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu, đồng thời không bị “Đã thu hồi” tại trang https://imda.moh.gov.vn/ (ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 76 nghị định 98/2021/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu trước ngày 30/6/2025 gồm Tờ khai hải quan, thẻ kho và cam kết số lượng tồn kho đáp ứng yêu cầu tại HSMT);

- Hàng mới 100%;

- Hàng hoá đáp ứng điều kiện sản xuất/ nhập khẩu TBYT:

+ Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương (có phạm vi sản xuất phù hợp với mặt hàng dự thầu) còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

+ Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế trước thời điểm đóng thầu và các tài liệu này đồng thời không bị “Đã thu hồi” tại trang https://imda.moh.gov.vn/,  mục Kết quả dịch vụ công tại thời điểm đánh giá E-HSDT;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa:

+ Ngày giao hàng sớm nhất: 01 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng;

+ Ngày giao hàng muộn nhất: 03 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng;

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hàng hoá

| Số thứ tự | Tên phần/ Lô | Tên hàng hóa | Đơn vị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Số lượng | Yêu cầu xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu cấy ghép Implant |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  | Vật liệu cấy ghép Chân răng nhân tạo (Implant) | Cái | Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. Được xử lý bề mặt theo công nghệ phủ nhám SLA hoặc tương đương. Có nhiều kích thước phù hợp với từng vị trí răng khác nhau. Kèm Cover ( Nắp đậy). | 400 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 1,2 |  | Thân răng nhân tạo (Abutment thẳng) | Cái | Trụ phục hình thẳng. Chất liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước. Dùng phục hình răng trên Implant. | 300 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 1,3 |  | Thân răng nhân tạo (Abutment Nghiêng) | Cái | Trụ phục hình nghiêng. Chất liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước. Dùng phục hình răng trên Implant. | 30 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 1,4 |  | Thân răng nhân tạo cho phục hình bắt vít (Abutment multi nghiêng) | Cái | Trụ phục hình nghiêng dùng phục hình trong trường hợp đặc biệt răng trên implant (phục hình bắt vít). Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước. Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant) và ốc nối (Vít multi) | 30 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 1,5 |  | Thân răng nhân tạo cho phục hình bắt vít (Abutment multi thẳng) | Cái | Trụ phục hình thẳng dùng phục hình trong trường hợp đặc biệt răng trên implant (Phục hình bắt vít). Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước. Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant) và ốc nối. | 40 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 1,6 |  | Vít Multi | Cái | Vật liệu dùng để kết nối trong phục hình răng trên implant trong trường hợp đặc biệt (Phục hình bắt vít) Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. Đi theo bộ với implant, cylinder và multi. | 70 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 1,7 |  | Nắp lành thương cho Abutment multi thẳng / nghiêng và Healing Abument | Cái | Nắp lành thương tái tạo mô nướu trong phục hình bắt vít và phục hình thường. Dùng cho cả multi thẳng và multi nghiêng và trên trụ Implant Chất liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước và nhiều chiều cao. | 150 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 1,8 |  | Dụng cụ lấy dấu trụ chân răng nhân tạo các cỡ | Cái | Dụng cụ lấy dấu dùng để lấy mẫu sao trụ cấy ghép Implant trong phục hình thường và phục hình bắt vít. Chất liệu: hợp kim Titanium hoặc thép không gỉ hoặc tương đương. Dùng lấy dấu đóng, lấy dấu mở Các cỡ | 60 | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 2 | Bột xương nhân tạo 0.5g | Bột xương nhân tạo 0.5g | Hộp | Thành phần cấu tạo bao gồm 60% hydroxyapatite (HA) và 40% Beta-tricalcium phosphate (beta-TCP) hoặc xương bò hoặc 100% xương khoáng tự nhiên. - Kích thước hạt khoảng 0,2 ~ 2,0mm. - Khối lượng: 0,5cc (0,5g) Nhanh chóng thấm hút máu và dịch nhờ đặc tính xốp của xương. | 40 |  |
| 3 | Bột xương nhân tạo 1.0g | Bột xương nhân tạo 1.0g | Hộp | Thành phần cấu tạo bao gồm 60% hydroxyapatite (HA) và 40% Beta-tricalcium phosphate (beta-TCP) hoặc xương bò hoặc 100% xương khoáng tự nhiên. - Kích thước hạt khoảng 0,2 ~ 2,0mm. - Khối lượng: 1,0cc (1,0g) Nhanh chóng thấm hút máu và dịch nhờ đặc tính xốp của xương. | 25 |  |
| 4 | Bột xương nhân tạo 0,25g | Bột xương nhân tạo 0,25g | Hộp | Thành phần cấu tạo bao gồm 60% hydroxyapatite (HA) và 40% Beta-tricalcium phosphate (beta-TCP) hoặc xương bò hoặc 100% xương khoáng tự nhiên. - Kích thước hạt khoảng 0,2 ~ 2,0mm. - Khối lượng: 0,25cc (0,25g) Nhanh chóng thấm hút máu và dịch nhờ đặc tính xốp của xương. | 10 |  |
| 5 | Màng xương nhân tạo 20x30mm | Màng xương nhân tạo 20x30mm | Hộp | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn, trong thủ thuật cấy ghép implant. Chất liệu: Collagen hoặc tương đương. Kích thước: 20 x 30mm | 15 |  |
| 6 | Màng xương 15*20 mm | Màng xương 15*20 mm | Hộp | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn, trong thủ thuật cấy ghép implant. Chất liệu: Collagen hoặc tương đương. Kích thước:15 x 20mm | 35 |  |
| 7 | Màng xương nhân tạo 30x40mm | Màng xương nhân tạo 30x40mm | Hộp | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn, trong thủ thuật cấy ghép implant. Chất liệu: Collagen hoặc tương đương. Kích thước:30x40mm | 10 |  |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Yêu cầu về việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Tất cả hàng hóa được giao phải được niêm phong của Nhà sản xuất và có dán nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP theo yêu cầu của E-HSMT (áp dụng đối với hàng hóa mỗi lần giao nhận đủ một đơn vị đóng gói theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất);

1.3.2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng;

1.3.3. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các chứng từ sau (nếu có yêu cầu của Chủ đầu tư), bao gồm:

- Chứng nhận xuất xứ thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hoá (đối với hàng hóa nhập khẩu);

- Chứng nhận chất lượng của sản phẩm do chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc nhà sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành thiết bị y tế ban hành;

- Packing list (nếu có);

- Vận tải đơn hoặc Chứng từ vận tải khác (nếu có);

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chứng minh đúng hàng hóa được quy định trong hợp đồng (đối với hàng hóa nhập khẩu);

- Giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định (đối với hàng hóa có yêu cầu kiểm định);

- Kết quả kiểm nghiệm, thử nghiệm để chứng minh hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng được nhà sản xuất công bố;

- Hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng tiếng Việt (đối với hàng hóa không sản xuất tại Việt Nam) và các thông báo về các điều kiện cần phải thực hiện để bảo quản, sử dụng hàng hóa.

1.3.4. Bản cam kết của nhà thầu

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU CHO TOÀN BỘ GÓI THẦU

Gói thầu: [ghi tên gói thầu]

Tên nhà thầu: _________________

Kính gửi: _________________[Ghi tên Chủ đầu tư]

Chúng tôi xin cam kết với Chủ đầu tư các nội dung sau:

1. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trừ các hàng hóa Khí y tế, Phụ kiện sử dụng cùng thiết bị y tế không yêu cầu về giấy lưu hành sản phẩm;

Các mặt hàng tham dự thầu là các sản phẩm sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh, không phải là các sản phẩm dùng trong y tế với mục đích nghiên cứu (Research Use Only - RUO), các sản phẩm dùng trong phòng thí nghiệm (Laboratory Use Only - LUO).

2. Nhà thầu cam kết kê khai thông tin của hàng hóa dự thầu theo C5.1 PL03. Mẫu bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSDT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và minh bạch của các nội dung kê khai.

3. Cam kết thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

4. Nhà thầu cam kết hàng hóa dự thầu sử dụng tương thích với hệ thống thiết bị sẵn có tại Đơn vị sử dụng (đối với các phần (lô) hàng hóa có yêu cầu tương thích /đồng bộ với thiết bị).

5. Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

6. Cam kết cung cấp hàng hóa:

+ Hàng hóa được giao mới 100%, được bao bì đóng gói còn nguyên tem, nguyên hộp, chưa qua sử dụng và không bị tẩy, xóa, rách bao bì.

+ Hàng hóa khi giao đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.

+ Hàng hóa theo đúng chủng loại; giá đã trúng thầu và không thay đổi trong thời gian thực hiện hợp đồng.

+ Trường hợp, Nhà thầu không đảm bảo một trong những yếu tố khi cung cấp hàng hóa như: Chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… theo quy định tại hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu thì tối đa trong vòng 72 giờ, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế; và nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

+ Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên cho bệnh nhân và Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.

+ Cam kết phải kịp thời thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh hợp đồng, trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, Bản kết quả phân loại hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

+ Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

+ Hàng hóa do nhà thầu cung cấp có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

7. Cam kết về hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định của nhà sản xuất.

Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn mười hai (12) tháng đối với những mặt hàng có vòng đời sản phẩm từ mười tám (18) tháng trở lên; tối thiểu còn sáu (06) tháng đối với những mặt hàng có vòng đời sản phẩm từ mười hai đến mười tám (12-18 tháng); tối thiểu còn ba (03) tháng đối với những mặt hàng có vòng đời sản phẩm từ sáu đến mười hai (06-12) tháng; tối thiểu còn bốn mươi lăm (45) ngày đối với mặt hàng có vòng đời sản phẩm dưới sáu (06 tháng) kể từ thời điểm giao hàng; Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất năm 2024 trở đi.

8. Cam kết về vận chuyển hàng hóa:

+ Hàng hóa được vận chuyển đến Kho của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển, bảo quản đã được tính trong giá thành khi dự thầu và không phát sinh chi phí. Hàng hóa được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu của Chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

+ Cam kết tối đa trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo dự trù của Chủ đầu tư, Nhà thầu cung ứng đầy đủ hàng hóa tại Kho hoặc nơi chỉ định của Chủ đầu tư; đảm bảo về số lượng, chất lượng và giá trúng thầu. Mọi chi phí vận chuyển, bảo quản được tính trong giá dự thầu và không phát sinh chi phí.

+ Trong những trường hợp đột xuất hoặc trường hợp đặc biệt (thiên tai, dịch bệnh,…), nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện, nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến địa điểm cung cấp nêu trong E-HSMT.

9. Cung cấp các tài liệu:

+ Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Khi giao hàng:

• Đối với hàng nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp các tài liệu liên quan thông quan hợp pháp của hàng hoá nhập khẩu (khi được Chủ đầu tư yêu cầu); Bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của Nhà sản xuất; Bản sao tờ khai hải quan, Invoice, Packing List , vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có).....;

• Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng; Số đăng ký lưu hành (nếu có), ......

Chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung đã cam kết nêu trên theo quy định của pháp luật.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Nếu qua quá trình kiểm tra và sử dụng hàng hóa mà có sự không phù hợp về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu  có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật. Bên mua không phải chịu các phí tổn phát sinh. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hoặc thay thế không phù hợp, được xem là hành vi vi phạm hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ thực hiện Thông tin về chất lượng hàng hóa theo quy định tại khoản 5, 6 và 7 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Thời gian Chủ đầu tư phản hồi chất lượng hàng hóa cho Nhà thầu sẽ được thực hiện như sau: đối với các thông số chất lượng có thể đánh giá bằng cảm quan sẽ được thực hiện và phản hồi trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao nhận hàng.

Đối với chất lượng hàng hóa chỉ xác định được khi sử dụng sẽ được phản hồi trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện.

Trong quá trình sử dụng, nếu thấy cần thiết Chủ đầu tư sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên gửi đến tổ chức có chức năng kiểm tra, kiểm nghiệm, khảo nghiệm.. theo quy định của pháp luật, nếu sản phẩm đáp ứng thông số kỹ thuật như tài liệu kỹ thuật của E-HSDT thì Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trả chi phí kiểm nghiệm, nếu kết quả sản phẩm ngược lại thì nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả chi phí kiểm nghiệm, đồng thời chủ đầu tư sẽ kết luận nhà thầu vi phạm Điểm b, Khoản 4 Điều 16 Luật đấu thầu 22/2023/QH15, và sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.