### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| TT | Nội dung | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật và tính hợp lệ của hàng hóa |  |  |
| 1.1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa. | Đáp ứng đầy đủ các nội dung như yêu cầu ở khoản 1.2, mục 1 Chương V, E- HSMT | Một trong các nội dung như yêu cầu ở 1.2, mục 1 của Chương V, E- HSMT bị đánh giá là không đạt |
| 1.2 | Tính hợp lệ của hàng hóa | Chào đầy đủ ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ | Không đáp ứng yêu cầu tại mục (3) |
| 1.3 | Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế dự thầu | Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: - Đã có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*) - Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT); - Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT); - Có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành (Cam kết trong E-HSDT hoặc cung cấp thông tin về cơ sở bảo hành). | Không đáp ứng yêu cầu tại mục (3) |
| 2 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lặp đặt hàng hóa; Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| 2.1 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau: 1. Có trình bày kế hoạch (hoặc giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức) cung cấp, lắp đặt hàng hóa phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu. 2. Có cam kết thực hiện theo đúng kế hoạch (hoặc giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức) cung cấp, lắp đặt hàng hóa như đề xuất | Một trong các trường hợp sau: 1. Không có một trong các tài liệu sau: Kế hoạch (hoặc giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức) cung cấp, lắp đặt hàng hóa phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu; cam kết thực hiện theo đúng kế hoạch (hoặc giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức) cung cấp, lắp đặt hàng hóa như đề xuất. 2. Có kế hoạch (hoặc giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức) cung cấp, lắp đặt hàng hóa và có cam kết nhưng tiến độ thực hiện không phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu |
| 2.2 | Tiến độ cung cấp hàng hóa | ≤ 180 ngày | > 180 ngày |
| 3 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 3.1 | Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không có cam kết hoặc có cam kết không đáp ứng yêu cầu |
| 3.2 | Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
| 4 | Kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ | Có cam kết về đào tạo, hướng dẫn sử dụng, đảm bảo người sử dụng có thể sử dụng thành thục trang thiết bị sau khi tiếp nhận | Một trong các trường hợp sau: 1. Không có cam kết; 2. Có cam kết nhưng không đầy đủ nội dung như yêu cầu |
| 5 | Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường và tác động đối với môi trường |  |  |
| 5.1. | Khả năng thích ứng về địa lý | Có cam kết tất cả hàng hóa chào thầu hoàn toàn thích ứng về địa lý | Một trong các trường hợp sau: 1. Không có cam kết; 2. Có cam kết nhưng không đầy đủ nội dung như yêu cầu |
| 5.2. | Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết (nếu có) | Có cam kết tất cả hàng hóa chào thầu không có ảnh hưởng đến môi trường. Trường hợp ảnh hưởng đến môi trường phải có đề xuất biện pháp giải quyết | Một trong các trường hợp sau: 1. Không có cam kết; 2. Có cam kết nhưng không đầy đủ nội dung như yêu cầu. 3. Nhà thầu chào thầu trang thiết bị có ảnh hưởng đến môi trường nhưng không đề xuất biện pháp giải quyết. |
| 6 | Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu | Nhà thầu có cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng) | Một trong các trường hợp sau: 1. Không có cam kết 2. Có cam kết nhưng không đầy đủ nội dung như yêu cầu 3. Có tài liệu chứng minh từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu có ≥ 02 hợp đồng) |
| 7 | Yêu cầu khác |  |  |
| 7.1 | Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường | Có trình bày biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường hợp lý, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt và tiến độ cung cấp hàng hóa | Không có hoặc có nhưng không hợp lý, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt và tiến độ cung cấp hàng hóa |
| 7.2 | Bảo lãnh bảo hành | Cam kết cung cấp bảo lãnh bảo hành tối thiểu 3% giá hợp đồng có hiệu lực tối thiểu bằng thời gian bảo hành (kể từ ngày nghiệm thu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành) | Không đáp ứng nội dung tại cột (3) |
| 7.3 | Đối với thiết bị cần yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ (Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay) | Cam kết cung cấp kiểm định an toàn bức xạ đáp ứng quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử | Không đáp ứng nội dung tại cột (3) |
|  | KẾT LUẬN | ÐẠT (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”) | KHÔNG ÐẠT (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đạt”) |

Lưu ý:

(*)Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế (Không yêu cầu với phụ kiện) nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

*Hướng dẫn trình bày tài liệu về kỹ thuật đính kèm theo E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi sub-folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Sub-Folder 3.1) Phần số PP…..:

-	(File 1) Bản kết quả phân loại TBYT

-	(File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

-	(File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

-	(File 4) Catalogue / Hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu phát hành.

-	Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

-	Đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, Hướng dẫn sử dụng…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản, quy cách (nếu có) của từng phần hàng hóa theo yêu cầu.

Ghi chú:

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, khi được Chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu được phép bổ sung, làm rõ các tài liệu đối với các tiêu chí đánh giá 1, 2, 3, 4 được làm rõ nhưng không làm thay đổi bản chất E-HSDT đã nộp. Trường hợp nhà thầu không bổ sung, làm rõ tài liệu trong khoảng thời gian theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc có bổ sung, làm rõ nhưng không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và bị loại.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.