# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm sinh học phân tử dùng cho khoa Giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 – 2026

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện: 18 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương đương | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ Hóa chất chuẩn bị thư viện phân tích gen BRCA 1/2 bằng kỹ thuật giải trình tự gen | Hóa chất chuẩn bị thư viện phát hiện đột biến thay đổi 1 hoặc một vài nucleotide, biến đổi số bản sao trên toàn bộ vùng mã hóa protein của gen BRCA1/BRCA2 từ mẫu máu hoặc mẫu mô FFPE, sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen Đạt tiêu chuẩn IVD | 21 | Bộ |
| 2 | Bộ Hóa chất chuẩn bị thư viện phát hiện đột biến trên 84 gen liên quan tới ung thư mô đặc bằng kỹ thuật giải trình tự gen | Hóa chất chuẩn bị thư viện phát hiện đột biến thay đổi 1 hoặc một vài nucleotide, biến đổi số bản sao trên 84 gen từ mẫu máu hoặc mẫu mô FFPE liên quan tới ung thư mô đặc, sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen Đạt tiêu chuẩn IVD | 3 | Bộ |
| 3 | Bộ Hóa chất vận hành máy giải trình tự gen | Hóa chất vận hành máy giải trình tự gen trong chẩn đoán Bao gồm: flow cell, đệm và khay hóa chất giải trình tự Đạt tiêu chuẩn IVD | 23 | Bộ |
| 4 | Test phát hiện hơn 80 gen liên quan đến ung thư di truyền bằng công nghệ Giải trình tự gen | - Test phát hiện và xác định hơn 80 gen có ý nghĩa lâm sàng, liên quan đến nguy cơ ung thư do di truyền . - Xác định các đột biến dòng mầm trong DNA từ mẫu máu Đạt tiêu chuẩn IVD | 350 | Test |
| 5 | Test phát hiện hơn 140 gen liên quan đến ung thư bằng công nghệ Giải trình tự gen | - Test phát hiện và định danh hơn 140 gen có ý nghĩa lâm sàng trong điều trị ung thư Đạt tiêu chuẩn IVD | 1.160 | Test |
| 6 | Test phát hiện hơn 90 gen liên quan đến ung thư máu bằng công nghệ Giải trình tự gen | - Test phát hiện hơn 90 gen liên quan đến ung thư Lymphoma Đạt tiêu chuẩn IVD | 230 | Test |
| 7 | Bộ giải trình tự gen hai chiều | - Bộ gồm các hóa chất và vật tư tiêu hao được sử dụng để giải trình tự thư viện axit nucleic. Đạt tiêu chuẩn IVD | 180 | Bộ |
| 8 | Test phát hiện đột biến gen KRAS, dùng để phát hiện đột biến chính các codon 12, 13, 59, 61, 117 và 146 trên gen KRAS bằng kĩ thuật Real-Time PCR | Dùng để phát hiện đột biến chính các codon 12, 13, 59, 61, 117 và 146 trên gen KRAS bằng kĩ thuật Real-Time PCR Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE), hoặc huyết tương Có sẵn bộ tách chiết cho mẫu mô trong kit Đạt tiêu chuẩn IVD | 870 | test |
| 9 | Test phát hiện đột biến gen BRAF, dùng để phát hiện đột biến chính của Codon 600 trên gene BRAF bằng kỹ thuật Real-Time PCR | Dùng để phát hiện đột biến chính của Codon 600 trên gene BRAF bằng kỹ thuật Real-Time PCR. Loại mẫu: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE), hoặc huyết tương. Có sẵn bộ tách chiết cho mẫu mô trong kit Đạt tiêu chuẩn IVD | 870 | test |
| 10 | Test phát hiện đột biến gen EGFR, dùng để phát hiện 86 đột biến trên gen EGFR bằng kỹ thuật Real-Time PCR | Kit phát hiện 86 đột biến trên gen EGFR bằng kỹ thuật Real-Time PCR Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE) hoặc huyết tương Có sẵn bộ tách chiết cho mẫu mô trong kit Đạt tiêu chuẩn IVD | 1.730 | test |
| 11 | Test phát hiện đột biến gen NRAS, dùng để phát hiện đột biến chính trên codon 12, 13, 59, 61, 117 và 146 trên gene NRAS bằng kỹ thuật Real-Time PCR | Dùng để phát hiện đột biến chính trên codon 12,13,59,61,117 và 146 trên gene NRAS bằng kỹ thuật Real-Time PCR Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE) hoặc huyết tương Có sẵn bộ tách chiết cho mẫu mô trong kit Đạt tiêu chuẩn IVD | 580 | test |
| 12 | Test phát hiện đột biến 4 gen ALK/ROS1/RET/MET trên exon 14 bằng kỹ thuật One step Real-Time RT- PCR | Dùng để phát hiện đột biến chính trên các gene ALK, ROS1, RET và MET ở exon 14 bằng kỹ thuật One step Real-Time RT- PCR Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE) Đạt tiêu chuẩn IVD | 120 | test |
| 13 | Hóa chất cần cho phản ứng PCR và tạo thư viện DNA cho 11 gen đích cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) | Chức năng: thành phần tham gia phản ứng PCR và tạo thư viện cho 11 gen đích BRAF, CTNNB1, EGFR, FGFR3, KRAS, KIT, NRAS, PIK3CA, PTEN, RET, TP53 từ mẫu mô vùi nến. Phương pháp: kỹ thuật giải trình tự gen Thành phần bao gồm: Reagent Plate, Panel System. Đạt tiêu chuẩn IVD | 390 | test |
| 14 | Hóa chất cần cho phản ứng PCR và tạo thư viện DNA cho 11 gen đích cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng (CRC) | Chức năng: thành phần tham gia phản ứng PCR và tạo thư viện cho 11 gen đích BRAF, CTNNB1, EGFR, FGFR3, KRAS, cKIT, NRAS, PIK3CA, PTEN, RET, TP53 từ mẫu mô vùi nến. Phương pháp: kỹ thuật giải trình tự gen Thành phần bao gồm: Reagent Plate, Panel System. Đạt tiêu chuẩn IVD | 580 | test |
| 15 | Hóa chất cần cho phản ứng PCR và tạo thư viện DNA cho 10 gen đích cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp (Thyroid Cancer) | Chức năng: thành phần tham gia phản ứng PCR và tạo thư viện cho 10 gen đích BRAF, CTNNB1, EGFR, FGFR3, KRAS, NRAS, PIK3CA, PTEN, RET1, TP53 từ mẫu mô vùi nến. Phương pháp: kỹ thuật giải trình tự gen Thành phần bao gồm: Reagent Plate, Panel System. Đạt tiêu chuẩn IVD | 580 | test |
| 16 | Hóa chất cần cho quá trình tinh sạch sản phẩm PCR và thư viện DNA | Chức năng: thành phần tham gia phản ứng PCR và tạo thư viện cho các gen đích BRAF, CTNNB1, EGFR, FGFR3, KRAS, KIT, NRAS, PIK3CA, PTEN, RET, TP53 từ mẫu mô vùi nến. Phương pháp: kỹ thuật giải trình tự gen Đạt tiêu chuẩn IVD | 1.540 | test |
| 17 | Bộ vật tư dùng trong quá trình tạo dòng, thu hồi và tinh sạch sản phẩm sau tạo dòng thư viện DNA | Dùng trong giải trình tự bằng phương pháp đo các ion hydro được tạo ra trong quá trình kết hợp các nucleotide trong phản ứng giải trình tự DNA Giải trình tự tới 200 base-read Bộ vật tư chứa các loại : Tấm khuếch đại, Bộ định tuyến phục hồi, Ống phục hồi, Ống hút, Ống thuốc thử, Đầu típ, Ống dải, Bộ chuyển đổi làm sạch, Hộp mực nhũ tương, Nhãn ống thuốc thử, Nhãn ống 1 bộ vật tư dùng cho 64 test. | 1.540 | test |
| 18 | Hóa chất dùng để tạo dòng thư viện DNA | Chức năng: tạo dòng thư viện nhờ vào những hạt cầu gắn ion (ISP). Phù hợp với công nghệ giải trình tự ion bán dẫn. Thành phần bao gồm: Enzyme Mix Reagent Mix, ISP, CF-1. | 1.540 | test |
| 19 | Hóa chất dùng để tinh sạch sản phẩm sau tạo dòng thư viện DNA | Dùng trong giải trình tự bằng phương pháp đo các ion hydro được tạo ra trong quá trình kết hợp các nucleotide trong phản ứng giải trình tự DNA. Giải trình tự tới 200 base-read Bộ hóa chất chứa các loại: Dầu, Dầu phản ứng, Nước, Dung dịch thu hồi, Dung dịch rửa, Rgnt B, Dung dịch ES Rsp, Dung dịch trung tính, Dung dịch Tween 1 bộ hóa chất dùng cho 64 test | 1.540 | test |
| 20 | Hạt từ tinh sạch sản phẩm để thực hiện giải trình tự gen | Dùng trong giải trình tự bằng phương pháp đo các ion hydro được tạo ra trong quá trình kết hợp các nucleotide trong phản ứng giải trình tự DNA. Giải trình tự tới 200 base-read Các hạt ES Beads được chứa bên trong mỗi ống có khả năng chạy đủ 64 test. | 1.540 | test |
| 21 | Bộ vật tư dùng trong quá trình giải trình tự gen trên hệ thống thiết bị tự động | Dùng trong giải trình tự bằng phương pháp đo các ion hydro được tạo ra trong quá trình kết hợp các nucleotide trong phản ứng giải trình tự DNA Giải trình tự tới 200 base-read Bộ vật tư chứa các loại: Dụng cụ hút chai rửa, dụng cụ hút ống thuốc thử; ống thuốc thử; nhãn cho ống thuốc thử SEQ (dGTP, dCTP, dATP, dTTP), rửa chai 1 (250 mL), rửa chai 2 (2 L), rửa chai 3 (250 mL). 1 bộ vật tư dùng cho 64 test. | 1.540 | test |
| 22 | Nguyên liệu tham gia phản ứng giải trình tự gen: dNTP (dGTP, dCTP, dATP, dTTP), Enzyme, Primer | Dùng trong giải trình tự bằng phương pháp đo các ion hydro được tạo ra trong quá trình kết hợp các nucleotide trong phản ứng giải trình tự DNA Giải trình tự tới 200 base-read . Thành phần bao gồm: dGTP, dCTP, dATP, dTTP, Enzyme, Primer. Nguyên liệu dùng cho 64 test | 1.540 | test |
| 23 | Dung dịch đệm điều chỉnh pH, rửa chip và hệ thống máy giải trình tự gen | Dùng trong giải trình tự bằng phương pháp đo các ion hydro được tạo ra trong quá trình kết hợp các nucleotide trong phản ứng giải trình tự DNA Giải trình tự tới 200 base-read Bộ dung dịch đệm chứa các loại: Dung dịch W2, Viên làm sạch, Đệm mẫu, Dung dịch W3 Có khả năng chạy đủ 64 test | 1.540 | test |
| 24 | Chip nạp mẫu giải trình tự gen trên hệ thống thiết bị tự động | Dùng trong giải trình tự bằng phương pháp đo các ion hydro được tạo ra trong quá trình kết hợp các nucleotide trong phản ứng giải trình tự DNA Giải trình tự tới 200 base-read Tương thích với hệ thống giải trình tự thế hệ mới bằng phương pháp đo các ion hydro Sử dụng loại chip SQ 318, có khả năng chạy đủ 8 test. | 200 | chip |
| 25 | Hóa chất tách chiết DNA từ mẫu mô vùi nến sử dụng cho cho hệ thống máy giải trình tự gen tự động | Mục đích sử dụng: tách chiết DNA genome dựa trên hạt từ tính từ các mẫu FFPE Bộ hóa chất tách chiết chứa các loại: Dung dịch Proteinase K, Hạt từ tính, Đệm ly giải, Đệm rửa, Nước không có Nuclease, Đệm ủ Có khả năng chạy đủ 32 test. | 1.540 | test |
| 26 | Ống đựng mẫu 1.5 mL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa ≥1.5mL phù hợp với khay đặt ống của hệ thống tách chiết và chuẩn bị thư viện tự động | 2.400 | cái |
| 27 | Filter-Tip 1-50 µL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa 1- 50µL phù hợp đầu pipet của hệ thống tách chiết và chuẩn bị thư viện tự động | 55.300 | cái |
| 28 | Filter-Tip 50-1000 µL dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa 50- 1000µL phù hợp đầu pipet của hệ thống tách chiết và chuẩn bị thư viện tự động | 36.900 | cái |
| 29 | Máng đựng hóa chất (100mL) cho máy tách tự động | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa 100mL phù hợp với khay đặt ống của hệ thống tách chiết và chuẩn bị thư viện tự động | 240 | cái |
| 30 | Máng đựng hóa chất (30mL) cho máy tách tự động | Chất liệu bằng nhựa, thể chứa 30mL phù hợp với khay đặt ống của hệ thống tách chiết và chuẩn bị thư viện tự động | 1.200 | cái |
| 31 | Miếng dán nhôm cho hệ thống tách tự động | Chất liệu nhôm mỏng, phù hợp với đĩa 96 giếng, có chức năng bảo quản sản phẩm tách chiết và sản phẩm tạo thư viện | 240 | cái |
| 32 | Túi rác sinh học dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động | Chất liệu PE, kích thước (14,5 x 11) cm ± 2% phù hợp với khay thải rác của hệ thống | 240 | cái |
| 33 | Khay đựng mẫu gồm 96 giếng, mỗi giếng có thể tích 2mL dùng cho máy tách tự động | Chất liệu nhựa, 96 giếng/ đĩa, mỗi giếng có thể tích 2mL phù hợp với hệ thống | 200 | cái |
| 34 | Đĩa vi giếng đáy chữ V dùng cho máy tách tự động | Chất liệu nhựa, 96 giếng/ đĩa. Đáy giếng hình chữ V, có chức năng thu hồi sản phẩm sau tách chiết và chuẩn bị thư viện | 200 | cái |
| 35 | Đĩa 96 giếng có mã code dùng cho quá trình tách chiết DNA trên hệ thống giải trình tự gen tự động | Chất liệu nhựa, 96 giếng/ đĩa, có mã code nhận dạng vị trí phù hợp với hệ thống | 240 | cái |
| 36 | Dung dịch loại bỏ paraffin trên mẫu mô | Dung dịch loại bỏ paraffin trên mẫu mô trong hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ. Chứa khoảng 30% dung dịch Cola Terge và 0.5% ProClin 300. | 15 | Lít |
| 37 | Dung dịch đệm chứa dung dịch lithium carbonate hoặc tương đương, dạng pha sẵn | Chứa dung dịch lithium carbonate 0.1 M trong sodium carbonate 0.5 M. | 900 | Test |
| 38 | Thuốc nhuộm hematoxylin theo Mayer đã được điều chỉnh, dạng pha sẵn | Chứa glycol và acid acetic ổn định dung dịch. | 900 | Test |
| 39 | Dung dịch rửa và cung cấp môi trường nước ổn định cho hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ, chứa dung dịch đệm Tris, và 0.05% ProClin 300 hoặc tương đương | Chứa dung dịch đệm Tris, và 0.05% ProClin 300. | 15 | Lít |
| 40 | Dung dịch thủy phân chứa Tris và 0.05% dung dịch ProClin 950 hoặc tương đương | Chứa Tris, và 0.05% dung dịch ProClin 950, một chất bảo quản. | 15 | Lít |
| 41 | Dung dịch dầu khoáng chống bay hơi hóa chất trên tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch dầu khoáng nhẹ hơn nước, chống bay hơi thuốc thử trên tiêu bản ứng dụng cho nhuộm hóa mô miễn dịch, hóa tế bào miễn dịch và lai tại chỗ | 15 | Lít |
| 42 | Dung dịch đệm chứa natri cloride, natri citrate, triton X-100, và 0.05% ProClin 300 hoặc tương đương | Chứa natri chloride, đệm natri citrate, và Brij-35, và 0.05% ProClin 300. | 15 | Lít |
| 43 | Dung dịch thủy phân có chứa dung dịch đệm citrate, 5% ethylene glycol và 0.05% ProClin 300 hoặc tương đương | Chứa dung dịch đệm citrate, và 5% ethylene glycol, và 0.05% ProClin 300, một chất bảo quản. | 12 | Lít |
| 44 | Mực in dùng in nhãn mã vạch dán trên tiêu bản hóa mô miễn dịch | Mực in dùng in nhãn mã vạch dán trên tiêu bản hóa mô miễn dịch, 1 cuộn ruy băng mực in đủ in hơn 8.000 nhãn | 6 | Cuộn |
| 45 | Nhãn in mã vạch cho tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch. | Nhãn in mã vạch cho tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch. | 12 | Cuộn |
| 46 | Tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch kết dính cao, góc 90 độ. | Tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch kết dính cao, góc 90 độ, kích thước (75 x 25 x 1) mm ± 2% (dài x rộng x dày), phần kính mờ 20mm. | 24.000 | Cái |
| 47 | Dung dịch rửa dùng cho kỹ thuật lai tại chỗ | Dung dịch có chứa đệm citrate khoảng 0.5 M và khoảng 0.10% ProClin 300 | 15 | Lít |
| 48 | Hóa chất phát hiện cho tín hiệu màu đỏ cùa NST 17 trên mẫu lai tại chỗ, dạng pha sẵn |  | 510 | Test |
| 49 | Hóa chất phát hiện cho tín hiệu màu đen của gene HER2 trên mẫu lai tại chỗ, dạng pha sẵn |  | 510 | Test |
| 50 | Enzyme thủy phân hoạt tính yếu dùng trong kỹ thuật lai tại chỗ, dạng pha sẵn | Chứa alkaline protease hoạt độ khoảng 0.24 casein U/mL, trong dung dịch đệm Tris ổn định enzyme có chứa natri azide. | 720 | Test |
| 51 | Hóa chất tạo môi trường phản ứng cho kỹ thuật lai tại chỗ trên mẫu mô. | Chứa một dung dịch đệm tiền lai với khoảng 55% formamide. | 600 | ml |
| 52 | Hóa chất đầu dò kép dùng cho kỹ thuật lai tại chỗ gene HER2 và SNT 17, dạng pha sẵn | Chứa khoảng 14 μg/mL các đoạn dò HER2 đánh dấu dinitrophenyl (DNP) và 0,24 μg/mL của các đoạn dò Nhiễm sắc thể 17 đánh dấu digoxigenin | 510 | Test |
| 53 | Hóa chất thuốc thử nhuộm tương phản trên mẫu xét nghiệm lai tại chỗ phát hiện EBV, dạng pha sẵn | Chứa 0.2% dung dịch nuclear fast red và khoảng 5% nhôm sulfate | 480 | Test |
| 54 | Đầu dò chứng dương cho mẫu xét nghiệm lai tại chỗ EBV, dạng pha sẵn | Chứa khoảng 250 ng/mL đoạn dò | 360 | Test |
| 55 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của DNA | Đoạn dò đã đánh dấu huỳnh quang sau đó được hiện màu bằng chất tạo màu 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) và xanh nitro tetrazolium (NBT), tạo thành chất kết tủa màu xanh dương | 480 | Test |
| 56 | Hóa chất phát hiện tín hiệu màu xanh cho xét nghiệm lai tại chỗ Epstein-Barr virus, dạng pha sẵn | Bộ phát hiện tín hiệu màu xanh cho xét nghiệm lai tại chỗ EBV trên mẫu mô, dạng pha sẵn. Gồm 6 ống phân phối: - Ống 1: chứa kháng thể đơn dòng từ chuột, có chứa 0.10% ProClin 300. - Ống 2: chứa kháng chuột từ dê tinh sạch, có chứa 0.10% ProClin 300 - Ống 3: Streptavidin Alkaline Phosphatase, có chứa 0.10% ProClin 300 - Ống 4: Có chứa dung dịch MgCl2 với 0.10% ProClin 300 - Ống 5: Chứa xanh nitro tetrazolium (0.5 g/L) trong dimethylformamide 1% - Ống 6: BCIP chứa 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (0.5 g/L) trong đệm Tris. | 960 | Test |
| 57 | Hóa chất xét nghiệm 42 loại đột biến EGFR bằng kỹ thuật Real-Time PCR dùng cho mẫu mô và mẫu máu. | -Phương pháp xét nghiệm: Realtime PCR -Được thiết kế để phát hiện các đột biến: Exon 18: G719X (G719A, G719C, và G719S); Exon 19: đột biến mất nucleotide và phức hợp; Exon 20: S768I, T790M, đột biến thêm nucleotide; Exon 21: L858R và L861Q | 1.160 | Test |
| 58 | Hóa chất tách chiết DNA từ mẫu huyết tương | Dùng cho tách chiết mẫu huyết tương trong xét nghiệm Realtime PCR. Chứa: - 2 ống 100mg Proteinase K (PK), - 8 ống 10ml Đệm gắn kết DNA Paraffin(DNA PBB), - 1 ống 25ml Đệm rửa DNA I (WB I), - 1 ống 12.5ml Đệm rửa DNA II ( WB II), - 1 ống 6ml Đệm rửa giải DNA (DNA EB), - 25 ống lọc có nắp và 75 ống lấy mẫu. | 580 | Test |
| 59 | Hóa chất tách chiết DNA từ mẫu mô | Dùng để tách chiết DNA trên mẫu mô cố định bằng formalin vùi trong pafaffin (FFPET) phục vụ xét nghiệm Realtime PCR phát hiện đột biến EGFR, KRAS, BRAF/NRAS, BRAF V600E, PIK3CA. Gồm: - 1 ống 10ml đệm ly giải mô DNA (DNA TLB), - 1 ống 100mg Proteinase K, - 1 ống 10ml Đệm gắn kết Paraffin DNA (DNA PBB), - 1 ống 25ml Đệm rửa DNA I (WB I), - 1 ống 12.5ml Đệm rửa DNA II ( WB II), - 1 ống 6ml Đệm rửa giải DNA (DNA EB), - 25 ống lọc có nắp, - 75 ống lấy mẫu. | 2.880 | Test |
| 60 | Hóa chất xét nghiệm 19 loại đột biến KRAS bằng kỹ thuật Real-Time PCR dùng cho mẫu mô và mẫu máu. | - Phương pháp xét nghiệm: Realtime PCR - Tỷ lệ tín hiệu chính xác: 100% - Độ nhạy: có thể phát hiện các đột biến ở codon 12, 13 và 61 KRAS với mức đột biến ~5% bằng cách sử dụng đầu vào chuẩn 50 ng/25 μL | 440 | Test |
| 61 | Hóa chất xét nghiệm đột biến BRAF V600E, dùng kỹ thuật real time PCR. | Bộ xét nghiệm đột biến BRAF V600E, dùng kỹ thuật real time PCR. Gồm: - 3 ống x 0.16ml hỗn hợp phản ứng RXNMIX, - 3 ống x 0.15 ml Magnesium acetate (MGAC), - 3 ống x 0.13ml BRAF Oligo Mix (BRAF OM), - 2 ống x 0.13 ml mẫu chứng đột biến BRAF (BRAF MUT), - 2 ống x 0.13ml Mẫu chứng thể hoang dã BRAF ( BRAF WT), - 2 ống x 1ml Chất pha loãng mẫu DNA ( DNA SD) | 440 | Test |
| 62 | Bộ xét nghiệm định tính các đột biến của gen mã hóa tiểu đơn vị xúc tác phosphoinositide 3-kinase PIK3CA | Bộ hóa chất xét nghiệm phát hiện 17 đột biến PIK3CA bằng phương pháp Real-time PCR trong mẫu mô. Kit xét nghiệm bao gồm: - 2 ống x 0.48ml Master Mix 1 (PIK3CA MMX1), - 2 ống x0.48ml Master Mix 2 (PIK3CA MMX2), - 2 ống x 0.48ml Master Mix 3 (PIK3CA MMX3), - 6 ống x 0.2ml Magnesium acetate, - 6 ống x 0.1ml Mẫu chứng đột biến PIK3CA (PIK3CA MC), - 2 ống x 3.5ml Chất pha loãng mẫu DNA (DNA SD) | 30 | Test |
| 63 | Thuốc thử xét nghiệm định tuýp một phần DNA HPV (16/18 và 12 tuýp nguy cơ cao) | Bộ xét nghiệm định tuýp một phần DNA HPV (16/18 và 12 tuýp nguy cơ cao). Thành phần gồm: - 38 mL Dung dịch Proteinase (PASE) - 1 Empty Vessel (EV); - 38 mL Elution Buffer (EB) ; - 14.5 mL Master Mix Reagent 1 (MMX-R1) ; - 17.5 mL HPV Master Mix Reagent 2 (HPV MMX-R2) | 86.400 | Test |
| 64 | Bộ vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm DNA HPV | Bộ vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm DNA HPV, gồm đệm Tris, natri azide < 0.1%, EDTA, Poly rA RNA 0.002% (tổng hợp) | 360 | Bộ |
| 65 | Bộ vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm DNA HPV | Bộ vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm DNA HPV. Gồm 16 ống chứng dương HPV với thành phần chứa Tris buffer; EDTA; Natri azide; DNA plasmid không lây nhiễm chứa trình tự HPV 16, HPV 18 và HPV 39; DNA plasmid không lây nhiễm chứa trình tự β-globin, Poly rA RNA | 360 | Bộ |
| 66 | Đĩa xử lý mẫu 24 vị trí | Đĩa đa giếng được sử dụng cho quá trình xử lý mẫu . Đĩa có 24 vị trí (3x8) | 43.200 | Cái |
| 67 | Đĩa phản ứng 24 vị trí | Đĩa phản ứng 24 vị trí . Để tránh bốc hơi trong quá trình luân nhiệt, các giếng đều được hàn. | 43.200 | Cái |
| 68 | Đĩa chất thải lỏng 24 vị trí | Đĩa dạng phễu mở được sử dụng chứa chất thải lỏng và là chỗ dừng kim. | 28.800 | Cái |
| 69 | Hóa chất pha loãng mẫu dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động | Hóa chất pha loãng mẫu dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, thành phần chứa Đệm Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide | 50.400 | ml |
| 70 | Hóa chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động | Hóa chất ly giải dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động. Chứa 43% guanidine thiocyanate, 5% polydocanol, 2% dithiothreitol, dihydro natri citrate | 50.400 | ml |
| 71 | Hóa chất rửa hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động | Hóa chất rửa hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, chứa Natri citrate dihydrate, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate | 85.680 | ml |
| 72 | Hạt bi từ 480 xét nghiệm dùng cho các xét nghiệm sinh học phân tử bàng kỹ thuật Real-Time PCR | Hạt bi từ sử dụng trong tách chiết vật chất di truyền cho Real-Time PCR, chứa đệm Tris, 0.1% methyl-4 hydroxybenzoate, < 0.1% natri azide | 8.640 | Test |
| 73 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử dùng trên hệ thống máy sinh học phân tử tự động, loại có lọc. Thể tích: 300 µL |  | 103.680 | Cái |
| 74 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử dùng trên hệ thống máy sinh học phân tử tự động, loại có lọc. Thể tích: 1000 µL |  | 46.080 | Cái |
| 75 | Lọ đựng mẫu phết tế bào Cổ tử cung dùng cho xét nghiệm HPV DNA bằng kỹ thuật Real-Time PCR. | Lọ đựng mẫu phết tế bào Cổ tử cung dùng cho xét nghiệm HPV DNA bằng kỹ thuật Real-Time PCR, chứa 20ml dung dịch bảo quản gốc Methanol | 9.600 | Lọ |
| 76 | Chổi lấy mẫu tế bào Cổ tử cung đã tiệt khuẩn dùng trong xét nghiệm HPV DNA. | Chổi lấy mẫu tế bào Cổ tử cung đã tiệt khuẩn dùng trong xét nghiệm HPV DNA. Chổi gồm tay cầm được làm bằng Polypropylene, bàn chải được làm bằng Polyethylene. Mỗi chổi được đóng gói trong túi nhựa vô trùng | 9.600 | Cái |

Ghi chú:

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng; hàng hóa bắt buộc không phải là Research use only (RUO) (dùng trong nghiên cứu khoa học);

- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia có thể loại HSDT của nhà thầu

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT;

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

- Các cam kết

- Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

- Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

- (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 4) Catalogue

- (File 5) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/Tài liệu kỹ thuật), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1 chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện Ung Bướu (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật

- Nhà thầu phải cung cấp theo bảng sau (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 1. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Mã vật tư y tế theo quy định tại (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm sinh học phân tử dùng cho khoa Giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 – 2026

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Bệnh viện.

5. Thời hạn giao hàng là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Bệnh viện.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh viện Ung Bướu hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)