## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt.

| TT | Nội dung tiêu chuẩn | Mức đánh giá theo yêu cầu của E-HSMT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mức đánh giá đạt | Mức đánh giá không đạt |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, trong đó phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau: |  |  |
| 1.1 | Đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và đảm bảo tính tương thích, đồng bộ với hệ thống cung cấp điện của chủ đầu tư, máy phát điện Diesel có năm sản xuất hoặc lắp ráp năm 2016÷2025 (đối với máy phát điện lắp ráp động cơ và đầu phát sản xuất năm 2016÷2025). | Được đánh giá là đảm bảo các thông số kỹ thuật của E-HSMT và đảm tính tương thích, đồng bộ với hệ thống cung cấp điện hiện có của Chủ đầu tư; Nhà thầu có hồ sơ chứng minh và cam kết bằng văn bản về năm sản xuất hoặc lắp ráp của máy phát điện. | Không đáp ứng các thông số kỹ thuật hoặc không tương thích, đồng bộ với hệ thống cung cấp điện hiện có của Chủ đầu tư; Nhà thầu không có hồ sơ chứng minh và cam kết bằng văn bản về năm sản xuất hoặc lắp ráp của máy phát điện. |
| 1.2 | Cam kết tự bố trí phương tiện, thiết bị nhân lực thực hiện việc vận chuyển lắp đặt đấu nối chạy thử tại khai trường Khe Chàm Công ty than Hạ Long – TKV. Bố trí cán bộ kỹ thuật hướng dẫn vận hành sử dung cho CBCNV của bên chủ đầu tư. | Có cam kết bằng văn bản | Không đáp ứng yêu cầu trên |
| 1.3 | Mức độ đáp ứng đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện dịch vụ nhằm duy trì hoạt động của thiết bị phù hợp với yêu cầu sử dụng thiết bị phục vụ sản xuất của Chủ đầu tư. | Được đánh giá là phù hợp với phương án sử dụng thiết bị của Bên mời thầu | Không đáp ứng, không phù hợp với phương án sử dụng thiết bị của Bên mời |
| 1.4 | Bố trí cán bộ kỹ thuật kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng sửa chữa thường xuyên đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường trong thời gian thuê; Mọi chi phí bảo dưỡng thay thế phụ tùng do nhà thầu chịu. | Có cam kết bằng văn bản | Không đáp ứng yêu cầu trên |
| 2 | Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Thời gian cung cấp thiết bị và phương án duy trì hoạt động của thiết bị trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng được đánh giá là khả thi. | Thời gian cung cấp thiết bị không đảm bảo hoặc phương án duy trì hoạt động của thiết bị trong quá trình thực hiện hợp đồng được đánh giá là không khả thi. |
| 3 | Thời gian nhà thầu lắp đặt xong tổ hợp máy phát điện, chạy thử không tải, có tải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bàn giao cho chủ đầu tư sử dụng | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | Kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu |
| 5 | Thời gian nhà thầu có mặt phối hợp xử lý sự cố trong quá trình vận hành thiết bị | ≤12 giờ khi có thông báo của chủ đầu tư | >12 giờ khi có thông báo của chủ đầu tư |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5 được xác định là đạt. Trường hợp Nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá các bước tiếp theo.