Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ Đầu tư: Quân chủng Hải quân;

- Tên dự toán:	 Mua sắm xăng dầu bảo đảm cho nhiệm vụ lần 2/2026.

- Tên gói thầu: Số 01 "Mua xăng dầu bảo đảm cho nhiệm vụ lần 2/2026".

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng);

- Loại hợp đồng: Đơn giá hỗn hợp.

- Nguồn vốn: 	Ngân sách Nhà nước năm 2026.

- Đơn vị thực hiện: Quân chủng Hải quân.

- Phương thức Lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Địa điểm thực hiện: Hải Phòng, Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 20 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Đối với nhiên liệu Diesel 0.05S-II

- Hàng mới 100%, nhà thầu phải cung cấp tài liệu, cơ sở chứng minh hàng hóa của nhà thầu được sản xuất từ quý III/2025 đến quý I/2026.

- Xăng dầu mua sắm được sử dụng cho các phương tiện hoạt động trong môi trường đặc thù, yêu cầu cao về chỉ tiêu chất lượng. Do đó, nhà thầu phải có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, C/Q đầy đủ; nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ đánh giá phẩm cấp chất lượng, phiếu hóa nghiệm chất lượng được các cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận. Có giấy cam kết, chịu trách nhiệm về phẩm cấp, chỉ tiêu chất lượng hàng hóa (của nhà thầu, nhà phân phối) trong thời gian bảo hành sản phẩm.

- Nhà thầu phải cung cấp đủ thông tin của hàng hóa chào thầu: Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, thương hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất...

- Đối với mặt hàng Diesel 0,05S mức 2 (Diesel 0,05S-II): Đạt tiêu chuẩn của Nhà nước theo TCVN 5689:2013 hoặc TCCS của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Mức giá gói thầu là mức giá tối đa, đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng và bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.

- Thời hạn bảo hành tối thiểu 24 tháng tính từ thời điểm hàng hóa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Cụ thể:

*Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của Diezel 0,05S-II (theo TCVN/5689: 2013)

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | Euro 2 | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại quan | Sạch, trong | TCVN 7759 (ASTM D 4176) |
| 2 | Hàm lượng Lưu huỳnh mg/kg | ≤ 500 | TCVN 6701 (ASTM D 2622) |
| 3 | Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3 | Từ 820 đến 860 | TCVN 6594 (ASTM D 1298) |
| 4 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC trong 3h. | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D 130) |
| 5 | Trị số xê tan | ≥ 46 | TCVN 3180 (ASTM D 4737) |
| 6 | Tạp chất dạng hạt, mg/L | ≤ 10 | TCVN 2706 (ASTM D 6217) |
| 7 | Nhiệt độ cất ở 90% thể tích thu hồi, oC. | ≤ 360 | TCVN 2698 (ASTM D 86) |
| 8 | Hàm lượng nước, mg/kg. | ≤ 200 | ASTM E 203 |
| 9 | Điểm chớp cháy cốc kín, oC. | ≥ 55 | TCVN 6608 (ASTM D 3828) |
| 10 | Hàm lượng tro, % KL | ≤ 0,01 | TCVN 2690 (ASTM D 482) |
| 11 | Độ nhớt đông học ở 40oC, mm2/S (2) | Từ 2,0 đến 4,5 | TCVN 3171 (ASTM D 445) |
| 12 | Căn Cacbon 10% cặn chưng cất, % khối lượng, | ≤ 0,3 | TCVN 6324 (ASTM D 189) |
| 13 | Nhiệt độ đông đặc, oC | ≤ +6 | TCVN 3753 (ASTM D 97) |
| 14 | Độ bôi trơn, mm. | ≤ 460 | TCVN 7758 (ASTM D 6079) |

b) Đối với dầu nhờn động cơ 15W40

- Hàng hóa tham gia chào thầu phải đáp ứng chỉ tiêu dầu nhờn động cơ hàng hải chính hãng sản xuất theo các thông tin của Chủ Đầu tư đưa ra trong hồ sơ mời thầu.

- Hàng mới 100%, nhà thầu phải cung cấp tài liệu, cơ sở chứng minh hàng hóa của nhà thầu được sản xuất từ quý IV năm 2025 trở về sau. Dầu nhờn mua sắm được sử dụng cho các phương tiện hoạt động trong môi trường đặc thù, yêu cầu cao về chỉ tiêu chất lượng. Do đó, nhà thầu phải có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, C/Q đầy đủ; nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ đánh giá phẩm cấp chất lượng API CH-4/SJ được công bố ở các quốc gia trên thế giới còn hiệu lực; cung cấp bảng tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm dự thầu đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng phải đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền (Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) công nhận còn giá trị; cung cấp phiếu phân tích chất lượng cho sản phẩm chào thầu do phòng thử nghiệm chất lượng xăng dầu cung cấp. Có giấy cam kết chịu trách nhiệm về phẩm cấp, chỉ tiêu chất lượng hàng hóa (của nhà thầu, nhà sản xuất) trong thời gian bảo hành sản phẩm.

- Nhà thầu phải cung cấp đủ thông tin của hàng hóa chào thầu: Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, thương hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất...

- Hàng được đóng gói bao bì theo tiêu chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu phần b Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Chương V trong E-HSMT.

- Mức giá gói thầu là mức giá tối đa, đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng và bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.

- Thời hạn bảo hành tối thiểu 24 tháng tính từ thời điểm hàng hóa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

* Sản phẩm dầu nhờn động cơ 15W40 CH-4/SJ mà nhà thầu chào thầu phải cung cấp đầy đủ và đạt được các chỉ tiêu đáp ứng tiêu chuẩn của dầu nhờn động cơ 15W40 CH-4/SJ theo tiêu chuẩn TCVN hoặc TCVN/QS, tương đương phẩm cấp chất lượng tiêu chuẩn TCCS170:2016/MIPEC chứng nhận; cụ thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

| Số TT | Yêu cầu Thông số Kỹ thuật |
| --- | --- |
| I | Chỉ tiêu chất lượng hàng hóa |
| 1 | - Phẩm cấp chất lượng theo API: CH-4/SJ; |
| 2 | - Cấp độ nhớt theo SAE: 15W40 |
| 3 | Khối lượng riêng ở 15°C, g/cm3, xác định theo ASTM D1298: 0,85 - 0,87 |
| 4 | Độ nhớt động học ở 40°C, cSt xác định theo ASTM D445: 100 - 140 |
| 5 | Chỉ số độ nhớt, cSt Xác định theo ASTM D2270: 120 - 135 |
| 6 | Độ nhớt động học ở 100°C, cSt xác định theo ASTM D445: 14,5-15,0 |
| 7 | Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g xác định theo ASTM D2896: 10,5 – 11,5 |
| 8 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, xác định theo ASTM D92: Min 225 |
| 9 | Nhiệt độ đông đặc, °C xác định theo ASTM D97: Max -20 |
| 10 | Hàm lượng tro sunfat, %KL, ASTM D874: 1,1 -1,5 |
| 11 | Hàm lượng nước, %KL, xác định theo ASTM D95: Không có. |
| 12 | Ăn mòn tấm đồng (ở 100C trong 3 giờ), xác định theo ASTM 130: Loại 1 |
| 13 | Tổng hàm lượng tạp chất cơ học, %KL, xác định theo D473: Không có |
| II | Tiêu chuẩn về bao bì |
| 1 | - Chất liệu, dung tích phuy: Phuy 200 lít bằng thép (mới 100%); |
| 2 | - Độ dày: Vỏ phuy dày ≥ 0,9 mm (± 0.06mm). |
| 3 | - Thiết kế vỏ phuy: + Vỏ phuy có 2 gân tăng cứng chính và 10 gân tăng cứng phụ (Có tài liệu, cơ sở để chứng minh kèm theo). + Mặt trong thùng phuy có lớp phủ chống gỉ sét và chịu được dầu nhờn, mặt ngoài sơn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |

- Các thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu thông số Kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng yêu cầu; nhà thầu có thể chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "tốt hơn" so với các yêu cầu trên. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ; nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

- Hiện nay, các phương tiện của Chủ Đầu tư đang sử dụng chủng loại dầu nhờn động cơ 15W40 MIL PC04S SAE40 phẩm cấp chất lượng CH-4/SJ. Theo Điều lệ công tác Xăng dầu trong Quân đội ban hành theo Thông tư 241/2011/TT-BQP ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định tại Điều 65 về bảo đảm chất lượng xăng dầu trong sử dụng; Chế độ bảo đảm chất lượng xăng dầu ban hành theo Quyết định 432/QĐ-HC ngày 02/8/2017 của Tổng Cục Hậu cần quy định tại Điều 18 yêu cầu kỹ thuật bảo đảm chất lượng xăng dầu đối với các loại trang bị, khí tài có quy định phải xác định đúng chủng loại xăng dầu hoặc tương đương để sử dụng cho phương tiện, vũ khí; Khi thay dầu mỡ phải xả hết dầu cũ, vệ sinh sạch sẽ, tráng rửa bằng dầu mới, xả sạch rồi thay dầu mới vào; Tuyệt đối không được trộn lẫn các loại dầu nhờn trong quá trình sử dụng.

Do đó, nếu trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương với sản phẩm mà Chủ Đầu tư đang sử dụng, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh, cụ thể sau đây:

- Trong E-HSDT nhà thầu phải cung cấp bảng công bố chỉ tiêu Kỹ thuật trích lục từ bảng công bố của nhà sản xuất hàng hóa đã được thông báo công khai trên mạng (hoặc bản gốc hoặc tài liệu có giá trị tương đương) còn hiệu lực;

- Nhà thầu phải cam kết sản phẩm chào thầu thay thế sản phẩm mà Chủ Đầu tư đang sử dụng đã được thay thế là tương đương. Trong E-HSDT, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ chứng minh sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, tính ổn định trong hoạt động của các phương tiện kỹ thuật, tàu thuyền của các đơn vị khách hàng đã từng thực hiện nội dung thay thế trước.

- Khi tiến hành thay thế chủng loại dầu nhờn đang sử dụng cho các phương tiện của Chủ Đầu tư bằng sản phẩm trúng thầu, nhà thầu phải cam kết chịu toàn bộ chi phí về việc thay thế và hỗ trợ kỹ thuật, gồm các chi phí về: Nhân công, máy móc, nhiên liệu và dầu nhờn tráng rửa, thay thế, vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, PCCC…; cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện của nhà thầu và bên mời thầu trong quá trình thực hiện nội dung. Để thực hiện nội dung này, trong quá trình xây dựng HSDT, nhà thầu có thể liên hệ Chủ Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

- Nhà thầu phải cam kết đền bù mọi tổn thất, thiệt hại nếu sản phẩm thay thế làm hỏng hóc các phương tiện kỹ thuật của Chủ Đầu tư (trong trường hợp nhà thầu trúng thầu), khi chủ đầu tư có thể chứng minh những hỏng hóc đó do sản phẩm thay thế của nhà thầu gây ra.

+ Khi nhà thầu tiến hành các nội dung trên, nhà thầu phải cam kết chấp hành và có phương án thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực quân sự; liên hệ với Chủ Đầu tư để tổ chức khảo sát kho sẽ thực hiện giao nhận hàng (đường cơ động, hệ thống kho chứa, bến bãi ...) để lên phương án bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng vận chuyển, bốc xếp hàng hóa nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Cụ thể: Khi nhà thầu có kế hoạch khảo sát, lấy mẫu thử nghiệm tại các phương tiện hoặc làm việc khảo sát kho tàng, hoặc khi chuẩn bị giao hàng, nhà thầu liên hệ Chủ Đầu tư, lên danh sách nhân sự sẽ thực hiện các hạng mục công việc của nhà thầu (lái xe, công nhân kỹ thuật ...) kèm theo bản xác minh lý lịch nhân sự (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú) gửi trước cho bên Chủ Đầu tư trước 02 ngày để rà soát, kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ nhà thầu thuận lợi trong quá trình làm việc.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh theo quy định của Chính phủ tại: Nghị định 83/NĐ-CP ngày 03/09/2014; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021.

- Về đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa: Theo yêu cầu nhiệm vụ của Chủ Đầu tư nên có thể phải giao hàng ở nhiều nơi; bên cạnh đó, do yêu cầu nhiệm vụ cần bảo đảm nhanh gọn, kịp thời. Yêu cầu nhà thầu phải cam kết có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, giao hàng nhiều lần, đảm bảo giao hàng 24/24h, nhiều nơi theo yêu cầu bảo đảm cho nhiệm vụ của Chủ Đầu tư (từ 2 đến 3 lần, mỗi lần từ 300m3 đến 600m3); cam kết đảm bảo giao hàng đủ số lượng theo yêu cầu nhiệm vụ của Chủ Đầu tư ở từng khu vực Chủ Đầu tư yêu cầu (từ 2 đến 4 ngày sau khi Chủ Đầu tư có nhu cầu nhận hàng). Khi có nhu cầu nhận hàng, Chủ Đầu tư sẽ thông báo trước cho nhà thầu 01 ngày để làm công tác chuẩn bị. Vì vậy, nhà thầu phải cam kết có kho đủ sức chứa hàng hóa tại các khu vực (từ 7.000m3 đến 15.000m3, chủ sở hữu hoặc thuê, đồng sở hữu) để sẵn sàng hàng hóa giao hàng theo yêu cầu.

- Nhà thầu cam kết quá trình tổ chức phương tiện vận chuyển, giao hàng của nhà thầu từ kho nhà thầu đến kho nhận hàng theo yêu cầu của Chủ Đầu tư đảm bảo yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho đơn vị nhận hàng. Nếu xảy ra mất an toàn, tổn thất hàng hóa, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu bồi thường thiệt hại cho Chủ Đầu tư (nếu có) theo giá trị mức độ thiệt hại theo đánh giá của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xác định.

- Xây dựng kế hoạch, phương án, có cam kết, khảo sát, bố trí phương tiện để vận chuyển và giao hàng thực hiện theo đường bộ. Đối với giao hàng dầu nhờn, sử dụng xe ô tô. Đối với giao hàng nhiên liệu xăng dầu: Xe ô tô si téc, tối đa khả năng giao hàng 1 ngày từ 300m3 đến 350m3/chuyến/ngày); đường thủy (bằng tàu dầu, xà lan vận chuyển xăng dầu, tối đa 1 lần giao hàng từ 500m3 đến 1.000m3/chuyến/ngày) để chứng minh khả năng vận chuyển giao hàng phù hợp với tiến độ giao hàng và yêu cầu nhiệm vụ của Chủ Đầu tư. Nhà thầu phải tự bảo hiểm phương tiện vận chuyển, hàng hóa của mình (có hồ sơ, thông tin kèm theo).

- Đối với nhiên liệu Diesel, đây là mặt hàng có giá biến động, điều chỉnh giá theo quy định của Nhà nước (01 lần/tuần); do đó, Chủ Đầu tư thống nhất với nhà thầu về phương án xây dựng giá dự thầu như sau: Nhà thầu lấy giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu (theo quy định của Nhà nước) gần nhất so với thời điểm Chủ Đầu tư phê duyệt quyết định kế hoạch LCNT, làm cơ sở để xây dựng giá dự thầu và đưa vào hồ sơ dự thầu; trên cơ sở đó, Chủ Đầu tư sẽ tiến hành đánh giá về tiêu chuẩn tài chính của các nhà thầu. Hồ sơ tài chính của nhà thầu chỉ đạt yêu cầu khi giá chào thầu đảm bảo thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt, đồng thời đơn giá dự thầu (đã bao gồm VAT và các loại thuế, phí) phải thấp hơn giá công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tính theo đơn dự thầu cho 01 lít 15°C tại chu kỳ giá xăng dầu được tính là tiêu chuẩn chấm thầu cho từng vùng/miền. Trong đó, hệ số k (k = Đơn giá dự thầu của nhà thầu/Đơn giá công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) sẽ là hệ số cố định được áp dụng để tính toán giá trị hợp đồng trong suốt quá trình thực hiện.

Mục 2. Bản vẽ (không có bản vẽ)

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Đây là chủng loại hàng hóa có yêu cầu rất chặt chẽ về chỉ tiêu chất lượng, được bên mời thầu mua để sử dụng cho các phương tiện hoạt động trong môi trường đặc thù, khắc nghiệt của Quân chủng Hải quân; do đó Chủ Đầu tư yêu cầu nhà thầu trong quá trình xây dựng E-HSDT phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm thật chi tiết, chính xác. Thông tin chất lượng sản phẩm trong E-HSDT phải chuẩn xác hoàn toàn với chất lượng thực tế của hàng hóa.

- Trước khi giao nhận hàng vào kho, nếu cần thiết, Chủ Đầu tư có thể tiến hành kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm trên 100% các phương tiện giao hàng của nhà thầu, niêm phong kẹp chì của Chủ Đầu tư và yêu cầu nhà thầu thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng tại các cơ sở hóa nghiệm xăng dầu được pháp luật công nhận theo chỉ định của bên mua để đối chiếu chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn Kỹ thuật được nhà thầu cung cấp để kiểm tra tính chính xác của chất lượng sản phẩm. Nếu kết quả phân tích, đánh giá không đúng theo tiêu chuẩn trong HSDT mà nhà thầu cung cấp thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí về kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như mọi chi phí phát sinh, chịu trách nhiệm thay thế toàn bộ lượng hàng không đủ tiêu chuẩn; nhà thầu phải chịu phạt chấp nhận đền bù 100% giá trị của hợp đồng; nếu nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên, Chủ Đầu tư có quyền hủy hợp đồng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.