##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

##### Phần Thiết bị đóng cắt và bảo vệ; Phần Dây dẫn; cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

Hạng mục SCL: Sửa chữa ĐZ 35kV các nhánh rẽ, phân đoạn thuộc lộ 376E29.2 Khu vực Mù Cang Chải

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-PCLK ngày … tháng 02 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt;

1. Phụ lục A.I. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van 48kV  ;

2. Phụ lục A.II. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 3 pha 35 kV.

II. Dây dẫn, cáp điện; cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

1. Phụ lục B.I. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC.

2. Phụ lục B.II. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 35 kV.

4. Phụ lục B.III. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van 48kV  .

- Bảng 02:  Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cầu dao cách ly 3 pha 35 kV.

- Bảng 03: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn AC50/29; AC70/11; AC 70/29mm2.

- Bảng 04A: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Sứ đứng gốm 35kV cả ty.

- Bảng 04B: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV.

- Bảng 05: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Ghíp nhôm.

- Bảng 06: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Hoá chất giảm và ổn định điện trở đất.

- Bảng 07: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.