##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Hộp phân dây; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung hạ áp khu vực phường Yên Bái, Văn Phú, Âu Lâu, Nam Cường tỉnh Lào Cai

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-630A;

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A; Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

4. Phụ lục I.4. Yêu cầu kỹ thuật: Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ trung - hạ áp (bao gồm tủ RMU); Tủ điện hạ thế: 400A 03 lộ ra (3x200A) treo trên cột TBA; 500A 03 lộ ra (3x200A) treo trên cột TBA;

5. Phụ lục I.5. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 22, 35 kV và Cầu chì tự rơi 22, 35 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x70 mm2;

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện trung áp: hộp đầu cáp;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 95/16-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 70/11-XLPE4,3/HDPE;

- Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x120 mm2;

- Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x120 mm2; 1x150 mm2; 1x240 mm2;

- Cáp vặn xoắn Alus 4x70 mm2; 4x95 mm2; 4x120 mm2.

4. Phụ lục II.4. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 22, 35kV;

5. Phụ lục II.5. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

6. Phụ lục II.6. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-630A;

- Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A; Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

- Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

- Bảng 4A. Yêu cầu kỹ thuật: Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ trung - hạ áp (bao gồm tủ RMU);

- Bảng 4B. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ điện hạ thế: 400A 03 lộ ra (3x200A) treo trên cột TBA; 500A 03 lộ ra (3x200A) treo trên cột TBA;

- Bảng 5. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x70 mm2;

- Bảng 6. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời; Đầu cáp T-plug 22 kV;

- Bảng 7A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 95/16-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 70/11-XLPE4,3/HDPE;

- Bảng 7B. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x120 mm2;

- Bảng 7C. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV – 1x120 mm2; 1x150 mm2; 1x240 mm2;

- Bảng 7D. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp vặn xoắn Alus 4x70 mm2; 4x95 mm2; 4x120 mm2;

- Bảng 8A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty;

- Bảng 8B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 22, 35 kV;

- Bảng 9. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp phân dây;

- Bảng 11. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 12. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm; Cột bê tông vuông dùng cho đường dây hạ áp.