## PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

## GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

### Cơ sở lập

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghi ̣định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 4/3/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 1862/QĐ-EVNNPT ngày 19/9/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát sơ bộ, lập hồ sơ xin chấp thuận trương đầu tư và thỏa thuận vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây dự án Trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

### Phương án địa điểm

Qua nghiên cứu Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Quy hoạch phát triển điện

lực thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và qua thực tế đi khảo sát hiện trường, dự kiến 2 phương án xây dựng TBA 500kV Nam Hà Nội.

- Phương án 1: TBA 500kV Nam Hà Nội đặt tại xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

- Phương án 2: TBA 500kV Nam Hà Nội đặt tại xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

### Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

- Quy mô dự án theo Phương án 1

#### Quy mô phần trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội

- Công suất trạm:

- Quy mô công suất đầy đủ của TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối dự kiến gồm 03 MBA 900 MVA-500/220/35kV. Giai đoạn này của dự án lắp đặt 02 MBA 900MVA-500/220/35kV, sẽ dự phòng đất cho mở rộng máy 3 tương lai.

- Diện tích trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội khoảng 19,8 ha dự kiến đặt tại khu vực ruộng lúa thuộc xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

  - Sơ đồ điện phía 500kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 3/2 bao gồm các ngăn lộ:

+ 03 ngăn MBA 900 MVA-500/220/35kV.

+ 04 ngăn đường dây đấu transit trên đường dây 500kV 2 mạch Nho Quan – Thường Tín.

+ 02 ngăn phân đoạn thanh cái (dự phòng).

+ 03 ngăn lộ dự phòng.

- Quy mô theo dự án này: bao gồm 04 ngăn đường dây và 02 ngăn MBA. Sơ đồ điện của trạm là sơ đồ 3/2. Quy mô lắp đặt theo dự án này bao gồm các ngăn lộ:

+ 02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+ 04 ngăn đường dây (02 ngăn đi TBA 500kV Nho Quan, 02 ngăn đi TBA 500kV Thường Tín).

  - Sơ đồ điện phía 220kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái bao gồm 18 ngăn như sau:

+ 03 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Ứng Hòa.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phủ Lý.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phú Xuyên.

+ 01 ngăn mạch vòng cho phân đoạn thanh cái 1.

+ 01 ngăn liên lạc cho phân đoạn thanh cái 1.

+ 01 ngăn phân đoạn thanh cái.

+ 01 ngăn mạch vòng dự phòng cho phân đoạn thanh cái 2.

+ 01 ngăn liên lạc dự phòng cho phân đoạn thanh cái 2.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Lương Sơn (dự phòng).

+ 02 ngăn đường dây dự phòng phát triển trong tương lai.

- Quy mô theo dự án này: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng:

+ 02 ngăn MBA 900MVA - 500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Ứng Hòa.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phủ Lý.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phú Xuyên.

+ 01 ngăn mạch vòng.

+ 01 ngăn liên lạc.

+ Các ngăn còn lại dự phòng đất

  - Phía 35kV:

- Phía 35kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 35 kV của MBA 500kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.

  - TBA 35(22)/0,4 kV và đường dây 35(22)kV cấp điện thi công và tự dùng:

- TBA 35(22)/0,4kV công suất 560kVA đặt trong hàng rào TBA 500kV Nam Hà Nội.

- Đường dây 35(22)kV chiều dài tuyến dự kiến 2 km.

  - Diện tích trạm: Diện tích chiếm đất của trạm khoảng 19,8 ha

#### Quy mô phần đường dây đấu nối 500kV

+ Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 500kV Nho Quan – Thường Tín.

+ Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối dự kiến xây dựng.

+ Cấp điện áp: 500kV.

+ Số mạch: 02 đường dây, mỗi đường dây 02 mạch

+ Dây dẫn: 4xACSR 330/43.

+ Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 7km.

#### Quy mô phần đường dây đấu nối 220kV

+ Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 220kV Phủ Lý – Ứng Hòa (Hà Đông).

+ Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối dự kiến xây dựng.

+ Cấp điện áp: 220kV.

+ Số mạch: 04 mạch

+ Dây dẫn: 2xACSR 330/43.

+ Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 3km.

### Quy mô dự án theo phương án 2

- Quy mô phần trạm biến áp: như phương án 1

  - Diện tích trạm: Diện tích chiếm đất của trạm khoảng: (450 x 440m) = 19,8ha, dự kiến đặt tại khu vực ruộng lúa, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

- Quy mô phần đường dây đấu nối 500kV

+ Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 500kV Nho Quan – Thường Tín.

+ Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối dự kiến xây dựng.

+ Cấp điện áp: 500kV.

+ Số mạch: 02 đường dây, mỗi đường dây 02 mạch

+ Dây dẫn: 4xACSR 330/43.

+ Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 5km.

- Quy mô phần đường dây đấu nối 220kV

+ Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 220kV Phủ Lý – Ứng Hòa (Hà Đông).

+ Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối dự kiến xây dựng.

+ Cấp điện áp: 220kV.

+ Số mạch: 04 mạch

+ Dây dẫn: 2xACSR 330/43.

+ Chiều dài tuyến dự kiến khoảng: 2km.

- Với vị trí của các đường dây hiện hữu và dự kiến đặt trạm thì Phương án 1 có đường dây 500kV, 220kV đấu nối dài hơn phương án 2 nhưng vị trí đặt trạm thông thoáng, thuận lợi để bố trí các đường dây xuất tuyến 500kV, 220kV nên kiến nghị lựa chọn phương án 1.

### Các giải pháp kĩ thuật chủ yếu

- PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

- Công suất trạm

  - Căn cứ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  - TBA 500kV Nam Hà Nội và các đường dây 500kV-220kV đấu nối được xây dựng với quy mô lắp đặt đầy đủ gồm 03 MBA 900 MVA-500/220/35 kV. Giai đoạn này của dự án lắp đặt 02 MBA 900 MVA-500/220/35 kV (xét đến 2030).

- Sơ đồ nối điện chính

- Sơ đồ điện phía 500kV

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 3/2 bao gồm các ngăn lộ:

+  03 ngăn MBA 900 MVA-500/220/35kV.

+	02 ngăn đường dây đấu nối đến TBA 500kV Hải Phòng.

+	04 ngăn đường dây đấu transit trên đường dây 500kV 2 mạch Nho Quan – Thường Tín.

+ 02 ngăn phân đoạn thanh cái (dự phòng).

+ 03 ngăn lộ dự phòng.

- Quy mô theo dự án này: 04 ngăn đường dây và 02 ngăn MBA. Sơ đồ điện của trạm là sơ đồ 3/2. Quy mô lắp đặt theo dự án này bao gồm các ngăn lộ:

+	02 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+	+	04 ngăn đường dây (02 ngăn đi TBA 500kV Nho Quan, 02 ngăn đi TBA 500kV Thường Tín).

- Sơ đồ điện phía 220kV:

- Quy mô đầy đủ: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái bao gồm 18 ngăn như sau:

+ 03 ngăn MBA 900MVA-500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Ứng Hòa.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phủ Lý.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phú Xuyên.

+ 01 ngăn mạch vòng cho phân đoạn thanh cái 1.

+ 01 ngăn liên lạc cho phân đoạn thanh cái 1.

+ 01 ngăn phân đoạn thanh cái.

+ 01 ngăn mạch vòng dự phòng cho phân đoạn thanh cái 2.

+ 01 ngăn liên lạc dự phòng cho phân đoạn thanh cái 2.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Lương Sơn (dự phòng).

+ 02 ngăn đường dây dự phòng phát triển trong tương lai.

- Quy mô theo dự án này: sơ đồ 02 thanh cái, có thanh cái vòng:

+ 02 ngăn MBA 900MVA - 500/220/35kV.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Ứng Hòa.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phủ Lý.

+ 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Phú Xuyên.

+ 01 ngăn mạch vòng.

+ 01 ngăn liên lạc.

+ Các ngăn còn lại dự phòng đất.

- Phía 35kV:

- Phía 35kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 35 kV của MBA 500kV chính đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng.

- TBA 35(22)/0,4 kV và đường dây 35(22)kV cấp điện thi công và tự dùng:

- TBA 35(22)/0,4kV công suất 560kVA đặt trong hàng rào TBA 500kV Nam Hà Nội.

- Đường dây 35(22)kV chiều dài tuyến dự kiến 2 km.

- Mặt bằng bố trí thiết bị

  - Các thiết bị trong trạm được bố trí dựa trên cơ sở tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Nam, quy phạm trang bị điện và một số tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời việc bố trí mặt bằng cũng dựa trên việc tham khảo các thiết bị điện hiện đang được sử dụng cho các TBA tại Việt Nam và đảm bảo mỹ quan cho trạm và khu vực.

  - Trạm được thiết kế theo kiểu ngoài trời:

+  Thiết bị phân phối 500kV, 220kV và 35kV và máy biến áp được đặt ngoài trời.

Các MBA được đặt giữa sân phân phối 500kV và 220kV.

+ Các tủ điều khiển bảo vệ được bố trí trong nhà điều khiển bảo vệ ngăn lộ đặt các sân phân phối 500kV, 220kV. Các tủ AC/DC và hệ thống điều khiển máy tính được đặt trong nhà điều khiển trung tâm.

+  Nhà điều khiển trung tâm đặt gần sân phân phối 500kV.

- Thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường trạm

  - Đề án này xem xét thực hiện một số giải pháp trang bị thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA và đo đếm điện năng cho các phần tử sau:

+ 02 MBA 900MVA-500/220/35 kV.

+ 04 đường dây 500kV.

+ 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA 900 MVA-500/220/35 kV.

+ 06 đường dây 220kV.

+ 01 ngăn liên lạc 220kV.

+ 01 ngăn mạch vòng 220kV.

+ Thanh cái 220kV.

+ Ngăn lộ 35kV của MBA 900MVA-500/220/35kV.

+ Tự dùng 35/0,4 kV-TN2 cấp từ lưới điện địa phương.

  - Trong đó hệ thống điều khiển máy tính (trạm thao tác, máy tính chủ, mạng LAN,...) được trang bị có cấu hình đảm bảo cho cả các ngăn lộ dự phòng theo quy hoạch. Trạm sẽ thiết kế theo mô hình có người trực, được điều khiển giám sát từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

- Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

  - Các hạng mục xây dựng chính của trạm bao gồm:

+	Tường chắn, san nền trạm, bảo vệ mái ta luy.

+	Cổng, hàng rào và đường vào trạm.

+	Các công trình nhà chức năng phục vụ công tác quản lý và vận hành trạm, bao gồm: nhà điều khiển trung tâm, các nhà điều khiển - bảo vệ ngăn lộ, nhà trạm bơm, nhà

thường trực, nhà nghỉ cả, nhà kho chứa chất thải nguy hại...

+	Phần xây dựng ngoài trời bao gồm: móng máy biến áp, cột xà thép, trụ đỡ thiết

bị.

+	Hệ thống mương cáp.

+	Hệ thống cấp thoát nước.

+	Hệ thống phòng cháy chữa cháy...

- Tổng mặt bằng trạm đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật, thuận lợi cho quá trình vận

hành và đảm bảo cảnh quan thân thiện môi trường.

  - Móng cột, móng MBA, móng trụ đỡ: Móng máy biến áp bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản có hệ thống dầm đỡ MBA. Móng cột bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền với hệ thống dầm. Móng trụ đỡ thiết bị bằng bê tông cốt thép, kết cấu kiểu móng bản liền trụ.

  - Cột, xà phía 500kV và 220kV bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

  - Nhà điều khiển trung tâm: kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây gạch.

  - Trạm được trang bị hệ thống PCCC tự động bằng nước.

- Hệ thống thông tin

  - Cung cấp kênh thông tin cho hệ thống rơle bảo vệ đường dây 500kV Nam Hà Nội- – Thường Tín và đường dây 500kV Nam Hà Nội – Nho Quan.

  - Cung cấp kênh thông tin cho hệ thống Rơle bảo vệ cho 6 đường dây 220kV.

  - Cung cấp kênh thông tin phục vụ cho hệ thống SCADA, kênh hotline cho Điều khiển

- Điều độ - Giám sát của Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia đối với TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

  - Trang bị thiết bị thông tin phục vụ cho việc quản lý vận hành TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối: tổng đài, điện thoại, máy fax,…

  - Trang bị kênh thông tin phục vụ hệ thống đo đếm điện năng.

  - Thiết kế hệ thống camera giám sát và an ninh chống đột nhập.

#### Phần đường dây đấu nối 500kV

  - Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 500kV Nho Quan – Thường Tín.

  - Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối dự kiến xây dựng.

  - Cấp điện áp: 500kV.

  - Số mạch: 02 đường dây, mỗi đường dây 02 mạch

  - Chiều dài tuyến 500kV để tính toán các chi phí: 5km (theo tính toán sơ bộ thì chiều dài tuyến dự kiến khoảng 7km, tuy nhiên, vị trí chính xác đặt TBA 500kV sẽ được chuẩn xác khi được phê duyệt hướng tuyến đường dây đấu nối và vị trí TBA 500kV Nam Hà Nội. Do đó, chiều dài tính toán cho đường dây 500kV đấu nối được tính theo chiều dài được phê duyệt theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 là 5km).

  - Mô tả chi tiết:

  - Điểm đầu được đấu nối trên đường dây 500kV Nho Quan – Thường Tín. Tuyến cắt qua địa hình bằng phẳng chủ yếu là ruộng trồng lúa, cắt qua các đường liên xã và các đường bê tông, mương máng nội đồng đến vị trí G1.

  - Tại vị trí G1 tuyến lái trái và tiếp tục đi cắt qua các khu ruộng trồng lúa và một đường bê tông liên xã, mương máng nội đồng đến vị trí G2.

  - Vị trí G2 được đặt tại vị trí ruộng lúa, tại vị trí G2 tuyến lái trái tuyến tiếp tục đi cắt qua các ruộng trồng lúa G3. Vị trí G3 cách nghĩa trang Đại Hùng khoảng 100m.

  - Tại G3 tuyến lái phải và tiếp tục đi cắt qua khu ruộng trồng lúa cắt qua 01 lần đường nhựa, đường bê tông đi ngang cách chùa Khánh Thủ, thôn Ngũ Luân khoảng 40m, cắt qua 4 nhà dân đến vị trí G4, vị trí G4 được đặt tại ruộng lúa.

  - Tại vị trí G4 tuyến lái trái và tiếp tục đi cắt qua khu ruộng trồng lúa và cắt hai lần đường bê tông đến vị trí G5. Vị trí G5 được đặt tại khu ruộng trồng lúa tại vị trí G5 tuyến lái trái đi trên ruộng và cắt qua ao đường nội đồng cắt qua 3 nhà dân và cắt 1 lần sông Châu Giang tới G6, G6 được đặt tại ruộng.

  - Từ G6 tuyến tiếp tục lái phải đi trên ruộng cắt qua đường, mương nội đồng tới vị trí G7, G7 được đặt tại ruộng lúa.

  - Từ G7 tuyến tiếp tục lái trái phải đi qua đường, mương nội đồng, và tới điểm G8 Điểm G8 được đặt tại vị trí ruộng lúa,

  - Từ G8 Tuyến tiếp tục lái phải đi hoàn toàn trên ruộng và tới điểm cuối dự kiến đặt TBA.

#### Phần đường dây đấu nối 220kV

  - Điểm đầu: đấu nối trên đường dây 220kV Phủ Lý – Ứng Hòa (Hà Đông).

  - Điểm cuối: thanh cái TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối dự kiến xây dựng.

  - Cấp điện áp: 220kV.

  - Số mạch: 04 mạch.

  - Chiều dài tuyến 220kV để tính toán các chi phí: Theo tính toán sơ bộ thì chiều dài tuyến dự kiến khoảng 3km. Do đó, chiều dài tính toán cho đường dây 220kV đấu nối được tính.

  - Mô tả chi tiết:

  - Xuất phát từ điểm đấu nối trên đường dây 220kV Phủ Lý - Ứng Hòa (Hà Đông) tuyến đi cắt qua các khu ruộng trồng lúa đi tới điểm G1, G1 được đặt tại vị trí trồng lúa.

  - Từ G1 tuyến lái phải đi trên ruộng lúa và tới G2, G2 được đặt tại ruộng lúa.

  - Từ G2 tuyến lái phải và tách làm hai nhánh đi trên mương ao nội đồng và ít ruộng, tuyến vị trí G3, điểm G3 được đặt tại ruộng lúa. Tuyến tiếp tục rẽ phải vào TBA được đặt tại ruộng lúa.

## KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận chuyên ngành” được phê duyệt theo Quyết định số 94/QĐ-EVNNPT ngày 14/1/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu

nối.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ

sơ chấp thuận trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận chuyên ngành”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 210 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

## MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận chuyên ngành” dự án Trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

## PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

### Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát sơ bộ phục vụ thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây;

- Khảo sát phục vụ lập BCNCKT;

- Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Lập hồ sơ thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây;

- Lập BCNCKT;

- Lập hồ sơ ATTT cấp độ 5;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình;

- Lập ĐTM;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

    - Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

    - Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

### Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 1862/QĐ-EVNNPT ngày 19/9/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát sơ bộ, lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây của Dự án; Quyết định số 2592/QĐ-EVNNPT ngày 31/12/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát của dự án; Quyết định số 520/QĐ-NPMB ngày 16/1/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 1, 2 dự án Trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối.

### Nhiệm vụ khảo sát phục vụ thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư và BCNCKT; khảo sát giai đoạn lập BCNCKT

      - Yêu cầu chung:

        - Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

        - Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

        - Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

        - Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

        - Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

        - Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

        - Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

        - Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

        - Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

        - Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

### Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

        - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

        - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

        - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

### Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

        - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

        - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

### Công tác an toàn lao động

        - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

        - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

        - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

        - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

        - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

### Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

        - Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

        - QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;

        - QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;

        - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;

        - Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

        - Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

        - Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ;

        - Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

        - Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

        - Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay

không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

        - Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng);

        - Quyết định số 141/QĐ-BĐ ngày 03/03/2015 của Cục bản đồ về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chụp ảnh hàng không số theo tuyến;

        - Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;

        - Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

        - Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000”.

        - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

        - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

        - Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện.

### Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

        - Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

        - Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

        - Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

        - Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;

        - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

        - Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây Dựng quy định về phân

cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

        - Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

        - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

        - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

        - TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

        - TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

        - TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

        - TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

        - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy

mẫu.

        - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản

và xử lý mẫu.

        - TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông

suối.

        - TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở

nước ngầm.

        - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

          - TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

        - TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

        - TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

        - TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

        - TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

        - TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

        - TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

        - TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

        - TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

        - TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

        - Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

        - TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

        - TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

        - TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

        - TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

        - TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

        - TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

        - TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

### Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

        - 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

        - 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

        - 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

        - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

### Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

- Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát địa hình

  - Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

### Nội dung khảo sát

#### Ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh hàng không

  - Mục đích và yêu cầu

- Mục đích:

- Bay chụp ảnh hàng không, sử dụng công nghệ GIS 3D và ảnh hàng không phục vụ các mục đích: đo vẽ khảo sát địa hình, xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình; đánh giá cụ thể điều kiện địa hình khu vực dự kiến xây dựng TBA 500kV và tuyến đường dây 500kV, 220kV đấu nối, trên cơ sở đó thỏa thuận tuyến, tính toán thiết kế, quản

lý đầu tư xây dựng.

- Chuẩn bị dữ liệu địa hình (bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý, bình đồ ảnh hàng không, mô hình số độ cao (DTM) và mô hình số bề mặt (DSM) phục vụ thiết kế, thi công đường dây đấu nối.

- Yêu cầu:

- Dữ liệu địa hình (bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý các tỷ lệ) phải được xây dựng ở Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000, kinh tuyến trục 105º00’ thành phố Hà Nội múi chiếu 3º; hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.

- Các sản phẩm: bình đồ ảnh trực giao, mô hình số địa hình DTM, mô hình số bề mặt DSM, bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý phải đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật tương ứng trong quy phạm ngành trắc địa bản đồ và yêu cầu của nhiệm vụ.

- Đối với bản đồ địa hình phải thể hiện đủ các yếu tố: ranh giới các khu vực quân sự, vị trí các trạm thu phát sóng, trạm BTS có trong phạm vi thành lập.

  - Phạm vi nhiệm vụ

- Trạm biến áp 500kV:

- Bay chụp ảnh hàng vị trí trạm biến áp với diện tích (800m x 800m), độ phân giải 15cm. Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM, độ chính xác độ cao 0,5m.

- Thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao số độ phân giải 0,2m.

- Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1/2000 (khoảng cao đều đường bình độ 1m).

- Đường dây đấu nối 500kV, 220kV:

- Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến đường dây, độ phân giải 15cm.

- Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM, độ chính xác độ cao 0,5m.

- Thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao số độ phân giải 0,2m.

- Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1/2.000 (khoảng cao đều đường bình độ 1m).

- Phạm vi: từ tim tuyến về mỗi bên 150m với đường dây 500kV, 200kV.

  - Yêu cầu kỹ thuật

- Cơ sở toán học:

- Các sản phẩm bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ địa hình, CSDL địa lý được thành lập trong Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Elipsoid WGS - 84; lưới chiếu UTM, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 105º00’, hệ số điều chỉnh biến dạng chiều dài tại kinh tuyến trục k = 0,9999; Hệ độ cao quốc gia Việt Nam (Hòn Dấu - Hải Phòng).

- Độ chính xác

- Bình đồ ảnh hàng không tỷ lệ 1/2000:

  - Sai số về mặt phẳng bình đồ ảnh hàng không trực giao không vượt quá 0,3m ở vùng bằng phẳng và 0,45m ở vùng núi và núi cao, vùng ẩn khuất.

  - Độ phân giải bình đồ ảnh hàng không: 0,2m.

- CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình:

  - Sai số trung phương của vị trí điểm địa vật quan trọng, chủ yếu so với vị trí của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 0,5mm  M ở vùng đồng bằng, vùng đồi và không được vượt quá 0,7mm đối với các địa vật thứ yếu; khu vực rừng núi, vùng ẩn khuất sai số trên được phép tăng 1,5 lần.

  - Độ chính xác đo vẽ, cập nhật, thu nhận CSDL nền địa lý nhỏ hơn 0,2mmM so với bình đồ ảnh. Khi trình bày bản đồ được phép xê dịch trong hạn sai, tổng hợp, lấy bỏ theo quy định về biên tập trình bày bản đồ.

  - Sai số trung phương độ cao của đường bình độ, các điểm đặc trưng địa hình, điểm ghi chú độ cao, điểm mực nước (mép nước) so với độ cao của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 1/3h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 1,5 lần.

- Mô hình số độ cao:

  - Sai số độ cao không vượt quá 1/3h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2  h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 2 lần.

(M là mẫu số tỷ lệ bản đồ; h là khoảng cao đường bình độ cơ bản)

- Sai số giới hạn:

  - Được quy định là 2 lần sai số nêu trên. Khi kiểm tra sai số lớn nhất không được vượt quá sai số giới hạn.

  - Giải pháp kỹ thuật

    - Bay chụp ảnh hàng không khu vực TBA và đường dây đấu nối:

- Ảnh hàng không toàn tuyến đường dây được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển UAV.

- Phạm vi bay chụp ảnh TBA: phạm vi (800 x 800)m đối với vị trí dự kiến xây dựng TBA 500kV.

- Phạm vi tuyến đường dây đấu nối: tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m, dọc theo chiều dài đối với tuyến đường dây.

- Độ phân giải mặt đất trung bình: 15cm; đáp ứng yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa hình và CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000 khoảng cao đều 1m.

- Độ cao bay trung bình: 100 - 500m so với bề mặt địa hình.

- Để đáp ứng độ chính xác yêu cầu cần bay chụp với độ phân giải mặt đất của ảnh 15cm, phải phân chia địa hình và thiết kế các phân khu bay chụp ảnh phù hợp với hình

dạng địa hình của tuyến khảo sát và độ chênh cao địa hình nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cũng như tận dụng hết khả năng của hệ thống máy bay chụp ảnh.

    - Thiết kế lưới khống chế ảnh:

- Lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp được đo nối bằng phương pháp đo GPS thời gian thực (máy GPS hai tần số RTK).

    - Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000:

- Thành lập bình đồ ảnh trực giao:

- Tăng dày liên kết khối ảnh bay chụp, nắn ảnh trực giao khử các sai số (biến dạng do chênh cao địa hình, ảnh hưởng phép chiếu xuyên tâm...), định vị trong hệ tọa độ VN- 2000 bằng công nghệ xử lý ảnh kèm theo của hệ thống bay chụp dựa vào các điểm khống chế ảnh.

- Cắt bình đồ ảnh theo mảnh bản đồ dọc tuyến, phủ ra ngoài phạm vi bản đồ 1cm tính theo tỷ lệ bản đồ.

- Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM và thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao:

- Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM và chi tiết địa vật trên trạm ảnh số.

- Điều tra địa hình, địa vật ở ngoại nghiệp hoàn thiện bản đo vẽ chi tiết bề mặt địa hình.

- Biên tập bản đồ từ các kết quả đo vẽ trên trạm và kết quả điều tra đối soát ngoài thực địa để hoàn thiện bản đồ gốc.

- Xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000:

Sau khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, tiến hành tách lọc, chuẩn hóa dữ liệu để xây dựng CSDL địa lý theo các quy chuẩn về thông tin địa lý do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành. Sau khi chuẩn hóa dữ liệu bản đồ xong, các đối tượng phải được gán thông tin và mã code phù hợp với định dạng của chương trình PLS-CADD.

#### Khảo sát đo đạc (khảo sát truyền thống)

- TBA 500kV Nam Hà Nội

  - Phạm vi đo đạc

- Tại các phương án dự kiến đặt TBA 500kV, công tác khảo sát địa hình yêu cầu đo đạc thành lập bình đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1,0m, với phạm vi đo bao gồm toàn bộ diện tích phương án dự kiến xây dựng trạm biến áp 500kV. Do đó diện tích đo bình đồ dự kiến khoảng 64ha (800m x 800m).

- Ranh giới khu đo bình đồ được xác định trên cơ sở mặt bằng trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV – 220kV đấu nối.

  - Xây dựng lưới khống chế độ cao

- Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2000

được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước.

- Tiến hành đo khép kín (đo đi và đo về) với chiều dài dự kiến 10km

- Sử dụng máy thuỷ chuẩn có độ phóng đại 24X - 30X.

- Tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo

f

 20

h

L (mm)

- (L: chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

- Các mốc của lưới khống chế độ cao thuộc các khu vực khảo sát TBA bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng để thuận tiện cho công tác đo vẽ chi tiết.

  - Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ TBA

- Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê.

  - Xác định cao tọa độ hố khoan

- Định vị, cao tọa độ các hố khoan TBA phục vụ xác định vị trí khoan đào: 05 điểm;

- Hệ tọa độ sử dụng: kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30;

- Cao độ sử dụng: Hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu.

- Đường dây đấu nối 22/35kV

Đo vẽ mặt cắt dọc:

Đo vẽ mặt cắt dọc ĐDK 22/35kV tỷ lệ 1:5000, 1:500.

+ Khi đo vẽ mặt cắt dọc, tiến hành điều tra, đo đạc, kích thước các công trình địa vật: công trình dân dụng nhà cửa, đường xá, cây cối hoa màu, rừng, đường dây nằm trong phạm vi 20m cách tim tuyến ĐDK. Tại những đoạn tuyến vượt sông, cần điều tra đo đạc chiều cao tĩnh không lớn nhất của các phương tiện đi trên sông.

+ Kết quả điều tra, đo đạc lập thành bảng thống kê và thể hiện trên bình đồ hành lang tuyến 1:5000 theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.

- Đường dây đấu nối 500kV

  - Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV, thuỷ chuẩn kỹ thuật:

Thủy chuẩn hạng IV:

- Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo vẽ khảo sát, lưới được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước.

- Sử dụng máy thuỷ chuẩn có độ phóng đại 24X - 30X.

- Tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao

f

 20

h

L (mm)

cho toàn tuyến đảm bảo

(L: chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

- Các mốc của lưới khống chế độ cao bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng để thuận tiện cho công tác đo vẽ khảo sát chi tiết.

Thủy chuẩn kỹ thuật:

- Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn bằng thủy chuẩn hình học sử dụng máy đo thủy chuẩn có độ phóng đại 24X-30X. Tuyến đo xuất phát và khép vào mốc độ cao Quốc gia hoặc mốc độ cao hạng IV đã xây dựng.

L

Lưới được tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp =  50  mm

(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

- Thủy chuẩn kỹ thuật cũng có thể đo bằng công nghệ GPS với quy trình đo, xử lý số liệu đạt theo yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

- Các mốc thủy chuẩn được đặt trùng với các điểm đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 1 để thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản.

  - Đo tọa độ VN2000 các góc

Tọa độ các vị trí góc, điểm đầu, điểm cuối được đo nối từ mốc tọa độ Quốc gia VN- 2000 và các mốc đường chuyền đã xây dựng.

Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS- RTK. Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo.

Độ chính xác được đo tương đương điểm đường chuyền cấp 2.

  - Đo bình đồ tỉ lệ 1/1000

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 được đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc kết hợp với máy móc GNSS-RTK.

- Các vị trí đo bản đồ 1/1000 như sau:

Tại những vị trí có mặt bằng phức tạp cần phải xử lý thiết kế trên bình đồ như các vị trí đấu nối, đoạn vượt quốc lộ, đường sắt, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến ĐDK có cấp điện áp 110kV trở lên, vùng dân cư đông, khu công nghiệp… phải đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1,0m.

- Phạm vi đo vẽ:

+ Đối với cấp điện áp 500kV: chiều rộng về mỗi bên 50m tính từ tim tuyến, chiều dài đoạn tuyến cần đo theo thực tế.

+ Đối với cấp điện áp 110kV - 220kV: chiều rộng về mỗi bên 30m tính từ tim tuyến ĐDK, chiều dài đoạn tuyến cần đo theo thực tế.

+ Các vị trí cần phạm vị đo vẽ lớn hơn phải được luận cứ rõ trong Nhiệm vụ khảo

sát.

Đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 khoảng cách giữa các điểm mia chi tiết trung bình

cách nhau từ 15m đến 20m, tuy nhiên, với những chỗ địa hình phức tạp, chia cắt, các điểm mia chi tiết được lấy dầy hơn nhằm thể hiện đầy đủ, đúng các yếu tố địa vật địa mạo, các vùng sạt cũng như ta luy lấy đỉnh và chân...

Trên bản đồ phải thể hiện đầy đủ các yếu tố địa hình, địa vật, ranh giới thực phủ, hệ thống giao thông, tên các điểm dân cư, làng xóm…

Nội dung và các kí hiệu bản đồ thể hiện đúng theo quy phạm hiện hành.

Trước khi đo vẽ đã tiến hành kiểm tra, kiểm nghiệm máy, gương theo đúng quy phạm hiện hành.

  - Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ, mặt cắt dọc

Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê.

Đo vẽ, lập mặt cắt dọc tỉ lệ 1/500, 1/5000 bổ sung tại các đoạn tuyến bị che khuất và ngập nước mà ảnh hàng không không thể hiện rõ các địa hình, địa vật và độ cao mặt đất tự nhiên.

  - Điều tra lập bảng biểu thống kê

Các yếu tố địa hình, địa vật điều tra được lập theo bảng thống kê bao gồm:

- Điều tra, thống kê nhà cửa, các công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Tuyến đường dây 500kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 20m).

- Điều tra, thống kê kết cấu kim loại của nhà ở, công trình tồn tại ngoài hành lang tuyến: phạm vi điều tra tính pha ngoài cùng tuyến đường dây 500kV ra mỗi bên 60 mét và dọc theo chiều dài tuyến đường dây.

- Điều tra các đường dây điện lực giao chéo, đường dây thông tin giao chéo, dây tải điện giao chéo, xác định rõ thông số kỹ thuật.

- Điều tra trạm thu phát sóng trong phạm vi 2km tính từ tim tuyến về mỗi bên. Cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến.

- Điều tra, lập bảng thống kê các công trình xây dựng: công trình quân sự trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 10km tính từ tim tuyến. Công trình công nghiệp, hoá chất... trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK, điều tra rõ quy mô sản phẩm...

- Điều tra đường giao thông giao chéo: đường thủy, đường sắt, đường bộ… nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường.

- Điều tra sông, suối, hồ ao của tuyến đường dây cắt qua.

- Điều tra đất đai, hoa màu, cây cối trong từng đoạn tuyến đi qua.

- Đối với các cây ngoài hành lang tuyến: điều tra thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ của các cây cao hơn 10m từ mép ngoài của hành lang tuyến ra 10m.

- Điều tra, thống kê chiều dài địa phận hành chính tuyến đường dây đi qua (xã, tỉnh).

- Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đường dây 220kV đấu nối

  - Xây dựng lưới khống chế cao độ, tọa độ dọc tuyến đường dây

    - Lưới thủy chuẩn hạng IV:

      - Thu thập các điểm cao độ nhà nước có trong khu vực từ hạng III trở lên, làm cơ sở để đo đạc lưới thủy chuẩn hạng IV.

      - Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo vẽ bình đồ địa hình, cập nhật điều tra bổ sung địa hình địa vật và các công tác trăc địa, địa chất, thủy văn khác về sau. Lưới được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước.

      - Tiến hành đo khép kín (đo đi và đo về) hoặc đo theo tuyến nối giữa các mốc hạng cao.

Sử dụng máy thuỷ chuẩn có độ phóng đại 24X - 30X;

Tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho

L

toàn tuyến đảm bảo: fcp = 20   mm

(L: chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

      - Các mốc của lưới khống chế độ cao trên tuyến bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng để thuận tiện cho công tác đo vẽ chi tiết.

    - Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật:

      - Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn bằng thủy chuẩn hình học sử dụng máy đo thủy chuẩn có độ phóng đại 24X-30X. Tuyến đo xuất phát và khép vào mốc độ cao Quốc gia hoặc mốc độ cao hạng IV đã xây dựng.

L

Lưới được tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp =  50  mm

(L: chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

      - Thủy chuẩn kỹ thuật cũng có thể đo bằng công nghệ GPS với quy trình đo, xử lý số liệu đạt theo yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

      - Các mốc thủy chuẩn được đặt trùng với các điểm đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 2 để thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản.

  - Đo tọa độ VN2000 các góc

      - Tọa độ các vị trí góc, điểm đầu, điểm cuối được đo nối từ mốc tọa độ Quốc gia VN-2000 và các mốc đường chuyền đã xây dựng.

      - Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS-RTK. Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo.

      - Độ chính xác được đo tương đương điểm đường chuyền cấp 2.

  - Đo bình đồ tỉ lệ 1/1000

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 được đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc kết hợp với máy móc GNSS-RTK.

- Các vị trí đo bản đồ 1/1000 như sau:

Tại những vị trí có mặt bằng phức tạp cần phải xử lý thiết kế trên bình đồ như các vị trí đấu nối, đoạn vượt quốc lộ, đường sắt, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến ĐDK có cấp điện áp 110 kV trở lên, vùng dân cư đông, khu công nghiệp… phải đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1,0m.

- Phạm vi đo vẽ:

+ Đối với cấp điện áp 500kV: chiều rộng về mỗi bên 50m tính từ tim tuyến, chiều dài đoạn tuyến cần đo theo thực tế.

+ Đối với cấp điện áp 110kV - 220kV: chiều rộng về mỗi bên 30m tính từ tim tuyến ĐDK, chiều dài đoạn tuyến cần đo theo thực tế.

+ Các vị trí cần phạm vị đo vẽ lớn hơn phải được luận cứ rõ trong Nhiệm vụ khảo

sát.

Đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 khoảng cách giữa các điểm mia chi tiết trung bình cách nhau từ 15m đến 20m, tuy nhiên với những chỗ địa hình phức tạp, chia cắt, các điểm mia chi tiết được lấy dầy hơn nhằm thể hiện đầy đủ, đúng các yếu tố địa vật địa mạo, các vùng sạt cũng như ta luy lấy đỉnh và chân...

Trên bản đồ phải thể hiện đầy đủ các yếu tố địa hình, địa vật, ranh giới thực phủ, hệ thống giao thông, tên các điểm dân cư, làng xóm…

Nội dung và các kí hiệu bản đồ thể hiện đúng theo quy phạm hiện hành.

Trước khi đo vẽ đã tiến hành kiểm tra, kiểm nghiệm máy, gương theo đúng quy phạm hiện hành.

  - Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ, mặt cắt dọc:

Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê.

Đo vẽ, lập mặt cắt dọc tỉ lệ 1/500, 1/5000 bổ sung tại các đoạn tuyến bị che khuất và ngập nước mà ảnh hàng không không thể hiện rõ các địa hình, địa vật và độ cao mặt đất tự nhiên.

  - Điều tra địa hình địa vật và lập bảng biểu:

Các yếu tố địa hình, địa vật điều tra được lập theo bảng thống kê bao gồm:

- Điều tra, thống kê nhà cửa, các công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Tuyến đường dây 220kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 12m).

  - Điều tra kết cấu kim loại các công trình nhà ở ngoài hành lang tuyến. Phạm vi điều tra tính pha ngoài cùng tuyến đường dây ra mỗi bên 25m và dọc theo chiều dài tuyến đường dây. Tuyến đường dây 220kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 31m).

- Điều tra các đường dây điện lực giao chéo, đường dây thông tin giao chéo, dây tải điện giao chéo, xác định rõ thông số kỹ thuật.

  - Điều tra trạm thu phát sóng trong phạm vi 1km tính từ tim tuyến về mỗi bên. Cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến.

- Điều tra, lập bảng thống kê các công trình xây dựng: Công trình quân sự trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 2km tính từ tim tuyến. Công trình công nghiệp, hoá chất... trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK, điều tra rõ quy mô sản phẩm...

- Điều tra đường giao thông giao chéo: đường thủy, đường sắt, đường bộ… nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường.

- Điều tra sông, suối, hồ ao của tuyến đường dây cắt qua.

- Điều tra đất đai, hoa màu, cây cối trong từng đoạn tuyến đi qua.

- Điều tra cây ngoài hành lang tuyến: điều tra, thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ của các cây cao hơn 8m từ mép ngoài của hành lang tuyến ra 10m.

- Điều tra, thống kê chiều dài địa phận hành chính tuyến đường dây đi qua (xã, huyện, tỉnh).

- Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đo bình đồ địa hình 1/500 phục vụ thỏa thuận Quy hoạch:

Tại khu vực dự kiến đặt TBA 500kV tiến hành đo đạc thành lập bình đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m phục vụ công tác lập bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cho dự án.

- Mật độ điểm chi tiết trung bình từ 15m, các khu vực có địa hình phức tạp cần phải đo tăng dày điểm mia để thể hiện đầy đủ hình dáng đặc trưng địa hình, địa vật, thực phủ… Công tác đo vẽ tuân thủ quy phạm đo vẽ bản đồ tỉ lệ lớn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Bản đồ được biên tập trên máy tính bằng các phần mềm chuyên ngành dưới dạng file Autocad. Kí hiệu bản đồ tuân thủ theo các qui phạm hiện hành.

Máy móc thiết bị sử dụng là máy toàn đạc điện tử TOPCON ES-55 hoặc các máy có độ chính xác tương đương, kết hợp sử dụng với máy đo GNSS-RTK

### Nhiệm vụ và phương án khảo sát địa chất

  - Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

Toàn bộ mặt bằng khu vực xây dựng TBA 500kV Nam Hà Nội, giai đoạn này dự kiến khoan 5 hố khoan. Đường dây đấu nối 500kV khoan tại 14 góc lái và 2 điểm cuối; Đường dây đấu nối 220kV khoan tại 4 góc và 1 điểm cuối và ĐDK 22/35kV cấp điện tự dùng khoan tại các vị trí góc, điểm đầu, điểm cuối.

### Nhiệm vụ khảo sát:

#### Công tác khoan khảo sát địa chất công trình

  - Chiều sâu hố khoan

Các hố khoan được bố trí trên các mặt cắt địa chất song song hoặc vuông góc với nhau, tạo thành các MCĐC, đánh giá sơ bộ đặc tính địa chất công trình khu vực dự kiến xây dựng TBA.

Các hố khoan thăm dò, chiều sâu hố khoan tùy thuộc vào cấu trúc địa chất nền, chiều sâu san gạt mặt bằng khu vực TBA và vị trí đặt cột, tải trọng tác động lên nền đất khu vực công trình và không được dừng ở lớp đất yếu như bùn, cát chảy (xem xét đánh giá hiện tượng castơ nếu có).

Theo tài liệu địa chất đã thu thập được từ các công trình trong khu vực và theo Bản đồ Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1: 200.000 (tờ Hà Nội – F48-XXVII khu vực huyện Thường Tín), có các địa tầng:

Hệ tầng Thái Bình (aQ23tb; albQ23tb) bao gồm: cát, bột, sét xám nâu, tàn tích thực vật chiều dày 2-35m;

Hệ tầng Hải Hưng (lb+amb Q21-2hh) bao gồm: bột sét màu xám sẫm, di tích thực vật, than bùn; bột, sét, cát, tàn tích thực vật, than bùn. Chiều dày 2-35m.

Hệ tầng Vĩnh Phúc (a+albQ13vp) bao gồm: sỏi, cát, bột sét, cát lẫn bột sét màu sắc loang lổ và bột sét màu xám đen, xám trắng. Chiều dày 2-32,5m.

Hệ tầng Hà Nội (ap Q11-2hn) bao gồm: cuội tảng, cuội, sỏi sạn, cát lẫn bột sét màu vàng gạch, chiều dày 2,6-47,0m.

Hệ tầng Lệ Chi (ap Q11lc) bao gồm: cuội, sỏi, bột sét, di tích thực vật, chiều dày 7,5- 24,2m.

Dưới là các đá cát kết, bột kết hệ tầng Vĩnh Bảo (N2vb) chiều dày lớn hơn 250m. Khu vực dự kiến xây dựng TBA và đường dây đấu nối trên cánh đồng cấy lúa nước,

trũng thấp. Nền đất chủ yếu gồm các lớp đất yếu (bùn, sét chảy - dẻo chảy). Tham khảo tài liệu khảo sát địa chất đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín đã khoan sâu đến 25-35m. Do vậy móng của một số hạng mục trong TBA, đường dây đấu nối (các điểm đầu, điểm cuối), dự kiến thiết kế móng cọc, chiều sâu cọc khoảng 20-25m. Chiều sâu hố khoan dự kiến khoan sâu 30-40m, trường hợp khoan hết chiều sâu thiết kế (độ sâu 30- 40m) địa chất vẫn yếu (N30 < 10 búa) thì phải báo cho chủ trì địa chất, CNTK, Ban A và

khoan tiếp đến lớp đất tốt cho đến khi N30 > 30 búa đạt chiều dày ≥ 5m thì kết thúc chiều sâu hố khoan. Các vị trí dự kiến thiết kế móng bản, móng trị thì chiều sâu hố khoan dự kiến khoan 12m/hk.

  - Khối lượng khoan

* Trạm biến áp 500kV:

Khu vực dự kiến xây dựng TBA và đường dây đấu nối trên cánh đồng cấy lúa nước, trũng thấp. Nền đất chủ yếu gồm các lớp đất yếu (bùn, sét chảy-dẻo chảy). Do vậy móng của một số hạng mục trong TBA, đường dây đấu nối (các góc, các điểm đầu, điểm cuối), dự kiến thiết kế móng cọc, chiều sâu cọc khoảng 10-15m. Chiều sâu hố khoan dự kiến khoan sâu 20m. Các vị trí dự kiến móng bản, móng trụ dự kiến khoan tay đến 12m/hk.

- Tiến hành khoan thủ công bằng bộ khoan AG30 (hoặc bộ khoan có tính năng tương đương). Khoan 3HK, chiều sâu 12,0m/hk. Khối lượng khoan dự kiến như sau:

3HK x 12m = 36,0m.

Đất cấp I-III: 36,0m có chống ống

- Tiến hành khoan bằng bộ khoan máy XY-100 (hoặc máy khoan có tính năng tương đương). Khoan 2HK, chiều sâu 20,0m/hk. Khối lượng khoan dự kiến như sau:

  - Khoan máy trên cạn, chiều sâu đến 40m: 2HK x 20m = 40,0m.

Đất cấp I-III: 36,0m

Đất cấp IV-VI:    4,0m

  - Bơm nước phục vụ khoan máy, chiều sâu đến 40m: (2HK x 20m) = 40,0m.

Đất cấp I-III: 36,0m

Đất cấp IV-VI:	2,0m.

Lưu ý đối với TBA ghi rõ chiều dày lớp đất thực vật.

* Đường dây 22/35kV cấp điện tự dùng:

Khoan 4hk, khoan bằng bộ khoan thủ công.

ĐDK 22/35kV đấu nối: khoan 4 hố khoan tại (tại các VT góc, chiều sâu 5m/hk. Khối lượng dự kiến như sau:

3 HK x 5.0m = 15,0m

Đất cấp I-III: 15,0m không chống ống

- Đường dây 500kV đấu nối (2 mạch, mỗi mạch 2 đường dây):

Tham khảo tài liệu khảo sát địa chất đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín đã khoan sâu đến 25-35m và tham khảo thiết kế điểm đầu, điểm cuối các góc của đường dây dự kiến thiết kế móng cọc, móng bản, móng trụ.

Khối lượng khoan thăm dò dự kiến: khoan 16 hố khoan tại 18 góc lái và 2 điểm cuối, chiều sâu 12-20m/hk. Khối lượng khoan dự kiến như sau:

- Tiến hành khoan thủ công bằng bộ khoan AG30 (hoặc bộ khoan có tính năng tương đương). Khoan 10HK, chiều sâu 12,0m/hk. Khối lượng khoan dự kiến như sau:

(14HK x 12m) = 168,0m.

Đất cấp I-III: 168,0m có chống ống

- Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 20m: (6VT góc lái > 45 độ) 6HK x 20m = 120,0m.

Đất cấp I-III: 108,0m

Đất cấp IV-VI:	12,0m

- Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m: 64HK x 20m = 120,0m.

Đất cấp I-III: 108,0m Đất cấp IV-VI: 12,0m

- Đường dây 220kV đấu nối (4 mạch)

Khối lượng khoan thăm dò dự kiến: khoan 6 hố khoan tại 6VT (5 điểm góc và 1 điểm cuối), chiều sâu 12-30m/hk. Khối lượng khoan dự kiến như sau:

- Tiến hành khoan thủ công bằng bộ khoan AG30 (hoặc bộ khoan có tính năng tương đương). Khoan 3HK, chiều sâu 12,0m/hk. Khối lượng khoan dự kiến như sau:

4HK x 12m = 48,0m.

Đất cấp I-III: 48,0m có chống ống

- Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 20m: (2VT góc lái > 45 độ) 2HK x 20m = 40,0m.

Đất cấp I-III: 36,0m Đất cấp IV-VI: 4,0m

- Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m: 2HK x 20m = 40,0m.

Đất cấp I-III: 36,0m Đất cấp IV-VI: 4,0m

#### Công tác lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm SPT

- Mẫu đất:

Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan, với lớp có chiều dầy < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dầy > 3m thì trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 6 mẫu.

Khối lượng mẫu dự kiến như sau:

- TBA 500kV:

Mẫu đất thí nghiệm: mẫu nguyên dạng 12 mẫu, mẫu không nguyên dạng 5 mẫu.

Mẫu đất thí nghiệm nén cố kết: 12 mẫu Mẫu cơ lí đá: 1 mẫu (nếu gặp hk đá)

Mẫu đất chế bị thí nghiệm đầm nện: 1 mẫu Mẫu cát: 1 mẫu

Mẫu nước: 1 mẫu nước dưới đất lấy tại các HK, 1 mẫu nước mặt.

- Đường dây 35/22kV cấp điện tự dùng:

Mẫu đất thí nghiệm: 3 mẫu nguyên dạng.

- ĐDK 500kV đấu nối:

Mẫu đất, đá thí nghiệm: 52 mẫu (mẫu nguyên dạng 32 mẫu, không nguyên dạng 16 mẫu).

Mẫu nước: 1 mẫu nước dưới đất lấy tại các HK.

- ĐDK 220kV đấu nối:

Mẫu đất, đá thí nghiệm: 16 mẫu (mẫu nguyên dạng 11 mẫu, không nguyên dạng 5 mẫu).

Mẫu nước: 1 mẫu nước dưới đất lấy tại các HK.

- Thí nghiệm trong phòng:

- Mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu ở trạng thái tự nhiên và TT bão hòa theo bảng sau:

| STT | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Mẫu không ND | Mẫu ND | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | (%) | + | + | Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn |
| 2 | Tỉ trọng |  | g/cm3 | + | + |  |
| 3 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | + | + |  |
| 4 | Dung trọng khô | c | g/cm3 | 0 | + |  |
| 5 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | + | + |  |
| 6 | Chỉ số dẻo | Ip |  | + | + |  |
| 7 | Độ sệt | B |  | 0 | + |  |
| 8 | Độ lỗ rỗng | N | % | 0 | + |  |
| 9 | Hệ số rỗng | eo |  | + | + |  |
| 10 | Độ bão hoà | G |  | 0 | + |  |
| 11 | Giới hạn chảy | WL | % | + | + |  |
| 12 | Giới hạn dẻo | WP | % | + | + |  |
| 13 | Lực dính đơn vị | C | kG/cm2 | 0 | + |  |
| 14 | Hệ số nén lún | A | cm2/kG | 0 | + |  |
| 15 | Góc ma sát trong | Φ | độ | 0 | + |  |
| 16 | Mô đun biến dạng | E0 | kG/cm2 | + | + |  |
| 17 | Cường độ chịu tải | R0 | kG/cm2 | + | + |  |
| 18 | Hệ số thấm | K | cm/s | 0 | + |  |
| 19 | Hệ số rỗng tại các cấp |  |  | 0 | + |  |

| STT | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Mẫu không ND | Mẫu ND | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | áp lực nén |  |  |  |  |  |
| 20 | Áp lực tiền cố kết | Pc | kPa | 0 | + |  |
| 21 | Hệ số cố kết | Cv |  | 0 | + |  |
| 22 | Chỉ số nén | Cc |  | + | + |  |
| 23 | Chỉ số nở | Cr |  | + | + |  |

- Mẫu nước:

- Mẫu nước mặt lấy tại các sông, hồ, đầm, khu vực ruộng gập nước thường xuyên trong năm. Mẫu nước dưới đất lấy trong hố khoan, mẫu lấy đại diện cho khu vực, thí nghiệm ăn mòn bê tông.

- Mẫu nước: yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 12041-2017: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.

- Thí nghiệm SPT trong hố khoan:

Công tác thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) thực hiện theo TCVN 9351: 2012. Vị trí thí nghiệm SPT được thực hiện ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu đất nguyên dạng hoặc mẫu phá hủy, nhằm kết hợp với các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất để chỉnh lý đưa ra giá trị cơ lý của các lớp đất chính xác nhất. Việc đóng búa được tiến hành rơi tự do, đưa mũi xuyên sâu vào lớp đất 45cm (45cm được đánh dấu trên cần khoan, chia thành 3 đoạn mỗi đoạn 15cm). Ghi sổ xác định số búa đóng của đoạn thứ 2 và đoạn cuối, số búa này gọi là Sức kháng xuyên tiêu chuẩn (N30), được trình bày chi tiết trong hình trụ hố khoan.

Mỗi HK trong dự kiến thí nghiệm SPT 6 lần/hố. Khối lượng dự kiến như sau:

- Trạm biến áp 500kV: Cấp đất đá I-III: 10 lần Cấp đất đá IV-V: 2 lần

- Đường dây 500kV:

Cấp đất đá I-III: 30 lần Cấp đất đá IV-V: 6 lần

- Đường dây 220kV:

Cấp đất đá I-III: 10 lần Cấp đất đá IV-V: 2 lần

#### Công tác khảo sát nguồn nước

Khảo sát nguồn cung cấp nước cho xây dựng, vận hành trạm, kiến nghị nguồn nước chữa cháy cho trạm.

Đối với nguồn nước mặt: điều tra các ao hố, sông đang sử dụng ở khu vực lân cận, có

kiểm tra lưu lượng. Lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước, thành phần của nước và có kiến nghị sử dụng.

Đối với nguồn nước ngầm: điều tra các giếng khoan, giếng đào (nếu có) đang sử dụng ở khu vực lân cận, đánh giá mực nước ngầm xuất hiện, lưu lượng và có kiến nghị sử dụng.

#### Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương

Công tác điều tra vật liệu địa phương, điều tra thực địa, cập nhật những nguồn vật liệu xây dựng địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng và cự ly các nguồn VLXD. Điều tra khảo sát các khu mỏ vật liệu thiên nhiên như cát, đá xây dựng, cát, đất san nền, chất lượng, trữ lượng, khoảng cách đến công trình và lấy mẫu thí nghiệm đầm nện đưa ra độ ẩm đầm nện tối ưu.

Dự kiến điều tra: 6 công.

Lấy và thí nghiệm mẫu đất đầm nện, cát tại mỏ điều tra và thí nghiệm: 02 mẫu.

#### Công tác đo điện trở suất, các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên, động đất

- Điện trở suất:

Sử dụng phương pháp đo Wenner với khoảng cách a = 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10.

Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá. Chiều sâu đo tương đương với chiều sâu hố khoan thăm dò.

Đo lân cận các hố khoan (số lượng điểm đo tương ứng với số hố khoan):

- TBA 500kV đo 5 điểm lân cận các hố khoan.

- ĐDK 500kV và 220kV đấu nối đo 26 điểm (đo tại các góc, ĐĐ, ĐC).

- ĐDK 22/35kV cấp điện tự dùng: 3 điểm (đo lân cận các hố khoan).

- Các hiện tượng địa chất vật lý:

Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên đã và đang xảy ra ở TBA và dọc theo tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống.

- Động đất:

Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng TBA và các tuyến ĐDK theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn.

### Nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy văn:

- Thu thập hệ thống hoá tài liệu:

- Thu thập và hệ thống hóa tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn, của các Đài, Trạm khí tượng - thủy văn Quốc gia và của các ngành nằm trong phạm vi gần tuyến công trình đế có đủ cơ sơ tính toán các thông số khí tượng thủy văn ứng với tần suất P 2% cho tuyến đường dây 500kV- 220kV. Tài liệu thu thập phải đảm bảo tính pháp lý.

- Khảo sát hiện trường:

Điều tra các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự kiến xây dựng dự án: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.

Điều tra, thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc trên vùng dự kiến xây dựng dự án.

Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như lũ, mưa bão, mưa lũ,…tại các đoạn vượt sông suối ao hồ cắt qua tuyến đường dây.

Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối cắt qua tuyến đường dây.

Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.

Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông cắt qua tuyến đường dây.

Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông.

Điều tra về khe tụ thủy ở khu vực xây dựng trạm và khả năng tiêu thoát nước ở khu vực trạm.

- Lập báo cáo khảo sát khí tượng thuỷ văn:

Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố khí tượng thủy văn; Lập báo cáo:

- Nêu đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn ảnh hưởng tới vùng xây dựng dự án.

- Đặc tính của các sông suối liên quan tới vùng xây dựng dự án.

- Kết quả các tài liệu điều tra.

- Độ cao ngập úng H1% và H2%.

- Thời gian duy trì ngập úng.

- Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới vùng xây dựng công trình TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV- 220kV đấu nối đủ để phục vụ cho giai đoạn BCNCKT.

### Nhiệm vụ lập hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm trạm và hướng tuyến đường dây

- Khảo sát thực địa, kiểm tra và so sánh giữa những tài liệu đã có với quy hoạch

phát triển của địa phương.

- Lập báo cáo phương án địa điểm trạm và hướng tuyến đường dây đấu nối trình Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thông qua.

- Tổ chức đi duyệt địa điểm trạm.

- Tổ chức làm việc với chính quyền địa phương và các Sở, ngành liên quan để thống nhất vị trí đặt TBA 500kV Nam Hà Nội và các tuyến đường dây, từ đó xác định các khối lượng công việc có liên quan như sau:

- Xác định vị trí đặt trạm theo các phương án.

- Xác định vị trí điểm đấu nối và chiều dài tuyến đường dây theo các phương án.

- Xác định và thống kê địa hình, địa vật tuyến đường dây.

- Xác định sơ bộ mức độ ảnh hưởng của dự án đến cộng đồng, thống kê hiện trạng

sử dụng đất mà dự án chiếm dụng đất vĩnh viễn,...

- Lập biên bản thỏa thuận vị trí trạm và tuyến đường dây với địa phương, các bộ ngành có liên quan.

- Xác định các quy hoạch trong vùng có liên quan đến công tác thiết kế của dự án: các công trình lưới điện trung áp tại địa phương, giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc...

## CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

- Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: hồ sơ đề xuất dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề xuất dự án đầu tư đến Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

- Sở Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 33 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

- Sở Tài chính lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

-	Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

### Nội dung, phạm vi công việc

Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định

tại Điều 33 Luật Đầu tư. Dự án TBA 500kV Nam Hà Nội và các đường dây 500kV- 220kV đấu nối nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội nên thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp thành phố theo đó nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau:

- Công tác thoả thuận Chủ trương đầu tư cho dự án sau khi hoàn thành thoả thuận vị trí đặt trạm biến áp TBA 500kV Nam Hà Nội và hướng tuyến đường dây 500kV- 220kV đấu nối.

- Trên cơ sở chiều dài dự kiến của tuyến đường dây, khái tính diện tích hành lang tuyến và diện tích chiếm đất do xây dựng móng cột. Lập khái toán tổng mức đầu tư cho dự án. Đưa ra kết luận, kiến nghị về tính hiệu quả của dự án.

- Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (nếu có);

- Ngoài ra, còn phải thực hiện các công việc để đầy đủ hồ sơ trình duyệt như: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

### Phương án thiết kế lập BCNCKT dự án

II.2.4.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp: Quy phạm trang bị điện các phần:

  - Phần I: Quy định chung	(11 TCN-18-2006)

  - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện	(11 TCN-19-2006)

  - Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp	(11 TCN-20-2006)

  - Phần IV: Bảo vệ và tự động	(11 TCN-21-2006)

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

- Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 sửa đổi Luật Xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13.

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 29/11/2024;

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực thay thế Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ban hành ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Nghị định 32/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 06/05/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời.

- Nghị định 101/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 09/05/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại việt nam và nghị định số 42/2016/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2016

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công

trình.

- Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương Qui về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

- Thông tư số 05/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

- QCVN QTĐ-5: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 5. Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ-6: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 6. Vận hành, sửa chữa trng bị thiết bị hệ thống điện.

- QCVN QTĐ-7: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 7. Thi công các công trình điện.

- QCVN 02: 2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Đối với hệ thống nối đất, chống sét cho trạm được áp dụng theo tiêu chuẩn ngành 11-TCN-2006 và tài liệu IEEE-Std 80-2000 về “Guide for safety in AC Grounding System;

- Thông tư số 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025, quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, QCVN 25:2025/BCT

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25 tháng 07 năm 2019 của Cục An Toàn Thông Tin- Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của Bộ tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/ NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và nghị định số 20/2022/ NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

- Thông tư số 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/05/2023: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

- Thông tư số 70/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

### Quyết định của ngành

      - Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021;

      - Văn bản số 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 về việc Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơle bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 108/QĐ-EVN, ngày 28/7/2022 của EVN Qui định Quản lý và bảo vệ Môi trường trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hết hiệu lực được thay thế bằng Quy chế bảo vệ môi trường trong EVN;

      - Quy định quản lý sức khoẻ - an toàn - môi trường cho các dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT kèm theo Quyết định số 263/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2021 của EVNNPT.

      - Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 07/04/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Qui định công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học để XDCT trong EVN.

      - Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt nam: Quy định công tác an toàn trong EVN.

      - Văn bản số 6872/EVN-KTLĐ-ĐĐQG ngày 24/07/2007 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam: Yêu cầu kết nối SCADA phục vụ vận hành HTĐ.

      - Văn bản số 3233/EVN-KTSX ngày 07/09/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện hạng mục SCADA tại các dự án.

      - Văn bản số 454/TB-EVN ngày 31/10/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Hoàn thiện các kênh truyền rơle bảo vệ các đường dây.

      - Văn bản số 1335/EVN-KTSX ngày 10/04/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thực hiện tự đóng lại 1 pha trên lưới điện 220kV.

      - Quyết định số 900/QĐ-EVN ngày 04/11/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Qui định phương pháp xác định tổn thất điện năng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      - Văn bản số 1715/NPT-KT ngày 22/12/2008 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Hướng dẫn thực hiện chủ trương không khống chế các nhà sản xuất rơle.

      - Văn bản số: 1301/NPT-KT ngày 27/05/2009 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Thực hiện hạng mục SCADA, thỏa thuận SCADA và đo đếm đối với các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trạm biến áp.

      - Văn bản số 5365/EVNNPT-QLĐT ngày 19/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia: Bố trí biến dòng điện phía đường dây của các TBA.

      - Văn bản số: 1865/EVNNPT-KT ngày 06/05/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Thực hiện tự đóng lại 1 pha trên lưới điện 220kV.

      - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam.

      - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải Điện quốc Gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải Điện quốc Gia.

      - Quyết định số: 348/QĐ-NPT ngày 27/04/2011 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Qui định Xây dựng và quản lý hệ thống SCADA tại các trạm biến áp.

      - Văn bản số 432/ĐĐQG-CN ngày 20/03/2017 của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia NSMO hướng dẫn và quy định về việc thỏa thuận kết nối hệ thống viễn thông vận hành hệ thống điện.

      - Văn bản 1553/EVN-TTĐ ngày 12/4/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc kế hoạch thực hiện vận hành VWEM thí điểm 2017.

      - Văn bản số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục điều tiết điện lực – Bộ Công thương về việc ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.

      - Quyết định số 1670/QĐ-EVNNPT ngày 23/08/2025 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy biến áp 220kV, 500kV lưới truyền tải điện.

      - Quyết định số 2384/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản biến dòng điện 500kV lưới truyền tải điện.

      - Quyết định số 2386/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2018 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản biến điện áp 500kV lưới truyền tải điện.

      - Văn bản 3548/EVNNPT-KT+KH ngày 14/09/2017 về việc triển khai trạm biến áp không người trực lưới điện truyền tải.

      - Văn bản 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 0032/QĐ-EVNNPT ngày 19/03/2019 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV-250MVA trên lưới điện truyền tải.

      - Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 02/08/2023 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị giám sát online khí trong dầu cho MBA, kháng điện trên lưới truyền tải.

      - Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 03/10/2022 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV, 220kV, 110kV trên lưới điện truyền tải.

      - Quyết định số 149/QĐ-HĐTV ngày 15/06/2023 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc điều chỉnh Qui định đặc tính kỹ thuật cơ bản máy cắt 500kV,

220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

      - Quyết định số 190/QĐ-HĐTV ngày 04/12/2024 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc sửa đổi một số thông số trong Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV, 220kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực quốc Gia Việt Nam.

      - Quyết định số 1676/QĐ-EVNNPT ngày 24/08/2025 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản dao cách lý 500kV, 220kV, 110kV trên lưới truyền tải điện.

      - Văn bản số 1158/QĐ-EVNNPT ngày 27/06/2025 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của chống sét van 500kV, 220kV trên lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 103/QĐ-EVNNPT ngày 11/07/2019 Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện đứng trên lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV-500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ- EVN ngày 01/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      - Nghị quyết số 604/NQ-HĐTV ngày 29/11/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt nam.

      - Quyết định số 271/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 91/QĐ-EVN ngày 18/08/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật dao cách ly 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 272/QĐ-EVN ngày 24/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Văn bản số 4382/EVNNPT-KT ngày 13/12/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc vận hành an toàn chống sét van trong trạm biến áp.

      - Văn bản số 1829/EVNNPT-KT ngày 19/05/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc rà soát dây lèo đấu nối chống sét van trong trạm biến áp.

      - Văn bản số 4000/EVNNPT-ĐT+KT+KH ngày 15/10/2020 của Tổng công ty Truyền tải Điện v/v trang bị động cơ cho dao tiếp địa các phía của MBA 220kV, 110kV tại các TBA 220kV.

      - Quyết định số 127/QĐ-HDTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia v/v ban hành Quy định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850.

      - Quyết định số 5376/EVNNPT-KT ngày 22/12/2021 của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia v/v triển khai thực hiện hướng dẫn thiết kế hệ thống nhị thứ trạm biến áp 220kV, 500kV.

      - Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam v/v

ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ le bảo vệ trong Tập đoàn điện lực Việt Nam.

      - Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC.

      - Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35, 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

      - Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35, 110kV áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt nam.

      - Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

      - Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2021 của Hội đồng Thành viên EVN về việc phê duyệt “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và Văn bản số 7817/EVN-VTCNTT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030”.

      - Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định 237/QĐ-HĐTV ngày 09/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của cách điện thủy tinh, gốm trên lưới điện truyền tải.

      - Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 20/05/2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc sửa đổi Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của phụ kiện đường dây trên lưới điện truyền tải.

      - Văn bản số 1156/EVNNPT-KT+KH+QLXD+QLĐT+ĐT ngày 14/03/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia về việc sử dụng sứ công nghệ RIP đảm bảo vận hành an toàn MBA, KH.

      - Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 của hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phê duyệt “Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

      - Quyết định 168/QĐ-EVN ngày 23/02/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2023 - 2028”.

      - Quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

      - Công văn số 343/EVN-VTCNTT ngày 22/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt

Nam về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin

      - Quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019 quyết định về việc ban hành bộ Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ Thông tin trong EVNNPT.

      - Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 05/9/2022 của EVN về việc ban hành Tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Công văn số 2004/EVNNPT-ĐT ngày 30/05/2023 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc phương án điều chỉnh các dự án Trang bị Trung tâm giám sát vận hành trạm biến áp không người trực của PTCx.

      - Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin.

      - Định mức dự toán công tác TNHC tín hiệu hệ thống Scada số 32/QĐ-EVN ngày 19/02/2019 của EVN

### Tiêu chuẩn sử dụng trong thiết kế và lựa chọn thiết bị

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế phần điện nhất thứ

      - Hệ thống nối đất, chống sét cho trạm biến áp dùng tiêu chuẩn IEEE-Std 80-2000: "Guide for safety in AC Grounding System".

      - Lựa chọn thiết bị, vật liệu nhất thứ được áp dụng tiêu chuẩn IEC và TCVN phiên bản mới nhất gồm:

IEC 60071	Tiêu chuẩn phối hợp cách điện.

IEC 60076	Tiêu chuẩn máy biến áp.

IEC 62271-100	Tiêu chuẩn máy cắt điện cao áp.

IEC 62271-102	Tiêu chuẩn dao cách ly.

IEC 61869-2	Tiêu chuẩn biến dòng điện.

IEC 61869-3	Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu cảm ứng.

IEC 61869-5	Tiêu chuẩn biến điện áp kiểu tụ.

IEC 60099- 4	Tiêu chuẩn chống sét van không khe hở.

IEC 60305; 60383	Tiêu chuẩn cách điện treo.

IEC 60273; 60168	Tiêu chuẩn cách điện đứng. IEC 60502; 60332; 60228	Tiêu chuẩn cáp lực.

IEC 61089; TCVN 5064; TCVN 6483	Tiêu chuẩn dây dẫn.

Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị điều khiển, bảo vệ

- Hệ thống điều khiển

Thủ tục truyền tin (mạng WAN)	IEC 60870 Thủ tục truyền tin (mạng LAN)	IEC 61850

- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường

Thử nghiệm phóng điện tĩnh:		IEC 60255-22-2, IEC 61000-4-2 Nhiễu loạn quá độ:	IEC 61000-4-4,	IEC 60255-22-4.

Ảnh hưởng điện từ trường:	IEC 61000-4-8(9), IEC 60255-25. Ảnh hưởng nguồn cung cấp:	IEC 61000-4-11, IEC 60255-11.

Thử nghiệm sự phân bố tần số cao: IEC 60255-22-3, IEC 61000-4-3 Thử nghiệm xung điện áp:	IEC 60255-22-1

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng điều kiện môi trường Môi trường nóng, lạnh:	IEC 60068-2.

Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529.

Thử nghiệm sự phân bố tần số cao:IEC 60255-22-3 Rung động:	IEC 60255-21

- Thử nghiệm an toàn

Mức chịu đựng của điện môi:	IEC 60255-5 Xung điện:	IEC 60255-5

Điện trở cách điện:	IEC 60255-5

Mức an toàn với tia laser:	IEC 60825-1 Mức an toàn của sản phẩm:	IEC 60225-6

- Cáp hạ áp

Cấu trúc cáp:	IEC 60502

Chống bén lửa:	IEC 60332

Lõi đồng:	IEC 60228

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng

      - Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng

      - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ;

      - QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

      - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ07:2023 thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

      - QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

      - QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

      - TCVN 6477:2016 – Gạch bê tông

      - QCVN 01:2018/BYT Chất lượng nước sạch sinh hoạt

      - TCVN 2737: 2023 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

      - TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền- Nguyên tắc cơ bản về tính toán

      - TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 5575:2024 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn

      - TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn

      - TCVN 5709-2009 Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 7571: 2006 Thép hình cán nóng

      - JIS G3101- 2015, JIS G3192- 2015, JIS G3106-2015

      - TCVN 9346: 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

      - TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất

      - TCVN 7959:2017 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)

      - TCVN 4474: 1987. Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.

      - TCVN 4513: 1988. Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế.

      - TCVN 13606:2023 Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình- Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

      - TCVN 5502-2003 Cấp nước sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng

      - TCVN 4054-2005: Đường ô tô- yêu cầu thiết kế

      - TCVN 8867 : 2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman

      - TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

      - TCVN 22TCN 223:1995: Áo đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế (hiện trạng hiệu lực không xác định)

      - TCVN 4447:2012 Công tác đất- Thi công và nghiệm thu

      - TCVN 7451:2004 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC- Quy định kỹ thuật

      - TCVN 9366-1:2012 Cửa đi, cửa sổ

      - TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở- Hướng dẫn thiết kế

      - TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước

      - TCVN 5502:2003 Cấp nước sinh hoạt- Yêu cầu chất lượng

      - 1TCN- 18(19,20,21):2006 Quy phạm trang bị điện

      - TCVN 1916:1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc- Yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 1889-76 Bu lông đầu 6 cạnh (nửa tinh)

      - TCVN 1897-76 Đai ốc 6 cạnh (nửa tinh)`

      - TCVN 134:77 Vòng đệm- yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 130:77 Vòng đệm lò xo- kích thước và yêu cầu kỹ thuật

      - TCVN 3223:2000 Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp – Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung

      - TCVN 3909-2000 Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp – Phương pháp thử

      - TCXD 170:2007 Kết cấu thép, gia công lắp ráp và nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật.

      - TCVN 5718: 1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước

      - TCVN 9152:2012: Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

      - Tiêu chuẩn Nga Snip 52-01-2003.

Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị phòng cháy chữa cháy

      - QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

      - QCVN 06:2023/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình.

      - TCVN 3254:1989. An toàn cháy-Yêu cầu chung.

      - TCVN 3255:1986. An toàn nổ-Yêu cầu chung.

      - TCVN 5040:1990. Thiết bị phòng cháy và chữa cháy-Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ PCCC-Yêu cầu kỹ thuật.

      - TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.

      - TCVN 6101:1996. Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy CO2. Thiết kế và lắp đặt.

      - TCVN 6379:1998. Thiết bị chữa cháy-Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật.

      - TCVN 7568-14:2015: Quy định tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống báo cháy cho nhà và công trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy

      - TCVN 7027:2002. Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo.

      - TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí.

      - TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.

      - TCVN 3890:2023. Phương tiện PCCC, chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

      - TCVN 5740:2009. Phương tiện PCCC. Vòi đẩy chữa cháy-Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.

      - TCVN 13456:2022. Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt.

      - TCVN 8060:2009. Phương tiện chữa cháy- Vòi chữa cháy. Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

      - TCVN 8636:2011. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

      - TCVN 3991:2012. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.

      - TCVN 13657-1:2023 PCCC - Hệ thống phun sương áp suất cao - Yêu cấu thiết kế và lắp đặt.

      - NFPA 15: Tiêu chuẩn cho các hệ thống phun nước cố định cho công tác PCCC.

      - Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

      - Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 Quy định chi tiết một số điều của luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nghị định số 105/2025/nđ-cp ngày 15 tháng 5 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

      - Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

      - Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/06/2023 của Bộ công an về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.

      - Thông tư Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy, mã số QCVN

02:2020/BCA;

      - TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia;

      - TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy;

      - TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Spinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

      - TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay

      - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      - TCVN 7161-1:2022 Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.

      - Thông tư số 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

### Các phần mềm tính toán

      - Phần mềm SAP 2000 tính toán kết cấu xây dựng.

      - Phần mềm PSS/E – 29 tính toán trào lưu công suất.

      - Phần mềm Microsoft Word dùng lập thuyết minh cho công trình.

      - Phần mềm Microsoft Excel dùng lập dự toán cho công trình…

      - Ngôn ngữ lập trình Pascal tính toán ứng suất - độ võng dây dẫn,….

      - Chương trình AVEVA BOCAD vẽ kết cấu thép trong không gian 3D.

      - Phần mềm tính dự toán cho công trình.

      - Chương trình Slope tính toán ổn định trượt.

      - Chương trình CSI Sap tính toán kết cấu

      - Phần mềm soạn thảo văn bản

      - Chương trình AutoCAD lập các bản vẽ kỹ thuật

### II.2.3.2. Nội dung phương án thiết kế lập BCNCKT: Công tác chuẩn bị:

- Tập hợp, nghiên cứu hồ sơ vị trí trạm, hướng tuyến đường dây và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

- Tổng hợp toàn bộ các văn bản pháp lý, các số liệu kỹ thuật, các tài liệu quy hoạch có liên quan, đưa ra các phương án thiết kế có tính khả thi,... lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án.

### Công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT ĐTXD:

- Công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT ĐTXD bao gồm các nội dung công việc

như sau:

- Khảo sát địa hình

- Khảo sát địa chất

- Khảo sát khí tượng thủy văn

- Thí nghiệm mẫu

- Lập báo cáo khảo sát.

### Công tác lập BCNCKT ĐTXD:

- Công tác lập BCNCKT ĐTXD bao gồm các nội dung công việc như sau:

- Tính toán trào lưu phân bố công suất của khu vực trong các các chế độ vận hành đến năm 2030, 2035.

- Tính toán trị số dòng điện ngắn mạch.

- Luận chứng sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.

- Tính chọn quy mô, công suất trạm.

- Tính chọn quy mô, giải pháp phần đường dây đấu nối 500kV.

- Tính chọn quy mô, giải pháp phần đường dây đấu nối 220kV.

- Phân tích lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phần công nghệ, xây dựng và PCCC.

- Lập tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế tài chính của dự án.

### Công tác thỏa thuận các văn bản pháp lý

- Lập hồ sơ thỏa thuận thông tin liên lạc với EVNICT.

- Lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối vào thiết bị, vị trí lắp đặt tủ ĐKBV, vị trí lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc với NSMO và NSO.

- Thỏa thuận đấu nối lưới điện địa phương cấp điện tự dùng cho trạm.

- Lập hồ sơ cấp độ an toàn thông tin cấp độ 5.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thỏa thuận vị trí đổ thải.

- Thỏa thuận tầng đất mặt.

- Lập hồ sơ thỏa thuận chiều cao cột (chấp thuận độ cao tĩnh không).

- Xin ý kiến về tình hình bom mìn, chất độc còn tồn đọng sau chiến tranh.

- Lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng.

- Lập chỉ giới đỏ, trả lời số liệu HTKT.

- Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho giai đoạn TKCS.

### Sản phẩm hồ sơ thiết kế

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (BCNCKT ĐTXD) công trình TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây đấu nối được biên chế thành 03 tập như sau:

### Tập 1: Thuyết minh chung

Tập 1.1: Thuyết minh dự án

Tập 1.2: Tổng mức đầu tư - Phân tích kinh tế tài chính

Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, GPMB, tái định cư

### Tập 2: Thiết kế cơ sở

Tập 2.1: Thuyết minh thiết kế cơ sở Tập 2.2: Bản vẽ

Tập 2.2.2: Các bản vẽ phần trạm biến áp

Tập 2.2.1: Các bản vẽ phần đường dây 500kV - 220kV đấu nối Tập 2.3: Phụ lục tính toán

Tập 2.4: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

### Tập 3: Báo cáo khảo sát

- Số lượng giao nộp Báo cáo khảo sát: 09 bộ.

- Số lượng hồ sơ BCNCKT nộp lần đầu và các lần chỉnh sửa theo yêu cầu Chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền: 04 bộ (trong trường hợp cần bổ sung thêm sẽ có văn bản đề nghị TVTK).

- Số lượng giao nộp hồ sơ BCNCKT chỉnh sửa theo Quyết định phê duyệt: 12 bộ.

- Lưu ý: thời điểm nhận hồ sơ sẽ chỉ tính từ khi nhà thầu TVTK nộp đầy đủ các phần theo biên chế kèm theo file mềm có chữ ký số.

### Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Cơ sở lập báo cáo ĐTM

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/ 01/2022;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017;

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/09/2024 về việc quy định chi tiết về đất trồng lúa;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày 16/8/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp.

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Các quy chuẩn quốc gia về chất lượng không khí, tiếng ồn, chất lượng nước.

### Nội dung công việc

Với qui mô dự án theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường mới ban hành thì đối tượng dự án TBA 500kV Nam Hà Nội và đường dây 500kV - 220kV đấu nối có diện tích lúa ảnh hưởng > 5ha thuộc đối lượng phải lập ĐTM.

Mục đích của công tác lập Báo cáo ĐTM này là nhằm dự báo được các ảnh hưởng trong các giai đoạn xây dựng, vận hành của dự án để có giải pháp phòng tránh và giảm thiểu, đáp ứng các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án.

Công tác lập báo đánh giá tác động môi trường bao gồm các nội dung chính sau

đây:

### Công tác khảo sát hiện trường và công tác đo đạc, lấy mẫu

Để có đủ thông tin phục vụ đánh giá và dự báo theo yêu cầu của một báo cáo ĐTM, tư vấn sẽ phải thực hiện công tác khảo sát hiện trường, thu thập thông tin số liệu cần thiết.

Công tác khảo sát hiện trường thu thập thông tin và số liệu cần thiết để phục vụ lập báo cáo ĐTM của Dự án sẽ được phân theo các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

    - Khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội

Công tác khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội được thực hiện bởi các kỹ sư chuyên ngành, các công việc cần thực hiện như sau:

- Làm việc với các Sở ban ngành có liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường) để thu

thập các tài liệu về Quy hoạch môi trường, hiện trạng môi trường đất, nước, không khí, hiện trạng đa dạng sinh học, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội... trong khu vực dự án (nếu có).

- Thu thập các số liệu về khí hậu, khí tượng, số liệu thủy văn trong thời gian ít nhất 3 năm gần nhất.

- Khảo sát, thu thập thông tin về nguồn tiếp nhận nước thải của dự án.

- Thu thập các thông tin, số liệu về điều kiện kinh tế xã hội, gồm: các hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác).

- Thu thập thông tin, tài liệu, bản đồ quy hoạch môi trường, bản đồ về hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất của địa phương (xã, huyện, tỉnh) nơi dự án đi qua...

- Điều tra, khảo sát thực địa để xác định các đối tượng có thể chịu tác động trực tiếp bởi dự án, đặc biệt là các đối tượng nhạy cảm cần bảo vệ (vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên); các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáp, tính ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa...

- Điều tra, đánh giá nhanh dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia về các tác động của dự án đến môi trường tự nhiên, xã hội.

- Xác định số hộ bị ảnh hưởng và điều tra kinh tế xã hội các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án.

    - Khảo sát, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học

Khảo sát, điều tra, thu thập tài liệu về hiện trạng đa dạng sinh học khu vực dự án (thực vật, động vật, các loài nguy cấp, quý hiếm...).

    - Công tác đo đạc quan trắc môi trường nền:

Trên cơ sở bản vẽ Tổng mặt bằng của dự án, tiến hành lập sơ đồ các điểm lấy mẫu (đất, nước, không khí).

Thực hiện lấy và phân tích mẫu (nước, không khí, đất) để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực dự án (dự kiến sẽ lấy 8 mẫu không khí, 5 mẫu nước và 4 mẫu đất).

### Công tác xử lý số liệu và lập các báo cáo

Từ các số liệu, tài liệu môi trường thu thập: tiến hành phân tích, đánh giá các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường, phân tích đánh giá các tác động của dự án đến môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, lập chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các giai đoạn của dự án. Cụ thể như sau:

    - Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án a1) Điều kiện tự nhiên và môi trường

- Điều kiện về địa lý, địa chất, địa hình:

+ Vị trí địa lý công trình.

+ Điều kiện địa chất, địa hình, địa mạo và cảnh quan khu vực của công trình.

- Điều kiện khí tượng - thuỷ văn - hải văn:

+ Đặc điểm khí hậu: mô tả đặc điểm chung, các đặc trưng khí hậu cơ bản (gió, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương đối, dông sét).

+ Đặc điểm thuỷ văn, hải văn công trình.

- Hiện trạng môi trường nền:

+ Hiện trạng môi trường không khí: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường không khí.

+ Hiện trạng môi trường nước: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước.

+ Hiện trạng môi trường đất: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường đất.

- Hiện trạng đa dạng sinh học:

+ Hệ thực vật: bao gồm các nghiên cứu về hệ thực vật, thảm thực vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hệ động vật: nghiên cứu về hệ động vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hiện trạng sử dụng đất.

a2) Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Điều kiện về kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ khu vực dự án.

- Điều kiện về xã hội: dân cư, giáo dục, y tế, văn hoá; các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị khu vực dự án.

    - Đánh giá, dự báo tác động của dự án đến môi trường b1) Đánh giá tác động

Việc đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được thực hiện theo các giai đoạn thi công xây dựng, vận hành và được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, từng đối tượng bị tác động.

* Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm từng phương án địa điểm thực hiện dự án đến môi trường.

- Tác động do giải phóng mặt bằng (thiệt hại tài sản, đất đai, của người dân)

- Tác động do quá trình san lấp mặt bằng dự án (khí thải do máy móc, bụi phát tán, và các nguồn khác…).

- Phân tích các tác động có liên quan đến chất thải: tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của

khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án, cụ thể:

+ Bụi, khí thải, tiếng ồn...

+ Chất thải lỏng (nước thải sinh hoạt, chất thải do máy móc và hoạt động xây dựng).

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng).

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Phân tích, đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải, bao gồm:

+ Tác động đến điều kiện địa hình, địa mạo, cảnh quan.

+ Tác động đến điều khí hậu, thuỷ văn.

+ Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, các yếu tố nhạy cảm môi trường khác.

Đánh giá tác động đến sức khoẻ cộng đồng và công nhân xây dựng, gồm có:

+ Ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng dự án.

+ An toàn lao động trong quá trình thi công.

Đánh giá tác động đến hoạt động kinh tế, sinh hoạt của cộng đồng:

+ Ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng, công trình công cộng.

+ Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ, hoạt động kinh tế của cộng đồng.

- Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn vận hành:

- Các tác động có liên quan đến chất thải.

- Tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án.

+ Chất thải lỏng.

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, thông thường,...)

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Các tác động không liên quan đến chất thải:

+ Ảnh hưởng từ trường đến sức khỏe người dân trong giai đoạn vận hành.

+ Tai nạn trong quá trình vận hành.

- Đánh giá, dự báo tác động gây ra bởi các rủi ro, sự cố của dự án:

b2) Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá.

    - Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

Dựa trên các tác động được đánh giá ở mục trên, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của các chất ô nhiễm liên quan và không liên quan tới chất thải theo các giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị và thi công công trình, giai đoạn vận hành công trình.

Tính toán chi phí dự toán cho việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án.

    - Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động đề ra chương trình quản lý và giám sát môi trường gồm: lựa chọn vị trí, thời gian, yếu tố, tần suất quan trắc, tổ chức thực hiện và báo cáo trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự án.

- Chương trình quản lý môi trường:

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình.

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình vận hành công trình.

- Chương trình giám sát môi trường:

- Chương trình giám sát môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình:

+ Giám sát chất thải: rắn, lỏng, khí.

+ Giám sát môi trường xung quanh: không khí, nước.

+ Giám sát môi trường sinh thái (công tác phát quang hành lang tuyến, hoạt động của công nhân xây dựng).

+ Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ.

+ Giám sát an toàn lao động.

- Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành:

+ Giám sát điện từ trường (khu tập trung dân cư).

+ Giám sát các yếu tố ảnh hưởng đến vận hành tuyến đường dây (xói mòn, trượt, nở, sụt, lún đất tại vị trí móng, các thiết bị trên tuyến đường dây)

+ Giám sát chất thải rắn chất thải nguy hại.

- Dự toán kinh phí cho các đợt giám sát môi trường.

    - Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng:

- Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

- Tổng hợp các ý kiến tham vấn, bao gồm:

+ Ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử.

+ Ý kiến của cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

+ Ý kiến của UBND và MTTQ các xã chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

+ Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.

    - Tổng hợp lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Tổng hợp, rà soát báo cáo ĐTM theo nội dung và cấu trúc yêu cầu theo mẫu số 04, phụ lục Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT.

    - Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM: theo ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử và theo ý kiến tham vấn của UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

    - Biên tập các bản đồ, sơ đồ chuyên đề: bao gồm Sơ đồ vị trí dự án, tổng mặt bằng tuyến, sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường nền, sơ đồ vị trí giám sát các giai đoạn và sơ đồ, bản vẽ các hạng mục liên quan đến bảo vệ môi trường.

    - Nộp báo cáo ĐTM đến Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Sau khi đã tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu, đơn vị tư vấn sẽ phối hợp với Chủ dự án nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Đưa hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM đi thực địa.

- Bảo vệ báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo sau thẩm định.

### Công tác tham vấn cộng đồng

Tham vấn cộng đồng cho ĐTM dự án.

Chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tham vấn: báo cáo ĐTM, văn bản gửi chính quyền địa phương.

- Tham vấn bằng văn bản theo quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

+ Gửi báo cáo ĐTM và văn bản đề nghị tham vấn đến UBND các xã xác định số hộ bị ảnh hưởng và chuẩn bị họp tham vẫn cộng đồng tại từng xã.

+ Gửi báo cáo ĐTM và công văn xin tham vấn UBND xã và UBMTTQ các xã bị ảnh hưởng bởi dự án.

+ Gửi báo cáo ĐTM và văn bản đề nghị tham vấn đến Sở NNMT và UBND Thành phố Hà Nội để tham vấn trên trang thông tin điện tử của thành phố. Liên hệ làm việc, giải trình với Sở NNMT, UBND thành phố để sớm có văn bản trả lời.

### Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

II.2.6.1. Mục tiêu chung

#### Mục tiêu áp dụng BIM

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 trên toàn thế giới, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia do Chính phủ Việt Nam phát động và Nghị quyết 68/NQ-HĐTV đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, kết hợp với việc tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong nước và quốc tế liên quan, việc phải xây dựng một kế hoạch chiến lược áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng của EVN phù hợp với chiến lược của nhà nước cũng như chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn là yêu cầu tiên quyết, bắt buộc để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Áp dụng các tiến bộ Công nghệ thông tin vào quản lý, thực hiện dự án xây dựng trên cơ sở tích hợp với các ứng dụng công nghệ BIM nhằm xây dựng hệ thống quy trình

quản lý mới, tiến tới lựa chọn áp dụng cho các dự án khác tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí cho dự án, kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ, minh bạch hơn so với thực hiện theo phương pháp truyền thống;

Tại khoản 1 Điều 6, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Cụ thể: “Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng.”

Ngày 02/4/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.

Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

- Vì vậy, áp dụng BIM cho dự án là phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn điện lực Việt Nam và lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng của Thủ tướng Chính phủ.

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE) | Toàn bộ dự án |  |
|  |  | - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các |  |  |
|  |  | thông tin công trình trong mọi giai |  |  |
|  |  | đoạn. |  |  |
| 2 | Khảo sát địa hình | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để thành lập mô hình số địa hình 1/2000: Bình đồ ảnh trực giao, DSM, PointCloud, DEM, thể hiện bề mặt địa hình, địa vật toàn bộ khu vực triển khai dự án. - Các dữ liệu bình đồ móng ở dạng 3D phục vụ Bim cho thiết kế. | Toàn bộ dự án |  |

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Khảo sát địa chất | Sử dụng tài liệu khoan khảo sát địa chất thể hiện địa chất từng vị trí tim móng dạng 2D. | Toàn bộ dự án |  |
| 4 | Thiết kế phần điện đường dây | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Toàn bộ dự án |  |

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Thiết kế phần điện TBA | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, phần hiện hữu và các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình. |  |
| 5 | Thiết kế phần Xây dựng | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Toàn bộ dự án |  |

#### Nội dung áp dụng BIM

- Công tác ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào dự án ở giai đoạn lập BCNCKT với các vai trò và trách nhiệm cụ thể như sau:

### Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn BCNCKT:

- Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;

- Trích xuất thông tin, khối lượng từ mô hình.

### Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn BCNCKT:

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;

- Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

### Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn BCNCKT:

- Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

  - Căn cứ vào giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:

### Phần 1: Chuẩn bị áp dụng BIM

- Lập kế hoạch triển khai BIM cho dự án.

- Xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung CDE cho dự án.

### Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế

- Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT.

- Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347, 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị).

### Mức độ chi tiết của mô hình BIM (LOD)

| STT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TRẠM BIẾN ÁP |  |  |  |  |  |
| I | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng xây dựng dự án | BCNCKT: LOD200 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, hình dạng vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện Khoảng cách các cấu kiện Thống kê các cấu kiện | Revit, autocad |  |
| 2 | Cột thép, xà thép | BCNCKT: LOD200 | Vị trí của cột được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước tương đối | Revit,autocad, tekla |  |
| 3 | Móng cột, móng trụ | BCNCKT: LOD200 | Vị trí của móng được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |

| 4 | Trụ thép | BCNCKT: LOD200 | Vị trí của trụ được thể hiện bằng bề mặt bên ngoài của hình học với những hình dạng tương đối. | Loại, Kích thước, | Revit, autocad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Mương cáp ngoài trời | BCNCKT: LOD200 | Thành và đáy mương, tấm đậy thể hiện dưới dạng hình khối, chiều dài, kích thước được quy định trong mô hình. | Loại, Kích thước, Loại, Kích thước tương đối | Revit, autocad Revit, autocad |  |
| II | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời | BCNCKT: LOD200 | Các cấu kiện, chi tiết dưới dạng hình khối, hình dạng tương đối, số lượng, kích thước, vị trí và hướng đều được quy định trong mô hình | Tên cấu kiện, Thống kê các cấu kiện, các thông số cơ bản | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| B | ĐƯỜNG DÂY |  |  |  |  |  |
| I | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến | BCNCKT: LOD200 | (Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách | chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha | PLS CADD |  |

|  |  |  | pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | – pha, cao độ địa hình,…). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa | BCNCKT: LOD200 | (Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Bản vẽ đấu nối | BCNCKT: LOD200 | LOD 300/350 (Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| II | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột thép | BCNCKT: LOD200 | Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 2 | Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến. | BCNCKT: LOD200 | Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép | Kích thước móng, đường kính cốt thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |

| 3 | Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến | BCNCKT: LOD200 | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sản phẩm giao nộp

- Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học.

- File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.

- Kiểu, định dạng tệp tin sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

    - Nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất an toàn thông tin cấp độ 5

## A. LẬP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ 5

### Khảo sát

TVTK trong quá trình khảo sát thực hiện thu thập các thông tin về phạm vi, quy mô, đối tượng phục vụ, mô tả kiến trúc hệ thống, cấp độ ATTT dự kiến và các yều cầu bổ sung.

Thành phần Báo cáo khảo sát gồm có tối thiểu các nội dung:

  - Đặc điểm, quy mô đầu tư.

  - Cấp độ của HTTT.

  - Các yêu cầu bổ sung của EVNNPT, ĐVQLVH về tính năng, hiệu năng, an toàn thông tin.

  - Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết.

### Xây dựng thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin

TVTK xây dựng Thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm các nội dung:

  - Thông tin về chủ quản hệ thống thông tin.

  - Thông tin về đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

  - Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống thông tin.

  - Mô tả kiến trúc hệ thống.

### Xây dựng thuyết minh về việc đề xuất cấp độ

TVTK xây dựng Thuyết minh về việc đề xuất cấp độ ATTT theo quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm các nội dung:

  - Danh mục các hệ thống thông tin và cấp độ tương ứng;

  - Thuyết minh chi tiết đối với các hệ thống thông tin;

  - Thuyết minh bổ sung đối với các hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ 5 bao gồm:

- Xác định các hệ thống thông tin khác có liên quan hoặc có kết nối đến hoặc có ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ;

- Thuyết minh về các nguy cơ tấn công mạng và mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ;

- Đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng tới lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội hoặc quốc phòng, an ninh quốc gia khi bị tấn công mạng gây mất an toàn thông tin hoặc gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ;

- Thuyết minh yêu cầu cần phải vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước.

### Thuyết minh phương án đảm bảo an toàn thông tin

TVTK xây dựng Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm:

  - Thuyết minh phương án đáp ứng các yêu cầu về quản lý tương ứng với cấp độ đề xuất

  - Thuyết minh phương án đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tương ứng với cấp độ đề xuất.

#### Lưu ý:

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin về quản lý áp dụng trực tiếp Quy định quản lý khai thác HTTT của EVNNPT và các Quy trình, Tài liệu hướng dẫn về ATTT của EVN/EVNNPT. Cập nhật bổ sung thêm các ý kiến thẩm định của Bộ TTTT (nếu có).

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin về kỹ thuật sẽ được đồng bộ đến Tài liệu thiết kế.

- Phương án thiết kế được xem xét các Yêu cầu về thiết kế hệ thống tại Phụ lục V (cấp độ 5) của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT.

### Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-  Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+  Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ BCNCKT file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

### Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập hồ sơ chấp thuận chủ trương, lập BCNCKT phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 210 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát phục vụ lập BCNCKT: 40 ngày kể từ ngày CĐT phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và Hợp đồng có hiệu lực, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 5-10 ngày.

- Hoàn thành BCNCKT: trong vòng 30 ngày sau khi được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Hoàn thành thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây 500kV-220kV đấu nối của UBND thành phố Hà Nội: 90 ngày

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 30 ngày sau khi có thỏa thuận vị trí trạm và hướng tuyến đường dây. Trình EVNNPT thông qua để trình TP: không quá 10 ngày.

- Làm việc với UBND TP và các Sở Ban ngành để thẩm định và phê duyệt chủ

trương đầu tư: không quá 40 ngày.

- Lập ĐTM: trong vòng 3 tháng từ khi nhận đủ tài liệu từ CĐT.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

### Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các

công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

### Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCNCKT cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập BCNCKT. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi

chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ t rách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.