Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên công trình (dự án): Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Khuôn viên Công sở HĐND&UBND phường Nam Sầm Sơn.

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

2.1. Mục tiêu dự án: Nhằm cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu đảm bảo chất lượng cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn hoạt động thông suốt, liên tục.

2.2. Quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Sầm Sơn, bao gồm các hạng mục sau:

2.2.1. Khối nhà làm việc 01 tầng: (Ký hiệu 09 trên Tổng mặt bằng)

a) Giải pháp kiến trúc:

- Công trình có quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 203 m², diện tích sàn mái 263,5 m². Chiều cao công trình là 6,15m tính từ cos sân hoàn thiện -0,45m đến cos đỉnh mái +5,7m. Chiều cao tầng là 3,9m (tính từ cos ±0,0m đến cos +3,9m); Chiều cao mái là 1,8m;

- Mặt bằng tầng 1 bố trí sảnh đón, phòng tiếp công dân với 10 quầy giao dịch, khu chờ công dân có 30 ghế, khu vệ sinh, hành lang;

- Nền các phòng và hành lang lát gạch Ceramic 600x600mm, chân cửa lát đá Granit. Riêng khu WC lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. Ốp âm chân tường bằng gạch Ceramic kích thước 150x600mm. Trần tấm thạch cao hệ khung xương nổi 60x60cm, đối với cá phòng vệ sinh dùng loại chịu ẩm;

- Tường xây gạch không nung tiêu chuẩn vữa XM 75, trát VXM M75; tường, trần lăn sơn trực tiếp 1 nước lót 2 nước phủ;

- Phần mái lợp tôn gồm các lớp cấu tạo: Sàn BTCT đổ toàn khối, xà gồ, vì kèo thép hộp, lợp tôn múi. Phần mái tum gồm các lớp cấu tạo: sàn BTCT đổ toàn khối, vữa tạo dốc, gạch lá nem chống nóng;

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ, kính trắng kết hợp kính mờ dày 6,38mm. Hoa sắt vuông đặc 12x12 sơn tĩnh điện;

- Bậc tam cấp sảnh chính và sảnh phụ xây gạch BT không nung vữa M75, mặt bậc lát đá granite;

b. Giải pháp kết cấu:

- Phần móng sử dụng giải pháp móng băng trên nền đất tự nhiên, móng BTCT đá 1x2 mác 250 đổ toàn khối. Dầm giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250 đổ tại chỗ. Tường móng xây gạch bê tông không nung đặc, vữa xi măng M75. Lót móng bê tông đá 4x6 mác 100;

- Phần thân: sử dụng kết cấu khung BTCT chịu lực, cột, dầm, sàn BTCT đá 1x2 mác 250 đổ tại chỗ. Tiết diện dầm điển hình 220x220, 220x550mm, 220x400mm; sàn BTCT dày 120mm.

c. Giải pháp cấp điện, chống sét, điện nhẹ, điều hòa, thông gió:

- Nguồn điện được lấy từ mạng lưới điện khu vực cấp đến tủ điện tổng đặt tại tầng 1 bằng cáp nguồn Cu/PVC 2x16mm2, sau đó cấp đến các tủ điện tầng bằng cáp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16mm2, dây dẫn trong phòng dùng dây Cu/PVC 2(1x1,5mm2)+(1x1,5mm2); và 2(1x2,5mm2)+(2x1,5mm2). Hệ thống dây dẫn điện đi ngầm trong tường, trần và luồn trong ống gen.

- Hệ thống chống sét sử dụng phương án tia tiên đạo đặt trên mái nhà. Đường dây dẫn và thoát sét dùng cáp đồng bện 70mm2 luồn trong ống uPVC từ mái dẫn xuống hệ thống tiếp địa. Cọc tiếp địa bằng thép bọc đồng D16mm dài L=2,4m.

- Lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió, điện nhẹ, camera, mạng internet phục vụ nhu cầu sử dụng.

d. Giải pháp cấp, thoát nước:

- Cấp nước: Nước cấp cho công trình được lấy từ bể nước ngầm tại khuôn viên qua máy bơm lên két nước Inox 2m3 đặt trên mái nhà hành chính và cấp xuống thiết bị dùng nước tại các khu vệ sinh bằng ống PPR.

- Nước thải được thoát xuống bể phốt đặt dưới nền nhà, xử lý và thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Nước mưa trên mái được thu về sê nô xung quanh mái vào các ống đứng thoát nước mưa xuống sân, theo độ dốc chảy về hệ thống thoát nước mưa rồi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực

e. Giải pháp phòng cháy chữa cháy: Lắp đặt hộp đựng bình chữa cháy, bình bột chữa cháy và bảng nội quy tiêu lệnh chữa cháy tại tầng 1.

d. Thiết bị: 11 Bàn làm việc (1600x800x760)mm bề mặt gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp; 12 Ghế cán bộ làm việc (625x530x(870-965))mm; 10 ghế công dân đến làm việc (430x543x1035)mm; 06 Ghế băng chờ inox 5 chỗ; 02 tủ đựng tài liệu (1000x450x1830)mm bằng sắt sơn tĩnh điện kết hợp kính, cánh kính lùa; 02 máy Scan (A4/A5/ Đảo mặt/ADF/USB); 02 bộ Bộ phát Wifi; 01 SW Giga Tplink 16p/1000 TL-SG1016D; 01 Đầu ghi hình DS-7616NXI-K2; 01 Ổ cứng 6 TB; 01 Smart TV 55 Inch; 01 Swith HIKVISON DS-3E1318P-EI/M; 01 Bộ lưu điện UPS  3KVA; 01 Tủ Rack 6u.

2.2.2. Cải tạo khối nhà 02 tầng (ký hiệu 03 trên tổng mặt bằng)

- Phá dỡ: Tầng 1 phá bậc tam cấp (trục A-B); tường phòng làm việc tại trục C từ trục 4-4 đến trục 5-5; Tầng 2 phá tường phòng làm việc (trục A-B) tại trục 3-3 và phá bỏ lanh tô tầng 1, tầng 2.

- Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt tường, trụ, cột, dầm, trần và cầu thang (trừ trong phòng tầng 1 từ trục 1 đến trục 5 và trong phòng làm việc tầng 2 trục 1-1 đến trục 2-2); Cạo rỉ lan can thép tầng 2. Trát lại bằng VXM M75; tường, trần lăn sơn trực tiếp 1 nước lót 2 nước phủ

- Cửa đi (D1) tại tầng 1 bằng kính cường lực màu trắng trong dày 12 mm, kết hợp với vách kính cố định, mở quay kích thước 2660x2700mm; bên ngoài dùng nịp kích chũ U (20x30x1,0)mm; Cửa đi (D2) Cửa đi nhôm hệ 2 cánh mở quay, kính dày 6,38mm (bao gồm phụ kiện kim khí và lắp đặt hoàn thiện); lắp đặt vách ngăn thạch cao cách tim trục 4-4 là 0,94m.

- Lắp đặt mái kính cường lực dày 12mm, kích thước (10800x2200)mm, liên kết với khung thép và liên kết trực tiếp với dầm bê tông cốt thép bằng ống D60x3mm;

- Bậc tam cấp sảnh xây gạch bê tông không nung vữa M75, mặt bậc lát đá granite và tường toà nhà Đắp chữ ''NHÀ TIẾP CÔNG DÂN''. Nối tiếp với toà nhà tầng 1 bằng mái tôn mài đỏ dài 0,4mm với 03 thép hội 40x80x1,4mm gắn vào tường, kích thước 2040x3220mm.

2.2.3. Sửa chữa nhà vệ sinh.

- Phần phá dỡ 04 chậu tiểu nam, nữ; Tháo 02 dỡ chậu rửa; Phá dỡ nền gạch lá nem 7,065m2

- Lắp đặt 02 Bàn đá chậu rửa vệ sinh KT 1,265x0,6m; bao gồm khung thép, đá lát bệ, lắp dựng hoàn thiện; Lắp đặt vách ngăn compact dày 12mm bao gồm phụ kiện; Lắp đặt 02 bình nóng lạnh 30l và 02 vòi sen; Cải tạo hệ thống điện, cấp nước tại nhà vệ sinh.

2.2.4. Các công trình phụ trợ (Sân, cổng, tường rào, Biển chỉ dẫn).

- Hoàn trả sân bê tông bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 với diện tích 155m2 dày 10 cm;

- Phá dỡ tường rào từ M11-M13 dài 46,5m; xây mới tường rào dài 5,5m; cổng phụ chiều dài 3m và Biển chỉ dẫn 03 mặt kích thước (3x1,5; 1,5x1,2)m; liên kết với móng bằng ống D90 mã kẽm

2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình là 240 ngày (được tính từ ngày bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đến lúc bàn giao nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng).

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu phải đệ trình biện pháp thi công cho gói thầu trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm tra, phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau:

1.1. Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo Tiêu chuẩn Việt Nam:

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |
| - | Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682:2009 |
| - | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260:2009 |
| - | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |
| 2 | Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa |  |
| - | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 7570:2006 |
| - | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| - | Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 3 | Bê tông |  |
| - | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCXDVN 374:2006 |
| 4 | Cốt thép cho bê tông |  |
| - | Thép cốt bê tông - Thép vằn | TCVN 1651-2008 |
| 5 | Cát trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 7570:2006 |
| 6 | Đá dăm dùng trong xây dựng | TCXDVN 7570:2006 |

1.2. Yêu cầu về quy trình thi công và nghiệm thu:

| STT | Vật liệu | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu Chung | TCVN 9398:2012 |
| 2 | Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
| 3 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 4 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng | TCVN 5367:1991 |
| 5 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 6 | Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng | TCXD 79-1980 |
| 7 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCVN 9345:2012 |
| 8 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 |
| 9 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
| 10 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2012 |
| 11 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng | TCVN 4516:1988 |
| 12 | An toàn điện trong xây dựng | TCVN 4806:1985 |
| 13 | Quy phạm an toàn lao động trong xây dựng | TCVN 5908:1991 |
| 14 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308:1991 |
| 15 | Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640:1991 |
| 16 | Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường ô tô | TCVN 9436-2012 |
| 17 | Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng | 22TCN 09-77 |
| 18 | Công tác đất – Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 19 | Và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có liên quan.

  - Phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc của nhà thầu:

+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường công trình.

+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành  của Nhà nước.

- Khối lượng công việc:

Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và  bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.

  - Hàng rào:

Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi công theo đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác phục vụ thi công công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào.

  - Đường vào công trình:

Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình để TVGS xem xét, chấp nhận.Những người không nhiệm vụ không được phép vào công trình.Cổng ra vào luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ.Chi phí cho đường tạm thi công công trình được các nhà thầu chịu thanh toán bao gồm trong giá trúng thầu.

  - An ninh công trường:

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí cho công tác này.

  - Kế hoạch tiến độ công việc:

Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ.TVGS có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất.

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.

  - Hạn chế tiếng ồn:

Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.

  - Kiểm soát an toàn giao thông:

Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ được thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv...v theo yêu cầu của TVGS và tuân theo luật pháp giao thông. Rào chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng.

  - Đường và khu vực cần được giữ sạch:

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa

  - An toàn:

Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình TVGS bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

  - Thiết bị thi công:

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả các loại máy thi công phù hợp;

  - Nhật ký công trình:

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký được ghi đầy đủ nội dung theo quy định.

  - Bản vẽ:

Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục công việc đã được hoàn thành.

  - Báo cáo tiến độ:

- Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu phải nộp bản copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và TVGS, chi tiết tiến độ công việc đã được hoàn thành trong tháng trước.

  - Biển báo công trường: Theo quy định hiện hành

  - Yêu cầu kỹ thuật công trình:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành của Nhà nước.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao đổi với Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

  - Đảm bảo chất lượng

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công trình. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, độ chính xác của các kích thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn ...Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây.

- Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm tại hiện trường hoặc thuê đơn vị thí nghiệm có đầy đủ năng lực thực hiện công việc thí nghiệm vật liệu, các mẫu bê tông trong suốt quá trình thi công. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào nhật ký theo dõi công trình.

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu trong bản thiết kế và E-Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá dự thầu.

- Nhà thầu phải nêu rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, quy cách kỹ thuật của các loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cho công trình.

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà nước.

  - An toàn lao động, Bảo vệ môi trường

- Tựchịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện, bảo vệ công trường;

- Tiến hành những biện pháp nhằm bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình gây ra.

- Nhà thầu phải đưa ra trong E-Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc.

- Bảo hành: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá trình Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo an toàn giao thông).

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận.

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công , đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT.

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Đối với nhà thầu liên danh. Nhân sự và thiết bị máy móc phải đáp ứng được phần công việc mà nhà thầu  bên liên danh đảm nhận. Nếu như từng thành viên liên danh không đáp ứng thì E-HSDT của nhà thầu không đạt.

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình.Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:

+ Tiến độ thi công.

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.

+ Các nhu cầu cần thiết khác.

b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:

+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi công công trình.

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

b) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian.

c) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

a)Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của chủ đầu tư, các công tác đều phải được kiểm tra chặt chẽ theo quy định, nhà thầu phải bố trí trong hệ thống quản lý bộ phận kiểm tra giám sát chất lượng để đảm bảo rằng công trình được thực hiện tuân thủ thiết kế được duyệt, theo biện pháp thi công, tiến độ, chất lượng theo quy định hiện hành.

b) Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết  toán.

c) Quản lý kiểm tra, giám sát an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án)

d) Quản lý kiểm tra, giám sát môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn; biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường)

12. Yêu cầu về bảo hiểm:

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hiểm công trình và bảo hiểm cho mọi tổn thất, thiệt hại vật chất trực tiếp, bất ngờ và không lường trước được xảy ra trong quá trình thi công xây dựng toàn bộ hạng mục công trình do bất kỳ nguyên nhân nào.

- Các hạng mục cần bảo hiểm: Bao gồm toàn bộ công trình và các hạng mục công việc xây lắp hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công |  |  |