PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

a. Khái quát về dự án

- Tên dự án: Trang bị thiết bị truyền tin báo cháy tại các đơn cơ sở trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

- Sơ bộ TMĐT: 4.990 triệu đồng;
- Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB EVNNPC.

- Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành Quý 3/2026.

- Địa điểm, quy mô dự án: Trang bị thiết bị truyền tin báo cháy tại các đơn cơ sở trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc với quy mô cụ thể như sau:

+ Bổ sung 28 bộ thiết bị truyền tin báo cháy tại văn phòng Công ty và các cơ sở trực thuộc.

+ Xây dựng hệ thống báo cháy tại 23 cơ sở chưa được xây dựng hệ thống PCCC (05 trụ sở làm việc đã có hệ thống PCCC tự động)
b. Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập BCKT-KT ĐTXD

- Dự toán gói thầu: 311.848.851 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, lập BCKT-KT ĐTXD đáp ứng được các nội dung yêu cầu về chất lượng và tiến độ của gói thầu
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu,.

- Phạm vi công việc: Khảo sát, đánh giá hiện trạng các công trình tại Văn phòng Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc về điều kiện xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) phục vụ lập BCKT-KT ĐTXD, làm cơ sở đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và PCCC.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB EVNNPC

- Tên cơ quan thực hiện dự án:

- Thời gian, tiến độ thực hiện: 45 ngày

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.

a. Nhiệm vụ khảo sát

-
Khảo sát hiện trạng công trình kiến trúc: quy mô, diện tích, kết cấu, công năng sử dụng.

-
Khảo sát hiện trạng hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật phục vụ lắp đặt thiết bị báo cháy và thiết bị truyền tin báo cháy.

-
Khảo sát hiện trạng hệ thống PCCC (đối với các cơ sở đã có hệ thống).

-
Đo đạc, ghi nhận số liệu, chụp ảnh phục vụ lập hồ sơ khảo sát.

-
Lập báo cáo khảo sát xây dựng và đề xuất sơ bộ phương án kỹ thuật.
b. Nhiệm vụ lập BCKT-KT

- Tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật

+ Hệ thống báo cháy và thiết bị truyền tin báo cháy phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

+ Thiết bị sử dụng phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm định/chứng nhận theo quy định.

+ Thiết kế đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp với hệ thống báo cháy hiện hữu (nếu có) và phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật của từng cơ sở.

+ Đảm bảo an toàn điện, an toàn cháy nổ và thuận tiện cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì.
- Hồ sơ BCKT-KT ĐTXD được lập phù hợp với quy định, thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh.

+ Thiết kế bản vẽ thi công.

+ Dự toán.

c. Nhiệm vụ khác

- Hồ sơ thiết kế phải được Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định hiện hành.

- Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình lập hồ sơ, giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để phục vụ công tác thẩm duyệt thiết kế PCCC.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Quý 2/2026 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Phối hợp và báo cáo chủ đầu tư theo định kỳ.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại chương III

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.


