Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

· Tên gói thầu: 2026-TMP-TB-01.01 Cung cấp vật tư BDSC thiết bị, công trình năm 2026 Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

· Giá trị gói thầu: 2.607.337.920 đồng.

· Phạm vi cung cấp: Cung cấp các vật tư điện và các vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng  
· Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ Khu phố Thác Mơ 5 phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. 

· Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng (tiến độ cấp hàng theo yêu cầu từng đợt của Chủ đầu tư. 

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa nhà thầu cung cấp phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sau:

	Stt
	Tên thiết bị, vật tư, phụ tùng
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1 
	Ăc quy 12V-12Ah
	- Điện áp: 12 Vdc
- Dung lượng: 12 Ah
- Loại: ắc quy khô
	Cái
	2,0

	2 
	Ăc quy 12V-150Ah
	- Điện áp: 12 V. 

- Dung lượng: 150 Ah.  
- Loại: ắc quy khô
	Bình
	1,0

	3 
	Ăc quy 12V-200Ah
	- Điện áp: 12 V.
- Dung lượng: 200 Ah.  
- Loại: ắc quy khô
	Bình
	4,0

	4 
	Amiăng tấm 0,5 mm
	Amiăng dày 0.5 mm
	M2
	20,0

	5 
	Amiăng tấm 1 mm
	Amiăng dày 1 mm
	M2
	7,5

	6 
	Amiăng tấm 2 mm
	Amiăng dày 2 mm
	M2
	12,5

	7 
	Aptomat 2P 16A
	- Dòng điện định mức: 16A
- Số pha: 2P
- Dòng cắt ngắn mạch: 6 kA
- Điện áp định mức: 230 V
- Đặc tuyến: C
	Cái
	5,0

	8 
	Aptomat 2P 25A
	Dòng điện định mức: 25A
- Số pha: 2P
- Dòng cắt ngắn mạch: 6 kA
- Điện áp định mức: 230 V
- Đặc tuyến: C

	Cái
	2,0

	9 
	Aptomat 2P 4A
	- Loại: Áp to mát chuyên dụng dùng cho dòng DC

- Dòng điện định mức: 4A
- Số pha: 2P
- Dòng cắt ngắn mạch: 10kA 440VDC, 6kA 500VDC, 20kA 220-250VDC
- Điện áp định mức: 250 VDC
- Đặc tuyến: C 
	Cái
	5,0

	10 
	Bàn chải cước
	- Loại: Bàn chải giặt đồ
- Tham khảo loại:LK 071
	Cái
	18,0

	11 
	Bàn chải đánh răng
	- Tham khảo loại PS
	Cái
	38,0

	12 
	Bàn chải sắt 40x200mm
	- Loại: 40x200mm có cán
	Cái
	62,0

	13 
	Băng cao su non
	- Tham khảo loại Tombo
	Cuộn
	87,0

	14 
	Băng keo cách điện
	- Chất liệu: Nhựa PVC và keo Acrylic
- Quy cách: 0,12mm x 18mm x 20 yards`


	Cuộn
	144,0

	15 
	Băng keo chống thấm
	-Cấu tạo lớp bề mặt: Màng nhôm kỹ thuật (Aluminized) kháng UV, phản xạ nhiệt
- Cường độ bám dính: ≥1,1 (trên bề mặt thép/nhôm)

- Khả năng chịu nhiệt: Không bị chảy xệ hoặc biến dạng ở 1200C

- Khả năng chống thấm: Chống thấm tuyệt đối dưới áp lực nước thông thường

Quy cách: 100mmx5m


	Cuộn
	10,0

	16 
	Bao tải dứa 50 kg
	Loại: bao tải dứa PP, mới 100%, kích thước 60x100 cm. Đáy may gập 2 lớp chắc chắn, khả năng chịu tải an toàn 50kg


	Cái
	43,0

	17 
	Bao tải nylon (loại50Kg)
	Bao Nylon (PE) nguyên khối (Dạng túi dày)
	Cái
	28,0

	18 
	 Bao tay chống cắt 
	- Chất liệu lớp lót: Sợi dệt hỗn hợp (Nylon/Lycra) co giãn 4 chiều
- Size XL
- Cấp độ chống cắt: Level 3
	 Đôi 
	20,0

	19 
	Bao tay len
	- Loại Bao tay len
	Đôi
	206,0

	20 
	Bạt che
	Khổ 4 mét, loại dày
	Mét
	22,0

	21 
	Biển đánh dấu cáp 40x20mm
	- Đánh dấu dây điện 40x20mm
- Tham khảo Mã SP: MF4020
	Cái
	100,0

	22 
	Bộ đèn led Panel 600 x 1200 mm
	- Công suất: 80 W
- Điện áp: 220 V/50 Hz
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Quang thông: 8000/8400 lm
- Tuổi thọ: 25000 giờ
- Kích thước (DxRxC): 1200x600x10 mm

- Tham khảo Mã hiệu: P08 600x1200/80W
	Bộ
	4,0

	23 
	Bộ điều khiển logic lập trình
	- CPU 1215C DC/DC/RL
6ES7-215-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
- Compact CPU, DC/DC/relay, 
- 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 
- 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 
- 2 AO 0-20 mA DC, 
- Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, 
- Program/data memory 200 KB
	Cái
	1,0

	24 
	Bộ điều khiển trung tâm báo cháy 127 points
	- Type: Fire Net Plus
- Model: FNP-1 127 US 00 RS-220
- Loops: 1 loops hochiki protocol
- Device range: 127 points
- Nguồn: 220VAC, 50/60Hz
- Ắc quy: HV 7.2-12V/7.2 Ah
- Còi chip: 24 VDC, 25 mA
- Điện áp sử dụng: 24 VDC
	Bộ
	1,0

	25 
	Bộ lọc không khí (máy nén khí)
	-  Tham khảo Mã sản phẩm: 036395
của hãng sãn xuất P.SAUER & SOHN
	Cái
	6,0

	26 
	Bộ lọc không khí máy nén khí
	-  Tham khảo Mã sản phẩm: 036395
của hãng sãn xuất P.SAUER & SOHN
	Cái
	6

	27 
	Bộ lọc nhớt động cơ Diesel
	- Lọc nhớt động cơ Diesel, 
- Đường kính ngoài phi 115, 
- Đường kính trong phi 58, 
- Chiều dài 225 mm, 
- Lõi lọc giấy, 1 đầu bịt
	Cái
	3,0

	28 
	Bộ nguồn 24 VDC 10A
	- Tham khảo Model: CP-E, 24/10.0
- Ngõ vào: 220 VAC
- Ngõ ra: 24 VDC
- Dòng ngõ ra: 10 A
	Bộ
	1,0

	29 
	Bộ nguồn 24 VDC 5A
	- Tham khảo Model: CP-C 24/5.0
- Ngõ vào: 110-240V AC/DC 
- Ngõ ra: 24VDC-5A

- Dòng ngõ ra 5A
	Bộ
	1,0

	30 
	Bộ xử lý truyền thông CP 1243-1
	- Loại: CP 1243-16GK7-243 1BX30 0XE0
- Communications processor CP 1243-1 for connection of SIMATIC S7-1200 as additional 
- Ethernet interface and for 
- Connection to control centers via telecontrol protocols (DNP3, 
- IEC 60870, TeleControl Basic),
- Security (Firewall, VPN).
	Cái
	1,0

	31 
	Bóng đèn cao áp Metal Halide 1000W
	- Công suất : 1000W
- Chuẩn đuôi : E40
- Kích thước : Ø190 x 390 mm
- Ghép bộ : CWA 1000W (Constant Wattage Autotransformer), tụ CWACAP30
- Cường độ ánh sáng : 110.000 lm
- Nhiệt độ màu : vàng nắng (4000K)
	Cái
	8,0

	32 
	Bóng đèn tuýp Led 0,6m, 9W
	- Loại: 0,6m
- Công suất: 9W
- Ánh sáng: Trắng
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Tuổi thọ: 20.000 giờ
- Hiệu suất: 80Lm/W
	Cái
	8,0

	33 
	Bóng đèn tuýp Led 1.2m, 18W
	- Loại: 1,2m
- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Trắng
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Tuổi thọ: 20.000 giờ
- Hiệu suất: 80Lm/W
	Cái
	50,0

	34 
	Bông tăm y tế
	- Kích thước: dài 8cm
- Đầu bông: 0,5cm
	Hộp
	4,0

	35 
	Bột trét tường
	Loại: Bột trét tường
	Kg
	15,0

	36 
	Bu lông đai ốc M10x25
	M10x25mm bu lông thép đen + đệm phẳng + đệm chẻ + con tán (8.8)
	Bộ 
	40,0

	37 
	Bu lông đai ốc M12x25
	 M12x25mm bu lông thép đen + đệm phẳng + đệm chẻ + con tán (8.8)
	Bộ 
	40,0

	38 
	Bu lông đai ốc M12x30
	M12x30 mạ kẽm, bu lông đai ốc, lòng đèn bằng, vênh
	Bộ
	1.650,0

	39 
	Bu lông đai ốc M12x40
	 M12x40 mm bu lông thép đen + đệm phẳng + đệm chẻ + con tán (8.8)
	Bộ 
	40,0

	40 
	Bu lông đai ốc M22x100 (8.8) 
	Bu lông đai ốc M22x100 đen (8.8) theo bộ, có lồng đền bằng và lồng đền vênh
	Bộ
	96,0

	41 
	Bu lông đai ốc M24x100 (8.8)
	Bu lông đai ốc M24x100 đen (8.8) theo bộ, có lồng đền bằng và lồng đền vênh
	Bộ
	64,0

	42 
	Bu lông đai ốc M8x60
	M8x60
Bu lông  + đệm phẳng+ đệm chẻ + con tán (8.8)
	Bộ
	50,0

	43 
	Bu lông đai ốc mạ kẽm M12x60
	 M12x60 mm mạ kẽm (đệm phẳng + đệm chẻ + con tán (8.8)
	Bộ 
	100,0

	44 
	Bulong con tán lục giác ngoài M6x30
	- Loại bulong: con tán, lục giác ngoài
- Kích thước: M6 x 30
- Ren: Ren suốt
- Loại long đền: phẳng
- Đường kính trong: 6.4 mm
- Đường kính ngoài: 12 mm
- Dày: 1.6 mm
- Vật liệu: Inox
	Bộ
	44,0

	45 
	Bút xóa
	- Tham khảo loại Bút xóa Thiên Long
	Cái
	23,0

	46 
	Cảm biến hành trình 24VDC
	- Loại: Cảm biến tiệm cận

 - Tiếp điểm: NO

 - Khoảng cách cảm nhận: 8 mm 

- Vỏ: Thép không gỉ 

- Bảo vệ: IP68 

- Kích thước: Đường kính 11 mm, 

- Lắp đặt: Ren M12 

- Nguồn: 24 VDC 

- Logic 0: <5 VDC 

- Logic 1: >16 VDC


	Cái
	10,0

	47 
	Cảm biến nhiệt điện trở Pt100
	Model: TOPE-361-50-5-F-Pt100-AA;
Sensing element: Resistor Pt;
Range: -50  ÷  250 oC;
Sheath length: 50 mm ;
Sheath diameter: 5 mm;
Accuracy: AA;
Lead wire insulation: Teflon (làm việc trong môi trường dầu);
Measurement circuit: 3
Length: 20m
	bộ
	10,0

	48 
	Cảm biến tiệm cận 24VDC
	Loại cảm biến: Tiệm cận điện từ

Khoảng cách phát hiện: 8mm (sai số 10%)

Nguồn cấp: 12-24VDC

Ngõ ra điều khiển NPN

Dòng tiêu thụ: Max 10mA

Cấp bảo vệ IP67

Tham khảo mã SP: PS17-8DN
	Cái
	54,0

	49 
	Cao su tấm chịu dầu 2mm
	Joăng tấm cao su 2mm chịu dầu
Chịu nhiệt độ từ –20°C → 120°C
độ bền kéo NBR: ≥ 12–18 Mpa
độ gián dài NBR: 200–400%
Bề mặt phẳng láng bóng
Xuất xứ G7
	M2
	24

	50 
	Cao su tấm chịu dầu 3mm
	Joăng tấm cao su 3mm chịu dầu
Chịu nhiệt độ từ –20°C → 120°C
độ bền kéo NBR: ≥ 12–18 Mpa
độ gián dài NBR: 200–400%
Bề mặt phẳng láng bóng
Xuất xứ G7
	M2
	14,0

	51 
	Cao su tấm chịu dầu 4mm
	Joăng tấm cao su 4mm chịu dầu
Chịu nhiệt độ từ –20°C → 120°C
độ bền kéo NBR: ≥ 12–18 Mpa
độ gián dài NBR: 200–400%
Bề mặt phẳng láng bóng
Xuất xứ G7
	M2
	20,0

	52 
	Cao su tấm có lớp bố 5mm
	Loại có lớp sợi bố ở giữa, dài 900 mm, rộng 200 mm, chiều dày 5 mm
	Tấm
	100,0

	53 
	Cáp điện 1mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV
- Loại: CVV 1Cx1.00mm2
- Tiết diện: 1.0 mm2, ruột mềm
- Màu sắc: Đen
- Quy cách: Cuộn 100 mét
	Mét
	400,0

	54 
	Cáp điện 2 x 2,5mm2
	- Loại: VCmo 2 x 2.5
- Tiết diện danh định: 2 x 2.5 mm²
- Đóng gói: 100 m/cuộn
- Cấp điện áp: 300/500V
- Loại: Dây điện đôi dẹp, 2 vỏ bọc
- Chất liệu: Ruột đồng, vỏ nhựa PVC
	Mét
	200,0

	55 
	Cáp điện 2x1,5mm2
	- Loại: Vcmo 2 x 1.5 mm²
- Tiết diện: 2 x 1.5 mm²
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV
- Lớp cách điện: PVC
- Lớp độn: PVC
- Vỏ bọc: PVC
	Mét
	50,0

	56 
	Cáp điện 3x16+1x10 mm2
	Loại: CXV/DATA-0.6/1 KV 
Tiết diện (3 x 16 + 1 x 10) mm2 
	Mét 
	50

	57 
	Cáp điện 3x35+1x25 mm2
	Loại:  XLPE CXV/DSTA 0.6/1 kV 
Tiết diện: (3x35+1x25) mm2 
	Mét
	50,0

	58 
	Cáp điện 4x6 mm2
	- Loại: CXV-4×6 mm² – 0.6/1 kV
- Đường kính tổng: 15,2 mm
- Thương hiệu: Cadivi
- Tiết diện dây: 6 mm²
- Mức cách điện: 0.6/1 kV
- Loại: Dây điện 4 lõi
- Chất liệu: Ruột đồng
	Mét
	100

	59 
	Cáp điều khiển chống nhiễu, chống cháy 0.6/1kV, 2 x 1.5mm
	- Tham khảo Mã sản phầm: 301-FRS015-E01P-3SG5
- Nhiệt độ định mức: -20 đến 90 độ C
- Tiết diện lõi: 2x1,5 mm
- Chất liệu lõi dẫn: Đồng nguyên chất
- Điện áp: 0,6 kV
- chuyên dùng cho hệ thống BCBK
	Mét
	500,0

	60 
	Cáp đồng trần tiếp địa M25
	Dây đồng nhiều sợi tiết diện 25 mm2
	Mét
	50,0

	61 
	Cáp nhôm vặn xoắn 2 x 25mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 25 mm2

	Mét
	100,0

	62 
	Cáp nhôm vặn xoắn 2×16 mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 16 mm2
	Mét
	100,0

	63 
	Cáp nhôm vặn xoắn 2×35 mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 35 mm2
	Mét
	100,0

	64 
	Cáp nhôm vặn xoắn 2×70 mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 70 mm2
	Mét
	100,0

	65 
	Cáp nhôm vặn xoắn 4×35 mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 35 mm2
	Mét
	100,0

	66 
	Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x 50mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

-Tiết diện danh định: 50mm2
	Mét
	100,0

	67 
	Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 70 mm2
	Mét
	100,0

	68 
	Cáp nhôm xoắn 4x16mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 16 mm2
	Mét
	100,0

	69 
	Cáp nhôm xoắn 4x50mm2
	- Cấp điện áp: 0,6/1kV

- Cấu tạo lõi dẫn: Nhôm (Aluminum) vặn xoắn nhiều sợi

- Vật liệu cách điện: XLPE 

- Tiết diện danh định: 50 mm2
	Mét
	100,0

	70 
	Cáp thép inox phi 12mm
	- Đường kinh danh định: 12mm

- Chất liệu: Thép không rỉ SUS 304

- Tải trọng làm việc an toàn: 1,5-2 tấn
	Mét
	400,0

	71 
	Cáp tiếp địa 6mm2
	- Loại: Dây tiếp địa bọc nhựa
- Tiết diện: 1 x 6.0 mm²
- Lõi: Đồng nguyên chất
- Màu sắc: Vàng – Xanh
	Mét
	50,0

	72 
	Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 2 Pair
	Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu 22 AWG 2 Pair
- Lõi và lưới: Đồng 100% có xi mạ chống oxi hóa
- Số lõi: 2 đôi (2 Pair) 
- Tiết diện: 22 AWG 
- Loại: Có 1 lớp chống nhiễu Al Foil
- Kết cấu: PVC/PVC/Cu
- Màu sắc: Xám
- Tiêu chuẩn: CE
	Mét
	100,0

	73 
	Chai xịt rỉ sét
	Loại: RP7 500 gram/ bình
	Chai
	32,0

	74 
	Chổi cứng
	 Chổi nhựa lông tương đối cứng dùng quét nước, quét sân cán inox phi 25
	Cái
	6,0

	75 
	Chổi cước
	 Chổi cước rửa dụng cụ dài 45cm
	Cái
	5,0

	76 
	Chổi quét loại bằng cước
	Gậy Chổi Bông Cước 3m Quét Trần Nhà, Quét Màng Nhện Trên Cao Đầu Gai Cán Inox Cao Cấp Có Thể Rút Gọn 
	Cái
	5,0

	77 
	Chống sét lan truyền 1 pha 10KA
	- Dòng sản phẩm: Easy 9
- Loại: Cấp II
- Điện áp định mức: 230 VAC
- Điện áp pha lớn nhất (Uc): L/N 275 V
- Dòng xả xung sét định mức (In): 10 kA, bước sóng 8/20 µs
- Dòng xả xung sét cực đại (Imax): 20 kA, bước sóng 8/20 µs
- Số cực: 1P + N
- Tham khảo mã: EZ9L33620                       
	Cái
	5

	78 
	Chống setslan truyền 3 pha 20 kA
	- Kiểu: EZ9L33720
- Điện áp định mức: 400 VAC
- Điện áp pha lớn nhất (Uc): L/N 270V  
- Điện áp xung (Up): ≤ 1.3 kV
- Dòng xả xung sét (In): 20 kA
- Số cực 3P + N
- Lắp đặt:  DIN Rail                              - Kích thước 90 x 72 x 66.2 mm (H x W x D)  
- Dây dẫn kết nối 5 - 35 mm²   
- Tham khảo mã:   EZ9L33720           
	Cái
	3

	79 
	Cọ lăn sơn 6cm
	Cọ lăn sơn dầu dài ỹ 6cm.
Loại cọ nhỏ
	Cái
	49,0

	80 
	Cọ quét sơn 40mm
	 Cọ quét sơn chiều dài long cọ 40mm 
	Cái
	96,0

	81 
	Cọ quét sơn 50mm
	Cọ quét sơn chiều dài long cọ 50mm
	Cái
	49,0

	82 
	Cồn công nghiệp 99,9o
	Loại: 99,9oC
	Lít
	55,0

	83 
	Công tơ điện tử 3 pha 220/380V
	- Loại: Công tơ điện tử 3 pha
- Loại đo lường: đo lường gián
tiếp 3 pha 4 dây
- Điện áp làm việc: 3x220/380V;
3x230/400V
- Dòng điện định mức: 5A.
- Dòng điện quá tải 6A.
- Cấp chính xác: 0,5s (hữu công);
2.0 (vô công).
- Trọng lượng: 1,25kg.
- Kích thước: dài 322 x cao 170 x
rộng 80 (mm) 

- Tham khảo Mã hiệu: Gelex EMIC ME-41
	Cái
	2,0

	84 
	Contactor 3P, 25A
	- Dòng điện định mức: 25A
- Điện áp định mức cuộn hút: 380 VAC
- Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC
- Số cực: 3P
- Tham khảo Mã sản phẩm: LC1D25Q7

	Cái
	2,0

	85 
	Cước chùi xanh 130x160mm
	 Loại: Cước chùi xanh 130x160mm
	Miếng
	20,0

	86 
	Cút nhựa 90 độ D25
	- Tham khảo mã sản phẩm: E244/25S
- Chất liệu: PVC
- Đường kính: 25 mm
	Cái
	20,0

	87 
	Cút nối thẳng nhựa SP25
	-Tham khảo mã sản phẩm: E242/25
- Chất liệu: PVC
- Đường kính: 25 mm
	Cái
	20,0

	88 
	Đá cắt 100x16x1,2mm
	- Kích thước: 100x16x1,2mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via
- Chủng loại: Dùng cho kim loại
	 Viên 
	75,0

	89 
	Đá cắt inox 100x16x1,2mm
	- Kích thước: 100x16x1,2mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via

- Chủng loại: Dùng cho kim loại và inox
	 Viên 
	20,0

	90 
	Đá cắt 355x25.4x3mm
	- Kích thước: 355x25x3mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via

- Chủng loại: Dùng cho kim loại
	Viên
	20,0

	91 
	Đá cắt 355x25x2mm
	- Kích thước: 355x25x2mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via

- Chủng loại: Dùng cho kim loại
	Viên
	20

	92 
	Đá cắt Ø125x22x1.2mm
	- Kích thước: 125x22x1,2mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via

- Chủng loại: Dùng cho kim loại và inox
	Viên
	113,0

	93 
	Đá mài 100x16x2mm
	- Kích thước: 100x16x2mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via

- Chủng loại: Dùng cho kim loại và inox
	 Viên 
	60,0

	94 
	Đá mài 125x22x6mm
	- Kích thước: 125x22x6mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via

- Chủng loại: Dùng cho kim loại và inox
	Viên
	40,0

	95 
	Đá mài inox 125x22x2mm
	- Kích thước: 125x22x2mm

- Cấu tạo vật liệu: Hạt mài Nhôm Oxit cao cấp (A) phối hợp chất kết dính nhựa tổng hợp (Resinoid).

- Lớp gia cường: Có ít nhất 02 lớp lưới sợi thủy tinh (Fiberglass) gia cường.

- Tiêu chuẩn an toàn: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12413 hoặc ANSI B7.1

- Đặc tính cắt: Cắt ngọt, sinh nhiệt thấp, vết cắt phẳng, ít ba-via

- Chủng loại: Dùng cho kim loại và inox
	 Viên 
	25,0

	96 
	Đá mài quả nhót 6mm
	- Hình dạng: Hình quả nhót

- Đường kính đầu mài: 6mm

- Vật liệu hạt mài: Nhôm Oxit hồng (Pink Alundum)

- Tốc độ tối đa (RPM): 30.000 - 35.000
	 Cái 
	20,0

	97 
	Đai thép Inox 20x0.4mm
	- Bản rộng 20mm
- Bề dày 0,4mm
- Cuộn 50m
- Vật liệu: Inox 304
	Cuộn
	1,0

	98 
	Đất sét công nghiệp
	Đất sét công nghiệp Neaseal B3 
	Bịch
	2,0

	99 
	Đầu báo khói quang địa chỉ
	- Type: Đầu báo khói địa chỉ
- Model: ALN-V
- Nguồn: 39.5 VDC
- Dòng: max 30 mA
	 
	4,0

	100 
	Đầu cos pin rổng 1.5mm2
	- Loại: Pin rổng 1.5mm2
	Gói
	35,0

	101 
	Đầu cose đồng SC 25-12
	- Tiết diện cáp sử dụng: 25 mm²
- Đường kính lỗ bắt ốc: 12 mm
- Chất liệu: Đồng
- Bề mặt:  Mạ thiếc
- Quy cách: SC25 - 12
	Cái
	15

	102 
	Đầu cose đồng SC10-10
	- Tiết diện cáp sử dụng:10mm²
- Đường kính lỗ bắt ốc: 10mm
- Chất liệu: Đồng
- Bề mặt: Mạ thiếc
- Quy cách: SC 10 - 10
	Cái
	20

	103 
	Đầu cose đồng SC25-10
	- Tiết diện cáp sử dụng:25mm²
- Đường kính lỗ bắt ốc: 10mm
- Chất liệu: Đồng
- Bề mặt: Mạ thiếc
- Quy cách: SC 25-10
	Cái
	10,0

	104 
	Đầu cose pin đặc 4 - 6mm2
	- Tiết diện cáp sử dụng: 4.0-6.0mm2
- Chiều dài tổng: 31mm
- Chiều dài Pin tiếp xúc: 18mm
- Chiều ngang bảng Pin tiếp xúc: 3mm
- Chất liệu: Đồng
- Bề mặt : Mạ thiếc
- Phủ nhựa: Màu vàng
- Mã sản phẩm: PIN518FB
	Cái
	20

	105 
	Đầu cốt đồng SC 4-4
	- Tiết diện cáp sử dụng: 4mm²
- Đường kính lỗ bắt ốc: 4mm
- Chất liệu: Đồng
- Bề mặt: Mạ thiếc
- Quy cách: SC 4 - 4
	Cái
	20

	106 
	Đầu cốt đồng SC 4-6
	- Tiết diện cáp sử dụng:4mm²
- Đường kính lỗ bắt ốc: 6mm
- Chất liệu: Đồng
- Bề mặt: Mạ thiếc
- Quy cách: SC 4-6
	Cái
	20,0

	107 
	Dầu DO
	DO
	Lít
	15,0

	108 
	Dầu máy nén khí Aircol PD 100
	 Tham khảo loại: Aircol PD 100
	Lít
	120

	109 
	Dầu máy nén khí VDL-100
	Tham khảo loại Dầu Shell Corena P 100 VDL-100
	Lít
	100,0

	110 
	Dầu nhớt động cơ diesel
	Tham khảo loại: 15W-40
	Lít
	118,0

	111 
	Dầu tua bin 
	Tuabin SP46, phi 200 lít
	Phuy
	10,0

	112 
	Dây cầu chì tự rơi  10A
	Loại: FCO 10A
	Sợi
	9,0

	113 
	Dây cầu chì tự rơi  6A
	Loại: FCO 6A
	Sợi
	9,0

	114 
	Dây chèn Amiăng tẩm chì 30x30mm
	Chèn vuông Amiăng tẩm chỉ 30x30, có các sợi thép 0.5mm
	Mét
	65,0

	115 
	Dây curoa B-35
	Loại: Dây curoa B-35
	Cái
	10

	116 
	Dây curoa FM-34
	Dây curoa FM-34
	Cái
	10

	117 
	Dây dù phi 1 mm
	Chỉ khâu bao
	Cuộn
	5,0

	118 
	Dây nhảy quang SC-LC
	Patch cord quang đôi SC/UPC-LC/UPC Singlemode dài 1.5m Newlink NL-SM-UD/SCLC-1.5M
	Cặp
	50,0


	119 
	Dây nhảy quang SC-SC
	Patch cord quang đôi SC/UPC-SC/UPC Singlemode dài 1.5m Newlink NL-SM-UD/SCLC-1.5M
	Cặp
	30,0

	120 
	Dây rút 300mm
	Kích thước: 8x300 mm
	Bịch
	10,0

	121 
	Đế nổi 120x70x34mm
	- Tên sản phẩm: Đế nổi cao
- Mã hiệu: CK157RH
- Kích thước: 120 x 70 x 34 mm
- Chất liệu: Nhựa trắng, chống cháy
	Cái
	5,0

	122 
	Đèn đường Led 100W
	- Công suất: 100W  
- Nhiệt độ phát màu:  Ánh sáng vàng
- Điện áp: 90 ÷ 265 VAC  
- Cấp bảo vệ: IP65
	Bộ
	20,0

	123 
	Đèn đường năng lượng mặt trời 200W
	- Bộ đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời loại:
- Công suất: 200 W
- Quang thông: 2000 lm
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Thời gian chiếu sáng: 12 giờ
- Cấp bảo vệ: IP66/IK08
	Bộ
	10,0

	124 
	Đèn Led âm trần 18W
	- Đèn Led âm trần 17W
- Mã: DN027B LED15 D175 RD 17W
- Công suất: 17 W
- Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K
- Quang thông: 1500 lm
- Lỗ cắt: 175 mm
	Cái
	5,0

	125 
	Đèn Led bulb 20W
	- Công suất: 20W
- Nhiệt độ màu: 2700 (Warmwhite) và 6500K (Daylight)
- Hiệu suất:  ≥ 90 Lm/W
- Đuôi: E27
-Tham khảo Mã sản phẩm: ĐQ LEDBU09 20727
	Cái
	100,0

	126 
	Đèn Led bulb 9W
	- Công suất: 9 W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 (Daylight), ≥ 80 (Warmwhite)
- Tham khảo Mã sản phẩm: ĐQ LEDBU11A60V 9W
	Cái
	40,0

	127 
	Đèn Led nhà xưởng 200W
	- Công suất: 200 W
- Điện áp: 220 V/50-60 Hz
- Quang thông: 21000/19000 lm
- Nhiệt độ màu: 6500/5000/3000 K
- Chỉ số hoàn màu CRI: 80 Ra
- Tuổi thọ: 30,000 giờ
- Kích thước (ФxH): 500x350 mm

	Bộ
	6,0

	128 
	Đèn LED ốp trần tròn 12W
	- Đèn Led ốp trần tròn 12W
- Công suất: 12 W
- Điện áp: 220 V/50 Hz
- Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
- Quang thông: 750 lm
- Kích thước(ØxH): (162x30) mm

- Tham khảo mã: LN09 172/12W
	Bộ
	50,0

	129 
	Đèn pha Led 100W
	- Công suất(W) : 100W (34)
- Chi số IP IP65
- Nhiệt độ màu (K) 2700K/6500K
- Hiệu suất chiếu sáng : 80 (Lm/W)
- Chỉ số truyền màu (CRI) : CRI≥80
- Tuổi thọ đèn (h) : 30.000(h)
- Điện áp (W/Hz) :  220V/50Hz
- Ánh sáng Vàng ấm
	Bộ
	12,0

	130 
	Đèn pha led 10W
	- Công suất: 10W (4)
- Ánh sáng: Daylight
- Điện áp: 220V, 50Hz
- Tuổi thọ: 30.000h
- IP: 65
	Bộ
	2,0

	131 
	Đèn pha Led 200W
	Đèn pha led 200W CP06 
- Cấp bảo vệ: IP66
- Công suất: 200 W
- Quang thông: 20.000 Lm
- Chip led: LUMILEDS Philips
- Nhiệt độ màu: 4000 K
- IP 66
- Tuổi thọ: 30.000h
	Bộ
	4,0

	132 
	Đèn pha led 200W (đèn sân thể thao)
	- Công suất: 200 W
- Quang thông: 22.000 Lm
- Chip led: LUMILEDS Philips
- Nhiệt độ màu: 4000 K
- IP 66
- Tuổi thọ: 50.000h
	Bộ
	6,0

	133 
	Đèn pha led 20W
	Đèn pha led 20W CP06 
- Cấp bảo vệ: IP66:
- Công suất: 20 W
- Quang thông: 1.800 Lm
- Chip led: LUMILEDS Philips
- Nhiệt độ màu: 3.000 K
- IP 66
- Tuổi thọ: 30.000h
	Bộ
	6,0

	134 
	Đèn pha led 400W
	- Tham khảo Model OLYMPUS 400
- Công suất: 400W (điệp áp 180 - 265 VAC/50Hz)
- Hệ số công suất (PF)  PF≥0.9
- Nhiệt độ màu (CCT) ± 10%  Daylight (option 6500K/7000K)
- Hiệu suất sáng ± 10% (lm/w)  110 lm/w
- Quang thông: 44,000 lm
- Chỉ số hoàn màu (Ra/CRI)  >=70 (Option >=80) 
- Cấp bảo vệ: IP66
- Tuổi thọ (hrs)  Brand Điện Quang/SSC L70@50.000hrs - LM80
- Thông số kỹ thuật đặc biệt  Chống sét ≥ 10kV, Philips
	Bộ
	4,0

	135 
	Đèn thoát hiểm Exit
	- Tham khảo Đèn exit PEXA13SW Paragon
- Công suất: 3W
- Điện áp: 220Vac 
	Cái
	10,0

	136 
	Domino đấu nối 4P 20A
	- Loại 3 pha 4 cực 20 A
	Cái
	5,0

	137 
	Đồng hồ áp lực có tiếp điểm
	 Loại: Đồng hồ đo áp suất 
có dầu. 
-  Môi trường làm việc: 
Khí. 
-  Dải đo: 
+ Vòng ngoài từ 0 đến 6 
bar. 
+ Vòng trong từ 0 đến 6 
kg/cm2. 
- Khoảng nhiệt độ cho 
phép đo: -20 đến 60 0C. 
- Cấp chính xác: 1.6 
- Đường kính mặt đồng 
hồ: 63mm. 
- Kiểu lắp: Ren 1/4ʺ PT. 
- Kiểu kết nối ren: Chân 
đứng. 
	Cái
	1,0

	138 
	Đui đèn vặn sứ E27
	Dạng đui đền vặn sứ E27
	Cái
	10,0

	139 
	Dung dịch vệ sinh bề mặt tiếp điểm  
	- Loại dung dịch: Tẩy rửa chuyên sâu
-Tham khảo mã hiệu: Rivolta M.T.X 60 Forte
- Loại: Bình xịt
- Dung tính: 400 ml
- Bề mặt tiếp điểm mạ bạc
	Bình
	10,0

	140 
	Dung môi pha sơn 022 CV
	Dung môi chuyên dùng 022 CV
	Lít
	30,0

	141 
	Găng tay BHLĐ PU lòng bàn tay
	Bao tay phủ PU lòng bàn tay
	Cái
	35,0

	142 
	Găng tay cao su y tế
	- Vglove 
- Size L
	Hộp
	15,0

	143 
	Giáp bó gối tay và chân
	 Loại: Giáp bó gối tay và chân
	Bộ
	2,0

	144 
	Giấy nhám P120
	Độ nhám: P120
	Tờ
	100,0

	145 
	Giấy nhám P600
	Độ nhám P600
	Tờ
	100,0

	146 
	Giày vải
	Loại giày đế mềm (Size 39, 40, 41)
	Đôi
	5,0

	147 
	Giẻ lau công nghiệp
	Khăn lau đa năng nối
Tham khảo mã sản phẩm: KL02
Chất liệu: 100% sợi microfiber
Kích thước: 40x60cm
	Kg
	500,0

	148 
	Gioăng cao su phi 8mm
	Phi 8mm chịu dầu
	Mét
	10,0

	149 
	Gioăng vòng O phi 14 x 2.6mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(2.6x14)mm 
- Dày 2.6mm, đường kính trong 14mm
	Cái
	9,0

	150 
	Gioăng vòng O phi 18 x 3,0mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(3x8)mm
- Dày 3mm, đường kính trong 8mm
	Cái
	12,0

	151 
	Gioăng vòng O phi 18 x 3,5mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(3,5x18)mm 
- Dày 3,5mm, đường kính trong 18mm
	Cái
	8,0

	152 
	Gioăng vòng O phi 190 x 4,5mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(4,5x190)mm
- Dày 4,5mm, đường kính trong 190mm
	Cái
	6,0

	153 
	Gioăng vòng O phi 200 x 4,5mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(4,5x200)mm
- Dày 4,5mm, đường kính trong 200mm
	Cái
	6,0

	154 
	Gioăng vòng O phi 200 x 4,5mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(4,5x200)mm
- Dày 4,5mm, đường kính trong 200mm
	Cái
	4,0

	155 
	Gioăng vòng O phi 28 x 4mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(4x28)mm
- Dày 4mm, đường kính trong 28mm
	Cái
	8,0

	156 
	Gioăng vòng O phi 95 x 3mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(3,0x95)mm 
- Dày 3mm, đường kính trong 95mm
	Cái
	6,0

	157 
	Gioăng vòng O phi 95 x 4,5mm
	- Chịu dầu cách điện 
- Ф(4,5x95)mm 
- Dày 4,5mm, đường kính trong 95mm
	Cái
	6,0

	158 
	Gland cáp D16
	- Loại PG-16; sử dụng có cáp có kích thước 10-14 mm
- Chất liệu: Nylon 66
	Cái
	4

	159 
	Gland cáp phi 20mm
	Kích thước: 20mm
Chất liệu: Nhựa
	Cái
	20,0

	160 
	Hàng kẹp 6 ly
	Loại: M6/8 Screw Clamp Terminal Blocks 
- Feed-through 
– Grey
- Long Description: Flexibility: snap onto symmetrical and asymmetrical rails
- 6 ly
	Cái
	50,0

	161 
	Hộp hạt mạng RJ45
	Chuẩn kết nối: RJ45
Vật liệu vỏ bọc: Inox chống nhiễu
Vật liệu lõi: Đồng nguyên chất
Số chân: 8 chân (4 cặp)
Hỗ trợ tốc độ: 100 Mbps, 1000 Mbps
Hộp 100 cái
	Hộp
	2,0

	162 
	Hộp nối dây 150 x 150 x 70 mm
	- Mã sản phẩm: E265/3GY
- Kích thước: 150 x 150 x 70 mm
	Cái
	10,0

	163 
	Hộp nối dây 200x200x100mm
	- Chất liệu: Nhựa ABS
- Màu: Trắng đục
- Kích thước: 200x200x100 mm
- Độ dày: >3,5 mm
- Có vít 04 góc để tháo nắp
- Có nắp đậy
	cái 
	4,0

	164 
	Hộp nối dây 3 ngã D25
	,- Mã sản phẩm: E240/25/3
- Chất liệu: PVC
- Đường kính: Ø 85
- Hộp nối 3 ngả dùng cho ống Ø 25
	Cái
	10,0

	165 
	Hộp phối quang ODF 8FO
	- Hộp phối quang ODF 8FO trong nhà
- 8 sợi quang (8FO)
- 170mm x 118mm x 34mm (Cao x Rộng x Sâu)
	Cái 
	2,0

	166 
	Joăng chèn amiang vuông 10x10mm
	- Dây chèn amiăng không tẩm chì 
- Màu trắng vuông 10x10 mm
- Jame worker-Anh quốc
	Mét
	16,0

	167 
	Keo bọt nở PU Foam 750ml
	Thể tích 750 ml/ chai
	Chai
	5,0

	168 
	Keo dán cao su
	Tham khảo Keo dán cao su X66 Dog, hộp 600ml
	Hộp
	4,0

	169 
	Keo dán hai thành phần 
	Keo dán hai thành phần A-B
Thành phần A: Nhựa Epoxy

Thành phần B: Chất đóng rắn


	Hộp
	30,0

	170 
	Keo dán PVC
	- Keo dán ống nhưa. Hộp 200gr
	Hộp
	1,0

	171 
	Keo dán sắt
	- Chai : 5 ml
- Xuất xứ : Việt Nam
	Hộp
	50,0

	172 
	Keo đỏ (silicon đỏ)
	Keo đỏ chịu nhiệt, chịu dầu
HI- TEMP REDRTV (500 g)
	Tuýp
	81,0

	173 
	Keo silicon chịu nhiệt
	- Tham khảo loại: Apollo Silicone Sealant A500
- Màu: trắng trong
- Dung tích: 300 ml / chai
- Khả năng chịu nhiệt: - 50 °C đến 150 °C
	Chai
	20,0

	174 
	Kẹp đỡ ống D25
	- Mã sản phẩm: E280/25
- Chất liệu: PVC
- Đường kính: 25 mm
	cái
	50,0

	175 
	Kẹp dừng cáp 2x16mm2
	- Kẹp ngừng cáp Quaduplex loại nêm (nhựa)
- Sử dụng cho cáp quaduplex thông dụng cho các cỡ dây 2 x 16 mm²
	Bộ
	6,0

	176 
	Kẹp nối rẽ nhánh IPC 16-95
	- Nối bọc IPC 16-95, 
- Vỏ cách điện dày 1-3 mm, 
- Dây chính: 16 – 95
- Dây nhánh: 4 – 16 
- 1 boulon M8 nhựa
	Cái
	10,0

	177 
	Kẹp nối rẽ nhánh IPC 95-35
	Kẹp Nối Rẽ IPC 95-35
- Dây dẫn chính: 25-95 mm2
- Dây rẽ nhánh: 5-35 mm2
	Cái
	20,0

	178 
	Khẩu trang y tế
	Tham khảo khẩu trang Tana medical
	Hộp
	15,0

	179 
	Khí Acetylen
	Nạp bình 5m3/1 chai
	M3
	2,0

	180 
	Khí oxy
	Nạp bình, bình 40 lít/ áp lực 150 bar
	Chai
	10,0

	181 
	Khóa cáp Inox Ø12
	Khóa cáp Ø12 Inox
	Bộ
	200,0

	182 
	Khóa đai thép Inox
	- Loại: Không có răng
- Vật liệu: Inox 304
	Cái
	20,0

	183 
	Khóa hàng kẹp
	- Cầu chặn cuối E/UK - 1201442 của Phoenix Contac
- Tham khảo mã hàng: E/UK
	cái
	10,0

	184 
	Kim khâu
	Kim khâu bao tải
	Cái
	5,0

	185 
	Long đen phẳng 10.5x20x2 mm
	KT: 10.5x20x2 mm
	Cái
	200,0

	186 
	Long đen phẳng 13x24x2.5 mm
	KT: 13x24x2.5 mm
	Cái
	200,0

	187 
	Long đền vênh 10.5x16x2.5 mm
	KT: 10.5x16x2.5 mm
	Cái
	200,0

	188 
	Long đền vênh 12.5x18x2.5 mm
	KT: 12.5x18x2.5 mm
	Cái
	200,0

	189 
	Lưỡi cưa sắt 
	Lưỡi cưa sắt cầm tay. Chiều dài 305mm
	Cái
	6,0

	190 
	Máng cáp nhựa 100x100x1700mm
	Chất liệu: nhựa PVC, 
Kích thước(WxHxL): 100x100x1700
Tiêu chuẩn: UL,CE, RoHS,UL94V-0
	Cây
	5,0

	191 
	Máng cáp sơn tĩnh điện 2500 x 150 x 50mm
	- Kích thước : W(rộng) x H(cao) x D(dài) 150 x 50 x 2500 mm
	Cái
	2,0

	192 
	Mặt công tắc 3 lỗ + công tắc
	- Mã sản phẩm: S183/X
- Chất liệu: Vỏ nhựa
- Màu sắc: Trắng
- Điện áp: 150V – 240V 50/60 Hz
- Kèm hạt công tắc: Mã sản phẩm S30/1/2M
	Cái
	5,0

	193 
	Mặt ổ cắm 3 hàng lỗ
	- Mã sản phẩm: S18U3
- Dòng: S18
- Màu: Trắng
- Chất liệu: Nhựa
- Dòng điện định mức: 16A
	Cái
	5,0

	194 
	Mỡ bôi trơn cáp
	Mỡ Spheerol EPL2
	Kg
	10,0

	195 
	Mỡ bôi trơn chịu nhiệt
	Castrol SX2
	Kg
	60,0

	196 
	Mỡ bôi trơn chịu nước
	Kháng nước Premalube,  chịu tải, chịu nhiệt
	Kg
	4,0

	197 
	Mỡ bôi trơn ổ trục DCL
	Mỡ cách điện Dow Corning 4 Electrical Insulating Compound 150g
	Tuýp
	5,0

	198 
	Mỡ Cá sấu
	Mỡ hộp thương hiệu cá sấu, chịu nước
	Hộp
	26,0

	199 
	Mờ chì 
	Mỡ chì chì Azmol Graphite 2
	Kg
	10,0

	200 
	Móc treo cáp 2x50mm2 
	Móc treo 2x50mm2 (nhúng kẽm)
	Cái
	20,0

	201 
	Module địa chỉ điều khiển 2 ngõ ra
	- Module 2 ngõ ra rơle có địa chỉ
- Tiêu chuẩn: UL & FM
- Model: DCP-R2ML
- Điện áp hoạt động: 25.3 ~ 39 VDC
- Dòng giám sát: 350μA
- Dòng báo động: 405μA
- Độ ẩm hoạt động: 90% RH không ngưng tụ
- Nhiệt độ hoạt động: 32°F (0 °C) ~ 120°F (49°C)
- Tiếp điểm relay: R2ML: 2A @ 30VDC / 0.5A @ 120 VAC
	Cái
	4,0

	202 
	Module giám sát có địa chỉ
	- Module giám sát có địa chỉ
 Addressable Input Module
- Tiêu chuẩn: UL & FM
- Model: DCP-FRCME-M
- Điện áp hoạt động: 25.3 ~ 39 VDC
- Dòng giám sát: 339μA
- Dòng báo động: 358μA
- Độ ẩm hoạt động: 90% RH không ngưng tụ
- Nhiệt độ hoạt động: 32°F (0 °C) ~ 120°F (49°C)
	Bộ
	5,0

	203 
	Module RS485
	- Kiểu: GC-01
- Điện áp hoạt động: 7 ÷ 15 VDC
- Chuẩn giao tiếp: RS485 2 dây
- Điện áp ngõ ra cực đại: -7V÷12V 
- Trở kháng ngõ vào : ≥12kΩ
- Số lượng thiết bị tối đa trên 1 bus RS485: 32

	Cái
	2,0

	204 
	Module truyền thông RS485
	- CB 1241(RS485)
6ES7-241-1CH30-1XB0
SIMATIC S7-1200, 
- Communication Board CB 1241, RS485, 
- Terminal block, 
- Supports Freeport
	Cái
	1,0

	205 
	Mũi bắt vít 110 mm
	- Mã hiệu: ARPM-1211
- Chất liệu: Chrome, molypden, thép vanadi
- Kích thước: (+) 1 × (+) 2 × 110 mm
- Mặt đối diện với trục lục giác: 6,35 mm
- Đường kính đầu nhọn: Ø 4,5 mm / Ø 6,0 mm
	Cái
	4,0

	206 
	Mũi khoan bê tông 10mm (Đuôi gài)
	-  Loại mũi khoan đuôi gài 10mm
	Cái
	2,0

	207 
	Mũi khoan bê tông 12mm (Đuôi gài)
	- Loại mũi khoan đuôi gài 12mm
	Cái
	1,0

	208 
	Mũi khoan tháp Ø4-12mm
	- Loại: Mũi khoan tháp HSS Ø4-12mm 
- Mã hiệu: 3692.012
- Đường kính mũi khoan: Ø4 - 12 mm
- Đường kính chuôi: Ø6 mm
- Chiều dài mũi khoan: 69 mm

	Cái
	1,0

	209 
	Mút thấm dầu 300x100x100mm
	- Kích  thước300x100x100mm
	Miếng
	26,0

	210 
	Nẹp bán nguyệt luồn dây điện D60
	- Tên sản phẩm: Nẹp nhôm bán nguyệt D60
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Màu sắc: Nhôm
- Kích thước: Rộng 58.5mm x cao 12mm
- Chiều dài thanh: 2.5 m/thanh
	Thanh
	10,0

	211 
	Nẹp đi dây điện
	- Mã sản phẩm: TP25
- Quy cách: 20 x 10 mm
- Chiều dài: 1.7m/cây
- Nẹp màu trắng sữa, bề mặt trơn láng. Nắp và máng nẹp ăn khớp chắc chắn với nhau.
	Cây
	21,0

	212 
	Nẹp nhựa 15x9x1700mm
	- Mã sản phẩm: TP25
- Quy cách: 15 x 9 mm
- Chiều dài: 1.7m/cây
- Nẹp màu trắng sữa, bề mặt trơn láng. Nắp và máng nẹp ăn khớp chắc chắn với nhau.
	Cây
	22,0

	213 
	Nẹp nhựa 24x14x1700mm
	- Mã sản phẩm: TP25
- Quy cách: 24 x 14 mm
- Chiều dài: 1.7m/cây
- Nẹp màu trắng sữa, bề mặt trơn láng. Nắp và máng nẹp ăn khớp chắc chắn với nhau.
	Cây
	20,0

	214 
	Nước làm mát động cơ
	Loại: P502648
	Lít
	36,0

	215 
	Nước rửa chén
	Tham khảo loại: Sunlight
	Lít
	33,0

	216 
	Ổ cắm 3 chấu 10A
	- Model: 6D32N
- Xuất xứ: Lioa - Việt Nam
- Số ổ cắm: 6 ổ đa năng 3 chấu
- Màu sắc: Vỏ ổ cắm màu đen, ổ cắm màu xanh, đỏ, vàng, nâu….
- Tiết diện dây: 2 x 0.75 mm
- Chiều dài dây: 3 m
- Số công tắc: 2
- Đèn báo: Tích hợp với công tắc
- Số lõi dây: 2
- Công suất tối đa: 2200 W
- Dòng tối đa: 10 A
- Bảo vệ quá tải: CB
	Bộ
	3,0

	217 
	Ổ cắm 3 chấu 16A
	- Tham khảo mã: S9U3-16A
	Bộ
	20,0

	218 
	Ống gen co nhiệt cách điện phi 10mm - màu đỏ
	Đường kính ống 10 mm, cuộn 100m
	Cuộn
	1,0

	219 
	Ống gen co nhiệt cách điện phi 10mm - màu vàng
	Đường kính ống 10 mm, cuộn 100m
	Cuộn
	1,0

	220 
	Ống gen co nhiệt cách điện phi 10mm - màu xanh
	Đường kính ống 10 mm, cuộn 100m
	Cuộn
	1,0

	221 
	Ống nhựa chống cháy phi 25mm
	- Tham khảo mã sản phẩm: SP9025L
- Chất liệu: PVC
- Bề dày: 1.5 mm
- Đường kính: 25 mm
	mét
	50,0

	222 
	Ống nhựa gân xoắn HDPE phi 30/40mm
	- Loại: GOMAX Ø30/40
- Đường kính trong: 30±2.0 mm
- Đường kính ngoài: 40±2.0 mm
- Độ dày thành ống: 1.5±0.3 mm
- Bước ren: 10±0.5 mm
- Độ dày tiêu chuẩn mổi cuộn: 300 ÷ 400 mm
- Bán kính uốn: 100 mm
	Mét
	100

	223 
	Ống nhựa gân xoắn HDPE phi 32/25mm
	 Ống nhựa gân xoắn HDPE phi 32/25mm
	Mét
	35

	224 
	Ống nhựa xoắn HDPE Ø25
	- HDPE Ø25/32
- Đường kính trong: 25 mm
- Đường kính ngoài: 32 mm
- Màu: Cam
	Mét
	200,0

	225 
	Ống nối đồng nhôm 16mm2
	Ống nối đồng nhôm GTL16 
	Cái
	10,0

	226 
	Ống nối đồng nhôm 25mm2
	Ống nối đồng nhôm GTL25 
	Cái
	10,0

	227 
	Ống nối đồng nhôm 35mm2
	Ống nối đồng nhôm GTL35 
	Cái
	10,0

	228 
	Ống nối đồng nhôm 50mm2
	Ống nối đồng nhôm GTL50 
	Cái
	10,0

	229 
	Ống nối đồng nhôm 70mm2
	Ống nối đồng nhôm GTL70
	Cái
	10,0

	230 
	Ống thép mạ kẽm phi 76 x 5mm
	Ống thép mạ kẽm phi 76 x 5mm
	Mét
	42,0

	231 
	Ống thép Ø273x8mm
	Ống thép Ø273x8mm
	Mét
	2,0

	232 
	Phao cảnh báo báo composite D600    
	- Hình tròn, sơn màu đỏ
- Mã sản phẩm: PCB 2
- Đường kính F600 
- Chất liệu: nhựa composite
	Cái
	150,0

	233 
	Phích cắm 2P 250V/16A
	- Màu sắc: Cam 
- Mã Sản Phẩm: P31C
- Chấu: 2 Chấu tròn
- Dòng điện/Điện áp: 15A - 250 VAC
- Công Suất: 3000 W
- Chất Liệu : Nhựa chống vỡ, chống cháy
	Cái
	10,0

	234 
	Pin AA 1,5V
	Loại: AA 1,5V
	Cặp
	120,0

	235 
	Pin AAA
	Loại: AAA 1,5V
	Cặp
	45,0

	236 
	Pin cúc áo 3V
	Loại:  CR2032 (Vỉ 5 viên)
	Vỉ
	2,0

	237 
	Pin vuông 9 V
	 Loại pin vuông 9 V
	Viên
	20,0

	238 
	Quạt hút gió 220V, 550m3/h
	- Mã sản phẩm: FV-20AL1
- Cấp độ gió: 1 cấp độ
- Công suất định mức (W): 18 W
- Lưu lượng gió (m³/h): 550 m³/h
- Độ ồn: 38 dB
- Kích thước lắp đặt: 250 x 250 mm
- Tần số: 50 – 60Hz
- Tính năng: Có bộ cảm biến nhiệt tự động tắt khi quạt quá nóng
- Cửa sổ tự động mở khi quạt hoạt động và đóng khi quạt ngưng hoạt động
	Bộ
	4,0

	239 
	Quạt làm mát 220VAC 900m3/h
	- Loại: MT-250EAW
- Điện áp định mức: 220VAC-50/60Hz
- Quạt gắn kèm: 220EAW 
- Lưu lượng gió: 900/ 1050 m3/h 
- Kích thước khối: 325x325x130mm 
- Kích thước lỗ khoét: Ø190
	Cái
	2,0

	240 
	Quạt làm mát 220VAC, 160m3/h
	-  Loại: 4650N 
-  Kích thước: 119x119x38 (mm) 
-  Uđm: 230 VAC 
-  Tốc độ quay: 2650 (RPM) 
-  Công suất: 19 W 
-  Lưu lượng gió tối đa: 160 (m3/h) 
-  Áp suất tối đa: 80 (Pa) 
	Cái
	2,0

	241 
	Que hàn bánh xe công tác OK
	- Que hàn Ok Nicrfe-3
- Đường kính: 3.2 mm
	 Kg 
	20,0

	242 
	Que hàn LB 2,6mm
	LB 7018 Ф2.6 (mm)
	Kg
	20,0

	243 
	Que hàn LB 3.2mm
	Que hàn LB 3.2mm
	Kg
	30,0

	244 
	Que hàn Rb 2.6
	- Que hàn sắt
- Mã hiệu: RB-26
	Kg
	51,0

	245 
	Que hàn RB 3.2mm
	Que hàn RB 3.2mm
	Kg
	30,0

	246 
	Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha 24-240V DC/AC
	Tham khảo Loại: EOCRSS-05S
Nguồn nuôi: 24-240V DC/AC
Tỷ số biến: 250/5
Giá trị đặt: 0.5 -6A
Thời gian trexL 5-30S
Contac: 1NC/1NO
	Cái
	2,0

	247 
	Rơ le thời gian 220VAC
	-Tham khảo loại: KG316T
- Điện áp hoạt động: 220VAC.
- Dòng tải: 25A.
- Thời gian nhỏ nhất có thể cài đặt: 1 phút.
- Pin chờ: 100 ngày (tự động sạc lại khi bị mất nguồn).
- Kích thước: (Rộng x cao x sâu) : 55 x 98 x 45 mm
	Bộ
	4

	248 
	Rơ le trung gian 220 VDC (gồm chân đế)
	Relay trung gian + Chân đế
Loại: C5-A30
Hãng sx: Releco                        
Điện áp định mức: 220VDC
Tiếp điểm: 8NO/C (400V/10A)
	Cái
	10,0

	249 
	Ru lô lăn sơn dài 100mm
	Kích thước: 100mm
	Cái
	24,0

	250 
	Ru lô lăn sơn dài 80mm (cọ lăn)
	Kích thước: 80mm
	Cái 
	15,0

	251 
	Rựa chặt cây
	Rựa chặt cây
	Cái
	2,0

	252 
	silicagel hút ẩm  
	- Kích thước từ 4-6mm
- Hạt màu trắng, trong quá trình hút ẩm hạt chuyển dần sang màu trắng đục
	Kg
	30,0

	253 
	Sơn cách điện(bình xịt)
	- Tham khảo Sơn cách điện Insulect SK-03
- Khả năng cách điện: > 55 kV/mm
- Màu sơn: Đỏ
- Loại: Bình xịt 400 ml
	Bình
	10,0

	254 
	Sơn chống rỉ 
	Mã hiệu: AC 011, 3 lít /thùng
	Lít
	72,0

	255 
	Sơn da cam 
	Mã hiệu AC 260, 3 lít /thùng
	Lít
	39,0

	256 
	Sơn đen
	Mã hiệu AC 550, 3 lít /thùng
	Lít
	26,0

	257 
	Sơn đỏ 
	Sơn đỏ AC 250
	Lít
	21,0

	258 
	Sơn nhũ bạc 
	Mã hiệu KC 36, 5 lít /thùng
	Lít
	25,0

	259 
	Sơn trắng 
	Mã hiệu AC 110, 3 lít /thùng
	Lít
	21,0

	260 
	Sơn tráng kẽm 2 thành phần
	Sơn tráng kẽm 2 thành phần
	Lít
	30,0

	261 
	Sơn vàng 
	Mã hiệu AC 310, 3 lít /thùng
	Lít
	54,0

	262 
	Sơn xám bạc 
	Mã hiệu AC 180, 3 lít /thùng
	Lít
	69,0

	263 
	Sơn xám xanh
	Mã hiệu AC 510, 3 lít /thùng
	Lít
	12,0

	264 
	Sơn xanh
	Mã hiệu AC 470, 3 lít /thùng
	Lít
	24,0

	265 
	Switch ethernet công nghiệp
	- 6GK 5004-1BF00-1AB2
SCALANCE XB004-1LD -Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; 
- For setting up small star and line topologies; 
- LED diagnostics, IP20, 24 V AC/DC power supply, with 4x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 sockets; 
- 1 x 100 Mbit/s single-mode glass fiber-optic cable port with SC socket;
	Bộ 
	2,0

	266 
	Thép hộp 30x30x2mm
	Thép hộp 30 x 30 x 2mm
	Mét
	50,0

	267 
	Thép hộp 30x60x2mm
	Thép hộp 30x60x2mm
	Mét
	70,0

	268 
	Thép hộp 40x80x1,8mm
	Thép hộp 40x80x1,8mm
	Mét
	70,0

	269 
	Thép lập là 50 x 5mm
	Thép lập là 50x6000x4
	Cây
	20,0

	270 
	Thép tấm 200 x 200 x 8mm
	Thép tấm 200 x 200 x 8mm
	Cái
	30,0

	271 
	Thép tấm dày 1.2mm
	Thép tấm dày 1.2mm
	M2
	6,0

	272 
	Thép V 50 x 50 x 5mm
	Thép V 50 x 50 x 5mm
	Cây
	20,0

	273 
	Thiết bị đo lượng mưa
	- Tham khảo Model: 52203
- Loại cảm biến: Cốc lật với công tắc từ tạo xung
- Độ chính xác: 2% lên tới 25mm/h
- Độ phân giải: 0.1 mm
hiệt độ hoạt động: -20 đến 50 oC
- Độ ẩm hoạt động: 0 – 100%
- Ống gắn: Ống nhôm dài 30.5 cm, không ren
- Diện tích hứng: 200 cm2
- Đường kính miệng hứng: 16 cm
- Đường kính thiết bị: 18.5 cm
- Chiều cao: 30 cm
- Khối lượng: 1.16 kg
	Bộ
	1,0

	274 
	Thuốc diệt mối
	Loại: PMS
	Kg
	20,0

	275 
	Thuốc diệt mối
	Loại: PMC90
	Chai
	50,0

	276 
	Thước đo sợi thủy tinh  50m
	Chiều dài 50m, thước Sợi Thủy Tinh 
	Cái
	1,0

	277 
	Tôn lợp chiều dày 0,45mm
	Tôn lợp chiều dày 0,45mm
	M2
	70,0

	278 
	Tủ báo cháy (gồm tủ tổ hợp, chuông, đèn)
	- Tủ tổ hợp:
-  Màu: Đỏ
- Kích thước: 410x210x95 mm
- Tủ chuyên dụng cho hệ thống pccc
- Các điểm đấu dây có thể trang bị bên trong để dễ dàng hơn cho việc lắp đặt
- Không gian bên trong rộng rãi thuận tiện cho việc đấu nối dây.
- Tổ hợp gồm: Chuông, đèn, nút nhấn, điểm nối dây.
- Chuông báo cháy/ Alarm Bell:

- Tiêu chuẩn: JFEII
- Model: FBB-150I
- Điện áp hoạt động: 24VDC
- Âm lương ≥ 90dB ( khoảng cách 1m phía trước )
- Đèn báo cháy 24vdc:
-  Model: TL-14D
- Điện áp hoạt động: 9mA @24V AC/DC
- Dãy nhiệt độ hoạt động: -10°C to 50°C
- Vật liệu, nắp, đế: Nhựa chống cháy
- Màu sắc: Đỏ trong suốt / Đỏ
- Trọng lượng: Khoảng 100g
- Nút nhấn báo cháy khẩn có địa chỉ:
- Nhà sản xuất: Hochiki/USA
- Tiêu chuẩn: UL & FM
- Model: DCP-AMS
- Điện áp hoạt động: 17-41VDC
- Dòng hoạt động tiêu chuẩn: 550µA
- Dòng báo động: 660µA
- Độ ẩm tối đa hoạt động: 90% RH không ngưng tụ.
- Nhiệt độ hoạt động: 32°F (0 °C) ~ 120°F (49°C)
Có led báo trạng thái hoạt động: nháy xanh khi hoạt động bình thường, sáng đó khi báo động
	Bộ
	4,0

	279 
	Tủ điện 400x300x210mm
	 Kích thước 300 x 400 x 200 mm; tole dày 1,5 mm; sơn tĩnh điện; IP66
	Cái
	1

	280 
	Vải bạt có lớp bố simili
	- Vải bạt có lớp bố simili
- Chiều dày 1.2mm, 
- Chiều rộng 500mm, lớp bố 
	Mét
	10,0

	281 
	Vải phin trắng
	- 100% coton, không để lại sợi
	Mét
	144,0

	282 
	Van cổng DN 250
	- Loại: Van chặn AVK;
- DN 250 PN16 (kèm 06 mặt bích)
	Bộ
	3,0

	283 
	Van một chiều DN100
	Van một chiều lò xo DN100 
model: SCVX-010-16-D2R 
	Cái 
	2,0

	284 
	Van một chiều DN250
	- Van một chiều AVK
- DN250 PN16 (kèm 04 mặt bích)
	Bộ
	2,0

	285 
	Van một chiều lá lật mặt bích DN150
	Van 1 chiều lá lật, mặt bích; 
Hãng sản xuất :Van Shinyi; 
Model: RDCV-0150; 
Kích cỡ: DN 150mm;
Áp lực làm việc: PN16;
Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 ºc
	Cái 
	2,0

	286 
	Van một chiều tầng 1 máy nén khí
	- Van một chiều tầng 1 
- Mã hiệu: 037460 + gioăng làm kín
- Mã sản phẩm: 056237 và 056239;
- Dùng cho máy nén khí: P.SAUER & SOHN 
	Bộ
	2,0

	287 
	Van một chiều tầng 2 máy nén khí
	- Van một chiều tầng 2 
- Mã hiệu: 065175 + gioăng làm kín 
- Mã sản phẩm: 059393 và 056235;
- Dùng cho máy nén khí: P.SAUER & SOHN
	Bộ
	1,0

	288 
	Van một chiều tầng 3 máy nén khí
	- Van một chiều tầng 3 
- Mã hiệu: 065176 + gioăng làm kín 
- Mã 063079 và 056282;  
- Dùng cho máy nén khí: P.SAUER & SOHN
	Bộ
	1,0

	289 
	Vít tự ren M4x20
	- Kích thước : M4,5
- Chiều dài: 19mm
- Vật liệu: thép
- Quy cách: M4,5 x 19mm
	Bịch
	1,0

	290 
	Vòng bi 6202 ZZ
	Vòng bi 6202 ZZ SKF
	Cái
	18,0

	291 
	Xà bông nước
	 Xà bông nước
	Kg
	23,0

	292 
	Xà phòng 
	Xà bông
	Kg
	5,0

	293 
	Xăng A95
	A95
	Lít
	75,0

	294 
	Xô inox 10L
	Thể tích 10 lít
	Cái
	17,0

	295 
	Xô inox 5L
	Thể tích 5 lít
	Cái
	24,0

	296 
	Chất làm sạch 
	Ecosophy Nhật Bản, 100% từ tự nhiên – 100% thân thiện với môi trường
An toàn cho các chất liệu
Không gây kích ứng da khi tiếp xúc trực tiếp.
pH = 7 hoàn toàn trung tính, không gây ăn mòn
	Lít
	50,0


Ghi chú: Chủ đầu tư nêu mã hiệu hàng hóa để nhà thầu tham khảo chào. Nhà thầu có thể chào thiết bị tương đương. Tương đương có nghĩa là hàng hóa nhà thầu chào có thông số kỹ thuật bằng hoặc cao hơn thông số thiết bị bên mời thầu đưa ra.
1.3 Yêu cầu khác
Yêu cầu thời gian cung cấp: Tiến độ cung cấp phải đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT

Yêu cầu thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng

Hàng hóa phải sản xuất từ năm 2024 trở về sau

Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu
