## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói 1: Vật tư y tế lẻ (305 mặt hàng).

- Giá gói thầu: 231.107.520.094 đồng (số tiền bằng chữ: Hai trăm ba mươi mốt tỷ, một trăm lẻ bảy triệu, năm trăm hai mươi ngàn, không trăm chín mươi bốn đồng).

- Tên dự toán mua sắm: mua sắm thiết bị y tế, hóa chất năm 2026-2027 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

-  Nguồn vốn: Nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về phí; nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế; nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, số 04 Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hoá:

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này.

2.1. Yêu cầu chung.

2.1.1 Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

2.1.2 Phạm vi cung cấp: Nêu rõ tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, quy cách đóng gói (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất...

2.1.3 Tiến độ giao hàng: cung cấp ≤ 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại).

2.1.4	Yêu cầu về tài liệu để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa:

a/ Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa:

+ Nhà thầu cung cấp catalogue kèm ảnh chụp hàng hóa hoặc tài liệu mô tả hàng hóa kèm ảnh chụp hàng hóa, tờ hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu có liên quan khác.

- Bảng phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+  Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn).

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp giấy phép nhập khẩu hàng hóa hết hạn tại thời điểm đóng thầu thì nhà thầu phải chứng minh số lượng hàng hóa còn tồn kho.

- Lưu ý: đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu theo điểm d Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP: Nhà thầu kê khai rõ đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

b/ Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa:

+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

+ Tài liệu thông số kỹ thuật kèm hướng dẫn sử dụng hoặc catalogue kèm hình ảnh hàng hóa.

* Ghi chú cho các mục 2.1.4

-	Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

-	Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

-	Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

-	Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

2.1.5. Cam kết nếu trúng thầu vật tư, hóa chất, có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất theo yêu cầu của chủ đầu tư (chi tiết yêu cầu như phụ lục đính kèm).

2.1.6. Cam kết thu hồi, thay thế, bảo hành và đổi trả 1:1 trong vòng 05 ngày làm việc khi với trường hợp sau:

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

2.1.7. Hạn sử dụng của hàng hóa.

Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu từ 06 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hoá có hạn dùng có hạn dùng dưới 01 năm.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. 2.1.8. Cam kết về lắp đặt máy (nếu có):

- Nhà thầu cam kết lắp đặt máy, đào tạo sử dụng thiết bị và hiệu chỉnh thiết bị khi cần thiết (nếu hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế có yêu cầu máy để sử dụng) phục vụ công tác chuyên môn (khi Bệnh viện yêu cầu).

- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để chạy thử máy, xác nhận chất lượng trước khi ký hợp đồng (khi Bệnh viện yêu cầu)

- Cam kết sửa chữa bảo trì miễn phí trong suốt thời gian lắp đặt máy, cung cấp hồ sơ thẩm định lắp đặt (IQ), vận hành (OQ) cho từng thiết bị.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

- Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu chi tiết tại Phụ lục cấu hình thông số kỹ thuật. Mức yêu cầu dưới đây là tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình tính năng kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn.

- Lưu ý :

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng phạm vi cung cấp nêu trên để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng.

- Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch. Trường hợp Bên mời thầu cần xem xét lại tính chính xác về tài liệu, tính năng thông số kỹ thuật của hàng hoá dự thầu thì Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu vào mở trực tiếp hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm dự thầu đã nộp hồ sơ đăng ký với Bộ Y tế để được cấp Giấy phép lưu hành sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của Vụ Công trình – thiết bị y tế - BYT. Trường hợp khi Bên mời thầu có yêu cầu Nhà thầu mở hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của BYT để kiểm tra nhưng Nhà thầu không thực hiện theo yêu cầu với bất kỳ lý do gì thì sản phẩm của nhà thầu sẽ không được đánh giá.

Danh mục hàng hoá thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:

| Stt | Mã phần (lô) | Mã số thầu | Tên hàng hoá mời thầu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600044224 | G1.VTL1 | Ampu giúp thở | Vật liệu PVC, không có chứa DEHP/Latex, Có các kích cỡ cho người lớn, trẻ em Trở kháng: <5 cmH2O Van điều áp: 60cmH2O (người lớn), 40cmH2O (trẻ em) Van peep Đầu nối tiêu chuẩn ISO | Cái | 3,000 |
| 2 | PP2600044225 | G1.VTL2 | Ampu giúp thở silicone | Cung cấp 01 bộ gồm: • Bóp bóng bằng silicone cỡ người lớn: : 01 cái • Mặt nạ bằng silicone số # 5: : 01 cái • Túi trộn khí Oxy (2,700ml, PVC): : 01 cái • Dây dẫn khí Oxy (200cm): : 01 cái • Airway (banh miệng) cỡ số 80, 90, 100mm: : 01 bộ • Hộp đựng Tiêu chuẩn: ISO | Cái | 1,000 |
| 3 | PP2600044226 | G1.VTL3 | Bàn chải rửa tay phòng mổ | • Công dụng: dùng để vệ sinh tay trước khi phẫu thuật. • Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, đầu lông bàn chải mềm dễ dàng làm sạch các khẽ tay cho kỹ thuật viên trước khi phẫu thuật | cái | 200 |
| 4 | PP2600044227 | G1.VTL4 | Băng bó bột | • Dùng để băng bó và cố định vết thương. • Khi bó xong cho bề mặt trắng mịn, trơn láng và gọn gàng. • Bột bó 6in 15cm x 2,7m | Cuộn | 7,200 |
| 5 | PP2600044228 | G1.VTL5 | Băng bó bột sợi thủy tinh | Kích thước 15cm x 3,6m, Chất liệu: bột thủy tinh, tẩm nhựa Polyurethrare. - Trọng lượng bao gồm túi đựng: 310g ±10g - Thời gian ngâm nước: 5 đến 10 giây - Độ đàn hồi cao, nhẹ hơn bột thạch cao ≥5 lần, - Có độ dính và gắn chặt giữa các lớp giúp bột bó có đặc tính cứng hơn - Bề mặt băng quấn mềm và mịn hơn sau 3 – 4 ngày đông cứng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn | 1,800 |
| 6 | PP2600044229 | G1.VTL6 | Băng gạc | Gạc Calcium Alginate là miếng gạc thấm hút cấu tạo từ sợi alginate ưa nước có nguồn gốc từ rong biển. Hấp thu dịch (g/100cm2) là 69.76 trong 30 phút, và 75.87 trong 24 giờ. Miếng gạc không dính, có thể lưu tới 7 ngày. Kích thước 10x10cm. | Miếng | 1,000 |
| 7 | PP2600044230 | G1.VTL7 | Băng gạc | Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium alginate 0.9% siêu thấm hút dịch tiết, viền bám dính phủ keo Acrylic tự dính, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 16µm-53µm. Tiệt trùng từng miếng Kích thước: 14cm x 14cm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA. | Miếng | 1,000 |
| 8 | PP2600044231 | G1.VTL8 | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 70 ghim, các cỡ | Băng đạn (ghim khâu) các cỡ gồm 70 ghim làm bằng hợp kim titan (Ti3Al2.5V) với công nghệ giữ mô bề mặt (GST), có 6 hàng ghim , chiều cao ghim đóng các cỡ gồm: 1,0mm, 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, dùng kèm với dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 60mm gập góc, sử dụng pin. Tiêu chuẩn FDA | Cái | 60 |
| 9 | PP2600044232 | G1.VTL9 | Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 88 ghim, các cỡ | Băng đạn (ghim khâu) các cỡ gồm 88 ghim làm bằng hợp kim titan với công nghệ giữ mô bề mặt (GST), có 6 hàng ghim , chiều cao ghim đóng các cỡ gồm: 1,0mm, 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, dùng kèm với dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi 60mm gập góc, sử dụng pin. Tiêu chuẩn FDA | Cái | 240 |
| 10 | PP2600044233 | G1.VTL10 | Băng ghim nội soi cong, dài 30mm | Chất liệu: 48 ghim titanium - Kích thước: dài 30mm, chiều cao ghim 2.0mm- 2.5mm- 3.0mm. - Thiết kế thanh chữ i - Đặc tính kỹ thuật: - Băng ghim nội soi đầu cong có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm. Chiều cao ghim khi đóng: 0.75mm;1.0mm;1.5mm. - Thanh đe cố định - Ghim đóng hình chữ B chuẩn, khoảng đóng mô mục tiêu 0.88mm - 1.5mm. - Tiêu chuẩn: ISO/CE | Cái | 75 |
| 11 | PP2600044234 | G1.VTL11 | Băng ghim nội soi cong, dài 45mm | Chất liệu: 66 ghim titanium - Kích thước: dài 45mm, chiều cao ghim 2.0mm- 2.5mm- 3.0mm. - Thiết kế thanh chữ i - Đặc tính kỹ thuật: - Băng ghim nội soi đầu cong có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm. Chiều cao ghim khi đóng: 0.75mm;1.0mm;1.5mm. - Thanh đe cố định - Ghim đóng hình chữ B chuẩn, khoảng đóng mô mục tiêu 0.88mm - 1.5mm. - Tiêu chuẩn: ISO/CE | Cái | 150 |
| 12 | PP2600044235 | G1.VTL12 | Băng ghim nội soi dài 45mm | Chất liệu: 66 ghim titanium - Kích thước: dài 45mm, chiều cao ghim 3.0mm- 3.5mm- 4.0mm. - Thiết kế thanh chữ i - Đặc tính kỹ thuật: - Băng ghim nội soi có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm. Chiều cao ghim khi đóng: 1.25mm;1.5mm;1.75mm. - Thanh đe cố định - Ghim đóng hình chữ B chuẩn, khoảng đóng mô mục tiêu 1.5mm - 2.25mm. -Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE | Cái | 75 |
| 13 | PP2600044236 | G1.VTL13 | Băng ghim nội soi dài 60mm | Chất liệu: 90 ghim titanium - Kích thước: dài 60mm, chiều cao ghim 3.0mm- 3.5mm- 4.0mm. -Thiết kế thanh chữ i - Đặc tính kỹ thuật: - Băng ghim nội soi có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm. Chiều cao ghim khi đóng: 1.25mm;1.5mm;1.75mm. - Thanh đe cố định - Ghim đóng hình chữ B chuẩn, khoảng đóng mô mục tiêu 1.5mm - 2.25mm. -Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi bằng pin sử dụng nhiều lần và cơ cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE | Cái | 300 |
| 14 | PP2600044237 | G1.VTL14 | Băng keo cá nhân | Băng: Vải Viscose và Polyamide, - Đệm thấm dịch: Màu trắng, có lớp Polyethylene - keo Acrylic/Keo Oxyd kẽm - Đóng gói: Mỗi miếng đựng trong một bao riêng. - Kích thước: + Băng nhỏ: 19 mm x 72 mm/60mm x 19mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO. | Miếng | 150,000 |
| 15 | PP2600044238 | G1.VTL15 | Băng keo có gạc vô trùng | Chất liệu: màng Polyurethane trong suốt, không thấm nước, nền keo Acrylic/nền keo (không latex) Đặc tính: kháng vi khuẩn/virut Kích cỡ: 6 x 7 cm Tiệt trùng Tiêu chuẩn: ISO | Miếng | 150,000 |
| 16 | PP2600044239 | G1.VTL16 | Băng keo cuộn (lụa) | Keo: Oxyd kẽm/Acrylic - Băng: Vải lụa màu trắng, mềm mại với độ bền kéo mạnh, dễ xé ngang dọc. - Độ phủ keo 50-60 g/m2. - Lực dính 1.8 - 5.5 N/cm2. - Bờ răng cưa hai bên giúp xé được nhanh, - Kích thước: 2.5cm x 5m. - Đạt tiêu chuẩn ISO | Cuộn | 150,000 |
| 17 | PP2600044240 | G1.VTL17 | Băng thun có keo cố định khớp | Nền: 100% sợi cotton trắng. Hổn hợp keo nóng chảy: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Độ co giãn ≥ 90%. Số sợi trên/sợi ngang 10cm ≥ 160 Tiêu chuẩn ISO | Cuộn | 300 |
| 18 | PP2600044241 | G1.VTL18 | Băng vải cuộn y tế | '- Chất liệu: Giấy tổng hợp, keo Acrylate. - Nền keo Acrylate 25-35%. - Dính tốt trên da ẩm - Kích thước 2.5cm x 9.1m | cuộn | 32,000 |
| 19 | PP2600044242 | G1.VTL19 | Bao kính hiển vi (150 x 170cm) | Chất liệu Nylon, kích thước 150 x 170 cm. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 400 |
| 20 | PP2600044243 | G1.VTL20 | Bẫy nước sử dụng nhiều lần | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn ≥ 99,9% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu ≥ 99% với kích thước hạt 0,3μm ở lưu lượng 30 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn 22 mm male - Áp lực giảm (khi còn mới): 0,7cmH2O ở 30L/phút và 0,35cmH2O ở 15L/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 100 cmH2O - Đường kính trong 8,9cm, dài khoảng 17,8cm, bao gồm cả bẫy nước, sai số kích thước (±5%) - Thể tích chứa khí toàn bộ lọc bao gồm bẫy nước khoảng 600ml - Dung tích chứa chất lỏng ngưng tụ của bẫy nước khoảng 200 ml. - Ống xả ngưng tụ 6,5mm - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. | bộ | 120 |
| 21 | PP2600044244 | G1.VTL21 | Bình dẫn lưu phổi bằng thuỷ tinh | Bình thủy tinh trong suốt, dung tích 2.000ml; - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml). - Tiêu chuẩn ISO | cái | 250 |
| 22 | PP2600044245 | G1.VTL22 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Bao gồm: Thiết bị bơm bóng: có áp lực đạt đến ≤ 40 atm; Bộ co nối chữ Y: gồm 1van chữ Y , loại kéo-đẩy hoặc xoay, 1 dây dẫn xoắn, 1 dây dẫn mở đường, đường kính trong: ≥0.118” (3.0mm), chất liệu: Polycarbonate, dây nối dài: từ 20 đến 50cm. Tiêu chuẩn ISO và CFS. | Bộ | 2,250 |
| 23 | PP2600044246 | G1.VTL23 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt | - Theo dõi huyết áp động mạch đáng tin cậy - Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO - Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra - Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinylchlorid (PVC), ABS - Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s) - Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO/ CE | Bộ | 50 |
| 24 | PP2600044247 | G1.VTL24 | Bộ chăm sóc vết thương | Bao gồm: 3 x Gạc không dệt 8 lớp khích thước ≥ 7.5cm x 7.5cm; 1 x Gạc không dệt 8 lớp; 1 x Kéo kocher Kích thước ≥ 14cm; 1 x Kẹp xanh blue; 6 x gòn que 1.5cm; 1 x Khay nhựa; 1 x Gạc sarafit tiệt trùng, kích thước từ 10 x 20 cm tới 15 x 30 cm. Gạc cấu tạo từ 3 lớp: 2 lớp bên ngoài là màng PET có cấu trúc đục lỗ, dạng lưới không gây kích ứng da. tiệt trùng Tiêu chuẩn ISO và CE | bộ | 3,000 |
| 25 | PP2600044248 | G1.VTL25 | Bộ chuyển tiếp của máy thẩm phân phúc mạc | Bộ chuyển tiếp (transfer set) sử dụng trong lọc màng bụng: - Bao gồm một đầu nối khóa cái, ống nhựa và một đầu nối khóa vặn kép (đầu đực). - Được kết nối với đầu nối Titan dùng cho ống thông lọc màng bụng. - Chiều dài: 9.685 inch, chiều rộng 0.65 inch (điểm rộng nhất). - Sản phẩm vô trùng, - Tiêu chuẩn ISO | cái | 300 |
| 26 | PP2600044249 | G1.VTL26 | Bộ dẫn lưu kín áp lực âm có lò xo | Bao gồm: + Bình áp lực âm 3 lò xo thể tích 400ml; + Ống nối chất liệu PVC; + Co nối chữ Y; + Ống dẫn lưu có trocar kích thước 10, 12, 14, 16, 18Fr. + Có van chống trào ngược, kẹp cố định vào giường. - Có cản quang, - Đóng gói tiệt trùng | Cái | 500 |
| 27 | PP2600044250 | G1.VTL27 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 2 đường với 2 set cảm ứng | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 2 đường có van khóa lấy mẫu máu kín bao gồm: *2 đoạn dây mã hóa màu xanh và đỏ 80inch/04inch (OD 2.8mm x ID 1.27mm), 2 khóa 4 ngã, 2 đầu dò cảm biến DPT, 2 khóa lấy mẫu máy kín, dây truyền dịch Thông số kỹ thuật + Quá áp -400 đến 6000 mmHg + Cân bằng tại 0: ±40mmHg + Điều kiện cân bằng 100 ±3mmHg + Độ nhạy: 5,0µ V/V/mmHg ± 1%. + Trở kháng đầu vào (kích thích): 350 ohms. + Trở kháng đầu ra: 300 ohms. + Áp lực hoạt động: -30 đến 300mmHg. + Tốc độ dòng thấp (3ml/hr) 1.9ml < dòng < 5.0ml/hr ~ 276 mmHg. Tốc độ dòng cao (125ml/phút) ~276mmHg + Đối xứng đầu dò (Symmetry): 1 ±5% - Tiêu chuẩn ISO/ CE | cái/Bộ | 20 |
| 28 | PP2600044251 | G1.VTL28 | Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi | Chất liệu: thép y tế không rỉ, bóng đèn 2.5 V 1 Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2-90mm, 1 Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3-108mm, 1 Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4-133mm, 1 Tay cầm sử dụng 2 pin C 1 Hộp nhựa | Bộ | 30 |
| 29 | PP2600044252 | G1.VTL29 | Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi | Chất liệu: thép y tế không rỉ, bóng đèn 2.5 V 1 Lưỡi đặt nội khí quản cong số 1-70mm, 1 Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2-90mm, 1 Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3-108mm, 1 Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4-133mm, 1 Tay cầm sử dụng 2 pin 1 Hộp nhựa | Bộ | 20 |
| 30 | PP2600044253 | G1.VTL30 | Bộ dây dẫn lưu màng phổi | Bộ gồm: + Ống thủy tinh trong dài 300mm ± 2mm, đường kính: Ø10mm ± 1mm. + Ống dẫn lưu nhựa dẻo dài 1000mm ± 10mm, đường kính ngoài: Ø12mm ± 1mm. + Ống hút nhựa dẻo dài 300mm ± 10mm, đường kính ngoài: Ø10mm ± 1mm. - Tiêu chuẩn ISO. Tiệt trùng. | bộ | 1,200 |
| 31 | PP2600044254 | G1.VTL31 | Bộ dây máy thở Sillicon nhiều lần | Bao gồm: ống silicone, bẫy nước và các co nối. Hấp autoclave (lên đến 134oC), tối thiểu 50 lần tái sử dụng (có cam kết sử dụng) | Bộ | 100 |
| 32 | PP2600044255 | G1.VTL32 | Bộ đồ phẫu thuật/Áo phẫu thuật | 1. Áo phẫu thuật x 01 cái - Chất liệu vải: Vải không dệt cao cấp 5 lớp SMMMS mềm mại, không hút nước, không mùi, thoáng khí. Chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, không có bụi vải, mới 100%. Vải đạt khả năng chống chất lỏng. Định lượng ≥ 47 gsm Kích thước: Size XL. 135cm x 160cm (Dài x Rộng) Ép dây bằng sóng siêu âm tăng khả năng chống dứt dây, ép tay bằng sóng siêu âm tăng khả năng chống thấm máu, chất dịch 2. Khăn thấm x 02 cái, Chất liệu spunlace thấm. Kích thước: 40 x 57 cm 3. Vô trùng, Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA | Bộ | 8,000 |
| 33 | PP2600044256 | G1.VTL33 | Bộ dụng cụ hỗ trợ mở đường vào mạch máu các cỡ | Dụng cụ mở đường mạch máu (sheath) dùng cho tiếp cận động mạch và/hoặc tĩnh mạch. Ống làm từ polymer đàn hồi, có phủ ái nước, giảm ma sát. Van cầm máu, kim chọc và dây dẫn bằng thép không gỉ Thiết kế đầu ống chống xoắn, xoay được, cản quang, cổng bên khóa 3 ngã, mã hóa màu. Kích thước từ 4 đến 9 Fr, chiều dài từ 3 đến 45 cm. Bộ dụng cụ có thể kèm dây dẫn, kim chọc, cây nong và phụ kiện. Kích thước sheath 4–9 Fr, tương thích dây dẫn 0.018”–0.038” (thẳng hoặc đầu J). | bộ | 270 |
| 34 | PP2600044257 | G1.VTL34 | Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ động mạch chủ | Bộ dụng cụ vít cố định Stent Graft: - Chất liệu vít: hợp kim nickel-cobalt - Marker hình chữ C ở đầu xa giúp định vị bên, trước và sau. - Các bộ phận đi kèm: + Ống thông điều chỉnh hướng giúp định hình chính xác vị trí muốn đặt chân ghim. + Cây điều khiển cầm tay dễ dàng sử dụng giúp đặt chân ghim chính xác vị trí mong muốn. - Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ ngực: + Ống thông điều chỉ hướng: dài 90cm, đường kính ngoài 18Fr. + Cây điều khiển cầm tay: dài 114cm, đường kính ngoài 12Fr. - Loại dùng trong can thiệp đồng mạch chủ bụng: + Ống thông điều chỉnh hướng dài 62cm, đường kính ngoài 16Fr + Cây điều khiển cầm tay dài 86cm, đường kính ngoài 12Fr. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | Bộ | 1 |
| 35 | PP2600044258 | G1.VTL35 | Bộ hút đàm kín | Bộ hút đàm kín sử dụng 72h với van rửa tự động: * Đặc biệt có tới 2 van: 1 van chân không (Vacuum Valve) tự động súc rửa và 1 van một chiều * Catheter nguyên liệu không chứa DEHP, chịu được áp lực hút ≥ 55kPa (412mmHg) trong một lần hút (15 giây) * Vỏ bọc polyurethane đảm bảo hệ thống kín * Có 1 ống nối nội khí quản và 1 nắp đậy 2 trong 1 đi kèm, giúp kết nối hoặc tháo lắp dễ dàng, tiện lợi. * Mã hóa màu theo các cỡ: 5/6/8/10/12/14/16 FG, OD = 1.7/2/2.7/3.3/4.0/4.7/5.3 mm, chiều dài 30/45/45/45/55/55/55cm | Bộ | 200 |
| 36 | PP2600044259 | G1.VTL36 | Bộ kết nối (cassette) máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn | Được sử dụng để truyền dịch lọc trong điều trị lọc màng bụng cho người lớn, - Đường kính trong: 4mm, đường kính ngoài: 5.97mm - Đường dẫn dịch lọc vô trùng. - Vô trùng - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 20 |
| 37 | PP2600044260 | G1.VTL37 | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | Chất liệu chính: Vải không dệt cao cấp 5 lớp 50gsm, chống cháy, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, Thành phần bao gồm: 1. Khăn trải bàn được gia cố vải SMS chống thấm 140 x 200 cm: 1 cái 2. Khăn trải bàn được gia cố vải SMS chống thấm 140 x 160 cm: 1 cái 3. Khăn lau thấm hút làm từ vải spunlace có độ thấm tốt, mềm mại 30 x 40 cm: 4 cái 4. Khăn trải đa dụng 80 x 100 cm: 1 cái 5. Bao phủ chi làm từ vải bán thấm Semi-Hydrophylic, lớp bên trong thấm, lớp bên ngoài không thấm 28 x 85 cm: 1 cái 6. Băng keo 10 x 50 cm: 2 cái 7. Khăn U thấm có rãnh chữ U 12 x 75 cm được gia cố vùng siêu thấm và dán băng keo y tế xung quanh, 200 x 300 cm: 1 cái 8. Khăn U không thấm có rãnh chữ U 12 x 75 cm được dán băng keo y tế xung quanh, 160 x 230 cm: 1 cái 9. Khăn đắp ngang được gia cố băng keo y tế và vùng siêu thấm tại phẫu trường 160 x 260 cm: 1 cái Tiệt trùng từng gói | Bộ | 2,000 |
| 38 | PP2600044261 | G1.VTL38 | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng | Bao gồm: 5 Gạc không dệt 8 lớp ≥ 7.5x7.5cm, 5 Gòn viên 2cm. 1 kéo kocher, 1 khăn gây tê tủy sống ≥ 100x120cm, Kích thước ≥ lổ 8cm (bán thấm), 1 Khăn trải bàn màu ≥ 45 x 60 cm, Tiệt trùng.01 x Gạc sarafit tiệt trùng, kích thước 10 x 10 cm (+- 10%).Gạc cấu tạo từ 3 lớp: 2 lớp bên ngoài là màng PET có cấu trúc lưới không gây kích ứng da, ở giữa là lớp cotton với khả năng thấm hút lượng lớn chất lỏng. Tiêu chuẩn ISO | bộ | 3,000 |
| 39 | PP2600044262 | G1.VTL39 | Bộ khăn mạch vành | Vải không dệt 45gsm 5 lớp không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. 1. Khăn trải bàn dụng cụ được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt cao cấp 5 lớp, 200x240cm: 1 cái 2. Khăn trải chụp mạch vành 220x370cm (2 lỗ đùi): 1 cái, được cấu tạo từ vải không dệt không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt giúp nhìn được các máy điều khiển, tại vùng phẫu trường có vùng thấm hút đặt biệt, có phần màng phẫu thuật bằng polyurethane. 3. Tấm đắp chắn chì 150x180cm: 1 cái, Được cấu tạo từ màng plastic trong. 4. Khăn trải bàn dụng cụ 150x180cm: 1 cái, Được cấu tạo từ màng plastic trong. 5. Túi chụp bóng đèn tròn 60cm: 1 cái, Màng PE trong với dây thun co giãn ở miệng. 6. Túi bọc tay cầm điều khiển 10x26cm: 1 cái, Túi PE có nắp keo. 7. Khăn trải đa dụng 50x60cm: 1 cái, Khăn được cấu tạo từ vải bán thấm 8. Bao kính chắn chì 100(w) x 120 (l)cm: 1 cái, Tiêu chuẩn: ISO | Bộ | 3,000 |
| 40 | PP2600044263 | G1.VTL40 | Bộ khăn nội soi ổ bụng | 1 Khăn trải bàn dụng cụ 165x200cm, vải không dệt, màng PE xanh; 2 Khăn thấm 40x57cm; 1 Khăn trải bàn Mayo 60x100cm, vải không dệt, màng phim PE xanh; 1 Khăn phẫu thuật ổ bụng 174x300cm; 02 Gạc lau dụng cụ nội soi dành cho camera lens, thành phần sợi siêu mịn, chất liệu vải không dệt làm từ 100% cellulose nên không bị hòa tan khi tiếp xúc với các dung môi, hóa chất, không tạo ra xơ bám vào bề mặt camera nội soi, có 4 lớp, kích thước 10cmx10cm. Lau sạch dễ dàng các vết bẩn cứng đầu dạng dầu, protein. Vải không dệt, vải thấm - Sản phẩm tiệt trùng - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO/FDA | Bộ | 500 |
| 41 | PP2600044264 | G1.VTL41 | Bộ khăn phẫu thuật chi dưới | Chất liệu chính: Vải không dệt cao cấp 5 lớp 50gsm, chống thấm nước, Thành phần bao gồm: 1. Khăn trải bàn vải SMS chống thấm 165 x 200 cm: 1 cái 2. Khăn nội soi khớp gối 02 hình chữ T có 2 lỗ, vùng phẫu trường có màng TPE co giãn, lỗ tròn đường kính 6cm, thước miệng túi, 240 x 300 cm: 1 cái 3. Khăn U không thấm có rãnh 160 x 230cm: 1 cái 4. Khăn lau thấm hút 40 x 57 cm: 2 cái 5. Băng keo 10 x 50 cm: 2 cái 6. Bao phủ chi 35 x 115 cm: 1 cái Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn: ISO | Bộ | 500 |
| 42 | PP2600044265 | G1.VTL42 | Bộ khăn phẫu thuật tim người lớn | Vải không dệt ≥ 43gsm 5 lớp không thấm nước. Băng keo y tế co giãn tốt 1. Khăn trải bàn được gia cố vải chống thấm 140x200cm: 2 cái 2. Khăn đắp vùng sinh dục 19x35cm: 1 cái 3. Khăn đắp phẫu thuật có keo 80x120cm: 5 cái 4. Khăn đắp đầu 120x230cm: 1 cái 5. Khăn đắp chân200x250cm: 1 cái 6. Khăn đắp bên 80x120cm: 2 cái 7. Khăn đắp phẫu thuật không keo thấm 30x35cm: 2 cái 8. Khăn đắp dụng cụ 150x160cm: 1 cái 9. Khăn đắp dụng cụ có keo 100x200cm: 1 cái 10. Túi đựng dụng cụ 35x40cm: 1 cái 11. Túi đựng kim chỉ 15x15cm: 1 cái 12. Băng keo 10x50cm: 2 cái 13. Khăn đắp phẫu thuật không keo 100x100cm: 1 cái 14. Khăn lau thấm hút 30x40cm: 4 cái - Đạt tiêu chuẩn ISO | Bộ | 50 |
| 43 | PP2600044266 | G1.VTL43 | Bộ khăn tổng quát | Làm bằng vải không dệt ≥ 45gsm, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. 1. Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp màng gia cố vải không dệt 140 x 200 cm: 01 cái 2. Khăn đắp đầu: 160 x 250 cm: 01 cái, có phần gia cố bằng vải siêu thấm, có tấm cố định ống dây và băng keo 3. Khăn đắp chân: 180 x 200 cm: 01 cái, có phần gia cố bằng vải siêu thấm, có tấm cố định ống dây và băng keo 4. Khăn đắp bên: 80 x 90 cm: 02 cái, có phần gia cố bằng vải siêu thấm, có tấm cố định ống dây và băng keo 5. Khăn lau thấm hút: 30 x 40 cm: 04 cái 6. Băng keo OP: 10cm x 50cm: 01 Cái Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO/FDA | Bộ | 500 |
| 44 | PP2600044267 | G1.VTL44 | Bộ kit lọc huyết tương | Bộ kit dùng trong lọc huyết tương gồm: - 1 quả lọc huyết tương: Chất liệu màng Polysulfone, diện tích màng 0.6m2, thể tích mồi 67 ml, tiệt trùng bằng hơi nước - 1 bộ cassette: gồm dây động mạch, dây tĩnh mạch, dây dẫn dịch thải, dây dẫn dịch bù. Thể tích mồi dây động mạch và tĩnh mạch: 116 ml - 1 túi thải 10L - Tiêu chuẩn ISO/ CE | Bộ | 100 |
| 45 | PP2600044268 | G1.VTL45 | Bộ kit lọc máu liên tục | Bộ kit trong lọc máu liên tục gồm: - 1 quả siêu lọc: chất liệu màng polysulfone, diện tích màng 1.4m2, thể tích mồi 100 ml, tiệt trùng bằng hơi nước inline - 1 bộ cassette -Tiêu chuẩn ISO/ CE | Bộ | 300 |
| 46 | PP2600044269 | G1.VTL46 | Bộ lọc khí thở ra loại dùng nhiều lần | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn ≥ 99,9% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu ≥ 99,9% với kích thước hạt 0,3μm ở lưu lượng 30 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn 22 mm male - Áp lực giảm (khi còn mới): 0,7cmH2O ở 30L/phút và 0,35cmH2O ở 15L/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 100 cmH2O - Đường kính trong 8,9cm, dài khoảng 17,8cm, bao gồm cả bẫy nước, sai số kích thước (±5%) - Thể tích chứa khí toàn bộ lọc bao gồm bẫy nước khoảng 600ml - Dung tích chứa chất lỏng ngưng tụ của bẫy nước khoảng 200 ml. - Ống xả ngưng tụ 6,5mm - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. | Bộ | 120 |
| 47 | PP2600044270 | G1.VTL47 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng | • Tạo nhịp tim 1 buồng, đáp ứng nhịp theo vận động. • Thể tích máy ≤ 9.7 cc • Cho phép chụp MRI toàn thân 3T không giới hạn thời gian chụp • Quản lý tạo nhịp thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút. • Dây điện cực dạng xoắn (xoắn ra, thu vào), lưỡng cực - Chất liệu đầu xoắn: bạch kim. - Chất liệu silicon cách điện bên trong, bên ngoài: silicone/polyurethan - Dây điện cực tương thích MRI toàn thân 3T. - Được phủ steroid Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA | Bộ | 50 |
| 48 | PP2600044271 | G1.VTL48 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng | • Tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng nhịp theo vận động. • Cho phép chụp MRI toàn thân 3T - không giới hạn thời gian chụp • Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút. • Tuổi thọ pin ≥ 14.9 năm. • Dây điện cực dạng xoắn (xoắn ra, thu vào), lưỡng cực - Chất liệu đầu xoắn: bạch kim. - Chất liệu silicon cách điện bên trong, bên ngoài: silicone/polyurethan - Dây điện cực tương thích MRI toàn thân 3T. - Được phủ steroid Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA | Bộ | 80 |
| 49 | PP2600044272 | G1.VTL49 | Bộ Nong Lấy Sỏi Qua Da (có định vị) | - Nắp bịt kín (màu xanh lam được gắn sẵn vào khớp để tránh rơi ra) dùng để tạo áp suất âm tối đa trong qúa trình hút sỏi. - Có lỗ điều tiết áp lực hút trong thận tăng hoặc giảm bằng cách đóng mở, đối diện lỗ điều tiết được thiết kế các rãnh chống trượt tăng kiểm soát vỏ bọc. - Khớp chữ Y trong suốt có thể quan sát được quá trình di chuyễn & tắt ngẽn của sỏi. - Khoang hút nghiêng một góc 45° so với khoang làm việc của dụng cụ giúp quá trình hút sỏi & chất lỏng được diễn ra tốt hơn. - Các que nong được phủ lớp hydrophilic & vạch chia độ dài kiểm soát độ sâu, đảm bảo an toàn trong quá trình nong thận. 01 Bộ gồm: + 01 giá đỡ vừa tán vừa hút (2 nhánh): 18Fr x 13cm, được trang bị vòng định vị nong. + 06 que nong: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, được trang bị vòng định vị nong. + 01 kim chọc dò: 18G x 23cm + 01Guide wire: 0,032"" x 80cm, tip đầu cong J. + 01 dao mỗ số 11. + 01 cái ống thông silicone đầu mở: 14Fr x 5ml + 01 Kẹp cố định ống thông vào da/kẹp bướm. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO/CE | Bộ | 75 |
| 50 | PP2600044273 | G1.VTL50 | Bộ phân phối dung dịch 2 khóa 3 ngã | Bộ phân phối dung dịch Manifold 2 khóa: xanh, đỏ. Van đóng mở xanh lá ≥ 35 bar, combidyn 125, contract 150, manifold 2-fold, có khóa. | Cái | 450 |
| 51 | PP2600044274 | G1.VTL51 | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: + Sợi rỗng + PolyethyleneImine (PEI) + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin (4500+/-1500 IU/m2) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc - TMP tối đa (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml - Diện tích màng: 1,5m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg | Bộ | 120 |
| 52 | PP2600044275 | G1.VTL52 | Bộ quả lọc thay huyết tương kèm dây máu | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml ±10% - Diện tích màng hiệu dụng: 0,35 m2 - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 µm - Độ dày thành sợi lọc: 150 µm - Thể tích máu trong sợi lọc: 41 ml ±10% - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút | Bộ | 100 |
| 53 | PP2600044276 | G1.VTL53 | Bộ rửa dạ dày | - Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín. - Làm từ mũ cao su tự nhiên. - Size: 22mm và 28mm. - Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi. | Bộ | 300 |
| 54 | PP2600044277 | G1.VTL54 | Bộ trocar nhựa các cỡ | Bộ trocar nhựa (gồm nòng và ống ngoài) đường kính 5 mm/12mm với công nghệ optiview chống mờ, không dao, tách cơ không cắt cơ, thân dài 100mm bằng nhựa trong suốt, nòng ngoài có rãnh cố định, van gồm 4 mảnh xếp chồng lên nhau, giữ khí bền, đưa dụng cụ từ 4.7 đến 12.9mm không bị rò khí, đầu nối khí đường kính 7.6mm, dài 10.4mm. - Tiêu chuẩn FDA CFG | Cái | 48 |
| 55 | PP2600044278 | G1.VTL55 | Bộ trocar nhựa không dao các cỡ | Bộ trocar nội soi nhựa, không dao, đường kính 5mm/12mm, thân dài 100mm, thân ngoài có rãnh cố định - chất liệu nhựa polycarbonate bền, nhẹ, chịu lực tốt - van giữ khí gồm 4 mảnh xếp chồng lên nhau được phủ chất liệu bôi trơn giúp thao tác dễ dàng. - Đường vào hình phễu, có thanh khóa camera, phần chuôi trocar ngắn giúp dụng cụ vươn xa hơn. - Đầu nối khí có chiều dài 10.4mm và đường kính 7.6mm. Thích hợp đưa dụng cụ từ 4.7 đến 12.9mm không bị rò khí. - Tiêu chuẩn FDA CFG | Cái | 48 |
| 56 | PP2600044279 | G1.VTL56 | Bơm tiêm 10 ml có đầu xoáy | Loại 10ml. Chất liệu: Polypropylen/Polycarbonate, đầu kết nối kiểu Luer lock, dùng trong can thiệp mạch máu, tiệt trùng, tiêu chuẩn: ISO | Cái | 3,000 |
| 57 | PP2600044280 | G1.VTL57 | Bơm tiêm 1ml có đầu xoắn. | Bơm tiêm đầu xoắn (luerlock), không kim 1ml - Nguyên liệu: Polycarbonate - Chịu được cồn isopropyl 70% - Chịu được áp lực ≥40 psi nước trong 30 giây - Đường kính trong giữa các ren: từ 7.9 mm–8.1 mm - Đường kính trong tại ren: từ 6.8 mm–7.2 mm - Khoảng chết: ≤0.07 mL; Vạch đo chính: 1/10 mL; Vạch đo phụ: ≤1/100 mL - Tiệt trùng. *Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA | cái | 90 |
| 58 | PP2600044281 | G1.VTL58 | Bơm tiêm 3ml có đầu xoắn. | Bơm tiêm đầu xoắn (luerlock), không kim 3ml - Nguyên liệu: Polypropylene - Chịu được cồn isopropyl 70% - Chịu được áp lực ≥40 psi nước trong 30 giây - Đường kính trong giữa các ren: từ 7.9 mm–8.1 mm - Đường kính trong tại ren: từ 6.8 mm–7.2 mm - Khoảng chết: ≤ 0.07 mL; Vạch đo chính: 1/2 mL; Vạch đo phụ: ≤1/10 mL - Tiệt trùng. *Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | cái | 90 |
| 59 | PP2600044282 | G1.VTL59 | Bơm tiêm 50ml có khoá | Thân bơm tiêm được làm bằng nhựa Polypropylen/nhựa PP nguyên sinh. Dung tích 50ml không kim, đầu nối Luer lock lắp vừa kim tiêm các cỡ, píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Bơm có vạch chia thể tích rõ ràng Tiêu chuẩn: ISO | Cái | 72,000 |
| 60 | PP2600044283 | G1.VTL60 | Bơm tiêm 5ml có đầu xoắn. | Bơm tiêm đầu xoắn (luerlock), không kim 5ml - Nguyên liệu: Polypropylene - Chịu được cồn isopropyl 70% - Chịu được áp lực ≥40 psi nước trong 30 giây - Đường kính trong giữa các ren: từ 7.9 mm–8.1 mm - Đường kính trong tại ren: từ 6.8 mm–7.2 mm - Khoảng chết: ≤0.075 mL; Vạch đo chính: 1 mL; Vạch đo phụ: ≤1/5 mL - Tiệt trùng. *Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | cái | 90 |
| 61 | PP2600044284 | G1.VTL61 | Bóng chẹn cổ túi phình mạch não | Bóng tắc mạch dùng để chèn cổ túi phình trong nút phình động mạch não cổ rộng vị trí mạch thẳng. Bóng có đường kính bóng ≤4mm, chiều dài bóng ≤18mm. Kèm dây dẫn. Đạt tiêu chuẩn FDA | Cái | 15 |
| 62 | PP2600044285 | G1.VTL62 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Bóng đèn đặt nội khí quản nhỏ/ lớn loại bóng 2.5V. | cái | 100 |
| 63 | PP2600044286 | G1.VTL63 | Bóng đo kích thước lỗ thông liên nhĩ | Bóng đo kích thước lỗ thông liên nhĩ. Nguyên liệu nhựa tổng hợp (nylon) giãn nở tốt. Bóng có cấu tạo 3 lòng, có 3 điểm đánh dấu cản quang. Khoảng cách bên trong giữa các điểm đánh dấu lần lượt là từ 0.4mm đến 15mm. - Bóng đường kính ≤18mm có thể nở tối đa 20mm, bóng 24mm nở tối đa ≤ 27mm và bóng ≤ 34mm nở tối đa 40mm. - Chiều dài bóng: từ 35 đến 55 mm. - Dây dẫn tương thích: ≤ 0.038" | Bộ | 150 |
| 64 | PP2600044287 | G1.VTL64 | Bóng nong mạch máu | Bóng được chỉ định cho nong hẹp trong mạch đùi, chày, mác và thận và điều trị tổn thương tắc nghẽn cầu nối lọc máu tự nhiên hoặc cấu nối động tĩnh mạch - Thân không điểm chuyển tiếp, Đầu chóp có tiết diện nhỏ; có điểm đánh dấu trên bóng; - Chất liệu bóng một lớp; - Đường kính từ 2.0 đến 6.0 mm - Chiều dài: từ 20 đến 200 mm - Sheath tương thích ≤5F; - Áp lực định danh ≥8atm, áp lực vỡ bóng ≥14atm - có hai loại chiều dài thân từ 90 cm đến 150 cm cho tất cả các kích cỡ - Ống thông đồng trục; Lòng bơm bóng rộng - Tương thích dây từ 0.014" đến 0.018" Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái | 75 |
| 65 | PP2600044288 | G1.VTL65 | Bóng nong mạch ngoại biên | Chiều dài bóng từ 15 đến 40 mm, đường kính từ 4.0 đến 7.0 mm - Chiều dài ống thông 80 đến 140 cm - Tương thích ống thông ≥ 5F cho tất cả các kích thước bóng - Chất liệu bóng bền xcelon hoặc nylon hoặc pebax - trục hỗ trợ thuôn nhỏ dần ở trong ống thông cho nâng cao khả năng đẩy và chống gẫy gập - Thân và bóng phủ lớp microglide - Dây dẫn ≥ 0.014" cho dễ dàng đi qua tổn thương - Áp lực định danh ≥8 atm, Áp lực tối đa ≥14 atm cho tất cả các kích thước Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái | 75 |
| 66 | PP2600044289 | G1.VTL66 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Bóng nong mạch vành không đàn hồi, phủ lớp ái nước. Thiết kế nhỏ, chịu áp lực cao, phù hợp tổn thương CTO phức tạp. Có 2 điểm đánh dấu cản quang. Chiều dài khả dụng ≥ 143 cm. Đường kính bóng từ 2.0 mm đến 5.0 mm; chiều dài bóng gồm từ 8 đến 30 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CFS; xuất xứ các nước G7 | Cái | 300 |
| 67 | PP2600044290 | G1.VTL67 | Bóng nong mạch vành áp lực thường, phủ lớp ái nước | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi, phủ lớp ái nước. Thiết kế nhỏ, chịu áp lực cao, phù hợp can thiệp CTO phức tạp. Có ít nhất 1điểm đánh dấu cản quang Chiều dài khả dụng ≥143 cm. Đường kính bóng từ 1.25 mm đến 5.0 mm; chiều dài bóng từ 10 đến 40 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CFS, xuất xứ các nước G7 | Cái | 225 |
| 68 | PP2600044291 | G1.VTL68 | Bóng nong van động mạch phổi áp lực thấp | Bóng nong van động mạch phổi có cấu tạo bóng siêu mỏng, cấu hình nhỏ, thời gian bơm và xả bóng cực kỳ nhanh. - Chất liệu bóng: Thermoplastic Elastomer, không giãn nở. Không chứa DEHP, không chứa Latex. - Có dải đánh dấu bằng Platinum/Iridium. - Chất liệu thân ống thông: Polymeric, không chứa DEHP, không chứa Latex. - Đường kính bóng: 4.0 - 30.0 mm. - Chiều dài bóng: 20 - 100 mm. - Áp lực gây nổ: 1.5-6 atm - Kích cỡ dụng cụ mở đường: 4 - 10F. | Cái | 30 |
| 69 | PP2600044292 | G1.VTL69 | Bóng nước dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể | - Chất liệu: Silcione/cao su. Đường kính 138mm, 165mm, 180mm, chiều dài: 430mm, 460mm, 530mm. Sử dụng lâu dài. - Vật tư tiêu hao dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | Cái | 20 |
| 70 | PP2600044293 | G1.VTL70 | Bóng phá vách liên nhĩ | Bóng dùng trong thủ thuật phá vách liên nhĩ - Được thiết kế trục 2 lòng cung cấp khả năng đẩy và khả năng kéo mạnh. - Đầu tip của ống thông cong 1 góc ≥35 độ để thuận tiện cho việc đi vào tâm nhĩ trái. - Có điểm đánh dấu làm bằng Platinum Iridium giúp dễ dàng quan sát bóng. - Nguyên liệu bóng: Thermoplastic Elastomer, không chứa DEHP, không chứa Latex. - Chất liệu thân ống thông: Polymeric, không chứa DEHP, không chứa Latex. - Đường kính: từ 9.5 mm đến 13.5 mm. - Chiều dài: từ 9.5 mm đến 13.5 mm. - Thể tích bơm tối đa: 1-2 CC. - Kích cỡ dụng cụ mở đường phù hợp: ≤6F. | Cái | 15 |
| 71 | PP2600044294 | G1.VTL71 | Cảm biến lưu lượng thở ra dùng cho máy giúp thở Bennett puritan 980 | Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất: Cảm biến lưu lượng đo lưu lượng oxy/khí thở ra từ bệnh nhân Bo điều khiển sử dụng nguồn điện +12, +5 và -5V Cảm biến nhiệt sử dụng điện áp +12V Van điều khiển bằng điện áp từ 0.10 đến 2.98 VDC +/-0.1V Áp lực : -100–140 cmH2O Van đóng ở kỳ thở vào, mở ra ở kỳ thở ra và duy trì được mức áp lực PEEP/CPAP. | Cái | 120 |
| 72 | PP2600044295 | G1.VTL72 | Cảm biến oxy dùng cho máy giúp thở Bennett puritan 980 | Cảm biến oxy: - Đầu nối: 3 chân - Phạm vi đo lường: 0 đến 100% - Tín hiệu đầu ra: 12,5 đến 16,5mV - Thời gian đáp ứng 90%: ≤ 12 giây - Thời gian lưu kho ít nhất 6 tháng - Tương thích với máy thở Puritan Bennett 980- hãng Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | cái | 60 |
| 73 | PP2600044296 | G1.VTL73 | Cầm máu | Vật liệu cầm máu cellulose tái tổ hợp làm từ Rayon và cotton tissue, tương thích sinh học cao, độ bền và độ dẻo cao khi sử dụng ở cả dạng khô và tiếp xúc với máu, kích thước 10x20 cm. - Hiệu quả cầm máu nhanh 1-2 phút | Miếng | 500 |
| 74 | PP2600044297 | G1.VTL74 | Cannula gốc động mạch chủ 2 nhánh các cỡ | 1. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: PVC, thép không gỉ - Kích thước: Chiều dài Ca-nuyn: 2.5 in (6.4 cm), cỡ 18G (4Fr) thẳng * Chiều dài Ca-nuyn: 5.5 in (14 cm), cỡ 18Ga - 9G (4-11Fr) thẳng 2. Tính năng, công nghệ: Cannula truyền dung dịch liệt tim xuôi dòng qua gốc động mạch chủ có đầu cản quang, kiểm soát áp lực động mạch chủ, kim chọc bằng thép không gỉ 3. Tiêu chuẩn chất lượng: CFG/FDA | Cái | 8 |
| 75 | PP2600044298 | G1.VTL75 | Catheter 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng không chứa DEHP; dài 20 cm, thể tích mồi 1.4 ml, chất liệu polyurethan, có dây nối đo ECG; có chất cản quang, có ống dẫn đường (đường kính 0.89 mm x dài 50cm), kim 18G có van (1.3mm), ống nong 12F, có dây dẫn nối máy điện tim, có dao mổ, xylanh 5ml Tốc độ máu (ml/ phút): nòng xa ≥ 200 nòng gần ≥ 240. Tiêu chuẩn chất lượng EC | Bộ | 5,000 |
| 76 | PP2600044299 | G1.VTL76 | Catheter đầu cong thẩm phân phúc mạc | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng sử dụng để đưa dung dịch thẩm tách vào hoặc xả dịch ra thông qua hệ thống ống đơn lòng - Chứa một dải cản quang dọc chiều dài catheter - Chiều dài 63 cm, đầu dạng cong với hai nút chặn polyester - Chất liệu: Silicone - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 30 |
| 77 | PP2600044300 | G1.VTL77 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ | - Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn - Thiết bị gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi - Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch - Chất liệu được làm bằng Polyurethane - Đường kính vòng ngoài: 5F - Chiều dài sử dụng: 200mm - Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm - Đường kính và chiều dài của kim dẫn: + Đường kính 18G/ chiều dài 80 mm + Đường kính 20G/ chiều dài 55 mm - Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm - Tiêu chuẩn ISO/ CE | Bộ | 50 |
| 78 | PP2600044301 | G1.VTL78 | Catheter đường hầm sử dụng lâu ngày | Bằng Carbothane tương thích sinh học, cản quang, tương thích MRI, Đầu típ đối xứng (symetric), tỷ lệ tái tuần hoàn thấp (< 1%), giảm nhiễu loạn dòng chảy, giảm hình thành huyết khối, Đầu nối bằng PEEK (Polyether Ether Ketone), Size 15.5Fr, chiều dài tổng 360/400/450/500mm( chiều dài từ cuff đến đầu tip 190/230/280/330mm, chiều dài từ hub đến đầu tip 230/270/320/370mm), Tốc độ dòng 450ml/phút đi vào máy, 500ml/phút đi vào bệnh nhân tại 250mmHg, Bộ bao gồm: Catheter, cây nong sheath van khóa 16Fr, dây dẫn đầu J nitinol 0.97mm x 700mm, trocar, kim dẫn 18G, cây nong 12Fr, 2 nút chặn kim luồn, Tiệt trùng, không Phthalat, không latex, Tiêu chuẩn ISO | Cái | 50 |
| 79 | PP2600044302 | G1.VTL79 | Catheter lọc máu tạm thời | Ống thông tĩnh mạch trung tâm cho chạy thận nhân tạo loại 2 nòng chất liệu polyurethane, mỗi bộ bao gồm: 1. Ống thông 02 nòng thẳng hoặc cong, kích thước 12F, dài 16 cm. Chạc buộc chỉ có thể xoay được, nòng ống kép hình chữ D đảm bảo lưu lượng và chống xoắn. Không có mủ cao su. 2. Dây dẫn guidewire chất liệu thép không rỉ, kích thước 0.038*600 mm: 01 cái 3. Dụng cụ nong: 02 cái, kích thước 10F*10cm và 12.5F*14cm 4. Kim dẫn đường chữ Y: 01 cái, kích thước 18G*7cm 5. Nắp heparin: 02 cái 6. Ống tiêm: 02 cái (5ml) 7. Kim chọc : 01 cái 8. Dao mổ: 01 cái Lưu lượng dòng chảy: động mạch 285ml/min, tĩnh mạch 285ml/min Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Bộ | 1,300 |
| 80 | PP2600044303 | G1.VTL80 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | * Ống thông làm bằng chất nền/ống thông: polymer/PU * Loại 3 nòng 16Ga/18Ga/18Ga, 7Fr chiều dài 15cm/20cm: thể tích mồi 0.44/0.39/0.39ml. Tốc độ dòng 3100/1500/1600 ml/h/ hoặc 16G: 50ml/phút, 18G: 18ml/phút, 18G: 17ml/phút * Các phụ kiện khác: kim dẫn, bơm tiêm/Ống tiêm, guidewire, cây nong/Dụng cụ nong, dao mổ, nút chặn kim luồn luer lock/Nắp heparin, kẹp dây nối/Kẹp cố định, kẹp catheter * Tiệt trùng. Không chứa latex - Tiêu chuẩn ISO/ CE | cái | 400 |
| 81 | PP2600044304 | G1.VTL81 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp số 3/0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 3/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim làm bằng hợp kim, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 648 |
| 82 | PP2600044305 | G1.VTL82 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp số 4/0, dài 90cm | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 4/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn dài 22mm, kim làm bằng hợp kim, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 540 |
| 83 | PP2600044306 | G1.VTL83 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp số 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn 1/2 vòng | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 5/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn dài 13mm, kim làm bằng hợp kim, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 270 |
| 84 | PP2600044307 | G1.VTL84 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp số 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 5/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 13mm, kim làm bằng hợp kim, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 270 |
| 85 | PP2600044308 | G1.VTL85 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp số 6/0, dài 75cm | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 6/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 10mm, kim làm bằng hợp kim, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 216 |
| 86 | PP2600044309 | G1.VTL86 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp số 7/0, dài 75cm | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 7/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 10mm, kim làm bằng hợp kim, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 1,620 |
| 87 | PP2600044310 | G1.VTL87 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp số 8/0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 8/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn, kim đầu cắt dài 6mm, kim làm bằng hợp kim, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 54 |
| 88 | PP2600044311 | G1.VTL88 | Chỉ không tan đơn sợi số 0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 30mm, kim làm bằng hợp kim, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Tiêu chuẩn FDA/EC/ISO. | tép | 1,500 |
| 89 | PP2600044312 | G1.VTL89 | Chỉ không tan đơn sợi số 6/0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 6/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 10mm, kim làm bằng hợp kim, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA/EC/ISO. | tép | 1,000 |
| 90 | PP2600044313 | G1.VTL90 | Chỉ không tan đơn sợi số 7/0 | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 7/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 10mm, kim làm bằng hợp kim, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA/EC/ISO. | tép | 6,000 |
| 91 | PP2600044314 | G1.VTL91 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester, áo bao silicone số 2/0, tép 08 sợi 04 xanh + 04 trắng, dài 75cm. 2 kim tròn, 1/2 vòng tròn dài 22mm, kim làm bằng hợp kim, khoan bằng laser, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 360 |
| 92 | PP2600044315 | G1.VTL92 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester , áo bao silicone số 2/0, dài 90cm. 2 kim tròn, 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim Easyslide làm bằng hợp kim thành phần: Carbon,Mangaese,Sulfur,Chromium 7-10, Niken 11%, phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO | Tép | 270 |
| 93 | PP2600044316 | G1.VTL93 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester, áo bao silicone số 3/0, dài 90cm. 2 kim tròn, 1/2 vòng tròn dài 17mm, kim làm bằng hợp kim thành phần: Carbon,Mangaese,Sulfur,Chromium 7-10, Niken 11% . Tiêu chuẩn ISO. | Tép | 270 |
| 94 | PP2600044317 | G1.VTL94 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 4/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim làm bằng hợp kim Niken 11%, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 360 |
| 95 | PP2600044318 | G1.VTL95 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 30mm, kim làm bằng hợp kim Niken 11%, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 540 |
| 96 | PP2600044319 | G1.VTL96 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ không tan đơn sợi phức hợp Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm đầu cắt, kim làm bằng hợp kim Niken 11%, thân kim hình vuông giúp tăng độ chắc chắn khi giữ kim, phủ 3 lớp silicone, Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Tép | 540 |
| 97 | PP2600044320 | G1.VTL97 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 Copper Phtalocyanine, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim làm bằng hợp kim thành phần: Carbon,Mangaese,Sulfur,Chromium 7-10, Niken 11%, phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO. | tép | 15,000 |
| 98 | PP2600044321 | G1.VTL98 | Chỉ tan đa sợi Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50%, số 1, chỉ dài 90 cm, kim khâu gan, 1/2 vòng tròn HR 65mm, kim làm bằng hợp kim thành phần: Cacbon 0.07%, Crom 17-19%, Niken 8-11%, Mangan, Phốt pho, Lưu huỳnh (Sulfur), phủ silicon. tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Tiêu chuẩn ISO. | Tép | 90 |
| 99 | PP2600044322 | G1.VTL99 | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc số 2/0 | Chỉ tiêu có gai không cần buộc Copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 2/0, dài ≥ 30cm, màu xanh lá. Kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 37mm, giữ vết thương 21 ngày, tiêu hoàn toàn 180 ngày. Tiêu chuẩn ISO | Tép | 150 |
| 100 | PP2600044323 | G1.VTL100 | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc số 3/0 | Chỉ tiêu có gai không cần buộc copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài ≥ 15cm. Kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90-110 ngày. Tiêu chuẩn ISO | Tép | 300 |
| 101 | PP2600044324 | G1.VTL101 | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc số 3/0 | Chỉ tiêu có gai không cần buộc copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, gai đầu tù, một đầu có vòng, số 3/0, dài ≥ 30cm, màu tím, Kim tròn đầu nhọn, 1/2C, dài 26mm, giữ vết thương 14 ngày, tiêu hoàn toàn 90 ngày. Tiêu chuẩn ISO | Tép | 150 |
| 102 | PP2600044325 | G1.VTL102 | Chỉ tan đơn sợi Glyconate số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 3/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 22mm, kim làm bằng hợp kim thành phần: Carbon, Mangaese, Sulfur, Chromium 17 - 10, Nikel 11%, phủ silicon. tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. Tiêu chuẩn ISO | Tép | 270 |
| 103 | PP2600044326 | G1.VTL103 | Chỉ tan đơn sợi Glyconate số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 4/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 22mm, kim làm bằng hợp kim thành phần: Carbon, Mangaese, Sulfur, Chromium 17 - 10, Nikel 11%, phủ silicon. tan hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày. Tiêu chuẩn ISO | Tép | 270 |
| 104 | PP2600044327 | G1.VTL104 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone có kháng khuẩn Irgacare MP, dạng không thắt nút có neo xoắn ốc quanh thân chỉ, các neo ăn vào thân chỉ khoảng 30%. Cỡ chỉ số 4/0 dài 30cm, 1 đầu vòng tự khóa linh hoạt - 1 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 vòng tròn, thời gian giữ vết thương 4 - 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày. | Tép | 1,440 |
| 105 | PP2600044328 | G1.VTL105 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone có kháng khuẩn Irgacare MP, dạng không thắt nút có neo xoắn ốc quanh thân chỉ, các neo ăn vào thân chỉ khoảng 30%. Cỡ chỉ số 2/0 dài 30cm, 1 đầu vòng tự khóa linh hoạt - 1 kim tròn đầu tròn dài 36mm 1/2 vòng tròn, thời gian giữ vết thương 4 - 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA | Tép | 720 |
| 106 | PP2600044329 | G1.VTL106 | Chỉ thép khâu xương ức số 5 | Chỉ thép khâu xương ức số 5 bằng thép không gỉ, dài 75cm, kim tam giác dài 55mm, 1/2 vòng tròn | Tép | 180 |
| 107 | PP2600044330 | G1.VTL107 | Clip kẹp mạch titan cỡ lớn, màu vàng | Clip kẹp mạch titan ligaclip extra cỡ lớn, dùng trong mổ mở hoặc nội soi, vỉ màu vàng, độ mở clip ≥7,5mm, chiều dài clip khi đóng ≥12,26mm. Tiêu chuẩn FDA CFG. | Vỉ | 180 |
| 108 | PP2600044331 | G1.VTL108 | Clip kẹp mạch titan cỡ trung bình-lớn, màu xanh xám | Clip kẹp mạch titan cỡ trung bình-lớn, dùng trong mổ mở hoặc nội soi, vỉ màu xanh lá, độ mở clip ≥6,4mm, chiều dài clip khi đóng ≥8,99mm. Tiêu chuẩn FDA CFG | Vỉ | 360 |
| 109 | PP2600044332 | G1.VTL109 | Connector chữ Y kích thước 3/8 x 3/8 x 3/8 | - Đầu nối chữ Y có khoá hoặc không khóa Luer Lock các cỡ - Vật liệu Polycarbonate (PC) - kích thước 3/8 x 3/8 x 3/8 - Nắp không thông khí vật liệu HDPE (Nắp cho khoá luer lock) - Tiêu chuẩn ISO/ CE | cái | 15 |
| 110 | PP2600044333 | G1.VTL110 | Connector thẳng kích thước 3/8 x 3/8 | - Đầu nối thẳng có khoá hoặc không khóa Luer Lock các cỡ - Vật liệu Polycarbonate (PC) - Kích thước 3/8 x 3/8 - Nắp không thông khí vật liệu HDPE (Nắp cho khoá luer lock) - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO/ CE | cái | 15 |
| 111 | PP2600044334 | G1.VTL111 | Cục lọc khí thở vào sử dụng nhiều lần | Bộ lọc khí thở vào: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn > 99,999% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu 99,97% với kích thước hạt 0,3μm ở 100 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn ISO 22 mm - Trở kháng dòng dưới 2,5 cmH2O ở 100 lít/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 140 cmH2O - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút hấp hút trọng lực hoặc ở 132 độ C trong 4 phút với hấp hút chân không và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. Tiêu chuẩn ISO | cái | 120 |
| 112 | PP2600044335 | G1.VTL112 | Dao đốt điện dùng 1 lần | + Dùng 1 lần, đóng gói tiệt trùng + Chất liệu: nhựa y tế + Chiều dài dây cáp: 3m + Chiều dài cán dao: ~150mm + Chiều dài lưỡi dao mổ điện: ~70mm, đường kính: ~2,3mm + Đầu lưỡi dao mổ điện tích hợp bằng thép không gỉ + Tích hợp 2 nút bấm cắt và đốt + Tiêu chuẩn chân cắm: giắc dẹt 3 chân tròn + Thiết kế tay cầm lục giác chống trượt + Tương thích với thiết bị phẫu điện, dao mổ điện,… nhiều hãng khác nhau. Tiêu chuẩn ISO | cái | 600 |
| 113 | PP2600044336 | G1.VTL113 | Dao siêu âm mổ hở 9cm | Dao siêu âm mổ mở tích hợp công nghệ thích ứng mô với cơ chế phản hổi bằng âm thanh khi cắt, cán dài 9cm, lưỡi dao cong dài 16mm với tay kẹp đệm mô teflon, dùng kèm với dây dao Harmonic Xanh HPBLUE và máy phát chính GEN11. Tiêu chuẩn FDA-CFG | Cái | 72 |
| 114 | PP2600044337 | G1.VTL114 | Dao siêu âm mổ nọi soi, cán dài 36cm. | Dao siêu âm mổ nội soi tích hợp công nghệ thích ứng mô với cơ chế phản hồi bằng âm thanh khi cắt, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 36cm, lưỡi dao cong bằng hợp kim titanium TI‐6AL‐4V‐ELI được phủ lớp chống dính Teflon FEP 100, năng lượng đầu ra được điều chỉnh để kiểm soát nhiệt độ, dùng kèm máy phát chính GEN11. Tiêu chuẩn FDA-CFG | Cái | 120 |
| 115 | PP2600044338 | G1.VTL115 | Đầu Col vàng | Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-200ul Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái | 60,000 |
| 116 | PP2600044339 | G1.VTL116 | Đầu Col xanh | Chất liệu: Nhựa PP. Kích thước: 0-1000ul Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái | 50,000 |
| 117 | PP2600044340 | G1.VTL117 | Đầu nối Male-Male Adapter combifix | Co nối thẳng 2 nhánh male-male - Vật liệu Polycarbonate - Nút đậy vật liệu PVC - Khóa Luer vật liệu HDPE - Đóng gói vô trùng. | hộp | 5 |
| 118 | PP2600044341 | G1.VTL118 | Đầu nối ống thông | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và ống thông (Tương thích với ống thông có kích thước đường kính trong 2.6 mm, đường kính ngoài 5 mm và đường kính trong 3.5 mm, đường kính ngoài 5.1 mm). - Chất liệu bằng Titanium - Vô trùng không chứa chất gây sốt. Tiệt trùng - Tiêu chuẩn ISO | Cái | 60 |
| 119 | PP2600044342 | G1.VTL119 | Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao | Dây bơm thuốc cản quang, chất liệu polyme, chịu áp lực cao. Đường kính trong khoảng ≥ 0.056” Dải áp lực làm việc từ 300 psi đến 1200 psi hoặc cao hơn. Chiều dài từ 30 cm đến 200 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE | Cái | 2,250 |
| 120 | PP2600044343 | G1.VTL120 | Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao | _Dây bơm thuốc áp lực cao bằng vật liệu Polyurethane, áp lực tối đa dòng chảy 1200psi. _Chiều dài từ 30cm-150cm _Cổng kết nối dạng luer lock hoặc dạng xoay. | bộ/cái | 500 |
| 121 | PP2600044344 | G1.VTL121 | Dây cáp dùng cho dao siêu âm mổ hở | Dây cáp dùng cho dao Harmonic mổ hở được lập trình bộ đếm với 100 lần thủ thuật, tích hợp âm thanh cảnh báo, kèm phụ kiện đầu thử dây dao để kiểm tra, dùng kèm với máy phát chính GEN 11. Tiêu chuẩn FDA-CFG | Cái | 10 |
| 122 | PP2600044345 | G1.VTL122 | Dây dẫn can thiệp có lõi cứng, dùng trong can thiệp tim bẩm sinh | Chất liệu dây dẫn làm từ thép không gỉ với lớp phủ PTFE bên ngoài giúp tăng khả năng định vị, tạo sự trơn tru, mượt mà để xuyên qua các cấu trúc giải phẫu quanh co. - Có nhiều loại đầu tip:≤ 7,5mm J- Tip, ≤1,5mm J- Tip, ≤ 6mm J - Tip. - Đường kính dây dẫn: ≤0,035 inch. - Chiều dài: từ 260cm đến 300cm. | Cái | 300 |
| 123 | PP2600044346 | G1.VTL123 | Dây dẫn can thiệp mạch máu | Dây dẫn được thiết kế cho khả năng bền và kiểm soát đầu chóp Công nghệ kim loại kép, kết hợp những ưu điểm của Thép không gỉ và nitinol dễ dàng uốn lượn. Cuốn lò xo cản quang ≥ 3cm ở đầu xa cho dễ dàng theo dõi dây Có nhiều dạng đầu chóp chịu lực từ 2.7g đến 3.5g Chiều dài: 190 cm đến 300 cm Tiêu chuẩn: ISO, FDA | Cái | 150 |
| 124 | PP2600044347 | G1.VTL124 | Dây dẫn chẩn đoán ái nước | Dây dẫn chẩn đoán, có lớp phủ bôi trơn ái nước giúp giảm ma sát, hỗ trợ thao tác và tiếp cận tổn thương. Đoạn xa mềm, đàn hồi, đầu tip linh hoạt khoảng 3 cm, dễ định hướng. Có các dạng đầu chữ J, thẳng hoặc gập góc, độ cứng regular hoặc stiff. Đường kính 0.032” đến 0.038”, chiều dài 150 cm đến 180 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 450 |
| 125 | PP2600044348 | G1.VTL125 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu | Vi dây dẫn ái nước chất liệu siêu hợp kim - Đường kính ≤0.014" - Chiều dài: ≥ 205cm - Đầu tip thẳng, có thể uốn cong nhiều dạng - Chiều dài cản quang ≤ 5cm - Lớp phủ hydrophilic dài ≥ 35 cm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 300 |
| 126 | PP2600044349 | G1.VTL126 | Dây dao dùng cho dao siêu âm mổ nội soi | Dây cáp dùng cho dao Harmonic mổ nội soi được lập trình bộ đếm với 95 lần thủ thuật, tích hợp âm thanh cảnh báo, kèm phụ kiện đầu thử dây dao để kiểm tra, dùng kèm với máy phát chính GEN 11. Tiêu chuẩn FDA-CFG | Cái | 8 |
| 127 | PP2600044350 | G1.VTL127 | Dây Garo | • Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. • Lực kéo đứt ( độ bền kéo): ≥ 100 N • Độ dãn dài tương đối: ≥75% • Khả năng bám dính của băng gai: ≥ 5 N • Độ bền miếng dán ≥ 100 lần • Mật độ đường may: ≥ 3 mũi / 1cm • Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm ) x 30cm ( +,- 2cm ) Tiêu chuẩn: FDA/CE | sợi | 5,000 |
| 128 | PP2600044351 | G1.VTL128 | Dây nối bơm tiêm điện | Chất liệu nhựa y tế PVC với khóa kết nối, khóa bảo vệ, ống chống xoắn. Kích thước ≥140cm. Tiệt trùng, Tiêu chuẩn: ISO | Cái | 40,000 |
| 129 | PP2600044352 | G1.VTL129 | Dây oxy 2 nhánh người lớn các cỡ | Chất liệu PVC y tế trong suốt Đầu ống mềm, có sẵn loại đầu tiêu chuẩn ống oxy dài ≥ 2.1m Màu sắc: xanh lá cây hoặc trong suốt Kích thước: Người lớn, Trẻ em, Trẻ nhỏ Đóng gói tiệt trùng Tiêu chuẩn: ISO | Sợi | 35,000 |
| 130 | PP2600044353 | G1.VTL130 | Dây truyền dịch kim thường | Chất liệu: nhựa y tế, không DEHP, Có bầu đếm giọt, có kim, có lọc khí . Dây mềm dẻo, trong suốt. Thành trong dây trơn nhẵn. Độ vát có kim bén. Chiều dài dây ≥1700mm | Sợi/Bộ | 900,000 |
| 131 | PP2600044354 | G1.VTL131 | Dây truyền máu | Bộ dây truyền máu 20 giọt có kim 18G chất liệu thép không rỉ, bầu dịch đơn trong suốt, có van đuổi khí và khóa luer lock; dây dài ≥ 160cm chất liệu nhựa không chứa DEHP Tiêu chuẩn: ISO/CE | Sợi/Bộ | 9,000 |
| 132 | PP2600044355 | G1.VTL132 | Dây truyền máu | Dây truyền máu 20 giọt/ml, dài ≥160cm, chất liệu PVC, trong suốt dễ quan sát, Màng lọc siêu nhỏ, kích thước lỗ lọc 200µm, van thoát khí an toàn, Bộ dây chịu được áp lực, không rò rỉ khí Có móc để treo dây Đầu nối khóa quay, Tiệt trùng Tiêu chuẩn: ISO | Bộ | 8,000 |
| 133 | PP2600044356 | G1.VTL133 | Đè lưỡi gỗ | • Làm bằng gỗ tự nhiên. • Đạt độ cứng, độ nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. • Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái • Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm | cái | 20,000 |
| 134 | PP2600044357 | G1.VTL134 | Điện cực dán đo dẫn truyền | - Kích thước điên cực: 30x22 mm - Kích thước tiếp xúc: 21x30 mm - Diện tích dính: 650 mm2 - Diện tích ghi: 650 mm2 - Cảm biến bằng Ag/AgCI, kết nối thiết bị bằng cổng touch-proof 1.5mm - Dây dẫn có 4 màu (đỏ, đen, xanh lá, trắng) cho mỗi bộ - Chiều dài dây: 80 cm | Miếng | 500 |
| 135 | PP2600044358 | G1.VTL135 | Điện cực đất loại dán | Chất liệu: Cảm biến Ag/AgCl. Chất liệu tiếp xúc da: Solid Gel -Dây dẫn: Cu/Sn với vỏ bọc PVC -Kết nối: CuZn/Ni với vỏ bọc PE -Kiểu kết nối: 1.5mm -Kích thước: 35x45mm, diện tích tiếp xúc da: 1.575 mm², dây dài 150 cm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA - Xuất xứ: G7 | Miếng | 500 |
| 136 | PP2600044359 | G1.VTL136 | Điện cực tán sỏi | Chất liệu: Sắt , dẫn điện tốt, chống oxy hóa hiệu quả - Chiều dài 55mm, Số lần phóng trung bình là > 3000 lần - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO | Cái | 225 |
| 137 | PP2600044360 | G1.VTL137 | Điện cực tán sỏi | Kích thước: dài 155mm, đầu to f:25mm, đầu bé f10mm. Mỗi điện cực có số xung tối đa là 2500 xung, phù hợp với máy bệnh viện đang dùng | Cái | 750 |
| 138 | PP2600044361 | G1.VTL138 | Điện cực tán sỏi ngoài cơ thể | Kích thước: dài 155mm, đầu to f:25mm, đầu bé f10mm. Mỗi điện cực có số xung tối đa là 2500 xung, phù hợp với máy bệnh viện đang dùng Model : ESWL 108 . SN os0073. | cái | 1,200 |
| 139 | PP2600044362 | G1.VTL139 | Đinh Kirschner răng 1.2 x 100 | Chất liệu thép y khoa, có ren nhọn một đầu, với đường kính 1.2mm dài 100mm. | cái | 1,500 |
| 140 | PP2600044363 | G1.VTL140 | Đinh Kisner các cỡ | Chất liệu thép y khoa, loại không ren, hai đầu nhọn, đường kính từ 1.0mm đến 3.0mm, dài từ 250mm đến 300mm. | cái | 2,700 |
| 141 | PP2600044364 | G1.VTL141 | Dù đóng lỗ thông liên nhĩ | Dụng cụ có cấu tạo gồm 2 đĩa, được làm từ lưới sợi Nitinol và Polyester - Đường kính eo (kích thước dụng cụ): từ 4 mm đến 40 mm. - Chiều dài eo: ≤3mm (đối với đường kính 4-10), ≤ 4mm (đối với đường kính 11-40) - Đường kính đĩa nhĩ phải (đĩa nhỏ):từ 12 đến 50 mm. - Đường kính đĩa nhĩ trái (đĩa lớn): từ 16 đến 56 mm. - Kích cỡ dụng cụ thả dù tương thích: ≤12F. - Công nghệ Intaglio giảm thiểu phóng thích Nickel. | Cái | 150 |
| 142 | PP2600044365 | G1.VTL142 | Dù đóng lỗ thông liên thất | - Dù đóng thông liên thất được thiết kế một đĩa và một thân. - Công nghệ đan bện tạo ra sự mềm mại và không gây tổn thương mô. - Thân rộng để bám an toàn. - Công nghệ đan bện không núm đầu xa, giảm thiểu vật liệu, ít nhô ra. - Dễ định vị và thu dù lại. - Kích cỡ: từ 4 đến 12. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO/CFS | Cái | 30 |
| 143 | PP2600044366 | G1.VTL143 | Dù đóng ống động mạch loại 1 đĩa | Dù có dạng hình nón được thiết kế để đóng các ống động mạch lớn. Phạm vi điều trị cho các ống động mạch có đường kính từ 3.0 đến 8.0 mm. Dù được làm bằng lưới sợi Nitinol và Polyester. - Chiều dài: từ 5 đến 8 mm. - Đường kính cánh giữ: từ 9 đến 22 mm. - Đường kính dù tại động mạch chủ xuống /đường kính tại động mạch phổi: từ 5/4 đến 16/14 mm. - Kích cỡ dụng cụ thả dù tương thích: ≤ 7F. - Công nghệ Intaglio giảm thiểu phóng thích Nickel. | Cái | 75 |
| 144 | PP2600044367 | G1.VTL144 | Dù đóng ống động mạch loại 2 đĩa | Dù được làm từ lưới sợi Nitinol, có cấu tạo gồm 2 đĩa phù hợp với nhiều loại ống động mạch khác nhau, không chứa vải. Điều trị cho các ống động mạch có đường kính từ 2.5 đên 5.5mm, chiều dài từ 5 đến 12mm. S - Đường kính 2 đĩa bằng nhau, có các kích thước: từ 9 đến 12 mm. - Đường kính vòng eo/chiều dài: từ 3/4 đến 6/6 mm. - Kích cỡ dụng cụ thả dù tương thích: ≤5F. - Công nghệ Intaglio giảm thiểu phóng thích Nickel | Cái | 75 |
| 145 | PP2600044368 | G1.VTL145 | Dụng Cụ chặn Sỏi Niệu | Bộ gồm: phim thông tắc, dây dẫn, ống ngoài, tay cầm và đầu dẫn hướng. - Đầu trước của ống thông với lớp phủ ưa nước và màng được làm bằng TPU và bề mặt của nó có lớp phủ bôi trơn. - Ống bên ngoài được làm bằng nhựa polyether ete xeton. - Tay cầm được làm bằng copolyme acrylonitrile-butadiene-styren - Dây dẫn được làm bằng nitinol và đầu dẫn hướng được làm bằng nhựa polycarbonate - Đường kính ngoài: 2.6 Fr - Chiều rộng lá chặn: 7mm; 10mm - Chiều dài: 1450mm - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 150 |
| 146 | PP2600044369 | G1.VTL146 | Dụng cụ hỗ trợ khâu mũi túi | Dụng cụ hỗ trợ khâu mũi túi trong phẫu thuật nội soi, tái sử dụng nhiều lần, dùng kèm với chỉ polyprolene 2/0, dài 75 cm, 2 kim thẳng dài 70mm bằng hợp kim ethalloy. Tiêu chuẩn FDA CFG | Cái | 2 |
| 147 | PP2600044370 | G1.VTL147 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng các cỡ | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi các cỡ: - Chất liệu: ghim titanium - Kích thước: Sau khi lắp băng ghim tương thích có khả năng gập góc tổng 90 độ 2 bên, gập góc 45 độ mỗi bên với 5 điểm gập góc mỗi bên và một điểm ở giữa. Trục dài 16cm - Đặc tính kỹ thuật: Dụng cụ cắt khâu nối nội soi đa năng, tích hợp với tất cà các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi. các loại, các cỡ. - Tiêu chuẩn: ISO/CE | Bộ | 38 |
| 148 | PP2600044371 | G1.VTL148 | Dụng cụ khâu cắt nối ruột dạng tròn đầu cong sử dụng pin, các cỡ 25/29/31mm | Dụng cụ khâu cắt nối tròn đầu cong sử dụng pin các cỡ 25/29/31mm, gồm 2 vòng băng ghim với 22/26/30 ghim, đường kính lưỡi dao 16.5 / 20.4 / 22.5mm, chiều cao ghim mở 5.2mm, chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh 1.5-2.2mm. Ghim được thiết kế công nghệ 3D và công nghệ chống trượt mô GST, làm bằng chất liệu Titanium Alloy. Tiêu chuẩn FDA | Cái | 120 |
| 149 | PP2600044372 | G1.VTL149 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, 55mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm, chiều dài đường ghim 61mm; chiều dài đường cắt 58mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, phù hợp với các loại mô, gồm 88±1 ghim làm bằng titanium alloy với công nghệ 6 hàng ghim 3D. Tiêu chuẩn FDA | Cái | 12 |
| 150 | PP2600044373 | G1.VTL150 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, 75mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm, chiều dài đường ghim 81mm; chiều dài đường cắt 78mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, phù hợp với các loại mô, gồm 118±1 ghim làm bằng titanium alloy với công nghệ 6 hàng ghim 3D. Tiêu chuẩn FDA | Sợi | 60 |
| 151 | PP2600044374 | G1.VTL151 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin, 60mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin 60mm với công nghệ giữ mô bề mặt (GST); hố đe hình thang; đường kính cán 12mm, chiều dài cán 34cm, gập góc mỗi bên 45 độ, hàm đe bằng thép đúc không gỉ, lưỡi dao hình chữ C, công nghệ 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22mm. Tiêu chuẩn FDA | Cái | 60 |
| 152 | PP2600044375 | G1.VTL152 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gặp góc, 45mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc sử dụng pin 45mm với công nghệ giữ mô bề mặt (GST); hố đe hình thang; đường kính cán 12mm, chiều dài cán 34cm, gập góc mỗi bên 45 độ, hàm đe bằng thép đúc không gỉ, lưỡi dao hình chữ C, công nghệ 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22mm. Tiêu chuẩn FDA | Cái | 12 |
| 153 | PP2600044376 | G1.VTL153 | Dụng cụ thả dù đóng lỗ thông liên nhĩ có cáp linh động. | Bộ sản phẩm bao gồm: dụng cụ nạp dù, van cầm máu kèm ống nối và khóa ba ngã, ống thông có đầu cong 30 đến 45 độ, cây nong, cáp thả dù và kẹp cáp bằng nhựa. - Cáp thả dù được thiết kế kiểu đòn bẩy, có đầu tip cực kỳ linh hoạt giúp cải thiện việc định vị dù trước khi thả, giảm thiểu tình trạng lệch dù. Vùng đầu gần cứng giúp duy trì lực đẩy của hệ thống. Phần chuyển tiếp linh hoạt, giúp duy trì vị trí của ống thông trong quá trình thả dù. Ống thông có đầu tip cản quang. - Chiều dài: từ 60 cm đến 80 cm. - Kích thước:từ 6F đến 12F. | Bộ | 300 |
| 154 | PP2600044377 | G1.VTL154 | Dụng cụ thả dù đóng ống động mạch loại 1 đĩa, kích cỡ 5-9F | Bộ sản phẩm bao gồm: cáp thả dù, ống thông có đầu cong, cây nong, van cầm máu, dụng cụ nạp dù và kẹp cáp bằng nhựa. - Ống thông làm bằng polymer, bên trong được gia cố thêm lớp sợi bện làm bằng thép không gỉ giúp chống xoắn và gập gãy. Lớp lót trong lòng ống làm bằng PTFE có độ ma sát thấp giúp quá trình đẩy dù được trơn tru, có kiểm soát. - Ống thông có đầu tip mềm, không gây tổn thương mạch máu. Phía đầu xa có dải đánh dấu cản quang giúp định vị và thả dù chính xác. - Chiều dài: từ 60 cm đến 80 cm. - Kích thước: từ 5F đến 9F. | Bộ | 300 |
| 155 | PP2600044378 | G1.VTL155 | Dụng cụ thả dù đóng ống động mạch loại 2 đĩa, kích cỡ 4-5F, | Bộ sản phẩm bao gồm: cáp thả dù, ống thông có đầu cong 90 độ, van cầm máu, dụng cụ nạp dù và kẹp cáp bằng nhựa. - Ống thông làm bằng polymer, bên trong được gia cố thêm lớp sợi bện làm bằng thép không gỉ giúp chống xoắn và gập gãy. Lớp lót trong lòng ống làm bằng PTFE có độ ma sát thấp giúp quá trình đẩy dù được trơn tru, có kiểm soát. - Ống thông có đầu tip mềm, không gây tổn thương mạch máu. Phía đầu xa có dải đánh dấu cản quang giúp định vị và thả dù chính xác. - Chiều dài: từ 60 cm đến 80 cm. - Chiều dài cáp thả dù: từ 160cm đến 195cm. - Kích thước: 4F đến 5F. | Bộ | 150 |
| 156 | PP2600044379 | G1.VTL156 | Gạc cầm máu Gelatin | -Là sản phẩm gelatin có nguồn gốc động vật giúp kiểm soát xuất huyết tại động mạch và tĩnh mạch. -Tốc độ cầm máu: 5-10 phút; hấp thụ hoàn toàn 3-4 tuần. -Khả năng thấm hút gấp 50 lần trọng lượng. -Kích thước: 70x50x10mm | Miếng | 500 |
| 157 | PP2600044380 | G1.VTL157 | Gạc hydrocolloid 10x10cm | Gạc lưới Lipido-colloid, lưới Polyester, Hydrocolloid và dầu Parefin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất Polymer,Lớp lưới polyester, có thể kéo giãn theo chiều rộng, tẩm lớp lipido-colloid màu trắng và có 2 cánh bảo vệ, trọng lượng được tẩm ≥ 100 g/m², Độ co giãn ≥ 100% Tiêu chuẩn: CE | Miếng | 2,000 |
| 158 | PP2600044381 | G1.VTL158 | Gạc hydrocolloid 15x20cm | Gạc lưới Lipido-colloid, lưới Polyester, Hydrocolloid và dầu Parefin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất Polymer,Lớp lưới polyester, có thể kéo giãn theo chiều rộng, tẩm lớp lipido-colloid màu trắng và có 2 cánh bảo vệ, trọng lượng được tẩm ≥ 100 g/m²,Độ co giãn ≥ 100 % Tiêu chuẩn CE | Miếng | 500 |
| 159 | PP2600044382 | G1.VTL159 | Gạc lưới có tẩm kháng sinh hay các chất sát khuẩn | Gạc lưới lipido-colloid, lưới Polyester, Hydrocolloid , Có ion bạc , hàm lượng bạc sulfat: 0.50 +/- 0.12 mg/cm² (0.38 - 0.62 mg/cm²) , khối lượng tẩm ≥ 130 g/m² | Miếng | 1,000 |
| 160 | PP2600044383 | G1.VTL160 | Gạc lưới có tẩm kháng sinh hay các chất sát khuẩn | Gạc lưới lipido-colloid, lưới Polyester, Hydrocolloid , Có ion bạc , hàm lượng bạc sulfat: 0.50 +/- 0.12 mg/cm², khối lượng tẩm ≥ 130 g/m² | Miếng | 2,000 |
| 161 | PP2600044384 | G1.VTL161 | Gạc lưới lipido-colloid 10cm x10cm | Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 2mm, chứa Sodium alginate 0.9%, công nghệ TLC-NOSF, không dính vết thương, tẩm NOSF (Nano OligoSaccharide Factor) siêu thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm tối ưu cho vết thương, lớp foam và viền bám dính phủ silicone tự dính không cần băng cố định, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,550g/m2/ngày, khả năng thấm hút dịch 3,100g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA. | Miếng | 600 |
| 162 | PP2600044385 | G1.VTL162 | Gạc mỡ chống dính kháng khuẩn | Thành phần: Vải tuyn lưới rộng: + Polyester (Polyethylene terephtalate) - Mắc lưới: + vaseline + dầu trắng y tế + sodium carboxylmethyl cellulose - Nồng độ Hydrocolloid: 15% của khối lượng lớp phủ, 12% của tổng số lớp tiếp xúc vết thương; - Kích thước mắt lưới: 1,0 mm x 0,7 mm = 0,7 mm² - Kích thước: 10x10cm | cái | 5,000 |
| 163 | PP2600044386 | G1.VTL163 | Gạc phẫu thuật ổ bụng cản quan tiệt trùng | Gạc hút nước 100% cotton, thấm hút tốt, Quy cách: 30 x 30cm x 6 lớp, sợi cản quang Trọng lượng: ≥ 23g/m2. Tiệt trùng Tiêu chuẩn: ISO/FDA | Miếng | 168,000 |
| 164 | PP2600044387 | G1.VTL164 | Gạc siêu thấm hút dịch tiết 10 x 10 | Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium alginate 0.9%, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,330g/m2/ngày, Lưu băng lên tới 7 ngày tùy lượng dịch tiết, Tiệt trùng từng miếng Kích thước: 10cm x 10cm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ FDA. | Miếng | 2,000 |
| 165 | PP2600044388 | G1.VTL165 | Gạc siêu thấm hút dịch tiết 20 x 20 | Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium alginate 0.9% siêu thấm hút dịch tiết, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,330g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 7 ngày tùy lượng dịch tiết, Tiệt trùng từng miếng Kích thước: 20cm x 20cm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA. | Miếng | 2,000 |
| 166 | PP2600044389 | G1.VTL166 | Gạc thấm hút và loại bỏ mảnh hoại tử có ion bạc từ sợi Polyacrilate, kích thướt 10cm x 10cm | Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium alginate 0.9%, silver nitrate 1 % siêu thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm tối ưu cho vết thương, hoạt động kháng khuẩn nhanh chóng và bền vững, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 16µm-53µm, tốc độ thoát hơi ẩm 1,400g/m2/ngày, khả năng thấm hút dịch 5,600g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA. | Miếng | 600 |
| 167 | PP2600044390 | G1.VTL167 | Gạc xốp thấm hút 10cm x10cm | Băng xốp Polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa Sodium alginate 0.9%, polyurethan, không dính vết thương, tẩm NOSF (Nano OligoSaccharide Factor), siêu thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm tối ưu cho vết thương, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 16µm-53µm, khả năng thấm hút dịch 5,300g/m2/ngày. Lưu băng lên tới 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Miếng | 600 |
| 168 | PP2600044391 | G1.VTL168 | Găng tay khám sử dụng 1 lần | Chât liệu từ cao su thiên nhiên. Dùng được cả hai tay, bề mặt ngón tay nhám, không tiệt trùng. Phủ bột. Không lỗ thủng. - Độ dày ngón tay: 0,12mm - Độ dày lòng bàn tay: ≥0,10mm - Kích cỡ: S, M, L. - Chiều rộng lòng bàn tay (S: 89 ± 5mm; M: 95 ± 5mm; L: 100 ± 5mm). - Chiều dài: ≥ 240mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đôi | 1,440,000 |
| 169 | PP2600044392 | G1.VTL169 | Găng Tay Tiệt Trùng các số | Găng tay cao su tự nhiên, có bột, không có thành phần gây độc hại, Găng có tay phải tay trái riêng biệt Các cỡ: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 Chiều dài: Tối thiểu 270mm. Chiều rộng (mm): + Size 6.5: 83 ± 5 mm + Size 7.0: 89 ± 5 mm + Size 7.5: 95 ± 5 mm + Size 8.0: 102± 5 mm. Độ dày (mm): Lòng bàn tay ≥0.14mm, Hàm lượng protein gây dị ứng ≤ 100mcg/dm² Tiệt trùng Tiêu chuẩn: ISO | Đôi | 270,000 |
| 170 | PP2600044393 | G1.VTL170 | Gel điện não | Gel dẫn truyền điện não giúp đảm bảo trở kháng thấp và ổn định tín hiệu: - Thành phần: Water, glycerin, sodium chloride, Xanthangum, Hydroxypropyl Guar, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, citric acid - Đặc tính: Hòa tan trong nước, không bôi trơn, không gây kích ứng, không bị oxy hóa, không gây hư hỏng điện cực, không có dư lượng - Độ pH 6-8, độ nhớt 9.000-10.000cPs, - Trọng lượng 250gr - Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA - Xuất xứ: G7 | lọ | 5 |
| 171 | PP2600044394 | G1.VTL171 | Ghim khâu dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm | Ghim khâu (băng đạn) 55mm của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm, chiều dài đường ghim 61mm; chiều dài đường cắt 58mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, 88 ghim dạng 3-D làm bằng titanium alloy với 6 hàng ghim, dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55 mm. Tiêu chuẩn FDA | Sợi | 60 |
| 172 | PP2600044395 | G1.VTL172 | Ghim khâu dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm | Ghim khâu (băng đạn) 75mm của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm, chiều dài đường ghim 81mm; chiều dài đường cắt 78mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, 118 ghim dạng 3-D làm bằng titanium alloy với 6 hàng ghim, dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75 mm. Tiêu chuẩn FDA | Cái | 300 |
| 173 | PP2600044396 | G1.VTL173 | Giá đỡ động mạch thận | Chạy trên dây dẫn 0.014", tương thích ống thông ≥ 6F trên tất cả các kích cỡ - Chất liệu: Cobalt Chromium - Đường kính stent: 3-8mm; Chiều dài stent: 10 đến 18mm - Chiều dài sử dụng: 80 và 138 cm - Áp lực định danh: ≥10 atm, áp lực tối đa ≥ 14 atm Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái | 75 |
| 174 | PP2600044397 | G1.VTL174 | Giá đỡ mạch ngoại biên | Sử dụng cho mạch máu ngoại biên, Duy trì hình dạng lòng mạch mở tròn cấu tạo đan từ ≥ 6 sợi Nitinol chịu được lực nén - Tương thích dây dẫn từ 0.014" đến 0.018" - chiều dài hệ thống làm việc: từ 80cm đến 120cm tương thích ống thông ≥ 6F; Đường kính từ 4.0 đến 7.5 mm; Chiều dài từ 20 đến 200 mm Tiêu chuẩn: ISO/CE | Cái | 75 |
| 175 | PP2600044398 | G1.VTL175 | Giá đỡ mạch ngoại biên | Khung giá đỡ mạch ngoại biên có gắn bóng Đường kính sau nong bóng tối đa: Đối với stent đường kính từ 4 đến 5 mm: đường kính sau nong ≤ 6 mm. Đối với stent đường kính từ 6 đến 7 mm: đường kính sau nong ≤ 8 mm. Đối với stent đường kính từ 8 đến 10 mm: đường kính sau nong ≤ 11 mm. Kích thước stent: Đường kính danh định: từ 4 đến 10 mm. Chiều dài: từ 12 đến 59 mm. Tiết diện stent khi cuộn trên bóng (đường kính cuộn tối đa): stent đường kính từ 4.0 mm đến 10.0 mm, có tiết diện ≤ 2.20 mm, tương ứng với từng cỡ stent. Tương ứng dây ≤ 0.035'' Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA | Cái | 45 |
| 176 | PP2600044399 | G1.VTL176 | Giá đỡ mạch ngoại biên tự bung | Công nghệ ba trục được thiết kế để hấp thụ lực tích lũy và giảm thiểu cản trở trong lúc bung để đảm bảo nơi đặt stent chính xác - Chất liệu stent mềm dẻo và thiết kế phù hợp với tổn thương khó. Khả năng nhìn stent tối ưu hóa với ≤12 điểm đánh dấu cản quang - Nguyên liệu: nitinol - Chiều dài: từ 20 đến150 mm; Đường kính từ 5 đến10 mm - Tương thích dụng cụ mở đường ≥6F cho tất cả các kích cỡ - Tương thích Dây dẫn ≤ 0.035" Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái | 45 |
| 177 | PP2600044400 | G1.VTL177 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | - Stent mạch vành phủ thuốc kết hợp bóng phủ thuốc Sirolimus Lớp phủ thuốc trên stent và bề mặt tiếp xúc của bóng, độ dày ≤ 0,5 µm. Khung stent hợp kim Cobalt-Chromium L605, độ dày ≤ 73 µm. Đường kính từ 2,25 mm đến 5,00 mm. Chiều dài từ 8 mm đến 52 mm. | Cái | 150 |
| 178 | PP2600044401 | G1.VTL178 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc zotarolimus | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus ≥1,6µg/mm², lớp Polymer Biolinx, độ dày ≤ 91µm, độ cản quan tốt hơn, stent không bị co lại hoặc biến dạng. Chất liệu Cobalt kết hợp Platium Irridium, điểm đánh dấu lớp phủ Polimer Biolinx - Áp lực bơm bóng thường ≥ 12atm, áp lực vỡ bóng ≥18 atm. - Đường kính từ 2.0mm đến 5mm, chiều dài 8 đến 38mm. ĐK: 4.5, 5.0mm. Tiêu chuẩn FDA. | Cái | 105 |
| 179 | PP2600044402 | G1.VTL179 | Giá đỡ niệu quản | - Thiết kế đầu thon xâm nhập dễ dàng, vỏ ngoài phủ lớp hydrophilic ái nước. - Kích cỡ: 10Fr, 12Fr, 14Fr - Chiều dài: 20cm, 28cm, 35cm, 45cm, 55cm - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 150 |
| 180 | PP2600044403 | G1.VTL180 | Giá đỡ nội mạch siêu mềm làm thay đổi hướng dòng chảy | Stent mạch não đổi hướng dòng chảy dùng điều trị túi phình động mạch não. Stent dạng mắt lưới, tự bung, chế tạo từ hợp kim kim loại platinum, cobalt-chromium, có lớp phủ sinh học giảm huyết khối phosphoryl choline Đường kính: từ 2.5 đến 5.0 mm, có nhiều cỡ Chiều dài: từ 10 đến 35 mm. Đạt FDA hoặc CE theo MDR | Cái | 8 |
| 181 | PP2600044404 | G1.VTL181 | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng trong phẫu thuật lấy sỏi qua da | Cấu tạo gồm nòng trong và vỏ ngoài - Kích cỡ: + Nòng nong: 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr + Vỏ ngoài: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr - Chiều dài: 13cm, 15cm, 17cm, 21cm - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 150 |
| 182 | PP2600044405 | G1.VTL182 | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng trong phẫu thuật ống soi mềm | * Cấu tạo gồm nòng trong và vỏ ngoài - Kích cỡ: + Nòng nong: 10Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr, 14Fr + Vỏ ngoài: 12Fr, 13Fr, 14Fr, 15Fr, 16Fr - Chiều dài: 13cm, 26cm, 36cm, 40cm, 46cm, 55cm - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 150 |
| 183 | PP2600044406 | G1.VTL183 | Giấy điện tim | Kích thước: 80mm x 20m Giấy trắng mịn, dạng cuộn hoặc xấp có kẻ ô li một mặt, hoặc không kẻ ô li với các kích thước và màu sắc khác nhau. | Cuộn | 5,000 |
| 184 | PP2600044407 | G1.VTL184 | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước: 63mm x 30m Giấy trắng mịn, dạng cuộn hoặc xấp có kẻ ô li một mặt, hoặc không kẻ ô li với các kích thước và màu sắc khác nhau. | Cuộn | 5,000 |
| 185 | PP2600044408 | G1.VTL185 | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước: 110mm x 140mm, ≥ 143 tờ, giấy trắng mịn, dạng cuộn hoặc xấp có kẻ ô li một mặt, hoặc không kẻ ô li với các kích thước và màu sắc khác nhau. | Xấp | 1,000 |
| 186 | PP2600044409 | G1.VTL186 | Giấy in nhiệt 57mm x 30m | Giấy trắng mịn, dạng cuộn với các kích thước 57mm x 30m. | cuộn | 300 |
| 187 | PP2600044410 | G1.VTL187 | Hệ thống kim sinh thiết tự động dùng trong thủ thuật sinh thiết mô mềm | Trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng, có kim dẫn đường. Tay cầm hình cánh bướm, thuận tiện thao tác. Thân có vạch chia. Đầu kim cản tia CT scanner. Có 2 nấc lấy mẫu độ dài mẫu 19mm hoặc 9.5mm. Có các size: 14G, 16G, 18G, 20G, dài 9cm, 15cm, 20cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA Xuất xứ: G7 | Cái | 5 |
| 188 | PP2600044411 | G1.VTL188 | Hệ thống ngăn ngừa huyết khối | Dụng cụ bảo vệ xa/lưới lọc bắt mảnh vụn trong can thiệp mạch, thiết kế dây dẫn chạy giữa giúp hạn chế tác động lên thành mạch và ổn định vị trí lưới lọc. Khung Nitinol dạng tròn, áp thành tốt kể cả khi mạch cong, thu gọn tiết diện nhỏ khi thu hồi. Lưới lọc nylon bền cao, kích thước lỗ ≤120 µm, Có điểm đánh dấu cản quang; đầu chóp xa không lỗ ≥1 mm. Gờ dây dẫn barewire ≤ 0.02”, có vạch đánh dấu; nhiều dạng chiều dài ≥190 cm và ≤ 315 cm. Đường kính lưới lọc: ≤5.0 mm (mạch máu từ 2.5–4.8 mm) và ≤7.2 mm (mạch máu từ 4.0–7.0 mm). Đạt ISO, CE hoặc FDA | Cái | 75 |
| 189 | PP2600044412 | G1.VTL189 | Hộp hủy kim an toàn | - Dung tích: 1.5 lít, có quai xách - Chất liệu: Nhựa. - Màu vàng y tế. Nắp bình kín, miệng bình thiết kế dạng răng cưa và có lỗ bỏ kim. | cái | 1,000 |
| 190 | PP2600044413 | G1.VTL190 | Keo nút mạch nút dị dạng động tĩnh mạch não | Chất tắc mạch, sử dụng trong can thiệp nội mạch điều trị dị dạng mạch máu. Thành phần chính là copolymer Ethylene – Vinyl Alcohol (EVOH) hòa tan trong dung môi phù hợp cho can thiệp nội mạch. Có tối thiểu 02 mức nồng độ EVOH khác nhau đáp ứng:Tổn thương phức tạp, dòng chảy thấp đến trung bình và Tổn thương có lưu lượng dòng chảy cao. Phù hợp sử dụng với vi ống thông trong can thiệp nội mạch. đóng gói mỗi bộ gồm tối thiểu: 01 lọ chất tắc mạch, thể tích khoảng 1,5 ml,01 lọ dung môi đi kèm, thể tích khoảng 1,5 ml. Bơm tiêm chuyên dụng đi kèm, dung tích khoảng 1 ml, số lượng phù hợp để thao tác an toàn tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 150 |
| 191 | PP2600044414 | G1.VTL191 | Kẹp catheter (Bộ chuyển tiếp) | Dùng để kẹp catheter lọc màng bụng trong trường hợp catheter bị thủng gây rò rỉ dịch màng bụng hoặc thay bộ chuyển tiếp cho bệnh nhân lọc màng bụng - Chất liệu polypropylene - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE |  | 20 |
| 192 | PP2600044415 | G1.VTL192 | Kẹp thay dịch | Kẹp dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi Dung dịch lọc màng bụng. - Kích thước: 9,6cm x 13cm - Vật liệu: nhựa Delrin 500 NC-10 (Natural) - Thiết bị được đóng gói dưới dạng vô trùng - Tiêu chuẩn ISO | Cái | 30 |
| 193 | PP2600044416 | G1.VTL193 | Khẩu trang 4 lớp | Khẩu trang tế gồm 4 lớp. Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥98%/Hiệu quả lọc hạt siêu nhỏ PFE ≥ 98% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 720,000 |
| 194 | PP2600044417 | G1.VTL194 | Khí CO2 | Chai 20 kg. Hàm lượng CO2 ≥ 99,0%. | Kg | 9,000 |
| 195 | PP2600044418 | G1.VTL195 | Khí oxy y tế 1.5m3 | Chai 1.5m3. Hàm lượng oxy ≥ 99,5%. | Chai | 5,400 |
| 196 | PP2600044419 | G1.VTL196 | Khí Oxy y tế 6m3 | Chai 6m3. Hàm lượng oxy ≥ 99,5%. | Chai | 1,260 |
| 197 | PP2600044420 | G1.VTL197 | Khóa 3 ngã áp lực cao | Chịu áp lực 500psi, 2-3 cửa. Loại van: mở hoặc đóng, bao gồm dây nối hoặc không. Tiệt khuẩn. Tiêu chuẩn ISO và CFS. | Cái | 2,250 |
| 198 | PP2600044421 | G1.VTL198 | Khóa 3 ngã không dây | Khóa 3 ngã vật liệu Polycarbonate, -Chịu được áp suất lên đến 400psi. -Thích hợp cho tất cả hệ thống tiêm truyền hiện hành -Khóa xoay kết nối nhanh và an toàn, ngắt dòng chảy khi xoay 45 độ. | Cái | 500 |
| 199 | PP2600044422 | G1.VTL199 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on ceramic | 1. Chuôi xương đùi: loại tự khoá - Vật liệu: Hợp kim Titanium aluminum vanadium - Phủ 2 lớp: Titanium 120µm và Hydroxyapatite 80µm - Góc cổ chuôi 135°. Côn 12/14 - 5°40' - Cổ chuôi hình elip và được đánh bóng gương, cổ chuôi có gờ viền quanh - Kích cỡ: size x chiều dài: 9 x 130mm, 10 x 140mm, 11 x 145mm, 12 x 150mm, 13 x 155mm, 14 x 160mm, 15 x 165mm, 16 x 170mm 2. Ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium - Phủ 2 lớp: Titanium 120µm và Hydroxyapatite 80µm - Quanh viền có 4 đinh, đỉnh có 4 đinh - Kích cỡ: 46-62 (bước tăng 2) 3. Lớp đệm Ceramic: - Vật liệu: Biolox Delta alumina/zirconia composite Ceramic - Côn 18° 55' - Kích cỡ: + Size 39 tương ứng với ổ cối 46, 48 và chỏm đường kính 32mm + Size 44 tương ứng với ổ cối 50, 52 và chỏm đường kính 36mm + Size 48 tương ứng với ổ cối 54-62 và chỏm đường kính 36mm 4. Đầu xương đùi (chỏm) ceramic: - Vật liệu: Biolox delta alumina composite ceramic - Đường kính 32mm (-4, 0, +4), 36mm (-4, 0, +4) 5. Vít ổ cối: - Vật liệu: Hợp kim titanium aluminum vanadium - Đường kính 5.5mm, chiều dài 20-45mm bước tăng 5mm * Tiệt trùng * Tiêu chuẩn: ISO, CE. Xuất xứ: G7 | bộ | 120 |
| 200 | PP2600044423 | G1.VTL200 | Khung giá đỡ động mạch chủ bụng | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng. - Bao gồm 1 miếng chính và tối thiểu 2 miếng phụ để đảm bảo che phủ hết tổn thương trong một lần can thiệp. - Hệ thống đưa Stent có đường kính ngoài:14F- 20F, phủ lớp ái nước hydrophilic. - Chất liệu Stent: Nitinol; Graft: Polyester đa sợi mật độ cao; chỉ khâu: polyethylene siêu cao phân tử. - Đầu gần có Stent chữ M: giúp chống gập gãy, áp sát thành mạch và hạn chế sự gấp nếp. - Có 4 marker ở đầu gần, với 1 marker hình chữ "e" giúp xác định hướng trước - sau của Stent. - Đường kính đầu gần Stent Graft thân chính: 23mm- 36mm, chiều dài thân Stent Graft chính: 103mm. - Đường kính thân Stent Graft nối dài: 10mm- 36mm; chiều dài thân Stent Graft nối dài: 49mm- 199mm. - Hệ thống bung Stent bằng cách xoay tròn. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | Bộ | 2 |
| 201 | PP2600044424 | G1.VTL201 | Khung giá đỡ động mạch chủ bụng miếng phụ | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ bụng: - Hệ thống đưa Stent có đường kính ngoài: 14F- 20F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Stent có đường kính: 10mm- 36mm. - Chiều dài Stent: 49mm- 199mm. - Chất liệu Stent: Nitinol; Graft: Polyester đa sợi mật độ cao. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | Cái | 4 |
| 202 | PP2600044425 | G1.VTL202 | Khung giá đỡ động mạch chủ ngực miếng chính | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực: - Bao gồm 1 miếng chính và các miếng phụ nếu cần để đảm bảo che phủ hết tổn thương trong một lần can thiệp - Hệ thống đưa Stent có đường kính ngoài: 22F- 25F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu Stent: Nitinol; Graft: Polyester mật độ cao. - Có 2 loại marker, và tổng số 7 marker trên 1 thân Stent Graft. Marker được phân bổ ở đầu gần, ở giữa và đầu xa, trong đó có 4 marker ở đầu gần để giúp tăng khả năng quan sát và định vị. Marker có chất liệu platinum iridium. - Đầu gần có 8 đỉnh Stent trần không lớp phủ, dài 12mm giúp Stent bám chắc vào thành mạch. - Đường kính của Stent: 22mm- 46mm - Chiều dài của Stent: 100mm- 212mm. - Hệ thống bung Stent bằng cách xoay tròn 3 bước. - Tiêu chuẩn: FDA | Bộ | 2 |
| 203 | PP2600044426 | G1.VTL203 | Khung giá đỡ mạch vành | Khung stent mạch vành bằng hợp kim Cobalt–Chromium (CoCr), bề mặt phủ Nitride-Oxide. Thiết kế stent dạng mắt lưới mở, cấu trúc xoắn hoặc dạng sóng, bề mặt trơn, bảo đảm độ linh hoạt và khả năng bám thành mạch. Chiều dài khả dụng của hệ thống ≤140 cm Đường kính stent: từ 2.0 mm đến 5.0 mm. Chiều dài stent: 7 mm đến 38 mm. Đạt ISO, CFS Xuất xứ các nước G7 | Cái | 150 |
| 204 | PP2600044427 | G1.VTL204 | Kim chọc dò gây tê tủy các cỡ | Kim gây tê tủy sống (3 mặt vát), - Góc xiên chính của que thông nòng: 20 ± 5 độ - Kim bằng thép không gỉ - Cánh (Polypropylene) lớn, có thể tháo rời, hỗ trợ cầm kim chắc hơn - Chuôi kim (Polycarbonate) trong suốt giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra - Đủ các size chẵn lẻ từ 16G - 27G. Chiều dài 90mm - Tiệt trùng | Cái | 1,000 |
| 205 | PP2600044428 | G1.VTL205 | Kim điện cực điện cơ dùng 1 lần | - Kích thước: Cỡ kim 30G (đường kính: 0,3mm) - Chiều dài kim: 25 mm. - Vật liệu: Thép không gỉ SUS 304 - Lớp cách nhiệt: Polyimide - Góc vát: 10°-12° - Diện tích ghi: 0,06 mm² | cây | 200 |
| 206 | PP2600044429 | G1.VTL206 | Kim đốt sóng cao tần (Bộ đốt nhiệt) điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt, dây nối. | Mô tả: - Bộ đốt nhiệt (electrode) điều trị khối u sử dụng sóng cao tần, - Bao gồm: bộ đầu đốt và dây dẫn tín hiệu. - Có bộ phận làm mát kim đốt bằng nước. - Đường kính kim đốt tối thiểu có: 20G, 19G, 18G, 17G, 16G, 15G. - Chiều dài kim đốt tối thiểu có: 70mm, 170mm, 200mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm. - Chiều dài đoạn sinh nhiệt tối thiểu có: 3mm, 5mm, 7mm, 10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm. - Tiêu chuẩn ISO | Bộ | 10 |
| 207 | PP2600044430 | G1.VTL207 | Kim gây tê nha khoa | Mũi kim sắc bén - Đốc kim bằng chất liệu PP (Polypropylen), - Kim bằng thép không gỉ, có độ bền cao khó gãy - Được đóng gói tiệt trùng riêng biệt từng cái - Cỡ kim 27G (0.40 x 21mm, 0.40 x 30mm). | Cái | 4,800 |
| 208 | PP2600044431 | G1.VTL208 | Kim hậu cầu 26G x 1.1/2 | Kim tiêm 26G x 1.1/2 | cây | 10,000 |
| 209 | PP2600044432 | G1.VTL209 | Kìm kẹp clip nội soi, dùng cho clip cỡ trung bình-lớn/lớn, tương thích với clip LT300/LT400 | Kìm kẹp clip đơn nội soi dùng cho clip cỡ trung bình-lớn/lớn, chiều dài cán 35,56cm, tương thích với clip LT300/LT400, chất liệu bằng thép không gỉ, tái sử dụng nhiều lần. Tiêu chuẩn FDA CFG | Cái | 2 |
| 210 | PP2600044433 | G1.VTL210 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cổng tiêm thuốc. - Các cỡ: 18G,20G,22G - Ống thông FEP (Flourinated Ethylene Propylene), có 4 vạch cản quang, phủ silicon. Kim bằng thép không gỉ. Kim có thiết kế 3 mặt vát, tạo vết cắt ngược hình chữ V. Thân kim được làm từ nhựa. Ống lót bằng nhựa Polyoxymethylene. Buồng chặn có màng PTFE (PolyTetraFluoroEthylene) kỵ nước, chống máu chảy tràn. Nắp đậy cổng bơm bằng nhựa PP (PolyPropylene) cơ chế gập tự động, có van silicon bằng Polydimethysiloxane một chiều chống rò rỉ dịch. - Nút chặn được làm từ nhựa Polyethylene HDPE - Thời gian lưu kim ≥ 96 giờ. - Tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cây | 400,000 |
| 211 | PP2600044434 | G1.VTL211 | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên không cánh, không cửa | • Kim luồn tĩnh mạch, không cánh, không cửa, cản quang • Kim bén với ba mặt vát • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h/Catheter được 72h • Nguyên liệu FEP/ETFE • Tiệt trùng • Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 14G: 2.0x45mm - 305ml/min/14G ≤ 300ml/ phút 16G: 1.7x45mm - 200ml/min/16G ≤ 190ml/phút | cây/cái | 800 |
| 212 | PP2600044435 | G1.VTL212 | Kim sinh thiết | Mô tả: - Kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không (Vacuum-assisted breast biopsy -VABB) dùng sinh thiết tổn thương ở vú bằng máy có hỗ trợ bằng lực chân không, - Kiểu: mũi vát, chất liệu thép không gỉ, vỏ ngoài và chất liệu bên trong bằng nhựa ABS, PC và silicon - Thông số kích thước kim: 8G hoặc 10G - Chiều dài: 369.5mm - Chiều dài mũi kim: 109.0mm - Trọng lượng: 225g - Tiêu chuẩn ISO và FDA | Bộ | 15 |
| 213 | PP2600044436 | G1.VTL213 | Lam kính mờ 7105 | • Độ dày: 1.0 – 1.2 mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2 mm. • Vật liệu cấu thành : Kính. • Phân loại: Lam kính nhám (7105) | Miếng | 13,000 |
| 214 | PP2600044437 | G1.VTL214 | Lọ lấy đàm kín | Lọ lấy mẫu đàm, vật liệu không chứa DEHP, chịu được áp lực hút ≥ 412mmHg (55kPa) trong 15 giây, gồm: - 1 dây hút dịch, loại người lớn 12FG, 14FGx 55cm. Dây có 3 lỗ hút, để tối đa hóa lượng dịch được hút và giảm nguy cơ tắc nghẽn - 1 dây nối dài 47cm, đầu nối có van nhấn, để kết nối với máy hút - 1 lọ đựng 25ml có vạch chia thể tích, 1 nắp đậy để đóng và bảo quản mẫu. | Cái | 800 |
| 215 | PP2600044438 | G1.VTL215 | Lọ vô trùng lấy mẫu 50ml | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu vàng, dung tích 50 ml. * Kích thước: Chiều cao 65 mm, đường kính 35 mm. * Tiệt trùng * Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái | 50,000 |
| 216 | PP2600044439 | G1.VTL216 | Lưỡi dao mổ các loại | Làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng các số 11, 15, 20 | Cái | 25,000 |
| 217 | PP2600044440 | G1.VTL217 | Lưới điều trị thoát vị 15 x 15cm | Mảnh ghép Polypropylene sọc xanh (﻿Phthalocyaninato (2-) copper) 15 x15cm , kích thước lỗ 1.5mm, khối lượng 60g/m2, dày 0.55mm., lực căng kéo dọc: 70N/cm, lực căng kéo ngang trung binh 65N/cm. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | Miếng | 30 |
| 218 | PP2600044441 | G1.VTL218 | Màng mổ ioban 34 cm x 35cm | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodine hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng. Iodine thẩm thấu sâu dưới da lên tới trên 1000µm - Kích thước: băng 34 x 35cm, tổng thể: 44cm x 35cm - Đặc tính: Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Hiệu quả tiệt khuẩn suốt 48h - Tiệt khuẩn từng miếng | Miếng | 500 |
| 219 | PP2600044442 | G1.VTL219 | Màng mổ ioban 40cm x 45cm | Màng mổ tẩm iod vô trùng - Màng film polyurethane phủ Iodophor kháng khuẩn, ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Kích thước màng: 40cm x 45cm - Kích thước băng dính:35 cm x 40cm - Đóng gói vô trùng từng miếng -Tiêu chuẩn ISO/ FDA | Miếng | 800 |
| 220 | PP2600044443 | G1.VTL220 | Màng mổ ioban 56cm x 45cm | Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodine hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng. Iodine thẩm thấu sâu - Kích thước: băng 56 x 45cm - Đặc tính: Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Hiệu quả tiệt khuẩn suốt 48h - Tiệt khuẩn | Miếng | 500 |
| 221 | PP2600044444 | G1.VTL221 | Màng phẫu thuật | Kích cỡ vùng dính 28±3.0 × 30±3.0cm Trong suốt chống nước, không gây dị ứng, thoáng khí. Tay cầm: 2.5 ± 1.0 cm mỗi chiều Chất liệu: - Màng film Polyurethane: 0.027mm±0.005, khoảng 30g/m2. - Keo dính: Acrylic y tế - Dải băng PE - Giấy tách: 100g/m2±10 Lực bám dính 180°: 5.8-7.5N/25mm Độ dãn dài khi đứt: 383% , Độ PH: 6.8 Hao hụt khối lượng khi sấy: 1.5% Tiệt trùng, tiêu chuẩn ISO | Cái | 100 |
| 222 | PP2600044445 | G1.VTL222 | Mask gây mê | Chất liệu: 100% Silicon y tế, không mùi, không gây dị ứng - Thiết kế rãnh hướng vào trong ngăn ngừa rò rỉ - Trong suốt - Ống nối 22mm tiêu chuẩn - Sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134 độ C - Size: 1, 2, 3, 4, 5. | Cái | 200 |
| 223 | PP2600044446 | G1.VTL223 | Mask khí dung người lớn | Chất liệu từ nhựa PVC, Bao gồm mặt nạ, dây nối, kẹp mũi, cốc chứa thuốc, không có chứa DEHP - Các cỡ: S, M, L, XL, chiều dài ≥ 2m Tiệt trùng Tiêu chuẩn: ISO/CE | Cái | 15,000 |
| 224 | PP2600044447 | G1.VTL224 | Mask oxy có nồng độ cao | Chất liệu: PVC y tế, Dây có chiều dài ≥2 m, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun Kích cỡ: - Các cỡ: S, M, L, XL/chiều dài: 130mm, 110mm, 95mm, 80mm ±20%; chiều cao: 66mm, 61mm, 52mm, 45mm ±10%. Tiệt trùng | cái | 8,000 |
| 225 | PP2600044448 | G1.VTL225 | Mask thanh quản | Mặt nạ thanh quản 2 nòng, sử dụng nhiều lần, - Chất liệu: silicon tương thích sinh học, - Kích cỡ 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; - Thể tích bóng chèn 4 - 40 ml, tùy cỡ - Kích thước sonde dạ dày tương ứng từ 8 - 16 Fr - Thân ống được gia cố vòng lo xo bên trong chống cắn và không bị gập gây tắc nghẽn - Bóng silicon 2 lớp mềm, trên lưng bóng có khí đệm bảo vệ thanh quản vừa kít cổ họng. Giảm thiểu tác động lên huyết động Tiêu chuẩn ISO | Cái | 200 |
| 226 | PP2600044449 | G1.VTL226 | Mask thở máy không xâm nhập | Mặt nạ làm từ silicone, đầu nối làm từ vật liệu Polycarbonate - Cổng lấy mẫu CO2 để đo áp xuất và EtCO2 cùng lúc - Mặt nạ trong suốt cho phép quan sát tốt vùng miệng và mũi. - Van chống tắt nghẽn, tự động mở khi áp suất giảm quá mức, cho phép bệnh nhân có thể tự thở - Trở kháng 0,4cmH2O tại 50L/m, 0,7 cmH2O tại 100L/m - Xoay 360 độ kép ở phần dây đeo mask và ở điểm gắn ống 22mm. Tiêu chuẩn ISO | Cái | 200 |
| 227 | PP2600044450 | G1.VTL227 | Máy huyết áp + ống nghe | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20-300mmHg, độ chính xác +-3mmHg, hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hóa, có độ bền cao, đã hiệu chuẩn hoặc có giấy cam kết hiệu chuẩn. | Bộ | 1,500 |
| 228 | PP2600044451 | G1.VTL228 | Miếng dán cố định ống Cannula hollister | - Cố định ống thông - ống dẫn lưu theo hướng nằm ngang ngay tại lỗ thông hoặc cách xa lỗ thông - Dụng cụ vô trùng, có thể sử dụng ngay trong phòng mổ - Thời gian sử dụng từ 5 -7 ngày - Cố định được ống có kích thước từ 5 - 40 Fr - Bảo vệ da xung quanh lỗ thông, tránh gây loét tại lỗ thông - Tránh làm vẹo ống thông - Bộ cố định có thể điều chỉnh khi cần thiết - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO và FDA | Cái | 10 |
| 229 | PP2600044452 | G1.VTL229 | Miếng xốp foam | Gạc xốp, - Chất liệu: polyurethane có độ thấm hút cao và lớp film polyurethane bán thấm phủ ngoài. - Kích thước: 10 x 10 cm, dày 5mm - Tốc độ thoát hơi ẩm 7,810 g/m2/ngày, hấp thụ dịch 5,630 g/m2/ngày , Kích thước lỗ < 100 µm - Thời gian lưu: Có thể lưu tới 7 ngày tùy thuộc vào lượng dịch tiết và tình trạng vết thương | Miếng | 3,000 |
| 230 | PP2600044453 | G1.VTL230 | Miếng xốp foam có màng tự dính Polyurethane bao phủ | Miếng xốp, có màng film polyurethane bán thấm phủ ngoài, Màng film polyurethane có độ bám dính nhẹ. Miếng xốp dầy 2 mm, tốc độ thoát hơi ẩm 12.174 g/m2/ngày, hấp thụ dịch 4.500 g/m2/ngày Ngậm dịch tới 16.674 g/m2/ngày , Kích thước lỗ < 100 µm có thể lưu tới 7 ngày. Kích thước 10x10cm | Miếng | 3,000 |
| 231 | PP2600044454 | G1.VTL231 | Miếng xốp foam tự dính | Miếng xốp tự dính, cấu tạo gồm 1 miếng xốp polyurethane có độ thấm hút cao và lớp film polyurethane bán thấm phủ ngoài, lớp dính được bọc bởi 1 màng film. - Kích thước: 10 x 10cm cm, dày 5mm - Đặc tính: có độ thấm hút cao, có khả năng tự bám dính vào bề mặt vết thương. - Tốc độ thoát hơi ẩm 7,8g/m2/ngày, hấp thụ dịch 5,6g/m2/ngày - Thời gian lưu băng: có thể lưu tới 7 ngày tùy thuộc vào lượng dịch tiết và tình trạng vết thương. | Miếng | 3,000 |
| 232 | PP2600044455 | G1.VTL232 | Mở khí quản 2 nòng | Ống mở khí quản vật liệu PVC, có 5 lỗ thông khí cong 105 độ ± 5%, kết nối với dây máy thở qua co nối của ống, không kết nối qua nòng trong - Bóng hình trụ, nhung mềm, thành mỏng (0.06mm ± 5%), đường kính lớn (các số >7 có đường kính bóng ≥30mm) - 2 nòng trong thành mỏng (ID nòng chênh 1mm so với ID ống), có vòng kéo (mấu ngắt) để dễ tháo. - Các cỡ 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, OD từ 9.2 - 13.3mm, chiều dài ống từ 64.5 - 81mm, đường kính bóng từ 20-30mm - Linh kiện: dây cố định 2 cánh, chổi vệ sinh nòng trong Tiêu chuẩn ISO/ CE | Cái | 200 |
| 233 | PP2600044456 | G1.VTL233 | Mũ giấy phẫu thuật | Nguyên liệu: Vải không dệt không hút nước, chất liệu 100% PP, màu xanh. Dây thun đôi gồm 2 sợi thun ôm sát vòng đầu Kích thước mũ con sâu: Rộng 2,2 ÷ 2,5cm x dài 19÷21cm. Đường kính kéo căng: ≥ 47.5 (+/-1cm) Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Cái | 60,000 |
| 234 | PP2600044457 | G1.VTL234 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Thiết bị là nắp đóng được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp có chứa Povidon - Iod nồng độ 10% - Chất liệu: + Nắp nhựa: LDPE trắng + Miếng xốp thấm Povidon - Iod: Bọt polyurethane - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 100,000 |
| 235 | PP2600044458 | G1.VTL235 | Nhiệt kế | Nhiệt kế lấy nhiệt (35-42 độ) Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân | cái | 1,000 |
| 236 | PP2600044459 | G1.VTL236 | Ống dẫn lưu màng phổi | • Thích hợp cho việc dẫn lưu liên sườn sau phẫu thuật tim mạch. • Đầu xa mở với lỗ giúp thoát nước/dịch từ ngực. • Đường màu xanh lá đậm để cản quang, phát hiện dưới tia X. • Đầu nối rộng có kích thước phù hợp giúp kết nối dễ dàng với bình dẫn lưu thoát nước. • Catheter được đánh dấu cách nhau 2 cm để xác định vị trí. Kích cỡ: 16, 20, 24, 28, 32FG • Tiệt trùng bằng EO | Cái | 700 |
| 237 | PP2600044460 | G1.VTL237 | Ống đặt nội khí quản các số | Ống nội khí quản vật liệu PVC không chứa DEHP, có bóng, các cỡ từ 3.0 - 10mm, chiều dài ống 160 - 320mm, đường kính bóng 9-28mm, với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi, Tiệt trùng. Tiêu chuẩn: ISO | Cái | 18,000 |
| 238 | PP2600044461 | G1.VTL238 | ống hút nước bọt | Ống nhựa trong, mềm dẻo. Có dây kim loại được che kín trong thành ống. Thân ống mềm dễ uốn và không bật lại. Đầu hút có lỗ lớn, trơn láng | cái | 10,000 |
| 239 | PP2600044462 | G1.VTL239 | Ống khí quản đè lưỡi Airway | Chất liệu: Nhựa y tế; trơn láng, không gây kích ứng da. Kích cỡ: size 3 (90mm - màu vàng), size 4 (100mm - màu đỏ), Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái | 18,000 |
| 240 | PP2600044463 | G1.VTL240 | Ống ly tâm | Nhựa PP y tế, trung tính không phản ứng với hóa chất. Thể tích 1,5ml. Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. Chịu được nhiệt độ lạnh đông và ly tâm theo tiêu chuẩn. Dùng lưu mẫu vận chuyển mẫu. Tiêu chuẩn chất lượng ISO | ống | 30,000 |
| 241 | PP2600044464 | G1.VTL241 | Ống mở khí quản các số | Ống Ca-nuyn mở khí quản 1 nòng có bóng, - Chất liệu: PVC phủ silicone, - Bóng thể tích lớn, - Kích cỡ: số 3.0 → 10, đường kính ngoài 4.2 - 13.7mm, chiều dài ống 35 - 98mm, đường kính bóng 9 - 32mm, Tiệt trùng Tiêu chuẩn: CE | Cái | 200 |
| 242 | PP2600044465 | G1.VTL242 | Ống nẫng | Ống nối dây máy thở cao tần, loại đa hướng - Được làm từ nhựa, Chiều dài dây 15 cm - Kích thước đầu kết nối/co: 22M/15F - Chiều dài đầu nối ống: ≥ 21 mm, Tiệt trùng, Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | cái | 20,000 |
| 243 | PP2600044466 | G1.VTL243 | Ống nghiệm 5ml có nắp | * Kích thước 12x75. Nhựa PS/PolyStyrene (PS) có nắp; 5ml * Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái/Ống | 5,000 |
| 244 | PP2600044467 | G1.VTL244 | Ống nghiệm 5ml không nắp | * Kích thước 12x75. Nhựa PS/Polypropylene; không nắp; 5ml * Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái/Ống | 20,000 |
| 245 | PP2600044468 | G1.VTL245 | Ống nghiệm Serum | Ống nghiệm tách huyết thanh, nắp đỏ, hạt trụ • Thể tích chứa: 4 mL, có vạch định mức 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL • Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 12x75mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. • Nắp nhựa Polyethylene. • Số lượng hạt Polystyrene hình trụ: 0.3 - 0.45 g/ống • Đạt tiêu chuẩn ISO/CE. | Ống | 70,000 |
| 246 | PP2600044469 | G1.VTL246 | Ống ngoài trocar nhựa các cỡ | Bộ trocar nhựa (gồm nòng và ống ngoài) đường kính 5 mm/12mm với công nghệ optiview chống mờ, không dao, tách cơ không cắt cơ, thân dài 100mm bằng nhựa trong suốt, nòng ngoài có rãnh cố định, van gồm 4 mảnh xếp chồng lên nhau, giữ khí bền, đưa dụng cụ từ 4.7 đến 12.9mm không bị rò khí, đầu nối khí đường kính 7.6mm, dài 10.4mm. - Tiêu chuẩn FDA CFG | Cái | 90 |
| 247 | PP2600044470 | G1.VTL247 | Ống ngoài trocar nhựa không dao các cỡ | Ống ngoài trocar nội soi nhựa, không dao, đường kính 5mm/12mm, thân dài 100mm, thân ngoài có rãnh cố định. - Chất liệu nhựa polycarbonate bền, nhẹ, chịu lực tốt. - Van giữ khí gồm 4 mảnh xếp chồng lên nhau được phủ chất liệu bôi trơn giúp thao tác dễ dàng. - Đường vào hình phễu, có thanh khóa camera, phần chuôi trocar ngắn giúp dụng cụ vươn xa hơn. - Đầu nối khí có chiều dài 10.4mm và đường kính 7.6mm. Thích hợp đưa dụng cụ từ 4.7 đến 12.9mm không bị rò khí. - Tiêu chuẩn FDA CFG | Cái | 120 |
| 248 | PP2600044471 | G1.VTL248 | Ống soi mềm | - Kênh làm việc: 3.6 Fr - Góc uốn: -285 độ; +285 độ - Độ phân giải: 400 x 400 pixels - Trường nhìn: 90 độ - Đường ngắm: 0 độ - Vùng khả kiến: 3 - 50 mm - Chiều dài làm việc khoảng 650mm - Độ rộng của ống chèn: 925mm - Chiều rộng tối đa của đầu xa: 7.5Fr, 9.2 Fr - Hạn sử dụng: 36 tháng - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 75 |
| 249 | PP2600044472 | G1.VTL249 | Ống thông (catheter) niệu quản chuyên dùng cho máy tán sỏi qua da đường hầm nhỏ | Ống thông niệu quản - Kích thước: 6Fr, 7Fr - Chất liệu: Ống thông niệu quản làm bằng polyurethane (PU) - Chiều dài: 70cm - Loại: đầu mở/đầu đóng - Tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 30 |
| 250 | PP2600044473 | G1.VTL250 | Ống thông can thiệp | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch, đan lưới lòng ống, chất liệu Pebax. Kích thước đường kính trong từ 0,058" đến 0,09":từ 5F đến 8F. Có các dạng EBU, RBU, JR,JL,IMA, AL,... Chiều dài 55-125mm. Tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 2,250 |
| 251 | PP2600044474 | G1.VTL251 | Ống thông can thiệp mạch não siêu nhỏ các cỡ | Ống thông bề mặt tráng trơn nhẵn '- Kích thước: Đường kính trong: 0.0165" đến 0.039". Đường kính ngoài (đầu xa/gần): từ 1.7F/ 2.1F đến 4.0F/ 4.1F. Chiều dài: từ 125cm đến 167cm Dùng để can thiệp nút phình động mạch não,điểm đánh dấu ở đầu dễ nhìn thuận lợi và an toàn Đạt tiêu chuẩn: FDA, CE | Cái | 375 |
| 252 | PP2600044475 | G1.VTL252 | Ống thông chẩn đoán đa năng | Ống thông chẩn đoán tim mạch đa năng, cấu trúc nhiều lớp, giúp tăng khả năng chịu lực, chịu xoắn và đảm bảo lưu lượng dòng chảy tốt. Đường kính 4F đến 6F, chiều dài từ ≥100 cm. Có đầy đủ các dạng đường cong thông dụng dùng trong chẩn đoán mạch vành và mạch lớn: JL, JR (3.5–5.0); TIG/Radial TIG; AL, AR (1.0–3.0); MPA, MPB, SON (1.0–2.0); IMA, TWIST, 3DRC; PIG (145°–155°, chiều dài 100–110 cm). Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 2,250 |
| 253 | PP2600044476 | G1.VTL253 | Ống thông chữ T | • Ống thông chữ T làm từ cao su tự nhiên. • Được phủ 1 lớp silicone. • Size: Fr14; Fr16; Fr18; Fr20; Fr22; Fr24. | cái | 500 |
| 254 | PP2600044477 | G1.VTL254 | Ống thông dạ dày | Được làm từ PVC mềm. In chia vạch rõ ràng/Có vạch chia đánh dấu Kích thước: Fr6 - Fr18 Đóng gói: tiệt trùng | Sợi/Cái | 8,000 |
| 255 | PP2600044478 | G1.VTL255 | Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não dạng sheath | Thân ống cân bằng, tăng độ cứng giúp ổn định quy trình, tối ưu hóa lực đẩy. Bộ ống thông với dilator đính kèm thay sheath giúp giảm kích thước tại vị trí đâm kim. Kích thước ống thông: ≤8Fr Đường kính ngoài ≤8Fr Đường kính ≤0,09 Chiều dài từ 80cm đến 110 cm. đầu xa có phủ lớp ái nước ≤ 15cm Hình dạng đầu tip: cong hoặc thẳng *Tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 75 |
| 256 | PP2600044479 | G1.VTL256 | Ống thông dẫn lưu ổ bụng | - Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không mùi, màu sắc tự nhiên, không gây dị ứng. - Dùng để dẫn lưu dịch trong cơ thể ra ngoài - Chiều dài: ≥ 340mm. Chiều dày (mm): 2 ± 0.4. - Đường kính ngoài (mm): 9 ± 0.7. Đường kính trong (mm): 5 ± 0.3. - Số lỗ phải đục (mm): 8 - Vị trí đục cách đỉnh tới mép lỗ đục gần nhất: 8 ± 2. - Vị trí đục cách đỉnh tới mép lỗ đục cuối cùng: 55 ± 5. - Tiệt trùng. Chỉ sử dụng 1 lần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Sợi | 2,500 |
| 257 | PP2600044480 | G1.VTL257 | Ống thông hậu môn | Ống thông hậu môn các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Tiệt trùng, tiêu chuẩn ISO | cái | 1,500 |
| 258 | PP2600044481 | G1.VTL258 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Ống thông làm bằng vật liệu PVC/cao su tự nhiên. - Có van Các cỡ:Fr8; Fr10,Fr12; Fr14; Fr16; Fr18; Fr20; Fr22 | ống | 500 |
| 259 | PP2600044482 | G1.VTL259 | Ống thông tiểu 2 nhánh | * Ống thông tiểu 2 nhánh, có bóng loại người lớn, các số 12-30Fr, - Vật liệu cao su thiên nhiên phủ silicone, - Có Van, dùng được cho cả bơm tiêm đầu luer lock và luer slip. Sử dụng lên đến 14 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi | 15,000 |
| 260 | PP2600044483 | G1.VTL260 | Ống thông tiểu 3 nhánh | * Ống thông tiểu 3 nhánh, có bóng loại người lớn, các số 16-26Fr, - Vật liệu cao su thiên nhiên phủ silicone, - Có Van, dùng được cho cả bơm tiêm đầu luer lock và luer slip. * Sử dụng lên đến 14 ngày. Đóng gói vô trùng | Sợi | 500 |
| 261 | PP2600044484 | G1.VTL261 | Oxy lỏng | Oxy y tế nồng độ Oxy ≥ 99,5% | Kg | 720,000 |
| 262 | PP2600044485 | G1.VTL262 | Phim chụp X-Quang | Chất liệu: Polyethylene terephthalate PET 85-95%, polymer 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, addtitives: 0,1-15%, silver halides: 0,05-1%. - Gồm 4 lớp: 2 lớp bảo vệ, 1 lớp nhạy sáng và 1 lớp nền - Kích thước: 35x43cm - Dùng cho các dòng máy in phim chẩn đoán hình ảnh. - Được thiết kế để sử dụng chụp X-quang kỹ thuật số (CR), chụp cắt lớp (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Tấm | 72,000 |
| 263 | PP2600044486 | G1.VTL263 | Quả lọc 1.6H | Màng lọc thận high flux, chất liệu: Polyethesulfone; tiệt khuẩn hơi nước, diện tích bề mặt 1.6m², thể tích mồi: 89 ml, kuf=62 ml/h/mmHg. Tốc độ máu Qb=300ml/phút, Tốc độ dịch Qd= 500ml/phút, KoA Urea= 1145; độ thanh thải: Ure 270 ml/phút, Creatinin 250 ml/phút, Phosphate 238 ml/phút, Vitamin B12: 175 ml/phút, Cytochrome C: >0.90; hệ số sàng: Inulin 1.0, β2-Microglobulin >0.9, Albumin< 0.002 Tiêu chuẩn: ISO/CE | quả | 9,000 |
| 264 | PP2600044487 | G1.VTL264 | Quả lọc hấp phụ máu | Vật liệu hấp phụ: Hạt Resin trung tính, Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking 2 lần hạt màu nâu: có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 330ml. Thể tích khoang máu:185ml. Diện tích hấp phụ: 104.000m². Nội trở: ≤ 4kPa. Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút. Áp suất chịu đựng: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 10-60kDa. Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Endotoxin: 36.7% ~ 52.5%. TNF: 31.1%~71.2%. IL-1β: 35%, tiệt trùng tia Gamma | Quả | 200 |
| 265 | PP2600044488 | G1.VTL265 | Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Phương pháp tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Độ dày thành sợi lọc: 50µm - Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 66 ml ±10% - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg - Tiêu chuẩn: ISO, CE | Bộ | 400 |
| 266 | PP2600044489 | G1.VTL266 | Que gòn xét nghiệm trong ống | Thân que bằng gỗ/nhựa, một đầu gòn, tiệt trùng từng cây trong ống, dài 16cm. | Cây | 10,000 |
| 267 | PP2600044490 | G1.VTL267 | Săng mổ có lỗ 50cm x 50cm | Sản xuất từ vải không dệt không thấm/vải không dệt PP (màu xanh), trọng lượng 40g/m2. Kích thước 50cm x 50cm, có lỗ Đóng gói: tiệt trùng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | cái | 10,000 |
| 268 | PP2600044491 | G1.VTL268 | Săng mổ có lỗ 80cm x 120cm | Sản xuất từ vải không dệt không thấm/vải không dệt PP (màu xanh) trọng lượng 40g/m2. Kích thước 80cm x 120cm, có lỗ Đóng gói: tiệt trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | cái | 15,000 |
| 269 | PP2600044492 | G1.VTL269 | Săng mổ không lỗ 50cm x 50cm | Sản xuất từ vải không dệt không thấm/vải không dệt PP (màu xanh) trọng lượng 40g/m2. Kích thước 50cm x 50cm, không lỗ, Đóng gói: tiệt trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO | cái | 5,000 |
| 270 | PP2600044493 | G1.VTL270 | Sợi Truyền Quang | * Vật tư tiêu hao dùng cho Máy Tán Sỏi Laser * Chất liệu: lõi thạch anh, truyền quang tốt * Kích cỡ: 200µm; 272µm; 550µm; 800µm; 1000µm * Chiều dài: 3m Tiêu chuẩn ISO | Sợi | 15 |
| 271 | PP2600044494 | G1.VTL271 | Sonde dẫn lưu mono J | Dẫn lưu/Ống thông - Các lỗ giúp thoát nước/dẫn lưu. - Chiều dài: 30 cm - Size: 10Fr; 12Fr Đạt tiêu chuẩn ISO/CE | Cái | 400 |
| 272 | PP2600044495 | G1.VTL272 | Sonde JJ các số | Kích thước: 6Fr, 7Fr, Chất liệu: làm bằng polyurethane (PU)/PP/PTFE, ống trơn láng, đầu JJ, ôm sát quả thận, không gây kích ứng, không gây chảy máu, Dài: ≥ 26cm. | Cái | 1,800 |
| 273 | PP2600044496 | G1.VTL273 | Sonde trái bí các số | • Làm từ cao su tự nhiên. • Được phủ 1 lớp silicone. • Size: Fr14; Fr16; Fr18; Fr20; Fr22; Fr24; Fr26; Fr28 (Chiều dài 400mm). • Đóng gói trong từng túi riêng lẻ. | cái | 500 |
| 274 | PP2600044497 | G1.VTL274 | Stent chặn cổ túi phình mạch máu não | Khung giá đỡ điều trị túi phình mạch não, tự giãn nở, chất liệu Nitinol Đường kính stent từ 3.0 mm đến 8.0 mm, Chiều dài stent từ 15 mm đến 60 mm. Thiết kế mắt stent cấu trúc mở Có ≥ 3 marker cản quang ở hai đầu giúp định vị chính xác. Tương thích với vi ống thông có đường kính trong khoảng 0.0165” đến 0.027”. Có khả năng thu hồi và điều chỉnh vị trí sau khi đặt ,tối thiểu khoảng 90%. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 15 |
| 275 | PP2600044498 | G1.VTL275 | Stent Graft cho động mạch chủ ngực miếng phụ | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ ngực: - Hệ thống đưa Stent có đường kính ngoài: 22F- 25F, phủ lớp ái nước hydrophilic - Chất liệu Stent: Nitinol; Graft: Polyester mật độ cao. - Có 2 loại marker, và tổng số 7 marker trên 1 thân Stent Graft. Marker được phân bổ ở đầu gần, ở giữa và đầu xa, trong đó có 4 marker ở đầu gần để giúp tăng khả năng quan sát và định vị. Marker có chất liệu platinum iridium. - Đường kính của Stent: 22mm- 46mm. - Chiều dài của Stent: 100mm- 205mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: FDA | Cái | 2 |
| 276 | PP2600044499 | G1.VTL276 | Stent hỗ trợ nút phình túi mạch não | - Stent điều trị phình mạch cổ rộng kết hợp với vòng xoắn kim loại được dệt ≥ 16 sợi , chất liệu nicken và titanium. - có vi ông thông thả stent đường kính trong từ 0.024" đến 0.032". - Kích thước stent từ 3.5 đến 5.5, chiều dài từ 12mm đến 75mm. Có thể thu hồi stent khi đã bung 90%. | Cái | 8 |
| 277 | PP2600044500 | G1.VTL277 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus lớp Polymer tự tiêu | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus ≥ 1,38µg, chất liệu CoCr, độ dày khung stent ≤81 μm, lớp polymer tự tiêu. Thiết kế mắc cáo mở, dạng sóng hình sin hoặc zigzag, ≥3 liên kết. độ co lại theo đường kính ≤3.0%, độ co ngắn <2%. Tiết diện cắt ngang ≤0.035” (0.90mm). Áp lực thông thường ≥8atm. Áp lực vỡ bóng ≥14atm .Đường kính stent từ 2.5mm ≤ đường kính ≤4.5mm, chiều dài stent từ 12 đến 42 mm. Xuất xứ các nước G7. | Cái | 225 |
| 278 | PP2600044501 | G1.VTL278 | Tấm điện cực trung tính | Chất liệu: Polyhesive - Dùng cho bệnh nhân: >13.6kg - Yêu cầu dây nối tấm điện cực REM - Tấm điện cực trung tính REM, dùng 1 lần, loại không dây - Lớp gel PolyhesiveTM hydrogel tạo lớp gel có độ ẩm cao với thành phần 70% nước, - Tấm điện cực được thiết kế theo chiều ngang với diện tích 21.25 in./37 cm² và độ dày 0.050 in./0.127 cm tạo diện tích tiếp xúc lớn, - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | cái | 1,500 |
| 279 | PP2600044502 | G1.VTL279 | Tạp dề | Chất liệu màng PE màu xanh, Kích thước 80cm*120cm - Tiêu chuẩn ISO | Cái | 12,000 |
| 280 | PP2600044503 | G1.VTL280 | Tay dao đốt đơn cực | Tay dao đốt điện đơn cực có đầu dao phủ sứ ceramic, dùng 1 lần - Vỏ bọc - Dây 3m (10ft) - Đầu cắm 3 chân - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | cái | 1,500 |
| 281 | PP2600044504 | G1.VTL281 | Tay dao hàn mạch mổ mở | Ngàm dao được phủ lớp chống dính nano - Hàn mạch / chia - Đường kính 5 mm; Chiều dài 23 cm (9 in.) - Trục xoay đầu dao: 350 độ - Kích hoạt tay hoặc chân - Hình dạng ngàm dao: Cong - Chiều dài vùng hàn mạch: 20.3mm - Chiều dài vùng cắt:18.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/CFG | Cái | 36 |
| 282 | PP2600044505 | G1.VTL282 | Tay dao hàn mạch mổ nội soi | Ngàm dao được phủ lớp chống dính - Hàn mạch/ chia - Đường kính 5 mm; Chiều dài 37 cm (14,6 in) - Trục xoay đầu dao: 350 độ - Kích hoạt tay hoặc chân - Hình dạng ngàm dao Cong - Chiều dài vùng hàn mạch 20.3mm - Chiều dài vùng cắt 18.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/CFG | Cái | 36 |
| 283 | PP2600044506 | G1.VTL283 | Trocar nội soi không dao 12 mm | Chất liệu: * Thân: chất liệu polyamide, Polysorprene và silicon oil, có đường ren, van đóng, có rãnh cố định, van 2 mảnh tích hợp van tăng cường * Nòng: chất liệu Polyamide, Acrylonitrile-butadiene-styrene và Versaflex Thermoplastic Elastomer, đầu trong dạng mũi cá heo * Van khí: 2 chiều - Dài 100 mm, - Đường kính trong: 12.95mm - Đường kính ngoài: 15.52mm - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/CE | Cái | 30 |
| 284 | PP2600044507 | G1.VTL284 | Trocar nội soi không dao 5mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, có van khí - Chất liệu: * Thân: chất liệu polyamide, Polysorprene và silicon oil, có đường ren, van đóng, có rãnh cố định, van 2 mảnh tích hợp van tăng cường * Nòng: chất liệu Polyamide, Acrylonitrile-butadiene-styrene và Versaflex Thermoplastic Elastomer, đầu trong dạng mũi cá heo * Van khí: 2 chiều - Dài 100 mm, - Đường kính trong: 5.92mm - Đường kính ngoài: 8.46mm - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/CE | Cái | 90 |
| 285 | PP2600044508 | G1.VTL285 | Tube Citrate | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.8%, nắp xanh lá • Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức 2 mL. • Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 12x75mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. • Nắp nhựa Polyethylene (LDPE/HDPE), màu xanh lá, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. • Nồng độ Sodium Citrate: 0.129 M (3.8%). • Đạt tiêu chuẩn ISO/CE | Ống | 120,000 |
| 286 | PP2600044509 | G1.VTL286 | Tube EDTA K2 | Ống nghiệm, nắp xanh da trời EDTA, có nút cao su • Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức 2 mL. • Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 12x75mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. • Nắp nhựa Polyethylene, màu xanh da trời. • Nồng độ EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu • Đạt tiêu chuẩn ISO/CE | Ống | 360,000 |
| 287 | PP2600044510 | G1.VTL287 | Tube Heparin | Ống nghiệm Lithium Heparin, nắp đen • Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức 2 mL. • Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 12x75mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. • Nắp nhựa Polyethylene • Hoạt lực Lithium Heparin: 10 - 30 IU/mL máu. • Đạt tiêu chuẩn ISO/CE | Ống | 360,000 |
| 288 | PP2600044511 | G1.VTL288 | Túi hậu môn nhân tạo loại xả | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả, trong suốt, túi mềm mại. Phần đế làm từ hydrocolloid,, đế hình lục giác, đế có kích thước đường kính vòng cắt 10-70mm, Thể tích chứa 670ml, chiều dài túi 294mm, không chứa latex, không chứa DEHP. Tiêu chuẩn ISO | miếng | 480 |
| 289 | PP2600044512 | G1.VTL289 | Túi thải 10L | Túi đựng nước thải thể tích 10L | Túi | 300 |
| 290 | PP2600044513 | G1.VTL290 | Van 2 lá cơ học với thiết kế trục xoay | 1. Thông số kỹ thuật: - Vật liệu: Khung van: titanium, thành phần hợp kim cobalt- chromium. Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon - Kích thước: 25, 27, 29, 31, 33mm, đường kính lỗ van 18.8 - 26.8mm, diện tích mở van 2.56 - 5.35 cm2 2. Tính năng, công nghệ: Van 2 lá cơ học thiết kế lá van dạng trục treo giúp lá van đáp ứng linh hoạt theo lưu lượng máu. Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có 4 marker. Thiết kế Gờ nổi tạo ra chức năng rửa thụ động liên tục, tạo cho dòng máu chảy qua van nhẹ nhàng, giảm sự hình thành huyết khối. Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái | 10 |
| 291 | PP2600044514 | G1.VTL291 | Van động mạch chủ cơ học | 1. Thông số kỹ thuật: - Vật liệu: Khung van: titanium, thành phần hợp kim cobalt- chromium. Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon - Kích thước: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28mm, đường kính lỗ van 14.8 - 22.8mm, diện tích mở van 1.55 - 3.84 cm2 2. Tính năng, công nghệ: Van động mạch chủ cơ họ thiết kế lá van dạng trục treo giúp lá van đáp ứng linh hoạt theo lưu lượng máu. Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có 3 marker. Thiết kế Gờ nổi tạo ra chức năng rửa thụ động liên tục, tạo cho dòng máu chảy qua van nhẹ nhàng, giảm sự hình thành huyết khối. Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA. | cái | 15 |
| 292 | PP2600044515 | G1.VTL292 | Van động mạch chủ thay qua da | Van động mạch chủ sinh học thay qua da - Có khung van làm bằng chất liệu Nitinol, chiều cao ≥ 45mm, có khả năng ghi nhớ hình dạng và có thể tự giãn, có đánh dấu cản quang, lá van làm bằng màng tim heo cho khả năng chịu lực tốt. - Van được xử lý với dung dịch chống vôi hóa, tiệt khuẩn. - Kích thước van từ 23 đến 34 mm. - Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da bao gồm 01 bộ nạp van và 01 hệ thống catheter chuyền van và 01 van động mạch chủ tự bung. - Hệ thống catheter chuyền van có kích thước từ 14F đến 18F. - Cho phép thu hồi và đặt lại vị trí van. - Đạt tiêu chuẩn CE | Cái | 8 |
| 293 | PP2600044516 | G1.VTL293 | Van ngoại tâm mạc sinh học nhân tạo các cỡ | 3 lá van tách rời có cấu tạo từ màng tim bò được gắn vào một khung bằng hợp kim. Van có vòng chỉ hướng dẫn vị trí khâu. Tay cầm giúp tháo van nhanh chóng. Thiết kế van ở vị trí và có 2 markers chỉ dẫn vị trí đặt van để tối ưu hóa dòng chảy thất trái. Van được xử lý theo quy trình chống vôi hóa. Cỡ 25-33mm | Cái | 8 |
| 294 | PP2600044517 | G1.VTL294 | Van tim ngoại tâm mạc sinh học nhân tạo các cỡ | Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt Chromium. - Kĩ thuật xử lý mô kép bẳng glutaraldehyde kết hợp nhiệt, chỉ cần rửa van 2 lần trước khi sử dụng - 2 vòng van hỗ trợ gồm vòng hợp kim Elgiloy kết hợp vòng polyester giúp ổn định cấu trúc vòng van - Vòng khâu van bằng silicone, hình dạng vỏ sò - Kích cỡ: 19 - 29 mm - Đế van mỏng, khoảng cách giữa đường kính trong và đường kính ngoài ≤6mm - Chiều cao van thấp tối thiểu ≤13mm, chiều cao tối đa ≥18mm - Tiêu chuẩn kỹ thuật: FDA | Cái | 5 |
| 295 | PP2600044518 | G1.VTL295 | Vi dây dẫn can thiệp tim mạch loại mềm | Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ Lớp phủ ái nước. Tip load: ≤0.7gf Đầu tip: thẳng, J. Đường kính: ≤0.014 inch. Chiều dài: từ 165cm đến 300 cm Vòng xoắn ngoài lõi platinum, thép không gỉ giữ được phản hồi moment xoắn của dây dẫn. *Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | Cái | 450 |
| 296 | PP2600044519 | G1.VTL296 | Vi dây dẫn can thiệp tim mạch loại tắc mạn tính | Lõi dây hình trụ tròn chất liệu thép không gỉ Tip load ≤12 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. Lớp phủ: silicon, ái nước hoặc phủ ái nước trên nền polymer Đầu tip: thẳng, J, định hình sẵn Chiều dài: từ 180 đến 330 cm *Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | Cái | 450 |
| 297 | PP2600044520 | G1.VTL297 | Vi ống thông có đường kính nhỏ . | -Vi ống thông có đường kính nhỏ dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não. - Chất liệu gồm hợp kim polyurethan - Kích thước từ 2F đến 1.8F, tương thích với dây dẫn 0.008" đến 0.010". - Chiều dài từ 155cm đến 165cm | Cái | 150 |
| 298 | PP2600044521 | G1.VTL298 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não | Vi ống thông can thiệp mạch não, chất liệu Nitinol Đường kính ngoài đầu gần ≤ 2.6 Fr; đầu xa ≤ 2,2 Fr; đường kính trong ≤ 0.023”; chiều dài ≤ 170 cm. Bề mặt tráng trơn, đầu ngoại vi mềm, đầu thẳng hoặc đầu cong. Dùng trong can thiệp nút túi phình động mạch não bằng coil. Có marker cản quang ở đầu ống thông giúp định vị rõ ràng, an toàn. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 75 |
| 299 | PP2600044522 | G1.VTL299 | Vi ống thông hỗ trợ hút huyết khối | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch não, tương thích với dụng cụ/giá đỡ lấy huyết khối. Cấu trúc gồm những sợi thép không gỉ quấn vòng quanh thân để chống gập và giữ nguyên hình dạng lòng ống thông; đầu xa mềm. Bề mặt phủ ái nước, lòng trong lót PTFE, vật liệu polymer Pebax Đường kính ngoài đầu xa ≤ 2.4Fr, đường kính trong ≤ 0.021”, chiều dài khoảng ≤155 cm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE | Cái | 150 |
| 300 | PP2600044523 | G1.VTL300 | Vi ống thông hút huyết khối | Đường kính trong lớn giúp tăng cường lực hút và củng cố độ uyển chuyển khi điều hướng ở đầu xa trên - Đường kính trong từ 0,055" đến 0,075". - Chiều dài ≤ 140cm - Ống thông hút được huyết khối. Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO | Cái | 180 |
| 301 | PP2600044524 | G1.VTL301 | Vòng van thế hệ mới 3D | - Vòng van tim 2 lá 3D cứng Các cỡ 24-36mm Đặc điểm: Vòng van dạng yên ngựa giúp làm tăng tuổi thọ của van 2 lá bằng cách giảm áp lực lên lá van và dây chằng Tiêu chuẩn FDA | Cái | 20 |
| 302 | PP2600044525 | G1.VTL302 | Vòng xoắn kim loại (coil) siêu mềm thế hệ mới | -Vòng xoắn kim loại siêu mềm gây bít phình mạch máu có đoạn gần làm bằng thép không rỉ. thiết kế dạng xoắn ốc và xoắn phức hợp, từ tiêu chuẩn, mềm và siêu mềm giúp coil ổn định hình dạng di chuyển dễ dàng. Điểm tách coil siêu nhanh ≤ 01 giây khi kết nối với dụng cụ cắt coil. Hệ thống coil từ 10 đến 18, đường kính coil từ 1cm đến 24mm, Chiều dài coil từ 1cm đến 65cm. | Cái | 150 |
| 303 | PP2600044526 | G1.VTL303 | Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch- coils | Vòng xoắn kim loại, loại cắt bằng dụng cụ cơ học. Chất liệu platinum. Lõi Nitinol. Chiều dài cuộn coil ≤ 60 cm. Đường kính vòng xoắn nằm trong khoảng từ 1.5 mm đến 32mm, đường kính sợi coil ≤ 0.02". Dạng coil có thể cắt được. Đạt tiêu chuẩn FDA | Cái | 75 |
| 304 | PP2600044527 | G1.VTL304 | Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch máu não | Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch máu não. - Chất liệu: Platinum - Kích thước: + Đường kính ngoài sợi: ≤0.012 inch + Đường kính có các cỡ: từ 2mm đến 12mm, + Chiều dài có các cỡ: từ 2cm đến 30cm | Cái | 75 |
| 305 | PP2600044528 | G1.VTL305 | Xốp cầm máu | -Là sản phẩm gelatin có nguồn gốc động vật giúp kiểm soát xuất huyết tại động mạch và tĩnh mạch. -Tốc độ cầm máu: 5-10 phút; hấp thụ hoàn toàn 3-4 tuần. -Khả năng thấm hút gấp 50 lần trọng lượng. -Kích thước: 80x50x10mm | Miếng | 500 |
|  | Tổng 305 mặt hàng |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 01

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng 3 năm 2026 |
| --- | --- |

GIẤY CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Sau đây gọi là Bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “………………….” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:

- Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100% có nhãn mác (ký mã hiệu) với đầy đủ thông tin theo quy định, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển, bảo quản: Theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết thu hồi, thay thế, bảo hành và đổi trả 1:1 trong vòng 05 ngày làm việc, khi với trường hợp sau:

-  Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

+ Tối thiểu từ 06 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hoá có hạn dùng có hạn dùng dưới 01 năm.

+ Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản.       5. Cam kết cung cấp trung thực đảm bảo tính pháp lý và đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan như chứng minh tư cách hợp lệ cung cấp hàng hóa, kỹ thuật hàng hóa và các hồ sơ khác có liên quan.

6. Cam kết bảo đảm khả năng cung ứng đầy đủ hàng hóa nếu trúng thầu. Hàng hóa cung cấp đảm bảo yêu cầu về chất lượng và đúng giá trúng thầu.

7. Cam kết về tiến độ cung cấp ≤ 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại). Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

8. Cam kết về lắp đặt máy (nếu có).

+  Nhà thầu cam kết lắp đặt máy, đào tạo sử dụng thiết bị và hiệu chỉnh thiết bị khi cần thiết (nếu hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế có yêu cầu máy để sử dụng) phục vụ công tác chuyên môn (khi Bệnh viện yêu cầu).

+  Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để chạy thử máy, xác nhận chất lượng trước khi ký hợp đồng (khi Bệnh viện yêu cầu).

+ Cam kết sửa chữa bảo trì miễn phí trong suốt thời gian lắp đặt máy, cung cấp hồ sơ thẩm định lắp đặt (IQ), vận hành (OQ) cho từng thiết bị.

9. Cam kết về tính trung thực trong việc tính ưu đãi hàng hoá dự thầu (nếu có).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU |
| --- | --- |

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 02

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: [Ghi số điện thoại của đầu mối làm HSDT của nhà thầu]

Gói thầu: .........................................

| STT | Mã phần (lô) | Mã số thầu | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hoá dự thầu (Tên thương mại) | Tên hàng hóa đăng ký cổng Giám định BHYT | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phân loại (ABCD) nếu có | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số giấy PLHSP/Số GPNK/Số CB | Tuổi thọ (hạn dùng) | Mã nhóm theo QĐ 5086-BYT | Tên nhóm TT04/TT24 | Số lượng | Đơn giá dự thầu (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=19*20 |
| 1 |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| .. |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| n |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ngày …….. tháng  3  năm 2026

Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: (Nhà thầu không được đổi thứ tự các cột theo mẫu này, PHỤ LỤC 02 này phải được gửi kèm file PDF và file excel trong E-HSDT).

Ghi chú:

Cột 1: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết số lượng hàng hóa tham dự thầu

Cột 2: Ghi mã phần (lô) theo hàng hóa nhà thầu tham dự.

Cột 3: Ghi mã số thầu theo hàng hóa nhà thầu tham dự.

Cột 4: Ghi tên hàng hóa mời thầu

Cột 5: Ghi tên hàng hóa dự thầu (tên thương mại) (trường hợp hàng hóa đã đăng ký tên trên cổng giám định BHYT thì tên hàng hóa dự thầu phải giống như tên đã đăng ký trên cổng giám định BHYT).

Cột 6: Ghi tên hàng hóa đã đăng ký trên cổng giám định BHYT (đối với hàng hóa đã đăng ký tên trên cổng giám định BHYT).

Cột 7, 9, 10: ghi lần lượt mã hiệu, TCCL, phân loại thiết bị y tế (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP).

Cột 8: Nhà thầu kê khai kỹ thuật của hàng hóa dự thầu để Bên mời thầu căn cứ vào tài liệu cung cấp đánh giá nội dung này.

Cột 11, 12: ghi lần lượt đơn vị tính và qui cách đóng gói hàng hóa dự thầu.

Cột 13, 14: ghi rõ nhà sản xuất, nước sản xuất.

Cột 15: ghi số Giấy phép lưu hành/Số GPNK/Số Công bố.

Cột 16: ghi hạn dùng của hàng hóa dự thầu

Cột 17: Ghi mã nhóm theo QĐ 5086 (đối với VTYT đã được cấp mã theo QĐ 5086, VTYT chưa có mã QĐ 5086 thì ghi mã nhóm theo Thông tư 04/2017TT-BYT và thông tư 24/2025/TT-BYT.

Cột 18; Ghi tên nhóm theo Thông tư 04/2017TT-BYT/ thông tư 24/2025/TT-BYT

Cột 19: Ghi số lượng theo HSMT

Cột 20, 21: ghi đơn giá dự thầu đã bao gồm (VAT) và thành tiền của hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.