# Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

| Nội dung đánh giá |  | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Phạm vi thực hiện |  |  |
| Sửa chữa Card nguồn bộ PFOI kênh A pha A TBD 506 Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi | Đảm bảo các thông số yêu cầu kỹ thuật theo nhà sản xuất, đáp ứng các quy định tại chương V của E-HSMT | Đạt |
|  | Không đảm bảo | Không đạt |
| 2. Tính chất và mục đích công việc |  |  |
| 2.1.Tính chất công việc sửa chữa | Có biện pháp kiểm tra hư hỏng, sửa chữa Card nguồn bộ PFOI kênh A pha A TBD 506 Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi đảm bảo hoạt động ổn định | Đạt |
|  | Không có biện pháp kiểm tra hư hỏng, sửa chữa Card nguồn bộ PFOI kênh A pha A TBD 506 Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi | Không đạt |
| 2.2. Mục đích công việc sửa chữa | Nêu rõ biện pháp sửa chữa để duy trì tình trạng kỹ thuật tốt nhất của Card nguồn bộ PFOI kênh A pha A TBD 506 Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi | Đạt |
|  | Không nêu hoặc có nêu nhưng sơ sài | Không đạt |
| 3. Biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |
| Cam kết chất lượng sau sửa chữa: Card nguồn bộ PFOI kênh A pha A TBD 506 Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi sau sửa chữa đảm bảo khắc phục được các hư hỏng, đảm bảo hoạt động ổn định đạt yêu cầu kỹ thuật. | Có cam kết | Đạt |
|  | Không có cam kết | Không đạt |
| 4. Tiến độ thực hiện |  |  |
| Thời gian sửa chữa | Đề xuất thời gian sửa chữa không vượt quá 30 ngày kể từ ngày bàn giao | Đạt |
|  | Đề xuất thời gian thi công sửa chữa vượt quá 30 ngày kể từ ngày bàn giao | Không đạt |

| 5. Thời gian bảo hành |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành Card nguồn bộ PFOI kênh A pha A TBD 506 Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi | Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao sau sửa chữa | Đạt |
|  | Nhỏ hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao sau sửa chữa | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.