# PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

### MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Công trình “Đường dây 220kV TBA 500kV Đông Anh - Vân Trì” được đầu tư xây dựng nhằm mục đích:

- Cung cấp điện cho Hà Nội, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho hệ thống điện.

- Phù hợp với quy hoạch và đảm bảo hiệu quả trong đầu tư lưới điện của ngành điện.

## QUY MÔ DỰ ÁN

### ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

- Tuyến đường dây đi trên đường quy hoạch, tuyến đường hiện có thuộc các  xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, thành phố Hà Nội và có nhiều công trình ngầm hiện hữu.

Tuyến Đường dây 220kV TBA500kV Đông Anh - Vân Trì có các đặc điểm kỹ thuật chính như sau:

- Tổng chiều dài 15,5km.

- Điểm đầu: Sân phân phối 220kV TBA 500kV Đông Anh.

- Điểm cuối: Sân phân phối 220kV TBA 220kV Vân Trì

- Chiều dài đường dây trên không: khoảng 5,1km.

- Chiều dài tuyến cáp ngầm: 10,4km

### PHẠM VI XÂY DỰNG

Đường dây 220kV TBA500kV Đông Anh - Vân Trì; Chiều dài tuyến cáp điện ngầm: 10,32km, Chiều dài tuyến đường dây trên không: 5,05km

### MÔ TẢ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY:

Đoạn tuyến từ TBA 500kV Đông Anh đến G5, tuyến đi qua xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Đoạn này được thiết kế đường dây trên không, tuyến cắt qua chủ yếu là ruộng lúa, xen lẫn ít ao hồ và ruộng màu. Tuyến đi song song với đường dự kiến theo quy hoạch và cắt qua đoạn G4÷G5. Đoạn này tuyến cắt qua 2 lần đường dây 110kV và 1 lần tuyến đường dây 22kV. Tuyến cắt qua 3 nhà.

Đoạn G5÷G7 là tuyến cáp ngầm, tuyến đi song song với tuyến đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến chủ yếu đi qua ruộng lúa, tuyến cắt qua 1 lần đường dây 110kV, 1 lần đường dây 10kV và tuyến đường dây 22kV (bỏ), cắt qua nhà lợp tôn.

Đoạn G7÷G13 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, tuyến sát mép đường Đản Dị và đường bê tông hiện hữu, đi song song với tuyến đường dự kiến theo quy hoạch. Đoạn này tuyến chủ yếu đi qua ruộng lúa và vườn rau màu, cây ăn quả, tuyến cắt qua nhà lợp tôn.

Đoạn G13÷G17 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến đi dọc theo tuyến đường nhựa Lâm Tiên hiện hữu, đi trùng với tuyến đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 1 lần đường dây 22kV và 35kV.

Đoạn G17÷G21 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh. Đoạn tuyến chủ yếu cắt qua bãi đất hoang, tiếp đến bám theo mép đường nhựa hiện hữu. Đoạn tuyến đi dọc mép đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 1 lần đường dây 22kV, Quốc lộ số 3 và kênh Đông.

Đoạn G21÷G27 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh, thành phố. Hà Nội. Đoạn tuyến chủ yếu cắt qua ruộng lúa và bãi đất hoang. Đoạn tuyến cắt qua đường Võ Nguyên Giáp hiện hữu và đi dọc mép đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 2 lần đường dây 22kV và 1 lần đường 35kV.

Đoạn G27÷G30 là tuyến đường dây trên không, thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến cắt qua ruộng màu, vườn cây ăn quả và ruộng lúa. Tuyến đi dọc đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 3 lần đường dây 22kV và 3 lần nhà.

Đoạn G30÷TBA220kV Vân Trì là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh, Quang Minh, thành phố. Hà Nội. Đoạn tuyến cắt qua ruộng màu, tiếp đến dọc mép đường nhựa và mép đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 1 lần đường dây 110kV, 1 lần đường dây 35kV, 6 lần đường dây 22kV và 2 lần nhà, đường sắt Hà Nội đi Lào Cai, 1 lần qua đường sắt dự kiến theo quy hoạch.

Trong phạm vi hành lang 500m về mỗi bên tim tuyến có 15 trạm phát thanh TH, trạm BTS của VNPT và Viễn thông quân đội VIETTEL (chi tiết các trạm xem phụ lục trong báo cáo)

# PHẦN IV. GIÁM SÁT KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN LẬP TKKT VÀ TƯ VẤN THẨM TRA TKKT-DT, BVTC

#### 4.1. GIÁM SÁT KHÁO SÁT GIAI ĐOẠN TKKT

  - Mục đích:

- Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác để thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

  - Phạm vi công việc:

- Thực hiện công tác Giám sát kháo sát theo đúng khối lượng của hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo theo Quy định.

  - Nội dung giám sát công tác khảo sát:

Thực hiện công tác Giám sát kháo sát theo đúng khối lượng của hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo theo Quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về giám sát khảo sát xây dựng và Quyết định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Nội dung giám sát khảo sát xây dựng bao gồm:

- Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng Lập Biên bản biểm tra nhân lực, thiết bị của NTKS trước khi thi công.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát. Các công việc thực hiện tại hiện trường phải được lập thành biên bản.

- Trong quá trình giám sát nếu phát hiện nhà thầu vi phạm về kỹ thuật thì phải lập Biên bản xử lý hiện trường để xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm và tính chất công việc cụ thể, người giám sát trực tiếp có thể yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục trong thời gian quy định để bảo đảm chất lượng, tiến độ khảo sát. Trong trường hợp cần yêu cầu ngừng công tác khảo sát hoặc hủy bỏ kết quả khảo sát thì phải được sự chấp thuận của CĐT hoặc đại diện CĐT (ĐVQLDA).

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công tác khảo sát ngoài hiện trường, đại diện GSKS và NTKS phải tiến hành nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường.

Kết quả nghiệm thu hoàn thành giai đoạn công tác khảo sát ngoài hiện trường phải được lập thành biên bản.

- Kiểm tra và ký xác nhận trong nhật ký khảo sát.

#### 4.2. TƯ VẤN THẨM TRA TKKT-DT, BVTC

Nội dung công việc thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (theo điều 83 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Khoản 25 và 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ và các quy định có liên quan).

Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định).

Nội dung công việc thẩm tra chủ yếu gồm:

- Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có);

- Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế;

- Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;

- Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật này;

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng;

- Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

- Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Tổng hợp, lập thông báo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình và đóng dấu theo quy định.

Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Sản phẩm của TVTT đáp ứng theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP bao gồm:

- Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình (có bao gồm kết quả thẩm tra Tổng mức đầu tư).

- Báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế kỹ thuật (có bao gồm tính toán đối chứng).

- Báo cáo kết quả thẩm tra Tổng dự toán (có bao gồm tính toán đối chứng).

- Báo cáo thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công.

Tiến độ lập báo cáo thẩm tra

- Thời gian thực hiện thẩm tra được xác định trên cơ sở quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của công trình, phù hợp với phạm vi thẩm tra của từng giai đoạn thiết kế, đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án.

# PHẦN V. DỰ TOÁN CHI PHÍ

Dự toán lập với VAT 10%, chi tiết theo QĐ đính kèm