# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự án:

Dự toán:

- Tên dự toán: “Khảo sát và lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tại 02 cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Cơ sở 1 và cơ sở 2)”.

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, địa chỉ:

Cơ sở 1: Số 178, Đường Trần Phú, Phường Trường Vinh, Nghệ An.

Cơ sở 2: Số 31, Đường Lê Ninh, Phường Vinh Hưng, Nghệ An

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu bảo hiểm, viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Quy mô: Tổng mức đầu tư của dự toán 576.645.349 VND gồm các gói thầu Tư vấn: Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập báo cáo cấp giấy phép môi trường tại 02 cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Cơ sở 1 và cơ sở 2) (giá gói thầu 561.845.349 VND) và các gói thầu Tư vấn lập e-HSMT và đánh giá e-HSDT, thẩm định KQLCNT.

2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập báo cáo cấp giấy phép môi trường tại 02 cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Cơ sở 1 và cơ sở 2).

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Khảo sát và lập báo cáo cấp giấy phép môi trường tại 02 cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Cơ sở 1 và cơ sở 2).

- Tên KHLCNT: “Khảo sát và lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tại 02 cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Cơ sở 1 và cơ sở 2)”.

- Giá gói thầu: 561.845.349 đồng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý I/2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày hợp đồng có hiệu lực đên khi hai bên hoàn thành các nghĩa vụ trên hợp đồng với nhau.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn gói thầu Tư vấn khảo sát và lập báo cáo cấp giấy phép môi trường tại 02 cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Cơ sở 1 và cơ sở 2) theo quy định của nhà nước;

- Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu về năng lực Khảo sát và lập báo cáo cấp giấy phép môi trường tại 02 cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Cơ sở 1 và cơ sở 2) và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận phê duyệt.

II. Phạm vi công việc:

Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

Phạm vi công việc: Tổ chức thực hiện các công việc tư vấn khảo sát và lập báo cáo cấp giấy phép môi trường từ khi hợp đồng tư vấn giám sát có hiệu lực đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, quyết toán dự án theo đúng quy định hiện hành

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Nguồn vốn cho gói thầu: Nguồn thu bảo hiểm, viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

Phạm vi công việc:

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung về chủ cơ sở |  |  |
| 1 | Mô tả thông tin về chủ cơ sở | Chuyên đề | 1 |
| 2 | Mô tả về cơ sở | Chuyên đề | 1 |
| 3 | Mô tả về công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở | Chuyên đề | 1 |
| 4 | Mô tả về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở | Chuyên đề | 1 |
| 5 | Mô tả các thông tin khác liên quan đến cơ cở | Chuyên đề | 1 |
| II | Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường |  |  |
| 1 | Mô tả sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường | Chuyên đề | 1 |
| 2 | Mô tả sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường | Chuyên đề | 1 |
| III | Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở |  |  |
| 1 | Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: |  |  |
| 1.1 | Thu gom, thoát nước mưa: | Chuyên đề | 1 |
| 1.1.1 | Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài…) của công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa bề mặt ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng điểm thoát (như: tự chảy; đập xả tràn, van chặn, ...) và sơ đồ minh hoạ | Chuyên đề | 1 |
| 1.1.2 | Mô tả các biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2 | Thu gom, thoát nước thải: |  |  |
| 1.2.1 | Công trình thu gom nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài, …) của từng tuyến thu gom nước thải sinh hoạt, công nghiệp từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý nước thải. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2.2 | Công trình thoát nước thải: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài, …) của từng tuyến thoát nước thải trước khi xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả ra ngoài phạm vi của công trình xử lý chất thải. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2.3 | Điểm xả nước thải sau xử lý: Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải; đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải/điểm đấu nối nước thải; nguồn tiếp nhận nước thải. Trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải là công trình thuỷ lợi thì nêu rõ tên công trình thuỷ lợi, cơ quan nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi; việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với công trình thuỷ lợi. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2.4 | Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2.5 | Mô tả các biện pháp thu gom, thoát nước thải khác. | Chuyên đề | 1 |
| 1.3 | Xử lý nước thải: |  |  |
| 1.3.1 | Mô tả rõ từng công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của từng công trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh hoạ quy trình công nghệ xử lý); các loại hoá chất, chế phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hoá chất sử dụng cho quá trình vận hành; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau khi xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối | Chuyên đề | 1 |
| 1.3.2 | Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, CO/CQ và phiếu thẩm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải về Sở TN&MT địa phương để kiểm tra, giám sát. | Chuyên đề | 1 |
| 1.3.3 | Mô tả các biện pháp xử lý nước thải khác. | Chuyên đề | 1 |
| 2 | Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: |  |  |
| 2.1 | Công trình thu gom khí thải trước khi xử lý: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài, …) của từng công trình thu gom khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải. | Chuyên đề | 1 |
| 2.2 | Công trình xử lý bụi, khí đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của công trình (xử lý bụi, khí thải cho công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của cơ sở); quy mô, công suất quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh hoạ quy trình công nghệ xử lý); các loại hoá chất, xúc tác sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hoá chất cho quá trình vận hành công trình; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối. | Chuyên đề | 1 |
| 2.3 | Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, CO/CQ và phiếu thẩm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục khí thải về Sở TN&MT địa phương để kiểm tra, giám sát. | Chuyên đề | 1 |
| 2.4 | Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác. | Chuyên đề | 1 |
| 3 | Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: |  |  |
| 3.1 | Mô tả từng công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải rắn công nghiệp thông thường, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình lưu giữ chất thải. | Chuyên đề | 1 |
| 3.2 | Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong khuôn viên cơ sở: Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành. | Chuyên đề | 1 |
| 3.3 | Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung phải nêu rõ các công trình, thiết bị, phương tiện thu gom phục vụ cho xử lý chất thải rắn. | Chuyên đề | 1 |
| 3.4 | Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường (rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, …) phát sinh tại cơ sở. | Chuyên đề | 1 |
| 3.5 | Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường khác. | Chuyên đề | 1 |
| 4 | Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: |  |  |
| 4.1 | Mô tả rõ từng công trình lưu giữ chất thải nguy hại, gồm: Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. | Chuyên đề | 1 |
| 4.2 | Công trình xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở: Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành. | Chuyên đề | 1 |
| 4.3 | Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở (kg/năm và kg/tháng). | Chuyên đề | 1 |
| 4.4 | Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại khác. | Chuyên đề | 1 |
| 5 | Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: |  |  |
| 5.1 | Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở. | Chuyên đề | 1 |
| 5.2 | Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở. | Chuyên đề | 1 |
| 6 | Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: |  |  |
| 6.1 | Mô tả chi tiết công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động, trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. | Chuyên đề | 1 |
| 6.2 | Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động, trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình | Chuyên đề | 1 |
| 6.3 | Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác, trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình | Chuyên đề | 1 |
| 6.4 | Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác. | Chuyên đề | 1 |
| 7 | Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Mô tả các công trình bảo vệ môi trường khác, trong đó phải làm rõ chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường khác áp dụng đối với cơ sở. | Chuyên đề | 1 |
| 8 | Mô tả các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nêu rõ các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần (nếu có) nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; làm rõ lý do và cơ sở pháp lý đối với các nội dung thay đổi. | Chuyên đề | 1 |
| 9 | Mô tả các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp | Chuyên đề | 1 |
| 10 | Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. | Chuyên đề | 1 |
| IV | Nội dung đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường |  |  |
| 1 | Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: |  |  |
| 1.1 | Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công nghiệp, y tế) đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2 | Lưu lượng xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 |
| 1.3 | Dòng nước thải: Nêu rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải sau khi xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sở). | Chuyên đề | 1 |
| 1.4 | Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Chuyên đề | 1 |
| 1.5 | Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn tiếp nhận nước thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi cơ sở. | Chuyên đề | 1 |
| 2 | Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: |  |  |
| 2.1 | Nguồn phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh bụi, khí thải phải xử lý và nguồn phát sinh bụi, khí thải không phải xử lý. | Chuyên đề | 1 |
| 2.2 | Lưu lượng xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 |
| 2.3 | Dòng khí thải: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau xử lý được xả ra môi trường) | Chuyên đề | 1 |
| 2.4 | Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Chuyên đề | 1 |
| 2.5 | Vị trí, phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải. | Chuyên đề | 1 |
| 3 | Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung |  |  |
| 3.1 | Nguồn phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp phép. | Chuyên đề | 1 |
| 3.2 | Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Chuyên đề | 1 |
| 4 | Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại |  |  |
| 4.1 | Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại: Nêu rõ từng công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; quy mô, công suất của từng công trình, phương thức xử lý | Chuyên đề | 1 |
| 4.2 | Mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý: Nêu rõ từng mã chất thải nguy hại và khối lượng đề nghị cấp phép | Chuyên đề | 1 |
| 4.3 | Số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại: Nêu rõ số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại đề nghị cấp phép; vị trí, diện tích từng trạm trung chuyển chất thải nguy hại | Chuyên đề | 1 |
| 4.4 | Địa bàn hoạt động đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vùng kinh tế | Chuyên đề | 1 |
| V | Kết quả hoạt động và tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở |  |  |
| 1 | Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường |  |  |
| 1.1 | Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện | Chuyên đề | 1 |
| 1.2 | Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo cáo trong Phụ lục) của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền | Chuyên đề | 1 |
| 2 | Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải |  |  |
| 2.1 | Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, chủ cơ sở tổng hợp tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, bao gồm: |  |  |
| 2.1.1 | Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt; nước thải công nghiệp xả ra ngoài môi trường hoặc đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp) hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý. | Chuyên đề | 1 |
| 2.1.2 | Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước trao đổi nhiệt xả ra ngoài môi trường | Chuyên đề | 1 |
| 2.1.3 | Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ) của từng năm, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải. Trường hợp cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định, lập bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải bổ sung trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải. | Chuyên đề | 1 |
| 2.1.4 | Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải liên tục, tự động) của từng năm. | Chuyên đề | 1 |
| 2.1.5 | Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, các lần kết quả quan trắc nước thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị giới hạn cho phép trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục | Chuyên đề | 1 |
| 2.1.6 | Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình xử lý nước thải | Chuyên đề | 1 |
| 2.1.7 | Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý nước thải | Chuyên đề | 1 |
| 3 | Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải |  |  |
| 3.1 | Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm, chủ cơ sở tổng hợp tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, bao gồm: |  |  |
| 3.1.1 | Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc khí thải định kỳ (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ) của từng năm, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải. Trường hợp cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định, lập bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải bổ sung trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường; nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải | Chuyên đề | 1 |
| 3.1.2 | Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (trường hợp thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải liên tục, tự động) của từng năm | Chuyên đề | 1 |
| 3.1.3 | Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, các lần kết quả quan trắc khí thải định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giá trị giới hạn cho phép trong giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục | Chuyên đề | 1 |
| 3.1.4 | Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình xử lý bụi, khí thải | Chuyên đề | 1 |
| 3.1.5 | Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý bụi, khí thải | Chuyên đề | 1 |
| 4 | Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải) |  |  |
| 4.1 | Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom, xử lý của từng năm (theo từng phương pháp) | Chuyên đề | 1 |
| 4.2 | Tổng hợp, thống kê số chủ nguồn thải; khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường đã thu gom, xử lý của từng năm (theo từng phương pháp) | Chuyên đề | 1 |
| 4.3 | Tổng hợp, thống kê số chủ nguồn thải; khối lượng chất thải nguy hại đã thu gom, xử lý của từng năm (theo từng phương pháp) | Chuyên đề | 1 |
| 4.4 | Các sự cố đối với các công trình, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải; nguyên nhân, biện pháp rà soát, khắc phục. Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình xử lý bụi, khí thải | Chuyên đề | 1 |
| 4.5 | Đánh giá chung về hiện trạng các hệ thống, công trình, thiết bị xử lý chất thải đã được cấp phép | Chuyên đề | 1 |
| 5 | Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: Tổng hợp, thống kê khối lượng từng loại chất thải phát sinh, tự xử lý, chuyển giao của từng năm | Chuyên đề | 1 |
| 6 | Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: Nêu rõ các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo và đính kèm các quyết định, kết luận kiểm tra, thanh tra (). Trường hợp có vi phạm về bảo vệ môi trường thì nêu rõ việc khắc phục vi phạm | Chuyên đề | 1 |
| VI | Kế hoạch vận hành thử nghiệm và chương trình quan trắc môi trường của cơ sở |  |  |
| 1 | Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: |  |  |
| 1.1 | Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của cơ sở, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả cơ sở tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2 | Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải: |  |  |
| 1.2.1 | Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2.2 | Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải: Việc đánh giá phải thực hiện cho từng công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. | Chuyên đề | 1 |
| 1.2.3 | Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch | Chuyên đề | 1 |
| 2 | Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục) theo quy định của pháp luật: |  |  |
| 2.1 | Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: |  |  |
| 2.1.1 | Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 |
| 2.1.2 | Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 |
| 2.2 | Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: |  |  |
| 2.2.1 | Quan trắc nước thải: thông số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 |
| 2.2.2 | Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. | Chuyên đề | 1 |
| 2.3 | Mô tả hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đề xuất của chủ cơ sở | Chuyên đề | 1 |
| 3 | Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. | Chuyên đề | 1 |
| VII | Cam kết của chủ cơ sở | Chuyên đề | 1 |
| VIII | Đánh máy, in ấn, photo tài liệu, bản vẽ | Bộ hồ sơ | 7 |
| XIX | Chi phí đi lại tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại dự án cho hội đồng thẩm định | Hồ sơ | 1 |
| X | Chi phí tổ chức Họp thẩm định | Hồ sơ | 1 |
| XI | Lệ phí thẩm định hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính | Hồ sơ | 1 |

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu thực hiện gói thầu phải báo cáo tiến độ với Chủ đầu tư định kỳ và đột xuất cụ thể như sau:

- Sau mỗi hạng mục công việc, Nhà thầu báo cáo kết quả thực hiện thực hiện các bước cho Chủ đầu tư.

- Phải lập báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các vấn đề phát sinh.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Theo quy định tại Mục 2 Chương III E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Cung cấp cho nhà thầu tư vấn các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của nhà thầu tư vấn;

Hợp tác với nhà thầu tư vấn và tạo điều kiện đến mức tối đa cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Thanh toán cho nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng.

Chủ đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của nhà thầu tư vấn trong vòng 03 ngày làm việc.

Chủ đầu tư có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu tư vấn .

Cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của nhà thầu tư vấn;