# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1. Tên dự toán: Sự nghiệp bảo vệ môi trường.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh năm 2026.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

2. Mục tiêu công việc: Quan trắc môi trường khu công nghiệp.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

-  Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ con người, trang thiết bị, máy móc, tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu có thể chào các chủng loại vật tư, thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT (Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh vật tư, thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT ).

- Nhà thầu phải hoàn thành các dịch vụ đáp ứng yêu cầu, tiến độ do Chủ đầu tư yêu cầu;

- Nhà thầu phải đáp ứng phạm vi cung cấp và các yêu cầu kỹ thuật theo Đề cương đính kèm và các nội dung như dưới đây;

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng 01 lần | Số lần quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giám sát nguồn thải (I = I.1+I.2) |  |  |  |
| I.1 | Giám sát khí thải |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | Thông số | 28 | 4 |
| 2 | Vận tốc khí thải | Thông số | 28 | 4 |
| 3 | Khí CO | Thông số | 28 | 4 |
| 4 | Khí NOx | Thông số | 28 | 4 |
| 5 | HF | Thông số | 28 | 4 |
| 6 | Khí SO2 | Thông số | 28 | 4 |
| 7 | Hơi Axit sunfuric (H2SO4) | Thông số | 28 | 4 |
| 8 | Lưu lượng khí thải | Thông số | 28 | 4 |
| I.2 | Giám sát nước thải |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | Thông số | 15 | 4 |
| 2 | pH | Thông số | 15 | 4 |
| 3 | Độ màu | Thông số | 15 | 4 |
| 4 | Chất rắn lơ lửng (SS) | Thông số | 15 | 4 |
| 5 | Nhu cầu ôxi sinh hoá (BOD5) | Thông số | 15 | 4 |
| 6 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | Thông số | 15 | 4 |
| 7 | Tổng photpho (P) | Thông số | 15 | 4 |
| 8 | Tổng Nitơ (N) | Thông số | 15 | 4 |
| 9 | Kim loại nặng Chì (Pb) | Thông số | 15 | 4 |
| 10 | Kim loại nặng Cadimi (Cd) | Thông số | 15 | 4 |
| 11 | Kim loại nặng Asen (As) | Thông số | 15 | 4 |
| 12 | Kim loại nặng Thủy ngân (Hg) | Thông số | 15 | 4 |
| 13 | Kim loại Sắt (Fe) | Thông số | 15 | 4 |
| 14 | Kim loại Đồng (Cu) | Thông số | 15 | 4 |
| 15 | Kim loại Kẽm (Zn) | Thông số | 15 | 4 |
| 16 | Kim loại Mangan (Mn) | Thông số | 15 | 4 |
| 17 | Kim loại Crom (Cr) (VI) | Thông số | 15 | 4 |
| 18 | Kim loại Crom (Cr) (III) | Thông số | 15 | 4 |
| 19 | Kim loại Ni (Niken) | Thông số | 15 | 4 |
| 20 | Sulfua (S2-) | Thông số | 15 | 4 |
| 21 | Florua (F-) | Thông số | 15 | 4 |
| 22 | Clorua (Cl-) | Thông số | 15 | 4 |
| 23 | Tổng dầu, mỡ khoáng | Thông số | 15 | 4 |
| 24 | Coliform | Thông số | 15 | 4 |
| II | Giám sát môi trường xung quanh (II = II.1+II.2) |  |  |  |
| II.1 | Chất lượng môi trường không khí |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | Thông số | 18 | 4 |
| 2 | Hướng gió | Thông số | 18 | 4 |
| 3 | Bụi tổng số (TSP) | Thông số | 18 | 4 |
| 4 | Ồn khu công nghiệp và đô thị | Thông số | 18 | 4 |
| 5 | Khí CO | Thông số | 18 | 4 |
| 6 | Khí NO2 | Thông số | 18 | 4 |
| 7 | Khí SO2 | Thông số | 18 | 4 |
| II.2 | Chất lượng môi trường nước mặt |  |  |  |
| 1 | Oxy hòa tan (DO) | Thông số | 23 | 4 |
| 2 | pH | Thông số | 23 | 4 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | Thông số | 23 | 4 |
| 4 | Nhu cầu ôxi sinh hoá (BOD5) | Thông số | 23 | 4 |
| 5 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | Thông số | 23 | 4 |
| 6 | Nitơ Amôni (NH4+) | Thông số | 23 | 4 |
| 7 | Nitrite (NO2-) | Thông số | 23 | 4 |
| 8 | Kim loại nặng Chì (Pb) | Thông số | 23 | 4 |
| 9 | Kim loại nặng Cadimi (Cd) | Thông số | 23 | 4 |
| 10 | Kim loại nặng Asen (As) | Thông số | 23 | 4 |
| 11 | Kim loại nặng Thủy ngân (Hg) | Thông số | 23 | 4 |
| 12 | Kim loại Sắt (Fe) | Thông số | 23 | 4 |
| 13 | Kim loại Đồng (Cu) | Thông số | 23 | 4 |
| 14 | Kim loại Kẽm (Zn) | Thông số | 23 | 4 |
| 15 | Kim loại Mangan (Mn) | Thông số | 23 | 4 |
| 16 | Kim loại Crom VI (Cr) | Thông số | 23 | 4 |
| 17 | Tổng Crom (Cr) | Thông số | 23 | 4 |
| 18 | Kim loại Ni (Niken) | Thông số | 23 | 4 |
| 19 | Florua (F-) | Thông số | 23 | 4 |
| 20 | Clorua (Cl-) | Thông số | 23 | 4 |
| 21 | Dầu mỡ | Thông số | 23 | 4 |
| 22 | Coliform | Thông số | 23 | 4 |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.