# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất xét nghiệm năm 2026 không có trong thầu tập trung cấp địa phương năm 2025 - 2026 cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Địa điểm: 46 Lý Thường Kiệt, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

## 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hồ sơ dự thầu phải scan (đối với tài liệu công bố điện tử gửi bản điện tử) và đính kèm các tài liệu của mặt hàng vào E-HSDT như sau:

- Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

- Tài liệu chứng minh hàng hoá có số lưu hành hợp pháp;

- Giấy chứng nhận chất lượng ISO của sản phẩm (kèm theo bản dịch tiếng Việt);

- Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật sản phẩm của nhà sản xuất (kèm theo bản tiếng Việt);

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ  thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Lô/ phần | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật cơ bản | Tiêu chuẩn | Quy cách | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huyết học 1 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Salts for isotonic stability: <2.0% Antimicrobials: <0.1% Buffering agents: <0.5% Có RFID trên thùng CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%. | ISO | Thùng 20L | Thùng | 15 |
| 2 |  | Dung dịch ly giải | Thành phần: Quaternary ammonium salts: <0.5% Salts: <1.5% Có RFID trên thùng | ISO | Thùng 5L | Thùng | 15 |
| 3 |  | Vật liệu kiểm soát ba mức xét nghiệm định lượng 16 thông số huyết học | Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình, thấp, cao).Thành phần: - Mức trung bình (N): 1x4,5ml Cell content: 30 tới 40% Stabilizing solution: 60 tới 70% - Mức thấp (L): 1x4,5ml Cell content: 10 tới 20% Stabilizing solution: 80 tới 90% - Mức cao (H): 1x4,5ml Cell content: 40 tới 50% Stabilizing solution: 50 tới 60% | ISO | Hộp 3x4.5 ml | Hộp | 2 |
| 4 |  | IVD là dung dịch làm sạch dùng cho xét nghiệm huyết học | Thành phần: Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation: 2.0-2.4 % active chlorine Sodium hydroxide for stability: < 0.05 % Surfactants: < 0.05% | ISO | Chai 500ml | Chai | 1 |
| 5 | Huyết học 2 | Dung dịch pha loãng | Hóa chất tham gia đo các thông số liên quan đến RBC, PLT, WBC, RET và NRBC, tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 Quy cách: 20L x 1 *Thành phần: Borate Buffert: ≤ 0.5% Sodium Chloride: ≤ 0.1% | ISO | Thùng 20L | Thùng | 100 |
| 6 |  | Dung dịch ly giải tham gia bách phân thành phần bạch cầu LD | Hóa chất tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF, tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000. Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Hepes Buffer: ≤ 0.5% | ISO | Chai 1L | Chai | 85 |
| 7 |  | Dung dịch nhuộm tham gia bách phân thành phần bạch cầu | Hóa chất tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF, tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000. Quy cách: 12mL×4. *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % | ISO | Túi 12ml | Túi | 100 |
| 8 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu | Hóa chất tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến hemoglobin, tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Borate Buffer: ≤ 0.5% | ISO | Chai 1L | Chai | 30 |
| 9 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu non | Hóa chất tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000. Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Citrate Buffer: ≤ 0.5% Sodium Chloride: 0.10% Surfactant: 0.10% | ISO | Chai 1L | Chai | 85 |
| 10 |  | Dung dịch nhuộm huỳnh quang xét nghiệm hồng cầu non | Hóa chất tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000. Quy cách: 12mL×4 *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % | ISO | Túi 12 ml | Túi | 100 |
| 11 |  | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch rửa máy dùng cho các máy xét nghiệm huyết học Mindray Quy cách: 50ml x 1 Thành phần gồm: - Surfactant: ≤0.2% - Sodium hypochlorous : ≤12% - Sodium hydroxide: ≤5% | ISO | Lọ 50ml | Lọ | 20 |
| 12 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số huyết học | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương. | ISO | Hộp 6 lọ x 4,5 ml (2L, 2N, 2H) | Hộp | 4 |
| 13 | Đông máu | Hóa chất xét nghiệm PT đông máu thường quy | Hóa chất dùng để xác định Prothrombin Time (PT) bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. PT-SI có thể được sử dụng để xét nghiệm các yếu tố đông máu trong các con đường đông máu ngoại sinh và con đường chung. Thành phần gồm có: - Hoá chất Thromboplastin (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%, Sodium azide < 0,01% - Đệm CaCl2 chứa Sodium azide < 0,01% Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 1 ngày ở 20-25°C. | ISO | Hộp 6x2ml | Hộp | 25 |
| 14 |  | Hóa chất xét nghiệm Thrombin đông máu thường quy | Hóa chất xét nghiệm Thrombin Time (TT) là một xét nghiệm để sử dụng trên các thiết bị phân tích đông máu bằng phương pháp thủ công hoặc tự động hoàn toàn. Thành phần: hóa chất thrombin dạng đông khô ( 3x3ml) Thrombin người 8 - 10 IU/ml, đệm, sodium azide < 0,01%. Độ ổn định: 15 ngày ở 2-8°C. | ISO | Hộp 3x3ml | Hộp | 12 |
| 15 |  | Hóa chất định lượng Fibrinogen đông máu thường quy | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hóa chất Fibrinogen dạng đông khô 5x2ml, thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. - Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7.4 ± 0.2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, đệm và chất ổn định. - Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2x1mL, thành phần: huyết tương người, sodium azide < 0,01%. Khi được bảo quản ở 2-8 °C, lọ chưa mở sẽ ổn định cho đến hết hạn sử dụng. Sau hoàn nguyên hóa chất ổn định 7 ngày ở 2-8°C. | ISO | Hộp 5x2ml | Hộp | 8 |
| 16 |  | Hóa chất xét nghiệm APTT đông máu thường quy | Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hoá chất 1 (6x4ml): Hóa chất aPTT-EL: Cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium azide < 0,01%; - Hóa chất 2 (6x4ml): Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. Độ ổn định 14 ngày ở 2-8°C, 7 ngày ở 20-25°C. | ISO | Hộp 6x4ml | Hộp | 4 |
| 17 |  | Hóa chất chuẩn đông máu | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bình thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . | ISO | Hộp 6x1ml | Hộp | 1 |
| 18 |  | Cup đông máu | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu bán tự động HUMACLOT DUO Plus | ISO | Cái | Cái | 1000 |
| 19 | Nhóm máu | Anti A | Kháng thể đơn dòng Anti A | ISO | Lọ 10ml | Lọ | 15 |
| 20 |  | Anti B | Kháng thể đơn dòng Anti B | ISO | Lọ 10ml | Lọ | 15 |
| 21 |  | Anti AB | Kháng thể đơn dòng Anti A,B | ISO | Lọ 10ml | Lọ | 15 |
| 22 |  | Anti D | Kháng thể đơn dòng Anti D | ISO | Lọ 10ml | Lọ | 11 |
| 23 | Sinh hóa | Hóa chất định lượng ALT/GPT | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 1.7 - 900 U/L Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.4: 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2: 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate: 15 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 4920 |
| 24 |  | Hóa chất định lượng AST/ GOT | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 3 - 1000 U/L Giới hạn phát hiện: 1.5 U/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8: 100 mmol/l L-Aspartate: 200 mmol/l MDH ≥ 1 KU/l LDH ≥ 2 KU/l R2: NADH ≥ 1.5 mmol/l 2-Oxoglutarate: 12 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 4920 |
| 25 |  | Hóa chất định lượng GGT | Phương pháp: xét nghiệm màu bằng enzym Phạm vi đo: 0.3 - 1300 U/l Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl (0.83 mmol/l) Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.1: 100 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2.9 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 336 |
| 26 |  | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Phương pháp DCA Bước sóng 546 nm (540 – 560 nm) Đường ánh sáng 1 cm Phạm vi đo từ 0.05-23mg/dl Giới hạn phát hiện dưới 0.1 mg/dL. Thành phần chính: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L NaCl 150 mmol/L Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L HCl 900 mmol/L EDTA-Na2 0.13 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 540 |
| 27 |  | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | Phương pháp: DCA Phạm vi đo từ 0-30 mg/dl Giới hạn phát hiện dưới là 0.07 mg/dL. Thành phần chính: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L NaCl 150 mmol/L R2: 2.4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L HCl 130 mmol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 711 |
| 28 |  | Hóa chất định lượng Creatinine | Phương pháp: Jaffe Phạm vi đo: Huyết thanh/huyết tương: 1.0 - 2500 µmol/I Giới hạn phát hiện: 0,1mg/dl (8,8 µmol/l) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 25 mmol/L Creatinine Standard: 2 mg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 4592 |
| 29 |  | Hóa chất định lượng Glucose | Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Phạm vi đo: 0.36 – 963 mg/dl Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5: 0.1 mol/l Phenol: 7.5 mmol/l GOD: 12000 U/l POD: 660 U/l 4-Amino-antipyrine: 0.40 mmol/l Chất chuẩn: Glucose: 100 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 3564 |
| 30 |  | Hóa chất định lượng Urea | Phương pháp: UV Phạm vi đo:4.8 - 400 mg/dl Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8: 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6: 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Standard: Urea Standard: 50 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 4592 |
| 31 |  | Hóa chất định lượng Cholesterol | Phương pháp: ChOD-PAP (Cholesterol oxidase/peoxidase) Phạm vi: 1.8 – 750mg/dL Giới hạn phát hiện: 3 mg/dl (0.08 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer, pH 6.9: 90 mmol/l Phenol: 26 mmol/l Cholesterol oxidase: 200 U/l Cholesterol esterase: 300 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 390 |
| 32 |  | Hóa chất định lượng Triglycerid | Phương pháp: GPO-PAP (Glycerol phosphate oxidase/peroxidase) Phạm vi đo: 0 - 1400 mg/dL Giới hạn phát hiện: 0.5 mg/dl (0.05 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.0: 50 mmol/l p-Chlorophenol: 2 mmol/l Lipoprotein lipase: 150000 U/l Glycerolkinase: 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase: 4000 U/l Peroxidase: 440 U/l 4-Aminoantipyrine: 0.7mmol/l ATP: 0.3mmol/l Mg2+: 40 mmol/l Na-cholat: 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II): 1µmol/l Standard: Triglycerides Standard: 200 mg/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 390 |
| 33 |  | Hóa chất định lượng Protein | Phương pháp: Biuret Phạm vi đo: 0 - 15 g/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 g/dl hoặc 2.0 g/l Thành phần chính: Potassium iodide 30 mmol/l Potassium sodium tartrate 32 mmol/l Copper sulphate 18 mmol/l Sodium hydroxide 200 mmol/l Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 660 |
| 34 |  | Hóa chất định lượng Albumin | Phương pháp đo: Bromocresol green Phạm vi đo: 10g/l–80g/l Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện thấp nhất): 0.2 g/dl Thành phần chính: Succinate buffer, pH 4.1: 75 mmol/l Bromcresol green 0.15 mmo/l Brij 35: 7 ml/l Detergents and stabilizers >0.1 % Bovine albumin concentration according to CRM 470 (IFCC) 4.0 g/dl RPPHS 91/0619 4.0 g/dl SRM 927a (NIST) 4.5 g/dl Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 390 |
| 35 |  | Hóa chất định lượng Acid Uric | Phương pháp: Uricase-PAP Phạm vi đo: 0-30 mg/dl Giới hạn phát hiện: 0.2 mg/dl (11.9 µmol/l) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 8.0: 50 mmol/l DHBSA*: 4 mmol/l Uricase: 60 U/l POD: 660 U/l 4-Aminoantipyrine: 1 mmol/l Preservative Uric acid Standard: 6 mg/dl (356.9 μmol/l) Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 260 |
| 36 |  | Hóa chất định lượng Sắt huyết thanh | Phương pháp: Ferene Phạm vi đo: 5-1000 μg/dL (0.9 - 179 μmol/L). Giới hạn phát hiện thấp nhất là 5 μg / dL (0.9 μmol/L). Thành phần chính: R1: Acetate buffer pH 4.5: 1 mol/L Thiourea: 120 mmol/L R2: Ascorbic acid: 240 mmol/L Ferene: 3 mmol/L Thiourea: 120 mmol/L Standard: Iron Standard: 167 μg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 1494 |
| 37 |  | Hóa chất định lượng Kẽm (Zinc) | Phương pháp: PAPS Thành phần chính: đệm, pH 8,20: > 50 mmol/l Muối butanedione oxime: > 1,0 mmol/l Chất hoạt động về mặt, chất bảo quản Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 500 |
| 38 |  | Hóa chất định lượng Calci | Phương pháp: Arsenazo III Phạm vi đo: 0.04 – 20mg/dL (0.01 – 5 mmol/L) Giới hạn phát hiện dưới là 0.04 mg / dL (0.01 mmol / L) Thành phần chính: Goods buffer, pH 6.5: 100 mmol/L Arsenazo III: 0.12 mmol/l Tiêu chuẩn: 10 mg/dL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 3060 |
| 39 |  | Hóa chất định lượng Amylase | Phương pháp: CNP-G3 Nguyên tắc kiểm tra: Thử nghiệm so màu với 2-chloro-4-nitrophenyl-αD-maltotrioside (CNP-G3) làm cơ chất nền trực tiếp. Phạm vi đo: 0-2300U/L Giới hạn phát hiện: 7 U / l hoặc 0.12 µkat / l Thành phần chính: MES buffer, pH 6.2: 100 mmol/l NaCl: 350 mmol/l Ca-Acetate: 6 mmol/l Potassium thiocyanate: 900 mmol/l CNP-G3: 2.27 mmol/l Stabilizers and detergents > 0.1 % Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 180 |
| 40 |  | Control Serum I | Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zn. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 200 |
| 41 |  | Control Serum II | Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Calcium, Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 200 |
| 42 |  | CALIBRATOR | huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Copper, Iron, Glucose, GGT, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 20 |
| 43 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hoá mức 2 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức 2. Dạng đông khô tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, chứa tối thiểu 38 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 10 |
| 44 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hoá mức 3 | Dạng đông khô tăng độ ổn định. Được sản xuất dựa trên huyết thanh người. Chứa 38 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C-8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C-8°C hoặc 28 ngày ở -20°C Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 10 |
| 45 |  | Dung dịch rửa tăng cường tính acid | Thành phần chính: Alkali < 10.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 2000 |
| 46 |  | Hoá chất khử khuẩn rửa buồng phản ứng cho máy sinh hoá | Thành phần chính: Detergent < 1.0% Preservative < 10.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 5000 |
| 47 |  | Bóng đèn máy Sinh hóa | Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12.0 V Công suất danh nghĩa: 20.00 W Tuổi thọ: 3000 giờ Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | Cái | Cái | 1 |
| 48 |  | Cuvette phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá | Loại nhựa: PC/ PS Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | Bộ | Bộ | 1 |
| 49 | Nước tiểu | Que thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu 10 thông số tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm nước tiểu PU-4010 | ISO | Test | Test | 2000 |
| 50 | Điện giải | Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Giá trị hiệu chuẩn: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 - Nồng độ: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người - Tương quan tuyến tính hệ số r: K+ ≥0.99, Na+≥0.99, Cl- ≥0.99, Ca2+ ≥0.99 - Độ lệch tuyến tính D: K+ ≤3%, Na ≤1%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5% - Độ nhạy của phép phân tích K+ ≤0.2mmol/L, Na+≤6.7mmol/L, Cl- ≤6.2mmol/L, Ca2+ ≤0.1mmol/L - Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤2%, Ca2+ ≤5%, pH ≤ 1% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 10200 |
| 51 |  | Dung dịch rửa protein dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Enzyme: Pepsin. Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 12 |
| 52 |  | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) 0.4% - 0.5% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 50 |
| 53 |  | Chất kiểm soát dùng cho máy phân tích điện giải | - Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Đặc tính hiệu suất: + Trong khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0% + Giữa khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% + Độ thiên lệch chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 40 |
| 54 |  | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Dây bơm Tubing pump Tương thích với máy phân tích điện giải model Auto ISE500 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | Chiếc | Chiếc | 1 |
| 55 |  | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thuốc thử Na/K/Cl/Ca/pH refill solution Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, chất đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Nồng độ từng phần: K+ 5mmol/L, Na+ 125mmol/L, Cl- 145mmol/L, Ca2+ 10mmol/L, pH 7.6 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 4 |
| 56 |  | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thuốc thử Ref fill solution Thành phần chính: KCl Nồng độ: K+ 4mol/L, Cl- 4mol/L Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO | ml | ml | 20 |
| 57 | CRP phản ứng | CRP (Latex) | Xét nghiệm ngưng kết tìm C-Reactive protein trong nhiễm trùng | ISO | ml | Test | 25000 |
| 58 | Vi sinh | Gentamicin 30µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 59 |  | Imipenem | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 60 |  | Penicillin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 61 |  | Amikacin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 62 |  | Amoxicillin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 63 |  | Amoxicillin + Clavulanic | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 150 |
| 64 |  | ampicillin/sulbactam | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 65 |  | Azithromycin 15µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 66 |  | Đĩa giấy Bacitracin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin. | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 67 |  | Cefepime 30µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 150 |
| 68 |  | Cefotaxime 30µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 69 |  | Colistin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 50 |
| 70 |  | Ceftriaxone 30µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 71 |  | Cefuroxim 30µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 72 |  | Ciprofloxacin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 73 |  | Clindamycin 2µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 74 |  | Levofloxacin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 75 |  | Meropenem | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 76 |  | Chai cấy máu hai pha | Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là 40 ml BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng 10 ml BHI. Cấy phân lập các vi khuẩn hiếu khí (kể cả vi khuẩn khó mọc) từ bệnh phẩm máu (cấy máu). | ISO | chai 500g | chai | 150 |
| 77 |  | Oxacillin 1µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 78 |  | Sufamethoxazol/Trimethoprim | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 50 |
| 79 |  | Vancomycin 30µg | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO | Đĩa | Đĩa | 200 |
| 80 |  | Thuốc thử Kovac | Lọ có chứa 2ml thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường (SIM, MIU) hoặc đĩa giấy sinh hóa (H2S-IND) để thực hiện thử nghiệm sinh Indol | ISO | Lọ 2ml | Lọ | 4 |
| 81 |  | Đĩa giấy Optochin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin | ISO | Đĩa | Đĩa | 50 |
| 82 |  | Đĩa giấy Oxydase | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm Oxidase | ISO | Đĩa | Đĩa | 60 |
| 83 |  | Môi trường Thạch máu pha sẵn (BA 90mm) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus | ISO | Đĩa | Đĩa | 600 |
| 84 |  | Môi trường Mac Conkey Agar pha sẵn | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose | ISO | Đĩa | Đĩa | 600 |
| 85 |  | Môi trường Mueller Hinton Agar pha sẵn MHA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc | ISO | Đĩa | Đĩa | 350 |
| 86 |  | Môi trường Nutrient Agar pha sẵn NA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc | ISO | Đĩa | Đĩa | 100 |
| 87 |  | Môi trường Mueller Hinton Blood Agar pha sẵn MHBA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ Streptococcus | ISO | Đĩa | Đĩa | 150 |
| 88 |  | Môi trường Salmonella Shigella Agar pha sẵn SS | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Salmonella, Shigella. Phân biệt khả năng lên men lactose | ISO | Đĩa | Đĩa | 50 |
| 89 |  | Mô trường Simon Citrate Agar pha sẵn | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng citrate | ISO | Đĩa | Đĩa | 50 |
| 90 |  | BHI broth | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường BHI. Dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae | ISO | Đĩa | Đĩa | 50 |
| 91 |  | Môi trường Thạch nâu pha sẵn CAXV | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn khó mọc | ISO | Đĩa | Đĩa | 500 |
| 92 |  | Môi trường KIA | Tube thủy tinh có nắp vặn chặt có chứa 5ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa lên men glucose, lên men lactose, sinh hydrogen sulfide và sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc | ISO | Đĩa | Đĩa | 150 |
| 93 |  | MIU | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa sinh urease, sinh indol và di động | ISO | Đĩa | Đĩa | 50 |
| 94 |  | Môi trường Mannitol Salt Agar pha sẵnMSA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Staphylococcus. Phân biệt khả năng lên men mannitol. | ISO | Đĩa | Đĩa | 150 |
| 95 |  | Novobiocin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm Novobiocin với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm để phân biệt S.epidermidis và S.saprophiticus | ISO | Đĩa | Đĩa | 60 |
| 96 |  | Độ đục chuẩn Mc Farland 0.5 (McF 0.5) | Lọ có chứa ≥ 3ml thuốc thử, sử dụng để điều chỉnh độ đục của huyền dịch nuôi cấy vi khuẩn cho thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh | ISO | Lọ | Lọ | 2 |
| 97 |  | Môi trường BEA (Bile Esculin Agar) | Môi trường thạch esculin là môi trường phân biệt khả năng thủy phân esculin của vi khuẩn. Những sản phẩm thuỷ phân từ phản ứng esculin với muối sắt có trong môi trường gây ra kết tủa các thành phần iron, và sản phẩm của sự kết tủa đó làm đổi màu của môi trường từ màu xám tới màu đen | ISO | Ống | Ống | 40 |
| 98 |  | Khoanh giấy tẩm yếu tố X+V | Khoanh giấy tẩm yếu tố V (NAD) và Khoanh giấy tẩm yếu tố X (hemin) | ISO | Khoanh | Khoanh | 40 |
| 99 | Miễn dịch | Hóa chất định lượng Ferritin | Thành phần chính: Enzym liên hợp. HRP (horseradish peroxidase) được gắn nhãn là kháng thể đơn dòng chuột antiferritin trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (bovine serum albumin) và casein. | ISO | Test | Test | 2100 |
| 100 |  | Hóa chất định lượng T3 | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Chất chống T3 được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm BIS-Tris Propane-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). | ISO | Test | Test | 200 |
| 101 |  | Hóa chất định lượng FT4 | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Cải ngựa-peroxidase được gắn nhãn anti-T4 trong đệm Tris-NaCl có chứa BSA (albumin huyết thanh bò). | ISO | Test | Test | 200 |
| 102 |  | HbA1c | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng HbA1c (Hemoglobin A1c) trong máu toàn phần của người. *Thành phần gồm Cartridge, C- Tip (10 μL) (túi zip), Túi zip cho cartridge, Hướng dẫn sử dụng và ID chip. Mỗi túi nhôm kín có chứa hai cartridge. Mỗi cartridge được đóng gói trong một túi nhôm có ba thành phần bao gồm một phần cartridge, một đệm phát hiện và một phần đệm tán huyết. - Phần cartridge chứa một que xét nghiệm, màng có kháng HbA1c người ở vạch xét nghiệm, trong khi IgG của thỏ được cố định ở vạch kiểm soát. - Phần đệm phát hiện chứa liên hợp huỳnh quang kháng HbA1c người, liên hợp huỳnh quang IgG kháng thỏ, albumin huyết thanh bò (BSA) như một chất ổn định và sodium aizde làm chất bảo quản trong nước muối đệm phosphat (PBS). - Phần đệm tán huyết chứa tween 20 và sodium azide làm chất bảo quản trong nước muối đệm phosphat (PBS). *Dải làm việc: - NGSP (%): 4-15 % - IFCC (mmol/mol): 20.2-140.4 mmol/mol - eAG (mg/dL): 68.1-383.8 mg/dL | ISO | Test | Test | 24 |
| 103 |  | Hóa chất định lượng HBsAg | Thành phần: - Chất hiệu chuẩn: 6 lọ, mỗi lọ chứa 1,0 ml chất chuẩn A đến F. Ma trận là Tris-NaCl chứa huyết tương người đã bất hoạt bằng nhiệt, dương tính với HBsAg và BSA (albumin huyết thanh bò). - Gói thuốc thử + Enzyme liên hợp: Kháng thể đa dòng kháng HBs dê được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm PBS (dung dịch đệm phosphat) có chứa casein và BSA (albumin huyết thanh bò). Chứa chất bảo quản ProClin 300 ®. + Dung dịch vi hạt: Các hạt vi mô phủ kháng thể đơn dòng kháng HBs của chuột trong PBS (dung dịch đệm phosphat) có chứa BSA (albumin huyết thanh bò) LOB: 0.01IU/mL LOD: 0.02IU/mL Độ nhạy: 99.77% Độ đặc hiệu: 99.91% | ISO | Test | Test | 100 |
| 104 |  | Hóa chất định lượng Anti-HCV | Thành phần chính: Enzym liên hợp: Horseradish-peroxidase được dán nhãn IgG kháng người đơn dòng của chuột trong đệm PBS và casein. Chứa 0,5‰ ProClin 300® và 1‰ chất bảo quản Bronidox. | ISO | Test | Test | 100 |
| 105 |  | Hóa chất xét ngiệm HIV | - Đối chứng dương: 1 lọ chứa 1,0 ml dung dịch đệm Tris-HCl, chứa huyết tương người bất hoạt nhiệt dương tính với kháng thể HIV-1/HIV-2 và protein có nguồn gốc từ bò và chất bảo quản ProClin 300 ® 0,1%. Huyết tương không phản ứng với HCV, HBsAg và Syphilis. Thuốc thử được cung cấp sẵn sàng để sử dụng. - Đối chứng âm: 1 lọ chứa 1,0 ml dung dịch đệm PBS, chứa protein có nguồn gốc từ bò. Chứa 0,1% chất bảo quản ProClin 300 ®. Đối chứng âm không phản ứng với HBsAg, HIV-1 và HIV-2, HCV và Syphilis. T | ISO | Test | Test | 100 |
| 106 |  | Hóa chất định lượng TSH | Thành phần chính: Enzyme liên hợp. Đánh dấu peroxidase cải ngựa chống TSH trong đệm Tris-NaCl có chứa huyết thanh bò. Chứa chất bảo quản ProClin® 300. | ISO | Test | Test | 200 |
| 107 |  | Hóa chất định lượng LH | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể đơn dòng chuột được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm MES có chứa huyết thanh bò. | ISO | Test | Test | 100 |
| 108 |  | Hóa chất định lượng FSH | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Kháng thể đơn dòng chuột được gắn nhãn peroxidase cải ngựa trong đệm Tris-HCl có chứa huyết thanh bò. | ISO | Test | Test | 100 |
| 109 |  | Hóa chất định lượng Estradiol | Thành phần chính: Enzym liên hợp. Horseradish-peroxidase được gắn nhãn E2 trong đệm MES có chứa BSA. | ISO | Test | Test | 100 |
| 110 |  | Chất phát quang hoá học | Được sử dụng kết hợp với bộ dụng cụ thuốc thử phù hợp dựa trên công nghệ xét nghiệm miễn dịch vi hạt phát quang hóa học (CLIA Microparticles) để phát hiện các phép đo phục vụ chẩn đoán trong ống nghiệm. | ISO | ml | ml | 220 |
| 111 |  | Dung dịch đệm cho máy miễn dịch | Thành phần chính: Phosphate buffer | ISO | ml | ml | 2000 |
| 112 |  | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy miễn dịch | Thành phần chính: NaCl buffer | ISO | ml | ml | 1000 |
| 113 |  | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch | Thành phần chính: Sodium Hydroxide | ISO | ml | ml | 300 |
| 114 |  | Cóng phản ứng cho máy miễn dịch | Cóng phản ứng Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch hãng Autolum | ISO | Cái | Cái | 2000 |
| 115 |  | Dây bơm máy miễn dịch | Dây bơm dùng cho máy miễn dịch. Tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch hãng Autolum | ISO | Cái | Cái | 1 |

1.3. Các yêu cầu khác

- Thời gian giao hàng: Giao hàng thành nhiều đợt, theo nhu cầu của đơn vị, thời gian cung ứng chậm nhất là 03 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mua.

- Hàng hóa mới 100%, hạn sử dụng còn lại dự kiến tối thiểu 1/2 hạn sử dụng tối đa. Đối với hàng hóa có hạn sử dụng <=6 tháng, hạn sử dụng còn lại dự kiến tối thiểu 2/3 hạn sử dụng tối đa.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Tất cả các mặt hàng nhà thầu cung cấp chỉ được nghiệm thu bàn giao khi có đầy đủ hoá đơn, chứng từ kèm theo được hội đồng kiểm nhận của Bệnh viện kiểm tra, giám sát và đồng ý ký biên bản nghiệm thu.

Nhà thầu chịu trách nhiệm xuất trình các tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật, phiếu kiểm nghiệm, kiểm định, nguồn gốc xuất xứ nhằm chứng minh tính phù hợp của hàng hoá đó khi chủ đầu tư yêu cầu. Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ đầu tư.