# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua hóa chất, vật tư y tế năm 2026;

- Tên dự toán: Mua hoá chất, vật tư Y tế năm 2026;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Phong Điền;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế Phong Điền, địa chỉ: 23 Đặng Văn Hòa, Phường Phong Điền, Thành phố Huế;

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp y tế và nguồn thu hợp pháp khác năm 2026;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không quá 30% chi tiết theo danh mục đính kèm.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Tên hóa chất, vật tư, thiết bị y tế | Quy cách | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambu bóp bóng (Bộ bóp bóng giúp thở cho người lớn, Trẻ em, sơ sinh) | Cái trong hộp/ túi | 1 bộ ambu bao gồm: 1 bóp bóng bằng PVC ≥ 1500ml±200ml cho người lớn, ≥ 550ml±200ml cho trẻ em và ≥ 280ml±100ml cho sơ sinh. 01 Mặt nạ theo size tương ứng, 01 Túi dự trữ khí Oxy ≥ 2000ml cho người lớn, ≥ 1600ml cho trẻ em và sơ sinh, 1 Dây dẫn oxy ≥ 2m từ bóng ambu tới hệ thống oxy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 2 | Anti A | Lọ 10ml hoặc tương đương | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào hybridoma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 3 | Anti AB | Lọ 10ml hoặc tương đương | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào hybridoma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 4 | Anti B | Lọ 10ml hoặc tương đương | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào hybridoma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 5 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | Cuộn trong hộp/ túi | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Kích thước ≥ 10cm x 2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 6 | Băng cuộn 10cm x 5 m | Cuộn trong hộp/ túi | Chất liệu 100% sợi cotton. Kích thước ≥ 10cm x 5m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 7 | Băng dính lụa 2,5 cm x 5 m | Cuộn trong hộp/ túi | Chất liệu: Nền vải lụa phủ keo, màu trắng keo nhiệt, không dùng dung môi với độ keo dính tốt, Không gây kích ứng da. Kích thước ≥ 2,5cmx5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 8 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Cuộn trong túi | Băng keo chỉ thị nhiệt cho tiệt khuẩn hơi nước, kích thước ≥ 18mm x 55m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 9 | Băng thun 3 móc | Cuộn trong túi | Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bong gân........ Độ bền kéo theo chiều dài cuộn: ≥ 400N. Độ dãn dài tại thời điểm lực lớn nhất: ≥ 400%. Băng màu trắng đến trắng ngà. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không gỉ để cố định băng. Kích thước: Chiều rộng không giãn ≥ 10cm, chiều dài kéo dãn tối đa 450cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 10 | Bilirubin Total | Hộp R1: 6 x 44 ml + R2: 6 x 11 ml. hoặc tương đương. | Thành phần: - R1: + Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l + HCl: 58,8 mmol/l + Cetrimonium Bromide: 68,6 mmol/l - R2: + Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. - Tương thích với máy sinh hóa tự động Erba XL-200. |
| 11 | Bóng đèn máy sinh hóa | Cái trong hộp/ túi | Công suất 12V-20W. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 12 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ 3 chai x 100ml. hoặc tương đương | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương. |
| 13 | Bông y tế thấm nước | Gói 1 kg hoặc tương đương | Bông y tế thấm nước, 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton). Bông trắng, không mùi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 14 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Cái trong hộp | Bơm tiêm xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. |
| 15 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Cái trong hộp | Bơm tiêm xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim 26G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. |
| 16 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Cái trong hộp | Bơm tiêm xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. |
| 17 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Cái trong hộp | Bơm tiêm xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương. |
| 18 | Cloramine B 25% | Bì/Túi /Thùng | Thành phần: Sodium benzensulfocloramide, Hàm lượng Chlor hoạt tính 25%. |
| 19 | Control N | Hộp 4 x 5 ml. hoặc tương đương. | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL -200. |
| 20 | Control P | 4 x 5ml/Hộp hoặc tương đương | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 21 | Cồn 70 độ | Lít trong can | Cồn 70 độ (Ethanol tinh luyện 70% ( v/v )). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 22 | Chất chuẩn các thông số sinh hóa (XL MultiCal) | Hộp 4 x 3ml hoặc tương đương | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, GGT, GLU, LDH, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UREA. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 23 | Chất chuẩn thông số HDL, LDL | Hộp 2 Lọ x 1ml hoặc tương đương | Chuẩn thông số HDL và LDL cholesterol bằng cách sử dụng thuốc thử HDL và LDL trực tiếp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200. |
| 24 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp polypropylene 2/0 | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 2/0 sợi chỉ dài ≥ 75cm, kim tròn 1/2C dài 25 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 25 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp polypropylene 6/0 | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polypropylene số 6/0, sợi chỉ dài ≥ 60cm, 2 kim tròn 3/8C dài 10 mm. Kim bằng thép không gỉ phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 26 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp polypropylene 4/0 | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 4/0 sợi chỉ dài ≥ 90cm, 2 kim tròn 1/2C dài 20 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 27 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 3-0 | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 3/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 28 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 5-0 | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 5/0, 2 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 29 | Chỉ Nylon 2-0 (Có kim) | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6, số 2/0 sợi chỉ dài ≥ 75cm, kim tam giác 3/8C dài 24mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicone. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 30 | Chỉ Nylon 5-0 (Có kim) | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6, số 5/0 sợi chỉ dài ≥ 75cm, kim tam giác 3/8C dài 16 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicone. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 31 | Chỉ Nylon số 3-0 (Có kim) | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6, số 3/0 sợi chỉ dài ≥ 75cm, kim tam giác 3/8C dài 24mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicone. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 32 | Chỉ Nylon số 4-0 (có kim) | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6, số 4/0 sợi chỉ dài ≥ 75cm, kim tam giác 3/8C dài 19 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicone. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 33 | Chỉ Silk 2/0 kim tam giác | Liếp/ sợi trong hộp | Số 2/0 kim tam giác 3/8C, kim 24mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Là chỉ phẫu thuật tự nhiên đa sợi không tiêu tiệt trùng được chiết xuất từ kén tằm (lụa tơ tằm) protein hữu cơ. Chỉ được bện bằng phương pháp đặc biệt giúp tăng độ bền, có thể giữ vết thương trong 3 tháng. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 34 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1-0 | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 90 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 35 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 3-0 | Liếp/ sợi trong hộp | Số 3/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Là chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 36 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 6/0 | Liếp/ sợi trong hộp | Số 6/0 kim tròn 1/2C, kim 13mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Là chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 37 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 2-0 | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 38 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 4/0 | Liếp/ sợi trong hộp | Số 4/0 kim tròn 1/2C, kim 22mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Là chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 39 | Chỉ tiêu tự nhiên số 2/0 (Chỉ Catgut số 2/0) | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương |
| 40 | Chỉ tiêu tự nhiên số 3/0 (Chỉ Catgut số 3/0) | Liếp/ sợi trong hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, số 3/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương.. |
| 41 | Dao mổ trĩ Longo (Dụng cụ cắt trĩ bằng phương pháp longo) | Cái trong hộp/ túi | Dụng cụ cắt trĩ bằng phương pháp Longo. Sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 42 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh | Cái trong hộp/ túi | Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu. Các cỡ: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m, lòng ống có khía chống gập. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 43 | Dây truyền dịch có kim | Bộ trong hộp/ túi | Dây truyền dịch loại 20 giọt = 1 ml, kèm kim thẳng size các cỡ, đầu nối luer lock kèm bầu silicon tiêm thuốc Dây dài ≥ 1,5m. Dây làm từ PVC y tế cao cấp không chứa DEHP. Bộ điều chỉnh lưu lượng con lăn. Bầu nhỏ giọt tiện dụng có màng lọc dịch 15µm tại bầu dịch, có cổng thông khí với màng lọc khí 0,2µm, màng lọc trong đầu (van) thông khí có chức năng lọc vi khuẩn với hiệu suất đạt ≥ 99%. Thể tích bầu nhỏ giọt ≥ 8,5ml. Đường kính trong ống dây ≥ 3,0 mm. Đường kính ngoài ống dây ≥ 4,1 mm. Đóng gói riêng biệt từng sản phẩm: 1 bộ / trong hộp/ túi. Tiệt trùng: Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 44 | Dung dịch Acid acetic 3% | 500ml/ chai hoặc tương đương | Dung dịch chứa Acid acetic 3%. 500ml/ chai hoặc tương đương. |
| 45 | Dung dịch Cleaner (Dung dịch rửa) | Hộp 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch rửa máy sử dụng tương thích với máy huyết học dòng HumaCount 30TS: Thành phần: Natri photphat (<1%), natri clorua (<1%), chất hoạt động bề mặt (<2%), natri azit (<0,05%), xanh bromocresol (<0,001%). Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 46 | Dung dịch Diluent (Dung dịch pha loãng) | Thùng 20 lít hoặc tương đương | Dung dịch pha loãng sử dụng tương thích cho các máy huyết học dòng HumaCount 30TS: Thành phần: Natri sunphat (1%), đệm photphat vô cơ (<0,6%), natri clorua (<0,3%), natri azit (<0,05%). Đạt tiêu chuẩn: CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 47 | Dung dịch Hỗn hợp 5 Enzyme: Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Mannanase | Chai 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 48 | Dung dịch KOH 10% | Chai ≥100ml | Dung dịch KOH 10%. |
| 49 | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế | 5 lít/ can hoặc tương đương | Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, dung dịch đệm pH6. Khử khuẩn mức độ cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử). |
| 50 | Dung dịch lugol 3% | 500ml/ chai hoặc tương đương | Dung dịch lugol 3% Dung tích: 500ml/Chai hoặc tương đương. |
| 51 | Dung dịch lyse (hoá chất ly giải hồng cầu) | Hộp 2 lọ x 1 lít hoặc tương đương | Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng tương thích với các máy huyết học dòng HumaCount 30TS: Thành phần: Muối amoni bậc bốn (2,7%), chất hoạt động bề mặt (<0,05%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 52 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | 5 lít/can | Dùng làm chất rửa định kỳ cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy Nihon Kohden MEK- 6420K. |
| 53 | Dung dịch rửa máy sinh hóa tự động | Hộp 4 x 100 ml hoặc tương đương | Chứa natri hydroxit. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 54 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Chai ≥ 500ml | Dung dịch Chlorhexidin Gluconat 0,5% kl/tt + ethanol 70% (Cồn 70 độ đạt tiêu chuẩn Y tế). Chai có vòi ấn xịt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 55 | Đầu col vàng | Cái trong hộp/ túi | Đầu côn vàng có khía, dung tích 200µl, làm từ nhựa PP. |
| 56 | Đầu col xanh | Cái trong hộp/ túi | Đầu côn xanh có khía, dung tích 1000µl, làm từ nhựa PP. |
| 57 | Đè lưỡi gỗ | Cái trong hộp/ túi | Được làm từ gỗ tự nhiên, tiệt trùng. |
| 58 | Gạc hút y tế | 20 mét/cuộn hoặc tương đương | Gạc hút y tế khổ ≥ 0,8 mét. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không chứa chất gây dị ứng. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 59 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Miếng trong túi/ gói | Gạc được dệt từ 100% cotton, có độ thấm hút rất cao. Kích thước: ≥ 30cm x 40 cm x 6 lớp vô trùng, có cản quang. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 60 | Gạc phẫu thuật | Miếng trong túi/ gói | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Kích thước: ≥ 10cm x 10 cm x 8 lớp, vô trùng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 61 | Gạc Vaselin | Miếng trong hộp/ gói | Kích thước: ≥ 65mm x 190mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 62 | Găng không vô trùng các cỡ (XS, S, M, L) | Đôi trong hộp | Găng không vô trùng các cỡ. Nguyên liệu: cao su tự nhiên, phủ bột chống dính. Găng chỉ sử dụng 01 lần, dùng được cho cả tay trái và tay phải. Chiều dài ≥ 240mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 63 | Găng vô trùng các cỡ | Đôi trong hộp | Găng phẫu thuật vô trùng các số. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. Chiều dài: 280 ± 5 mm. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 64 | Gel siêu âm | Lít trong can | Dùng trong y tế. Không có chất ăn mòn. Không gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương. |
| 65 | Giấy gói thuốc Đông y | Xấp 10kg hoặc tương đương | Dùng để gói thuốc đông y. Kích thước 40x40cm . |
| 66 | Giấy in điện tim 3 cần | Cuộn trong hộp/túi | Dùng cho máy điện tim 3 cần. Kích thước: ≥ 63mm x 30m, Tương thích với máy điện tim 3 cần FUKUDA F-X 8100. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 67 | Giấy in điện tim 6 cần | Cuộn trong hộp/túi | Dùng cho máy điện tim 6 cần. Kích thước: ≥ 110mm x 20m. Tương thích với máy điện tim 6 cần Contec ECG 600G |
| 68 | Giấy in điện tim 6 cần | Tập trong hộp/túi | Dùng cho máy điện tim 6 cần. Kích thước: ≥ 112mm x 150mm x 300 tờ. Tương thích với máy điện tim 6 cần HeartScreen 112C-1. |
| 69 | Hóa chất định lượng nồng độ LDL- Cholesterol trong máu | R1: 2 x 30ml+ R2: 2 x 10ml/ Hộp hoặc tương đương | R1: + MES buffer (pH 6,5): 50 mmol/l + Polyvinylsulfonic acid: 50 mg/l Polyethyleneglycolmethylester: 30 ml/l + 4-aminoantipyrine: 0,9 g/l + Cholesterol esterase: 5 kU/l + Cholesterol oxidase: 20 kU/l + Peroxidase: 5 kU/l + Detergent R2: + MES buffer (pH 6,5): 50 mmol/l + Detergent + TODB N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline: 3 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL -200. |
| 70 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Chai 500 ml hoặc tương đương | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4: 3.7% Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy Nihon Kohden MEK- 6420K. |
| 71 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Can 18 lít hoặc tương đương | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride: 0.44%, Sodium sulphate anhydrous: 0.97% Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy Nihon Kohden MEK- 6420K. |
| 72 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Can 5 lít hoặc tương đương | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Mùi: nhẹ. Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049%. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy Nihon Kohden MEK- 6420K. |
| 73 | Huyết áp kế đồng hồ người lớn | Cái trong hộp/túi | Huyết áp kế người lớn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 74 | Huyết áp kế đồng hồ trẻ em | Cái trong hộp/túi | Huyết áp kế trẻ em. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 75 | Kềm kẹp kim dài 24 cm | Cái trong túi/hộp | Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 76 | Kim châm cứu các số | Cái trong hộp | Kim châm cứu vô trùng các số 0,3 x 25 mm, 0,3 x 40 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, Kim vô trùng, dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương . |
| 77 | Kim chích máu (Lancet) | Cái trong hộp | Bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 78 | Kim chọc dò gây tê tủy sống số 27 | Cái trong hộp | Kim chọc dò tủy sống số 27, thích hợp cho gây tê tủy sống. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 79 | Kim luồn tĩnh mạch số 20 | Cái trong hộp | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang. Catheter FEP kháng xoắn, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn. Tiệt trùng khí EO. Size kim 20 G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 80 | Kim luồn tĩnh mạch số 22 | Cái trong hộp | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang. Catheter FEP kháng xoắn, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn. Tiệt trùng khí EO. Size kim 22 G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 81 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Cái trong hộp | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang. Catheter FEP kháng xoắn, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn. Tiệt trùng khí EO. Size kim 24 G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 82 | Kim sạc thuốc 18G | Cái trong hộp | Kim được làm từ thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 83 | Kìm sinh thiết dạ dày | Cái trong túi/hộp | Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; ngàm hình oval hoặc hình tròn. Chiều dài làm việc 160cm-180cm, tương thích với kênh ống soi 2.8mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 84 | Kim tiêm nha khoa số 27G | Cái trong hộp | Kim nha ngắn 27G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 85 | Khẩu trang y tế | Cái trong hộp | Khẩu trang y tế, thun đeo tai, 3 lớp tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 86 | Lam kính nhám | Hộp ≥ 72 miếng | Lam kính đầu nhám, độ dày: 1 - 1.2mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 87 | Lam kính thường | Hộp ≥ 72 chiếc | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước ≥ 25.4*76.2mm, độ dày khoảng 1.0-1.2mm, trong suốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 88 | Lamen 22 x 22mm | 100 cái/ Hộp hoặc tương đương | Lamen 22 x 22mm. Đảm bảo trong suốt. |
| 89 | Lưỡi dao mổ các số | Cái trong hộp | Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 11 ,15, 21. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 90 | Mask khí dung các cỡ | Cái trong túi/hộp | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 91 | Máu chuẩn để nội kiểm tra máy huyết học 18 thông số | 3 x 2ml/Bộ hoặc tương đương. | Máu chuẩn cho máy huyết học 3 thành phần. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc tương đương Tương tích với máy Nihon Kohden MEK 6420K. |
| 92 | Máy điện châm | Cái trong hộp | Máy điện châm 5 giắc. Nguồn điện 6 V (4 pin x 1,5 V). Dạng xung: Dạng dao đông nghẹt sử dụng cả phần âm và dương. Tầng số: 0,5 Hz đến 50 Hz và từ 2 Hz đến 70 Hz. Biên độ xung ra: 0 đến 140 W + 10%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 93 | Miếng dán điện cực tim | Miếng trong túi/ hộp | Điện cực tim dùng một lần nút điện cực bằng thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 94 | Mỏ vịt nhựa | Cái trong hộp/túi | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 95 | Môi trường Thạch Sabouraud | 10 đĩa/hộp hoặc tương đương | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri có đường kính 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi nấm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 96 | Môi trường thạch Nutrient agar để nuôi cấy hầu hết các vi khuẩn | 10 đĩa/hộp hoặc tương đương | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri có đường kính 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 97 | Mũ giấy phẫu thuật | Cái trong hộp/túi | Mũ giấy phẫu thuật, vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 98 | Ống ly tâm Eppendorf 1,5ml | Cái trong hộp/túi | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu ≥ 1.5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 99 | Ống nghiệm chứa chất chống đông EDTA 2ml | Ống trong hộp | Ống nghiệm nhựa Poly Propylen, kích thước ≥ 13 x 75mm sử dụng trong y tế, chứa Ethylenediaminetetra Acid (EDTA), có nắp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 100 | Ống nghiệm Heparin 2ml | Ống trong hộp | Ống nghiệm nhựa Poly Propylen, kích thước ≥ 13 x 75mm, sử dụng trong y tế. Chứa Lithium Heparine, có nắp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 101 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, có nhãn | Ống trong hộp/ túi | Ống nghiệm nhựa PS, dung tích ≥ 5ml nắp nhựa màu trắng, có nhãn. Kích thước ≥ 12x75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 102 | Ống nghiệm serum hạt nhỏ nắp đỏ | Cái trong hộp/ túi | Làm từ nhựa PP, kích thước ≥ 12 x 75mm, nắp màu đỏ. Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 103 | Phim X Quang kỹ thuật số cỡ 25 x 30 cm | Tờ trong hộp/túi | Phim X-Quang nhiệt kích thước 25*30 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ phía dưới. Tương thích cho máy in FujiFilm Drypix Lite (Drypix 2000). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 104 | Sensor oxy dùng cho máy gây mê kèm thở Infinium ADSII | Cái trong túi/hộp | Đo nồng độ oxy từ: 0 - 100 Vol. Tương thích với máy gây mê kèm thở Infinium ADSII |
| 105 | Sonde Nelaton các số | Cái trong hộp/túi | Được sản xuất từ cao su tự nhiên. Được tiệt trùng bằng khí EO. Size: Các cỡ (các số). Đạt tiêu chuẩn TCCS hoặc tương đương. |
| 106 | Tay dao mổ điện | Cái trong hộp/túi | Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ. Tiệt trùng bằng khí EO. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 107 | Test Dengue NS1 | Test trong hộp | Định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. ﻿Độ nhạy tương quan: 100%. Độ đặc hiệu tương quan ≥ 99.6%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 108 | Test Định lượng CRP | Test trong hộp | Xét nghiệm định lượng CRP trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người. Test sử dụng tương thích với máy miễn dịch huỳnh quang Standard F200. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 109 | Test định lượng FT4 | Test trong hộp | Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ FT4 trong mẫu huyết thanh. Sử dụng tương thích với máy miễn dịch huỳnh quang Standard F200 |
| 110 | Test định lượng HbA1c | Test trong hộp | Test xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu. Sử dụng tương thích với máy miễn dịch huỳnh quang STANDARD F200 |
| 111 | Test định lượng T4 | Test trong hộp | Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ T4 -thyroxin 4 trong mẫu huyết thanh. Sử dụng tương thích với máy miễn dịch huỳnh quang STANDARD F200 |
| 112 | Test định lượng TSH | Test trong hộp | Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định lượng nồng độ TSH trong mẫu huyết thanh. Test sử dụng tương thích với máy miễn dịch huỳnh quang STANDARD F200 |
| 113 | Test HIV | Test trong hộp | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy ≥ 99.59 %. Độ đặc hiệu ≥ 99.87%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 114 | Test ma túy 5 chân (MET-MOP-THC-MDMA-KET) | Test trong hộp | Xét nghiệm định tính phát hiện Methamphetamine (MET), Heroin-Morphine-Opiates (MOP), Marijuana (THC), Methylenedioxylmethamphetamine (MDMA), Ketamine (KET) và các chất chuyển hóa của chúng trong nước tiểu. Độ nhạy ≥ 99%, Độ đặc hiệu ≥ 99%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 115 | Test nước tiểu 10 thông số | Test trong hộp | Xét nghiệm các thành phần: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với máy Mission U120. |
| 116 | Test nước tiểu 11 thông số | Test trong hộp | Xét nghiệm các thành phần: Urobilinogen, Glucose, Bilirubin, Ketones, Specific Gravity, Blood, PH, Protein, Nitrite, Leukocytes, Ascorbic acid. Tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số Cybow Reader 300. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 117 | Test nhanh HbeAg | Test trong hộp | Phát hiện HbeAg trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Độ nhạy ≥ 96.2%. Độ đặc hiệu ≥ 99.4%. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 118 | Test nhanh HbsAg | Test trong hộp | Phát hiện kháng nguyên HbsAg trong huyết thanh, huyết tương. ﻿Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu ≥ 99.88%. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 119 | Test nhanh HCV | Test trong hộp | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100 % . Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương |
| 120 | Test nhanh phát hiện kháng thể Dengue (IgG/IgM) | Test trong hộp | Test để phát hiện kháng thể IgM và IgG kháng vi rút Dengue trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người *Hiệu suất IgM Độ nhạy ≥ 98%, độ đặc hiệu ≥ 99,66%, độ chính xác ≥ 99,42% *Hiệu suất IgG Độ nhạy ≥ 97.5%, độ đặc hiệu ≥ 100%, độ chính xác ≥ 99.66%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |
| 121 | Test thử đường huyết | Test trong hộp | Sử dụng tương thích với máy EasyGluco Auto-coding Blood. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 122 | Test Urea test trong nội soi dạ dày (Test HPylori dạ dày) | Test trong hộp | Dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường. Đặc trưng của H. pylori là có khả năng sinh ra men urease tác dụng phân hủy rất nhanh urea thành hydroxid amonium và làm kiềm hóa môi trường và được nhận diện nhờ chất chỉ thị pH. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 123 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hộp 10 x 44 ml. hoặc tương đương | R1 Phosphate buffer 250 mmol/l, Glucose oxidase > 25 U/ml, Peroxidase > 2 U/ml, Phenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0,5 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL -200. |
| 124 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | R1: 2lọ x 44ml + R2: 2lọ x 11ml/ Hộp hoặc tương đương | Thành phần: Tris buffer (pH 8,25) 125 mmol/l; Glycyl Glycine 125 mmol/l; L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l; Measuring range (phạm vi đo): 1.68 - 500 U/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hộp 10 x 44 ml hoặc tương đương | R1: Good’s buffer (pH 7,2): 50 mmol/l; 4-Chlorophenol: 4 mmol/l; Mg 2+: 15 mmol/l; ATP: 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0,4 KU/l; Peroxidase ≥ 2,0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2,0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0,5 KU/l; 4-Aminoantipyrine: 0,5 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 126 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hộp 10 x 44 ml hoặc tương đương | R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l DHBS 0.50 mmol/l Uricase ≥ 0.32 kU/l Peroxidase ≥ 1.0 kU/l 4-Aminoantipyrine ≥ 0.31 mmol/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hoá tự động Erba XL 200. |
| 127 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hộp R1: 10 x 44 ml. hoặc tương đương | Thành phần R1 Good‘s Buffer 50 mmol/l, Phenol 5 mmol/l, 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l, Cholesterol esterase ≥ 200 U/l, Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l, Peroxidase ≥ 3 kU/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 128 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT | Hộp R1: 6 x 44 ml + R2: 6 x 11 ml. hoặc tương đương | Thành phần R1 Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; R2 CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 129 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT | Hộp R1: 6 x 44 ml + R2: 6 x 11 ml. hoặc tương đương. | Thành phần R1 Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l L-aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2 CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1.05 mmol/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 130 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hộp R1: 5 x 44ml + R2: 5 x 11ml. hoặc tương đương. | Thành phần R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l R2: Picric Acid 26 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 131 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL- Cholesterol | R1: 4 x 30 ml + R2: 4 x 10ml/Hộp hoặc tương đương | R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l, TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l, Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l, Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l, MgCl2 2 mmol/l; R2: MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l, Cholesterol esterase 5 kU/l, Cholesterol oxidase 20 kU/l, Peroxidase 5 kU/l, 4-aminoantipyrine 0.9 g/l, Detergent 0.5 %. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL -200. |
| 132 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Hộp R1: 5 x 44 ml, R2: 5 x 11 ml hoặc tương đương | R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2: NADH 1.66 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200. |
| 133 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp 10 vật liệu kiểm soát mức 1 và 10 vật liệu kiểm soát mức 2 hoặc tương đương | Kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c Thành phần: Vật liệu kiểm soát level 1 và vật liệu kiểm soát level 2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. sử dụng tương thích với máy miễn dịch huỳnh quang Standard F200. |
| 134 | Vôi Soda | Kg trong bì/can | Sử dụng cho gây mê trong ngành y tế (máy gây mê) . kích thước hạt từ 2,5mm - 5,0mm, Độ cứng >75, hàm lượng bụi < 0,2%. Chuyển từ màu hồng sang trắng khi hết khả năng hấp phụ CO2 |
| 135 | Xi măng gắn cầu mão | Hộp ≥ 15g + 8g (≥ 6,4ml) | Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1)

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder: Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng năng lực kinh nghiệm, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Mã theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng - Nước sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Số Giấy phép lưu hành hoặc tương đương | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) | Giây phép bán hàng (nếu có) | Trang thiết bị y tế/ Không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loại (ISO, CE, …), hết hạn …./…/… (số trang…) | Loại …: (số trang…) | Số …., ngày ….. (số trang…) | Số …., ngày cấp…, hiệu lực đến …. (số trang…) | Số …., ngày | Nêu rõ ủy quyền từ hãng SX cho đến nhà thầu (số trang…) |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Mẫu A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2025

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế Phong Điền

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Trung tâm Y tế Phong Điền mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP. Cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Cam kết hàng hoá được niêm yết giá, kê khai giá các mặt hàng là trang thiết bị y tế theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP. Giá dự thầu của hàng hoá tuân thủ quy định của Luật giá, Nghị định hướng dẫn và các văn bản khác còn hiệu lực.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Trung tâm, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ.

- Cam kết bảo hành: Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Trung tâm đảm bảo:

- Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng;

- Tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến <36 tháng;

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến <24 tháng;

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến <18 tháng;

- Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Chúng tôi cam kết xuất trình bản gốc tài liệu (có hợp pháp hóa lãnh sự) để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Trung tâm giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm.

- Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |