## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GÓI THẦU

1. Tên gói thầu: Gói thầu 12.TB2.26: Cung cấp module truyền thông rơ le F90

2. Tên Công trình: Xử lý khiếm khuyết hư hỏng module truyền thông rơ le F90 pha A MBA AT1 Trạm  biến áp 500kV Lai Châu

3. Loại hợp đồng: Trọn gói

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

4. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

5. Mục tiêu, quy mô gói thầu: Sửa chữa thay module truyền thông rơ le F90 pha A MBA AT1 hư hỏng bằng module truyền thông có thông số tương đương; Cấu hình lại module truyền thông rơ le F90 pha A MBA AT1, cấu hình lại hệ thống máy tính điều khiển.

II. PHẠM VI CUNG CẤP

A. phạm vi cung cấp

Theo Mẫu số 01A - Phạm vi cung cấp hàng hoá - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu

* Các nội dung lưu ý:

- Phạm vi cung cấp hàng hóa quy định tại Mẫu số 01A E-HSMT phải bao gồm đầy đủ các chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển, các chi phí cần thiết khác để giao hàng, hạ hàng đến vị trí tập kết hàng hóa theo yêu cầu của chủ đầu tư và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật.

- Nhà thầu phải cấp CO, CQ, (bản gốc hoặc bản sao công chứng) do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa được nhập khẩu hoặc biên bản chứng chỉ xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa đối với các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và yêu cầu tại chương V.E-HSMT. Việc không cung cấp được đầy đủ thông tin sẽ dẫn tới E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Xuất xứ của hàng hoá:

+ Nếu hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài: Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc chứng chỉ chất lượng (CQ) của nhà chế tạo, tờ khai hàng hoá nhập khẩu, chứng từ đã nộp thuế nhập khẩu trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng;

+ Nếu hàng hóa có nguồn gốc trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy xuất xưởng của hàng hóa hoặc giấy tờ khác tương đương trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng.

- Giá dự thầu bao gồm phạm vi cung cấp hàng hóa tại Mẫu số 01A, các dịch vụ liên quan tại Mẫu số 01B Chương IV của E-HSMT (nếu có) và các nội dung yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các phụ kiện kèm theo thiết bị để đảm bảo thiết bị được lắp đặt, ghép nối phù hợp với các thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư.

- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%).

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%.

- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT 10%).

B. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật:

a.1. Yêu cầu chung

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo chất lượng, đầy đủ phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

- Nhà thầu phải cấp CO, CQ, Test Reports (bản gốc hoặc bản sao công chứng) do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa được nhập khẩu và giấy chứng nhận thử nghiệm xuất xưởng cho lô hàng của nhà sản xuất khi giao hàng.

- Hàng hóa mà nhà thầu chào trong E-HSDT phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết mục a.2 dưới đây. Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải nêu cụ thể nhãn hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa chào hàng mà không được gửi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”.

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua thông tin nguồn gốc xuất xứ, của hàng hoá đã giao.

- Hàng hóa được bảo hành ≥24 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

a.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

Bảng dữ liệu

- Dữ liệu trong cột "Yêu cầu" của các bảng dưới dây được xem cùng với mô tả trong Mục điều khoản về mặt kỹ thuật và các yêu cầu mà nhà cung cấp phải thực hiện.

- Nhà thầu điền đầy đủ vào cột "Đáp ứng".

- Nếu khoảng trống trong cột "Đáp ứng" không đủ để điền thông tin, Nhà thầu bổ sung bảng thông tin sẽ đính kèm vào cuối phần này. Bảng thông tin bổ sung phải chứa các thông tin và dữ liệu cụ thể. Các tờ rơi,... đều không được công nhận và có thể bị đánh giá là thiếu thông tin:

| TT | Tên VTTB | Yêu cầu | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module truyền thông rơ le F90 |  |  |
|  | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật | Module truyền thông phù hợp với rơ le REG-PED, hãng A-EBERLE |  |
|  | Nguồn điện | AC 100V..240V/DC 100V..300V |  |
|  | Tiêu chuẩn | IEC 61850 |  |
|  | Nhà thầu cấp hàng bao gồm cả dịch vụ cấu hình module truyền thông rơ le F90 pha A MBA AT1 và cấu hình lại hệ thống máy tính điều khiển | Yêu cầu |  |

a.3. Yêu cầu đối với phần thi công cấu hình:

- Công tác cấu hình phải đảm bảo an toàn thông tin theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Nghành.

- Cấu hình IP theo IP đã được quy hoạch của TBA 500KV Lai Châu.

- Sau khi cấu hình thiết bị phải kết nối tốt và được nghiệm thu đủ điều kiện

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo E-HSMT.