Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt :

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với thiết bị và vật tư chính, bao gồm: - Tủ điện điều khiển đèn năng lượng mặt trời; Đèn LED chiếu sáng 100W-DIM 5 cấp (năng lượng mặt trời); Tấm pin năng lượng mặt trời 120Wp cho đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời ; Tấm PIN năng lượng mặt trời 150Wp cho hệ thống đèn cảnh báo; Tủ tích hợp bộ điều khiển trung tâm kết nối các module; Module cấp điện dự phòng cho đèn tín hiệu cảnh báo; Module điều khiển, duy trì điện áp, công suất tải; Module điều khiển công suất theo thời gian thực; đèn Led Cảnh báo chớp vàng; Đèn Led CHÚ Ý QUAN SÁT; - Cột đèn cảnh báo giao thông các loại; cột đèn chiếu sáng; - Hộ lan tôn sóng; - Gương cầu lồi; - Giá đỡ tấm pin năng lượng các loại; | - Có bảng kê đề xuất chi tiết gồm tên thiết bị, vật tư; thông số kỹ thuật, hãng sản xuất/xuất xứ và Model/chủng loại (nếu có) của vật tư, thiết bị phù hợp và đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ thiết kế. - Có đầy đủ Catalogue hoặc Tài liệu kỹ thuật chứng minh sự đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ thiết kế. - Có cam kết của đơn vị sản xuất/ nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị sản xuất/ nhà cung cấp về việc đáp ứng đầy đủ khối lượng, chất lượng của thiết bị, vật tư sử dụng cho công trình. (Kèm theo là tài liệu chứng minh năng lực của đơn vị sản xuất/ nhà cung cấp, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghành nghề phù hợp, Tài liệu chứng minh đủ điều kiện sản xuất/ kinh doanh thiết bị, vật tư mà nhà thầu đã đề xuất) - Có cam kết của Nhà thầu về việc cung cấp đầy đủ chứng nhận xuất xưởng của vật tư, thiết bị sản xuất trong nước và chứng nhận nguồn gốc xuất xứ trong trường hợp nhập khẩu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 1.2 Đối với các vật tư, vật liệu khác: - Xi măng, sắt thép, cát các loại, đá các loại; - Biển báo, biển tài trợ các loại; - Các vật tư còn lại của gói thầu này. | - Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính trong đó kê khai rõ chủng loại và nguồn gốc/xuất xứ. - Có cam kết của Nhà thầu về việc cung cấp đầy đủ chứng nhận xuất xưởng của vật tư, thiết bị sản xuất trong nước và chứng nhận nguồn gốc xuất xứ trong trường hợp nhập khẩu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Tổ chức quản lý hiện trường, giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường | - Có thuyết minh giải pháp bố trí mặt bằng thi công bao gồm: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. - Có bản vẽ kèm theo. (Nhà thầu có trách nhiệm tự khảo sát, tìm hiểu để đề xuất phù hợp với thực tế hiện trạng gói thầu) | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 2.2. Tổ chức quản lý hiện trường | - Có sơ đồ tổ chức hiện trường và có thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường trong đó nêu rõ nhiệm vụ của từng bộ phận, trách nhiệm của các nhân sự đề xuất phù hợp với gói thầu. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 2.3. Thuyết minh biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục tại Mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc (thuộc Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT). | - Có thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công chi tiết đầy đủ cho các hạng mục yêu cầu (bao gồm tất cả công việc trong từng hạng mục) theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu một cách hợp lý, phù hợp với giải pháp và theo đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật. - Có bản vẽ mô tả biện pháp thi công cho các hạng mục công việc phù hợp với biện pháp thi công và hồ sơ thiết kế. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công gói thầu | Đề xuất thời gian thi công gói thầu không vượt quá 150 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| # 3.2. Biểu tiến độ thi công | Có Biểu tiến độ thi công thể hiện đầy đủ các hạng mục công việc của gói thầu hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | # Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 3.3. Biểu đồ nhân lực, biểu đồ cung cấp vật tư, biểu đồ huy động thiết bị thi công | Có biểu đồ cung cấp từng loại vật tư, thiết bị (tại Mục 1.1 & 1.2), biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị thi công chủ yếu phù hợp tiến độ thi công các hạng mục công việc | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng | Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công bao gồm các nội dung: # + Bảo quản vật tư, vật liệu tại công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công # + Phương án tập kết vật tư tại công trường phục vụ các tình huống cấp bách. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công bao gồm các nội dung: # + Có sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào phụ vụ thi công. + Có biện pháp về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu hợp lý, chặt chẽ, khoa học, ghi nhật ký thi công, nghiệm thu vật tư, vật liệu, nghiệm thu công việc, … | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.3. Thí nghiệm hiện trường | - Nhà thầu có phòng LAS-XD (có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chuyên ngành điện kèm theo danh mục các phép thử phù hợp với gói thầu) hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có phòng LAS-XD có năng lực, kinh nghiệm, đủ điều kiện để bố trí thí nghiệm hiện trường (có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chuyên ngành điện kèm theo danh mục các phép thử phù hợp với gói thầu và hợp đồng nguyên tắc kèm theo). | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.4. Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công, tiến độ thi công trong mùa mưa bão | Có đầy đủ các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

5. An toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động, an toàn giao thông | Có biện pháp an toàn lao động, an toàn điện hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT. Có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông rõ ràng, khả thi. (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông cụ thể từng vị trí trên các tuyến đường thi công). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 5.2. Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình/kết cấu lân cận. | Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình/kết cấu lân cận trong suốt quá trình thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 5.3. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 5.4. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường cụ thể, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công nhằm giảm thiểu hoặc triệt để tác động xấu đến môi trường xung quanh và đảm bảo: tiếng ồn, bụi, khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Thời gian bảo hành công trình | ### - Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng cho công trình kể từ ngày Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. ### - Có thuyết minh và cam kết bảo hành, bảo trì công trình và thiết bị theo quy định của nhà sản xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu và thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng từ 01/01/2023 trở lại đây. | ### - Đáp ứng và có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

E-HSDT của Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là Đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là Không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo