Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng và vật tư, thiết bị:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: xi măng, cát các loại, đá dăm, thép hình, thép tấm, inox, gạch xây, gạch ốp lát, sơn các loại - Đối với vật tư, thiết bị: thiết bị vệ sinh, điện, nước… | Có bảng thống kê đầy đủ vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình, nguồn gốc xuất xứ, yêu cầu kỹ thuật cơ bản, đáp ứng yêu cầu của Chương V. Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp và đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng của vật liệu huy động dành riêng cho gói thầu. Có kế hoạch cung ứng vật liệu từ đất liền ra đảo hợp lý (phương tiện vận chuyển, kho lưu trữ...). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 1.2. Thí nghiệm vật liệu | Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực (hoặc hợp đồng nguyên tắc dành riêng cho gói thầu) | ### Đạt |
|  | Không có tài tài liệu chứng minh năng lực thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc dành riêng cho gói thầu | ### Không đạt |
| 1.3. Các thiết bị chính cung cấp cho gói thầu | Chào đầy đủ thiết bị tương ứng với danh mục thiết bị đáp ứng theo yêu cầu về chủng loại, chất lượng theo các yêu cầu tại Chương V | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Tổ chức bộ máy quản lý trên công trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh trách nhiệm của từng bộ phận. | Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh trách nhiệm của từng bộ phận. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh trách nhiệm các bộ phận theo yêu cầu hoặc có nhưng nhưng không đầy đủ | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công phù hợp với mặt bằng thực tế công trình. | Có thuyết minh và bản vẽ thể hiện vị trí lán trại cụ thể, bố trí lán trại đầy đủ, khả thi phù hợp với mặt bằng thực tế và theo thiết kế của công trình | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ thuyết minh và bản vẽ, không khả thi phù hợp với mặt bằng thực tế và theo thiết kế của công trình | Không đạt |
| 3.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công các công tác chính theo hồ sơ thiết kế, bao gồm các công việc chính như sau: - San nền; - Chống mối; - Bể tự hoại; - Nhà công vụ (móng nhà, thân nhà và hoàn thiện) - Bể nước sinh hoạt; - PCCC trong nhà; - Cổng, tường rào; - Sân đường; - Cấp thoát nước ngoài nhà; - Cấp điện ngoài nhà; - Chiếu sáng ngoài nhà. | Có thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả thi cho các công tác phù hợp với hồ sơ thiết kế và có bản vẽ biện pháp minh họa cho từng nội dung. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ nội dung hoặc nội dung đề xuất không hợp lý, không khả thi không phù hợp với hồ sơ thiết kế hoặc có nội dung đề xuất không có bản vẽ biện pháp minh họa. | ### Không đạt |
|  | Không có đầy đủ bản vẽ biện pháp thi công cho các hạng mục hoặc bản vẽ không hợp lý, không phù hợp với công trình. | ### Không đạt |
| 3.3. Biện pháp đảm bảo giao thông an toàn thuận tiện trong quá trình thi công | Có biện pháp hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất biện pháp hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, khả thi. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 300 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết tương ứng với các hạng mục trong mục 3.2, biểu đồ huy động nhân lực, máy móc thiết bị. | Có Biểu bố tiến độ, nhân lực, máy móc thiết bị hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu bố tiến độ, nhân lực, máy móc thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # 4.3. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công trong các trường hợp bất thường. | Có biện pháp rõ ràng, cụ thể, phù hợp với biện pháp thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc biện pháp không rõ ràng, cụ thể, phù hợp với biện pháp thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công của gói thầu. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và khi mưa bão. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động; phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động, an toàn cho các hạng mục công trình xung quanh. |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động, an toàn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. | Có biện pháp Tổ chức đào tạo, kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công; Biện pháp đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình xung quanh công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. Có cam kết hoàn trả mọi thiệt hại do lỗi của nhà thầu trong quá trình thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu. Không có cam kết hoàn trả mọi thiệt hại (nếu xảy ra) do nhà thầu trong quá trình thi công. | ### Không đạt |
| 6.2. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hạn chế ảnh hưởng của khói bụi, tiếng ồn… đến các khu vực xung quanh. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 6.3. Phòng cháy chữa cháy |  |  |
| ### Biện pháp phòng cháy chữa cháy | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành, bảo trì |  |  |
| Thời gian và quy trình bảo hành, bảo trì. | ### Có đề xuất thời gian và quy trình bảo hành công trình (thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng). ### Có đề xuất thời gian và quy trình bảo hành. | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây. | ### Có cam kết kèm theo và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | ### Không có cam kết kèm theo hoặc không đáp ứng yêu cầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.