Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị thí nghiệm:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: Nhựa đường, đá, cát, xi măng ... (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu) | Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. | ### Không đạt |
| 1.2. Phòng thí nghiệm và các thiết bị thí nghiệm (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu). | Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Giải pháp kỹ thuật thi công: | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; bao gồm giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các hạng mục công trình cũ. | ### Đạt |
|  | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; nhưng thiếu giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ (nếu có). | ### Chấp nhận được |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn được xác định là đạt hoặc 01 tiêu chuẩn được xác định đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3.3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Bảo đảm giao thông: Bố trí đầy đủ biển báo công trường, người điều khiển giao thông. | Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi các nút giao (biển cảnh báo, người điều khiển giao thông...) | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu. | ### Không đạt |
| 3.2. Mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính của công trình theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật | Có đề xuất đầy đủ và hợp lý về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Đạt |
|  | Đề xuất tương đối đầy đủ và hợp lý về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Chấp nhận được |
|  | Đề xuất không đầy đủ hoặc không hợp lý về biện pháp, công nghệ thi công. | ### Không đạt |
| 3.4. Biện pháp thi công vào mùa mưa bão | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công vào mùa mưa bão | ### Đạt |
|  | Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công vào mùa mưa bão | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3.4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất tương đối đầy đủ, hợp lý cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Chấp nhận được |
|  | Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý cho 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công xây dựng các hạng mục công trình | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; Có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chuyên môn về thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; Không có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chuyên môn về thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó từ năm 2022 trở lại đây. | ### Nhà thầu có cam kết toàn bộ các hợp đồng tương tự dùng chứng minh tính đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm đảm bảo tiến độ, chất lượng, không bị bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | ### Không có cam kết hoặc cam kết không đúng | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

8. Một số yêu cầu khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Không sử dụng xe chở vật liệu vượt quá tải trọng cho phép khi chở vật liệu phục vụ cho việc thi công công trình này. | Có cam kết | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| 8.2. Cam kết đổ thải đúng vị trí thiết kế, trường hợp nhà thầu đổ thải khác vị trí thì phải được chính quyền địa phương chấp thuận bằng văn bản | Có cam kết | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| 8.3. Cam kết vật liệu khoáng sản cát, đá sử dụng cho dự án đảm bảo nguồn gốc, chứng từ rõ ràng và được khai thác từ mỏ vật liệu có giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định | Có cam kết | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết không đạt | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 được đánh giá là đạt. Trường hợp E-HSDT không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.