gia;

# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Mục tiêu

- Truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc lên lưới điện Quốc

- Cải thiện chất lượng điện năng, giảm tổn thất truyền tải lưới điện khu vực.

- Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng

vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

## Địa điểm xây dựng

Dự án “Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ ” với đường dây mạch kép 220kV, chiều dài khoảng 50km đi trên địa bàn các xã Bum Nưa, xã Hua Bum, xã Pa Tần, xã Hồng Thu, xã Sìn Hồ. Mở rộng trạm 220kV Mường Tè đặt tại gần khu vực suối Huổi Pú, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu.

## Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

### Phần đường dây 2 mạch 220kV Mường Tè - Sìn Hồ:

- Cấp điện áp : 220kV;

- Số mạch	: 02 mạch;

- Điểm đầu	: Pooctich 220kV Mường Tè;

- Điểm cuối	: Pooctich 220kV Sìn Hồ;

- Chiều dài tuyến	: khoảng 50km;

- Dây dẫn điện	: 2xACSR330/43;

- Dây chống sét	: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang;

- Cách điện	: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

- Cột	: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;

- Móng	: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ

### Mở rộng trạm 220kV Mường Tè

Trạm biến áp 220kV Mường Tè hiện có được xây dựng tại đặt trên trên khu vực ruộng lúa bậc thang cạnh suối Huổi Pú, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu.

Để đấu nối với đường dây 220kV đi Sìn Hồ, trong dự án sẽ thực hiện mở rộng đất ra ngoài hàng rào trạm biến áp hiện có để lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn đường dây đi Sìn Hồ và hoàn trả 01 ngăn MBA AT3 hiện đang triển khai xây dựng trong một đề án khác. Diện tích mở rộng trạm khoảng 0.5ha.

Quy mô mở rộng trạm như sau:

## Phần điện:

- Phía 220kV trạm biến áp 220kV Mường Tè hiện đang vận hành theo sơ đồ 02 thanh cái có máy cắt liên lạc, bao gồm:

  - 02 ngăn lộ MBA 220kV

  - 02 ngăn lộ đi TBA 500kV Lai Châu.

  - 02 ngăn lộ đi TBA 220kV Pắc Ma (đang được triển khai xây dựng trong dự án đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè)

  - 01 ngăn MBA AT3-220kV (đang được triển khai xây dựng trong dự án Lắp máy 3 TBA 220kV Mường Tè).

  - 01 ngăn liên lạc thanh cái.

- Trong dự án này sẽ thực hiện kéo dài thanh cái 220kV để lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây đi TBA 220kV Sìn Hồ và hoàn trả 01 ngăn lộ MBA AT3 do khu vực ngăn lộ đi AT3 sẽ được tháo dỡ để lắp đặt ngăn lộ đường dây đi Sìn Hồ. Phía 220kV trạm sau khi mở rộng vận hành theo sơ đồ hai thanh cái có máy cắt liên lạc.

- Lắp đặt bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo đếm điện năng cho các ngăn lộ lắp mới, bao gồm :

+ Thiết bị (Switch, phụ kiện…) phục vụ việc kết nối với hệ thống điều khiển máy tính hiện có.

+ Thiết bị điều khiển và bảo vệ cho 02 ngăn đường dây 220kV.

+ Thiết bị điều bảo vệ cho thanh cái 220kV.

+ Hệ thống định vị sự cố cho các đường dây 220kV.

+ Cáp hạ áp, cáp quang phục vụ đấu nối và phụ kiện.

+ Các dịch vụ đi kèm như: Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt, khai báo cấu hình, thử nghiệm, hướng dẫn vận hành,… cho các hệ thống thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA, ghi sự cố, định vị sự cố và đo đếm điện năng bố sung.

- Tổ chức tuyến thông tin quang trên cáp quang OPGW trên đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ phục vụ các yêu cầu truyền các kênh thông tin của dự án: Kênh cho SCADA, kênh cho rơ le bảo vệ, kênh cho đo đếm điện năng, kênh cho định vị sự cố…

- Lắp đặt hệ thống nối đất, chống sét và chiếu sáng bổ sung cho các ngăn lộ lắp mới.

## Phần xây dựng

- Thực hiện công tác san nền, tường chắn và mái taluy, hàng rào trạm cho khu vực mở rộng.

- Thực hiện công tác xây dựng ngoài trời bao gồm hệ thống cột xà thép, trụ đỡ, móng trụ đỡ thiết bị, mương cáp ngoài trời…cho các ngăn lộ lắp mới.

## Sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện công trình

Việc đưa vào vận hành “Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ là phù hợp Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ bộ lựa chọn tiết diện dây:

Căn cứ tiết diện dự kiến của dây dẫn, đồng thời tham khảo tài liệu và kinh nghiệm xây dựng, vận hành các đường dây 500kV trong hệ thống điện Việt Nam, để dự phòng cho tốc độ phát triển của phụ tải, kiến nghị chọn kết cấu phân pha 2 dây cho đường dây, dây dẫn đường dây được lựa chọn là dây dẫn 2xACSR330/43.

Các thỏa thuận giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

−Thỏa thuận hướng tuyến của đường dây 220kV với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

−Phối hợp với địa phương bổ sung quy hoạch xây dựng trên địa phận tỉnh tỉnh Lai Châu.

−Phối hợp với địa phương bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho dự án trên địa phận tỉnh Lai Châu phục vụ công tác lập chủ trương đầu tư.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận chuyên ngành ” được phê duyệt theo Quyết định số 84/QĐ-EVNNPT ngày 13/1/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận chuyên ngành”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 210 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần khảo sát: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các thỏa thuận chuyên ngành” dự án Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát sơ bộ phục vụ thỏa thuận tuyến, khảo sát phục vụ lập BCNCKT;

- Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Lập BCNCKT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

    - Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 2466/QĐ-EVNNPT ngày 16/12/2025 của EVNNPT Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát của Dự án; Quyết định số 512/QĐ-NPMB ngày 16/1/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1, 2 dự án Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ.

## Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

      - Yêu cầu chung:

        - Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

        - Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

        - Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

        - Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

        - Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

        - Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

        - Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

        - Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

        - Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

        - Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

## Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

        - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

        - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

        - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

## Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

        - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

        - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

## Công tác an toàn lao động

        - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

        - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

        - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

        - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

        - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

## Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

        - Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

        - TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

        - TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

        - Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

        - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

        - Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

        - Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

        - 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

        - Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

## Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

        - Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

        - Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

        - Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

        - Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

        - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

        - Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

        - TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

        - TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

        - TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

        - TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

        - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy

mẫu.

        - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản

và xử lý mẫu.

        - TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông

suối.

        - TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở

nước ngầm.

        - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

          - TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

        - TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

        - TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

        - TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

        - TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

        - TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

        - TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

        - TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

        - TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

học.

- TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

- Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá

- TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

- TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương

pháp chuẩn độ EDTA.

  - TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

  - TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

  - TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

  - TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

  - TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

  - TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

## Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

  - 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

  - 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

  - 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

  - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

  - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

## Nhiệm vụ và phương án khảo sát sơ bộ phục vụ thỏa thuận địa điểm và chủ trương đầu tư

a, Xây dựng lưới đường chuyền cấp 1:

Lưới đường chuyền cấp 1 bố trí tăng dầy lưới hạng IV để đo vẽ khảo sát đường dây 500kV.

Mốc của lưới khống chế cơ sở mặt bằng được chọn tại thực địa đảm bảo thông hướng, có khả năng ổn định, tồn tại lâu dài, dễ nhận biết.

Các mốc được xây dựng bằng bê tông, tim mốc bằng sứ, chôn và bao xi măng, kích thước (15x15x30) cm, ghi chú số hiệu, tên điểm trên mặt mốc.

Lưới được đo xuất phát từ các điểm tọa độ địa chính cơ sở nhà nước hạng IV đã xây dựng.

b, Định vị, đo phóng tuyến

Căn cứ phương án tuyến vạch trên mặt bằng tuyến, dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/ 50 000, so sánh với địa hình thực tế sẽ tiến hành đo đạc nhằm xác định tim tuyến ra ngoài thực địa. Lựa chọn địa hình hợp lý để đặt vị trí góc, tránh gần các công trình mương máng, đường giao thông và các công trình kiến trúc.

Đo phóng tuyến theo chiều dài tuyến đã lựa chọn. Vị trí tim tuyến được xác định bằng các vị trí góc ngoặt G.

Đo phóng tuyến bằng máy toàn đạc điện tử TOPCON ES – 55 hoặc có thể sử dụng bằng công nghệ đo GPS(Global Positioning System) theo phương pháp đo GNSS-RTK.

c, Công tác điều tra

Điều tra các yếu tố địa hình, địa vật giao chéo nằm trong hành lang ảnh hưởng của công trình tuyến đường dây 220kV. Các số liệu điều tra lập thành bảng biểu kèm theo báo cáo khảo sát.

Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

d, Đo tọa độ VN2000 các góc

Tọa độ các vị trí góc, điểm đầu, điểm cuối được đo nối từ mốc tọa độ Quốc gia VN-2000 và các mốc đường chuyền đã xây dựng.

Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS-RTK. Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo.

Độ chính xác được đo tương đương điểm đường chuyền cấp 2.

## Nhiệm vụ và phương án khảo sát báo cáo nghiên cứu khả thi

− Công tác khảo sát địa hình phục vụ lập BCNCKT

- Ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh hàng không

## Mục đích và yêu cầu

Mục đích

Bay chụp ảnh hàng không, sử dụng công nghệ GIS 3D và ảnh hàng không phục vụ các mục đích: đo vẽ khảo sát địa hình, xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình;

đánh giá cụ thể điều kiện địa hình khu vực dự kiến xây dựng tuyến 220kV, trên cơ sở đó thỏa thuận tuyến, tính toán thiết kế, quản lý đầu tư xây dựng.

Chuẩn bị dữ liệu địa hình (bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý, bình đồ ảnh hàng không, mô hình số độ cao (DTM) và mô hình số bề mặt (DSM) phục vụ thiết kế, thi công đường dây đấu nối.

Yêu cầu

Dữ liệu địa hình (bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý các tỷ lệ) phải được xây dựng ở Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN - 2000, kinh tuyến trục 104º45’ tỉnh Lai Châu múi chiếu 3º; hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.

Các sản phẩm: bình đồ ảnh trực giao, mô hình số địa hình DTM, mô hình số bề mặt DSM, bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu địa lý phải đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật tương ứng trong quy phạm ngành trắc địa bản đồ và yêu cầu của nhiệm vụ.

Đối với bản đồ địa hình phải thể hiện đủ các yếu tố: Ranh giới các khu vực quân sự, vị trí các trạm thu phát sóng, trạm BTS có trong phạm vi thành lập.

## Phạm vi nhiệm vụ

Bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến đường dây, độ phân giải 15cm.

Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM, độ chính xác độ cao 0,5 m.

Thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao số độ phân giải 0,2m.

Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1/2.000 (khoảng cao đều đường bình độ 1m).

Phạm vi:

+ Phạm vi tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m.

## Yêu cầu kỹ thuật

  - Cơ sở toán học

Các sản phẩm bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM, bản đồ địa hình, CSDL địa lý được thành lập trong Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Elipsoid WGS - 84; lưới chiếu UTM, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 104º45’, hệ số điều chỉnh biến dạng chiều dài tại kinh tuyến trục k = 0,9999; Hệ độ cao quốc gia Việt Nam (Hòn Dấu - Hải Phòng).

  - Độ chính xác

Bình đồ ảnh hàng không tỷ lệ 1/2000:

Sai số về mặt phẳng bình đồ ảnh hàng không trực giao không vượt quá 0,3m ở vùng bằng phẳng và 0,45 m ở vùng núi và núi cao, vùng ẩn khuất.

Độ phân giải bình đồ ảnh hàng không: 0,2m.

CSDL nền địa lý và bản đồ địa hình:

Sai số trung phương của vị trí điểm địa vật quan trọng, chủ yếu so với vị trí của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 0,5mm  M ở vùng đồng bằng, vùng đồi và không được vượt quá 0,7 mm đối với các địa vật thứ yếu; khu vực rừng núi, vùng ẩn khuất sai số trên được phép tăng 1,5 lần.

Độ chính xác đo vẽ, cập nhật, thu nhận CSDL nền địa lý nhỏ hơn 0,2 mmM so với bình đồ ảnh. Khi trình bày bản đồ được phép xê dịch trong hạn sai, tổng hợp, lấy bỏ theo quy định về biên tập trình bày bản đồ.

Sai số trung phương độ cao của đường bình độ, các điểm đặc trưng địa hình, điểm ghi chú độ cao, điểm mực nước (mép nước) so với độ cao của điểm khống chế ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 1/3h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 1,5 lần.

Mô hình số độ cao:

Sai số độ cao không vượt quá 1/3h ở vùng đồi, vùng bằng phẳng và không lớn hơn 1/2  h ở vùng núi, núi cao; đối với các khu vực ẩn khuất và đặc biệt khó khăn sai số trên được phép tăng 2 lần.

(M là mẫu số tỷ lệ bản đồ; h là khoảng cao đường bình độ cơ bản) Sai số giới hạn:

Được quy định là 2 lần sai số nêu trên. Khi kiểm tra sai số lớn nhất không được vượt quá sai số giới hạn.

## Giải pháp kỹ thuật

Ảnh hàng không toàn tuyến đường dây được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái có điều khiển UAV.

Phạm vi tuyến đường dây đấu nối: tính từ tim tuyến về mỗi bên 100m, dọc theo chiều dài đối với tuyến đường dây.

Độ phân giải mặt đất trung bình: 15cm; đáp ứng yêu cầu độ chính xác của bản đồ địa hình và CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000 khoảng cao đều 1m.

Độ cao bay trung bình: 100 - 500m so với bề mặt địa hình.

Để đáp ứng độ chính xác yêu cầu cần bay chụp với độ phân giải mặt đất của ảnh 15cm, phải phân chia địa hình và thiết kế các phân khu bay chụp ảnh phù hợp với hình dạng địa hình của tuyến khảo sát và độ chênh cao địa hình nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cũng như tận dụng hết khả năng của hệ thống máy bay chụp ảnh.

  - Thiết kế lưới khống chế ảnh

Lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp được đo nối bằng phương pháp đo GPS thời gian thực (máy GPS hai tần số RTK).

  - Thành lập bản đồ địa hình và xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000

- Thành lập bình đồ ảnh trực giao:

Tăng dày liên kết khối ảnh bay chụp, nắn ảnh trực giao khử các sai số (biến dạng do chênh cao địa hình, ảnh hưởng phép chiếu xuyên tâm...), định vị trong hệ tọa độ VN- 2000 bằng công nghệ xử lý ảnh kèm theo của hệ thống bay chụp dựa vào các điểm khống chế ảnh.

Cắt bình đồ ảnh theo mảnh bản đồ dọc tuyến, phủ ra ngoài phạm vi bản đồ 1cm tính theo tỷ lệ bản đồ.

Đo vẽ thành lập mô hình số địa hình DTM và mô hình số bề mặt DSM và thành lập bình đồ ảnh hàng không trực giao:

Điều tra địa hình, địa vật ở ngoại nghiệp hoàn thiện bản đo vẽ chi tiết bề mặt địa

hình.

Biên tập bản đồ từ các kết quả đo vẽ trên trạm và kết quả điều tra đối soát ngoài

thực địa để hoàn thiện bản đồ gốc.

- Xây dựng CSDL địa lý tỷ lệ 1/2000:

Sau khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, tiến hành tách lọc, chuẩn hóa dữ liệu để xây dựng CSDL địa lý theo các quy chuẩn về thông tin địa lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Sau khi chuẩn hóa dữ liệu bản đồ xong, các đối tượng phải được gán thông tin và mã code phù hợp với định dạng của chương trình PLS-CADD.

- Công tác khảo sát đo đạc

## A. Đường dây trên không đấu nối 220kV

  - Xây dựng lưới khống chế cao độ, tọa độ dọc tuyến đường dây

    - Lưới thủy chuẩn hạng IV

Thu thập các điểm cao độ nhà nước có trong khu vực từ hạng III trở lên, làm cơ sở để đo đạc lưới thủy chuẩn hạng IV;

Lưới khống chế độ cao nhằm phục vụ cho việc đo vẽ bình đồ địa hình, cập nhật điều tra bổ sung địa hình địa vật và các công tác trăc địa, địa chất, thủy văn khác về sau. Lưới được xây dựng theo tiêu chuẩn của lưới độ cao hạng IV, được đo nối với điểm độ cao nhà nước;

Tiến hành đo khép kín (đo đi và đo về) hoặc đo theo tuyến nối giữa các mốc hạng

cao.

Sử dụng máy thuỷ chuẩn có độ phóng đại 24X - 30X;

L

Tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp = 20	mm

(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

Các mốc của lưới khống chế độ cao trên tuyến bố trí trùng với các mốc của lưới khống chế mặt bằng để thuận tiện cho công tác đo vẽ chi tiết.

    - Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật

Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật được dẫn bằng thủy chuẩn hình học sử dụng máy đo thủy chuẩn có độ phóng đại 24X-30X. Tuyến đo xuất phát và khép vào mốc độ cao Quốc gia hoặc mốc độ cao hạng IV đã xây dựng.

Lưới được tính toán bình sai lưới theo phương pháp bình sai chặt chẽ. Sai số khép

chênh cao cho toàn tuyến đảm bảo: fcp =  50	L mm

(L: Chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính theo đơn vị km)

Thủy chuẩn kỹ thuật cũng có thể đo bằng công nghệ GPS với quy trình đo, xử lý số liệu đạt theo yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Các mốc thủy chuẩn được đặt trùng với các điểm đường chuyền hạng IV, đường chuyền cấp 2 để thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản.

### Đo bình đồ tỉ lệ 1/1000

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 được đo vẽ bằng phương pháp toàn đạc kết hợp với máy móc GNSS-RTK.

### Các vị trí đo bản đồ 1/1000 như sau:

Tại những vị trí có mặt bằng phức tạp cần phải xử lý thiết kế trên bình đồ như các vị trí đấu nối, đoạn vượt quốc lộ, đường sắt, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến ĐDK có cấp điện áp 110 kV trở lên, vùng dân cư đông, khu công nghiệp… phải đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 với khoảng cao đều đường đồng mức 1,0m;

### Phạm vi đo vẽ:

+ Đối với cấp điện áp 110kV - 220kV: Chiều rộng về mỗi bên 30m tính từ tim tuyến ĐDK, chiều dài đoạn tuyến cần đo theo thực tế;

+ Các vị trí cần phạm vị đo vẽ lớn hơn phải được luận cứ rõ trong Nhiệm vụ khảo

sát.

Đối với bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 khoảng cách giữa các điểm mia chi tiết trung

bình cách nhau từ 15m đến 20m, tuy nhiên với những chỗ địa hình phức tạp, chia cắt, các điểm mia chi tiết được lấy dầy hơn nhằm thể hiện đầy đủ, đúng các yếu tố địa vật địa mạo, các vùng sạt cũng như ta luy lấy đỉnh và chân...

Trên bản đồ phải thể hiện đầy đủ các yếu tố địa hình, địa vật, ranh giới thực phủ, hệ thống giao thông, tên các điểm dân cư, làng xóm, v.v…

Nội dung và các kí hiệu bản đồ thể hiện đúng theo quy phạm hiện hành.

Trước khi đo vẽ đã tiến hành kiểm tra, kiểm nghiệm máy, gương theo đúng quy phạm hiện hành.

### Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc…) từ thực địa vào bình đồ, mặt cắt dọc

Sau khi có tài liệu ảnh hàng không, tiến hành đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, điện lực, thông tin, giao thông, đất đai hoa màu…), lập các bảng thống kê.

Đo vẽ, lập mặt cắt dọc tỉ lệ 1/500, 1/5000 bổ sung tại các đoạn tuyến bị che khuất và ngập nước mà ảnh hàng không không thể hiện rõ các địa hình, địa vật và độ cao mặt đất tự nhiên.

### Điều tra địa hình địa vật và lập bảng biểu

Các yếu tố địa hình, địa vật điều tra được lập theo bảng thống kê bao gồm:

- Điều tra, thống kê nhà cửa, các công trình kiến trúc xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện số liệu điều tra nêu rõ loại nhà và công trình, diện tích từng nhà, tên địa chỉ chủ hộ trong mỗi khoảng néo. Tuyến đường dây 220kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 12m).

  - Điều tra kết cấu kim loại các công trình nhà ở ngoài hành lang tuyến. Phạm vi điều tra tính pha ngoài cùng tuyến đường dây ra mỗi bên 25m và dọc theo chiều dài tuyến đường dây. Tuyến đường dây 220kV (từ tim tuyến sang mỗi bên 31m).

- Điều tra các đường dây điện lực giao chéo, đường dây thông tin giao chéo, dây tải điện giao chéo, xác định rõ thông số kỹ thuật.

  - Điều tra trạm thu phát sóng trong phạm vi 1km tính từ tim tuyến về mỗi bên. Cập nhật lên Mặt bằng tuyến ĐDK các cột thu phát sóng BTS trong phạm vi 500m cách tim tuyến.

  - Điều tra, lập bảng thống kê các công trình xây dựng: Công trình quân sự trong phạm vi 0,5km tính từ tim tuyến, sân bay trong phạm vi 2km tính từ tim tuyến. Công trình công nghiệp, hoá chất... trong phạm vi 5km cách tim tuyến ĐDK, điều tra rõ quy mô sản phẩm...

  - Điều tra đường giao thông giao chéo: đường thủy, đường sắt, đường bộ… nêu rõ thông số kỹ thuật của từng loại đường.

- Điều tra sông, suối, hồ ao của tuyến đường dây cắt qua.

- Điều tra đất đai, hoa màu, cây cối trong từng đoạn tuyến đi qua.

- Điều tra cây ngoài hành lang tuyến: điều tra, thống kê chiều dài đoạn tuyến, chiều cao của cây, mật độ của các cây cao hơn 8m từ mép ngoài của hành lang tuyến ra 10m.

  - Điều tra, thống kê chiều dài địa phận hành chính tuyến đường dây đi qua (xã, huyện, tỉnh).

Các nội dung khác như yêu cầu trong Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam.

B. Mở rộng TBA 220kV Mường Tè

- Xây dựng lưới khống chế cao độ, tọa độ

  - Để thực hiện đo vẽ bản đồ chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực mở rộng trạm và thực hiện công tác cắm trục công trình, tiến hành xây dựng bổ sung các điểm lưới khống chế tọa độ, lưới khống chế độ cao.

  - Lưới được xây dựng xuất phát từ hệ thống lưới tọa độ nhà nước có trong khu vực .

  - Sử dụng hệ tọa độ quốc gia VN2000 tỉnh Lai Châu, kinh tuyến trục 104000’, múi chiếu 30; hệ độ cao quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.

  - Lưới khống chế tọa độ

+ Lưới Đường chuyền cấp 1:

  - Dự kiến xây dựng 03 điểm lưới Đường chuyền cấp 1 phục vụ cho công tác cắm trục công trình và phát triển lưới đo vẽ chi tiết đường chuyền cấp 2.

  - Các điểm mốc đường chuyền cấp 1 được đo dẫn độ cao thủy chuẩn kĩ thuật phục vụ công tác cắm trục công trình về sau.

  - Lưới Đường chuyền cấp 1 được đo bằng công nghệ GNSS, xử lý số liệu bằng phần mềm TBC.

  - Lưới khống chế độ cao

  - Lưới khống chế độ cao thủy chuẩn xuất phát từ các điểm độ cao nhà nước có trong khu vực. Các điểm của lưới thủy chuẩn xây mới đo trùng với các điểm đường chuyền cấp 1 để thuận tiện cho việc sử dụng.

  - Khu vực trạm biến áp và đường vào dự kiến đo 5km thủy chuẩn kỹ thuật, cung cấp độ cao vào các điểm đường chuyền cấp 1 phục vụ công tác cắm trục thi công về sau;

  - Lưới được đo bằng phương pháp thủy chuẩn hình học hoặc đo bằng phương pháp đo GNSS với quy trình đo và xử lý đạt độ chính xác lưới thủy chuẩn kỹ thuật.

- Đo bản đồ tỷ lệ 1/500 trạm biến áp dự kiến mở rộng

  - Đo đạc chi tiết bản đồ khu vực dự kiến mở rộng. Phạm vi đo vẽ 3.5ha.

- Cắm mốc ranh giới chiếm đất

  - Căn cứ theo mặt bằng mở rộng trạm thiết kế

  - Mốc ranh TBA, mốc ranh đường vào TBA, tường TBA và ranh xây dựng được xây dựng bằng bê tông cốt thép có kích thước 5x5x50cm. Tim mốc là lõi thép Φ6, đầu mốc được sơn đỏ để dễ nhận biết, mặt bên thân mốc có ghi tên theo số thứ tự của các mốc.

  - Khối lượng mốc chiếm đất TBA: 10 điểm.

  - Độ chính xác tương đương định vị điểm khảo sát.

- Xác định cao tọa độ hố khoan

  - Định vị, cao tọa độ các hố khoan TBA phục vụ xác định vị trí khoan đào: 02 điểm;

  - Hệ tọa độ sử dụng: Kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30;

  - Cao độ sử dụng: Hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu.

### Lập báo cáo khảo sát địa hình.

Lập báo cáo kết quả khảo sát địa hình gồm:

Kết quả xử lý ảnh hàng không;

Mặt cắt dọc đường dây 220kV tỉ lệ 1/500; 1/5000; Bình đồ địa hình tỷ lệ 1/1000;

Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/ 50000;

Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê.

### Dụng cụ đo đạc và các thiết bị phục vụ công tác khảo sát địa hình

Máy toàn đạc điện tử TOPCON ES - 55 và các thiết bị kèm theo; Máy bay không người lái UAV và các thiết bị theo kèm;

Máy Trimble R8s, Máy GNSS-CHC và các thiết bị kèm theo; Máy thủy chuẩn Leica NA-824;

Máy tính và các phần mềm chuyên ngành.

## − Công tác khảo sát địa chất

### Khoan tuyến đường dây ĐDK 220kV

Tuyến ĐDK 220kV dự kiến dài khoảng 50.0 km, gồm 1 điểm đầu, 1 điểm cuối, 21VT góc lái và 2 VT vượt QL12. Do vậy vị trí khoan dự kiến: 25VT x 1 HK = 25HK.

- Các hố khoan trên địa hình đồi, núi nền đất dưới đáy móng là lớp đất sét, á sét, đá phong hóa … có chiều sâu đặt móng 4-5m, chiều sâu đới ảnh hưởng dưới đáy móng

móng 2-4m, khoan qua đới ảnh hưởng 1-2m. Do đó chiều sâu HK 10m; trong trường hợp gặp đá khoan vào đá 1-2m kết thúc khoan. Khối lượng khoan thăm dò dự kiến:

- Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 10m:

23HK x 10m =	230m.

Đất cấp I-III:	115m

Đất cấp IV-V:    115m

Các VT dự kiến TK móng cọc (Vượt quốc lộ…), chiều dài cọc 15-20m. chiều dày lớp đất tốt (Nspt >30) dưới mũi cọc >5m. Do vậy các hố khoan có chiều sâu dự kiến 30m. Khoan bằng bộ khoan máy lấy mẫu và thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT. Khối lượng khoan thăm dò dự kiến cụ thể dự kiến như sau:

- Khoan trên cạn, độ sâu đến 30m (2 VT vượt) 2HK x 30m =	60m.

Đất cấp I-III :	40m

Đá cấp IV-VI:	10m Đá cấp VII-VIII:	10m

- Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m 2HK x 30m =	60m.

Đất cấp I-III :	40m

Đá cấp IV-VI:	10m Đá cấp VII-VIII:	10m

### Khoan mở rộng TBA 220kV Mường Tè

Các vị trí mái dốc có địa hình chênh cao 15-25m, cần khoan sâu vào đá gốc đảm bảo công tác thiết kế mái dốc và tính toán an toàn, do vậy chiều sâu hố khoan 25-35m. Do vậy các hố khoan có chiều sâu dự kiến 30m. Khoan bằng bộ khoan máy lấy mẫu và thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT. Khối lượng khoan thăm dò dự kiến cụ thể dự kiến như sau:

- Khoan trên cạn, độ sâu đến 35m (2 VT mái dốc, nền TBA) 2HK x 35m =	70m.

Đất cấp I-III :	50m

Đá cấp IV-VI:	10m Đá cấp VII-VIII:	10m

- Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m 2HK x 35m =	70m.

Đất cấp I-III :	50m

Đá cấp IV-VI:	10m Đá cấp VII-VIII:	10m

- Khoan trên cạn, độ sâu đến 30m (2 VT mái dốc) (1HK x 30m)+ (1HK x 25m) =	55m.

Đất cấp I-III :	40m

Đá cấp IV-VI:	10m Đá cấp VII-VIII:	5m

- Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m (1HK x 30m)+ (1HK x 25m) =	55m.

Đất cấp I-III :	40m

Đá cấp IV-VI:	10m Đá cấp VII-VIII:	5m

Lưu ý: Đối với mở rộng TBA ghi rõ chiều dày lớp đất thực vật.

## * Phương pháp khoan:

Khoan máy: Dùng máy XY-100 (máy khoan có tính năng tương đương), khoan xoay mũi khoan hợp kim (kim cương), phá đất, kết hợp bơm rửa bằng dung dịch tuần hoàn, lấy mẫu thí nghiệm…

Khoan tay: Dùng bộ khoan AG30 (khoan xoay bằng bộ khoan gắn động cơ), đưa mũi khoan sâu vào trong đất với lưỡi khoan ruột gà, sâu vào trong đất 20-50cm kéo lên gạt bỏ đất bám vào lưỡi khoan, kết thúc 1 hiệp khoan và tiếp theo hiệp khoan khác.

Tại mỗi vị trí HK được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật và các bước tiến hành công tác khoan như sau:

- Tiếp nhận nhiệm vụ;

  - Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;

  - Nhận vị trí HK do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ;

  - Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị

khoan;

- Tiến hành khoan lấy mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng;

- HK được kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối

với HK có lấy mẫu nước), đậy lấp HK, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới; (Đối với HK có lấy mẫu nước ngầm đậy lấp HK chờ mực nước ổn định sau đó bơm rửa hố khoan, chờ mực nước ổn định lại dùng ống lấy mẫu nước, lấy nước cho vào chai (can), sau đó mới lấp hố khoan).

Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan và chụp ảnh ghi lại quá trình thực hiện thao tác khoan.

Công tác lấy mẫu thí nghiệm trong phòng

## Mẫu đất, mẫu nước: Đường dây 220kV

    - Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: Được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan, với lớp có chiều dầy < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dầy >3m thì trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 06 mẫu.

    - Mẫu nước mặt lấy tại các sông, hồ, đầm, khu vực ruộng gập nước thường xuyên trong năm. Mẫu nước dưới đất lấy trong hố khoan, mẫu lấy đại diện cho khu vực.

Khối lượng mẫu dự kiến như sau:

    - Mẫu đất thí nghiệm: 54 mẫu (mẫu nguyên dạng 29 mẫu, mẫu không nguyên dạng 25 mẫu).

    - Mẫu đá thí nghiệm: 12 mẫu (nếu gặp đá);

    - Mẫu nước: 2 mẫu (nước dưới đất lấy tại các HK, 1 mẫu nước mặt).

## Mở rộng TBA 220 kV Mường Tè:

+ Mẫu đất thí nghiệm: 14 mẫu (mẫu nguyên dạng 9 mẫu, mẫu không nguyên dạng 5 mẫu).

+ Mẫu nén cố kết 1 trục: 6 mẫu;

+ Mẫu đầm nện chế bị: 1 mẫu.

## Thí nghiệm trong phòng:

- Mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu ở trạng thái tự nhiên và bão hòa theo bảng sau:

| STT | Tên chỉ tiêu | Ký hiệu | Đơn vị | Mẫu không ND | Mẫu ND | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phần hạt | P | (%) | + | + | Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn |
| 2 | Tỉ trọng |  | g/cm3 | + | + |  |
| 3 | Dung trọng tự nhiên | w | g/cm3 | + | + |  |
| 4 | Dung trọng khô | c | g/cm3 | 0 | + |  |
| 5 | Độ ẩm tự nhiên | W | % | + | + |  |
| 6 | Chỉ số dẻo | Ip |  | + | + |  |
| 7 | Độ sệt | B |  | 0 | + |  |
| 8 | Độ lỗ rỗng | n | % | 0 | + |  |
| 9 | Hệ số rỗng | o |  | + | + |  |
| 10 | Độ bão hoà | G |  | 0 | + |  |
| 11 | Giới hạn chảy | WL | % | + | + |  |
| 12 | Giới hạn dẻo | WP | % | + | + |  |
| 13 | Lực dính đơn vị | C | kG/cm2 | 0 | + |  |
| 14 | Hệ số nén lún | a | cm2/kG | 0 | + |  |
| 15 | Góc ma sát trong | φ | độ | 0 | + |  |
| 16 | Mô đun biến dạng | E0 | kG/cm2 | + | + |  |

| 17 | Cường độ chịu tải | R0 | kG/cm2 | + | + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Hệ số thấm | K | cm/s | 0 | + |  |
| 19 | Hệ số rỗng tại các cấp áp lực nén |  |  | 0 | + |  |
| 20 | Áp lực tiền cố kết | c | kG/cm2 | 0 | + |  |
| 21 | Hệ số cố kết | Cv |  | 0 | + |  |
| 22 | Chỉ số nén | Cc |  | + | + |  |
| 23 | Chỉ số nở | Cr |  | + | + |  |

- Mẫu đá yêu cầu TN các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm ở trạng thái tự nhiên và bão hòa Độ ẩm khô gió:	Wo (%)

Độ ẩm bão hòa:	Wbh (%)

Khối lượng riêng:	 (g/cm3)

Khối lượng thể tích khô gió:	o (g/cm3)

Khối lượng thể tích bão hòa:	bh (g/cm3) Khối lượng thể tích khô tương đối:	ck (g/cm3) Hệ số bền vững khô gió:	fo

Hệ số bền vững bão hòa:	Fbh

Cường độ kháng nén khô gió:	c (kG/cm2)

Cường độ kháng nén bão hòa:	cbh (kG/cm2)

Cường độ kháng kéo khô gió:	p (kG/cm2)

Cường độ kháng kéo bão hòa:	pbh (kG/cm2

- Mẫu nước: Yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 12041-2017: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.

## Thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn SPT trong hố khoan:

Vị trí thí nghiệm SPT thực hiện theo TCVN 9351-2012: được thực hiện ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu đất nguyên dạng hoặc mẫu phá hủy, nhằm kết hợp với các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất để chỉnh lý đưa ra giá trị cơ lý của các lớp đất chính xác nhất. Việc đóng búa được tiến hành rơi tự do, đưa mũi xuyên sâu vào lớp đất 45cm (45cm được đánh dấu trên cần khoan, chia thành 3 đoạn mỗi đoạn 15cm). Ghi sổ xác định số búa đóng của đoạn thứ 2 và đoạn cuối, số búa này gọi là Sức kháng xuyên tiêu chuẩn (N30), được trình bày chi tiết trong hình trụ hố khoan. Mỗi HK trong dự kiến thí nghiệm SPT 3-4m lần. Khối lượng dự kiến như sau:

## Tuyến đường dây 220 kV:

2HK x 8 lần = 16 lần trong đó: Cấp đất đá I-III: 12 lần

Cấp đất đá IV-V: 4 lần

## Mở rộng TBA 220 kV Mường Tè:

4HK x 8 lần = 32 lần trong đó: Cấp đất đá I-III: 24 lần Cấp đất đá IV-V: 8 lần

### Công tác khảo sát nguồn nước

Khảo sát nguồn cung cấp nước cho xây dựng, vận hành trạm, kiến nghị nguồn nước chữa cháy cho trạm cắt.

Đối với nguồn nước mặt: Điều tra các giếng đang sử dụng ở khu vực lân cận, có kiểm tra lưu lượng. Lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước, thành phần của nước và có kiến nghị sử dụng.

Đối với nguồn nước ngầm: Đánh giá mực nước ngầm xuất hiện, lưu lượng và có kiến nghị sử dụng.

### Công tác điều tra vật liệu xây dựng địa phương

Công tác điều tra vật liệu địa phương, điều tra thực địa, cập nhật những nguồn vật liệu xây dựng địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể trữ lượng, chất lượng và cự ly các nguồn VLXD. Điều tra khảo sát các khu mỏ vật liệu thiên nhiên như

cát, đá xây dựng, cát, đất san nền, chất lượng, trữ lượng, khoảng cách đến công trình. Công tác điều tra dự kiến 6 công.

Công tác đo điện trở suất, các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên, động đất

## * Điện trở suất

Sử dụng phương pháp đo Wenner với khoảng cách a = 2, 3, 4, 5, 7, 8,10

Điện trở suất của các lớp đất, đá được xác định theo từng lớp đất đá. Nhằm cung cấp được những thông số cần thiết về điện trở suất của đất, đá. Chiều sâu đo tương đương với chiều sâu hố khoan thăm dò.

Đo lân cận các hố khoan (số lượng điểm đo tương ứng với số hố khoan): ĐDK 220kV đo: 25 điểm.

Mở rộng TBA đo: 4 điểm

## Các hiện tượng địa chất vật lý:

Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý đã và đang xảy ra ở TC và dọc theo tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống.

## Động đất:

Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng TC và các tuyến ĐDK đấu nối, theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng biên soạn.

## Khảo sát khí tượng thủy văn

- Công tác thu thập tài liệu

Các đặc trưng khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.

Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn đại diện cho khu vực dự án (tỉnh Lai Châu).

- Công tác điều tra ngoài thực địa

- Điều tra các yếu tố khí tượng xảy ra hàng năm trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây: nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và tốc độ gió theo từng mùa.

- Điều tra, thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc trên vùng dự kiến xây dựng tuyến đường dây.

- Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như lũ, mưa bão, mưa lũ,…tại các đoạn vượt sông suối ao hồ cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.

- Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông cắt qua tuyến đường dây.

- Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông.

b. Công tác tính toán và lập báo cáo

Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố khí tượng thủy văn; Lập báo cáo:

- Nêu đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn ảnh hưởng tới vùng xây dựng dự án;

- Đặc tính của các sông suối liên quan tới vùng xây dựng dự án;

- Kết quả các tài liệu điều tra;

- Độ cao ngập úng H1% và H2%

- Thời gian duy trì ngập úng;

Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới vùng xây dựng công trình đường dây 220kV Mường Tè-Sìn Hồ đủ để phục vụ cho giai đoạn NCKT.

## I.2.1.5. Sản phẩm

Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình (BCNCKT) “ Đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ ” được biên chế thành 1 tập và có nội dung như sau:

# THUYẾT MINH

## Chương 1:	Phần chung

  - Cơ sở pháp lý

  - Đặc điểm địa hình cơ bản và vị trí địa lý

## Chương 2:	Khảo sát địa hình

  - Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa hình

  - Tiêu chuẩn khảo sát địa hình được áp dụng

  - Khối lượng khảo sát địa hình

  - Phương pháp đo đạc và độ chính xác

  - Kết luận

## Chương 3:	Khảo sát địa chất

  - Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát địa chất

  - Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng

  - Khối lượng khảo sát địa chất

  - Kết quả công tác khảo sát địa chất

  - Kết luận

## Chương 4:	Điều kiện khí tượng - thủy văn

  - Điều kiện khí tượng công trình

  - Điều kiện thủy văn công trình

  - Kết luận

## Sản phẩm kèm hồ sơ báo cáo khảo sát

Báo cáo khảo sát địa hình

+	Bình đồ ảnh trực giao, DTM, DSM;

+	Bản đồ địa hình tuyến đường dây tỷ lệ 1/500, 1:5000;

+	Bình đồ tỉ lệ 1/1000; 1/500;

+	Mặt cắt dọc ĐDK 500kV, 220kV tỉ lệ 1/500; 1/5000;

+	Mặt bằng tuyến tỉ lệ 1/50000;

+	Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê.

Báo cáo khảo sát địa chất

Sau khi có đủ tài liệu thực địa, thí nghiệm trong phòng. Kết hợp với tài liệu tham khảo, tiến hành lập hồ sơ báo cáo, gồm thuyết minh và các phụ lục.

- Thuyết minh với các chương mục:

+	Nhiệm vụ khảo sát địa chất.

+	Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng.

+	Máy móc và dụng cụ khảo sát địa chất.

+	Kết quả công tác khảo sát địa chất.

+	Kết luận và kiến nghị.

- Các phụ lục kèm theo:

+	Hình trụ điểm thăm dò.

+	Các mặt cắt ĐCCT.

+	Kết quả thí nghiệm mẫu đất …

+	Kết quả thí nghiệm mẫu nước.

+	Kết quả đo điện trở suất.

+	Kết quả đo nhiệt trở suất của đất.

# CÁC BẢN VẼ KHẢO SÁT

Số lượng hồ sơ báo cáo khảo sát giao nộp: 08 bộ

## Nhiệm vụ lập hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến đường dây và xin chấp thuận chủ trương đầu tư

- Công tác lập hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến

Việc chọn tuyến được căn cứ vào các tiêu chí kinh tế - kỹ thuật – môi trường – xã

hội

- Nghiên cứu hồ sơ quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch 3 loại rừng,...), rà soát các tuyến đường dây hiện hữu, khu vực công trình văn hoá, khu vực an ninh quốc phòng... của địa phương, đề xuất các phương án hướng tuyến đường dây.

- Xác định quy mô tuyến đường dây.

- Chuẩn bị hồ sơ báo cáo thoả thuận tuyến (thuyết minh, bản vẽ mặt bằng tuyến..)

- So sánh, phân tích phương án các phương án tuyến đường dây, lựa chọn phương án tuyến đường dây

- Trình NPMB, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thông qua Báo cáo phương án tuyến đường dây.

Lập văn bản, thực hiện công tác thoả thuận hướng tuyến đường dây 220kV trình

Sở Công Thương, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất hướng tuyến để Sở Công Thương tập hợp báo cáo UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản chấp thuận hướng tuyến đường dây.

## Đăng ký quy hoạch sử dụng đất

Công tác nghiên cứu lập nhiệm vụ, dự toán chi phí bổ sung

  - Thu thập thông tin quy hoạch sử dụng đất đã có về dự án

  - Lập kế hoạch triển khai thực hiện Làm việc với các cơ quan có liên quan

- Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.

  - Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh) về việc đăng ký quy hoạch sử dụng đất cho dự án.

  - Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

  - Đưa cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra thực địa.

- Làm việc với các cơ quan cấp xã.

  - Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu đăng ký quy hoạch sử dụng đất của dự án đến UBND các xã.

  - Phối hợp làm việc cùng cán bộ UBND các xã kiểm tra, rà soát các vị trí cần sử dụng đất cho dự án và chỉ tiêu đất năng lượng hiện có trên địa bàn xã.

  - Đưa cán bộ UBND các xã đi kiểm tra thực địa

  - Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch sử dụng đất tại UBND tỉnh, Sở NN&MT.

Từ các số liệu, tài liệu thiết kế trong đó có thể hiện các vị trí cần sử dụng đất cho dự án:

- Tổng hợp, xử lý số liệu: Lập bản đồ thể hiện các vị trí sử dụng đất cho dự án; Tổng hợp tọa độ ranh giới móng cột, diện tích móng cột và diện tích hành lang tuyến.

  - Tổng hợp các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án.

  - Cung cấp tài liệu và phối hợp với UBND các xã trong việc cập nhật dự án vào quy hoạch sử dụng đất.

## Cập nhật quy hoạch xây dựng

Làm việc với các cơ quan cấp tỉnh.

  - Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan (Sở Xây dựng, UBND tỉnh) về việc đăng ký hướng tuyến đường dây vào quy hoạch xây dựng của địa phương.

  - Kịp thời cung cấp, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Làm việc với các cơ quan cấp xã.

  - Cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu phục vụ cập nhật dự án vào quy hoạch xây dựng dự cấp xã.

  - Phối hợp làm việc cùng cán bộ phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát hướng tuyến trên địa bàn xã.

  - Phối hợp với UBND các xã, kịp thời cung cấp, bổ sung thông tin, giải trình trong quá trình UBND xã trình hồ sơ cập nhật quy hoạch xây dựng tại UBND tỉnh, Sở Xây dựng.

## Công tác lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Làm việc với chủ đầu tư

Làm việc với Chủ đầu tư để cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, phương án huy động vốn, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

Lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2020. “Đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên” đi trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Nội dung lập hồ sơ bao gồm các các công việc sau:

- Cập nhật các dữ liệu liên quan đến trách nhiệm của Nhà đầu tư do chủ đầu tư cung cấp đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, b, c, khoản 1, điều 33 Luật đầu tư 2020.

- Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư;

- Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư;

- Phương án huy động vốn;

- Địa điểm dự án;

- Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án;

- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có);

- Nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế

- xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

  - Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

  - Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

  - Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung Đánh giá sơ bộ tác động môi trường như sau:

- Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;

- Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

- Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu

tư theo các phương án về địa điểm;

- Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

- Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Khái toán chi phí Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: Thống kê sơ bộ số liệu ảnh hưởng và khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

  - Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngoài ra còn phải thực hiện các công việc để đầy đủ hồ sơ trình duyệt như: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Làm việc với UBND tỉnh, các sở ban ngành, UBND các xã liên quan để giải trình thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư

- Làm việc với đơn vị chủ trì là Sở Tài Chính tỉnh Điện Biên để lấy ý kiến các Sở, Ngành, các xã liên quan và xin ý kiến Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

- Sau khi có văn bản lấy ý kiến, chủ động liên hệ làm việc với các đơn vị liên quan giải trình, hiệu chỉnh bổ sung và hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án để các đơn vị gửi Sở Tài chính ý kiến thống nhất chấp thuận CTĐT dựa án.

- Tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan, làm việc để Sở Tài chính thẩm định, thông qua và trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

- Tiến độ thực hiện:

+ Trình Sở Tài Chính: không quá 40 ngày (đã bao gồm thời gian Sở Tài Chính lấy ý kiến các Sở, xã liên quan và sở Tài chính tỉnh Lai Châu)

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt: không quá 20 ngày.

## Nhiệm vụ lập BCNCKT

      - Nội dung:

Nội dung hồ sơ BCNCKT Dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính như sau:

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

- Tổng quát về công trình;

- Sự cần thiết đầu tư công trình, tiến độ đầu tư xây dựng; Luận chứng về điện lượng truyền tải qua tuyến đường dây trong thời gian vận hành;

- Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình, diện tích sử dụng đất. Việc lựa chọn địa điểm xây dựng phải tuân thủ tối đa hướng tuyến đã được thỏa thuận với các địa phương trong giai đoạn BCNCTKT. Trường hợp có yêu cầu thay đổi, nhà thầu Tư vấn phải có các luận chứng, tính toán cụ thể theo từng phương án (khối lượng, khái toán), các ảnh hưởng khác như diện tích chiếm đất, rừng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương và các yếu tố khác để kiến nghị phương án tối ưu.

- Các giải pháp công nghệ chính: Đảm bảo tiên tiến, phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực Dự án, đã được sử dụng thông dụng trên hệ thống điện Việt Nam, đồng bộ với các thiết bị hiện hữu trong trạm biến áp 500kV Lai Châu,…

- Các giải pháp xây dựng chính: Thông qua các luận chứng, tính toán cụ thể về chịu lực của móng cột (kết cấu móng, loại móng), của cột điện (cột thép hình, cột thép ống), về chi phí xây dựng để lựa chọn giải pháp kỹ thuật tối ưu cho Dự án trên các tiêu chí đảm bảo về kinh tế - kỹ thuật, an toàn; tiết kiệm diện tích sử dụng đất, nhất là đất trong rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; thuận lợi cho thi công xây dựng, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả đầu tư của Dự án, …

- Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông;

- Đánh giá các ảnh hưởng của công trình đến môi trường, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức xây dựng: Thuyết minh rõ biện pháp thi công chủ đạo cho mỗi đoạn tuyến đường dây trên cơ sở địa hình tự nhiên, đặc điểm khu vực dân cư và yêu cầu vận chuyển, thi công cơ giới cho tất cả các vị trí, kể cả phương án sử dụng cần cẩu cho các vị trí có khả năng áp dụng … Nhà thầu Tư vấn cần tính toán đầy đủ khối lượng và dự toán chi phí công tác đổ thải trong quá trình thi công xây dựng Dự án.

- Tổng mức đầu tư và huy động vốn: Thực hiện tính toán tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Phân tích kinh tế tài chính, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội;

- Phương thức quản lý dự án;

- Kết luận và kiến nghị;

- Các bản vẽ và phụ lục tính toán.

Thiết kế cơ sở: Được lập để đạt được mục tiêu của Dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

- Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng;

- Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn;

- Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng;

- Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình;

- Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ.

- Thiết kế các tuyến đường tạm cần có thuyết minh rõ ràng phương pháp, quá trình điều tra, xác định tuyến và phải có đầy đủ thiết kế thể hiện hướng tuyến, chiều dài, chiều rộng trên bình đồ, đủ điều kiện để tính toán khối lượng thực hiện san gạt và cung cấp hồ sơ cho nhà thầu tư vấn rừng để điều tra, lập hồ sơ đề nghị phê duyệt tạm sử dụng rừng tuân thủ Nghị định số 27/NĐ-CP-2024 và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lập Mô hình thông tin công trình (Mô hình BIM) đáp ứng các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của Dự án. Yêu cầu cụ thể xem Phụ lục Nhiệm vụ kỹ thuật và khối lượng Mô hình thông tin công trình kèm theo.

BCNCKT được biên chế theo quy định của EVN (Quyết định số 789/QĐ- EVN/quyết định thay thế và các quy định liên quan khác) bao gồm tài liệu hồ sơ sau:

Tập 1: Thuyết minh Dự án:

Tập 1.1: Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình Tập 1.2: Các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình

Tập 1.3: Tổ chức xây dựng, tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế - tài chính

Tập 2: Thiết kế cơ sở

Tập 2.1 – Đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ Tập 2.1.1: Thuyết minh Thiết kế cơ sở Tập 2.1.2: Các bản vẽ

Tập 2.1.3: Phụ lục tính toán

Tập 2.1.3.1: Phụ lục tính toán phần điện Đường dây

Tập 2.1.3.2: Phụ lục tính toán phần xây dựng Đường dây Tập 2.2 – Mở rộng Trạm 220kV Mường Tè

Tập 2.2.1: Thuyết minh Thiết kế cơ sở Tập 2.2.2: Các bản vẽ

Tập 2.2.3: Phụ lục tính toán Tập 3: Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Tập 4: Các văn bản pháp lý

## Các báo cáo chuyên ngành và thỏa thuận

Nhà thầu Tư vấn có trách nhiệm lập hồ sơ, tài liệu cần thiết để Chủ đầu tư xem xét, trình cho các cơ quan có thẩm quyền và nhà thầu Tư vấn có trách nhiệm làm việc để đạt được các thoả thuận/phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Thỏa thuận chiều cao tĩnh không, cảnh báo hàng không với Cục tác chiến – Bộ Tổng tham mưu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 nghị định số 36/2016NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ.

- Ý kiến đánh giá về tình hình bom mìn, vật nổ và chất độc sau chiến tranh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quyết định số 789/QĐ-EVN.

- Thỏa thuận bãi đổ thải với địa phương theo quy định tại điều 64 Luật Bảo vệ môi trường.

- Các thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

## Lập mô hình thông tin công trình (BIM)

      - Mục tiêu chung:

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 trên toàn thế giới, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia do Chính phủ Việt Nam phát động và Nghị quyết 68/NQ-HĐTV đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, kết hợp với việc tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong nước và quốc tế liên quan, việc phải xây dựng một kế hoạch chiến lược áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng của EVN phù hợp với chiến lược của nhà nước cũng như chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn là yêu cầu tiên quyết, bắt buộc để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Áp dụng các tiến bộ Công nghệ thông tin vào quản lý, thực hiện dự án xây dựng trên cơ sở tích hợp với các ứng dụng công nghệ BIM nhằm xây dựng hệ thống quy trình

quản lý mới, tiến tới lựa chọn áp dụng cho các dự án khác tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí cho dự án, kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ, minh bạch hơn so với thực hiện theo phương pháp truyền thống;

Tại khoản 1 Điều 6, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng sửa đổi 2020; Cụ thể: “Khuyến khích áp dụng mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án đầu tư xây dựng.”

Ngày 02/4/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.

Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Vì vậy, áp dụng BIM cho dự án: “Đường dây 500kV 220kV Mường Tè – Sìn Hồ ” là phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn điện lực Việt Nam và lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng của Thủ tướng Chính phủ.

## Thuật ngữ và định nghĩa

| STT | Thuật ngữ | Định nghĩa | Từ tiếng Anh | Viết tắt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ phận thực hiện BIM | Bộ phận thực hiện BIM thuộc quản lý của Đơn vị thực hiện BIM. Bộ phận thực hiện BIM có thể là nhóm trực thuộc đơn vị thực hiện hoặc thầu phụ của đơn vị thực hiện. |  |  |
| 2 | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án. | Employer |  |
| 3 | Điều phối BIM | Điều phối BIM là người chịu trách nhiệm điều phối công việc thiết kế, phối hợp. | BIM Coordinator |  |
| 4 | Định dạngtập tin IFC | Định dạng IFC là chuẩn định dạng mở, giúp trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm, phục vụ cho công tác quản lý mô hình BIM trong suốt vòng đời của dự án. | Industry Foundation Classes | IFC |
| 5 | Đơn vị thực hiện | Đơn vị thực hiện là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện BIM. Có thể là nhà thầu chính hoặc tư vấn lập mô hình BIM. |  |  |
| 6 | Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ | Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ là danh sách các sản phẩm được phân tách thành các nhiệm vụ riêng lẻ, bao gồm các nội dung chi tiết như định dạng, ngày tháng và cá nhân phụ trách. Các giai đoạn chuyển giao thông tin phải được liên kết theo giai đoạn của dự án. | Task Information Delivery Plan | TIDP |
| 7 | Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể | Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể là kế hoạch tổng thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trong dự án. Nó được xây dựng dựa trên các Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP) | Master Information Delivery Plan | MIDP |
|  | Kế hoạch thực hiệnBIM | Kế hoạch thực hiện BIM là tài liệu, trong đó xác định các tiêu chuẩn, phương pháp, các quy định sẽ sử dụng trong dự án để đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong EIR. Kế hoạch thực hiện BIM được thống nhất bởi các bên | BIM Execution Plan | BEP |

| STT | Thuật ngữ | Định nghĩa | Từ tiếng Anh | Viết tắt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | có liên quan đến quá trình thực hiện BIM. Kế hoạch thực hiện BIM được soạn thảo sau khi đã lựa chọn được đơn vị thực hiện. |  |  |
| 9 | Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ | Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ là tài liệu của nhà thầu đề xuất phương pháp và thể hiện các yêu cầu về năng lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra. Đây là một phần của Hồ sơ dự thầu. | Pre- Appointment BEP | Pre-BEP |
| 10 | Kỹ thuật viên BIM | Kỹ thuật viên BIM là người trực tiếp tạo lập mô hình BIM | BIM Modeler |  |
| 11 | Mô hình BIM | Mô hình BIM là mô hình số hóa 3D chứa dữ liệu thông tin công trình | BIM Model | BIModel |
| 12 | Môi trường dữ liệu chung | Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM. | Common Data Environments | CDE |
| 13 | Mức độ phát triển thôngtin | Mức độ phát triển thông tin (LOD) là một khái niệm được sử dụng trong quá trình mô hình hóa, dùng để chỉ chất lượng, số lượng và mức độ chi tiết của thông tin trong mô hình BIM ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình đầu tư xây dựng | Level of Development | LOD |
| 14 | Quản lý BIM | Quản lý BIM chịu trách nhiệm xác định chiến lược áp dụng BIM, chủ trì điều phối và quản lý thông tin trong quá trình áp dụng BIM | BIM Manager |  |
| 15 | Nhóm dự án | Nhóm dự án được hiểu là nhóm các cá nhân (bao gồm chủ đầu tư/ ban quản lý dự án, của tư vấn, nhà thầu, và các đơn vị khác có liên quan) sẽ phối hợp chính để thực hiện áp dụng BIM trong dự án | Project Team |  |
| 16 | Nhóm thự c hiện BIM | Bao gồm các Bộ phận thực hiện BIM | Task Team (s) |  |

| STT | Thuật ngữ | Định nghĩa | Từ tiếng Anh | Viết tắt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Nhóm thực hiện chính | Bao gồm Đơn vị thực hiện và bộ phận thực hiện BIM | Illustration of a delivery team |  |
| 18 | Yêu cầu về thông tin trao đổi | EIR là các yêu cầu của Chủ đầu tư để tạo lập thông tin liên quan đến việc áp dụng BIM. EIR là một phần trong HSMT/HSYC | Exchange Information Requirements | EIR |

Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn BCNCKT:

-	Giai đoạn BCNCKT áp dụng BIM ở mức độ LOD 100 cụ thể như sau:

## Bảng 1. Nội dung và phạm vi các ứng dụng BIM cho dự án

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE) | Toàn bộ giai đọan BCNCKT |  |
|  |  | - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các |  |  |
|  |  | thông tin công trình trong mọi giai |  |  |
|  |  | đoạn. |  |  |
| 2 | Khảo sát địa hình | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để thành lập mô hình số địa hình 1/2000: Bình đồ ảnh trực giao, DSM, PointCloud, DEM, thể hiện bề mặt địa hình, địa vật toàn bộ khu vực triển khai dự án. | Giai đọan NCKT. |  |

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Thiết kế phần điện | Sử dụng các phầm mềm thiết kế 3D PLS CADD để xây dựng mô hình 3D cho dự án. | Toàn bộ giai đọan BCNCKT |  |
| 5 | Thiết kế phần Xây dựng | Cập nhật thông tin thiết kế cột lên mô hình cột | Toàn bộ giai đọan BCNCKT |  |

      - Môi trường dữ liệu chung CDE

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cảcác thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM. CDE là sựkết hợp của các giải pháp kỹ thuật và quy trình làm việc.

CDE cho phép chia sẻ, phối hợp thông tin một cách kịp thời và chính xác giữa tất cảcác thành viên tham gia tạo dựng, quản lý và sử dụng mô hình BIM. Việc xây dựng và phát triển thông tin trong các giai đoạn thực hiện sẽ được tuần tự hóa có kiểm tra thông quacác “cổng kiểm soát”. CDE nên được sử dụng trong suốt vòng đời của dự án.

CDE của chủ đầu tư: Trong dự án Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ được triển khai như là một online hosting mà chuỗi các đơn vị nhà thầu của EVNNPT, Ban QLDA phải sử dụng để trao đổi tất cả các thông tin dự án với EVNNPT, Ban QLDA.

CDE của tư vấn thiết kế: Tư vấn thiết kế tham gia dự án chịu trách nhiệm cho phần thông tin mình phụ trách và nên có quy trình riêng để kiểm soát việc tạo dựng và phối hợp thông tin của riêng Tư vấn thiết kế. Các đơn vị cần thống nhất thời điểm, cách thức chuyển giao thông tin từ CDE của Tư vấn thiết kế sang CDE của dự án để thực hiện công tác phối hợp.Tư vấn thiết kế được khuyến khích sử dụng CDE riêng tuy nhiên không bắt buộc sử dụng cho dự án.

Phần quan trọng nhất của việc thiết lập một CDE là hiểu bốn phần bao gồm trong đó và các cổng cho phép dữ liệu đi qua giữa các phần này.

### Cấu trúc chung của CDE

    - Công việc đang triển khai WIP (Work in Progress)

Phần Công việc đang triển khai (WIP) được mỗi nhóm thiết kế sử dụng để giữ thông tin không được chấp thuận hiện đang được thực hiện. Khi thông tin được kiểm tra để hoàn thành và được người quản lý nhóm công việc phê duyệt, nó phải được Tư vấn thiết kế, Ban QLDA tải lên mục Xuất bản (Published) của CDE và có giá trị pháp lý, cung cấp thông tin cho các bên.

### Được chia sẻ (Shared)

Khu vực “CHIA SẺ” (SHARED) được dùng để lưu trữ thông tin đã được chấp thuận cho việc chia sẻ. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm dữ liệu tham khảo cho việc phát triển nội dung có liên quan. Khi tất cả đã hoàn thành, thông tin (sản phẩm theo kế hoạch) phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành”.

### Phát hành (Published Documentation)

Các chấp thuận thiết kế sẽ được đặt trong phần Published của CDE. Thông tin trong phần Published có tính pháp lý để cung cấp cho các bên sử dụng. Để chuyển thông tin sang Published, các thông tin cần được cung cấp có đảm bảo tính pháp lý của đơn vị

phát hành. Thông tin trong phần Published sẽ được kiểm tra và xác minh để cho phép chuyển sang phần Lưu trữ (Archive).

### Lưu trữ (Archive)

Khu vực “Lưu Trữ” (Archive) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc thời điểm và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp…. Kho lưu trữ được giữ để đảm bảo tài liệu hoạt động tốt và không bị thay thế một cách bất thường.

## Kế hoạch phát triển mô hình thông tin (BEP)

Nhà thầu Tư vấn phải xây dựng kế hoạch triển khai BIM và các nội dung liên quan đến việc triển khai BIM cho công trình của dự án. Việc áp dụng BIM từ tổng thể đến chi tiết cần cân đối giữa nguồn lực và tiến độ yêu cầu, kế hoạch và khả năng đáp ứng. Nhà thầu tham khảo thêm hướng dẫn tại Quyết định 348/QĐ-BXD.

Nhà thầu sẽ trình bày BEP này theo hai giai đoạn dưới hình thức Kế hoạch triển khai BIM trước và sau (BEP); hai phiên bản như sau và được xác định chi tiết trong Phần bên dưới:

+ BEP trong HSMT - để xác nhận sự hiểu biết về các yêu cầu Thông tin và đồng ý hoặc sửa đổi các yêu cầu như một phần của đề nghị nhà thầu;

+ BEP sau khi chọn thầu - được trình bày sau khi trao hợp đồng và phát triển BEP chỉ định trước với chi tiết bổ sung về cách Tư vấn dự định cung cấp BIM cho dự án.

- Kế hoạch triển khai BIM nêu trong HSDT

Theo hướng dẫn quốc tế ISO 19650:2018, nhà thầu sẽ đệ trình Kế hoạch triển khai BIM trước (BEP) để thể hiện phương pháp, khả năng và năng lực đề xuất của họ để đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR).

- Kế hoạch triển khai BIM sau khi trúng thầu

Theo hướng dẫn của ISO 19650, nhà thầu (Nhà tư vấn) thắng thầu sẽ nộp BEP chỉ định sau khi trình bày có thỏa thuận với chủ đầu tư.

## Phạm vi công việc

Căn cứ vào các giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được áp dụng trong giai đoạn BCNCKT của dự án bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

### Tạo dựng mô hình thông tin BIM trong giai đoạn BCNCKT:

- Sử dụng phần mềm thiết kế hoặc bất cứ phần mềm nào đề xuất và được phê duyệt trong BEP cho thiết lập mô hình phần điện, phần cột và phần móng;

- Hồ sơ BCNCKT được xuất từ mô hình sau phối hợp, mức độ sạch của mô hình sau phối hợp được hiểu là kết quả đáp ứng các yêu cầu về phối hợp, kiểm tra xung

đột thiết kế.

+ Phần điện:

  - Các sơ đồ nguyên lý, Bản vẽ mặt bằng tuyến, bản vẽ tiếp địa, bản vẽ biển báo, các bảng ký hiệu được sử dụng các liên kết từ bản vẽ Autocad 2D nhưng phải có bố cục rõ ràng, hợp lý.

  - Các bản vẽ chuỗi cách điện từ thiết kế 2D phải thể hiện rõ các kích thước, các khoảng cách yêu cầu phù hợp với giai đoạn BCNCKT và đáp ứng theo quy phạm, quy định hiện hành.

+ Phần xây dựng:

  - Từ yêu cầu thiết kế phần điện, tính toán khoảng cách cơ bản, cập nhật thông tin vào mô hình.

- Các bản vẽ 2D phải tuân thủ quy cách thể hiện bản vẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt, các bản vẽ phải được thể hiện thống nhất (Nét in, số hiệu bản vẽ, kích thước khung tên…)

- Các cấu trúc thư mục phải thể hiện mạch lạc, rõ ràng từng phần, có cấu trúc đặt tên nội bộ khoa học để Chủ đầu tư dễ dàng theo dõi và kiểm tra.

### Kiểm tra thiết kế

- Sử dụng các phần mềm mà nhà thầu sử dụng để xây dựng BIM để quan sát, kiểm tra và trình bày giải pháp thiết kế của mình trong nội bộ với Chủ đầu tư.

- Ngoài ra việc sử dụng các phần mềm chuyên biệt có chức năng kiểm tra, đổi chiếu trong việc kiểm tra các phiên bản hồ sơ bản vẽ cũng được yêu cầu thực hiện nhằm tận dụng tính năng đối chiếu sự khác nhau giữa các phiên bản và giải pháp thiết kế 2D, 3D cũng như khả năng truyền tải các thông tin cho ý kiến trực tiếp từ file phối hợp các bộ môn trên bản vẽ 2D, mô hình 3D được thuận tiện.

- Các tính năng khác trong trao đổi (Comment), đánh dấu lỗi (Markup), yêu cầu cung cấp thông tin (RFI)…cũng được yêu cầu sử dụng bắt buộc ở các bản vẽ PDF.

### Phối hợp bộ môn

- Chỉ có Phân tích Xung đột/Va chạm ở mức độ Tổng thể (không cần đến mức độ quá chi tiết) được yêu cầu ở giai đoạn BCNCKT để hỗ trợ phối hợp không gian các thành phầnthiết kế chính.

- Sự Phân tích Xung đột/va chạm ở mức độ tối thiểu sẽ được tiến hành trước khi đệ trình mô hình kết hợp cho Chủ đầu tư để kiểm tra sự phối hợp tổng quát giữa các giao diện mô hình và giữa các Bộ môn. Tư vấn sẽ chỉ rõ trong tài tiệu BEP Trước Giao Thầu về cách họ dự định tiến hành Phân tích xung đột, bao gồm những điều tối thiểu như sau:

- Bài Kiểm tra xung đột/va chạm: Định nghĩa các loại hình kiểm tra sẽ được chạy

trên mô hình trong mỗi lần lặp để so sánh các đối tượng khác nhau trong mô hình, ví dụ: Phần cột và phần móng

- Quy trình giải quyết xung đột: Mô tả cách giải quyết xung đột, bao gồm phân công trách nhiệm và theo việc dõi hoàn thành để giải quyết xung đột.

## Tiến độ thực hiện

Quá trình triển khai BIM không làm ảnh hưởng đến các mốc tiến độ của dự án. Trong đó kế hoạch triển khai BIM của Tư vấn phù hợp các mốc tiến độ thực hiện lập BCNCKT của dự án.

## Quản lý dữ liệu

Phần này xác định thông tin dự án như dữ liệu bản vẽ, mô hình, các tài liệu khác… sẽ được quản lý như thế nào trong dự án Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ. Quá trình hợp tác cần tuân theo tài liệu hướng dẫn sử dụng CDE do EVNNPT, Ban QLDA ban hành. Cần cụ thể cách thực hiện cách tiếp cận này như thế nào trong kế hoạch triển khai BIM.

Tài liệu này áp dụng cho toàn bộ nhóm dự án và tất cả các dữ liệu liên quan đến dự án như các tài liệu và file (ví dụ: thuyết minh, bản vẽ, phụ lục tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật, các báo cáo, mô tả kỹ thuật, tiến độ triển khai vv) và tài liệu khác tương ứng (ví dụ: Thư từ không chính thức, Biên bản làm việc nội bộ).

Dự án yêu cầu toàn bộ nhóm dự án đảm bảo:

- Dữ liệu dự án được quản lý một cách nhất quán và có cấu trúc

- Dữ liệu dự án được lưu giữ an toàn;

- Các bước hợp lý được thực hiện để bảo vệ dữ liệu dự án khỏi sự truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép;

- Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến bảo mật thông tin;

- Tất cả các dữ liệu của dự án được quản lý phù hợp với các quy trình có liên quan đến dự án.

## Mức độ chi tiết của Mô hình BIM (LOD)

| STT | Hạng mục công trình | Mức độ chi tiết của thông tin mô hình | Tiến độ thực hiện | Phần mềm áp dụng | Đề xuất, kiến nghị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần khảo sát |  |  |  |  |  |
| I.1 | Khảo sát địa hình |  |  |  |  |  |

| 1 | Dữ liệu ảnh hàng không toàn tuyến | LOD100 Thể hiện bề mặt địa hình toàn tuyến đường dây dạng DSM, PointCloud, PLS-CADD | Theo tiến độ lập NCKT | Agisoft, Global mapper |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bình đồ móng tỷ lệ 1/200. | LOD100 Thể hiện chi tiết bề mặt địa hình móng đặt cột dạng đường đồng mức 3D (0.5m) | Theo tiến độ lập BCNCKT | Autocad, Civil 3D, |  |  |
| II | Phần điện |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến |  |  |  |  |  |
| 2 | Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa | LOD 100 | Theo tiến độ lập BCNCKT | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |  |
| III | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột | LOD 100 | Theo tiến độ lập BCNCKT | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |  |

      - Vai trò và trách nhiệm về BIM

Phần này xác định vai trò và trách nhiệm đối với BIM và Quản lý Thông tin trong quá trình lập TKKT, TKBVTC. Các vai trò được phân chia giữa Chủ đầu tư và Nhà Tư vấn.

Các nguyên tắc chung sau đây áp dụng cho tất cả các vai trò và trách nhiệm: Quản lý thông tin (IM) là một phần của công việc của mọi người;

Vai trò quản lý thông tin có thể được thực hiện bởi nhiều hơn một cá nhân;Một cá nhân có thể thực hiện nhiều hơn một nhiệm vụ; Cá nhân phải có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ

| Vai trò | Chịu trách nhiệm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Người Quản lý về BIM của Chủ đầu tư | Chủ đầu tư | Đồng ý nội dung BEP và đảm bảo nó đáp ứng được các yêu cầu của EIR và Phạm vi Công việc của Dự án; Đảm bảo Tư vấn tuân theo quy trình thiết kế được nêu trong BEP; Tổ chức hội thảo định kỳ với nhóm BIM của Tư vấn để đảm bảo hiểu biết về quy trình, tính nhất quán trong cách tiếp cận và giải quyết mọi thắc mắc như một phần của báo cáo thường xuyên. |
| Người Quản lý nhóm Thực hiện | Tư vấn | Phát triển, duy trì và truyền đạt Kế hoạch Thực hiện BIM của nhóm Thực hiện Thiết lập, định cấu hình và quản lý Môi trường Dữ liệu Chung của nhóm Thực hiện và đảm bảo tính khả dụng cho từng Nhóm thực hiện; |
|  |  | Đảm bảo nhóm Thực hiện dự án hiểu vai trò của họ trong quy trình BIM; |
|  |  | Thi hành tuân thủ để đồng ý Kế hoạch Thực hiện BIMvà các tiêu chuẩn BIM của dự án để duy trì chất lượngcủa sản phẩm thông tin. |
|  |  | Quản lý việc sử dụng thông tin tham khảo và bộ dữliệu khảo sát; |
|  |  | Tạo và quản lý mô hình kết hợp cho tất cả các Khuvực và Bộ môn; |
|  |  | Duy trì và quản lý Kế hoạch Phân phối Thông tin vàDanh mục các Tài liệu Chuyển giao; |
|  |  | Đệ trình các sản phẩm thông tin đến Môi trường Dữ liệu Chung của Chủ đầu tư theo các mốc thời gian đã thỏa thuận |
| Người Quản lý BIM của nhóm Tác vụ (Nhiệm vụ) | Tư vấn | Quản lý việc sản xuất các Mô hình thuộc các Bộ môn hoặc các Khu vực cụ thể Đảm bảo nguồn lực phù hợp và hỗ trợ phát triển thiếtkế Đảm bảo các mô hình BIM và các sản phẩm thông tinđược phát triển phù hợp theo tài liệu EIR và Tiêuchuẩn BIM của dự án; Quản lý phối hợp thiết kế đối với các Bộ môn hoặc các Khu vực cụ thể và sự giao cắt với nhau; Thiết lập và chia sẻ các mô hình thiết kế mới nhất trong CDE để điều phối toàn dự án Quản lý quy trình giải quyết xung đột/va chạm cho Khu vực hoặc Bộ môn cụ thể và chỉ định các Người thiết kế |

| Vai trò | Chịu trách nhiệm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
|  |  | BIM giải quyết. |
| Người thiết kế BIM | Tư vấn | Chịu trách nhiệm thiết lập các mô hình BIM và các sản phẩm thông tin của dự án theo tài liệu EIR và tiêu chuẩn BIM của dự án; Chịu trách nhiệm tham chiếu các mô hình thuộc Khuvực và Bộ môn khác để quản lý việc phối hợp “trực tiếp”; Chịu trách nhiệm giải quyết các xung đột/va chạm đãđược giao cùng với các Kỹ sư của Dự án. |

## Sản phẩm

### Bản vẽ

Về tổng quát, các sản phẩm bản vẽ 2D của Dự án là phải được tạo ra trực tiếp từ các mô hình BIM với các bản vẽ Mặt Bằng, Mặt Cắt dọc,…. Việc bổ sung đường nét, chi tiết xây dựng và ký hiệu có thể được bổ sung vào khi cần thêm chi tiết.

### Trao đổi thông tin

Sử dụng các Định dạng Trao đổi Thông tin sau đây cho thông tin về BIM và các sản phẩm đầu ra.

- Bản vẽ và Báo cáo – tệp PDF và định dạng Tệp IFC đối với mô hình 3D (nếu có) Các Dữ liệu Xuất ra từ Mô hình, ví dụ: Tiến độ/Khối lượng: tệp Excel (.xlsx)

## Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo ĐTM được lập khi dự án chưa triển khai thi công nên các nội dung đánh giá như một báo cáo ĐTM làm mới thông thường.

Thông tin chung về dự án được thể hiện trong bảng dưới đây:

| TT | Đặc trưng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy mô | Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ 02 mạch có chiều dài khoảng 50 km, điểm đầu là pooctich TBA 220kV Mường Tè và điểm cuối là pooctich TBA 220kV Sìn Hồ xây dựng mới. |
| 2 | Cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án | UBND tỉnh Lai Châu |

| TT | Đặc trưng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 3 | Địa phương đi qua | - 01 tỉnh: Lai Châu; - 05 xã: xã Bum Nưa, xã Hua Bum, xã Pa Tần, xã Hồng Thu, xã Sìn Hồ. |
| 4 | Nhu cầu sử dụng đất: | Có chuyển mục đích sử dụng đất đất rừng và rừng tự nhiên: - Tổng diện tích đất rừng phòng hộ cần chuyển mục đích sử dụng khoảng 4,2793ha. |

Do vậy, việc khảo sát lấy mẫu môi trường nền, thu thập thông tin kinh tế xã hội và đánh giá tác động… cần phải được thực hiện trên tất cả các địa phương có tuyến đường dây đi qua.

Báo cáo ĐTM của dự án được lập tuân thủ theo cấu trúc nội dung quy định tại

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung chính như sau:

# “ MỞ ĐẦU

- XUẤT XỨ DỰ ÁN

  - Thông tin chung về dự án

  - Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi.

  - Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

  - Căn cứ pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường.

  - Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án

  - Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM

  - Tóm tắt quá trình thực hiện lập ĐTM

  - Tổ chức thực hiện ĐTM

  - Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM

- PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  - Nhóm phương pháp Đánh giá tác động môi trường

  - Nhóm phương pháp khác

- TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM

  - Thông tin về dự án

  - Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

  - Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư

  - Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư

  - Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

# CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

  - THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

    - Tên dự án

    - Tên chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án

    - Vị trí địa lý của dự án

    - Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

    - Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

    - Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

    - Phạm vi

    - Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có)

  - CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ

ÁN

    - Các hạng mục công trình chính

    - Các hạng mục công trình phụ trợ

    - Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

    - Các hoạt động của dự án

    - Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; các công trình bảo vệ môi

trường khác (nếu có)

    - Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường

  - NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

    - Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng; nguồn cung cấp điện, nước giai đoạn thi công xây dựng

    - Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng; nguồn cung cấp điện, nước giai đoạn vận hành

  - CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH

  - BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

    - Thi công tuyến đường dây 220kV

    - Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công

  - TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

    - Tiến độ thực hiện dự án

    - Tổng mức đầu tư

    - Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

# CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

  - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

    - Điều kiện tự nhiên

    - Điều kiện kinh tế - xã hội

    - Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

  - HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

    - Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

    - Hiện trạng đa dạng sinh học

  - NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đánh giá, mô tả các đối tượng bị tác động bởi dự án và các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án.

  - SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN

# CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

  - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG

    - Đánh giá, dự báo các tác động

    - Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

  - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

    - Đánh giá, dự báo các tác động

    - Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

  - TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

    - Danh mục công trình, kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

    - Biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

    - Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

  - NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

# CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  - CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  - CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

    - Giai đoạn thi công xây dựng

    - Giai đoạn vận hành dự án

# CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THAM VẤN

  - QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

    - Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử tại cơ quan quản lý trang thông tin điện tử

    - Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn UBND cấp xã

  - KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

    - Ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử

    - Ý kiến của UBND cấp xã

    - Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của cơ quan, tổ chức được tham vấn

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

- KẾT LUẬN

- KIẾN NGHỊ

- CAM KẾT

# PHỤ LỤC”

## II.2.5.1. Nội dung thực hiện ĐTM

−	CÔNG TÁC NGOẠI NGHIỆP

- Công tác chuẩn bị

Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ điều tra, khảo sát hiện trường, bao gồm:

  - In, xuất bản các tài liệu, bản đồ…

  - Họp các thành viên có liên quan để triển khai thực hiện.

Chuẩn bị tài liệu phục vụ tham vấn cộng đồng: Chuẩn bị các nội dung tham vấn, bản đồ mặt bằng tuyến, các biểu mẫu tham vấn,... phục vụ tham vấn.

- Làm việc với các bên liên quan

  - Làm việc với UBND tỉnh Lai Châu, Sở NNMT tỉnh Lai Châu, 05 xã về các nội dung liên quan đến hiện trạng môi trường, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất,....

  - Thu thập tài liệu về kinh tế - xã hội, khí tượng - thủy văn, môi trường, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch/kế hoạch phát triển… và các thông tin liên quan đến đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án:

+ Liên hệ làm việc với các sở, ngành, phòng ban liên quan của tỉnh, xã/phường để thu thập tài liệu về kinh tế - xã hội, môi trường, các quy hoạch/kế hoạch phát triển…

+ Điều tra khảo sát về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, dân cư, lao động, dân tộc, đời sống, thu nhập, vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, các khu dân cư, trường học,  gần dự án.

+ Điều tra các di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa, miếu mạo, các yếu tố nhạy cảm về môi trương  gần dự án.

+ Xác định nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn.

- Lấy mẫu môi trường nền:

Theo quy định, việc lấy và phân tích mẫu môi trường nền phải do đơn vị có chức năng, được Bộ TNMT cấp phép thực hiện. Do vậy, đơn vị tư vấn sẽ thuê đơn vị có đủ năng lực, đã được Bộ TNMT cấp phép để thực hiện.

Căn cứ vào chiều dài tuyến đường dây của dự án và hiện trạng quá trình thi công, đề xuất lấy các mẫu (đất, nước mặt, không khí) tại 5 vị trí.

- Thu thập số liệu phục vụ lập chuyên đề đa dạng sinh học

Việc đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học cần các cán bộ có chuyên ngành khác nhau để thực hiện, gồm (chuyên ngành về động vật, thực vật, môi trường).

Các cán bộ chuyên ngành sẽ tiến hành thu thập tài liệu từ 2 nguồn:

  - Thu thập từ các cơ quan chuyên môn của địa phương (Sở NNMT Lai Châu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu, Phòng Kinh tế 05 xã,	);

  - Thu thập thông tin từ quá trình khảo sát, đánh giá ngoài thực địa.

- Tham vấn ý kiến công đồng

- Tình hình sử dụng đất ở các xã khu vực dự án;

- Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế các địa phương khu vực dự án;

- Điều tra về dân cư, dân tộc, lao động các địa phương khu vực dự án;

- Điều tra đời sống của người dân khu vực dự án;

- Điều tra về cơ sở hạ tầng, công trình công cộng (đường giao thông, đường điện, trường học, trạm xá, trụ sở cơ quan, khu công nghiệp,…) khu vực dự án;

- Điều tra các di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa, miếu mạo,…

  - Điều tra, khảo sát xác định sơ bộ các ảnh hưởng cuả dự án

Việc tham vấn ý kiến trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.

Do dự án Đường dây 220kV Mường Tè - Sìn Hồ là dự án đường dây tải điện liên xã nên Chủ dự án đã thực hiện tham vấn theo 2 hình thức:

- - Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Lai

Châu;

- - Tham vấn bằng văn bản với UBND cấp xã.

Để thực hiện các công việc nêu trên, đơn vị tư vấn phải bố trí các cán bộ có năng lực về chuyên môn và giao tiếp để làm việc trực tiếp với cán bộ có liên quan của UBND tỉnh, Sở NNMT tỉnh và UBND 05 xã.

# −  CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP

Từ các số liệu, tài liệu môi trường thu thập: tiến hành phân tích, đánh giá các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường, phân tích đánh giá các tác động của dự án đến môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, lập chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các giai đoạn của dự án. Cụ thể như sau:

- Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án a1) Điều kiện tự nhiên và môi trường

- Điều kiện về địa lý, địa chất, địa hình:

+ Vị trí địa lý công trình.

+ Điều kiện địa chất, địa hình, địa mạo và cảnh quan khu vực của công trình.

- Điều kiện khí tượng - thuỷ văn - hải văn:

+ Đặc điểm khí hậu: mô tả đặc điểm chung, các đặc trưng khí hậu cơ bản (gió, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương đối, dông sét).

+ Đặc điểm thuỷ văn, hải văn công trình.

- Hiện trạng môi trường nền:

+ Hiện trạng môi trường không khí: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường không khí.

+ Hiện trạng môi trường nước: vị trí, kết quả lấy mẫu, so sánh kết quả quan trắc với Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước.

+ Hiện trạng môi trường đất: phân loại đất, đánh giá chất lượng môi trường đất trong khu vực dự án.

- Hiện trạng đa dạng sinh học:

+ Hệ thực vật: bao gồm các nghiên cứu về hệ thực vật, thảm thực vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hệ động vật: nghiên cứu về hệ động vật, thành phần loài và các loài quý hiếm trong khu vực và xung quanh dự án.

+ Hiện trạng sử dụng đất.

a2) Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Điều kiện về kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ khu vực dự án.

- Điều kiện về xã hội: dân cư, giáo dục, y tế, văn hoá; các công trình văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị khu vực dự án.

- Đánh giá, dự báo tác động của dự án đến môi trường b1) Đánh giá tác động

Việc đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội được thực hiện theo các giai đoạn thi công xây dựng, vận hành và được cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, từng đối tượng bị tác động.

* Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng

- Phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm từng phương án địa điểm thực hiện dự án đến môi trường.

- Tác động do giải phóng mặt bằng (thiệt hại tài sản, đất đai, của người dân).

- Tác động do quá trình san lấp mặt bằng dự án (khí thải do máy móc, bụi phát tán, và các nguồn khác…).

- Phân tích các tác động có liên quan đến chất thải: Tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án, cụ thể:

+ Bụi, khí thải, tiếng ồn...

+ Chất thải lỏng (nước thải sinh hoạt, chất thải do máy móc và hoạt động xây dựng).

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng).

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Phân tích, đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải, bao gồm:

+ Tác động đến điều kiện địa hình, địa mạo, cảnh quan;

+ Tác động đến điều khí hậu, thuỷ văn.

+ Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, các yếu tố nhạy cảm môi trường khác.

Đánh giá tác động đến sức khoẻ cộng đồng và công nhân xây dựng, gồm có:

+ Ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng dự án

+ An toàn lao động trong quá trình thi công.

Đánh giá tác động đến hoạt động kinh tế, sinh hoạt của cộng đồng.

+ Ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng, công trình công cộng.

+ Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ, hoạt động kinh tế của cộng đồng.

- Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn vận hành

- Các tác động có liên quan đến chất thải:

- Tính toán lượng phát thải, đánh giá nguồn tác động, đối tượng, phạm vi tác động và dự báo khả năng lan truyền ô nhiễm của nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại của dự án .

+ Chất thải lỏng.

+ Chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt).

+ Chất thải nguy hại (dầu mỡ, bóng đèn, pin...)

- Các tác động không liên quan đến chất thải:

+ Ảnh hưởng từ trường đến sức khỏe người dân trong giai đoạn vận hành

+ Tai nạn trong quá trình vận hành

- Đánh giá, dự báo tác động gây ra bởi các rủi ro, sự cố của dự án b2) Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

- Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

Dựa trên các tác động được đánh giá ở mục trên, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của các chất ô nhiễm liên quan và không liên quan tới chất thải theo các giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị và thi công công trình; giai đoạn vận hành công trình.

Tính toán chi phí dự toán cho việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án.

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động đề ra chương trình quản lý và giám sát môi trường gồm: lựa chọn

vị trí, thời gian, yếu tố, tần suất quan trắc, tổ chức thực hiện và báo cáo trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự án.

- Chương trình quản lý môi trường:

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình

- Chương trình quản lý môi trường trong quá trình vận hành công trình

- Chương trình giám sát môi trường:

- Chương trình giám sát môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng công trình

+ Giám sát chất thải: rắn, lỏng, khí.

+ Giám sát môi trường xung quanh: không khí, nước.

+ Giám sát môi trường sinh thái (công tác phát quang hành lang tuyến, hoạt động của công nhân xây dựng)

+ Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ.

+ Giám sát an toàn lao động

- Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

+ Giám sát cường độ điện từ trường (khu tập trung dân cư).

+ Giám sát công tác duy tu bảo dưỡng hành lang an toàn

- Dự toán kinh phí cho các đợt giám sát môi trường

- Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng

- Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

- Tổng hợp các ý kiến tham vấn, bao gồm:

+ Ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử

+ Ý kiến của UBND cấp xã/phường chịu tác động trực tiếp bởi dự án;

+ Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan được tham vấn.

- Tổng hợp lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Tổng hợp, rà soát báo cáo ĐTM theo nội dung và cấu trúc yêu cầu theo mẫu số 4 phần Phụ lục, Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý trang thông tin điện tử và theo ý kiến tham vấn của UBND cấp tỉnh.

- Biên tập các bản đồ, sơ đồ chuyên đề: Bao gồm Sơ đồ vị trí dự án, tổng mặt bằng tuyến, sơ đồ vị trí lấy mẫu môi trường nền, sơ đồ vị trí giám sát các giai đoạn và sơ đồ, bản vẽ các hạng mục liên quan đến bảo vệ môi trường.

- Nộp báo cáo ĐTM đến UBND tỉnh

Để tránh thất lạc và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo ĐTM, sau khi đã tiếp thu các ý kiến của Chủ dự án và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu, đơn vị Tư vấn sẽ phối hợp với Chủ dự án nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND tỉnh.

- Đưa hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của UBND tỉnh, Sở NNMT đi thực địa

- Bảo vệ báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại UBND tỉnh

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo sau thẩm định.

# TRÌNH DUYỆT ĐTM TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

−  Trình thẩm định

Sau khi báo cáo ĐTM được Chủ dự án chấp thuận, đơn vị tư vấn tiến hành nộp trực tiếp đến UBND tỉnh, cử cán bộ liên hệ, bám sát cán bộ có liên quan của UBND tỉnh, Sở NNMT để sớm thành lập Hội đồng thẩm định và sắp xếp lịch trình khảo sát, kiểm tra thực địa.

−  Tổ chức đoàn đi khảo sát, kiểm tra thực địa

Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án, Chủ Dự án và Tư vấn phối hợp dẫn đoàn đi kiểm tra thực địa các địa điểm thực hiện Dự án. Số lượng cán bộ tư vấn và thời gian được chi tiết trong hạng mục công việc của nhiệm vụ dự toán.

−  Họp Hội đồng thẩm định

Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, kiểm tra thực địa, Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành họp trực tiếp. Đơn vị tư vấn cần bố trí đầy đủ các cán bộ có thẩm quyền, năng lực chuyên môn để báo cáo và bảo vệ trước Hội đồng thẩm định. Thành phần gồm:

- Lãnh đạo Công ty;

- Chủ nhiệm dự án;

- Cán bộ chủ trì lập báo cáo ĐTM;

- Cán bộ khảo sát.

−	Trình phê duyệt

Sau khi chỉnh sửa, tổng hợp giải trình và hoàn thiện báo cáo ĐTM theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn sẽ nộp hồ sơ tại UBND tỉnh; làm việc với thư ký Hội đồng và cán bộ có liên quan của UBND tỉnh để kịp thời giải trình, đẩy nhanh quá trình phê duyệt báo cáo.

## Thỏa thuận vị trí tiếp nhận đất đá thừa

### Thu thập số liệu, tài liệu hiện trạng

- Thu thập bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực tuyến và vùng lân cận;

- Thu thập bản đồ địa chính khu vực dự kiến tiếp nhận đất đá thừa.

### Khảo sát hiện trường và xác định vị trí đổ thải tiềm năng

- Làm việc với cán bộ UBND các xã để thống nhất mục đích, nội dung công việc và cách thức triển khai thực hiện;

- Phối hợp với cán bộ UBND các xã tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với chủ sử dụng đất để thống nhất các vị trí có khả năng tiếp nhận;

- Lập biên bản thống nhất giữa các bên (UBND xã, Chủ dự án, đơn vị tư vấn và đại diện chủ sử dụng đất).

### Báo cáo UBND tỉnh và Sở NNMT xem xét chấp thuận

- Làm việc với UBND tỉnh, Sở NNMT về các vị trí đã thỏa thuận với UBND xã và đại diện chủ sử dụng đất;

- Đưa đoàn công tác của UBND tỉnh, Sở NNMT đi kiểm tra thực địa;

- Họp, thống nhất các vị trí dùng tiếp nhận đất đá thừa cho Dự án.

## Sản phẩm giao nộp

- Biên bản thống nhất với UBND các xã và đại diện chủ sử dụng đất.

- Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh/Sở NNMT về các vị trí tiếp nhận đất đá thừa.

## Lập hồ sơ và bản đồ hiện trạng rừng

Điều tra diện tích rừng, trữ lượng rừng tại khu vực có rừng của các xã trên địa abnf tỉnh Lai Châu thuộc phạm vi Dự án “ Đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ ”.

Chiều dài: Khoảng 46,73km.

## Nội dung, khối lượng thực hiện

### Công tác chuẩn bị

- Thu thập thông tin, số liệu

Toàn bộ các tài liệu của Dự án “Đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ ”.

- Bản đồ nền địa hình VN2000 (dạng số và bản in);

- Bản đồ kết quả kiểm kê rừng gần nhất, tỷ lệ 1/10.000 của các xã.

- Bản đồ vị trí móng cột trên địa bàn tỉnh;

- Chuẩn bị bản đồ phục vụ ngoại nghiệp: Biên tập, in bản đồ;

- Các tài liệu có liên quan khác: Báo cáo lựa chọn hướng tuyến đường dây.

- Chuẩn bị khác

- Trên cơ sở bản đồ vị trí móng cột trên địa bàn tỉnh để thiết kế kỹ thuật cho các hạng mục điều tra;

- Xây dựng kế hoạch triển khai;

- Chuẩn bị vật tư văn phòng phẩm;

- Chuẩn bị phiếu điều tra, biểu thống kê tổng hợp số liệu;

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị: Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật phục vụ điều tra ngoại nghiệp và các thiết bị như: Máy đo đạc chuyên dụng, máy tính xách tay,...

### Lập hồ sơ hiện trạng rừng

    - Công tác ngoại nghiệp

      - Hội nghị triển khai nhiệm vụ ở cấp xã.

      - Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính cấp xã.

      - Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với cấp tỉnh.

      - Di chuyển quân khu vực điều tra.

      - Chụp ảnh hiện trạng rừng bằng thiết bị bay không người lái.

      - Điều tra, khoanh vẽ bản đồ hiện trạng rừng ngoài thực địa (Tại vị trí móng trụ và khu vực hành lang tuyến).

      - Điều tra, thu thập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp xã.

      - Điều tra, thu tập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp tỉnh.

      - Điều tra, thu thập số liệu điều kiện tự nhiên; khí hậu, thủy văn cấp tỉnh.

      - Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở.

      - Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp.

      - Làm việc thống nhất số liệu với địa phương.

      - Chuyển quân và rút quân thực địa.

      - Kiểm tra ngoại nghiệp.

### Công tác nội nghiệp

      - Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng

rừng.

      - Tính toán số liệu điều tra đặc điểm lâm học; cấu trúc; tăng trưởng rừng trên tuyến

điều tra

      - Nhân bản, lưu trữ sản phẩm bản đồ (dạng số).

      - Tổng hợp hóa dữ liệu, biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp xã.

      - Tổng hợp hóa dữ liệu, biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh.

      - Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo.

      - Viết báo cáo thuyết minh hiện trạng.

      - Hội nghị, hội thảo tại địa phương cơ sở.

      - Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo.

      - In ấn, giao nộp tài liệu, thành quả.

      - Kiểm tra nội nghiệp.

## Phương pháp thực hiện

### Điều tra diện tích rừng

- Dùng máy đo định vị bằng vệ tinh để tìm các mốc ranh giới thiết kế hành lang đường dây, vị trí các móng cột; tiến hành phát tuyến, kéo dây để xác định diện tích thuộc đối tượng điều tra.

- Khoanh vẽ, tính toán diện tích các lô trên bản đồ hiện trạng.

  - Sử dụng thiết bị bay không người lái để quay chụp hiện trạng rừng theo tuyến.

  - Trong quá trình đi đo đếm trữ lượng rừng: Sử dụng máy đo định vị bằng vệ tinh để khoanh vẽ chính xác ranh giới trạng thái các lô rừng.

  - Sử dụng máy tính xách tay đã được cài đặt các phần mềm chuyên dùng như Mapsource, Mapinfor, Excel… để lưu giữ toàn bộ kết quả điều tra ngay ngoài hiện trường phục vụ công tác chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bản đồ sau khi đi ngoại nghiệp.

  - Hệ thống tiểu khu, khoảnh: Lấy theo hệ thống đang sử dụng của bản đồ kiểm kê rừng theo của tỉnh.

- Biên tập, hoàn thiện bản đồ hiện trạng rừng và tính toán diện tích các lô trạng thái rừng bằng các phần mềm chuyên dụng.

### Hoàn chỉnh số liệu thu thập ngoại nghiệp

Tất cả những số liệu thu thập ngoại nghiệp đều phải được kiểm tra kỹ về số lượng và chất lượng trước khi rút quân khỏi hiện trường.

### Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp xã/chủ rừng

- Xây dựng bản đồ sau điều tra thực địa:

+ Chuyển bản đồ điều tra, chỉnh lý, bổ sung ngoài thực địa sang dạng số.

+ Hiển thị file bản đồ thực địa lên máy tính

+ Hiển thị file bản đồ hiện trạng rừng trước thực địa lên file bản đồ thực địa

+ Số hóa các đường khoanh vẽ bổ sung ngoài thực địa để cập nhật ranh giới mới cho các lô có sự sai khác ranh giới giữa bản đồ so với thực địa.

+ Cập nhật tên trạng thái cho những lô có sự sai khác với thực địa.

+ Gán tên trạng thái đã được chỉnh lý, bổ sung thực địa cho từng lô trạng thái có sự thay đổi.

- Chỉnh sửa kết quả sau điều tra thực địa và biên tập bản đồ hiện trạng rừng.

+ Xác định địa danh hành chính và các loại ranh giới cho các lô trạng thái.

+ Gộp lô trạng thái.

+ Tính toán các diện tích lô trạng thái và tổng hợp theo chủ rừng và đơn vị hành chính.

- Tính toán và cập nhật trữ lượng rừng của từng lô rừng vào lớp bản đồ hiện trạng: Trữ lượng rừng đươc tính theo công thức (16), (17) và (26) trong Sổ tay Hướng dẫn ký thuật điều tra rừng ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-KL-CĐS ngày 18/6/2024.

- Chồng xếp, hoàn thiện bản đồ hiện trạng rừng.

- Tổng hợp hóa dữ liệu, biên tập, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh: Gộp ghép bản đồ cấp xã thành bản đồ cấp tỉnh, chồng xếp các loại bản đồ, biên tập trình bày bản đồ hiện trạng rừng.

- Phân tích số liệu hiện trạng diện tích rừng.

+ Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo điều tra rừng cấp xã/chủ rừng.

+ Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo điều tra rừng cấp tỉnh.

### Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo

Các biểu thống kê về diện tích theo các cấp hành chính, chủ rừng Phân tích số liệu hiện trạng phục vụ viết báo cáo kết quả điều tra rừng. Viết báo cáo kết quả điều tra rừng.

## Hồ sơ sản phẩm

### Dạng giấy

- Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng khu vực xây dựng Dự án “Đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ”: 5 bộ.

- Hệ thống biểu (đóng kèm theo thuyết minh): 5 bộ

- Bản đồ hiện trạng diện tích rừng khu vực xây dựng Dự án “ Đường dây 220kV Mường Tè – Sìn Hồ ”: 5 bộ.

### Dạng File

Toàn bộ số liệu dạng giấy được lưu dưới dạng file số và lưu tại USB: 01 USB.

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-  Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+  Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập BCNCKT phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 210 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát giai đoạn CTĐT: dự kiến 40 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 10 ngày.

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận CTĐT: 30 ngày, trong đó trình EVNNPT thông qua để trình tỉnh không quá 15 ngày.

- Khảo sát, lập hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến ĐZ với địa phương: 100 ngày.

- Đăng kí bổ sung quy hoạch đất, cập nhật quy hoạch xây dựng với địa phương: 30 ngày

- Lập hồ sơ và trình các cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư: 100 ngày.

- Hoàn thiện khảo sát giai đoạn BCNCKT: 70 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 15 ngày.

- Các công tác khác: theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

## Trách nhiệm của chủ đầu tư:

  - Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  - Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

  - Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

  - Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

    - Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

    - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

    - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

  - Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCNCKT, TKBVTC cho Chủ đầu tư.

  - Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập BCNCKT , TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

  - Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

  - Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

  - Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

  - Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

  - Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư

số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

  - Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

  - Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

  - Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

  - Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

  - Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

  - Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

  - Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.