# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm huyết học, hoá chất xét nghiệm đông máu sử dụng năm 2026 - 2027

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất xét nghiệm đông máu |  |  |  |
| 1.1 | Hóa chất rửa kim trên hệ thống máy đông máu tự động | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 600 |
| 1.2 | Hóa chất rửa máy trên hệ thống máy đông máu tự động | Chất tẩy rửa cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 3.000 |
| 1.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin (PT) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 160 |
| 1.4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) | Thuốc thử dùng để xét nghiệm định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) trong huyết tương. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 80 |
| 1.5 | Dung dịch lỏng Canxi Clorua dùng cho các xét nghiệm đông máu | Dung dịch Calcium Chloride được sử dụng làm thuốc thử bổ sung cho các xét nghiệm đông máu. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 300 |
| 1.6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen trong huyết tương. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 70 |
| 1.7 | Dung dịch pha loãng mẫu đông máu (dung dịch đệm) | Dung dịch đệm pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 300 |
| 1.8 | Ống phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Ống phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động. Ống phản ứng chỉ dùng một lần. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | Ống | 6.000 |
| 1.9 | Nội kiểm đông máu thường quy mức 1 | Vật liệu kiểm soát cho dải bình thường của các xét nghiệm đông máu sau: Thời gian prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT), Thời gian thrombin (TT), Fibrinogen, Antithrombin III (ATIII), Thời gian Batroxobin/ Reptilase. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 80 |
| 1.10 | Nội kiểm đông máu thường quy mức 2 | Vật liệu kiểm soát cho các xét nghiệm đông máu và được sử dụng như mẫu huyết tương bất thường Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 80 |
| 1.11 | Nội kiểm đông máu thường quy cho Fibrinogen | Vật liệu kiểm soát trong dải bệnh lý cho các xét nghiệm: Thời gian Prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT), Fibrinogen (Phương pháp Clauss), Các yếu tố đông máu II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII và vWF, Chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, α2-antiplasmin, chất ức chế C1, Plasminogen, Thời gian Thrombin. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 80 |
| 1.12 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 18 thông số đông máu | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sau: Thời gian Prothrombin (PT), Fibrinogen (Phương pháp Clauss), Các yếu tố đông máu: FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII và vWF, Các chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, α2-antiplasmin, chất ức chế C1, Plasminogen. Tương thích với Máy đo độ đông máu tự động: Hãng sản xuất: Sysmex - Model: CA-620 | ml | 10 |
| 2 | Hoá chất xét nghiệm huyết học |  |  |  |
| 2.1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | Lít | 1.150 |
| 2.2 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | ml | 23.000 |
| 2.3 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | ml | 11.500 |
| 2.4 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | ml | 60.000 |
| 2.5 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | ml | 25.000 |
| 2.6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | ml | 45 |
| 2.7 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | ml | 45 |
| 2.8 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu Tương thích với Máy phân tích huyết học tự động (≥ 26 thông số): Hãng sản xuất: Nihon Kohden/ Nhật Bản; Model: MEK-7300K Celltac Es | ml | 45 |
| 2.9 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | ml | 50 |
| 2.10 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | ml | 50 |
| 2.11 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Thành phần: Hóa chất xác định nhóm máu đơn dòng IgM ABO chứa các kháng thể đơn dòng chuột được pha loãng với dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua, EDTA và albumin bò. Mỗi hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung thêm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | ml | 50 |
| 2.12 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu D | Thành phần: Hóa chất Anti-D là một protein thấp, có chứa đơn dòng IgM và IgG của người được pha loãng trong dung dịch đệm phosphate có chứa natri clorua (0,9 g%), albumin bò (3 g%) và potentiators đại phân tử. Khi cho mẫu bệnh phẩm, thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết Rh D tế bào dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và một tỷ lệ cao của yếu D (Du) khi sử dụng các kỹ thuật được đề nghị. Hóa chất được pha loãng tối ưu để sử dụng trên các mẫu bệnh nhân với tất cả các kỹ thuật đề nghị được nêu dưới đây mà không cần pha loãng hoặc bổ sung. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | ml | 50 |
| 3 | Sinh phẩm xét nghiệm |  |  |  |
| 3.1 | Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh | Là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện kháng thể kháng vi rút Viêm gan C (HCV). - Sử dụng được với cả 3 loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. - Không bị gây nhiễu bởi: Hemoglobin, Cholesterol, Bilirubin, L-Ascorbic acid, Ampicillin, Acetaminophen, Aspirin. - Không phản ứng chéo với: Dengue, HBV, HIV, Syphilis. - Dạng khay (Cassette). - Thể tích mẫu sử dụng: 10µL huyết thanh/huyết tương hoặc 20µL máu toàn phần. - Có chứng nhận phân tích chất lượng COA. - Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Test | 300 |
| 3.2 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 | Là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý miễn dịch sắc ký được dùng để định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1. - Sử dụng được với cả 3 loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. - Không bị gây nhiễu bởi: Hemoglobin, Cholesterol, Lipid, Triglyceride, Bilirubin, Albumin, D-glucose, L-Ascorbic acid, mẫu chứa yếu tố dạng thấp. - Không phản ứng chéo với nhóm virus khác do muỗi truyền như: Virus Sốt Vàng, Virus viêm não Nhật Bản, sốt rét do Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax, Virus SeroDetect West Nile, Virus Chikungunya, Virus Mayaro, Virus Zika. - Không cần sử dụng dung dịch đệm. - Có chứng nhận phân tích chất lượng COA. - Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Test | 3.000 |
| 3.3 | Que thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B | Que thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần: - Không có phản ứng chéo với: yếu tố dạng thấp RF, vi rút viêm gan D, vi rút viêm gan E, vi rút viêm gan G. Không bị gây nhiễu bởi các chất sau: Methydopa, dextran, acetylsalicylic acid, furosemide, indomethacin, nicotinic acid, probenecid, quindine hydrochloride monhydrate, sulfamethoxazole. Đạt chứng nhận ISO&FSC. | Test | 1.500 |
| 3.4 | Test thử phát hiện 5 chất ma tuý (MOP/AMP/Codein/Heroin/THC | là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính và đồng thời các loại chất gây nghiện (AMP, COD, HER, MOP, THC) dưới dạng các phức hợp khác nhau có trong nước tiểu ở người. -Mẫu phẩm: Nước tiểu - Ngưỡng phát hiện: AMP: 300ng/mL, COD: 200ng/mL, HER: 10ng/mL, MOR: 300ng/mL, THC: 50ng/mL -Hiệu suất tại điểm giới hạn không bị ảnh hưởng khi phạm vi pH từ 4 đến 9, phạm vi trọng lượng riêng của mẫu nước tiểu ở gần 1,000-1,045. -Không phản ứng chéo khi thử nghiệm ở nồng độ 100µg/ml với: Ephedrine,Chlorpheniramine, Oxalic Acid, Naproxen, Creatine, Penicillin-G, Ephedrine, Dextromethorphan.. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 3.250 |
| 3.5 | Khay/Que thử xét nghiệm định tính treponema pallidum | Que thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch kỹ thuật màng, định tính phát hiện các kháng thể (IgG và IgM) kháng Treponema Pallidum (TP) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Ống chống đông máu như heparin, EDTA và sodium citrate không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Đạt chứng nhận ISO&FSC&CE. | Test | 910 |
| 3.6 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện tất cả kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2. - Sử dụng được với cả 3 loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. - không phản ứng chéo với: Mẫu bệnh phẩm của phụ nữ mang thai, mẫu bệnh phẩm dương tính với thấp khớp, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân chạy thận. - Dạng khay (Cassette). - Đạt chuẩn ISO 13485, CFS - Có chứng nhận phân tích chất lượng COA. - Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp. | Test | 600 |
| 3.7 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Tương thích với máy phân tích nước tiểu Model: TC-101 (Hãng SX: Teco Diagnostics – Mỹ) Được dùng để phát hiện bán định lượng và định tính Glucose, Bilirubin, Ketone, tỷ trọng riêng, máu, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, bạch cầu và Acid Ascorbic trong nước tiểu. | Test | 7.100 |
| 3.8 | Que thử đường huyết nhanh | Que thử đường huyết Accu-Chek Active dùng cho máy Accu-Chek Active cho kết quả đúng (theo protocol của ISO 15197:2013) - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L - Thời gian đo : Khoảng 5 giây (khoảng 8 giây ở chế độ định lượng bên ngoài) - Phạm vi tỷ lệ hồng cầu: 20 –55 %, và 20 – 70% nếu máu được đưa vào ngoài máy đo - 99,4% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL và 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L - 96,0% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% và 99,8% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). - Đạt chứng nhận ISO & CE | Test | 6.000 |
| 3.9 | Clo- test | Mục đích: Dùng tầm soát Helicobacter pylori (H. pylori) dựa vào khả năng sinh enzyme urease rất mạnh của vi khuẩn này Phương pháp: Nhuộm mô học – Rapid Urease Test Loại mẫu đầu vào: Mẫu mô sinh thiết dạ dày vùng thân vị, hạng vị và môn vị Thành phần bộ kit: Urea, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Potassium dihydrogen phosphate, Agar, Phenol red, nước. Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% Độ chính xác: 100% Đạt chứng nhận ISO. | Test | 500 |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

+ Nhà thầu cung cấp thông tin người phụ trách với các nội dung sau:

| Thông tin liên hệ |  |
| --- | --- |
| Tên người phụ trách: | ……………………………………………………… |
| Số điện thoại: | ……………………………………………………… |
| Email (cơ quan/ tổ chức): | ……………………………………………………… |

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Tên, mã vật tư y tế theo quy định (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Mua sắm sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm huyết học, hoá chất xét nghiệm đông máu sử dụng năm 2026 - 2027

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng: Sớm nhất trong vòng 24 giờ và chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ lúc đặt hàng.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)