## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung lần 2 năm 2026 - 2027 tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Đô Lương.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Đô Lương.

- Tên gói thầu: Mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung lần 2 năm 2026 - 2027 tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương

- Giá gói thầu: 9.995.058.190 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng đầu thầu quốc gia

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo phần lô tham dự nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01 Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại thiết bị chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất, xuất xứ. Đơn vị phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kĩ thuật | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ giúp cố định lưới thoát vị nội soi | - Chiều dài thân dụng cụ 35,5cm. - Đường kính thân dụng cụ 5mm. - Chất liệu ghim bằng titanium. - Số lượng ghim/dụng cụ: 30. | Cái |
| 2 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2,4cm x 55m với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485 | Cuộn |
| 3 | Bóng đèn halogen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Bóng đèn Halogen 12V-20W tương thích với máy sinh hóa AU480 | Cái |
| 4 | Cưa cắt bột thuỷ tinh | Cấu hình tiêu chuẩn: 1. Máy khoan chính điện áp 220V : 1 chiếc 2. Lưỡi cắt tròn: 2 chiếc 3. Lưỡi cắt khuyết: 1 chiếc 4. Cle chữ L vặn: 1 chiếc 5. Hộp đựng | Máy |
| 5 | Bột bó sợi thủy tinh kích thước 10cm x 3,6m | - Chất liêu vải sợi thuỷ tinh dệt kim hoạt hoá trong nước - Thời gian đông kết: ≤ 5 phút, đông kết hoàn toàn sau 20 phút - Kích thước: rộng 10cm ± 5%, dài 3,6m ± 5% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cuộn |
| 6 | Cân kiểm tra sức khỏe | Cân sức khoẻ điện tử . Tải trọng tối đa ≥ 100kg Màn hình hiển thị to rõ ràng dễ đọc. | Cái |
| 7 | Canuyn mở khí quản có bóng các số | Canuyn mở khí quản các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; | Cái |
| 8 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Chất liệu PU tương thích sinh học mềm chống xoắn hạn chế tổn thương. Guide wire OD 0.035 inch, dài 50cm, thiết kế thanh trượt dễ dàng sử dụng với đầu dạng chữ J, không độc, không chất cao su tăng an toàn cho bệnh nhân. Kim Y dẫn đường hạn chế mất máu và nhiễm trùng. Nút đậy an toàn có van 1 chiều, không dùng kim bơm thuốc tăng an toàn. Tốc độ chảy 2 nhánh ( 7FR 14G: 95ml/phút, 18G: 38ml/phút), Bơm tiêm luerlock 5ml. Khử trùng bằng khí E.O với nồng độ 400 – 450mg/ltr.Thời gian phơi 330 phút.Độ ẩm 50% RH ± 20. Nhiệt độ 40 – 50oC | Bộ |
| 9 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng các cỡ | - Kích cỡ: 7Fr, chiều dài ≥20cm - Chất liệu Polyurethane hoặc TPU - Bao gồm: Thân catheter, Kim dẫn đường, Dây dẫn hướng, Ống nong, Bơm tiêm, Dao mổ, Kim tiêm. - Được tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Bộ |
| 10 | Chất hiệu chuẩn HbA1c | Thành phần: Chất chuẩn trong bộ chuẩn là hemolysate được tạo ra từ hồng cầu, được đông khô và ổn định hóa. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 4x0,5ml Xuất xứ: G7 | Bộ |
| 11 | Chèn lưỡi nhựa | Chất liệu Polyethylene cao cấp, không độc hại, không gây dị ứng - Bề mặt nhãn mịn, không gây dị ứng và không gây tổn thương miệng - Hình dạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng - Đã tiệt trùng - Duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê Tiêu chuẩn: ISO13485, CE | Cái |
| 12 | Chỉ thép các cỡ | Chỉ thép được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính chỉ từ 16G - 30G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái |
| 13 | Dây garo dính | Túi 10 cái | Cái |
| 14 | Dây nối bơm tiêm điện | Chất liệu PVC y tế trong suốt, không độc tố. Dây nối có chiều dài các cỡ 75cm, 140cm, 150cm. | Cái |
| 15 | Đèn đọc 1 phim X-Quang | Đọc phim CT, MRI, X quang, Ánh sáng đồng đều. Vỏ đèn bằng Inox | Cái |
| 16 | Định lượng Protein | Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 4,0 mg / dl Độ tuyến tính: lên đến 200 mg / dl cho quy trình thông thường. Độ chính xác: 95,5% Độ lặp lại, như độ biến thiên Coeffi: 2,68% Độ lặp lại, như Coeffi biến đổi: 2,91% Quy cách: A. 2 x 100 ml B. 1 x 5 ml. Standard C. 1 x 5 ml. Control | Hộp |
| 17 | Dung dịch Javen | Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng | lít |
| 18 | Giấy in điện tim 12 cần | Kích thước: 215mm*30m | Cuộn |
| 19 | Hóa chất định lượng CK trong máu | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2 U / L *Độ tuyến tính: 1500 U / L. *Độ chính xác: 103% *Độ lặp lại, như Coeffi của biến thể: 1,8% *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: 3,5% Quy cách: A.1x100ml; B.1x25ml | Hộp |
| 20 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Control cho xét nghiệm HbA1c Quy cách: A. 1 x 0.5 mL B. 1 x 0.5 mL | Hộp |
| 21 | Hóa chất xét nghiệm đông máu, sử dụng với máy miễn dịch huỳnh quang | - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 01~10Mg/L - Ngưỡng phát hiện: 0.1Mg/L - Mẫu phẩm: Máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương - Các chất sau không gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ nhất định: Bilirubin ≤ 0.2 mg/mL, Cholesterol ≤ 15 mg/mL, Triglyceride ≤ 30 mg/mL - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test |
| 22 | Hóa chất xét nghiệm FT4, sử dụng với máy miễn dịch huỳnh quang xét nghiệm chức năng tuyến giáp | Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ được chỉ định: cholesterol ≤1000 mg/dL, bilirubin ≤2 mg/dL, triglycerides ≤3000 mg/dL, Hemoglobin ≤1g/dL, HAMA ≤1000ng/mL - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng Quy cách: 25 Test/Hộp Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp máy xét nghiệm để sử dụng hóa chất trúng thầu | Test |
| 23 | Hóa chất xét nghiệm PCT, sử dụng với máy miễn dịch huỳnh quang xét nghiệm viêm nhiễm | - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 0.1~100 ng/mL - Ngưỡng phát hiện: 0.1 ng/mL - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương -Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ được chỉ định: albumin ở người: bilirubin 2.0 mg/mL, cholesterol 15.0 mg/mL, triglycerides 30.0 mg/mL - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp máy xét nghiệm để sử dụng hóa chất trúng thầu | Test |
| 24 | Hóa chất xét nghiệm T3 | Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 0.61~9.22 nmol/L (0.4~0.6 ng/mL) - Ngưỡng phát hiện:0.61 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương -Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ được chỉ định: cholesterol 60mg/mL, bilirubin 2 mg/mL, triglycerides 40.0 mg/mL và hemoglobin 10.0 mg/mL. - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng Quy cách: 25 Test/Hộp Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp máy xét nghiệm để sử dụng hóa chất trúng thầu. | Test |
| 25 | Huyết áp đồng hồ | Xuất xứ: các nước G7, ISO 13485 | Bộ |
| 26 | Khay quả đậu | Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ dung tích 475ml | Cái |
| 27 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích thuốc | Cathete có cản quang, có cánh và có cửa bơm thuốc, có đầu bảo vệ. Các số từ 18G đến 26G. | Cái |
| 28 | Kim tiêm | Yêu cầu ít nhất có các số: 18G –20G-22G-24G. 'Sản phẩm đóng gói riêng lẻ, không chứa DEHP và chất gây sốt. Tiệt trùng. | Cái |
| 29 | Lam kính mài | Kích thước: 25,4 x76,2 mm Độ dày: 1,2 mm | Cái |
| 30 | Lamen 22x22mm | Kích thước: 22x22mm | Cái |
| 31 | Lamen 24x40mm | Kích thước: 24x40mm | Cái |
| 32 | Máy điện châm | Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V • Cường độ dòng đện tối đa 10VA • Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng • Điện áp đầu ra: 0.3VA • Tần số: 1 ～ 100Hz • Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quảng". Nhà thầu phải cung cấp: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO); Giấy chứng nhận chất lượng thiết bị (CQ); các giấy tờ nhập khẩu theo yêu cẩu của chủ đầu từ (nếu có)và các giấy tờ khác tại thời điểm giao hàng | Cái |
| 33 | Nước cất 2 lần | Yêu cầu: có phiếu kiểm nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn nước cất 2 lần của Dược điển Việt Nam 4. Quy cách: Can >= 10 lít | Lít |
| 34 | Ống ly tâm Eppendorf | Ống ly tâm 1.5ml được làm bằng polypropylen y tế chất lượng cao, có thể hấp tiệt trùng; Đóng gói: túi /500 ống | Túi |
| 35 | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.2% , nút cao su | Ống nghiệm chân không Sodium citrate 3.2% CELENA, 1.8 mL, nắp xanh da trời • Thể tích hút chân không: 1.8 mL. • Chứa dung dịch Sodium Citrate: 0.109M (3.2%). • Được sử dụng trong xét nghiệm phân tích yếu tổ đông máu. • Tiệt trùng: Chiếu xạ • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Ống |
| 36 | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.8% | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.8% FELIXA, nắp xanh lá • Thể tích chứa: 2 mL. • Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 12x75mm, thể tích chứa tối đa 6mL. • Nắp nhựa Polyethylene (LDPE/HDPE), màu xanh lá. • Có chứa dung dịch Tri-Sodium Citrate 0.129 M (3.8%). • Quy cách: 100 ống/khay. • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Ống |
| 37 | Oxy hoá lỏng | Oxy y tế dạng lỏng có nhiệt độ âm sâu, được chứa trong bồn chứa chuyên dụng. Nồng dộ Oxy ≥ 99,6%. Đạt tiêu chuẩn Oxy y tế | Kg |
| 38 | Panh cong cầm máu | Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ Chiều dài: 14 cm | Cái |
| 39 | Que lấy bệnh phẩm (Cán gỗ) | - Được làm bằng gỗ, không có bông, chiều dài que 15cm - Đã tiệt trùng bằng khí EO" | Cái |
| 40 | Tấm trải 100cm x 135cm, tiệt trùng | Yêu cầu: làm từ chất liệu nylon HD, vô trùng Kích thước 1.0m x 1.35m Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 1 cái/gói | Cái |
| 41 | Test chẩn đoán nhanh H.Pylori (Mẫu máu, Huyết thanh, Plasma) | Xét nghiệm phát hiện nhanh kháng thể H. pylori trong mẫu Máu toàn phần / Huyết thanh / Huyết tương người, Bảo quản ổn định ở 2-30º C trong 24 tháng, ổn định ở 45 °C trong 73 ngày, dạng khay Thành phần: Lượng mẫu huyết thanh, huyết tương: khoảng 80 -120 μL Lượng mẫu máu toàn phần: khoảng 40 μL Độ nhạy tương đối: 97,41% ( 95%CI*: 95,13% đến 98,81%). Độ đặc hiệu tương đối: 99,00% (95%CI*: 97,96% đến 99,60%). Thỏa thuận chung: 98,48% (95%CI*: 97,54% đến 99,13%). Không tìm thấy can thiệp với bilirubin (10mg / dL), hemoglobin (20mg / dL) hoặc triglycerid (600 mg / dL) về độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm. - Xuất xứ Châu Âu Tiêu chuẩn chất lượng: CE, 2CFS tại Châu Âu | Test |
| 42 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2 mg / l Độ tuyến tính: lên đến 150 mg / l. Các mẫu có nồng độ cao hơn nên được pha loãng trong nước muối NaCl 0,9% (1 + 4) và kết quả cuối cùng phải được nhân với 5. Độ tuyến tính có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng. Độ chính xác: 105% Độ lặp lại, như CV%: 4,5% Độ tái lập, như CV%: 3,8% Không có hiệu ứng prozone được quan sát thấy lên đến 400 mg / l Quy cách: A. 1 x 20 mL B. 1 x 80 mL C. 1 x 1 mL Standard | Hộp |
| 43 | Trụ cắm panh | Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ | Cái |
| 44 | Bơm tiêm nha khoa | Bơm tiêm nha khoa làm bằng thép không gỉ | Cái |
| 45 | Thủy tinh thể nhân tạo | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, ngậm nước, 4 càng, cung cấp súng kèm theo. Dùng để cấy vào túi nang Đường kính quang học: 6.00 mm Đường kính tổng thể 11.00 mm (từ - 9.0D đến +9.5D) 10.50 mm (từ +10.0D đến +30.0D) Thiết kế: Một mảnh Thiết kế quang học: Đơn tiêu, hình cầu. Góc càng: 10° Vật liệu: Hydrophilic Acrylic 25% Dải công suất: Từ -9.0D đến +30.0D -Hằng số A ước tính (SRK-T) 118.0 Sinh trắc học siêu âm 118.5 Sinh trắc học laser can thiệp - Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD): 4.96 mm - Chỉ số khúc xạ: 1.46 - Khử trùng: Hơi nước - Kích thước vết mổ dự kiến: 2.2mm | Cái |
| 46 | Thủy tinh thể nhân tạo | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng 2. Chất liệu: Copolymer (được tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic, cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) 3. Lọc tia UV 4. Thiết kế một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa. Góc càng 5 độ. 5. Thiết kế với công nghệ rìa vuông hai lần (double square edge). 6. Optic dạng phi cầu hai mặt (Biconvex Aspherical). 7. Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm 8. Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C 9. Chỉ số SA: -0,14µm 10. Hằng số A:118.6 11. Độ sâu tiền phòng: 5.32 12. Chỉ số Abbe: 46.94 13. Dải công suất từ -3D đến +40D 14. Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần 15. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm 16. Có 2 FSC ( Ý; Tây Ban Nha); Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE; 17. Nước sản xuất thuộc G7 | Cái |
| 47 | Thủy tinh thể nhân tạo | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic). 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu, cầu sai trung tính. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,50. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -20,0 D đến +60,0 D. 8. Kích thước vết mổ tối thiểu có thể đưa qua: ≤ 2,2 mm. 9. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 10. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; sản phẩm có chứng nhận CE hoặc tương đương. 11. Có ≥ 2 giấy lưu hành do nước tham chiếu cấp; sản xuất tại nước tham chiếu. | Cái |
| 48 | Thủy tinh thể nhân tạo | -Thủy tinh thể đa tiêu cự, không ngậm nước, 2 tiêu cự, đặt sẵn trong súng. -Đường kính quang học: Từ 5.8 mm đến 6.0 mm -Đường kính tổng thể: Từ 10.5 mm đến 10.79 mm -Thiết kế: Một mảnh, rìa cạnh sắc vuông 360° -Góc càng: 5° -Vật liệu: Hydrophobic CBK 1.8 -Dải công suất: Từ +10.0D đến +35.0D mức tăng 0.5D -Bổ sung (tại mặt phẳng IOL): + 2.50D / + 3.00D -Hằng số A ước tính (SRK-T) 119.3 Sinh trắc học siêu âm 119.7 Sinh trắc học laser can thiệp -Đồ sâu tiền phòng đề xuất (ACD) 5.77 mm Sinh trắc học siêu âm 6.03 mm Sinh trắc học laser can thiệp -Chỉ số khúc xạ: 1.54 -Khử trùng: Ethylene oxide -Kích thước vết mổ dự kiến: 2.0mm' | Cái |
| 49 | Chỉ phẫu thuật không tiêu poly-propylen 10-0 | -Chỉ khâu mắt sợi đơn Poly- propylene 10-0 màu xanh, dài ≥30 cm. -Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6 mm±0.5, đường kính ≤0,14mm, độ cong kim 3/8. -Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon, đuôi kim được tạo lỗ đột bằng công nghệ laser. -Tiêu chuẩn ISO 13485, | Sợi |
| 50 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylen 9/0 | Chất liệu: Polypropylene. Số 9/0. Đơn sợi. Chiều dài chỉ 15cm. Có 01 kim tròn, dài 5mm, 3/8 đường tròn. | Sợi |
| 51 | Dao phẩu thuật mắt phaco 2,8mm | -Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép cứng không gỉ -Lưỡi dao được phủ lớp silicon. Được xử lí chống lóa mặt trước. Độ dày lưỡi dao ≤ 0.14 mm. Hai mặt vát, gập góc 45°. Kích thước lưỡi dao ngang: 2.8mm -Độ dài từ đầu mũi dao đến điểm gập góc của lưỡi dao là 7.0 mm±0.5 -Lưỡi dao được đánh dấu tại vị trí 1.5mm và 2.0 mm từ mũi dao giúp thao tác tạo đường hầm đơn giản và chính xác hơn -Tay cầm bằng polybutylene terephathalate (nhựa PBT). -Dao được đặt trong hộp nhựa chịu nhiệt cao và được để trong túi tiệt trùng. -Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Cái |
| 52 | Dao chọc tiền phòng 15 độ | - Chất liệu lưỡi dao: thép không rỉ - Dao thẳng, lưỡi dao vát góc 15 độ. - Lưỡi dao được đánh dấu. - Đã tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn FDA (PMA hoặc 510(k) hoặc CFG) hoặc European Conformity (CE) hoặc tương đương | Cái |
| 53 | Chất nhầy Phẫu thuật phaco DUOVISC | 1. bao gồm 2 chất dịch nhầy có đặc tính lý hóa khác nhau, sử dụng trong mổ đục thủy tinh thể. 2. Ống 1: 0,4ml chứa Sodium hyaluronate 10mg/ml. 3. Ống 2: 0,35 ml chứa Sodium chondroitin sulfate 40mg/ml, Sodium hyaluronate 30mg/ml. Sản phẩm đạt Tiêu chuẩn CE, FDA; ISO 13485 | Lọ |
| 54 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco Aurovisc | Chất nhày phẫu thuật Aurovisc, + Thành phần Hypromellose Ophthalmic Solution 2,0% W/v, + Độ tập trung: 20mg/ml (2%), + Độ nhớt @27 độ C: 3000-5000cps, + Độ thẩm thấu: 200-400 mOsm/kg, + PH: 6.8-7.6 + Đóng gói: 2ml đóng gói trong túi đã tiệt trùng 2 lớp | Lọ |
| 55 | Miếng dán mi cỡ nhỏ | Dùng cho phẫu thuật nhãn khoa Kích thước: 6cm x 7cm | Miếng |
| 56 | Miếng dán mi cỡ to | Dùng cho phẫu thuật nhãn khoa Kích thước: 10cm x 12cm | Miếng |
| 57 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, chất ổn định, chất bảo quản và đệm. | Hộp |
| 58 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: APTT reagent chứa thuốc thử phospholipid tổng hợp, chất kích hoạt silica keo, đệm và chất bảo quản.Calcium Chloride chứa: dung dịch calci clorua | Hộp |
| 59 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần chứa Thrombin bò dạng bột đông khô. | Hộp |
| 60 | Hóa chất xét nghiệm đo thời gian Thrombin Time (TT) dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian Thrombin Time (TT) trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: chứa thrombin (bò) (≥15 UNIH/lọ), albumin bò và đệm. | Hộp |
| 61 | Cóng phản ứng dạng khay dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn khay tròn chứa 20 cóng phản ứng. | Hộp |
| 62 | Hóa chất dùng để pha loãng trên hệ thống phân tích đông máu | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: Dung dịch muối natri clorid, natri azide. | Hộp |
| 63 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần bao gồm Sodium azide <= 0.1% | Bình |
| 64 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch tương thích trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: Acid hydrochloric < 0.5%. | Hộp |
| 65 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm tương thích trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần dung dịch natri hypoclorit chứa < 5.0%. | Hộp |
| 66 | Chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để chuẩn máy phù hợp cho xét nghiệm đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: chứa huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản | Hộp |
| 67 | Chất kiểm chuẩn mức bất thường thấp dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: chứa huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản | Hộp |
| 68 | Chất kiểm chuẩn mức bình thường dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: chứa huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản | Hộp |
| 69 | Chất kiểm chuẩn mức bất thường cao dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần: chứa huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản | Hộp |
| 70 | Trâm điều trị tủy răng H-File | H-file: chất liệu thép không rỉ, độ thuôn 2%. | Vỉ |
| 71 | Dụng cụ đặt thuốc tủy răng (Lentulo) | Dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ | Vỉ |
| 72 | Trâm điều trị tủy răng K-File | K-file: chất liệu thép không rỉ, độ thuôn 2%. | Vỉ |
| 73 | Calcium Hydroxide | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. Lọ/10g | Hộp |
| 74 | Dung dịch Eugenol | Eugenol tinh khiết dùng để giảm tạm thời cơn đau răng cục bộ, Lọ 30 ml | Lọ |
| 75 | Côn Gutta | Được cuốn bằng khuôn tay. Các Cone có độ thuôn giống nhau. Tất cả được kiểm soát bằng laser theo tiêu chuẩn Iso. Tất cả accs cone có vạch chia. Có các số khác nhau. Giúp xác định chiều dài ống tủy nhanh. Thấm hút hoàn toàn. Tiết kiệm thời gian | Hộp |
| 76 | Chất trám tạm Ceivitron | Vật liệu trám răng tạm thời | Hộp |
| 77 | Xi măng hàn răng (Fuji IX) | Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng. Hộp/15g+8ml | Hộp |
| 78 | Chất hàn ống tuỷ | Thời gian đông kết từ 15 phút đến 6 giờ (37°C / bain-marie) Có chất chống viêm làm giảm các phản ứng đau có thể xảy ra sau phẫu thuật | Hộp |
| 79 | Mũi khoan kim cương (tròn) | Vật liệu chính:. Kim loại cơ bản :Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm). Mũi khoan: Tinh thể kim cương gắn với kim loại cơ bản ( bao gồm niken và crôm¦). Chuôi: Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm) | Vỉ |
| 80 | Mũi khoan kim cương (chóp ngược) | Vật liệu chính:. Kim loại cơ bản :Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm). Mũi khoan: Tinh thể kim cương gắn với kim loại cơ bản ( bao gồm niken và crôm¦). Chuôi: Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm) | Vỉ |
| 81 | Mũi khoan kim cương (quả trám) | Vật liệu chính:.Kim loại cơ bản :Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm). Mũi khoan: Tinh thể kim cương gắn với kim loại cơ bản ( bao gồm niken và crôm¦). Chuôi: Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm) | Vỉ |
| 82 | Mũi khoan kim cương (chóp nhọn) | Vật liệu chính:.Kim loại cơ bản :Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm). Mũi khoan: Tinh thể kim cương gắn với kim loại cơ bản ( bao gồm niken và crôm¦). Chuôi: Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm) | Vỉ |
| 83 | Mũi khoan mịn (bộ mũi khoan hoàn tất) | Vật liệu chính:. Kim loại cơ bản :Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm). Mũi khoan: Tinh thể kim cương gắn với kim loại cơ bản ( bao gồm niken và crôm¦). Chuôi: Thép không gỉ (bao gồm niken và crôm) | Vỉ |
| 84 | Kẽm oxid | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm. Lọ/110g | Hộp |
| 85 | Đầu lấy vôi răng | Được làm bằng kim loại, tương thích với máy lấy cao răng ART, Chế độ rung từ mức thấp đến mức trung bình. . | Cái |
| 86 | Đầu lấy cao răng | Được làm bằng kim loại, tương thích với máy lấy cao răng woodpecker, Chế độ rung từ mức thấp đến mức trung bình | Cái |
| 87 | Vật liệu hàn răng, trám răng (Fuji VII) | Gồm 15g powder,10g liquid, 6g Dentin Conditioner, là vật liệu dùng để trám răng trẻ em, điều trị sâu răng | Hộp |
| 88 | Keo liên kết | Keo nha khoa dùng trong trám răng Composite, tương đương loại Single Bond Universal Dùng được cả 2 kỹ thuật total-etch và self-etch Độ bền dán ổn định. Chịu độ ẩm cao, cho phép dán ổn định lên cả ngà khô và ẩm. | Lọ |
| 89 | Tê bôi | Thuốc tê bôi bề mặt dùng trong điều trị răng | Ống |
| 90 | Thuốc tê 2% dùng trong nha khoa | Gây tê tại chỗ và gây tê vùng trong các thủ thuật nha khoa đơn giản và phức tạp: trám răng, điều trị tủy, nhổ răng, phẫu thuật, implant,… – Dùng trong phẫu thuật implant, nhổ răng, hay bất cứ phẫu thuật nha khoa nào. | Ống |
| 91 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt sử dụng 1 lần; Chất liệu nhựa tốt, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định hình dạng. | Túi |
| 92 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày CE, CFS thuộc các nước G7 | Can |
| 93 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày CE, CFS thuộc các nước G7 | Can |
| 94 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày Quy cách: 5L/ Can CE, CFS thuộc các nước G7 | Can |
| 95 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày CE, CFS thuộc các nước G7 | Can |
| 96 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 30 ngày CE, CFS thuộc các nước G7 | Can |
| 97 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú CE | Lọ |
| 98 | Dây bơm dùng cho máy huyết học | Dây bơm dùng cho máy phân tích huyết học | Dây |
| 99 | Hóa chất định lượng Amylase trong máu | Thành phần: - A.1x100ml Buffer / Enzyme - B.1x20ml Buffer / Substrate Nồng độ: - Hepes buffer pH 7.1 65 mM - NaCl 95 mM - MgCl 15 mM - Ethylidene-G7PNP 17 mM - a-Glucosidase ≥ 4500 U/L *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 12U/L *Độ tuyến tính:1500 U/L Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm lại một lần nữa *Độ chính xác: 98,8% *Độ lặp lại, như Coeffi cient của Biến thể: 1,56% *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: 1,98% | Hộp |
| 100 | Hóa chất định lượng CK trong máu | Thành phần: - A.1x100ml Buffer solution. - B.1x25ml Substrate. Nồng độ: - Imidazole/Acetic acid buffer pH 6.7 120 mM - Glucose 23 mM - Creatine phosphate 36 mM - Mg2+ 12 mM - ADP 3 mM - AMP 7 mM - N-Acetyl cysteine 21 mM - NADP+ 2.2 mM - Glucose-6-phosphate dehydrogenase ≥ 3500 U/l - Hexokinase ≥ 7500 U/l *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2 U/L *Độ tuyến tính: 1500 U/L. *Độ chính xác: 103% *Độ lặp lại, như Coeffi của biến thể: 1,8% *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: 3,5% | Hộp |
| 101 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Control cho xét nghiệm HbA1c Thành phần: - A. 1 x 0.5 ml Freeze-dried Control. Low level. - B. 1 x 0.5 ml Freeze-dried Control. High level. | Hộp |
| 102 | Định lượng HbA1c | Thành phần: - A. 1 x 30 ml. Latex reagent. - B. 1 x 10 ml. Buffer / Antibody reagent. - C. 2 x 70 ml. Hemolysis reagent Nồng độ Reagent A: - Glycine buffer 22 mM - Latex 0.13% Nồng độ Reagent B: - Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody 0.05 mg/ml - Goat anti-mouse IgG polyclonal antibody 0.08 mg/dl - Buffer, surfactants and stabilizers. Nồng độ Reagent C - Hemolysis agents and stabilizers in aqueous media *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 0,2% *Độ tuyến tính: 2-16% *Độ chính xác: 99,95%. *Độ lặp lại, như biến đổi Coeffi cient: 0,98% *Độ tái lặp: 1,7%. | Hộp |
| 103 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Calibrator cho xét nghiệm HbA1c Thành phần: A. 1 x 0.5 ml Calibrator 1 B. 1 x 0.5 ml Calibrator 2 C. 1 x 0.5 ml Calibrator 3 D. 1 x 0.5 ml Calibrator 4 | Hộp |
| 104 | Khay thử xét nghiệm định tính khángnguyên coronavirus 2 (SARS-CoV-2),vi rút cúm A, vi rút cúm B, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và Andenovirus | Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cúm A/B, RSV và Adenovirus trong mẫu dịch mũi hoặc dịch tỵ hầu của người. Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro chuyên nghiệp. Ngưỡng phát hiện (LoD): SARS-CoV-2: 1,60 × 10² TCID₅₀/mL Flu A: 6,88 × 10² TCID₅₀/mL Flu B: 1,88 × 10² TCID₅₀/mL RSV: 1,58 × 10² TCID₅₀/mL Adenovirus: 4,35 × 10⁴ TCID₅₀/mL Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hầu: - SARS-CoV-2: Độ nhạy tương quan: 96.04% Độ đặc hiệu tương quan: 99.50% Độ chính xác tương quan: 98.81% - Cúm A: Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.37% Độ chính xác tương quan: 99.40% - Cúm B: Độ nhạy tương quan: 96.77% Độ đặc hiệu tương quan: 99.58% Độ chính xác tương quan: 99.40% - RSV: Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.37% Độ chính xác tương quan: 99.40% - Adenovirus: Độ nhạy tương quan: 96.88% Độ đặc hiệu tương quan: 99.36% Độ chính xác tương quan: 99.21% | Test |
| 105 | Test nhanh chẩn đoán chất gây nghiện 5 chân | Test nhanh định tính 5 chất gây nghiện trong nước tiểu. (AMP 1000, CODEINE 250, MOP300, THC 50, HEROIN 250) 1. AMP : 1000ng/mL, Độ nhạy : 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 2. CODEINE: 250ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 3. MOP: 300ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 4. THC: 50ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 5. HEROIN (diacetylmorphine): 250ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu: 100% Chứa chất bảo quản : 0.1% Sodium Azide Thành phần: Kháng thể dê, Kháng thể Drug đặc hiệu, Kháng thể Drug liên hợp, Màng, Mặt sau bằng nhựa dính, Bảng nhãn, Tấm thấm, Tấm mẫu, Chất hút ẩm silica (trong túi), túi, Thiết bị nhựa Không phản ứng chéo với các chất sau: 5,5-Diphenylhydantoin,(+)-3,4-Methylendioxy- , N-Acetylprocainamide , Ethyl-p-aminobenzoate , α-Naphthaleneacetic acid ,o-Hydroxyhippuric acid, p-Hydroxymethamphetamine, 3-Hydroxytyramine, Morphine-3-β-D-glucuronide Bộ test ổn định trong 24 tháng kể từ ngày sản xuất Thể tích mẫu thử khoảng 100 μL, đọc kết quả sau 5 phút - Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Châu Âu - Xuất xứ Châu Âu | Test |
| 106 | Test nhanh chẩn đoán cúm A, B | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Cúm A và týp B trong bệnh phẩm mũi họng của người, dạng khay. Bao gồm - Liên hợp vàng. * Vạch chứng: Kháng thể kháng protein đặc hiệu: <1 mg. * Vạch thử nghiệm: Kháng thể đơn dòng kháng chuột loại A: <2 mg. * Vạch thử nghiệm: Kháng thể đơn dòng chuột kháng typ B : <2 mg. * Dung dịch pha loãng cúm A+B. - Có chứa Chất làm sạch : 1-2%; PBS-Azide: 98-99% * Giới hạn phát hiện: cúm A là 9,4 ng/ml và cúm B là 18,8 ng/ml. Giới hạn phát hiện với nồng độ pha loãng với cúm A: - Influenza A Virus H1N1 A/Mal/302/54 là 5*104CEID50/mL - Influenza A Virus H3N2 A/Hong Kong/8/68 là 1.6*104CEID50/mL - Influenza antigen A/mallard/Netherlands/12/2000 (H7N3) là 1.55µg HA/ml - Influenza antigen A/Cambodia/RO405050/2007 (H5N1) là 0.93µg HA/ml Giới hạn phát hiện với nồng độ pha loãng với cúm B: - Influenza B Virus B/Lee/40 là 1.6*10^4 CEID50/mL - Influenza B Virus B/Brigit là 1.6*10^5 CEID50/mL - Influenza B Virus B/Wisconsin/1/2010 là 2.8 x 10^3CEID50/ per mL - Influenza B Virus B/Florida/78/2015 là CEID50≥ 5 per mL * Độ nhạy, độ đặc hiệu kết luận: -Độ nhạy : 100% -Độ đặc hiệu : 100% *Độ ổn định: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. - Tiêu chuẩn ISO 13485, CFS Châu Âu | Test |
| 107 | Thuốc thử chẩn đoán nồng độ HDL Cholesterol | Thành phần: A. 1 x 60 mL Thuốc thử (A) B. 1 x 20 mL Thuốc thử (B) C. 1 x 1 mL Calibrador-HDL dạng đông khô Thuốc thử (A) + N,N-bis(4-sulphobutyl)-3-methylaniline 1.2 mM + Polyanion/polymer 0.8 mM + Chất ổn định và chất bảo quản Thuốc thử (B) + Cholesterol esterase ≥ 550 kU/L + Cholesterol oxidase ≥ 300 kU/L + POD (Peroxidase) ≥ 1500 kU/L + 4-aminoantipyrine 0.95 mM + Chất ổn định và chất bảo quản • Độ nhạy (Giới hạn phát hiện): 1.14 mg/dL • Tính tuyến tính: đến 200 mg/dL. Đối với nồng độ cao hơn, pha loãng mẫu theo tỷ lệ 1/2 với nước muối sinh lý (NaCl 0,9%). Nhân kết quả cuối cùng với 2. Độ chính xác (% thu hồi): 106% Độ lặp lại (Hệ số biến thiên): 1,29% Độ tái lặp (Hệ số biến thiên): 2,79% Độ đúng: Kết quả thu được với thuốc thử này không cho thấy sự khác biệt có hệ thống khi so sánh với thuốc thử chuẩn. | Hộp |
| 108 | Thuốc thử chẩn đoán nồng độ LDL Cholesterol | Thành phần: A. 1 x 60 mL Thuốc thử (A) B. 1 x 20 mL Thuốc thử (B) C. 1 x 2 mL Chất hiệu chuẩn LDL-cholesterol đông khô Thuốc thử (A) + Đệm Good's pH 7.0: 100 mM + N-(2-hydroxy-3-sulphopropyl)-3.5-dimethoxyaniline: 0.45 mM + Catalase: ≥ 225 U/L + Cholesterol esterase: ≥ 600 kU/L + Cholesterol oxidase: ≥ 380 kU/L + Các chất ổn định không phản ứng Nồng độ Reagent (B): + Đệm Good's pH 7.0: 100 mM + 4-aminoantipyrine: 1.2 mM + Peroxidase: ≥ 1200 kU/L + Các chất ổn định không phản ứng • Độ nhạy (Giới hạn phát hiện): 4 mg/dL • Tính tuyến tính: 500 mg/dL. Các mẫu cho nồng độ cao hơn nên được pha loãng trong nước muối sinh lý NaCl 0.9% (tỷ lệ 1+1) và kết quả cuối cùng phải được nhân với 2. • Độ chính xác (% thu hồi): 98.5% • Độ lặp lại (Hệ số biến thiên): 0.68% • Độ tái lặp (Hệ số biến thiên): 0.96% • Độ đúng: Kết quả thu được với thuốc thử này không cho thấy sự khác biệt có hệ thống khi so sánh với thuốc thử chuẩn. | Hộp |
| 109 | Thuốc thử chẩn đoán nồng độ Gamma GT | Thành phần: A. 1 x 100 mL Dung dịch đệm. B. 1 x 25 mL Cơ chất dạng lỏng. Nồng độ: + Đệm Tris pH 8.4: 90 mM + L-gamma-glutamyl-3-carboxy-p-nitroanilide: 6 mM + Glycyl-glycine: 100 mM + Chất ổn định và chất bảo quản. • Độ nhạy (Giới hạn phát hiện): 4 U/L • Khoảng tuyến tính: Lên đến 600 U/L. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) và xét nghiệm lại. Nhân kết quả cuối cùng với 10. • Độ chính xác (% thu hồi): 98,4% • Độ lặp lại (Hệ số biến thiên): 1,77% • Độ tái lặp (Hệ số biến thiên): 2,29% • Độ đúng: Kết quả thu được với thuốc thử này không cho thấy sự khác biệt có hệ thống khi so sánh với thuốc thử chuẩn. | Hộp |
| 110 | Thuốc thử kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Huyết thanh kiểm soát 46 thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL *Thành phần: Bộ 1 x 5 mL. Thành phần: 1 lọ huyết thanh kiểm chuẩn bất thường dạng đông khô | Hộp |
| 111 | Thuốc thử kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Huyết thanh kiểm soát 46 thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL *Thành phần: Bộ 1 x 5 mL. Thành phần: 1 lọ huyết thanh kiểm chuẩn bình thường dạng đông khô. | Hộp |
| 112 | Hóa chất định lượng Amylase | Thành phần, nồng độ Buffer Hepes-Buffer pH 7.1: 80mmol/L Sodium chloride: 40mmol/L Magnesium chloride: 8 mmol/L α-Glucosidase: ≥ 2 KU/L Sodium azide: 0.09% Starter Ethyliden-G7-PNP: 3 mmol/L Dải đo: 3-1500 U/l Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 2x50ml+1x20ml Xuất xứ: G7 | Hộp |
| 113 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 2/0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 2/0 dài 75 cm, kim tam giác 26 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 1.5 kgf và lực tách kim chỉ 1.1 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi |
| 114 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 3/0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3/0 dài 75 cm, kim tam giác 26 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 0.9 kgf và lực tách kim chỉ 0.68 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi |
| 115 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 4/0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 4/0 dài 75 cm, kim tam giác 20 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 0.5 kgf và lực tách kim chỉ 0.45 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi |
| 116 | Hóa chất định lượng CRP | Thành phần, nồng độ Buffer R1 Phosphate buffer: pH=7.43 PEG: 40g/L Sodium azide: 0.95 g/L Antibody R2 Phosphate buffer: pH = 7.43 Polyclonal goat anti-human CRP Sodium azide: 0.95 g/L Dải đo: 0.2-22 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: R1: 2x25ml + R2: 1x10ml Xuất xứ: G7 | Hộp |
| 117 | Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế | Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5 Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.8-7.3 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau Chứng nhận CFS Châu Âu | Can |
| 118 | Hóa chất định lượng GGT trong máu | *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 4 UI/ mL . *Độ tuyến tính: Lên tới 600 U / L. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: 98,4%. *Độ lặp lại, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: 1,77%. *Khả năng sinh sản, như Coeffi của bệnh nhân biến thể: 2,29%. Quy cách: A. 2 x 100 mL B. 1 x 50 mL | Hộp |
| 119 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | Thành phần, nồng độ Buffer TRIS-Buffer pH 8.25: 85 mmol/L Glyclyglycin: 150 mmol/L Sodium azide: 0.1 % Starter L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 2.9 mmol/L Dải đo: 4 - 1000 U/l ở 405 nm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: R1: 2x50ml + R2: 1x20ml Xuất xứ: G7 | Hộp |
| 120 | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải 5 thông số | Dùng trong xét nghiệm xác định nồng độ Na, K, Cl, Ca, pH trong mẫu huyết thanh trên máy SFRI ISE 5000. Thành phần: buffer < 0.1%, Inorganic salts < 3,0%, Preservative < 0.05% Quy cách: 1bottle(Waste,StdA:650ml;StdB:350ml) | Hộp |
| 121 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch rửa máy dùng cho các máy xét nghiệm huyết học tự động. Quy cách: 50ml x 1 Thành phần gồm: - Surfactant: ≤0.2% - Sodium hypochlorous : ≤12% - Sodium hydroxide: ≤5% Nhà thầu cam kết cung cấp máy xét nghiệm để sử dụng hóa chất trúng thầu | Lọ |
| 122 | Bộ cáp điện tim dùng cho Monitor theo dõi bệnh nhân | Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân và máy điện tim trên thế giới: Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,….Chất liệu: Cáp bằng TPU chất lượng cao. | Bộ |
| 123 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol | Thành phần, nồng độ Reagent 1 Buffer: 300 mmol/L Na-azide: 0.1% Reagent 2 Buffer: 40 mmol/l ADH: ≥ 200 KU/L Na-azide: 0.1% Dải đo: 250 mg/dl Quy cách: 2x28ml R1, 2x7ml R2 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: G7 | Hộp |
| 124 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Alcohol / Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alcohol | Thành phần: Ethanol dạng dung dịch Quy cách : Control Level 1: 1x2ml Control Level 2: 1x2ml Calibrator: 1x2ml Quy cách: 3x2ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: G7 | Hộp |
| 125 | Máy điện xung | 1.Yêu cầu chung Hàng hóa mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau - Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 Nguồn điện: AC 220V; 50Hz (± 10%) Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% 2. Yêu cầu về cấu hình Máy điện xung kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: Máy chính: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Tấm điện cực: Tối thiểu có 2 kích cỡ, mỗi cỡ ≥ 02 cái Túi bỏ điện cực: Tối thiểu 04 cái với kích thước phù hợp với kích thước tấm điện cực Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ. 3. Yêu cầu kỹ thuật Công suất tối đa: ≥ 36VA Màn hình hiển thị: LED hoặc tương đương hoặc tốt hơn Đầu ra: Tối thiểu 1 cổng đầu ra Tần số sóng trung tần là ≥ 2kHz Tần số: ≤ 1 đến ≥ 150 Hz Phác đồ điều trị: ≥ 35 phác đồ Dòng điện đầu ra mỗi kênh ≤ 100mA với điện trở tải ≤ 500Ω Kích thước tấm điện cực: Tối thiểu có 2 kích cỡ + Loại to: Kích thước tối thiểu 92mm x 65mm + Loại nhỏ: Kích thước tối thiểu 73mm x 46mm Nhà thầu phải cung cấp: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO); Giấy chứng nhận chất lượng thiết bị (CQ); các giấy tờ nhập khẩu theo yêu cẩu của chủ đầu từ (nếu có)và các giấy tờ khác tại thời điểm giao hàng | Cái |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

+ Những tài liệu có chứa con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của NĐ 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:

+ Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Trang thiết bị y tế nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.

c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Trong trường hợp thiết bị y tế được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP: Nhà thầu cung cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc kê khai rõ đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

d. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

SĐT liên lạc của người phụ trách:

| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Năm sản xuất | HSX/ Xuât xứ | Hãng chủ sở hữu/ xuất xứ | Quy cách dự thầu | Số lưu hành/ Số GPNK (nếu có) | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3), (4): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.

- Cột (10): nhập theo quy cách của hàng hóa dự thầu, đảm bảo quy cách đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Cột (11): nhập theo hàng hóa dự thầu, trường hợp không có thì nhập “Không áp dụng”.

- Cột (13): Nhà thầu phải highlight thông số kỹ thuật và nêu rõ số trang và tên file tài liệu trong E-HSDT.

Lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng phải đủ điều kiện lưu hành (nếu có). (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).

- Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Hạn sử dụng: ≥ 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất kể từ thời điểm nhận hàng

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết: Từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu hàng hóa dự thầu của nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá là không đáp ứng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa phục vụ kiểm tra, thử nghiệm khi đến đối chiếu hồ sơ dự thầu trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu (nếu cần thiết). Trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng như đã chào thầu hoặc không tương thích với máy hiện có tại đơn vị sử dụng thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

- Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của hàng hóa, phụ kiện, vật tư trước khi lập biên bản nghiệm thu.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.