# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên gói thầu: Phi tư vấn bảo trì trọn gói danh mục thiết bị phục vụ công tác triển khai ISO Khoa Giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2026

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Phi tư vấn bảo trì trọn gói danh mục thiết bị phục vụ công tác triển khai ISO Khoa Giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2026 theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Yêu cầu chung cho các máy: Trong thời gian Hợp đồng bảo trì có hiệu lực, nhà thầu cam kết đảm bảo thời gian dừng máy do hỏng hóc (Downtime) không vượt quá 20 ngày làm việc cộng dồn trong vòng 12 tháng. Nếu quá 20 ngày, công ty phải có văn bản giải trình chi tiết gửi Bệnh viện. Kể từ ngày thứ 21 máy dừng hoạt động, mỗi 1 ngày dừng máy sẽ được gia hạn thêm 03 ngày bảo trì.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo trì trọn gói 02 Máy xử lý mô tự động Model: Excelsior AS Hãng: Thermo Scientific/ Anh | - Thông tin thiết bị: Tên thiết bị: Máy xử lý mô tự động Model: Excelsior AS Hãng: Thermo Scientific/ Anh Số seri: ET58251803, ET58401803 2. Nội dung bảo trì: Toàn bộ chi phí nhân công và linh kiện thay thế, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp tại nơi đặt máy không giới hạn bao gồm: - Bảo trì định kỳ 01 lần trong vòng 4 tháng. (Tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng) - Cảnh báo và thay thế tất cả các phụ kiện khi có cảnh báo từ hãng hoặc từ máy. - Thay thế đối với các linh kiện cần thay thế định kỳ. - Hỗ trợ online và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, có mặt trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo - Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24. - Thay thế linh kiện chính hãng hoặc OEM chính hãng (Ghi chú: Hàng OEM là mặt hàng được sản xuất bởi một nhà máy hoặc doanh nghiệp chuyên thực hiện các công việc như cung ứng sản phẩm và sản xuất theo đơn đặt hàng của đơn vị đối tác.) trong vòng 48 giờ khi xảy ra hư hỏng. | Dịch vụ | 02 |
|  | Bảo trì trọn gói 06 Máy cắt lát vi thể tự động Model: HM340E Hãng: Thermo Scientific/ Trung Quốc | - Thông tin thiết bị: Tên thiết bị: Máy cắt lát vi thể tự động Model: HM340E Hãng: Thermo Scientific/ Trung Quốc Số seri: S18050913, S18050914, S18050915, S18010190, S18040670, S18040669 Số lượng: 06 máy - Nội dung dịch vụ: Toàn bộ chi phí nhân công và linh kiện thay thế, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp tại nơi đặt máy không giới hạn bao gồm: - Bảo trì định kỳ 01 lần trong vòng 4 tháng. (Tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng) - Cảnh báo và thay thế tất cả các phụ kiện khi có cảnh báo từ hãng hoặc từ máy. - Thay thế đối với các linh kiện cần thay thế định kỳ. - Hỗ trợ online và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, có mặt trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo - Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24. - Thay thế linh kiện chính hãng hoặc OEM chính hãng (Ghi chú: Hàng OEM là mặt hàng được sản xuất bởi một nhà máy hoặc doanh nghiệp chuyên thực hiện các công việc như cung ứng sản phẩm và sản xuất theo đơn đặt hàng của đơn vị đối tác.) trong vòng 48 giờ khi xảy ra hư hỏng. | Dịch vụ | 06 |
|  | Bảo trì trọn gói 01 Máy xử lý mô tự động bằng vi sóng Model: LOGOS Hãng: Milestone S.R.L/ Italy | - Thông tin thiết bị: Tên thiết bị: Máy xử lý mô tự động bằng vi sóng Model: LOGOS Hãng: Milestone S.R.L/ Italy Số seri: 182228592 Số lượng: 01 máy - Nội dung dịch vụ: Toàn bộ chi phí nhân công và linh kiện thay thế, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp tại nơi đặt máy không giới hạn bao gồm: - Bảo trì định kỳ 01 lần trong vòng 4 tháng. (Tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng) - Cảnh báo và thay thế tất cả các phụ kiện khi có cảnh báo từ hãng hoặc từ máy. - Thay thế đối với các linh kiện cần thay thế định kỳ. - Hỗ trợ online và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, có mặt trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo - Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24. - Thay thế linh kiện chính hãng hoặc OEM chính hãng (Ghi chú: Hàng OEM là mặt hàng được sản xuất bởi một nhà máy hoặc doanh nghiệp chuyên thực hiện các công việc như cung ứng sản phẩm và sản xuất theo đơn đặt hàng của đơn vị đối tác.) trong vòng 48 giờ khi xảy ra hư hỏng. | Dịch vụ | 01 |
|  | Bảo trì trọn gói 01 Máy xử lý mô Model: VP1 Hãng: Sakura Finetek/ Nhật | - Thông tin thiết bị: Tên thiết bị: Máy xử lý mô Model: VP1 Hãng: Sakura Finetek/ Nhật Số seri: 17000124-0118 Số lượng: 01 máy - Nội dung dịch vụ: Toàn bộ chi phí nhân công và linh kiện thay thế, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp tại nơi đặt máy không giới hạn bao gồm: - Bảo trì định kỳ 01 lần trong vòng 4 tháng. (Tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng) - Cảnh báo và thay thế tất cả các phụ kiện khi có cảnh báo từ hãng hoặc từ máy. - Thay thế đối với các linh kiện cần thay thế định kỳ. - Hỗ trợ online và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố đột xuất: không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo trì, có mặt trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo - Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/24. - Thay thế linh kiện chính hãng hoặc OEM chính hãng (Ghi chú: Hàng OEM là mặt hàng được sản xuất bởi một nhà máy hoặc doanh nghiệp chuyên thực hiện các công việc như cung ứng sản phẩm và sản xuất theo đơn đặt hàng của đơn vị đối tác.) trong vòng 48 giờ khi xảy ra hư hỏng. | Dịch vụ | 01 |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu kiểm tra tình trạng thực tế máy và gửi văn bản cho bệnh viện kế hoạch sẽ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kì cho máy. Trường hợp thời gian bảo trì, bảo dưỡng có thay đổi so với thực tế, nhà thầu gửi văn bản để thông báo đến chủ đầu tư bao gồm lý do và lịch thay đổi dự kiến.

- Đối với thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kì, sau khi thực hiện, nhà thầu lập báo cáo kỹ thuật hoặc biên bản hoàn thành công việc bảo trì và biên bản xác nhận tình trạng của hệ thống máy sau bảo trì, bảo dưỡng, có chữ ký đại diện 3 bên (đơn vị sử dụng, nhà thầu và phòng Vật tư)