# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Mục tiêu

      - Cung cấp điện cho các tỉnh miền núi phía Bắc và lân cận.

      - Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

      - Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

## Địa điểm xây dựng

Tuyến đường dây 500kV mạch kép với chiều dài tuyến khoảng 35.4km (theo hồ so xin chủ trương đầu tư): đi qua 03 phường/xã: Phường Cửa Ông; Phường Mông Dương; Xã Thống Nhất, Tỉnh Quảng Ninh.

## Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án Phần đường dây

      - Điểm đầu : Cột cổng 500kV Sân phân phối (SPP) 500kV LNG Quảng Ninh;

      - Điểm cuối	: Cột cổng 500kV Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ;

      - Cấp điện áp	: 500kV;

      - Số mạch : 02;

      - Chiều dài dự kiến: 35,4km (Theo báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư);

      - Dây dẫn	: Dây 4xACSR 330/43;

      - Cột	: Dùng cột thép hình mạ kẽm nhúng nóng;

      - Móng	: Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

      - Chiều dài khoảng cột trung bình dự kiến: 400-500m

## Phần mở rộng SPP 500kV LNG Quảng Ninh I:

      - Mở rộng 02 ngăn lộ 500kV tại TBA 500kV Quảng Ninh.

## Mô tả hướng tuyến đường dây

Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có chiều dài khoảng 35,4km, đi qua 03 xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến phân cấp địa hình như sau:

      - Địa hình cấp III:	0,9km

      - Địa hình cấp IV:	14.4km

      - Địa hình cấp V:	20.1km

## Bảng thống kê địa phận hành chính:

| THỐNG KÊ CHIỀU DÀI ĐỊA PHẬN |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tỉnh Quảng Ninh | 35,4 |
| A | Phường Cửa Ông | 7,551 |
| 1 | DD-G1 | 445.18 |
| 2 | G1-G2 | 118.97 |
| 3 | G2-G3 | 500.56 |
| 4 | G3-G4 | 1271.49 |
| 5 | G4-G5 | 553.35 |
| 6 | G5-G6 | 794.79 |
| 7 | G6-G7 | 513.45 |
| 8 | G7-G8 | 378.16 |
| 9 | G8-G8A | 272.93 |
| 10 | G8A-G8B | 166.3 |
| 11 | G8B-G8E | 632.96 |
| 12 | G8E-G9 | 485.48 |
| 13 | G9-G10 | 500.13 |
| 14 | G10-G11 | 917.54 |
| B | Phường Mông Dương | 18,724 |
| 15 | G10-G11 | 152.2 |
| 16 | G11-G12 | 494.88 |
| 17 | G12-G13 | 1588.27 |
| 18 | G13-G13.1 | 679.48 |
| 19 | G13.1-G13.2 | 499.44 |
| 20 | G13.2-G13.3 | 632.26 |
| 21 | G13.3-G13.4 | 1238.81 |
| 22 | G13.4-G13.5 | 4553.1 |
| 23 | G13.5-G13.6 | 1086.83 |
| 24 | G13.6-G13.7 | 3419.76 |
| 25 | G13.7-G13.8 | 857.63 |
| 26 | G13.8-G19A | 307.44 |
| 27 | G19A-G19B | 1238.98 |
| 28 | G19B-G20A | 1050.23 |
| 29 | G20A-G21 | 924.32 |
| C | Xã Thống Nhất | 9,069 |
| 28 | G21-G22 | 1657.15 |
| 29 | G22-G23 | 2657.77 |
| 30 | G23-G24 | 1017.52 |
| 31 | G24-G25 | 889.72 |
| 32 | G25-G26 | 2407.99 |
| 33 | G26-DN | 438.44 |

Tuyến đường dây 500 kV có địa hình chủ yếu là đồi núi, trồng cây keo lá tràm, cây bạch đàn, cây tạp, lúa và một số loại cây hàng năm khác.

Thống kê sơ bộ theo hiện trạng đất sử dụng dự kiến cho dự án như sau:

## 2.3 Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

- Diện tích chiếm đất phần trạm và phần móng cột của Dự án:

Tổng diện tích nhu cầu sử dụng chiếm đất vĩnh viễn bởi chân móng cột để thực hiện Dự án: khoảng 13 ha, trong đó:

- Nhu cầu sử dụng đất tại phường Cửa Ông: khoảng 4,25ha.

- Nhu cầu sử dụng đất tại phường Mông Dương: khoảng 5,85ha.

- Nhu cầu sử dụng đất tại xã Thống Nhất: khoảng 2,9ha.

- Diện tích đất dự kiến trên địa bàn các phường, xã: Cửa Ông, Mông Dương, Thống Nhất tỉnh Quảng Ninh.

## Diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn tuyến đường đây:

Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến đường dây (AHHL), không tính diện tích chiếm đất vĩnh viễn của Dự án khoảng 104,25 ha, trong đó:

- Diện tích đất AHHL tại phường Cửa Ông: khoảng 22,37ha.

- Diện tích đất AHHL tại phường Mông Dương: khoảng 53,87ha.

- Diện tích đất AHHL tại xã Thống Nhất: khoảng 28,01ha.

Diện tích này bị ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng theo quy định của Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát” được phê duyệt theo Quyết định số 300/QĐ-EVNNPT ngày 12/2/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát”.

- Nguồn vốn: vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 360 ngày

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát” dự án Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

      - Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi;

      - Giám sát khảo sát xây dựng.

    - Nguồn vốn: vốn EVNNPT.

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 360 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 158/QĐ-EVNNPT ngày 23/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát Dự án; Quyết định số 1360/QĐ-NPMB ngày 10/2/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 2, 3 dự án Đường dây 500kV LNG Quảng Ninh - Quảng Ninh.

## Nhiệm vụ tư vấn thẩm tra:

Nội dung công việc chủ yếu gồm: Thực hiện thẩm tra theo quy định tại Luật Xây dựng số 62/2020, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

- Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

- Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

- Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

g) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

## Giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT

Kiểm tra sự phù hợp về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát và chủ nhiệm khảo sát, về thiết bị khảo sát mà nhà thầu khảo sát đã cam kết với chủ đầu tư trong hồ sơ dự thầu hoặc trong hợp đồng đã ký kết.

Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, ghi chép số liệu, khối lượng khảo sát.

Theo dõi và kiểm tra việc ghi chép số liệu khảo sát và nhật ký công trình khảo sát của nhà thầu khảo sát xây dựng.

Giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành, các biện pháp bảo đảm an toàn lao động đã được Chủ đầu tư phê duyệt, ghi nhận mỗi ngày về công tác này vào nhật ký giám sát khảo sát và chỉ nghiệm thu hiện trường khi hoàn tất các công tác này.

Các trường hợp được quyền tạm dừng thi công khảo sát xây dựng:

+ Sử dụng thiết bị khảo sát, nguyên vật liệu khảo sát không phù hợp, khảo sát sai vị trí, nhân lực không đúng với phương án kỹ thuật khảo sát;

+ Vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình, qui phạm khảo sát mà không thể khắc phục được;

+ Bị sự cố, không thực hiện biện pháp bảo vệ an toàn lao động, tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến không thể tiếp tục thi công khảo sát xây dựng;

+ Phải lập hồ sơ đánh giá khảo sát để chủ đầu tư bổ sung nhiệm vụ khảo sát:

- Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, nhà thầu khảo sát xây dựng phát hiện các yếu tố khác thường ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;

- Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện tài liệu khảo sát không đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Giám sát tiến độ thực hiện theo phương án khảo sát đã được phê duyệt và quy định của hợp đồng.

## Nội dung giám sát công tác khảo sát địa hình

    - Thu thập tài liệu

      - Thông tin từ PAKS đã được phê duyệt.

      - Trách nhiệm và quyền hạn của giám sát trong hợp đồng.

      - Chuẩn bị các biểu mẫu hiện trường, nhật ký giám sát.

## Công tác giám sát giai đoạn chuẩn bị đo đạc

      - Kiểm tra thiết bị sử dụng có phù hợp với PAKS được phê chưa. Nếu không thì nhắc nhở nhà thầu thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

      - Phương pháp đo có phù hợp với PAKS được phê duyệt. Nếu chưa thì nhắc nhở, ghi trực tiếp ý kiến vào nhật ký thi công của nhà thầu và nhật ký giám sát, hoặc lập biên bản hiện trường.

      - Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu văn bản quy phạm quy chuẩn được áp dụng phục vụ công tác khảo sát.

      - Kiểm tra nguồn nhân lực tham gia công tác khảo sát như bằng cấp, ngành nghề đào tạo, số năm kinh nghiệm....

      - Kiểm tra máy móc trang thiết bị phụ vụ công tác khảo sát (số lượng, chủng loại, hồ sơ xuất xứ, tem kiểm định trước và trong quá trình khảo sát).

      - Kiểm tra phương án vệ sinh trên công trường và bảo vệ môi trường của nhà thầu;

      - Kiểm tra biện pháp an toàn cho công trình và người lao động;

      - Kiểm tra phương án dự phòng cho thi công khi có sự cố khách quan ngoài mong muốn (mưa bão ...)

      - Giám sát trưởng/Phụ trách giám sát bộ phận có trách nhiệm ký đại diện TVGS trong nhật ký khảo sát, căn cứ trên cơ sở báo cáo của giám sát viên.

## Nội dung chi tiết công tác giám sát trong quá trình khảo sát địa hình

      - Kiềm tra nhân lực, thiết bị khảo sát: Lập biên bản kiểm tra nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường trước khi triển khai thi công. Kiểm tra số lượng và chất lượng nhân lực, thiết bị có phù hợp với phương án khảo sát được duyệt; Kiểm tra ký hiệu, mã hiệu máy toàn đạc điện tử và các thiết bị kèm theo; Kiểm tra số lượng thiết bị có phù hợp với công tác; Kiểm tra giấy hiệu chuẩn các thiết bị;

## Nội dung giám sát công tác khảo sát điạ chất

### Thu thập tài liệu

      - Thông tin từ PAKS đã được phê duyệt;

      - Trách nhiệm và quyền hạng của giám sát trong hợp đồng;

      - Chuẩn bị các biểu mẫu hiện trường, nhật ký giám sát.

### Công tác giám sát giai đoạn chuẩn bị khoan

      - Kiểm tra thiết bị sử dụng có phù hợp với PAKS được phê chưa. Nếu không thì nhắc nhở nhà thầu thay đổi, bổ sung cho phù hợp;

      - Kiểm tra phương án vệ sinh trên công trường và bảo vệ môi trường của nhà thầu;

      - Kiểm tra biện pháp an toàn cho công trình và người lao động;

      - Kiểm tra phương án dự phòng cho thi công khi có sự cố khách quan ngoài mong muốn (mất điện, mưa bão, ...);

      - Giám sát trưởng/Phụ trách giám sát bộ phận có trách nhiệm ký đại diện TVGS vào nhật ký khảo sát, căn cứ trên cơ sở báo cáo của giám sát viên.

### Nội dung chi tiết công tác giám sát trong quá trình khoan

      - Giám sát phương pháp khoan, phương pháp lấy mẫu có phù hợp với PAKS được phê duyệt. Nếu chưa thì nhắc nhở, ghi trực tiếp ý kiến vào nhật ký thi công của nhà thầu và nhật ký giám sát, hoặc lập biên bản hiện trường.

      - Kiểm tra độ sâu khoan, độ sâu lấy mẫu và số lượng mẫu cho từng hố khoan. Công tác thí nghiệm hiện trường: Kiểm tra giám sát công tác đo điện trở suất.

      - Kiểm tra công tác chụp hình quá trình khoan lấy mẫu, số lượng mẫu lấy được cho từng hố khoan. Ký xác nhận vào từng trang của sổ khoan, sổ đo các loại.

      - Theo dõi và giám sát hệ thống kiểm tra và các biện pháp đảm bảo chất lượng của nhà thầu;

      - Theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động của nhà thầu;

      - Theo dõi và giám sát việc thực hiện các biện pháp vệ sinh trên công trường và bảo vệ môi trường của nhà thầu;

      - Kiểm tra công tác ghi nhật ký giám sát hàng ngày, rõ ràng, chi tiết theo biểu mẫu đã được duyệt.

      - Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công của nhà thầu;

      - Xử lý các phát sinh xảy ra trong quá trình khảo sát;

      - Kiểm tra danh mục hồ sơ và tài liệu hoàn công công trình;

      - Kiểm tra và ký nghiệm thu khối lượng khảo sát.

### Nội dung chi tiết công tác giám sát thí nghiệm địa chất

      - Thu thập nhiệm vụ khảo sát của chủ đầu tư, phương án kỹ thuật khảo sát của nhà thầu đã được phê duyệt;

      - Kiểm tra năng lực thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm của phòng Thí nghiệm của nhà thầu;

      - Kiểm tra thiết bị có bảo đảm thực hiện các khối lượng thí nghiệm trong hợp đồng;

      - Kiểm tra tình trạng kiểm định các thiết bị đo lường;

      - Kiểm tra tình trạng mẫu trước thí nghiệm, bảo quản, lữu giữ tại phòng Thí nghiệm;

      - Giám sát quá trình thực hiện thí nghiệm các chỉ tiêu theo các tiêu chuẩn áp dụng trong phương án kỹ thuật khảo sat. Ghi nhật ký giám sát hàng ngày;

      - Kiểm tra công tác an toàn lao động trong quá trình thí nghiệm;

      - Kiểm tra số liệu, hồ sơ xuất bản các chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng.

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

      - Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

      - Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

      - Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 360 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Công tác thẩm tra BCNCKT: Giao nộp báo cáo thẩm tra trong vòng 35 ngày hoặc theo yêu cầu của bên A.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

- Công tác giám sát khảo sát: theo tiến độ của nhà thầu khảo sát, tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

## Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

thời.

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ

an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.