# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm xạ các thiết bị và phòng đặt thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026 gồm 5 phần lô.

- Thuộc dự toán mua sắm: Dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định, kiểm xạ các thiết bị và phòng đặt thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng dự toán năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

2. Mục tiêu công việc:

Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị và kiểm xạ phòng đặt thiết bị bức xạ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng theo đúng các quy định hiện hành.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Danh mục dịch vụ | Yêu cầu của E-HSMT |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt | ### Khả năng đáp ứng | ### Tài liệu tham chiếu |
| I | Phần lô 1: Hiệu chuẩn Thiết bị xét nghiệm |  |  |  |  |
| A | Yêu cầu pháp lý và kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Cân phân tích |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2 | Máy ly tâm lạnh túi máu |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 3 | Tủ ấm, Tủ sấy |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 4 | Máy ly tâm |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5 | Tủ An toàn sinh học |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 6 | Tủ lạnh âm sâu |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 7 | Tủ lạnh trữ máu |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 8 | Máy ủ nhiệt khô |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 9 | Máy PCR |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 10 | Micropipet |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn thực hiện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| B | Yêu cầu khác |  |  |  |  |
|  | -Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | -Cam kết có thông báo, khuyến cáo, kiến nghị và đề xuất với các trường hợp hiệu chuẩn không đạt yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | -Cam kết tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | -Có cam kết sẽ chịu trách nhiệm và không làm hư hỏng phát sinh cho các thiết bị của Chủ đầu tư trong quá trình hiệu chuẩn. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| II | Phần lô 2: Hiệu chuẩn Thiết bị đo, kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ phòng đặt thiết bị bức xạ |
| A | Yêu cầu về pháp ý và kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ |  |  |  |  |
| a | Máy đo liều cầm tay |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| b | Hiệu chuẩn máy đo liều Ludlum |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| c | Liều kế điện tử |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| d | Hệ đo liều xạ trị (buồng ion hóa CC13. FC65-G. PPC40) |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2 | Kiểm định thiết bị bức xạ |  |  |  |  |
| a | Máy CT Scanner |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| b | Máy X.quang có tăng sáng |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| c | Máy X.quang thông thường |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| d | Máy X.quang Di động |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| e | Hệ thống máy gia tốc |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| g | Hệ thống máy Spect/CT |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 3 | Kiểm xạ phòng đặt thiết bị bức xạ |  |  |  |  |
| a | Khu vực Y học Hạt nhân |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với phòng đặt thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| b | Phòng đặt máy gia tốc |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với phòng đặt thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| c | Phòng đặt máy SPECT/CT |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với phòng đặt thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| d | Phòng đặt thiết bị bức xạ Tia X) |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử về hoạt động thực hiện dịch vụ đối với phòng đặt thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| B | Yêu cầu khác |  |  |  |  |
|  | -Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có thông báo, khuyến cáo, kiến nghị và đề xuất với các trường hợp hiệu chuẩn không đạt yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu có cam kết sẽ chịu trách nhiệm và không làm hư hỏng phát sinh cho các thiết bị của Chủ đầu tư trong quá trình hiệu chuẩn. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| III | Phần lô 3: Kiểm định các thiết bị an toàn lao động |  |  |  |  |
| A | Yêu cầu pháp lý và kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Máy hấp Y tế |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2 | Bình khí nén trung tâm |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 3 | Bồn chứa ô xy lỏng |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 4 | Máy hấp Y tế 2 cửa |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5 | Hệ thống khí y tế ( Ô xy. Khí nén. Hút chân không) |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| B | Yêu cầu khác |  |  |  |  |
|  | -Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có thông báo, khuyến cáo, kiến nghị và đề xuất với các trường hợp hiệu chuẩn không đạt yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | -Có cam kết sẽ chịu trách nhiệm và không làm hư hỏng phát sinh cho các thiết bị của Chủ đầu tư trong quá trình hiệu chuẩn. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| IV | Phần lô 4: Kiểm định thiết bị an toàn và tính năng kỹ thuật |  |  |  |  |
| A | Yêu cầu pháp lý và kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Máy phá rung tim |  |  |  |  |
|  | Nhà thầu có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với Máy phá rung tim được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá: Theo Quyết định số 4396/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy phá rung tim dùng trong điều trị người bệnh | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Cam kết bố trí các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định để thực hiện dịch vụ kiểm định để thực hiện dịch vụ kiểm định Máy phá rung tim dùng trong điều trị người bệnh | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2 | Máy thận nhân tạo |  |  |  |  |
|  | Nhà thầu có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với Máy thận nhân tạo được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá: Theo Quyết định số 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Cam kết bố trí các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định để thực hiện dịch vụ kiểm định Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 3 | Lồng ấp trẻ sơ sinh |  |  |  |  |
|  | Nhà thầu có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với Lồng ấp trẻ sơ sinh dùng trong điều trị người bệnh được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá: Theo Quyết định số 4395/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Cam kết bố trí các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định để thực hiện dịch vụ kiểm định Lồng ấp trẻ sơ sinh. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 4 | Máy gây mê, kèm thở |  |  |  |  |
|  | Nhà thầu có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với Máy gây mê kèm thở dùng trong điều trị người bệnh được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá: Theo Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Cam kết bố trí các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định để thực hiện dịch vụ kiểm định Máy gây mê kèm thở. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5 | Máy giúp thở |  |  |  |  |
|  | Nhà thầu có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với Máy giúp thở dùng trong điều trị người bệnh được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá: Theo Quyết định số 4444/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy giúp thở. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Cam kết bố trí các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định để thực hiện dịch vụ kiểm định Máy giúp thở. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 6 | Dao mổ điện cao tần |  |  |  |  |
|  | Nhà thầu có Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị người bệnh được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá: Theo Quyết định số 4443/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | Cam kết bố trí các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định để thực hiện dịch vụ kiểm định Dao mổ điện cao tần | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| B | Yêu cầu khác |  |  |  |  |
|  | -Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có thông báo, khuyến cáo, kiến nghị và đề xuất với các trường hợp hiệu chuẩn không đạt yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | -Có cam kết sẽ chịu trách nhiệm và không làm hư hỏng phát sinh cho các thiết bị của Chủ đầu tư trong quá trình hiệu chuẩn. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| V | Phần lô 1: Hiệu chuẩn/ Kiểm định Phương tiện đo nhóm 2 |  |  |  |  |
| A | Yêu cầu pháp lý và kỹ thuật |  |  |  |  |
| 1 | Huyết áp kế |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2 | Huyết áp kế điện tử |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 3 | Cân sức khỏe |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 4 | Cân máu |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5 | Đồng hồ oxy |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 6 | Nhiệt ẩm kế cơ |  |  |  |  |
|  | - Nhà thầu có giấy đăng ký/Giấy phép hoạt động thực hiện dịch vụ đối với thiết bị trên còn hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu đề xuất Quy trình/ Tiêu chuẩn hiệu chuẩn theo đúng các quy định hiện hành. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết có đầy đủ các phương tiện, thiết bị và nhân lực đúng theo quy định hiện hành để thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| B | Yêu cầu khác |  |  |  |  |
|  | -Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết có thông báo, khuyến cáo, kiến nghị và đề xuất với các trường hợp hiệu chuẩn không đạt yêu cầu | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhà thầu cam kết tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | -Có cam kết sẽ chịu trách nhiệm và không làm hư hỏng phát sinh cho các thiết bị của Chủ đầu tư trong quá trình hiệu chuẩn. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

4.1. Giải pháp và phương pháp luận:

- Nhà thầu cam kết thực hiện đúng yêu cầu chung của E-HSMT;

-Nguyên tắc thực hiện dịch vụ

- Bố trí nhân sự, thiết bị hợp lý, theo quy định hiện hành;

- Nhân viên được đào tạo;

- Có chứng chỉ/chứng nhận đào tạo, tập huấn theo yêu của của E-HSMT.

4.2.  Kế hoạch công tác:

- Chuẩn bị;

- Triển khai tổ chức thực hiện;

- Duy trì công tác thực hiện và giám sát;

- Đánh giá kết quả thực hiện

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi hoàn thành hiện hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị và kiểm xạ phòng đặt thiết bị bức xạ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Nhà thầu có trách nhiệm:

- Có biên bản tiến hành, thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị và kiểm xạ phòng đặt thiết bị bức xạ.

- Dán tem hiệu chuẩn, kiểm định lên các thiết bị đã được hiệu chuẩn, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định kèm theo đúng quy định của pháp luật.

- Có các đề nghị, khuyến cáo nếu có đối với các thiết bị và phòng đặt thiết bị không đạt yêu cầu nếu có.

- Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đầy đủ các Hồ sơ cho Bên mời thầu về các công việc đã thực hiện theo gói thầu