## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, máy móc và nhân lực để kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng các đầu Beam báo cháy tự động trong kho 83, Tổng kho, Tổng công ty Giấy Việt Nam.

+ Tên chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

+ Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh.

+ Thời gian thực hiện dự án: 90 ngày.

+ Địa điểm giao hàng: Tổng Kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ).

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Số TT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan hoặc tương đương | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hoặc tương đương | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Bảo dưỡng hệ thống báo cháy |  |  |
| 1 | Tháo đầu báo cháy BEAM | Tháo đầu báo cháy BEAM |  |
| 2 | Đo, kiểm tra, vệ sinh tiếp điểm đầu báo cháy BEAM | Đo, kiểm tra, vệ sinh tiếp điểm đầu báo cháy BEAM |  |
| 3 | Lắp đặt lại thiết bị đầu báo cháy BEAM | Lắp đặt lại thiết bị đầu báo cháy BEAM |  |
| 4 | Tháo dỡ đèn báo cháy | Tháo dỡ đèn báo cháy |  |
| 5 | Đo, kiểm tra, vệ sinh đèn báo cháy | Đo, kiểm tra, vệ sinh đèn báo cháy |  |
| 6 | Lắp đặt lại đèn báo cháy | Lắp đặt lại đèn báo cháy |  |
| 7 | Tháo dỡ nút ấn báo cháy | Tháo dỡ nút ấn báo cháy |  |
| 8 | Đo, kiểm tra, vệ sinh nút ấn báo cháy | Đo, kiểm tra, vệ sinh nút ấn báo cháy |  |
| 9 | Lắp đặt lại nút ấn báo cháy | Lắp đặt lại nút ấn báo cháy |  |
| 10 | Tháo dỡ chuông báo cháy | Tháo dỡ chuông báo cháy |  |
| 11 | Đo, kiểm tra, vệ sinh chuông báo cháy | Đo, kiểm tra, vệ sinh chuông báo cháy |  |
| 12 | Lắp đặt lại chuông báo cháy | Lắp đặt lại chuông báo cháy |  |
| 13 | Tháo dỡ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy | Tháo dỡ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy |  |
| II | Lắp đặt, thay thế mới |  |  |
| 1 | Thay thế mới tủ trung tâm báo cháy 20 kênh RPV-AAW20 (JE) | - Hãng Hochiki - Nhật Bản hoặc tương đương. - Được cơ quan cảnh sát PCCC kiểm định theo quy định |  |
| 2 | Thay thế mới đầu báo cháy BEAM | Hàng hoá đã được cơ quan cảnh sát PCCC kiểm định theo quy định |  |
| 3 | Lắp đặt tủ cắt sét cảm ứng bảo vệ tủ trung tâm báo cháy |  |  |
| 4 | Lắp đặt cọc tiếp địa thép bọc đồng | D14x2400mm |  |
| 5 | Lắp đặt dây tiếp địa bằng đồng trần | M10 |  |
| 6 | Nhân công lắp đặt, lập trình tủ trung tâm báo cháy, đầu BEAM, đào đất, đóng cọc tiếp địa và rải dây tiếp địa |  |  |
| III | Máy thi công |  |  |
| 1 | Xe thang 12m phục vụ thi công trên cao | Xe thang 12m phục vụ thi công trên cao |  |

Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT toàn bộ các tài liệu, các catalogue của Nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu trong E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Đạt chất lượng, số lượng và thời gian thực hiện gói thầu.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Hàng hoá phải đúng theo yêu cầu, hàng hoá lắp đặt thay thế mới phải được kiểm định của cơ quan cảnh sát PCCC.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu.

- Thời gian thực hiện: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

- Địa điểm giao hàng: Tổng kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ).

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% bằng chuyển khoản qua ngân hàng. Đồng tiền ký hợp đồng và đồng tiền thanh toán là tiền Việt Nam đồng.

- Điều kiện thanh toán: Thanh toán theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Tổ chức kiểm tra hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Tổng kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam - xã Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.

- Khi nhận hàng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng, số lượng, quy cách hàng hóa nếu không đảm bảo thì Nhà thầu phải nhận lại và chịu mọi phí tổn của lô hàng hóa đó.