Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.  
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng còn lại của hàng hóa

	1.1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật, số lượng
	Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại bảng phạm vi cung cấp và mục 1.2- Chương V của E-HSMT.
Đồng thời, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hoá mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại bảng phạm vi cung cấp và mục 1.2 - Chương V của E-HSMT.
	Hàng hóa không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại bảng phạm vi cung cấp và mục 1.2 - Chương V của E-HSMT.
Hoặc nhà thầu không có hoặc có nhưng không đầy đủ tài liệu chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa

	1.2
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa đạt Tiêu chuẩn chất lượng quy định tại mục 1.2 - Chương V của E-HSMT.
	Nhà thầu không có hoặc có nhưng không đầy đủ tài liệu chứng minh hàng hóa đạt Tiêu chuẩn chất lượng quy định tại mục 1.2 - Chương V của E-HSMT

	1.3
	Điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
	Nhà thầu phải đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
	Nhà thầu không đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế

	1.4
	Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
	Hàng hóa dự thầu phải đầy đủ các thông tin: Ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, nhà sản xuất/hãng sản xuất, xuất xứ.

- Hàng hóa nhập khẩu: 

+ Có giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. (Trường hợp giấy phép nhập khẩu hết hạn thì hàng hóa của nhà thầu cung cấp cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương phải được nhập khẩu từ lúc giấy phép nhập khẩu còn hạn)

+ Đối với hàng hóa không bắt buộc phải có giấy phép nhập khẩu thì phải được nhập khẩu theo đúng quy định. 

- Hàng hóa là trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Có số lưu hành còn hạn sử dụng tại Việt Nam (số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc hàng hóa được lưu hành theo đúng quy định
- Xuất xứ: Nhà thầu phải chào xuất xứ cụ thể của hàng hóa dự thầu có xuất xứ quy định tại Mục 1.2 Chương V của E-HSMT 
	Hàng hóa dự thầu không đầy đủ các thông tin: Ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, nhà sản xuất/hãng sản xuất, xuất xứ. 

Hoặc hàng hóa nhập khẩu nhưng không có giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền

Hoặc giấy phép nhập khẩu hết hạn nhưng nhà thầu không chuẩn bị được nguồn hàng đã nhập khẩu trước khi giấy phép hết hạn để cung ứng cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương Hoặc đối với hàng hóa không bắt buộc phải có giấy phép nhập khẩu nhưng không được nhập khẩu theo đúng quy định

Hoặc hàng hóa là trang thiết bị y tế sản xuất trong nước nhưng không có số lưu hành hoặc có nhưng hết hạn sử dụng (số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc hàng hóa lưu hành không đúng quy định
- Xuất xứ quy định tại Mục 1.2 Chương V của E-HSMT: Nhà thầu không chào xuất xứ cụ thể của hàng hóa và Nhà thầu không chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ quy định tại chỉ dẫn số (3) mẫu số 01B - Phạm vi cung cấp hàng hóa - Chương IV của E-HSMT

	1.5
	Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa
	Nhà thầu cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (3)

	2
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa
	- Nhà thầu cung ứng hàng hóa theo số lượng từng đợt đúng nhu cầu sử dụng thực tế của Bệnh viện đa khoa Hải Dương
- Hàng hóa cung ứng phải sử dụng được (tương thích) với thiết bị hiện có tại Bệnh viện và giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (3)

	3
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành
	Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (3)

	
	
	Nhà thầu phải trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành
	Nhà thầu không có bản trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành

	4
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa
	Thu đổi hàng hóa nếu hàng hóa có lỗi mà lỗi không phải do bên mua hoặc khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về hàng hóa không được phép lưu hành tại Việt Nam


	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (3)

	5
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ sau bán hàng

	5.1
	Các yếu tố về điều kiện thương mại
	+ Nhà thầu cam kết có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương khi có yêu cầu. Cung cấp hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt khi giao hàng.
+ Nhà thầu cam kết có chính sách đào tạo, chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (3)

	5.2
	Thời gian thực hiện gói thầu (thời gian giao hàng), tiến độ cung cấp hàng hóa
	18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	> 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	6
	Các yêu cầu khác

	6.1
	Nhà thầu cam kết hàng hóa có nhãn mác với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác của hàng hóa
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (2), (3)

	6.2
	Nhà thầu cam kết hàng hoá chính hãng, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đã bao gồm các loại thuế theo quy định, chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng và các chi phí liên quan khác.
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (2), (3)

	6.3
	Thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế trong phạm vi khối lượng gói thầu. Nhà thầu cam kết thực hiện điều chỉnh giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (2), (3)

	6.4
	Nhà thầu cam kết các hồ sơ chất lượng, tiêu chuẩn, xuất xứ hàng hóa, hồ sơ mua bán, nhập khẩu,... đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đúng quy định tại cột (2), (3)

	Kết luận:
	ĐẠT (đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật): Đạt tất cả các yêu cầu trên

	
	KHÔNG ĐẠT (không đáp ứng yêu cầu về về mặt kỹ thuật): Không đạt ≥ 01 yêu cầu trên


