# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:

1.1 Mô tả khái quát về dự án

- Tên dự án: Nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

- Quy mô công trình:

Phát điện với công suất lắp máy Nlm = 12MW, điện lượng bình quân năm Eo=45.8106 kWh.

Ngoài nhiệm vụ chính là phát điện, việc xây dựng dự án công trình thủy điện Đa Krông 1 còn góp phần tạo thêm việc làm, phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Các thông số chính của công trình

| TT | Các thông số | Đ/vị | Kết quả |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÁC ĐẶC TRƯNG LƯU VỰC |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích lưu vực | km2 | 344.4 |  |  |
| 2 | Chiều dài sông chính | km | 31 |  |  |
| 3 | Lượng mưa trung bình nhiều năm | mm | 2582.7 |  |  |
| 4 | Lưu lượng trung bình nhiều năm | m3/s | 20.29 |  |  |
| 5 | Mođun dòng chảy năm | l/s.km2 | 58.36 |  |  |
| 6 | Tổng lượng phù sa bồi lắng | 106 m3 | 0.113 |  |  |
| 7 | Lưu lượng đỉnh lũ : + P = 0.2% | m3/s | 5296 |  |  |
|  | + P = 1% | m3/s | 3914 |  |  |
|  | + P = 10% | m3/s | 2136 |  |  |
| 8 | Tổng lượng lũ : + P = 0.2% | 106 m3 | 246 |  |  |
|  | + P = 1% | 106 m3 | 182 |  |  |
| B | HỒ CHỨA |  |  |  |  |
| 1 | Mực nước dâng bình thường | m | +181.00 |  |  |
| 2 | Mực nước chết | m | +177.00 |  |  |
| 3 | MNDGC: +Kiểm tra=0.2% | m | +188.57 |  |  |
|  | +Thiết kế P=1% | m | +186.47 |  |  |
| 4 | Dung tích toàn bộ hồ | 106 m3 | 0.629 |  |  |
| 5 | Dung tích hữu ích | 106 m3 | 0.359 |  |  |
| 6 | Dung tích chết | 106 m3 | 0.270 |  |  |
| C | THÔNG SỐ CƠ BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng lớn nhất | m3/s | 34.52 |  |  |
| 2 | Lưu lượng đảm bảo p=85% | m3/s | 5.15 |  |  |
| 3 | Cột nước lớn nhất | m | 52.92 |  |  |
| 4 | Cột nước nhỏ nhất | m | 41.30 |  |  |
| 5 | Cột nước tính toán | m | 41.30 |  |  |
| 6 | MNHL max ứng với lũ p = 0.2% | m | +145.10 |  |  |
| 7 | MNHL min khi xả Q = 0.6Qmax 1tổ máy | m | +129.16 |  |  |
| 8 | Công suất lắp máy | MW | 12 |  |  |
| 9 | Công suất đảm bảo p=85% | MW | 1.91 |  |  |
| 10 | Điện lượng trung bình năm | 106kWh | 45.80 |  |  |
| 11 | Số giờ sử dụng công suất lắp máy | Giờ | 3814 |  |  |
| D | CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH |  |  |  |  |
| I | CỤM ĐẦU MỐI |  |  |  |  |
| 1 | Đập dâng nước |  |  |  |  |
|  | - Hình thức | Đập BTTL, kết cấu BT M150 |  |  |  |
|  | - Cao trình đỉnh đập | m | +189.00 |  |  |
|  | - Chiều dài theo đỉnh phía bờ trái | m | 21 |  |  |
|  | - Chiều dài theo đỉnh phía bờ phải | m | 18 |  |  |
|  | - Chiều cao đập lớn nhất | m | 22 |  |  |
|  | - Chiều rộng đáy đập lớn nhất | m | 19,5 |  |  |
|  | - Chiều rộng đỉnh đập | m | 3.5 ~ 5.0 |  |  |
|  | - Hệ số mái đập thượng lưu - hạ lưu |  | 0.0 ~ 1.5 |  |  |
| 2 | Đập tràn xả lũ |  | Tràn tự do | Tràn cửa van |  |
|  | - Hình thức tràn: Tràn tự do kết hợp tràn cửa van |  |  |  |  |
|  | - Cao trình ngưỡng tràn | m | +181.00 |  | +169.00 |
|  | - Kích thước thông thuỷ : (n B) | m | 80 |  | 2x12=24 |
|  | - Lưu lượng qua tràn lớn nhất: + P= 0.2% | m3/s | 2628.91 |  | 2634.78 |
|  | + P= 1% | m3/s | 1659.47 |  | 2223.34 |
|  | - Cột nước lớn nhất trên ngưỡng: + P= 0,2% | m | 7.57 |  | 19.57 |
|  | + P= 1% | m | 5.47 |  | 17.47 |
|  | - Mực nước hạ lưu ứng với: + P= 0.2% | m | +185.62 |  |  |
|  | + P= 1% | m | +183.41 |  |  |
|  | - Chiều cao đập tràn lớn nhất | m | 16 |  | 2 |

1.2 Mô tả khái quát về gói thầu

a. Tên gói thầu: Gói thầu số 02-SCL: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng Hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp.

b. Nguồn vốn: Vốn SXKD nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

c. Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

d. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

e. Loại Hợp đồng: Trọn gói.

f. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Nhằm tuyển chọn đơn vị tư vấn có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm, để thực hiện công tác: Tư vấn khảo sát, đánh giá và lập phương án xử lý bồi lắng Hạng mục: Đập dâng - đập tràn và Cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp theo đúng quy định đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ.

II. Phạm vi công việc:

- Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện:

  - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát hiện trạng, xác định trữ lượng bồi lắng, đánh giá ảnh hưởng bồi lắng;

- Tư vấn các thủ tục xử lý;

- Lập phương án xử lý (thiết bị, vị trí bãi thải hoặc bãi trữ, cự li vận chuyển, tiến độ xử lý…), biện pháp đảm bảo môi trường, an toàn giao thông đường HCM; Đề xuất biện pháp xây dựng công trình bảo vệ (nếu cần).

- Lập dự toán chi phí xử lý, bao gồm tính toán chi phí tận thu bồi lắng (nếu có).

- Làm việc với các cơ quan địa phương giải trình đến khi được địa phương thống nhất và được cấp phép

- Sản phẩm: Hồ sơ tư vấn lập 07 bộ và Quyết định cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

(Đính kèm hình ảnh khu vực bồi lắng)

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Về nội dung báo cáo: Tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo gửi Chủ đầu tư trong các cuộc với cơ quan địa phương, và các báo cáo khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, EVN, EVNCPC.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại mục 3 Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  thuộc chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Bên mời thầu sẽ cung cấp các văn bản, giấy tờ, hồ sơ liên quan đến công trình để nhà thầu có thể triển khai công việc của mình.

- Bên mời thầu sẽ cung cấp các công văn giới thiệu cần thiết để tư vấn liên hệ với các cơ quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện công trình (nếu có).

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu.

- Cử cán bộ có trình độ phù hợp, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho Nhà thầu thực hiện nhiệm vụ

*** Lưu ý: Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá dịch vụ tư vấn với mức thuế suất GTGT 10% để làm cơ sở đánh giá thầu.

Hình ảnh khu vực bồi lắng