## Sheet1
PHỤ LỤC 02 – DANH MỤC HÀNG HÓA
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa E-HSMT | Yêu cầu kỹ thuật E-HSMT (hoặc tương đương) | ĐVT | Số lượng
1 | PP2600090227 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 0 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 0 Cỡ chỉ dài ≥ 90cm, 1 kim tròn đầu cắt dài 36 ± 1 mm 1/2 vòng tròn, Chất liệu: hợp kim Ethalloy, được phủ silicone, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác Thời gian tan hoàn toàn 180 - 240 ngày Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn CE/FDA. | Tép | 372
2 | PP2600090228 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, thành phần glycolide, có kháng khuẩn, dạng không thắt nút, số 3 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi, thành phần glycolide, có kháng khuẩn, dạng không thắt nút, số 3 | Chỉ phẫu thuật tan tổng hợp đơn sợi , thành phần chứa glycolide từ 72 - 75%, có chất kháng khuẩn, dạng không thắt nút có neo xoắn ốc quanh thân chỉ Cỡ chỉ số 3/0 dài ≥ 23cm, 1 đầu vòng tự khóa- 1 kim tròn đầu tròn dài 26 ± 1 mm 1/2 vòng tròn Thời gian tan hoàn toàn 90 - 120 ngày Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn CE/FDA. | Tép | 174
3 | PP2600090229 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 75cm, 2 kim thẳng tròn đầu tròn, bằng hợp kim thép không gỉ, giới hạn độ bền kéo ≥2600Mpa, dài 70mm . Hoặc tương đương. Đạt Tiêu Chuẩn: FDA | Sợi | 759
4 | PP2600090230 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi có thành phần polypropylene số 7/0. Chiều dài chỉ ≥ 60 cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 9.3mm, 3/8 vòng tròn, đường kính kim ≤ 0.21 mm. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Sợi | 12
5 | PP2600090231 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi có thành phần polypropylene số 8/0 Chiều dài chỉ ≥ 45cm, 2 kim tròn đầu tròn, dài 6.5mm, 3/8 vòng tròn, đường kính kim ≤ 0.16 mm. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Sợi | 12
6 | PP2600090232 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 9/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 9/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi có thành phần polypropylene số 9/0 Chiều dài chỉ ≥ 13cm, 2 kim tròn đầu tròn, dài 5.1 mm, 3/8 vòng tròn, đường kính kim ≤ 0.11 mm. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn FDA . | Sợi | 12
7 | PP2600090233 | Chỉ không tan tự nhiên số 3/0 | Chỉ không tan tự nhiên số 3/0 | Chỉ không tan tự nhiên số 3/0, không kim, chỉ dài ≥ 60cm, đóng gói tối thiểu 10 sợi/tép. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. | Tép | 609
8 | PP2600090234 | Kháng thể đơn dòng CD36 gắn màu APC | Kháng thể đơn dòng CD36 gắn màu APC | Kháng thể đơn dòng CD36 có nguồn gốc từ chuột gồm chuỗi nặng IgM và chuỗi nhẹ kappa, gắn màu APC. Hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào - Máy FACS - BD Facs Canto II. | lọ | 6
9 | PP2600090235 | Kháng thể đơn dòng CD64 gắn màu PE | Kháng thể đơn dòng CD64 gắn màu PE | Kháng thể đơn dòng CD64 có nguồn gốc từ chuột gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa, gắn màu PE. Hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào - Máy FACS - BD Facs Canto II. | lọ | 4
10 | PP2600090236 | Hoá chất dùng cho Hệ thống Máy REAL-TIME PCR
10.1 | PP2600090236 |  | Bộ xét nghiệm định lượng chuyển vị gene AML1-ETO | Bộ xét nghiệm được sử dụng để định lượng chuyển vị gene AML1-ETO trong tủy xương hoặc mẫu máu ngoại vi. Hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với Hệ thống Máy REAL-TIME PCR. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. | Test/ phản ứng | 292
10.2 | PP2600090236 |  | Bộ xét nghiệm định lượng chuyển vị gene E2A-PBX1 | Bộ xét nghiệm được sử dụng để định lượng chuyển vị gene E2A-PBX1 trong tủy xương hoặc mẫu máu ngoại vi. Hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với Hệ thống Máy REAL-TIME PCR. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. | Test/ phản ứng | 285
10.3 | PP2600090236 |  | Bộ xét nghiệm định lượng chuyển vị gene MLL-AF4 | Bộ xét nghiệm được sử dụng để định lượng chuyển vị gene MLL-AF4 trong tủy xương hoặc mẫu máu ngoại vi. Hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với Hệ thống Máy REAL-TIME PCR. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. | Test/ phản ứng | 285
10.4 | PP2600090236 |  | Bộ xét nghiệm định lượng chuyển vị gene TEL-AML1 | Bộ xét nghiệm được sử dụng để định lượng chuyển vị gene TEL-AML1 trong tủy xương hoặc mẫu máu ngoại vi. Hoặc tương đương. Hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với Hệ thống Máy REAL-TIME PCR. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. | Test/ phản ứng | 285
10.5 | PP2600090236 |  | Bộ xét nghiệm định lượng chuyển vị gene CBFB-MYH11 | Bộ xét nghiệm được sử dụng để định lượng chuyển vị gene CBFB-MYH11 trong tủy xương hoặc mẫu máu ngoại vi. Hoặc tương đương. Sử dụng tương thích với Hệ thống Máy REAL-TIME PCR. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. | Test/ phản ứng | 322
11 | PP2600090237 | Glycerin | Glycerin | Glycerin. Chai từ 1 lit trở lên. Hoặc tương đương | Lít | 285
12 | PP2600090238 | Acetic acid 100% | Acetic acid 100% | Dung dịch Acetic acid (glacial) hàm lượng ≥ 99.8 %, dùng trong kỹ thuật tế bào di truyền (nhiễm sắc thể đồ). Chai 1L trở lên Hoặc tương đương | Chai | 11
13 | PP2600090239 | Đồng sunfat ngậm nước | Đồng sunfat ngậm nước | Công thức: CuSO4.5H2O. Dùng để kiểm tra nồng độ huyết sắc tố người hiến máu. Chai 500g trở lên Hoặc tương đương | Chai | 11
14 | PP2600090240 | Môi trường đầy đủ nuôi cấy máu ngoại vi cho xét nghiệm nhiễm sắc thể | Môi trường đầy đủ nuôi cấy máu ngoại vi cho xét nghiệm nhiễm sắc thể | Môi trường đầy đủ nuôi cấy máu ngoại vi cho xét nghiệm nhiễm sắc thể (PB-MAX Karyotyping Medium). Chai từ 100ml trở lên. Hoặc tương đương. | chai | 6
15 | PP2600090241 | Methanol dùng trong sắc ký | Methanol dùng trong sắc ký | Methanol 99.85+% dùng trong sắc ký. Chai từ 2,5l trở lên. | Chai | 4
16 | PP2600090242 | Cốc đựng mẫu | Cốc đựng mẫu | Cốc đựng mẫu dùng để đựng mẫu tách chiết hóa chất. Kích thước 16x38mm. Thể tích: khoảng 2,5mL Hoặc tương đương | Cái | 3588
17 | PP2600090243 | Đĩa nuôi cấy mô | Đĩa nuôi cấy mô | Kích thước đĩa nuôi cấy khoảng: (80-100)mmx20 mm + Chất liệu đĩa và nắp: Polystyrene - Thể tích môi trường trung bình: 11 - 16.5 mL - Bề mặt đã được xử lý để tăng độ bám dính tối ưu Hoặc tương đương | cái | 149
18 | PP2600090244 | Màng lọc tế bào 40 µm | Màng lọc tế bào 40 µm | Bộ lọc tế bào, dùng để phân lập nhanh chóng các tế bào sơ cấp nhằm thu được huyền phù tế bào đơn đồng nhất. Gồm: Lưới nylon với các lỗ kích thước 40 µm, các lỗ cách đều nhau. Khung polypropylen được mã hóa màu được đúc có vùng tai cầm để dễ dàng thao tác và nhận diện - Thiết kế phải vừa kít với ống 50 ml đáy nhọn - Dễ sử dụng, giữ được tính toàn vẹn của mẫu - Được tiệt trùng, không chứa nội độc tố Hoặc tương đương | cái | 149
19 | PP2600090245 | Chai nuôi cấy tế bào | Chai nuôi cấy tế bào | Chai nuôi cấy tế bào, diện tích nuôi cấy: 25cm2 Vô trùng, sử dụng trong nuôi cấy tế bào động vật (tế bào tủy xương và tạo máu), không xử lý bề mặt. Nuôi huyền phù. Hoặc tương đương | Chai | 920
20 | PP2600090246 | Vòng cấy thường cứng | Vòng cấy thường cứng | Vòng cấy bằng kim loại, không cán. Đường kính trong vòng cấy khoảng 4mm. Dài khoảng 85mm. Gắn vào cán sẽ thành vòng cấy thường cứng hoàn chỉnh. Hoặc tương đương | Que | 299
21 | PP2600090247 | Ống HCT (Haematokrit) | Ống HCT (Haematokrit) | Ống Haematokrit dùng cho việc lấy mẫu xét nghiệm máu, sử dụng 1 lần với việc đánh dấu màu và bề mặt đầu ống nhẵn bóng, dễ dàng sử dụng và cho kết quả chính xác cao. Hoặc tương đương. | Cái | 5980
22 | PP2600090248 | Ống nghiệm thủy tinh 5ml | Ống nghiệm thủy tinh 5ml | Ống nghiệm thủy tinh 5ml kích thước Ф 12x75mm . Vật liệu: thủy tinh chịu nhiệt Hoặc tương đương | Cái | 1495
23 | PP2600090249 | Pipet pasteur thủy tinh | Pipet pasteur thủy tinh | Pipet pasteur thủy tinh 150mm. Hoặc tương đương. | Cái | 1500
24 | PP2600090250 | Falcon 5ml | Falcon 5ml | Ông nghiệm 5ml đáy tròn, có nắp. Chất liệu polystyrene. Kích thước 12mm x 75mm. Không chứa nội độc tố. Tương thích với thiết bị đo tế bào dòng chảy.. | Cái | 9200
25 | PP2600090251 | Anti Human Globulin (AHG) | Anti Human Globulin (AHG) | Hóa chất định tính/bán định lượng anti human Globulin. Lọ từ 10ml trở lên Hoặc tương đương | Lọ | 4
26 | PP2600090252 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng H.Pylori | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng H.Pylori | Đinh tinh phát hiện các kháng thê kháng H.Pylori trong máu toàn phần/huyết thanh hoặc huyết tương người. Hoặc tương đương | Test | 611
27 | PP2600090253 | Test chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1AG | Test chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1AG | Test chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1AG Hoặc tương đương | Test | 230
28 | PP2600090254 | Ethanol (99,8%) | Ethanol (99,8%) | Độ tinh sạch ≥99,8% Sử dụng trong giải phẫu bệnh. Chai từ 2,5 lit trở lên. Hoặc tương đương | Lít | 2332
29 | PP2600090255 | Papanicolauos EA 50 | Papanicolauos EA 50 | Papanicolauos EA 50 có thành phần Eosin khoảng 0,1 - 1%. Dạng lỏng sử dụng trực tiếp. Được sử dụng để nhuộn tế bào bong trong kỹ thuật nhuộm giải phẫu bệnh. Chai từ 473ml trở lên. Hoặc tương đương | ml | 13455
30 | PP2600090256 | Eosine | Eosine | Hóa chất Eosin 0,5%, được sử dụng cùng với Hematoxylin trong kỹ thuật để nhuộm mô, mảnh cắt mô. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. | ml | 27268
31 | PP2600090257 | Hỗn hợp isoparaffinic và hydrocarbon béo | Hỗn hợp isoparaffinic và hydrocarbon béo | Hỗn hợp isoparaffinic và hydrocarbon béo dùng trong quá trình xử lý mô và nhuộm mô, có độ tinh khiết cao. Dùng để tách béo trong quá trình xử lý mô và khử paraffin hoàn toàn và làm sạch trong quá trình nhuộm. Không làm cứng mẫu ngay cả trong thời gian dài. Thích hợp với toàn bộ các thiết bị xử lý mô và máy nhuộm tự động. Không mùi hoặc mùi rất nhẹ.. Không chứa benzen Chai từ 3,8 lít trở lên Hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. | chai | 177
32 | PP2600090258 | Mực đánh dấu mô màu xanh dương | Mực đánh dấu mô màu xanh dương | Mực đánh dấu mô màu xanh dương Dùng để đánh dấu các khu vực cần xác định và định hướng và xác định bờ mẫu mô không làm mất dấu, thay đổi màu sắc hoặc phai màu. -Mực bám dính vĩnh viên trên mẫu mô trong vòng 1-5 phút. -Chịu được quá trình xử lý mô thông thường -Giữ được màu sắc và tương phản tốt - Không gây hại cho người sử dụng. -Dùng được cho mẫu mô tươi và mô cố định trong dung dịch formol. Chai từ 50ml trở lên | Chai | 4
33 | PP2600090259 | Mực đánh dấu mô màu xanh lá | Mực đánh dấu mô màu xanh lá | Mực đánh dấu mô màu xanh lá Dùng để đánh dấu các khu vực cần xác định và định hướng và xác định bờ mẫu mô không làm mất dấu, thay đổi màu sắc hoặc phai màu. -Mực bám dính vĩnh viên trên mẫu mô trong vòng 1-5 phút. -Chịu được quá trình xử lý mô thông thường -Giữ được màu sắc và tương phản tốt - Không gây hại cho người sử dụng -Dùng được cho mẫu mô tươi và mô cố định trong dung dịch formol. Chai từ 50ml trở lên | Chai | 4
34 | PP2600090260 | Mực đánh dấu mô màu vàng | Mực đánh dấu mô màu vàng | Mực đánh dấu mô màu vàng Dùng để đánh dấu các khu vực cần xác định và định hướng và xác định bờ mẫu mô không làm mất dấu, thay đổi màu sắc hoặc phai màu. -Mực bám dính vĩnh viên trên mẫu mô trong vòng 1-5 phút. -Chịu được quá trình xử lý mô thông thường -Giữ được màu sắc và tương phản tốt - Không gây hại cho người sử dụng. -Dùng được cho mẫu mô tươi và mô cố định trong dung dịch formol. Chai từ 50ml trở lên | Chai | 4
35 | PP2600090261 | Mực đánh dấu mô màu đỏ | Mực đánh dấu mô màu đỏ | Mực đánh dấu mô màu đỏ Dùng để đánh dấu các khu vực cần xác định và định hướng và xác định bờ mẫu mô không làm mất dấu, thay đổi màu sắc hoặc phai màu. -Mực bám dính vĩnh viên trên mẫu mô trong vòng 1-5 phút. -Chịu được quá trình xử lý mô thông thường -Giữ được màu sắc và tương phản tốt. - Không gây hại cho người sử dụng -Dùng được cho mẫu mô tươi và mô cố định trong dung dịch formol. Chai từ 50ml trở lên | Chai | 4
36 | PP2600090262 | Mực đánh dấu mô màu đen | Mực đánh dấu mô màu đen | Mực đánh dấu mô màu đen Dùng để đánh dấu các khu vực cần xác định và định hướng và xác định bờ mẫu mô không làm mất dấu, thay đổi màu sắc hoặc phai màu. -Mực bám dính vĩnh viên trên mẫu mô trong vòng 1-5 phút. -Chịu được quá trình xử lý mô thông thường -Giữ được màu sắc và tương phản tốt - Không gây hại cho người sử dụng. -Dùng được cho mẫu mô tươi và mô cố định trong dung dịch formol. Chai từ 50ml trở lên | Chai | 4
37 | PP2600090263 | Hoá chất dùng cho Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana – Benchmark XT
37.1 | PP2600090263 |  | Kháng thể đơn dòng từ thỏ SATB2 (EP281) | Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm trở lên. Là kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong Tris Buffer pH 7,3-7,7, với 1% BSA và <0.1% Sodium Azide. Sử dụng tương thích với Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana – Benchmark XT. - Hộp từ 50 test trở lên | Hộp | 6
37.2 | PP2600090263 |  | Kháng thể đơn dòng từ chuột SALL4 (6E3) | Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm trở lên. Là kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris Buffer, pH 7.3-7,7, với 1% BSA và <0.1% Sodium Azide. Sử dụng tương thích với Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana – Benchmark XT. - Hộp từ 50 test trở lên | Hộp | 4
37.3 | PP2600090263 |  | Kháng thể đơn dòng từ chuột Glutamine Synthetase (GS-6) | Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm trở lên. Là kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris Buffer, pH 7.3-7,7, với 1% BSA và <0.1% Sodium Azide. Sử dụng tương thích với Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana – Benchmark XT. - Hộp từ 50 test trở lên | Hộp | 4
37.4 | PP2600090263 |  | Kháng thể đơn dòng từ chuột SOX-11 (MRQ-58) | Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm trở lên. Là kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris Buffer, pH 7.3-7,7, với 1% BSA và <0.1% Sodium Azide. Sử dụng tương thích với Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana – Benchmark XT. - Hộp từ 50 test trở lên | Hộp | 4
37.5 | PP2600090263 |  | Kháng thể đơn dòng từ chuột Hepatocyte Specific Antigen (OCH1E5) | Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm trở lên. Là kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris Buffer, pH 7.3-7,7, với 1% BSA và <0.1% Sodium Azide. Sử dụng tương thích với Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana – Benchmark XT. - Hộp từ 50 test trở lên | Hộp | 4
37.6 | PP2600090263 |  | Kháng thể đơn dòng từ chuột Oct-4 (MRQ-10) | Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm trở lên. Là kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris Buffer, pH 7.3-7,7, với 1% BSA và <0.1% Sodium Azide. Sử dụng tương thích với Hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Ventana – Benchmark XT. - Hộp từ 50 test trở lên | Hộp | 4
38 | PP2600090264 | Dụng cụ và băng đạn mổ mở 3 hàng ghim
38.1 | PP2600090264 |  | Dụng cụ mổ mở 3 hàng ghim | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở các cỡ 60mm, 80mm Có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên. Hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái | 55
38.2 | PP2600090264 |  | Băng ghim mổ mở 3 hàng ghim | Băng đạn (ghim khâu) dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở các cỡ 60mm, 80mm Có ba hàng ghim chiều cao khác nhau Chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm hoặc 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. Hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái | 867
39 | PP2600090265 | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn/ tiệt khuẩn CIDEX, dung tích 3.6 lít | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn/ tiệt khuẩn CIDEX, dung tích 3.6 lít | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn. Chiều dài khoảng 35 cm, rộng khoảng 18cm, cao khoảng 13cm, dung tích chứa khoảng 3.6 lít. Sử dụng trong xử lý dụng cụ y tế, có khả năng chịu nhiệt cao (khoảng 134ºC); Khay làm từ Polypropylene tráng thủy tinh, có nắp đậy chống bay hơi, thoát mùi. Hoặc tương đương. | Cái | 3
40 | PP2600090266 | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn/ tiệt khuẩn CIDEX, dung tích 8.1 lít | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn/ tiệt khuẩn CIDEX, dung tích 8.1 lít | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn. Chiều dài khoảng 50 cm, rộng khoảng 18cm, cao khoảng 13cm, dung tích chứa khoảng 8.1 lít. Sử dụng trong xử lý dụng cụ y tế, có khả năng chịu nhiệt cao (khoảng 134ºC); Khay làm từ Polypropylene tráng thủy tinh, có nắp đậy chống bay hơi, thoát mùi. Hoặc tương đương. | Cái | 1
41 | PP2600090267 | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn/ tiệt khuẩn CIDEX, dung tích 19.8 lít | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn/ tiệt khuẩn CIDEX, dung tích 19.8 lít | Khay ngâm dung dịch khử khuẩn. Chiều dài khoảng 59 cm, rộng khoảng 38cm, cao khoảng 14cm, dung tích chứa khoảng 19.8 lít. Sử dụng trong xử lý dụng cụ y tế, có khả năng chịu nhiệt cao (khoảng 134ºC); Khay làm từ Polypropylene tráng thủy tinh, có nắp đậy chống bay hơi, thoát mùi. Hoặc tương đương. | Cái | 9
42 | PP2600090268 | Ống nội khí quản có lò xo | Ống nội khí quản có lò xo | Ống nội khí quản có bóng và có lò xo các số: số 5; số 5,5; số 6; số 6,5; số 7; số 7,5; số 8 hoặc tương đương. - Thân ống có các vòng xoắn kim loại chạy dọc thân ống giúp làm giảm khả năng bị bẹp ống. - Hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn để hỗ trợ định vị ống an toàn. - Bề mặt trong lòng ống được làm trơn nhẵn giúp cho việc đưa sonde hút nhớt, ống nội soi hay cây nòng dẫn đường vào bên trong ống dễ dàng. - Đầu nối tiêu chuẩn 15mm được gắn vào thân ống. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA. | Cái | 101
43 | PP2600090269 | Bóng chẹn phế quản (người lớn) các cỡ | Bóng chẹn phế quản (người lớn) các cỡ | Ống chẹn phế quản dùng để cô lập một bên phổi, gồm: - Thân chính, có nòng hút và thông khí. - Bóng chẹn phế quản bằng silicon, loại thể tích lớn áp lực thấp - Co nối 4 cổng: để gắn với ống nội khí quản, máy thở, luồn ống nội soi mềm hoặc dây hút đàm, co có nắp vặn để cố định thân ống chẹn phế quản. Hoặc tương đương. | Cái | 11
44 | PP2600090270 | Ống Cannula mở khí quản có bóng các cỡ | Ống Cannula mở khí quản có bóng các cỡ | * Ống mở khí quản có bóng làm bằng vật liệu PVC y tế. Cánh cố định mềm dẻo và rộng giúp cố định và tối đa thoải mái cho bệnh nhân. * Bóng thể tích lớn áp lực thấp, chất liệu mềm mại hạn chế tổn thương thành khí quản. Đầu tù, trơn trượt an toàn khi luồn. * Đầy đủ kích cỡ từ 6-9 (cách nhau 0.5mm). Hoặc tương đương. | Cái | 271
45 | PP2600090271 | Dây dẫn đường 150cm | Dây dẫn đường 150cm | Dùng để dẫn đường cho ống thông niệu quản, bề mặt trơn láng, có cản quang giúp nhận biết dây di chuyển. Loại thẳng, dây tròn. Chất liệu: thép không gỉ phủ PTFE và silicon; kích thước dài ≥ 150cm, đường kính dây 0,035'' Hoặc tương đương | Sợi | 16
46 | PP2600090272 | Bộ mở khí quản cấp cứu | Bộ mở khí quản cấp cứu | Bộ mở khí quản cấp cứu gồm đầy đủ các dụng cụ để mở thành công 1 ca mở khí quản trong trường hợp khẩn cấp, cấp cứu Thành phần: Dao mổ, Ống mở khí quản có bóng, Bơm tiêm, Dây cố định ống mở khí quản, Chỉ khâu, Lọc chữ T..... Hoặc tương đương | Bộ | 2
47 | PP2600090273 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản gồm tay quay và đầu thắt | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản gồm tay quay và đầu thắt | Thành phần gồm: - 01 Tay quay gắn với ống soi, gồm các đặc điểm sau: + Có nút cố định kêt nối tay quay với kênh dụng cụ của dây soi +Có ngã bơm rộng kèm theo nắp van sinh thiết đậy kín, thuận tiện bơm nước tưới rửa cũng như giảm thiểu việc thoát hơi khi thực hiện hút búi tĩnh mạch. +Cần khóa thực hiện chức năng báo hiệu mỗi khi vong thắt bung ra và cố định tay quay tránh tình trạng quay mạnh, vòng cao su kế tiếp sẽ bị kéo nhẹ hoặc bung ra nhiều vòng trên cùng 1 búi. +Chế độ Unlock: sử dụng khi thu hồi hoặc bung dây kéo +Chế độ Lock: sử dụng khi tiến hành thắt búi, với chế độ lock, cần khóa sẽ thực hiện chức năng báo hiệu của mình. - 01 bộ vòng thắt:gồm ≥ 6 vòng thắt cao su tự nhiên đàn hồi được lắp sẵn vào 1 đầu thắt, 1 ống thông dẫn đường, 1 kim tưới rửa. Tương thích ống soi đường kính khoảng 9,5mm-11 mm. Hoặc tương đương. | Cái | 4
48 | PP2600090274 | Bóng nong thực quản, đại tràng có dây dẫn hướng | Bóng nong thực quản, đại tràng có dây dẫn hướng | Bóng nong thực quản, đại tràng có dây dẫn hướng để nong các vùng hẹp trong thực quản, đại tràng. Dây dẫn hướng bằng thép không gỉ. Độ căng bóng 18 - 20 mm, áp suất bóng 5-12 psi hoặc 5-9 atm hoặc tương đương, độ dài làm việc ≥ 1800 mm, chiều dài bóng 50-80 mm, đường kính kênh dụng cụ ≤ 2,8mm. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn FDA | Cái | 4
49 | PP2600090275 | Kìm sinh thiết phế quản, ngàm hình oval | Kìm sinh thiết phế quản, ngàm hình oval | Kềm sinh thiết có lỗ, hình oval, sử dụng 1 lần. Chiều dài làm việc tối thiểu 1000 mm; tương thích kênh dụng cụ tối thiểu 2 mm Hoặc tương đương | Cái | 89
50 | PP2600090276 | Thòng lọng cắt polyp | Thòng lọng cắt polyp | Đường kính vòng thắt tối thiếu 25 mm, chiều dài làm việc ≥ 2300 mm, đường kính kênh dụng cụ ≤ 2,8 mm. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn CE. | Cái | 89
51 | PP2600090277 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế đa enzyme | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế đa enzyme | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa Enzyme. Thành phần: chứa 5 loại enzyme Enzyme protease subtilisin: 8% (w/w); Lipase, Amylase, Cellulase, Mannanase. Độ pH: 7.0 - 8.0 Có khả năng loại bỏ màng biofilm. Hoặc tương đương. Đóng gói tối đa 5 lít/can Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Lít | 460
52 | PP2600090278 | Nẹp và vít maxi
52.1 | PP2600090278 |  | Vít maxi | Vít chất liệu titan hoặc hợp kim titan, đường kính thân vít: 2,4 mm trở lên, chiều dài 10-12 mm. Hoặc tương đương. | Cái | 78
52.2 | PP2600090278 |  | Nẹp maxi góc hàm dưới bên phải | Nẹp góc hàm phải, 4+14 lỗ trở lên. Độ dày 2,2 mm trở lên. Chất liệu: titan. Hoặc tương đương. | Cái | 4
52.3 | PP2600090278 |  | Nẹp maxi góc hàm dưới bên trái | Nẹp góc hàm trái, 4+14 lỗ trở lên. Độ dày 2,2 mm trở lên. Chất liệu: titan. Hoặc tương đương. | Cái | 4
53 | PP2600090279 | Kiềm cắt nẹp maxi | Kiềm cắt nẹp maxi | Kềm cắt nẹp Maxi, dùng để cắt nẹp dày 2.2mm trở lên Chất liệu: thép không gỉ. Hoặc tương đương. | Cái | 2
54 | PP2600090280 | Thanh uốn nẹp maxi | Thanh uốn nẹp maxi | Thanh uốn nẹp, dài 15 cm dùng cho nẹp dầy 2.2/2.4 mm.Chất liệu: thép không gỉ. Hoặc tương đương. | Cái | 2
55 | PP2600090281 | Kềm uốn nẹp maxi | Kềm uốn nẹp maxi | Kềm uốn nẹp maxi, dùng để uốn nẹp dày 2.2mm trở lên Chất liệu: thép không gỉ. Hoặc tương đương. | Cái | 1
56 | PP2600090282 | Nẹp và vít mini
56.1 | PP2600090282 |  | Nẹp thẳng mini 20 lỗ | Nẹp Mini thẳng 20 lỗ - Chất liệu: Titan. - Dày 1.0mm. - Dùng với vít: đường kính 2.0mm Hoặc tương đương | Cái | 2
56.2 | PP2600090282 |  | Vít mini hệ thống 2.0 | Vít Mini đường kính thân vít: 2.0mm - Chất liệu titan hoặc hợp kim titan. - Độ dài 9-10mm. Đầu Cross (4 chấu) hoặc tương đương. Hoặc tương đương | Cái | 16
57 | PP2600090283 | Mũi khoan mini | Mũi khoan mini | Mũi khoan mini dùng tạo lỗ bắt vít - Đường kính mũi khoan: 1,5-1,6mm, Tương thích với vít 2,0mm -Chiều dài mũi khoan: 50-60mm, độ dài xoắn ren: 5-7mm. Hoặc tương đương. Tương thích với tay khoan Aesculap-GB130R. | Cái | 1
58 | PP2600090284 | Mũi vặn vít mini | Mũi vặn vít mini | Mũi vặn vít tương thích vít 2.0 mm, đầu cross Chất liệu thép không gỉ. Hoặc tương đương. Tương thích với tay nắm của hãng Anton Hipp. | Cái | 1
59 | PP2600090285 | Kềm cắt nẹp mini | Kềm cắt nẹp mini | Kềm cắt nẹp Mini, dùng để cắt nẹp dày từ 1.0mm trở lên Chất liệu: thép không gỉ. Hoặc tương đương. | Cái | 1
60 | PP2600090286 | Kềm uốn nẹp mini 3 mấu | Kềm uốn nẹp mini 3 mấu | Kềm uốn nẹp Mini 3 mấu, dùng để uốn nẹp dày từ 1.0mm trở lên Chất liệu: thép không gỉ. Hoặc tương đương. | Cái | 1
61 | PP2600090287 | Kềm uốn nẹp mini | Kềm uốn nẹp mini | Kềm uốn nẹp Micro, Mid, Mini dùng để uốn nẹp dày từ 1.0mm trở lên Chất liệu: thép không gỉ. Hoặc tương đương. | Cái | 2
62 | PP2600090288 | Forceps giữ nẹp | Forceps giữ nẹp | Kềm giữ nẹp Mini, Maxi Chất liệu: thép không gỉ. Hoặc tương đương. | Cái | 1
63 | PP2600090289 | Băng dính có gạc vô trùng 6x10 cm | Băng dính có gạc vô trùng 6x10 cm | Chất liệu: Màng film Polyurethane <5%, thoáng khí, gạc vải không dệt 15-25% thấm hút tốt, không dính vào vết thương Keo acrylate 10 - 15%ít gây dị ứng, không bám quá chặt, không sót keo khi tháo băng. Kích thước: ≥ 6 x 10 cm Hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn FDA | Miếng | 2300
64 | PP2600090290 | Băng phim dính y tế trong suốt, kích thước: 10x12cm chứa chất kháng khuẩn | Băng phim dính y tế trong suốt, kích thước: 10x12cm chứa chất kháng khuẩn | Chất liệu: Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel Chlorhexidine gluconate 2% kháng khuẩn kích thước 30mm ((±3) mm x 40mm (±4mm). Xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu. Kích thước: ≥ 100mm x 120mm Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Thời gian lưu 7 ngày Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng Hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn FDA | Miếng | 2392
65 | PP2600090291 | Băng phim dính y tế trong suốt, có gạc, kích thước 10x10 cm | Băng phim dính y tế trong suốt, có gạc, kích thước 10x10 cm | Chất liệu: Màng film Polyurethane trong suốt, bán thấm, không chứa latex, có nền keo Acrylic (không gây kích ứng da), có gạc cotton phủ lớp polyethylene (PE) thấm hút dịch vết thương tốt, không dính vào vết thương. Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng Kích thước: 10x10cm (±1cm) Hoặc tương đương | miếng | 1380
66 | PP2600090292 | Gạc lưới 10 x 12cm tẩm ion bạc | Gạc lưới 10 x 12cm tẩm ion bạc | Gạc lưới Lipido-Colloid hoặc tương đương, lưới Polyester, không dính vết thương, thay băng không đau, vô khuẩn, có ion bạc (0,38 - 0,62 mg/cm2 ). Kích thước: ≥10 x 12cm Hoặc tương đương | Miếng | 345
67 | PP2600090293 | Băng cuộn 7cm x 1,3m | Băng cuộn 7cm x 1,3m | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút cao. Kích thước 7cm (±0,7cm) x 1,3m(±13cm) Hoặc tương đương | Cuộn | 1242
68 | PP2600090294 | Kim gây tê cục bộ | Kim gây tê cục bộ | Kim dùng một lần dùng để chọc hút tế bào và gây tê cục bộ. Thân kim được đánh dấu chiều sâu thâm nhập. Đường kính kim: 25G Chiều dài kim: 20cm Đầu kim vát giúp thâm nhập dễ dàng. Hoặc tương đương | Cái | 59
69 | PP2600090295 | Kim gây tê đám rối thần kinh, dài 50mm | Kim gây tê đám rối thần kinh, dài 50mm | Kích cỡ kim: G22 Chiều dài: 50mm, cách điện, thân kim có chia vạch Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA. Hoặc tương đương | Cái | 71
70 | PP2600090296 | Vòng đệm bằng 98mm (Vòng chống loét) | Vòng đệm bằng 98mm (Vòng chống loét) | Vòng bảo vệ da chống loét - Được làm từ chất kết dính hydrocoloid và vi sợi. - Nhờ vậy vòng dính tốt vào da bị viêm, ngăn ngừa dịch tiêu hóa tiếp xúc với da bị viêm, giúp da mau lành. Kích cỡ: 98 mm. Hoặc tương đương. Tiêu chuẩn kỹ thuật: FDA. | Cái | 230
71 | PP2600090297 | Túi hậu môn nhân tạo một mảnh | Túi hậu môn nhân tạo một mảnh | Túi chứa phân một mảnh trong, dùng khóa kẹp, loại xả Đường kính cắt 10-70mm. Đế dán chắc chắn và mềm dẻo, bền vững với chất thải ăn mòn, chống loét. Túi làm bằng chất liệu dịu nhẹ, mềm mại, hút thấm mồ hôi. Được sử dụng để dán bao xung quanh lỗ mở ra da của bệnh nhân để chứa chất thải. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA Hoặc tương đương. | Cái | 82
72 | PP2600090298 | Khóa ba ngã không có dây nối | Khóa ba ngã không có dây nối | Khóa ba ngã không có dây nối gồm có chất liệu: Polycarbonate, Polyethylene, Polypropylene,.... Chống nứt gãy. Khóa xoay được 360 độ để xác định vị trí. Thể tích đuổi khí ≤0,22 ml. Sản phẩm được tiệt khuẩn và đóng gói kín. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn CE. | Cái | 5060
73 | PP2600090299 | Dung dịch vô trùng dùng để bơm nhỏ giọt vào bàng quang | Dung dịch vô trùng dùng để bơm nhỏ giọt vào bàng quang | Dung dịch vô trùng dùng để bơm nhỏ giọt vào bàng quang Thành phẩn chứa: Sodium Hyaluronate ≥1,6%; Sodium chondroitin sulphate ≥ 2%; Calcium chloride dihydrate ≥ 0,87%; Nước tinh khiết vừa đủ 100% Thể tích 50ml trở lên Hoặc tương đương | Ống | 968
74 | PP2600090300 | Clip cầm máu titan các cỡ dùng trong mổ mở và nội soi | Clip cầm máu titan các cỡ dùng trong mổ mở và nội soi | Clip titan dùng cho mổ mở hoặc nội soi, bao gồm các cỡ: cỡ nhỏ, cỡ trung bình, cỡ trung bình/lớn, cỡ lớn Độ mở clip tương ứng cho các cỡ là 3mm, 4mm, 6,4mm, 7,5mm; chiều dài clip đóng tương ứng cho các cỡ: 3,63mm, 5,33mm, 8,99mm, 12,26mm; chứa 6 clip/ vỉ. Vỉ có màu. Hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc FDA. | Cái | 690
75 | PP2600090301 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 01 đường | Bộ dẫn truyền cảm ứng 01 đường | Bộ dẫn truyền cảm ứng theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường. Thành phần gồm: khóa 3 ngã hoặc khóa 4 ngã, đầu dò cảm biến đo huyết áp xâm lấn, dây truyền dịch, buồng nhỏ giọt,... - Áp lực đo từ -30 đến 300mmHg - Trở kháng kích thích: >200 ohms - Trở kháng tín hiệu đầu ra: <3000 ohms Không chứa DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Hoặc tương đương | Bộ | 112
76 | PP2600090302 | Viên khử khuẩn giường, sàn, giường bệnh… và các bề mặt nhiễm khuẩn, ngâm rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế | Viên khử khuẩn giường, sàn, giường bệnh… và các bề mặt nhiễm khuẩn, ngâm rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế | Viên sủi khử khuẩn: Thành phần ≥2,5g Troclosense Sodium. | Viên | 14651
77 | PP2600090303 | Chỉ thị hóa học 2 thông số dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma Hydrogen Peroxide | Chỉ thị hóa học 2 thông số dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma Hydrogen Peroxide | Chỉ thị hóa học Hydrogen Peroxide có mực chỉ thị in trên que nhựa. Vạch chỉ thị chuyển màu khi đạt các điều kiện tiệt khuẩn bằng hơi Hydrogen Peroxide. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA Hoặc tương đương | miếng | 14950
78 | PP2600090304 | Vôi soda | Vôi soda | Đáp ứng tiêu chuẩn để sử dụng hấp thụ khí CO2 trong máy gây mê, phòng chống độc, cấp cứu y tế. Dạng rắn Hoặc tương đương | kg | 1644
79 | PP2600090305 | Dầu parafin | Dầu parafin | Dung dịch dầu không màu Nồng độ: 0.835-0.860g/ml Chai từ 1 lit trở lên Hoặc tương đương | Chai | 16
80 | PP2600090306 | Đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi gỗ | Làm bằng gỗ, được tiệt trùng từng que. Hoặc tương đương | Cái | 460
81 | PP2600090307 | Giấy lọc thấm tròn | Giấy lọc thấm tròn | Giấy lọc thấm tròn. Hoặc tương đương | Tờ | 8965
82 | PP2600090308 | Huyết áp người lớn | Huyết áp người lớn | Huyết áp người lớn Khoảng đo từ 0 đến 300 mmHg Đồng hồ áp lực có kim định vị Quả bóp cao su có van điều chỉnh Hoặc tương đương | Cái | 103
83 | PP2600090309 | Huyết áp trẻ em | Huyết áp trẻ em | Huyết áp trẻ em Đồng hồ áp lực có kim định vị Quả bóp cao su có van điều chỉnh Đo được huyết áp cho trẻ em và trẻ sơ sinh Hoặc tương đương | Cái | 4
84 | PP2600090310 | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ Hoặc tương đương | Cái | 135
85 | PP2600090311 | Bát kền đường kính 6cm | Bát kền đường kính 6cm | Bát kền đựng bông cồn Kích cỡ: 6cm Hoặc tương đương | Cái | 119
86 | PP2600090312 | Kềm kelly thẳng dài không mấu 16 | Kềm kelly thẳng dài không mấu 16 | Kềm kelly thẳng dài không mấu Kích cỡ: 16cm Hoặc tương đương | Cái | 209
87 | PP2600090313 | Khay quả đậu cạn | Khay quả đậu cạn | Khay quả đậu cạn Hoặc tương đương | Cái | 73
88 | PP2600090314 | Kéo cắt chỉ 14cm | Kéo cắt chỉ 14cm | Kéo cắt chỉ 14cm Hoặc tương đương | Cái | 73
89 | PP2600090315 | Mỏ vịt | Mỏ vịt | Mỏ vịt Hoặc tương đương | Cái | 43
TỔNG CỘNG: 89 phần lô (102 mặt hàng)