# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua vật tư dùng cho phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên năm 2026-2027;

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư dùng cho phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên năm 2026-2027;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Ngõ 10, đường Hùng Vương - Phường Phúc Yên - Tỉnh Phú Thọ;

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ BHYT, dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý I/2026;

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 18 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

-  Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện;

-  Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa;

-  Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-  Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất;

-  Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư;

-  Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

-  Cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (khi Chủ đầu tư yêu cầu);

-  Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E- HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Xuất xứ | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600091762 | Quả lọc Highflux diện tích màng lọc 1.7 m2 -1.8m2 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Quả lọc Highflux diện tích màng lọc 1.7 m2 -1.8m2 | Chất liệu màng: Polyethersulfone hoặc Polysulfone Chất liệu vỏ quả lọc: Polycarbonate Hệ số siêu lọc (Kuf): ≥ 55ml/h/mmHg Tiệt trùng bằng tia điện tử hoặc hơi nước | G7/EU | Quả |
| 2 | PP2600091763 | Quả lọc Highflux diện tích bề mặt: 1.3m2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Quả lọc Highflux diện tích bề mặt: 1.3m2 | Chất liệu màng: Purema Polyethersulfone hoặc Polysulfone Chất liệu vỏ quả lọc: Polycarbonate Hệ số siêu lọc (Kuf): ≥ 40 ml/h/mmHg Tiệt trùng bằng tia điện tử hoặc hơi nước | G7/EU | Quả |
| 3 | PP2600091764 | Quả lọc siêu sạch |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Quả lọc siêu sạch | Chất liệu màng: Polysulfone Chất liệu vỏ: Polypropylene Diện tích màng lọc: ≥ 2.0 m² Tiệt trùng bằng tia điện tử hoặc hơi nước Tương thích với các dòng máy thận nhân tạo tại bệnh viện (dòng máy hỗ trợ HDF Online) |  | Quả |
| 4 | PP2600091765 | Bộ Kit 16 cho máy lọc máu liên tục |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Bộ Kit 16 cho máy lọc máu liên tục | 1 bộ kit dùng trong lọc máu huyết tương gồm: - 1 quả lọc huyết tương Plasma, diện tích màng 0.6m² - 1 bộ cassette - 1 bộ dây MPS substituate - 1 túi thải 10L - Sử dụng được trên máy lọc máu Multifiltrate |  | Bộ |
| 5 | PP2600091766 | Bộ Kit 4 cho máy lọc máu liên tục |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Bộ Kit 4 cho máy lọc máu liên tục | 1 bộ kit dùng trong lọc máu liên tục gồm: - 1 quả siêu lọc, diện tích màng 1.4m² - 1 bộ cassette - 1 bộ dây substituate - 1 bộ dây dialysate - Sử dụng được trên máy lọc máu Multifiltrate |  | Bộ |
| 6 | PP2600091767 | Vít neo cố định dây chằng dùng cho cả xương đùi và xương chày |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Vít neo cố định dây chằng dùng cho cả xương đùi và xương chày | Vít neo cố định dây chằng điều chỉnh được độ dài, dùng cho cả xương đùi và xương chày Chất liệu: hợp kim Titanium Vật liệu chỉ: UHMWPE hoặc tương đương | G7/EU | Cái |
| 7 | PP2600091768 | Lưỡi bào sụn khớp |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Lưỡi bào sụn khớp | Lưỡi bào sụn khớp Chiều dài làm việc: ≥ 130mm Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 8 | PP2600091769 | Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần | Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần Chiều dài làm việc: từ 130mm đến 160mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 9 | PP2600091770 | Bộ dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Bộ dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp | Bộ dây dẫn dịch tưới hoạt dịch ổ khớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 10 | PP2600091771 | Chỉ khâu không tiêu số 2 |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Chỉ khâu không tiêu số 2 | Chỉ khâu không tiêu số 2 kèm kim Chiều dài chỉ: ≥ 90cm Đi kèm kim dạng bán nguyệt, làm bằng thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Sợi |
| 11 | PP2600091772 | Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền | Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền Chất liệu vít: vật liệu sinh học tự tiêu Đi kèm Chỉ chất liệu UHMWPE hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 12 | PP2600091773 | Vít chỉ neo đôi, tự tiêu, khâu chóp xoay |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Vít chỉ neo đôi, tự tiêu, khâu chóp xoay | Vít chỉ neo đôi, tự tiêu dùng khâu chóp xoay trong phẫu thuật nội soi khớp vai Chất liệu thân vít: Làm từ vật liệu sinh học tự tiêu Đi kèm ≥02 sợi chỉ chất liệu UHMWPE hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 13 | PP2600091774 | Vít chỉ neo |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Vít chỉ neo | Vít chỉ neo sử dụng trong phẫu thuật nội soi khâu hàng ngoài chóp xoay khớp vai, dùng được cho cả các khớp lớn và nhỏ Chất liệu: Nhựa PEEK Đi kèm tối thiểu 01 sợi chỉ chất liệu UHMWPE hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 14 | PP2600091775 | Trocal chuyên dùng trong nội soi khớp |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Trocal chuyên dùng trong nội soi khớp | Trocal chuyên dùng trong nội soi khớp, các cỡ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 15 | PP2600091776 | Lưỡi bào mài xương |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Lưỡi bào mài xương | Lưỡi bào mài khớp/xương các cỡ Chiều dài làm việc ≥ 130mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 16 | PP2600091777 | Kim khâu chóp xoay |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Kim khâu chóp xoay | Kim khâu chóp xoay Chất liệu Nitinol (hợp kim Niken-Titan) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 17 | PP2600091778 | Bộ Nẹp đầu trên xương cánh tay kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp đầu trên xương cánh tay kèm vít |  |  |
| 17.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (1) | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 3.5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 17.2 |  |  | Vít khóa 3.5mm dùng với nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (1) | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 18 | PP2600091779 | Bộ Nẹp đầu trên xương cánh tay kèm vít |  | Bộ Nẹp đầu trên xương cánh tay kèm vít |  |  |
| 18.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 3.5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 18.2 |  |  | Vít khóa 3.5mm dùng với nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 19 | PP2600091780 | Bộ Nẹp đầu trên xương chày kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp đầu trên xương chày kèm vít |  |  |
| 19.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày (1) | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 5.0 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 19.2 |  |  | Vít khóa 5.0mm dùng với nẹp khóa đầu trên xương chày (1) | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 20 | PP2600091781 | Bộ Nẹp đầu trên xương chày kèm vít |  | Bộ Nẹp đầu trên xương chày kèm vít |  |  |
| 20.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 5.0 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 20.2 |  |  | Vít khóa 5.0mm dùng với nẹp khóa đầu trên xương chày | Vít khóa tự taro đường kính 5.0mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 21 | PP2600091782 | Bộ Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày kèm vít |  |  |
| 21.1 |  |  | Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày (1) | Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 5.0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 21.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày (1) | Vít khóa tự taro đường kính 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 22 | PP2600091783 | Bộ Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày kèm vít |  | Bộ Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày kèm vít |  |  |
| 22.1 |  |  | Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày | Nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 5.0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 22.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa mặt ngoài đầu dưới xương chày | Vít khóa tự taro đường kính 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 23 | PP2600091784 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi kèm vít |  |  |
| 23.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi (1) | Nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ Tương thích với vít 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 23.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa đầu trên xương đùi (1) | Vít khóa tự taro đường kính 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 24 | PP2600091785 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi kèm vít |  | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương đùi kèm vít |  |  |
| 24.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ Tương thích với vít 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 24.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa đầu trên xương đùi | Vít khóa tự taro đường kính 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 25 | PP2600091786 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi kèm vít |  |  |
| 25.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi (1) | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 5.0 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 25.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa đầu dưới xương đùi (1) | Vít khóa tự taro đường kính 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 26 | PP2600091787 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi kèm vít |  | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương đùi kèm vít |  |  |
| 26.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 5.0 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 26.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Vít khóa tự taro đường kính 5.0 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 27 | PP2600091788 | Bộ Nẹp khóa móc xương đòn kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp khóa móc xương đòn kèm vít |  |  |
| 27.1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn (1) | Nẹp khóa xương đòn các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 3.5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 27.2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm dùng với nẹp khóa xương đòn (1) | Vít khóa tự taro đường kính 3.5 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 28 | PP2600091789 | Bộ Nẹp khóa móc xương đòn kèm vít |  | Bộ Nẹp khóa móc xương đòn kèm vít |  |  |
| 28.1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn | Nẹp khóa xương đòn các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Tương thích với vít 3.5mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 28.2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm dùng với nẹp khóa xương đòn | Vít khóa tự taro đường kính 3.5 mm Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 29 | PP2600091790 | Vít xương cứng tự taro 3.5 mm (1) |  |  |  |  |
| 29.1 |  |  | Vít xương cứng tự taro 3.5 mm (1) | Vít xương cứng tự taro 3.5 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 30 | PP2600091791 | Vít xương cứng tự taro 3.5 mm |  |  |  |  |
| 30.1 |  |  | Vít xương cứng tự taro 3.5 mm | Vít xương cứng tự taro 3.5 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 31 | PP2600091792 | Vít xương cứng tự taro 4.5 mm (1) |  |  |  |  |
| 31.1 |  |  | Vít xương cứng tự taro 4.5 mm (1) | Vít xương cứng tự taro 4.5 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 32 | PP2600091793 | Vít xương cứng tự taro 4.5 mm |  |  |  |  |
| 32.1 |  |  | Vít xương cứng tự taro 4.5 mm | Vít xương cứng tự taro 4.5 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 33 | PP2600091794 | Vít xương xốp 4.0mm (1) |  |  |  |  |
| 33.1 |  |  | Vít xương xốp 4.0mm (1) | Vít xương xốp 4.0 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 34 | PP2600091795 | Vít xương xốp 4.0mm |  |  |  |  |
| 34.1 |  |  | Vít xương xốp 4.0mm | Vít xương xốp 4.0 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 35 | PP2600091796 | Vít xương xốp ren 6.5 mm (1) |  |  |  |  |
| 35.1 |  |  | Vít xương xốp ren 6.5 mm (1) | Vít xương xốp ren 6.5 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 36 | PP2600091797 | Vít xương xốp ren 6.5 mm |  |  |  |  |
| 36.1 |  |  | Vít xương xốp ren 6.5 mm | Vít xương xốp ren 6.5 mm Chất liệu: thép không gỉ y tế hoặc Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 37 | PP2600091798 | Nẹp nén ép bản nhỏ (1) |  |  |  |  |
| 37.1 |  |  | Nẹp nén ép bản nhỏ (1) | Nẹp nén ép bản nhỏ các cỡ, tương thích với vít xương cứng đường kính 3.5mm Làm từ thép không gỉ y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 38 | PP2600091799 | Nẹp nén ép bản nhỏ |  |  |  |  |
| 38.1 |  |  | Nẹp nén ép bản nhỏ | Nẹp nén ép bản nhỏ các cỡ, tương thích với vít xương cứng đường kính 3.5mm Làm từ thép không gỉ y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 39 | PP2600091800 | Nẹp nén ép bản hẹp |  |  |  |  |
| 39.1 |  |  | Nẹp nén ép bản hẹp | Nẹp nén ép bản hẹp các cỡ, tương thích với vít xương cứng đường kính 4.5/6.5mm Làm từ thép không gỉ y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 40 | PP2600091801 | Nẹp nén ép bản rộng |  |  |  |  |
| 40.1 |  |  | Nẹp nén ép bản rộng | Nẹp nén ép bản rộng các cỡ, tương thích với vít xương cứng 4.5mm và vít xương xốp 6.5mm Làm từ thép không gỉ y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 41 | PP2600091802 | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ kèm vít |  |  |
| 41.1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ (1) | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 41.2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm dùng nẹp khóa bản nhỏ (1) | Vít khóa 3.5 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 42 | PP2600091803 | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ kèm vít |  | Bộ Nẹp khóa bản nhỏ kèm vít |  |  |
| 42.1 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 42.2 |  |  | Vít khóa 3.5 mm dùng nẹp khóa bản nhỏ | Vít khóa 3.5 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 43 | PP2600091804 | Bộ Nẹp khóa bản hẹp kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp khóa bản hẹp kèm vít |  |  |
| 43.1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp (1) | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 43.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa bản hẹp (1) | Vít khóa tự taro 5.0 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 44 | PP2600091805 | Bộ Nẹp khóa bản hẹp kèm vít |  | Bộ Nẹp khóa bản hẹp kèm vít |  |  |
| 44.1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 44.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa bản hẹp | Vít khóa tự taro 5.0 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 45 | PP2600091806 | Bộ Nẹp khóa bản rộng kèm vít (1) |  | Bộ Nẹp khóa bản rộng kèm vít |  |  |
| 45.1 |  |  | Nẹp khóa bản rộng (1) | Nẹp khóa bản rộng các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 45.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa bản rộng (1) | Vít khóa 5.0 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 46 | PP2600091807 | Bộ Nẹp khóa bản rộng kèm vít |  | Bộ Nẹp khóa bản rộng kèm vít |  |  |
| 46.1 |  |  | Nẹp khóa bản rộng | Nẹp khóa bản rộng các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 46.2 |  |  | Vít khóa 5.0 mm dùng với nẹp khóa bản rộng | Vít khóa 5.0 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 47 | PP2600091808 | Nẹp chữ L trái, phải |  |  |  |  |
| 47.1 |  |  | Nẹp chữ L trái, phải | Vít khóa 5.0 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 48 | PP2600091809 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu dùng vít 3.5 mm (1) |  |  |  |  |
| 48.1 |  |  | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu dùng vít 3.5 mm (1) | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu dùng vít 3.5 mm các cỡ Làm từ thép không gỉ y tế hoặc hợp kim Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7/EU | Cái |
| 49 | PP2600091810 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu dùng vít 3.5 mm |  |  |  |  |
| 49.1 |  |  | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu dùng vít 3.5 mm | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu dùng vít 3.5 mm các cỡ Làm từ thép không gỉ y tế hoặc hợp kim Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái |
| 50 | PP2600091811 | Nẹp mắt xích thẳng các cỡ dùng vít 3.5mm (1) |  |  |  |  |
| 50.1 |  |  | Nẹp mắt xích thẳng các cỡ dùng vít 3.5mm (1) | Nẹp mắt xích thẳng các cỡ dùng vít 3.5mm Làm từ thép không gỉ y tế hoặc hợp kim Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7/EU | Cái |
| 51 | PP2600091812 | Nẹp mắt xích thẳng các cỡ dùng vít 3.5mm |  |  |  |  |
| 51.1 |  |  | Nẹp mắt xích thẳng các cỡ dùng vít 3.5mm | Nẹp mắt xích thẳng các cỡ dùng vít 3.5mm Làm từ thép không gỉ y tế hoặc hợp kim Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái |
| 52 | PP2600091813 | Chỉ thép mềm |  |  |  |  |
| 52.1 |  |  | Chỉ thép mềm | Chỉ thép mềm Chiều dài mỗi cuộn: ≥ 5m/cuộn Làm từ thép không gỉ y tế |  | Cuộn |
| 53 | PP2600091814 | Chỉ thép liền kim |  |  |  |  |
| 53.1 |  |  | Chỉ thép liền kim | Chỉ thép liền kim đường kính các cỡ Chỉ làm từ thép không gỉ y tế Kim làm từ thép không gỉ, Loại 1/2 vòng tròn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Sợi |
| 54 | PP2600091815 | Đinh Kirschner hai đầu nhọn |  |  |  |  |
| 54.1 |  |  | Đinh Kirschner hai đầu nhọn | Đinh Kirschner hai đầu nhọn Làm từ thép không gỉ y tế Thiết kế hai đầu nhọn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 55 | PP2600091816 | Bộ Đinh nội tủy xương chày kèm vít |  | Bộ Đinh nội tủy xương chày kèm vít |  |  |
| 55.1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày có chốt | Đinh nội tủy xương chày có chốt các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 55.2 |  |  | Vít chốt chống xoay 4,5 mm | Vít chốt chống xoay 4,5 mm các cỡ Chất liệu: Titanium hoặc thép không gỉ Đồng bộ và tương thích với hệ thống đinh nội tủy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 56 | PP2600091817 | Nẹp mini 2 lỗ |  |  |  |  |
| 56.1 |  |  | Nẹp mini 2 lỗ | Nẹp mini 2 lỗ, tương thích với vít đường kính 2.0mm Làm từ Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 57 | PP2600091818 | Nẹp mini 4 lỗ |  |  |  |  |
| 57.1 |  |  | Nẹp mini 4 lỗ | Nẹp mini 4 lỗ, tương thích với vít đường kính 2.0mm Làm từ Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 58 | PP2600091819 | Nẹp mini 6 lỗ |  |  |  |  |
| 58.1 |  |  | Nẹp mini 6 lỗ | Nẹp mini 6 lỗ, tương thích với vít đường kính 2.0 mm Làm từ Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 59 | PP2600091820 | Nẹp mini 8 lỗ |  |  |  |  |
| 59.1 |  |  | Nẹp mini 8 lỗ | Nẹp mini 8 lỗ, tương thích với vít đường kính 2.0 mm Làm từ Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 60 | PP2600091821 | Nẹp Mini chữ L góc 90 độ |  |  |  |  |
| 60.1 |  |  | Nẹp Mini chữ L góc 90 độ | Nẹp Mini chữ L 4 lỗ góc 90 độ, trái, phải các cỡ, tương thích với vít đường kính 2.0 mm Làm từ Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 61 | PP2600091822 | Vít xương Mini đường kính 2.0mm |  |  |  |  |
| 61.1 |  |  | Vít xương Mini đường kính 2.0mm | Vít xương mini đường kính 2.0mm các cỡ, tương thích với các loại nẹp mini 2.0mm Làm từ Titanium hoặc thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 62 | PP2600091823 | Kìm đính da |  |  |  |  |
| 62.2 |  |  | Kìm đính da | Kìm đính da |  | Cái |
| 63 | PP2600091824 | Mũi khoan xương |  |  |  |  |
| 63.1 |  |  | Mũi khoan xương | Mũi khoan xương các cỡ Làm từ thép không gỉ y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 64 | PP2600091825 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (S) |  |  |  |  |
| 64.1 |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (S) | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: băng bọt xốp cỡ S, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) cỡ nhỏ, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục và chu kỳ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Bộ |
| 65 | PP2600091826 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (M) |  |  |  |  |
| 65.1 |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (M) | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: băng bọt xốp cỡ M, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) cỡ trung, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Bộ |
| 66 | PP2600091827 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (L) |  |  |  |  |
| 66.1 |  |  | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (L) | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: băng bọt xốp cỡ L, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) cỡ lớn, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Bộ |
| 67 | PP2600091828 | Bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương |  |  |  |  |
| 67.1 |  |  | Bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương | Bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm, dùng với máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái |
| 68 | PP2600091829 | Thanh nâng ngực |  |  |  |  |
| 68.1 |  |  | Thanh nâng ngực | Thanh nâng ngực các cỡ Vật liệu: thép không gỉ chuyên dụng trong cấy ghép y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | thanh |
| 69 | PP2600091830 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu |  |  |  |  |
| 69.1 |  |  | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu các cỡ Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |  | Cái |
| 70 | PP2600091831 | Troca dẫn lưu màng phổi |  |  |  |  |
| 70.1 |  |  | Troca dẫn lưu màng phổi | Troca dẫn lưu màng phổi |  | cái |
| 71 | PP2600091832 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng (1) |  |  |  |  |
| 71.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng (1) | Bộ khớp háng bán phần không xi măng gồm 1. Chỏm khớp Bipolar Vật liệu: Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ hoặc CoCr; lớp lót bên trong bằng UHMWPE hoặc tương đương 2. Chỏm khớp đường kính 22mm và 28mm (các cỡ) Vật liệu: Hợp kim Cobalt-Chrome (CoCr) 3. Chuôi khớp háng không xi măng các cỡ Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Bộ |
| 72 | PP2600091833 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng |  |  |  |  |
| 72.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ khớp háng bán phần không xi măng gồm 1. Chỏm khớp Bipolar Vật liệu: Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ hoặc CoCr; lớp lót bên trong bằng UHMWPE hoặc tương đương 2. Chỏm khớp đường kính 22mm và 28mm (các cỡ) Vật liệu: Hợp kim Cobalt-Chrome (CoCr) 3. Chuôi khớp háng không xi măng các cỡ Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |  | Bộ |
| 73 | PP2600091834 | Bộ khớp háng bán phần có xi măng |  |  |  |  |
| 73.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần có xi măng | Bộ khớp háng bán phần có xi măng gồm 1. Ổ cối Vật liệu: Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ hoặc CoCr; lớp lót bên trong bằng UHMWPE hoặc tương đương 2. Chỏm khớp Vật liệu: Hợp kim Cobalt-Chrome (CoCr) 3. Chuôi khớp Vật liệu: Thép không gỉ 4. Nút chắn xi 5. Súng gắn xi măng Vật liệu: nhựa y tế 6. Xi măng |  | Bộ |
| 74 | PP2600091835 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài (1) |  |  |  |  |
| 74.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài (1) | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, chuôi có thể tháo rời 1. Ổ cối Vật liệu: Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ; lớp lót bên trong bằng nhựa Polyethylene cao phân tử 2. Chỏm khớp Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum (CoCrMo) hoặc titanium 3. Chuôi Vật liệu: Hợp kim Titanium Lớp phủ: Vỏ ngoài phải được phủ lớp nhám Plasma hoặc Hydroxyapatite (HA) | G7/EU | Bộ |
| 75 | PP2600091836 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài |  |  |  |  |
| 75.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, chuôi có thể tháo rời 1. Ổ cối Vật liệu: Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ; lớp lót bên trong bằng nhựa Polyethylene cao phân tử 2. Chỏm khớp Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum (CoCrMo) hoặc titanium 3. Chuôi Vật liệu: Hợp kim Titanium Lớp phủ: Vỏ ngoài phải được phủ lớp nhám Plasma hoặc Hydroxyapatite (HA) |  | Bộ |
| 76 | PP2600091837 | Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài |  |  |  |  |
| 76.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài | Bộ khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài 1. Ổ cối Vật liệu Polyethylene cao phân tử 2. Chỏm khớp Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum 3. Chuôi khớp Vật liệu: Thép không gỉ 4. Nút chắn xi Vật liệu: Làm từ gelatin và glycerol 5. Súng gắn xi măng Vật liệu Plastic 6. Xi măng Quy cách: Đóng gói 2 thành phần gồm ống chất lỏng monomer và gói bột polymer |  | Bộ |
| 77 | PP2600091838 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng sử dụng đường mổ Superpath, ít xâm lấn |  |  |  |  |
| 77.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng sử dụng đường mổ Superpath, ít xâm lấn | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng sử dụng đường mổ Superpath, ít xâm lấn, có cổ rời, chuôi rời 1. Ổ cối không xi măng Vật liệu: Hợp kim Titanium. Đặc điểm: Thiết kế hình bán cầu 2. Lót đệm Vật liệu: Nhựa Polyethylene Tính năng: có gờ chống trật 3. Chỏm khớp Vật liệu: Sứ/Gốm sinh học (Ceramic) 4. Chuôi Vật liệu: Hợp kim Titanium. Lớp phủ: Được phủ lớp Hydroxyapatite (HA) hoặc Titanium xốp 5. Vít bắt ổ cối Vật liệu: Titanium 6. Phụ kiện hỗ trợ đi kèm: mũi khoan ổ cối chuyên dụng và ống trocar dẫn đường |  | Bộ |
| 78 | PP2600091839 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại (1) |  |  |  |  |
| 78.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại (1) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Ổ cối không xi măng Vật liệu: Hợp kim Titan. Đặc điểm: Thiết kế dạng bán cầu, bề mặt ngoài phủ TPS hoặc lớp phủ kép (TPS+HA) 2. Lót đệm Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân tử. Đặc tính: Thiết kế có gờ chống trật 3. Chỏm khớp 28,32,36mm Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc thép không gỉ 4. Chuôi Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Titan. Lớp phủ: Phủ TPS hoặc HA 5. Vít bắt ổ cối Vật liệu: Hợp kim Titanium | G7/EU | Bộ |
| 79 | PP2600091840 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại |  |  |  |  |
| 79.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm kim loại | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Ổ cối không xi măng Vật liệu: Hợp kim Titan. Đặc điểm: Thiết kế dạng bán cầu, bề mặt ngoài phủ TPS hoặc lớp phủ kép (TPS+HA) 2. Lót đệm Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân tử. Đặc tính: Thiết kế có gờ chống trật 3. Chỏm khớp 28,32,36mm Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc thép không gỉ 4. Chuôi Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Titan. Lớp phủ: Phủ TPS hoặc HA 5. Vít bắt ổ cối Vật liệu: Hợp kim Titanium |  | Bộ |
| 80 | PP2600091841 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic (1) |  |  |  |  |
| 80.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic (1) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng. Bao gồm: 1. Ổ cối không xi măng Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Titan. Thiết kế dạng bán cầu, bề mặt ngoài phun plasma titan hoặc phủ HA 2. Lót đệm Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân. 3. Chỏm khớp Chất liệu Ceramic 4. Chuôi Vật liệu: hợp kim Titan Lớp phủ: Bề mặt được phủ lớp Hydroxyapatite (HA) 5. Vít ổ cối Vật liệu: hợp kim Titan | G7/EU | Bộ |
| 81 | PP2600091842 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic |  |  |  |  |
| 81.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chỏm Ceramic | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng. Bao gồm: 1. Ổ cối không xi măng Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Titan. Thiết kế dạng bán cầu, bề mặt ngoài phun plasma titan hoặc phủ HA 2. Lót đệm Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân. 3. Chỏm khớp Chất liệu Ceramic 4. Chuôi Vật liệu: hợp kim Titan Lớp phủ: Bề mặt được phủ lớp Hydroxyapatite (HA) 5. Vít ổ cối Vật liệu: hợp kim Titan |  | Bộ |
| 82 | PP2600091843 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm kim loại (1) |  |  |  |  |
| 82.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm kim loại (1) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai chuyển động 1. Ổ cối không xi măng Vật liệu: hợp kim Titan 2. Chỏm khớp Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) 3. Lớp đệm xoay Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân tử 4. Lót đệm Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr). 5. Chuôi Vật liệu: hợp kim Titan 6. Vít bắt ổ cối Vật liệu: Titanium | G7/EU | Bộ |
| 83 | PP2600091844 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm kim loại |  |  |  |  |
| 83.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm kim loại | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai chuyển động 1. Ổ cối không xi măng Vật liệu: hợp kim Titan 2. Chỏm khớp Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) 3. Lớp đệm xoay Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân tử 4. Lót đệm Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr). 5. Chuôi Vật liệu: hợp kim Titan 6. Vít bắt ổ cối Vật liệu: Titanium |  | Bộ |
| 84 | PP2600091845 | Bộ khớp háng toàn phần chuôi dài không xi măng chỏm kim loại (1) |  |  |  |  |
| 84.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần chuôi dài không xi măng chỏm kim loại (1) | Bộ khớp háng toàn phần chuôi dài không xi măng chỏm kim loại 1. Ổ cối không xi măng • Vật liệu: hợp kim Titan 2. Lót đệm mâm chày • Vật liệu: Nhựa Polyethylene 3. Chỏm khớp háng • Vật liệu: Hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum (CoCrMo) 4. Chuôi khớp háng dài • Vật liệu: Hợp kim Titanium 5. Vít ổ cối • Vật liệu: Hợp kim Titanium | G7/EU | Bộ |
| 85 | PP2600091846 | Bộ khớp háng toàn phần chuôi dài không xi măng chỏm kim loại |  |  |  |  |
| 85.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần chuôi dài không xi măng chỏm kim loại | Bộ khớp háng toàn phần chuôi dài không xi măng chỏm kim loại 1. Ổ cối không xi măng • Vật liệu: hợp kim Titan 2. Lót đệm mâm chày • Vật liệu: Nhựa Polyethylene 3. Chỏm khớp háng • Vật liệu: Hợp kim Cobalt-chromium-molybdenum (CoCrMo) 4. Chuôi khớp háng dài • Vật liệu: Hợp kim Titanium 5. Vít ổ cối • Vật liệu: Hợp kim Titanium |  | Bộ |
| 86 | PP2600091847 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm Ceramic (1) |  |  |  |  |
| 86.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm Ceramic (1) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng. Bao gồm: 1. Ổ cối Vật liệu: hợp kim Titan 2. Lót đệm, Lớp đệm xoay. Lót đệm: Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc titan. Lớp đệm xoay: chất liệu Nhựa Polyethylene cao phân tử 3. Chỏm khớp Chất liệu Ceramic 4. Chuôi Vật liệu: hợp kim Titan 5. Vít ổ cối Vật liệu: hợp kim Titan | G7/EU | Bộ |
| 87 | PP2600091848 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm Ceramic |  |  |  |  |
| 87.1 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động chỏm Ceramic | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng. Bao gồm: 1. Ổ cối Vật liệu: hợp kim Titan 2. Lót đệm, Lớp đệm xoay. Lót đệm: Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc titan. Lớp đệm xoay: chất liệu Nhựa Polyethylene cao phân tử 3. Chỏm khớp Chất liệu Ceramic 4. Chuôi Vật liệu: hợp kim Titan 5. Vít ổ cối Vật liệu: hợp kim Titan |  | Bộ |
| 88 | PP2600091849 | Bộ khớp gối toàn phần gióng trục động học, cắt xương lồi cầu tối thiểu (1) |  |  |  |  |
| 88.1 |  |  | Bộ khớp gối toàn phần gióng trục động học, cắt xương lồi cầu tối thiểu (1) | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng 1. Lồi cầu: Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc hợp kim Titanium 2. Mâm chày: Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc hợp kim Titanium 3. Lót đệm mâm chày: Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân tử 4. Xi măng: Xi măng xương có kháng sinh | G7/EU | Bộ |
| 89 | PP2600091850 | Bộ khớp gối toàn phần gióng trục động học, cắt xương lồi cầu tối thiểu |  |  |  |  |
| 89.1 |  |  | Bộ khớp gối toàn phần gióng trục động học, cắt xương lồi cầu tối thiểu | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng 1. Lồi cầu: Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc hợp kim Titanium 2. Mâm chày: Vật liệu: Chế tạo từ hợp kim Cobalt Chrome (CoCr) hoặc hợp kim Titanium 3. Lót đệm mâm chày: Vật liệu: Nhựa Polyethylene cao phân tử 4. Xi măng: Xi măng xương có kháng sinh |  | Bộ |
| 90 | PP2600091851 | Bộ dẫn lưu áp lực âm dạng lò xo |  |  |  |  |
| 90.1 |  |  | Bộ dẫn lưu áp lực âm dạng lò xo | Bộ dẫn lưu áp lực âm dạng lò xo các cỡ |  | Bộ |
| 91 | PP2600091852 | Bộ nẹp - vít đa trục ren đôi bắt cố định cột sống kèm ốc khoá trong+ đĩa đệm |  | Bộ nẹp - vít đa trục ren đôi bắt cố định cột sống kèm ốc khoá trong+ đĩa đệm |  |  |
| 91.1 |  |  | Nẹp dọc cột sống lưng đa trục ren đôi | Nẹp dọc cột sống lưng đa trục ren đôi Chất liệu: Titanium Tương thích với hệ thống vít đa trục và ốc khóa trong Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 91.2 |  |  | Vít đa trục ren đôi bắt cố định cột sống kèm ốc khoá trong | Vít đa trục ren đôi bắt cố định cột sống có kèm ốc khoá trong Chất liệu: Titanium Tương thích với hệ thống nẹp dọc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 91.3 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng (cong) | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng cong Chất liệu: Từ nhựa PEEK hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Miếng |
| 92 | PP2600091853 | Bộ Nẹp vít cột sống qua da ít xâm lấn |  | Bộ Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong bắt vít qua da kèm vít |  |  |
| 92.1 |  |  | Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong bắt vít qua da | Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong bắt vít qua da Chất liệu: Titanium Tương thích và đồng bộ với hệ thống vít đa trục rỗng nòng bắt qua da và các loại ốc/vít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 92.2 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng | Vít đa trục rỗng nòng Chất liệu: Titanium Tương thích với hệ thống nẹp dọc và các loại vít khóa trong Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 92.3 |  |  | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật qua da các cỡ | Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật qua da các cỡ Chất liệu: Titanium Tương thích với hệ thống vít đa trục rỗng nòng qua da và nẹp dọc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 92.4 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng (cong) | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng cong Chất liệu: Nhựa PEEK hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Miếng |
| 93 | PP2600091854 | Bộ Nẹp cổ trước các tầng kèm vít |  | Bộ Nẹp cổ trước các tầng kèm vít |  |  |
| 93.1 |  |  | Nẹp cổ trước các tầng | Nẹp cổ trước các tầng Chất liệu: Titanium Đồng bộ với các loại vít tự taro Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 93.2 |  |  | Vít cổ trước tự taro | Vít cổ trước tự taro Chất liệu: Titanium Tương thích và đồng bộ với hệ thống nẹp đốt sống cổ trước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 93.3 |  |  | Miếng ghép Đĩa đệm cổ | Miếng ghép Đĩa đệm cổ các cỡ Chất liệu: nhựa PEEK hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Miếng |
| 94 | PP2600091855 | Bộ Nẹp dọc cổ sau kèm ốc khóa và vít |  | Bộ Nẹp dọc cổ sau kèm ốc khóa và vít |  |  |
| 94.1 |  |  | Nẹp dọc cổ sau | Nẹp dọc cổ sau Chất liệu: Titanium Tương thích hoàn toàn với hệ thống vít đa trục và các loại ốc khóa cùng hệ thống Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 94.2 |  |  | Ốc khóa cổ sau | Ốc khóa cổ sau Chất liệu: Titanium Phải tương thích với hệ thống vít đa trục cùng hệ thống Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 94.3 |  |  | Vít đa trục cổ sau | Vít đa trục cổ sau Chất liệu: Titanium Phải đồng bộ với nẹp dọc và các loại ốc khóa cùng hệ thống Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 95 | PP2600091856 | Bộ Nẹp dọc thẳng kèm vít và ốc |  | Bộ Nẹp dọc thẳng kèm vít và ốc |  |  |
| 95.1 |  |  | Nẹp dọc thẳng | Nẹp dọc thẳng Chất liệu: Titanium Phải tương thích với hệ thống vít đa trục và các loại vít khóa trong (ốc khóa) cùng hệ thống Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 95.2 |  |  | Vít đa trục cột sống lưng | Vít đa trục cột sống lưng có lỗ bơm xi măng Chất liệu: Titanium Phải đồng bộ với hệ thống nẹp dọc và các loại ốc khóa trong cùng hệ thống Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 95.3 |  |  | Ốc khóa trong | Ốc khóa trong Chất liệu: Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | cái |
| 96 | PP2600091857 | Miếng ghép Đĩa đệm cổ |  |  |  |  |
| 96.1 |  |  | Miếng ghép Đĩa đệm cổ | Miếng ghép Đĩa đệm cổ các cỡ Vật liệu: Nhựa PEEK hoặctương đương Có vị trí đánh dấu cản quang Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Miếng |
| 97 | PP2600091858 | Xi măng |  |  |  |  |
| 97.1 |  |  | Xi măng | Xi măng sinh học dùng trong phẫu thuật tạo hình đốt sống Gồm 2 thành phần vô trùng đóng gói riêng biệt: Bột polymer và Dung dịch đơn phân (monomer) Gói ≥20g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Gói |
| 98 | PP2600091859 | Miếng vá sọ não |  |  |  |  |
| 98.1 |  |  | Miếng vá sọ não | Miếng vá sọ não các cỡ Chất liệu: Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Miếng |
| 99 | PP2600091860 | Vít sọ não 1.5mm |  |  |  |  |
| 99.1 |  |  | Vít sọ não 1.5mm | Vít sọ não 1.5mm các cỡ Chất liệu: Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 100 | PP2600091861 | Nẹp sọ não thẳng |  |  |  |  |
| 100.1 |  |  | Nẹp sọ não thẳng | Nẹp sọ não thẳng Chất liệu: Titanium Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | G7/EU | Cái |
| 101 | PP2600091862 | Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng |  |  |  |  |
| 101.1 |  |  | Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng | Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng | G7/EU | Bộ |
| 102 | PP2600091863 | Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài |  |  |  |  |
| 102.1 |  |  | Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài | Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài | G7/EU | Bộ |
| 103 | PP2600091864 | Bộ nẹp vít cột sống rỗng nòng bơm xi măng |  | Bộ nẹp vít cột sống rỗng nòng bơm xi măng, toàn bộ các hàng hóa phải đồng bộ với nhau |  |  |
| 103.1 |  |  | Kim chọc dò đẩy xi măng tương thích với vít đa trục bơm xi măng loại rỗng nòng | Kim chọc dò đẩy xi măng tương thích với vít đa trục bơm xi măng loại rỗng nòng Phần kim: chế tạo hoàn toàn bằng thép không gỉ dùng trong y tế Phần cán/tay cầm: Làm bằng nhựa y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái/ Túi |
| 103.2 |  |  | Nẹp dọc dùng cho vít rỗng nòng bơm xi măng | Chất liệu: Làm bằng hợp kim Titanium, Vạch đánh dấu: Trên thân nẹp có vạch đánh dấu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái/ Túi |
| 103.3 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Vít đa trục bơm xi măng rỗng nòng Chất liệu: Làm bằng hợp kim Titanium Cấu tạo rỗng nòng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái/ Túi |
| 103.4 |  |  | Xi măng sinh học dùng trong tạo hình thân đốt sống | Xi măng sinh học dùng trong phẫu thuật tạo hình đốt sống Gồm 2 thành phần vô trùng đóng gói riêng biệt: Bột polymer và Dung dịch đơn phân (monomer) Gói ≥20g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Gói/Hộp |
| 103.5 |  |  | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng | Chất liệu: Nhựa PEEK hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái/ Túi |
| 104 | PP2600091865 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da |  |  |  |  |
| 104.1 |  |  | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da | Buồng tiêm dưới da loại 1 buồng. Chất liệu titan. Phụ kiện theo bộ đầy đủ. Tiêu chuẩn chất lượng CE |  | bộ |
| 105 | PP2600091866 | Bộ bơm xi măng không bóng (1) |  |  |  |  |
| 105.1 |  |  | Bộ bơm xi măng không bóng (1) | Bộ bơm xi măng không bóng, gồm 1. Kim chọc dò cuống sống: 02 cái, đầu vát, có cơ chế khóa và tay cầm. 2. Bộ Bơm áp lực đẩy xi măng: 01 bộ 3. Bộ trộn xi măng: 01 bộ. 4. Xi măng độ nhớt thấp: 1 gói ≥25g bột xi măng sinh học và dung môi trộn Thời gian làm việc ≥ 18 phút ở 20 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương | G7/EU | Bộ |
| 106 | PP2600091867 | Bộ bơm xi măng không bóng |  |  |  |  |
| 106.1 |  |  | Bộ bơm xi măng không bóng | Bộ bơm xi măng không bóng, gồm 1. Kim chọc dò cuống sống: 02 cái, đầu vát, có cơ chế khóa và tay cầm. 2. Bộ Bơm áp lực đẩy xi măng: 01 bộ 3. Bộ trộn xi măng: 01 bộ. 4. Xi măng độ nhớt thấp: 1 gói ≥25g bột xi măng sinh học và dung môi trộn Thời gian làm việc ≥ 18 phút ở 20 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  | Bộ |
| 107 | PP2600091868 | Bộ bơm xi măng 01 bóng (1) |  |  |  |  |
| 107.1 |  |  | Bộ bơm xi măng 01 bóng (1) | Bộ bơm xi măng 01 bóng, gồm: 1. Kim chọc dò cuống sống: 02 cái, gồm vỏ và nòng. 2. Bóng nong thân đốt sống; 01 bóng 3. Bơm bóng: 01 cái 4. Kim chọc bơm xi măng: 04 cái 5. Bộ trộn xi măng: 01 bộ 6. Xi măng độ nhớt thấp: 1 gói ≥25g bột xi măng sinh học và dung môi trộn Thời gian làm việc ≥ 18 phút ở 20 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương | G7/EU | Bộ |
| 108 | PP2600091869 | Bộ bơm xi măng 01 bóng |  |  |  |  |
| 108.1 |  |  | Bộ bơm xi măng 01 bóng | Bộ bơm xi măng 01 bóng, gồm: 1. Kim chọc dò cuống sống: 02 cái, gồm vỏ và nòng. 2. Bóng nong thân đốt sống; 01 bóng 3. Bơm bóng: 01 cái 4. Kim chọc bơm xi măng: 04 cái 5. Bộ trộn xi măng: 01 bộ 6. Xi măng độ nhớt thấp: 1 gói ≥25g bột xi măng sinh học và dung môi trộn Thời gian làm việc ≥ 18 phút ở 20 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  | Bộ |
| 109 | PP2600091870 | Bộ bơm xi măng 02 bóng (1) |  |  |  |  |
| 109.1 |  |  | Bộ bơm xi măng 02 bóng (1) | Bộ bơm xi măng 02 bóng, gồm: 1. Kim chọc dò cuống sống: 2 cái: gồm vỏ và nòng. Kim có chiều dài ≥ 120mm 2. Bóng nong thân đốt sống: 2 cái 3. Bơm bóng: 1 cái 4. Kim chọc bơm xi măng: 4 cái, 5. Bộ trộn xi măng: 1 bộ 6. Xi măng độ nhớt thấp: 1 gói ≥25g bột xi măng sinh học và dung môi trộn Thời gian làm việc ≥ 18 phút ở 20 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương | G7/EU | bộ |
| 110 | PP2600091871 | Bộ bơm xi măng 02 bóng |  |  |  |  |
| 110.1 |  |  | Bộ bơm xi măng 02 bóng | Bộ bơm xi măng 02 bóng, gồm: 1. Kim chọc dò cuống sống: 2 cái: gồm vỏ và nòng. Kim có chiều dài ≥ 120mm 2. Bóng nong thân đốt sống: 2 cái 3. Bơm bóng: 1 cái 4. Kim chọc bơm xi măng: 4 cái, 5. Bộ trộn xi măng: 1 bộ 6. Xi măng độ nhớt thấp: 1 gói ≥25g bột xi măng sinh học và dung môi trộn Thời gian làm việc ≥ 18 phút ở 20 độ C Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  | bộ |
| 111 | PP2600091872 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng |  | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng |  |  |
| 111.1 |  |  | Đầu đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | Sử dụng công nghệ Plasma Đầu lưỡi đốt uốn được Tiệt trùng sẵn, Sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái |
| 111.2 |  |  | Đầu đốt lưỡng cực uốn được đến 180 độ dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | Sử dụng công nghệ Plasma Đầu lưỡi đốt uốn được đến 180 độ Tiệt trùng sẵn, Sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái |
| 111.3 |  |  | Dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | Dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi 1 cổng, chiều dài ≥ 3.0m. Tiệt trùng, dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  | Cái |
| 111.4 |  |  | Mũi mài kim cương các cỡ dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng | Thiết kế đầu mũi khoan mài hình cầu, hình ovan. Đầu mũi khoan phủ kim cương. Tiệt trùng, dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  | Cái |
| 111.5 |  |  | Bộ khăn phẫu thuật dùng cho phẫu thuật nội soi 1 cổng | Bộ khăn bao gồm: 01 khăn trải bàn dụng cụ 04 khăn thấm 01 bao kính chắn chì 01 bao chụp đầu đèn 01 khăn chụp - Thiết kế có túi chứa dịch - Tiệt trùng EO, sử dụng một lần. |  | Bộ |
| 112 | PP2600091873 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng |  | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng Toàn bộ đều phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
| 112.1 |  |  | Lưỡi cắt đốt 90 độ dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Sử dụng công nghệ Plasma Đầu lưỡi đốt uốn được, góc nghiêng của lưỡi cắt đốt ≤90 độ Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái |
| 112.2 |  |  | Lưỡi cắt đốt dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng | Sử dụng công nghệ Plasma Đầu lưỡi đốt uốn được Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái |
| 112.3 |  |  | Dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi 2 cổng, chiều dài ≥ 3.0m. Tiệt trùng, dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  | Cái |
| 112.4 |  |  | Mũi khoan mài các cỡ dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Thiết kế đầu mũi khoan mài hình cầu, hình ovan. Đầu mũi khoan phủ kim cương. Tiệt trùng, dùng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương |  | Cái |
| 112.5 |  |  | Bộ khăn phẫu thuật dùng cho phẫu thuật nội soi 2 cổng | Bộ khăn bao gồm: 01 khăn trải bàn dụng cụ 04 khăn thấm 01 bao kính chắn chì 01 bao chụp đầu đèn 01 khăn chụp - Thiết kế có túi chứa dịch - Tiệt trùng EO, sử dụng một lần. |  | Bộ |
| 113 | PP2600091874 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ |  |  |  |  |
| 113.1 |  |  | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ | Thành phần từ xương xốp xương đồng loại, dạng hạt mịn. - Đóng gói ≥ 5cc, dạng đông khô Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | G7/EU | Gói |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp các tài liệu sau:

Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

(Trường hợp nhà thầu xác định hàng hóa tham dự không phải là trang thiết bị y tế theo quy định tại nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế thì nhà thầu cần cung cấp tài liệu chứng minh như văn bản xác nhận của chủ sở hữu hoặc đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam hoặc tài liệu tương đương).

1.3. Các yêu cầu khác: Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng sản xuất, nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu, nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã hồ sơ hoặc tài liệu chứng minh hàng hóa đã được kê khai giá (nếu có) | Phân loại (TTBYT hoặc không phải TTBYT) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bản phân loại số:...../ Đăng ký lưu hành số:......./ GPNK số:...... |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

- Nội dung và cách thức tiến hành:

1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.