# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

## Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

## Đây là gói thầu cung cấp hàng hóa là máy biến áp truyền tải 110kV với phạm vi cung cấp, tiến độ giao hàng và địa điểm giao hàng được nêu ở phần Biểu mẫu dự thầu thuộc Chương IV của E-HSMT.

  - Yêu cầu về kỹ thuật

## Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung: xem chi tiết tại phụ lục II – Yêu cầu kỹ thuật chung.

- Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu: xem chi tiết tại Phụ lục III – Quy cách kỹ thuật.

## Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT bản tóm tắt các thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu của E-HSMT. Bản tóm tắt các thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải đầy đủ các hạng mục và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT như quy định tại Mục VI Phụ lục III - Quy cách kỹ thuật.

## Nhà thầu phải điền đầy đủ thiết bị, phụ kiện, dịch vụ (nếu có) như mô tả trong . phần yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT được quy định tại Phụ lục III – Quy cách kỹ thuật

## Hàng hóa được cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng. Hàng hóa phải đáp ứng thời gian kể từ ngày xuất xưởng đến ngày giao hàng không quá 12 tháng. Trường hợp hàng hóa được sản xuất trước ngày ký hợp đồng, khi giao hàng phải kèm theo văn bản của nhà sản xuất xác nhận chất lượng và tất cả các thông số kỹ thuật của lô hàng đã sản xuất trước đó hoàn toàn đáp ứng quy định của hợp đồng.

## Những mẫu thử nghiệm nghiệm thu bị hư hổng hay biến dạng không được tính vào số lượng giao hàng.

  - Các yêu cầu khác

## Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới điện sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

## Mục 2. Bản vẽ

## E-HSMT này có bản vẽ kèm theo: xem chi tiết tại Phụ lục III, Mục VIII. Các bản vẽ.

## Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

## Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: xem chi tiết tại Phụ lục III, Mục IV. Yêu cầu về thử nghiệm.