# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Mục tiêu

      - Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho Hệ thống điện Quốc gia.

      - Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

      - Đáp ứng nhu cầu nhập khẩu điện khu vực miền Bắc, tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc.

## Địa điểm xây dựng

Đường dây 500kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc - Lào Cai đi qua địa bàn 08 xã Trịnh Tường, Bản Xèo, Bát Xát, Cốc San, Hợp Thành, Gia Phú, Bảo Thắng, Xuân Quang thuộc tỉnh Lào Cai với tổng chiều dài tuyến khoảng 72,6km.

## Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

- Đường dây 500kV biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Lào Cai

  - Cấp điện áp	: 500 kV;

  - Điểm đầu	: Biên giới Việt Nam – Trung Quốc;

  - Điểm cuối	: Thanh cái 500kV của TBA 500kV Lào Cai;

  - Chiều dài dự kiến	: Khoảng 72,6km;

  - Hành lang tuyến TB : 32-36m (từ tim tuyến sang mỗi bên là 16-18m);

  - Số mạch	: 02 mạch;

  - Dây dẫn	: 4xACSR-400/51 (hoặc tương đương);

  - Dây chống sét	: Dây hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-116;

  - Dây cáp quang	: Cáp quang kết hợp chống sét OPGW-120;

  - Cách điện	: Thủy tinh, theo tiêu chuẩn IEC;

  - Cột	: Cột thép 2 mạch mạ kẽm;

  - Móng	: Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

  - Tiếp địa	: Sử dụng các loại tiếp địa cọc - tia kết hợp (hoặc giếng khoan, hóa chất nếu cần) phù hợp với điện trở suất của vùng đất tuyến đường dây đi qua.

## MRNL tại trạm biến áp 500KV Lào Cai

Để đấu nối với đường dây 500kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Lào Cai, trong dự án sẽ thực hiện lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt cho hai ngăn lộ 500kV tại khu

vực đất đã dự phòng trước trong hàng rào Trạm biến áp 500kV Lào Cai hiện hữu. Quy mô phần mở rộng ngăn lộ như sau:

## Phần điện:

- Trạm biến áp 500kV Lào Cai hiện đang triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị cho sân phân phối 500kV thuộc giai đoạn 2 của dự án: “Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối”. Phía 500kV trạm được thiết kế theo sơ đồ 3/2, bao gồm các modul như sau:

- Modul 3/2 cho đường dây 500kV đi Lào Cai (mạch 1) và MBA AT1-500kV.

- Modul 3/2 cho đường dây 500kV đi Lào Cai (mạch 2) và MBA AT2-500kV.

- Trong dự án này sẽ thực hiện lắp đặt bổ sung thiết bị phía 500kV bao gồm:

- Modul 3/2 cho đường dây 500kV đi Trung Quốc (mạch 1) và dự phòng đấu nối MBA AT3-500kV giai đoạn sau.

- Modul 3/2 cho đường dây 500kV đi Trung Quốc (mạch 2).

- Lắp đặt bổ sung hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo đếm điện năng cho các ngăn lộ lắp mới, bao gồm :

- Thiết bị (Switch, phụ kiện…) phục vụ việc kết nối với hệ thống điều khiển máy tính đã được trang bị trong giai đoạn trước.

- Thiết bị điều khiển và bảo vệ cho 02 ngăn đường dây 500kV.

- Thiết bị điều khiển và bảo vệ cho 04 module máy cắt 500kV.

- Thiết bị điều bảo vệ cho thanh cái 500kV.

- Hệ thống đo đếm điện năng cho phía 500kV

- Hệ thống định vị sự cố cho các đường dây 500kV.

- Hệ thống ghi sự cố cho phía 500kV.

- Cáp hạ áp, cáp quang phục vụ đấu nối và phụ kiện.

- Các dịch vụ đi kèm như: Vận chuyển, lắp đặt, cài đặt, khai báo cấu hình, thử nghiệm, hướng dẫn vận hành,… cho các hệ thống thiết bị điều khiển, bảo vệ, SCADA, ghi sự cố, định vị sự cố và đo đếm điện năng bố sung.

- Tổ chức tuyến thông tin quang trên cáp quang OPGW 500kV của các ĐZ 500kV biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Lào Cai phục vụ các yêu cầu truyền các kênh thông tin của dự án: Kênh cho SCADA, kênh cho rơ le bảo vệ, kênh cho đo đếm điện năng, kênh cho định vị sự cố, ….

- Lắp đặt hệ thống nối đất, chống sét và chiếu sáng bổ sung cho các ngăn lộ lắp mới.

## Phần xây dựng:

- Thực hiện công tác xây dựng ngoài trời SPP 500kV bao gồm hệ thống cột xà thép, trụ đỡ, móng trụ đỡ thiết bị, mương cáp ngoài trời…cho các ngăn lộ lắp mới.

- Xây dựng nhà đặt thiết bị điều khiển, bảo vệ tại SPP 500kV (02 nhà).

- Trang bị hệ thống PCCC cho các nhà điều khiển bảo vệ ngăn lộ lắp mới.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát xây dựng” được phê duyệt theo Quyết định số 288/QĐ-EVNNPT ngày 10/2/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 500kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Lào Cai.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát xây dựng”.

- Nguồn vốn: vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 210 ngày

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát xây dựng” dự án Đường dây 500kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Lào Cai.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

      - Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi;

      - Giám sát khảo sát xây dựng.

    - Nguồn vốn: vốn EVNNPT.

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 210 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 96/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự

toán chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và giám sát khảo sát của Dự án; Quyết định số 845/QĐ-NPMB ngày 26/01/2026 của NPMB về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1448/QĐ- NPMB ngày 13/2/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 1, 2 dự án Đường dây 500kV Biên giới Việt Nam – Trung Quốc – Lào Cai.

## Nhiệm vụ tư vấn thẩm tra:

Nội dung công việc chủ yếu gồm: Thực hiện thẩm tra theo quy định tại Luật Xây dựng số 62/2020, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

- Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

- Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

- Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

g) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

## Giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT

Kiểm tra sự phù hợp về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát và chủ nhiệm khảo sát, về thiết bị khảo sát mà nhà thầu khảo sát đã cam kết với chủ đầu tư trong hồ sơ dự thầu hoặc trong hợp đồng đã ký kết.

Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, ghi chép số liệu, khối lượng khảo sát.

Theo dõi và kiểm tra việc ghi chép số liệu khảo sát và nhật ký công trình khảo sát của nhà thầu khảo sát xây dựng.

Giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành, các biện pháp bảo đảm an toàn lao động đã được Chủ đầu tư phê duyệt, ghi nhận mỗi ngày về công tác này vào nhật ký giám sát khảo sát và chỉ nghiệm thu hiện trường khi hoàn tất các công tác này.

Các trường hợp được quyền tạm dừng thi công khảo sát xây dựng:

+ Sử dụng thiết bị khảo sát, nguyên vật liệu khảo sát không phù hợp, khảo sát sai vị trí, nhân lực không đúng với phương án kỹ thuật khảo sát;

+ Vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình, qui phạm khảo sát mà không thể khắc phục được;

+ Bị sự cố, không thực hiện biện pháp bảo vệ an toàn lao động, tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến không thể tiếp tục thi công khảo sát xây dựng;

+ Phải lập hồ sơ đánh giá khảo sát để chủ đầu tư bổ sung nhiệm vụ khảo sát:

- Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, nhà thầu khảo sát xây dựng phát hiện các yếu tố khác thường ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;

- Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện tài liệu khảo sát không đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Giám sát tiến độ thực hiện theo phương án khảo sát đã được phê duyệt và quy định của hợp đồng.

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

- Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 210 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Công tác thẩm tra BCNCKT: Giao nộp báo cáo thẩm tra trong vòng 35 ngày hoặc theo yêu cầu của bên A.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

- Công tác giám sát khảo sát: theo tiến độ của nhà thầu khảo sát, tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

## Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ

đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.