Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật như sau:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| ### I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 1. Biện pháp thi công, quản lý chất lượng công trình. | Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau: - Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công đầy đủ và hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Phương án bố trí mặt bằng thi công (phương án tập kết và bố trí kho bãi, thiết bị); Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý nhân sự, thi công trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên; Biện pháp thi công các hạng mục công trình; Quy trình quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình. - Có cam kết thi công công trình tuân thủ theo thiết kế đã được phê duyệt. - Nhà thầu phải nộp kèm E-HSDT bản cam kết tuân thủ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về an toàn, an ninh bí mật Quân đội do Nhà nước quy định và do Chủ đầu tư yêu cầu trong suốt quá trình thực hiện gói thầu | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng toàn bộ hoặc bất kỳ nội dung nào nêu trên. | ### Không đạt |
| 2. An toàn lao động, vệ sinh môi trường | Nhà thầu cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị trong suốt quá trình thực hiện gói thầu, thuyết minh rõ ràng các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác thi công xây dựng (cả trong quá trình lắp đặt thiết bị) | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng toàn bộ nội dung nêu trên | ### Không đạt |
| 3. Phòng cháy chữa cháy | Nhà thầu có thuyết minh biện pháp và cam kết đảm bảo tuyệt đối công tác phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng toàn bộ nội dung nêu trên | ### Không đạt |
| ### II. Bảo hành, bảo trì |  |  |
| 1. Yêu cầu về bảo hành | Nhà thầu có cam kết bảo hành cho toàn bộ gói thầu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành bàn giao gói thầu đưa vào sử dụng. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| 2. Yêu cầu về bảo trì | Nhà thầu có cam kết bảo trì miễn phí cho toàn bộ công trình tối thiểu 02 lần trong thời gian bảo hành. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| ### IV. Tiến độ thực hiện gói thầu |  |  |
| Tiến độ thực hiện gói thầu | Tổng tiến độ thực hiện gói thầu không vượt quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| ### V. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Tiêu chí này được đánh giá trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu và dựa trên thông tin công bố tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn/) và các nguồn thông tin khác tính đến thời điểm đóng thầu.) | Không nhiều hơn 2 trường hợp bị xử lý vi phạm | ### Đạt |
|  | Có > 2 trường hợp bị xử lý vi phạm (trừ các trường hợp nhà thầu bị xử lý chấm dứt hợp đồng mà nguyên nhân được xác định lỗi khách quan, bất khả kháng gây ra). | ### Không đạt |
| Kết luận | Nhà thầu được kết luận là Đạt khi tất cả các tiêu chí đánh giá nêu trên đều Đạt |  |