## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán y tế năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế Chư Pưh

- Gói thầu:  Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán y tế năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế Chư Pưh”

- Giá gói thầu: 1.686.287.310 đồng ( Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm mười đồng./.)

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Chư Pưh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

-   Hàng hóa mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

-  Hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu theo yêu cầu từng mặt hàng

-  Tài liệu mô tả về đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (quy cách,.…) hoặc có catalogue... thể hiện đầy đủ Ký mã hiệu, Nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa để Chủ đầu tư đánh giá về mặt kỹ thuật theo yêu cầu; kiểm tra và giám sát việc cung ứng sau khi trúng thầu hình ảnh của hàng hóa dự thầu.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật.

-    Đối với các hàng hóa thuộc loại B. C. D: Nhà thầu tham dự thầu phải được công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ

-     Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với TTBYT sản xuất trong nước theo quy định NĐ 98/2021/NĐ-CP.

-    Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế như quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật ( Yêu cầu tối thiểu)

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận đươc

| Stt | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật ( Yêu cầu tối thiểu) | Đơn vị tính | Số lượng | Số GPNK/ GPLH/ TKHQ (nếu có) | Tiêu chuẩn chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600092970 | Phần 1: Hóa chất sử dụng cho máy huyết học và sinh phẩm chẩn đoán y tế |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Isotonac 3 hoặc tương đương | Thùng ≥18 lít | Thùng | 120 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.2 |  |  | Hemolynac 310 hoặc tương đương | Chai ≥250 ml | Chai | 30 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.3 |  |  | Hemolynac 510 hoặc tương đương | Chai ≥250 ml | Chai | 30 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.4 |  |  | Cleanac 710 hoặc tương đương | Can≥2lít | Can | 30 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.5 |  |  | Cleanac 810 hoặc tương đương | ≥15ml *3 lọ | Bộ | 4 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.6 |  |  | MEK-5DN hoặc tương đương | ≥Lọ /3ml | Lọ | 12 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.7 |  |  | MEK-5DH hoặc tương đương | ≥Lọ /3ml | Lọ | 12 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.8 |  |  | Hematology Control hoặc tương đương | ≥Lọ /2ml | Lọ | 12 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.9 |  |  | Anti-A | Thuốc thử dùng để phát hiện nhóm máu A trong mẫu máu người. Quy cách: ≥10ml/ lọ | Lọ | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.10 |  |  | Anti-AB | Thuốc thử dùng để phát hiện nhóm máu AB trong mẫu máu người. Quy cách: ≥10ml/ lọ | Lọ | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.11 |  |  | Anti-B | Thuốc thử dùng để phát hiện nhóm máu B trong mẫu máu người. Quy cách: ≥10ml/ lọ | Lọ | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.12 |  |  | Anti D | Thuốc thử dùng để phát hiện nhóm máu D trong mẫu máu người. Quy cách: ≥10ml/ lọ | Lọ | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.13 |  |  | C Reactive protein (CRP) Latex hoặc tương đương | Xét nghiệm định lượng Protein phản ứng C trong máu. Quy cách: ≥1x5ml (100 test) | Hộp | 12 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.14 |  |  | Test nhanh 4 chân (AMP/MET/MOP/THC) | Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana (THC) (Panel thử phát hiện AMP/MET/MOP/THC) 1, MOP: Ngưỡng phát hiện (cut off) ≤300 ng/ml 2, MET: Ngưỡng phát hiện (cut-off) ≤1000 ng/ml 3, AMP: Ngưỡng phát hiện (cut-off) ≤1000ng/ml 4, THC: Ngưỡng phát hiện (cut off) ≤50 ng/ml Độ nhạy tương quan 100%, Độ đặc hiệu tương quan 100%, Độ chính xác tương quan 100% Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% | Test | 500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.15 |  |  | Test nhanh HCV Ab | Các kháng nguyên tái tổ hợp được mã hóa bởi các gen cho cả protein cấu trúc (nucleocapsid) và không cấu trúc. Que thử chứa hạt phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp bao gồm NS3, NS4, NS5, CORE và kháng nguyên HCV bao gồm NS3, NS4, NS5 và CORE được phủ trên màng - Vùng cộng hợp: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp 2. 0.073 μg. Vạch kết quả(T): Kháng nguyên HCV tái tổ hợp 1: 0.31 μg. Vạch chứng(C): Kháng thể dê kháng chuột IgG 0.41 μg Hiệu quả chẩn đoán so với phương pháp HCV EIA: - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan:≥ 99.3% - Độ chính xác tương quan: ≥99.5% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% Không lây nhiễm chéo bởi: Virus gây suy giảm miễn dịch ở người, Virus Herpes simplex-2 IgM, Kháng insulin, Yếu tố dạng thấp Không bị gây nhiễu bởi các chất sau ở nồng độ tương ứng: Acetaminophen 20mg/dl, Sulfamethoxazole 40mg/dl, Ibuprofen 50mg/dl Đọc kết quả ở phút thứ ≤10 | Test | 700 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.16 |  |  | Test nhanh H.Pylori Ab | Khay thử định tính phát hiện kháng thể kháng H. pylori trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Thành phần: chứa các phần tử phủ kháng nguyên H. pylori và kháng thể kháng IgG người phủ trên màng. - Độ nhạy tương quan: ≥94,7%; - Độ đặc hiệu tương quan: ≥99,4%; - Độ chính xác tương quan: ≥97,2% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp >99%. Không bị ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm bởi thuốc chống đông máu như heparin, EDTA và sodium citrate. Đọc kết quả ở phút thứ ≤10 | Test | 500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.17 |  |  | Test nhanh HBsAg | Thành phần: - Vùng cộng hợp: Kháng thể kháng HBsAg 0,35ug, kháng thể IgG thỏ 0,233ug - Vạch kết quả: Kháng thể kháng HBsAg 0,514ug - Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng thỏ 0,428ug Ngưỡng phát hiện (LOD): 0,92ng/mL - Độ nhạy tương quan: : 100% - Độ đặc hiệu tương quan: ≥99.7% - Độ chính xác tương quan: ≥99,8% Không có phản ứng chéo với: yếu tố dạng thấp RF, vi rút viêm gan D, vi rút viêm gan E, vi rút viêm gan G. Không bị gây nhiễu bởi các chất sau: Methydopa, dextran, acetylsalicylic acid, furosemide, indomethacin, nicotinic acid, probenecid, quindine hydrochloride monhydrate, sulfamethoxazole. Đọc kết quả ở phút thứ ≤10 | Test | 1.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.18 |  |  | Test nhanh anti-HBs | Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HBsAg tái tổ hợp (Lab HBsAg, kháng nguyên HBsAg). - Độ nhạy tương quan: 100%; - Độ đặc hiệu tương quan: ≥98.7% ; - Độ chính xác tương quan: ≥99.5%; Không bị phản ứng chéo với các mẫu dương tính yếu tố dạng thấp (RF), HAV, Syphilis, HIV, H. pylori, CMV, Rubella. Phân loại BYT: D Đọc kết quả tại ≤15 phút. | Test | 300 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.19 |  |  | Test nhanh Dengue NS1 Ag | Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Dạng khay. Phức hợp vàng: Keo vàng -pool NS1 kháng dengue đơn dòng chuột (0,0623 ± 0,0200 μg), Keo vàng - IgY gà (0,050 ± 0,015 μg). Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng Dengue NS1 Ab (0,64 ± 0,20μg).Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0,64 ± 0,20μg). Độ nhạy ≥92,4% và độ đặc hiệu ≥98,4%. Đọc kết quả trong 15-20 phút. Không cần dung dịch pha loãng. Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm. Các chất chống đông: heparin, EDTA và natri citrat không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm tác nhân gây bệnh có tiềm năng gây phản ứng chéo gồm Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax không ảnh hưởng đến kết quả của test thử Giới hạn phát hiện các serotype DENV: Type 1: 1.95x10^1.375 TCID50/ml Type 2: 1.95x10^2.25 TCID50 /ml (910), 3.13x10^5.125 TCID50/ml (NGC-2) Type 3: 6.25x10^6.875 TCID50 /ml (S#25), 1.56x10^2 TCID50 /ml (H87) Type 4: 1.56x10^1 TCID 50 /ml (814669), 1.95x10^0.75 TCID50 /ml (480) Thanh thử ổn định ít nhất 72 giờ sau khi mở túi nhôm Có nghiên cứu độ nhạy đối với lây nhiễm nguyên phát và lây nhiễm thứ phát Có nghiên cứu trên các sero-type Dengue Tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương | Test | 6.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.20 |  |  | Test nhanh Dengue IgM/IgG | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1,2,3 và 4. Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Dạng khay. Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp đã được khảo sát không gây nhiễu cho sản phẩm. Các chất chống đông: heparin, EDTA và natri citrat không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, Độ nhạy≥ 94,6%, Độ đặc hiệu ≥96,5% Đọc kết quả trong 15-20 phút. 1 test thử bao gồm: - Vàng phức hợp: Keo vàng Ab kháng dengue đơn dòng chuột (0,467 ±0,014μg), keo vàng Ab chuột (0,002±0,001μg) - Vạch thử "G": IgG kháng người đơn dòng chuột (0,512±0,154μg) - Vạch thử "M": IgM kháng người đơn dòng chuột (0,32 ± 0,10 μg) - Vạch chứng: IgG dê kháng chuột (0,576±0,173 μg). Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Giới hạn phát hiện ở nồng độ pha loãng 256 lần mẫu huyết thanh có kháng thể IgG kháng Dengue. Dung dịch pha loãng ổn định ít nhất 24 tháng sau khi mở. Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE hoặc tương đương | Test | 1.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.21 |  |  | Test nhanh HIV 1/2 Ab | Que thử xét nghiệm sử dụng để định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 và nhóm O trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần: - Màng: kháng nguyên HIV tái tổ hợp bao gồm gp41, gp36 và kháng nguyên tái tổ hợp HIV-O. - Lớp cộng hợp: hạt vàng liên hợp với kháng nguyên tái tổ hợp gp41, gp36 và HIV-O. - Vạch kết quả: các kháng nguyên HIV-1 0,408ug, HIV-2 0,272ug, HIV-O 0,138ug. - Vạch chứng: kháng thể dê kháng thỏ IgG 0,340ug Ống chống đông máu như heparin, EDTA và sodium citrate không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm Hiệu quả chẩn đoán so với phương pháp HIV EIA: - Độ nhạy tương quan: 100%% - Độ đặc hiệu tương quan: ≥99,0% - Độ chính xác tương quan: ≥99,3% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% Đọc kết quả ở phút thứ ≤10 | Test | 500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.22 |  |  | Que thử nước tiểu 11 thông số máy AnyScan | Que thử nước tiểu 11 thông số: BLD, BIL, UBG, KET, PRO, NIT, GLU, pH, LE, SG, ASC. | Test | 2.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2 | PP2500545270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | CREATININE hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Creatinine trên huyết thanh và nước tiểu. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Natri hydroxit 0,8 mol/L THUỐC THỬ 2 Axit picric 15 mmol /L Chất chuẩn (Std) Creatinin 2 mg/dL (176,8 µmol/L) Độ nhạy: 0.07 mg/dL Độ tuyến tính: 10 mg/dL(884 µmol/L) Quy cách: 2x100 ml + 2x100 ml + S | Hộp | 3 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.2 |  |  | GLUCOSE hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Glucose trên huyết thanh và huyết tương theo phản ứng Trinder. Thành phần: Các thành phần của bộ CL35-200S CL35-400S THUỐC THỬ 1 Dung dịch đệm phốt phát (pH 7,4) 200 mmol/L, phenol 2,5 mmol/L, 4-aminophenazone 0,28 mmol/L, GOD 20000 U/L, POD 5000 U/ L, natri azide 15 mmol/L Chất chuẩn: glucose 100 mg/dL, benzoic acid 15 mmol/L Độ nhạy: 3 mg/dL Độ tuyến tính: 500 mg/dL Quy cách: 4x100 ml + S | Hộp | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.3 |  |  | CHOLESTEROL hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Cholesterol toàn phần trên huyết thanh và huyết tương theo phản ứng Trinder. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch Đệm PIPES (pH 6,7) 100 mmol/L, hydroxybenzoate 10 mmol/L, 4-aminophenazone 0,5 mmol/L, COE 300U/L, COD 100 U/L, POD 200 U/L, natri azide 15 mmol/L Chất chuẩn: cholesterol 200 mg/dL Độ nhạy: 3mg/dL Độ tuyến tính: 700 mg/dL Quy cách: 4x100 ml + S | Hộp | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.4 |  |  | UREA/BUN - UV hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Urê trong huyết thanh và huyết tương. Phương pháp Urease-GLDH. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch đệm Tris (pH 7,6) 100 mmol/L, ADP 0,7 mmol/L, α-ketoglutarate 9mmol/L, urease ≥ 6500 U/L, GLDH ≥ 1100 U/L, natri azide 15 mmol/L THUỐC THỬ 2 Dung dịch đệm Tris (pH 10.2) 10 mmol/L, NADH 1,6 mmol/L, natri azide 15 mmol/L Chất chuẩn (Std) Urê 40 mg/dl (6,65 mmol/L), axit benzoic 15 mmol/L Độ nhạy: 3 mg/dL Độ tuyến tính: 300 mg/dL Quy cách: 4x40 ml + 4x10 ml | Hộp | 6 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.5 |  |  | gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT) hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng γ-Glutamyl-Transferase, γ-GT (EC 2.3.2.2.) trên huyết thanh và huyết tương theo phương pháp sửa đổi Szaz Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch đệm Tris (pH 8,3) 100 mmol/L, glycil-glycine 100 mmol/L, natri azide 15 mmol/L THUỐC THỬ 2 Dung dịch đệm Tris (pH 6,3) 10 mmol/L, L- γ-glutamyl-3- carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/L, natri azide 15 mmol/L Độ nhạy: 3 U/L Độ tuyến tính: 230 U/L ở 37 độ Quy cách: 2x80 ml + 2x20 ml | Hộp | 3 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.6 |  |  | URIC ACID hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Axit Uric trong huyết thanh và huyết tương theo phản ứng Trinder. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch đệm photphat/borat (pH 7,0) 180 mmol/L, ESPT 1 mmol/L, 4-aminophenazone 0,25 mmol/L, uricase > 50 U/L, POD> 100 U/L, natri azide 15 mmol/L Chất chuẩn Axit uric 5 mg/dl (297,5 μmol/L), natri azide 15 mmol/L Độ nhạy: 0.2 mg/dL Độ tuyến tính: 25 mg/dL Quy cách: 4x100 ml + S | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.7 |  |  | TRIGLYCERIDES hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch đêm Pipes (pH 6,7) 20 mmol/L, ESPT 2 mmol/L, ATP 1 mmol/L, ion magiê 0,6 mmol/L, 4-aminophenazone 0,8 mmol/L, LPL 350 KU/L, GK 40 U/L, GPO 4000 U/L, POD 800 U/L, natri azide 15 mmol/L Chất chuẩn (Std) Glycerol, tương đương 200 mg/dl (2,26 mmol/L) Triglycerides, chất tẩy rửa, natri azide 15 mmol/L Độ nhạy: 3 mg/dL Độ tuyến tính: 1000 mg/dL Quy cách: 4x100 ml + S | Hộp | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.8 |  |  | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Aspartate Amino Transaminase AST/GOT (EC 2.6.1.1.) trên huyết thanh và huyết tương theo khuyến nghị của IFCC. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch đệm Tris (pH 8,1) 88 mmol/L, Lasparate 265 mmol/L, MDH > 462 U/L, LDH > 660 U/L, α-ketoglutarate 13,2 mmol/L, natri azide 30 mmol/L THUỐC THỬ 2 Dung dịch đệm Tris (pH 10.2) 10 mmol/L, NADH 2,6 mmol/L, natri azide 30 mmol/L Độ nhạy: 3 U/L Độ tuyến tính: 300 U/L Quy cách: 3x100 ml + 1x75 ml | Hộp | 4 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.9 |  |  | α-AMYLASE-EPS (alpha-AMYLASE - EPS) hoặc tương đương | Sử dụng để xác định α-amylase tuyến tụy trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Thành phần: THUỐC THỬ 1 dung dịch đệm Good pH 7.1, α-glucosidase > 2 KU/L, Kháng thể đơn dòng THUỐC THỬ 2 dung dịch đệm Good pH 7.1, EPS 1.6 mmol/L Độ nhạy: 3 U/L Độ tuyến tính: 1000 U/L Quy cách: 4x25 ml + 1x25 ml | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.10 |  |  | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Alanine Amino Transaminase ALT/GPT (EC 2.6.1.2.) trên huyết thanh và huyết tương theo khuyến nghị của IFCC. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch đệm Tris (pH 7,8) 110 mmol/L, L-alanine 550 mmol/L, LDH > 1320 U/L, natri azide 30 mmol/L, α−ketoglutarate 16,5 mmol/L, THUỐC THỬ 2 Dung dịch đệm Tris (pH 10.2) 10 mmol/L, NADH 2,6 mmol/L, natri azide 30 mmol/L Độ nhạy: 3 U/L Độ tuyến tính: 300 U/L Quy cách: 3x100 ml + 1x75 ml | Hộp | 4 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.11 |  |  | CHOLESTEROL HDL DIRECT hoặc tương đương | Sử dụng để xác định định lượng Cholesterol HDL trên huyết thanh và huyết tương. Thành phần: THUỐC THỬ 1 dung dịch Đệm MES, TODB, PVS, PEGME, chất tẩy rửa, EDTA. THUỐC THỬ 2 dung dịch Đệm MES, Cholesterol Esterase, Cholesterol Oxidase, Peroxidase, 4-aminoantipyrine, chất tẩy rửa. Độ nhạy: 1.1 mg/dL Độ tuyến tính: 180 mg/dL Quy cách: 2x60 ml + 2x20 ml | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.12 |  |  | CHOLESTEROL LDL DIRECT hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Cholesterol LDL trên huyết thanh và huyết tương. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Dung dịch đệm MES, chất tẩy rửa, CHE 1500 U/L, COD 1500 U/L, POD 1300 U/L, chất bảo quản. THUỐC THỬ 2 Dung dịch Đệm MES, TODB 1 mmol/L, chất tẩy rửa, chất bảo quản. Độ nhạy: 1.5 mg/dL Độ tuyến tính: 250 mg/dL Quy cách: 2x60 ml + 2x20 ml | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.13 |  |  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR hoặc tương đương | Chất hiệu chuẩn đa thông số dựa trên huyết thanh người. Nồng độ và hoạt tính của các thành phần đã được nghiên cứu nhằm tối ưu hóa việc sử dụng trên các hệ thống hóa sinh lâm sàng tự động Thành phần: Huyết thanh người có bổ sung các chất hóa học và sinh học có nguồn gốc từ người và động vật. Quy cách: 10x3 ml | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.14 |  |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) I hoặc tương đương | là huyết thanh chứng dạng đông khô dựa trên huyết thanh người có nồng độ/hoạt độ trong phạm vi bình thường hoặc ở ngưỡng bình thường/bệnh lý. Các giá trị này hữu ích cho kiểm tra độ chính xác của các kết quả thu được bằng các quy trình xét nghiệm thủ công hoặc tự động. Thành phần: Huyết thanh người có bổ sung các chất hóa học và sinh học có nguồn gốc từ người và động vật. Quy cách: 5x5 ml | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.15 |  |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) II hoặc tương đương | là huyết thanh chứng dạng đông khô dựa trên huyết thanh người có nồng độ/hoạt độ trong phạm vi bình thường hoặc ở ngưỡng bình thường/bệnh lý. Các giá trị này hữu ích cho kiểm tra độ chính xác của các kết quả thu được bằng các quy trình xét nghiệm thủ công hoặc tự động. Thành phần: Huyết thanh người có bổ sung các chất hóa học và sinh học có nguồn gốc từ người và động vật. Quy cách: 5x5 ml | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.16 |  |  | Wash Solution hoặc tương đương | Thuốc thử này được dùng để làm sạch và duy trì cuvet phản ứng và các đầu dò hút của máy xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Dung dịch Alkaline Chất ổn định Bảo quản Quy cách: 1 x 1000 mL | Bình | 3 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.17 |  |  | ISE Mid Standard hoặc tương đương | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người Thành phần và nồng độ: Na+ 4.3 mmol/L K+ 0.13 mmol/L Cl- 3.1 mmol/L Quy cách: 1 x 2000 mL | Bình | 1 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.18 |  |  | ISE Refrence hoặc tương đương | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hoá Thành phần: Potassium Chloride 1.00 mol/L Quy cách: 1 x 1000 mL | Bình | 1 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.19 |  |  | ISE Buffer hoặc tương đương | Thuốc thử để xác định định lượng nồng độ Na +, K + và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hoá Thành phần: Triethanolamine 0.1 mol/L Quy cách: 1 x 2000 mL | Bình | 1 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.20 |  |  | Bilirubin Total hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng tổng lượng Bilirubin trên huyết thanh Thành phần: THUỐC THỬ 1 Axit clohydric 170 mM THUỐC THỬ 2 Chất hoạt động bề mặt Axit clohydric 170 mM 3,5-DPD 3 mM Độ nhạy: 11 mg/dL Độ tuyến tính: 20 mg/dL Quy cách: 2x100 ml + 2x25 ml | Hộp | 1 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.21 |  |  | Bilirubin Direct hoặc tương đương | Sử dụng để định lượng Bilirubin trực tiếp trên huyết thanh. Thành phần: THUỐC THỬ 1 Axit clohydric 170 mM THUỐC THỬ 2 3,5-DPD 0,5 mM Axit clohydric 170 mM Độ nhạy: 0.06 mg/dL Độ tuyến tính: 20 mg/dL Quy cách: 2x100 ml + 2x25 ml | Hộp | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |

Ghi chú:

Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Khi có sự nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam để đối chiếu với tài liệu nhà thầu nộp tại E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được bản gốc trong thời gian yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo E-HSDT đã nộp. Trường hợp Chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định

Bất kỳ thương hiệu mã hiệu danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng tính năng kỹ thuật khó mô tả. nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất thương hiệu mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính kỹ thuật tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn  so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là tương đương hoặc ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.

*** *** Yêu cầu về Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3:  Yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải có Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT

- Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder mỗi folder bao gồm 01 hoặc các mặt hàng dự thầu của 1 hãng sản xuất trong mỗi folder của 1 hãng sản xuất tách riêng các foler nhỏ theo thứ tự như: Ủy quyền. giấy phép nhập khẩu. CFS.......

| STT | Tên phần lô | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại/ | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật tiêu chuẩn chất lượng đặc tính kĩ thuật |  | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Tiêu chuẩn sản xuất | Phân loại thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng (Nếu có) |  | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A. B) | Giấy phép lưu hành. Giấy phép nhập khẩu (nếu có)(đối với TTBYT loại C. D) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | 8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (18) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã hàng hóa nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền tên thương hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. kèm tài liệu (phù hợp với ký mã hiệu chào thầu) do hãng sản xuất phát hành |  | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điềntổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) |  | Số … do SYT … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |
| … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  |

Hàng hóa phải đáp ứng các thông số quy định theo yêu cầu; đáp ứng tính hợp lệ và đầy đủ các tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo quy định của E-HSMT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra. thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Trung tâm có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. Trung tâm có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết. mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu