Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Viện Bảo vệ thực vật

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: “cung cấp nguyên vật liệu, hóa chất năm 2026” thuộc nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng chủng Bacillus velezensis BT2.4 để phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh Greening trên cây có múi”

- Tên gói thầu: Cung cấp nguyên vật liệu, hóa chất năm 2026

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ thực hiện đề tài KH&CN năm 2026

- Giá gói thầu: 565.250.000 VND

- Nguồn vốn: NSNN

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Hàng hóa mới 100% được phép lưu hành theo quy định pháp luật hiện hành, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

- Hạn sử dụng hàng hóa (Theo công bố của nhà sản xuất) tối thiểu: ≥ 24 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≥ 36 tháng; ≥ 12 tháng đối với các hàng hóa có hạn sử dụng từ 18 đến 36 tháng; ≥ 06 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng < 18 tháng. Đối với hàng hóa không có hạn sử dụng phải sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Hàng hóa có thể có quy cách đóng gói khác so với yêu cầu của E-HSMT nhưng đảm bảo tổng khối lượng hàng hóa bằng hoặc lớn hơn so với khối lượng yêu cầu và đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật, tính chất của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT.

- Hàng hóa đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật tại Mục 2, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, phù hợp, tương thích, vận hành được trên các thiết bị hiện có đang sử dụng và yêu cầu chuyên môn của Chủ đầu tư.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật và tài liệu chứng minh sự phù hợp của các thông số kỹ thuật đã chào đó, có thể là: hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng… thể hiện cụ thể, chi tiết các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sau đây:

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu ky thuật tối thiểu (Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn) | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cồn tuyệt đối | Dùng trong phòng thí nghiệm, dung dịch lỏng trong suốt, CTHH C2H5OH, độ tinh khiết ≥ 99.5%. | chai 1 lít |
| 2 | CuSO4 | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 99%. | chai 100g |
| 3 | FeSO4.H2O | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 98%. | chai 100g |
| 4 | Glucose | Dùng trong phòng thí nghiệm, đường D-(+)-Glucose, dạng bột màu trắng CTHH C6H12O6, độ tinh khiết ≥ 99%. | gói 500g |
| 5 | KCl | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng bột màu trắng, độ tinh khiết ≥ 99%. | chai 500g |
| 6 | KH2PO4 | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 99%. | chai 500g |
| 7 | LB Broth | LB Broth (Luria Bertani Broth) dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật, có màu kem, tan trong nước, thành phần chứa NaCl , Yeast Extract , Tryptone. | chai 500g |
| 8 | L-Glutamic acid | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn. CTHH HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H, độ tinh khiết ≥ 99%. | chai 100g |
| 9 | L-phenylalanine | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn công thức thực nghiệm C9H11NO2, độ tinh khiết ≥ 95%. | chai 100g |
| 10 | MgSO4 | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 99,5%. | chai 500g |
| 11 | MnSO4 | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 98%. | lọ 25 g |
| 12 | Yeast extract | Sử dụng trong môi trường nuôi cấy vi sinh vật, dạng bột có màu vàng nhạt, tan trong nước, có mùi đặc trưng. | chai 500g |
| 13 | Tryptic Soy Agar (TSA) | Dùng trong nuôi cấy vi sinh vật, dạng bột, thành phần chứa agar, papaic digest of soyabean meal, sodium chloride, tryptone. | lọ 500g |
| 14 | Tris-HCL | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng bột màu trắng, CTHH C4H12NO3Cl, độ tinh khiết ≥99%. | lọ 250 |
| 15 | EDTA | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, màu trắng, CTHH (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2, độ tinh khiết ≥ 99%. | lọ 500g |
| 16 | NaCl | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 99,5%. | lọ 500g |
| 17 | Sakosyl | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng lỏng, công thức hóa học C15H28NNaO3, độ tinh khiết ≥ 94%. | lọ 100ml |
| 18 | CTAB | Dùng trong phòng thí nghiệm CTHH CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3, độ tinh khiết ≥ 99%. | lọ 100g |
| 19 | TE buffer | Dung dịch đệm dùng trong phòng thí nghiệm, RNA và DNA phải còn nguyên vẹn, không có sự thoái hóa. Không có hiện tượng nhòe xuống. | lọ 100ml |
| 20 | PCR Master Mix | Dùng trong phòng thí nghiệm cho phản ứng PCR, nồng độ 2x | hộp/200 phản ứng |
| 21 | SYBR Green Master Mix | Dùng trong phòng thí nghiệm, độ nhạy cao, độ đặc hiệu cao giảm thiểu sự hình thành primer -dimer và các khuếch đại không đặc hiệu. | hộp/100 phản ứng |
| 22 | Forward primer | Là những đoạn DNA ngắn từ 18 – 30 nucleotide, nồng độ 100nM | tube/100nM |
| 23 | Reverse primer | Là những đoạn DNA ngắn từ 18 – 30 nucleotide, nồng độ 100nM | tube/100nM |
| 24 | Isoamyl alcohol | Dùng trong phòng thí nghiệm. Dung dịch dạng lỏng, không màu, CTHH C5H12O, độ tinh khiết ≥ 99%. | chai 500ml |
| 25 | TRIzol Reagent | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng lỏng không màu, tách chiết được RNA, DNA, protein tổng số từ tế bào vi khuẩn, thực vật, mô và nấm men. | lọ 200ml |
| 26 | Taq DNA polymerase | Dùng trong phòng thí nghiệm cho phản ứng PCR • 1 bộ chứa Taq DNA Polymerase (5 U/μL), 5 x 100 μL | 5 x 500 units |
| 27 | Chloroform | Dùng trong sinh học phân tử, dạng lỏng công thức hóa học CHCl3, độ tinh khiết ≥ 99.8%. | lọ 500ml |
| 28 | dNTPs Mix | Dùng trong sinh học phân tử, hỗn hợp các nucleotide tự do bao gồm: dATP, dCTP, dGTP và dTTP, nồng độ mỗi loại 10mM tổng thể tích 1ml/tube Dung dịch trong suốt, không màu. | (4x 0,25ml)/tube |
| 29 | Reverse Transcriptase | Dùng trong phòng thí nghiệm, dung dịch trong suốt, trong gói đóng cùng 5X First-strand buffer, 1 mL DTT, 500 μL (100 mM) | 10000U |
| 30 | Nuclease-free Water | Dùng trong phòng thí nghiệm, dung dịch lỏng trong suốt, không chứa RNA và DNA. | chai 500ml |
| 31 | Agarose | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng bột màu trắng, tan trong nước | hộp 100g |
| 32 | 100bp DNA Ladder | Dùng trong phòng thí nghiệm. Thang marker DNA 100 bp dùng trong điện di DNA mạch đôi; Dải băng gồm kích thước từ 100 -1000 bp hoặc 1500bp. | Tube 1x0,5ml |
| 33 | 1kb DNA Ladder | Dùng trong phòng thí nghiệm. Thang marker DNA 1kb dùng trong điện di DNA mạch đôi; Dải băng gồm kích thước từ 200 hoặc 250 bp -10000bp. | tube 1x0,5ml |
| 34 | TAE 50X | Dùng trong phòng thí nghiệm, dung dịch lỏng trong suốt không màu, không chứa DNA và RNA. | lọ 100ml |
| 35 | 6X DNA Loading Dye | Dùng trong phòng thí nghiệm, giúp mẫu điện gi được lắng xuống giếng, đảm bảo quá trình di chuyển và định lượng DNA được tối ưu. | bộ (5x1ml) |
| 36 | RedSafe | Dùng trong phòng thí nghiệm. Sử dụng để phát hiện DNA mạch kép và RNA mạch đơn, Có độ nhạy tương đương EtBr hoặc nhạy hơn thế, không độc, không gây đột biến và không gây ung thư, không tạo ra chất thải độc hại. | tube 1ml |
| 37 | Phenol | Dùng trong phòng thí nghiệm, dạng rắn, CTHH C₆H₅OH, độ tinh khiết ≥ 99.0%. | chai 1kg |
| 38 | Bình tam giác 250ml | Bình tam giác cổ rộng, chất liệu thủy tinh chịu nhiệt độ cao, thang chia vạch dễ đọc, độ dày bình đồng nhất. | chiếc |
| 39 | Bình tam giác 500ml | Bình tam giác cổ rộng, chất liệu thủy tinh chịu nhiệt độ cao, thang chia vạch dễ đọc, độ dày bình đồng nhất. | chiếc |
| 40 | Bình tam giác 1000ml | Bình tam giác cổ rộng, chất liệu thủy tinh chịu nhiệt độ cao, thang chia vạch dễ đọc, độ dày bình đồng nhất. | chiếc |
| 41 | Chai trung tính 1000ml | Chất liệu thủy tinh trong suốt, thang chia vạch dễ đọc, chịu nhiệt tốt | chiếc |
| 42 | Cốc thủy tinh 100ml | Cốc đốt thấp thành, chất liệu thủy tinh chịu nhiệt độ cao. Thang chia vạch dễ đọc. Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót ra. | chiếc |
| 43 | Đầu típ 10ml | Chất liệu nhựa, không nhiễm DNA, RNA; chịu nhiệt, có thể hấp khử trùng ở 121°C. | Túi 100c |
| 44 | Đầu típ 1000µl | Chất liệu nhựa, không nhiễm DNA, RNA; chịu nhiệt, có thể hấp khử trùng ở 121°C. | Túi 1000c |
| 45 | Đầu típ 200µl | Chất liệu nhựa, không nhiễm DNA, RNA; chịu nhiệt, có thể hấp khử trùng ở 121°C. | túi 1000c |
| 46 | Đầu típ 20µl | Chất liệu nhựa, không nhiễm DNA, RNA; chịu nhiệt, có thể hấp khử trùng ở 121°C. | túi 1000c |
| 47 | Đèn cồn | Chất liệu thủy tinh trong suốt, thành dày, chịu nhiệt, có nắp đậy, dung tích 60ml. | chiếc |
| 48 | Đĩa Petri thủy tinh | Chất liệu thủy tinh có thể hấp sấy khử trùng ở nhiệt độ cao, dày dặn. Kích thước 100mm x 10 mm. | cặp |
| 49 | Eppendorf 2ml | Chất liệu nhựa, có chia vạch. Mặt trong thành ống nhẵn, chống bám dính. Không có DNase, RNase, Pyrogen. Hấp tiệt trùng được, chịu lực ly tâm 20,000xg. | túi 500c |
| 50 | Eppendorf 1,5ml | Chất liệu nhựa, có chia vạch, Mặt trong thành ống nhẵn, chống bám dính. Không có DNase, RNase, Pyrogen. Hấp tiệt trùng được, chịu lực ly tâm 20,000xg. | túi 500c |
| 51 | Eppendorf 0,2ml | Chất liệu nhựa, có chia vạch. Mặt trong thành ống nhẵn, chống bám dính. Không có DNase, RNase, Pyrogen. Hấp tiệt trùng được, chịu lực ly tâm 20,000xg. | túi 1000c |
| 52 | Eppendof 5ml | Chất liệu nhựa, có chia vạch. Hình nón, nắp bật thao tác đóng mở nắp bằng một tay dễ dàng, nắp đảm bảo kín khít, chống bay hơi. Có thể hấp khử trùng | túi 200c |
| 53 | Găng tay y tế | Găng tay cao su không bột Chất liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên Màu sắc: Màu cao su tự nhiên. Đặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám | hộp 100c |
| 54 | Hộp đựng đầu tip 1000µl | Chất liệu nhựa, có thể tiệt trùng bằng hấp ướt ở nhiệt độ 121oC, không chứa RNA va DNA, chứa được 60 típ 1000ul. | chiếc |
| 55 | Hộp đựng đầu tip 200µl | Chất liệu nhựa, có thể tiệt trùng bằng hấp ướt ở nhiệt độ 121oC, không chứa RNA và DNA, chứa được 96 típ 200ul. | chiếc |
| 56 | Hộp đựng đầu tip 20µl | Chất liệu nhựa, có thể tiệt trùng bằng hấp ướt ở nhiệt độ 121oC, không chứa RNA và DNA, chứa được 96 típ 20ul. | chiếc |
| 57 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang than hoạt tính, giúp phòng ngừa bụi bẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp | hộp 50c |
| 58 | Ống Falcon 15 ml | Chất liệu nhựa. Có thang chia vạch rõ ràng, vùng nhãn trắng dễ dàng ghi chú, rộng, chịu được nhiệt từ -20°C đến 121°C. | túi 25c |
| 59 | Ống Falcon 50 ml | Chất liệu nhựa. Có thang chia vạch rõ ràng, vùng nhãn trắng dễ dàng ghi chú, rộng, chịu được nhiệt từ -20°C đến 121°C. | túi 25c |
| 60 | Ống nghiệm thủy tinh, đáy bằng, nắp vặn 10ml | Được làm bằng thủy tinh, đế bằng có độ bền và khả năng chịu lực tốt. Thiết kế có nắp vặn. Kích thước (đường kính x chiều dài): 25mmx 50 mm | chiếc |
| 61 | Que cấy đầu tròn inox | Dùng trong nuôi cấy vi sinh. Chiều dài 20cm-30cm. Chất liệu cán que cấy hợp kim chịu nhiệt đi kèm đầu que cấy inox, đầu que cấy hình tròn, có thể tháo rời thay thế đầu cấy. | cái |
| 62 | Bình xịt cồn 500ml phun sương | Chất liệu nhựa. Lực phun mạnh, có van điểu chỉnh chế độ phun như phun sương, phun tỏa…. | chiếc |
| 63 | Parafilm | Giấy Parafilm chịu được nhiệt độ -45°C - 80°C lên tới 48 giờ. Độ giãn nở lên tới 200% độ dài nguyên thủy. Kích thước 10cm x 38m. | cuộn |
| 64 | Chày cối sứ | Chất liệu: Làm bằng sứ nung, có khả năng chịu nhiệt cao. Thành dày chịu được va đập cơ học nhẹ nhàng. Bề dày của cối chày sứ lớn Đáy cối bằng phẳng dễ dàng nằm cân bằng khi sử dụng. Kích thước 100mm. | bộ |

* Ghi chú:

- Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, quy cách chỉ mang tính tham khảo, nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu.

Nội hàm “tương đương” được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn

(2) Tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ

(3) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.

(4) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.

(5) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng

(6) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.

(7) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo

(8) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất

(9) Các yếu tố tương đương khác

Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng cùng các tài liệu kỹ thuật kèm theo để chứng minh.

1.3. Các yêu cầu khác:

- E-HSDT đính kèm file Excel/file Word Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thể hiện các nội dung đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT so với yêu cầu của E-HSMT và tối thiểu các thông tin sau của hàng hóa chào thầu (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa file Excel/file Word và file scan nhà thầu cung cấp):

| - STT | - Danh mục hàng hóa | - Yêu cầu của E-HSMT |  | - Đáp ứng của nhà thầu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Yêu cầu kỹ thuật | - Quy cách | - Quy cách | - Tên thương mại | - Model/ký mã hiệu | - Xuất xứ | - Hãng sản xuất và Hãng chủ sở hữu (trường hợp chủ sở hữu không phải hãng sản xuất) | - Thông số kỹ thuật chào thầu |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mục 2. Bản vẽ:Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trước khi bàn giao được tiến hành tại địa điểm bàn giao hàng hóa.

- Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:

1. Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.

2. Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa trước khi bàn giao.