Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 09.TH.26: Sửa chữa hệ thống điều hòa nhà điều khiển trung tâm và các nhà Bay trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn.

- Mục tiêu, quy mô gói thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện toàn bộ các nội dung công việc để hoàn thành công trình: Sửa chữa hệ thống điều hòa nhiệt độ trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn.

* Các nội dung lưu ý:

    - Phạm vi cung cấp hàng hóa quy định tại Mẫu số 01A E-HSMT phải bao gồm đầy đủ các chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển, các chi phí cần thiết khác để giao hàng, hạ hàng đến vị trí tập kết hàng hóa theo yêu cầu của chủ đầu tư và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật.

    - Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ/tài liệu ( tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt…) để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa đối với các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại chương III và yêu cầu tại chương V E-HSMT. Việc không cung cấp được đầy đủ thông tin sẽ dẫn tới E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Phạm vi cung cấp:

| TT | Tên vật tư, thiết bị và dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa không khí loại tủ đứng 48.000BTU, inverter, 1 chiều, 3 pha | Bộ | 02 | Đã bao gồm phụ kiện kèm theo: ống đồng, bảo ôn, giá đỡ, dây điện, áp tô mát…. |
| 2 | Điều hòa không khí loại treo trường 18.000BTU, inverter, 1 chiều, 1 pha | Bộ | 09 | Đã bao gồm phụ kiện kèm theo: ống đồng, bảo ôn, giá đỡ, dây điện, áp tô mát…. |

III. Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu chung

Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện sửa chữa lớn các công việc sau:

- Tháo dỡ, lắp đặt các máy điều hòa không khí loại tủ đứng 48.000BTU, inverter, 1 chiều, 3 pha + các phụ kiện kèm theo.

- Tháo dỡ, lắp đặt các máy điều hòa không khí loại treo trường 18.000BTU, inverter, 1 chiều, 1 pha + các phụ kiện kèm theo

2. Nội dung công việc:

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:.

- Cung cấp vật tư thiết bị theo đúng qui định trong hồ sơ thiết kế (thông số yêu cầu kỹ thuật).

- Đảm bảo chất lượng và độ mát lạnh, chế độ hút ẩm theo từng cấp nhiệt độ máy.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Căn cứ theo bản vẽ thiết kế và đảm bảo vị trí đặt máy đạt về thẩm mỹ, đảm bảo sự thổi gió thoáng đều cho diện tích phòng.

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ tại hiện trường cùng phối hợp bên chủ đầu tư cho phù hợp.

- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công kèm theo và đồng thời ghi chú rõ những hạng mục nào khi thi công cần cắt điện. Khi thi công gần các tủ bảng thiết bị có các biện pháp che chắn phù hợp đảm bảo không ảnh hưởng đến thiết bị đang vận hành. Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

-  Nhà thầu phải cung cấp thiết bị kèm theo các thủ tục pháp lý như chứng nhận chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ, nơi cung cấp và nhất là phải được giám sát Chủ đầu tư kiểm tra sản phẩm trước khi đưa vào công trinh.

3. Thiết bị và nhân công:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

4. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:

- Tất cả VTTB sử dụng phải có chất lượng tốt.

- Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn thi công áp dụng kèm theo.

- Nghiệm thu tĩnh:

+ Kiểm tra, xác định chất lượng lắp đặt đúng thiết kế và phù hợp các yêu cầu kỹ thuật để chuẩn bị đưa thiết bị vào chạy thử.

-   Khi nghiệm thu cần nghiên cứu các tài liệu như:

+ Thiết kế lắp đặt.

+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị.

+ Nhật ký công trình.

+ Biên bản nghiệm thu từng phần các công việc.

5. Tổ chức thi công

- Trong quá trình thi công phải có sự giám sát thường xuyên của đơn vị Chủ đầu tư.

- Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Qui phạm và qui trình về an toàn trong môi trường mang điện.

- Toàn bộ công nhân tham gia xây lắp phải được đào tạo về an toàn lao động.

6. Tiến độ thi công:

- Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với Hồ sơ dự thầu. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với Bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

### IV. Vật tư thiết bị:

1. Vật tư thiết bị:

a) Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Đảm bảo các thông số kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu.

- Tất cả các vật tư thiết bị phải còn nguyên đai nguyên kiện trong hộp và có tem bảo hành niêm phong của nhà máy hoặc hãng.

- Điều hòa phải đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7830:2021

- Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu, Cataloge của sản phẩm vào trong HSDT. Nếu chủng loại vật liệu, thiết bị chào thầu không đạt tiêu chuẩn HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Trường hợp trúng thầu, Nhà thầu bắt buộc phải đề xuất lại chủng loại vật liệu, thiết bị đã chào cho đáp ứng yêu cầu HSMT nhưng không được thay đổi giá dự thầu. Trường hợp Nhà thầu không chấp thuận thay đổi sẽ coi là thương thảo Hợp đồng không thành công.

- Nhà thầu phải nêu được nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, nguồn cung cấp của các loại vật liệu. Cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu, Cataloge,… của sản phẩm cho các loại vật tư, thiết bị trong HSDT;

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận.

- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc  không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm, vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

b) Các thông số kỹ thuật:

| TT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu đối với nguồn gốc xuất xứ của vật tư cho các loại điều hòa không khí |  |  |
| 1 | Chứng nhận chất lượng hàng hóa | Có cam kết CO (certificate of origin), CQ (hoặc Test Report) đối với hàng xuất nhập khẩu; chứng nhận chất lượng sản phẩm đối với SX trong nước |  |
| 2 | Năm sản xuất | Năm sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, sản xuất chính hãng, mới 100%, chưa qua sử dụng |  |
| 3 | Catalog của Điều hòa Yêu cầu cung cấp (lưu ý phải bao gồm hoặc có các tài liệu khác chứng minh các thông số theo yêu cầu về thông số và tính năng kỹ thuật) | Cung cấp Catalog trong hồ sơ dự thầu |  |

- Điều hòa không khí loại tủ đứng 48.000BTU, inverter, 1 chiều, 3 pha

| TT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Kiểu điều hòa không khí | Tủ đứng, 1 chiều loại inverter |  |
| 4 | Công suất làm lạnh (BTU/h) | ≥ 47.800Btu/h |  |
| 5 | Điện áp nguồn | 3 pha, 380-415VAC; 50Hz |  |
| 6 | Điện năng tiêu thụ | ≤ 5,09 kW |  |
| 7 | Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF | ≥ 4,75 W/W |  |
| 8 | Chế độ làm lạnh | Turbo/powerful |  |
| 9 | Máy nén | Kiểu swing |  |
| 10 | Nhãn năng lượng | 5 sao |  |
| 11 | Môi chất làm lạnh | R32 |  |
| 12 | Mức độ tiếng ồn (thấp/cao) | - Dàn lạnh: 48/53 dB - Dàn nóng: 45/58 dB |  |
| 13 | Kích thước: cục nóng/lạnh (mm) | Khai báo nhà thầu |  |
| 14 | Trọng lượng: cục nóng/lạnh (kg) | Khai báo nhà thầu |  |
| 15 | Đường kính ống (mm): - Lỏng/gas | Khai báo nhà sản xuất |  |
| 16 | Thời hạn Bảo hành | 2 năm |  |
| 17 | Nơi bảo hành | Có tại Việt Nam |  |

2. Điều hòa không khí loại treo trường 18.000BTU, inverter, 1 chiều, 1 pha

| TT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/xuất xứ | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 2 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 3 | Kiểu điều hòa không khí | Treo tường, 1 chiều loại inverter |  |
| 4 | Công suất làm lạnh (BTU/h) | ≥ 17.700 BTU/h |  |
| 5 | Điện áp nguồn | 220-240V/AC/50Hz |  |
| 6 | Điện năng tiêu thụ | ≤ 1,5 kW |  |
| 7 | Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF | ≥ 5,12 W/W |  |
| 8 | Chế độ làm lạnh nhanh | Turbo/powerful |  |
| 9 | Máy nén | Kiểu swing |  |
| 10 | Nhãn năng lượng | 5 sao |  |
| 11 | Môi chất làm lạnh | R32 |  |
| 12 | Mức độ tiếng ồn (thấp/cao) | - Dàn lạnh: 25/46 dB - Dàn nóng: 44/50 dB |  |
| 13 | Kích thước: cục nóng/lạnh (mm) | Khai báo nhà thầu |  |
| 14 | Trọng lượng: cục nóng/lạnh (kg) | Khai báo nhà thầu |  |
| 15 | Đường kính ống (mm): - Lỏng/gas | Khai báo nhà thầu |  |
| 16 | Thời hạn Bảo hành | 2 năm |  |
| 17 | Nơi bảo hành | Có tại Việt Nam |  |

3. Yêu cầu về thu hồi vật tư

| TT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư thu hồi | Nhà thầu chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ vật tư thu hồi từ công trình sau khi thay thế về Kho Truyền tải điện Thanh Hóa, 78 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. |  |

4. Yêu cầu về bảo hành, tài liệu

| TT | Nội dung | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo hành | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu là 24 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào vận hành |  |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, cách đấu nối…… | 1 bộ bản gốc hoặc có công chứng |  |
|  | Lưu ý: Các phu kiện kèm theo đạt yêu cầu kỹ thuật theo phương án đã được phê duyệt và mới 100%. |  |  |