Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin.

- Tên gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cung cấp điện, vận tải chính, tời trục trong hầm lò

- Mục tiêu của công trình: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đã đến kỳ thí nghiệm hiệu chỉnh để đảm bảo an toàn hoạt động cho các thiết bị cơ điện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty

- Thời gian thực hiện công trình: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu bàn giao

- Địa điểm thực hiện công trình: Khai trường Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin

2. Mục tiêu công việc

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đã đến kỳ thí nghiệm hiệu chỉnh để đảm bảo tính chính xác an toàn hoạt động sản xuất của Công ty.

3. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu phải thực hiện công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh, thử nghiệm thiết bị điện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Các hạng mục thí nghiệm, hiệu chỉnh và thử nghiệm thực hiện trong gói thầu phải thuộc phạm vi hoạt động được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

- Các trang thiết bị, dụng cụ, máy móc phục vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, thử nghiệm phải là các thiết bị tiêu chuẩn, được các cơ quan có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ.

- Đánh giá được tình trạng làm việc của thiết bị, phát hiện các hư hỏng, sai lệch thông số, nguy cơ sự cố của thiết bị.

- Kiểm tra mạch, hệ thống; chỉnh định các rơ le bảo vệ của các thiết bị điện trong quá trình thí nghiệm hiệu chỉnh, thử nghiệm.

- Kết quả công việc thực hiện được thể hiện bằng biên bản hiện trường; nhật ký thi công; biên bản thí nghiệm, thử nghiệm; tem kiểm tra...

- Nhà thầu phải xây phương án thi công và biện pháp kỹ thuật an toàn thi công thí nghiệm, hiệu chỉnh, thử nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam trong lĩnh vực thí nghiệm thiết bị điện hầm lò.

- Nhà thầu phải chuẩn bị giải pháp, biện pháp tổ chức thi công và các bản cảm kết theo yêu cầu tại Mục 3 [Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật] Chương III đính kèm lên hệ thống.

4. Giải pháp, biện pháp thi công.

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, biện pháp thi công và đính kèm lên hệ thống khi chào thầu. Trình bày đủ rõ ràng, hợp lý, thuyết minh về biện pháp, trình tự thử nghiệm, thí nghiệm hiệu chỉnh, huy động thiết bị, huy động nhân lực, biện pháp đảm bảo kỹ thuật an toàn...

5. Yêu cầu nhân sự

- Trên cơ sở phạm vi của gói thầu, nhà thầu tính toán, đề xuất và phải có cam kết bố trí đủ nhân sự thực hiện gói thầu. Toàn bộ nhân sự thực hiện gói thầu phải có:

+ Chứng chỉ thí nghiệm điện hoặc thẻ kiểm định viên

+ Phải được huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (nhóm 3)

+ Thẻ an toàn điện theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025

+ Đối với chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò/Chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 và Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020

Nhà thầu phải kê khai thông tin nhân sự phục vụ gói thầu theo mẫu sau và đính kèm lên hệ thống mạng cùng E-HSDT.

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Bậc thợ (nếu có) | Chứng chỉ /bằng chuyên môn.. (Số …., ngày tháng cấp) | Vị trí công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự trên trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu được mời vào thương thảo hợp đồng). Nhân sự có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.