Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cán bộ, công chức xã Hải Hưng
2. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu: 

2.1: Cải tạo Trụ sở Đảng ủy HĐND-UBND-UBMTTQ xã Hải Hưng


a) Nhà làm việc 2 tầng 

- Phá dỡ, làm mới lại nền 1 số phòng làm việc và toàn bộ hành lang tầng 1 và tầng 2 nhà làm việc 2 tầng hiện trạng. Lát mới lại nền bằng gạch Ceramic 600x600. 

- Lát mới đá tự nhiên dày 20 cho khu cầu thang, tam cấp sảnh trước nhà làm việc;

- Cải tạo lại khu WC nam tầng 1 và tầng khu WC nam + nữ tầng 2 hiện trạng, thay mới lại một số các thiết bị WC đã xuống cấp (lắp đặt mới 6 chậu tiểu nam và 2 chậu tiểu nữ cùng các thiết bị kèm theo), bố trí ngăn khu tiểu bằng tấm compact dày 12mm;

- Mái sảnh : Lát mới lại toàn bộ mái sảnh chính bằng gạch gốm mầu đỏ kích thước 400x400.

- Sử lý chống thấm toàn bộ mái nhà làm việc.

b) Nhà hội trường: 

- Vệ sinh sơn mới lại toàn bộ tường,  trần ngoài nhà tầng 1 và tầng 2. Vệ sinh lại bề mặt Granito bậc tam cấp hiện trạng cho toàn bộ bậc tam cấp thuộc các trục 1, trục A và trục H.

c) Sân:

- Trải thảm lại toàn bộ mặt sân và phần mở rộng bằng bê tông nhựa C4.75 với tổng diện tích 3854,85 m2. Chiều dày thảm + bù vênh trung bình là 6cm; 

- Kết cấu mặt sân trên nền sân mở rộng: cát K98 dày 30cm; CPDD I dày 20cm; Tưới nhựa dianh bám 1kg/m2; BTN C4,75 dày TB 6 cm;

- Kết cấu mặt sân trên nền hiện trạng: Vải địa cốt sợi thuỷ tinh; Tưới nhựa dianh bám 1kg/m2; BTN C4.75 dày TB 6cm ;

- Phá dỡ toàn bộ bồn hoa hiện trạng trên sân, xây mới lại 10 bồn hoa KT 1.2x1.2m;

- Xây thêm hệ thống thoát nước mưa sau nhà vệ sinh bao gồm 4m rãnh B200, 3m rãnh B300 và 1 hố ga xây mới.

- Phá dỡ 45 m rãnh hiện trạng, xây hoàn trả 50m rãnh B300 trên nền mở rộng và 4 ga xây mới

- Lắp đặt 21 song chắn rác KT 1000x500mm tải trọng 12,5T thu nước mặt.

d) Cổng, tường rào:

- Phá dỡ các trụ cổng hiện trạng và làm mới 2 trụ cổng chính, kích thước hoàn thiện 0,6x0,8x3,6 (m) và biển hiệu kích thước 3,97x2,92 (m). Lõi cổng dựng cột bê tông cốt thép kích thước 220x330 mác 250 cao 3,6m. Xây ốp trụ cổng và biển hiệu bằng gạch bê tông kích thước 10,5 x 6,5 x 22 (cm) VXM 75#. Trụ cổng và biển hiệu được ốp đá Granit tự nhiên, Biển hiệu gắn chữ mầu vàng đồng. 

- Lắp dựng mới 01 cổng xếp inox 304 kích thước 1,6x7,0 (m) cùng các phụ kiện kèm theo;

- Phần tường rào hoa sắt hiện trạng phía trước nhà Ủy ban được phá dỡ và thay bằng mới bằng hệ thống tường rào kính cường lực dầy 10 ly. Phần tường xây gạch cao 75 cm, khung kích cường lực sử dụng hệ thống thép hộp inox 50x100 và 120x120 dày 2 ly kết hợp với các kẹp kính tạo liên kết chắc chắn.

- Cạo bỏ vôi ve, sơn mới lại tường rào sau nhà làm việc Uỷ ban, giáp với trường tiểu học Tân Trào, chiều dài 95,355m.

e) Nhà bảo vệ:

- Làm mới nhà bảo vệ tại vị trí lán xe cũ, diện tích: 23,4m2. Dầm móng đặt trực tiếp trên nền sân bê tông hiện, dầm móng kích thước 450x220 bê tông mác 250# đá 1x2. Tường toàn nhà xây gạch bê tông kích thước 10,5 x 6,5 x 22 (cm),  mái bê tông cốt thép dầy 100. Sơn tường, trần trong và ngoài nhà bằng 1 lớp lót và 2 lớp sơn mầu ghi sáng, cửa đi, cửa sổ nhôm hệ PMA XF55, nhôm sơn tĩnh điện, kính an toàn dày 6,38mm. Mái lợp tôn chống nóng dày 0,45 ly. 

f) Nhà xe: Làm mới nhà xe UBND xã diện tích 240m2 và nhà để xe khu vực tiếp dân, diện tích 37,5m2. 

- Đối với nhà xe UBND xã hệ thống cột sử dụng thép ống mạ kẽm D113,5 dầy 3,2 ly kết hợp thép ống mạ kẽm D60 dầy 2,5 ly, bước cột 5,5m. Hệ thống kèo thép sử dụng thép ống mạ kẽm D60 dầy 2,5 ly, xà gồ thép hộp 60x30, mái lớp tôn dầy 0,45ly. 1 khoang nhà xe được thiết kế ngăn cách bởi hệ thống lan can thép hộp 30x60 mục đích phân chia khu vực để xe máy xe đạp với xe ô tô. 

- Đối với nhà xe khu vực tiếp dân, cột thép sử dụng loại thép ống mã kẽm D90 dầy 3 ly kết hợp D60 dầy 2,5ly, bước cột 3,75m. Kèo thép ống mạ kẽm D60 dầy 2,5 ly, xà gồ thép hộp 60x30, mái lợp tôn dầy 0,45ly.

g) Cải tạo khu WC ngoài nhà : 

- Thay mới các thiết bị WC hiện trạng và lắp mới bổ sung 01 bệ xí cho khu WC nữ. Tháo dỡ để thay mới toàn bộ hệ thống cửa hiện trạng, các vách ngăn com pact đã xuống cấp. Sử lý, làm mới lại nền khu WC nữ đã sụt lún bằng lớp bê tông nền 200# đá 4x6. Lát mới lại toàn bộ nền WC cho 2 khu nam, nữ bằng gạch chống trơm kích thước 300x300. Cửa đi thay mới là loại cửa nhôm hệ 1 cánh dày 2 ly-Xinhfa Việt Nam/Alumik, vách ngăn compact dày 12mm.

- Ốp mới một số vị trí tường ngoài nhà (khu vực rửa tay) bằng gạch ốp tường kích thước 300x600. Phần tường, trần trong và ngoài nhà còn lại được vệ sinh bề mặt, sơn mới lại 1 nước lót, 2 nước mầu.

2.2: Cải tạo nhà làm việc HĐND-UBMT TQ Việt Nam xã Hải Hưng

a) Sân, cổng và tường rào:

*Sân :

- Trải thảm lại toàn bộ mặt sân bằng bê tông nhựa C4.75 với tổng diện tích 2372,97 m2. Chiều dày thảm + bù vênh trung bình là 5cm; 

- Kết cấu mặt sân trên nền sân mở rộng: cát K98 dày 30cm; CPDD I dày 20cm; Tưới nhựa dianh bám 1kg/m2; BTN C4,75 dày TB 5 cm;

- Kết cấu mặt sân trên nền hiện trạng: Vải địa cốt sợi thuỷ tinh; Tưới nhựa dianh bám 1kg/m2; BTN C4.75 dày TB 5cm ;

- Cải tạo lại một số vị trí bồn cây hiện trạng trên sân: Xây mới lại bằng gạch bê tông kích thước 10,5x6,5x22, ốp mới bằng gạch thẻ mầu đỏ kích thước 60x240.

- Lắp đặt 21 song chắn rác KT 1000x500mm tải trọng 12,5T thu nước mặt.

*Cổng: 

- Tháo dỡ hệ thống cổng, trụ cổng thép và 02 khoang rào hiện trạng, làm mới 02 trụ cổng chính kích thước hoàn thiện 0,8x0,8x3,4 (m) và 01 trụ cổng phụ kích thước 0,6x0,6x2,73(m) , lõi cổng chính dựng cột bê tông cốt thép kích thước 220x330 mác 250 cao 3,4m, cổng phụ bê tông cốt thép cao 2,73m. Xây ốp các trụ cổng bằng gạch bê tông kích thước 10,5 x 6,5 x 22 (cm) VXM 75#. Các trụ cổng được ốp đá Granit tự nhiên.

- Xây mới lại 02 đoạn tường rào đã phá dỡ phục vụ công tác xây mới;

- Tận dụng lại cổng xếp inox để lắp dựng vào vị trí cổng làm mới;

*Tường rào: 

- Vệ sinh, sơn mới lại toàn bộ phần tường rào hoa sắt, vị trí xây dựng phía trước và phía bên trái Ủy ban. Tổng chiều dài toàn tuyến 109,09m;

- Phần tường rào xây gạch hiện trạng thuộc Chi nhánh Bưu điện tiếp giáp với khuôn viên ủy ban được tróc bỏ lớp vữa trát tường hiện trạng đã bong tróc, trát mới lại bằng VXM75# dày 15, sơn mới lại bằng 1 nước  sơn lót và 2 nước sơn mầu. Tường cao 1,5m, tổng chiều dài 30,4m.

b) Nhà làm việc Hội đồng nhân dân:

- Lột bỏ lớp gạch lát nền hiện trạng cho 3 phòng làm việc tầng 1 và hành lang vào khu WC tầng 1,2  hiện trạng, lát mới lại bằng gạch ceramic 600x600;

- Khu WC thuộc nhà làm việc Hội đồng nhân dân: Phá dỡ toàn bộ gạch ốp tường, lát nền hiện trạng, tháo dỡ các thiết bị vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước hiện trạng; Ốp mới tường nhà vệ sinh bằng gạch ceramic 300x600, sử lý chống thấm và lát nền bằng gạch chống trơn 300x300; Tường ngoài WC thuộc hành lang ốp gạch 300x600 kích thước 3,8x2,4m; Làm mới hệ thống cấp nước bằng hệ thống đường ống PPR, thoát nước sử dụng ống PVC; Lắp đặt mới các thiết bị vệ sinh bao gồm 04 bệ xí, 04 chậu rửa, 06 chậu tiểu nam, 02 chậu tiểu nữ cùng các thiết bị, phụ kiện kèm theo. Sử dụng tấm Vách ngăn Compact dày 12mm làm các vách ngăn WC khu tiểu và khu xí;

- Làm mới cửa đi WC bằng cửa nhôm hệ PMA XF55, nhôm sơn tĩnh điện, kính an toàn dày 6,38mm;

- Làm mới 01 WC và hệ thống cấp thoát nước tại phòng P.chủ tịch Hội đồng nhân dân. Sử dụng tấm vách ngăn Compact dày 12ly ngăn cách WC làm mới;

- Đục mở tường làm 01 cửa sổ tại phòng Hội đồng tầng 1 và 02 cửa cuối hành lang vào khu WC tầng 1 và tầng 2, kích thước 1,2x1,5 (m). Cửa lắp mới là cửa nhôm hệ PMA XF55, nhôm sơn tĩnh điện, kính an toàn dày 6,38mm.

(chi tiết theo hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT)

3. Thời hạn hoàn thành:

- Tổng thời gian hoàn thành công trình 90 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng:  90 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

a. Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ  thể được chỉ định rõ.

b. Đối với các công tác khác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ  quan thiết kế trả lời cụ thể

c. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

d. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền phêduyệt.

e. Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các  quy định trong quản lý chất lượng, quy chế  giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một  số văn bản, tiêu chuẩn quy định quy trình thi công và nghiệm thu: Nghị định số  06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng.

2. Tiêu chuẩn nghiệm thu liên quan hiện hành của Việt Nam.

	TT
	Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn
	Mã hiệu

	1 
	1. Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.

2. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng
	3. TCVN 9377-1:2012

	2 
	4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ
	5. QCVN 01:2012/BQP

	3 
	6. Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	7. TCVN 4447:2012

	4 
	8. Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	9. TCVN9436:2012

	5 
	10. Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
	11. TCVN 9844:2013

	6 
	12. Thiết kế, thi công bê tông nhựa đường quy mô giao thông lớn
	13. TCVN 13567-1-2022 BTNC

	7 
	14. Thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
	15. TCVN 13567-2-2022 BTNR

	8 
	16. Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall
	17. TCVN 8820:2011

	9 
	18. Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
	19. TCVN 8821:2011

	10 
	20. Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	21. TCVN 8858:2023

	11 
	22. Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	23. TCVN 8859:2023

	12 
	24. Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
	25. TCVN 8861:2011

	13 
	26. Mặt đường láng nhựa nóng  - Thi công và nghiệm thu
	27. TCVN 8863:2011

	14 
	28. Thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng
	29. TCCS 40-2022/TCĐBVN

	15 
	30. Cống hộp BTCT
	31. TCVN 9116:2012

	16 
	32. Ống cống BTCT thoát nước 
	33. TCVN 9113:2012

	17 
	34. Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	35. TCVN 4085-2011

	18 
	36. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	37. TCVN 4453:1995

	19 
	38. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu
	39. TCVN 5724-1993

	20 
	40. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
	41. TCVN 9115:2012

	21 
	42. Kết cấu BT & BTCT - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	43. TCVN 9345:2012

	22 
	44. Kết cấu BT & BTCT - Hướng dẫn công tác bảo trì
	45. TCVN 9343:2012

	23 
	46. Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	47. TCVN 8828:2011

	24 
	48. Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
	49. TCVN 9394:2012

	25 
	50. Sơn bảo vệ cầu thép và kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	51. TCVN 8789:2011

	26 
	52. Sơn bảo vệ cầu thép và kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu
	53. TCVN 8790:2011

	27 
	54. Sơn tín hiệu giao thông  - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu
	55. TCVN 8791:2011

	28 
	56. Sơn tín hiệu giao thông 
	57. TCVN 8786:2011

58. ÷TCVN8788:2011

	29 
	59. Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại 
	60. TCVN 8785:2011

	30 
	61. Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	62. TCVN 8866:2011

	31 
	63. Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định  bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
	64. TCVN 8865:2011

	32 
	65. Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m
	66. TCVN 8864:2011

	33 
	67. Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính.
	68. TCVN 8862:2011

	34 
	69. Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
	70. TCVN 9335:2012

	35 
	71. Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm
	72. TCVN 9357:2012

	36 
	73. Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
	74. TCVN 9393:2012

	37 
	75. Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
	76. TCVN 9397:2012

	38 
	77. Thí nghiệm cọc theo phương pháp P.D.A
	78. ASTM D4945

	39 
	79. Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục
	80. TCVN 8868:2011

	40 
	81. Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
	82. TCVN 8869:2011

	41 
	83. Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
	84. TCVN 2683:2012

	42 
	85. Chất lượng đất - Xác định pH
	86. TCVN 5979:2007

	43 
	87. Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý
	88. TCVN 4195:2012÷

89. TCVN 4197:2012

90. TCVN 4198:2012

91. TCVN 4199:2012

92. TCVN 4200:2012÷

93. TCVN4202:2012

	44 
	94. Chất lượng đất - Lấy mẫu - Yêu cầu chung
	95. TCVN 5297:1995

	45 
	96. Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
	97. TCVN9350:2012

	46 
	98. Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
	99. TCVN 9354:2012

	47 
	100. Thí nghiệm độ chặt bằng phương pháp rót cát
	101. 22TCN 346-06

	48 
	102. Thí nghiệm CBR
	103. TCVN 12792-2020

	49 
	104. Thí nghiệm Proctor
	105. TCVN 12790-2020

	50 
	106. Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử
	107. TCVN 8871:2011

	51 
	108. Bitum - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm
	109. TCVN 7493:2005-:-TCVN7504:2005

	52 
	110. Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit
	111. TCVN 8816: 2011

	53 
	112. Nhũ tương nhựa đường axit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	113. TCVN 8817:2011

	54 
	114. Bê tông nhựa - Phương pháp thử 
	115. TCVN 8860:2011

	55 
	116.  Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	117. TCVN 8818:2011

	56 
	118. Xi măng xây trát
	119. TCVN 9202:2012

	57 
	120. Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng
	121. TCVN 9203:2012

	58 
	122. Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
	123. TCVN 2682:2009

	59 
	124. Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	125. TCVN 6260:2009

	60 
	126. Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	127. TCVN 4787:2009

	61 
	128. Xi măng - Phương pháp phân tích hoá học
	129. TCVN 141:2008

	62 
	130. Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn
	131. TCVN 4030:2003

	63 
	132. Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá
	133. TCVN 6070:2005

	64 
	134. Xi măng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
	135. TCVN 4029:1985


	65 
	136. Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
	137. TCVN 4032:1985

	66 
	138. Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền
	139. TCVN 6016:2011

	67 
	140. Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định
	141. TCVN 6017:1995

	68 
	142. Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
	143. TCVN 139:1991

	69 
	144. Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
	145. TCVN 6227:1996

	70 
	146. Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	147. TCVN 7570:2006

	71 
	148. Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	149. TCVN 7572:2006

	72 
	150. Cát nghiền cho bê tông và vữa
	151. TCVN 9205:2012

	73 
	152. Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học
	153. TCVN 9191:2012

	74 
	154. Bê tông nặng -Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý
	155. TCVN 3105:1993-:-TCVN3120:1993

	75 
	156. Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh
	157. TCVN 5726:1993

	76 
	158. Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình
	159. TCXDVN 239:2006

	77 
	160. Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
	161. TCVN 9334:2012

	78 
	162. Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
	163. TCVN 9338:2012

	164. 
	165. Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH
	166. TCVN 9339:2012

	79 
	167. Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	168. TCVN 9340:2012

	80 
	169. Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
	170. TCVN 9356:2012

	81 
	171. Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu nhịp uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
	172. TCVN 9344:2012

	82 
	173. Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
	174. TCVN 9347:2012

	83 
	175. Bê tông cốt thép - Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn - Phương pháp điện thế
	176. TCVN 9348:2012

	84 
	177. Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	178. TCVN 4506:2012

	85 
	179. Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
	180. TCVN 9382:2012

	86 
	181. Phụ gia hoá học cho bê tông
	182. TCVN 8826:2011

	87 
	183. Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hoá học
	184. TCXD 81:1991

	88 
	185. Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	186. TCVN 4314:2003

	89 
	187. Vữa xây dựng - Phương pháp thử
	188. TCVN 3121-2003

	90 
	189. Thép cốt bê tông
	190. TCVN 1651:2008

	91 
	191. Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	192. TCVN 5709:2009

	92 
	193. Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang
	194. TCVN 9392:2012

	93 
	195. Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
	196. TCVN 9390:2012

	94 
	197. Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
	198. TCVN 9391:2012

	95 
	199. Thép tấm kết cấu cán nóng
	200. TCVN 6522:2008

	96 
	201. Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao
	202. TCVN 6523:2006

	97 
	203. Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường
	204. TCVN 197:2002

	98 
	205. Vật liệu kim loại - Phương pháp thử uốn
	206. TCVN 198:2008

	99 
	207. Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn
	208. TCVN 6287:1997

	100 
	209. Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Phương pháp thử
	210. TCVN 3909:2000

	101 
	211. Kiểm tra không phá huỷ - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm
	212. TCVN 165:1988

	102 
	213. Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử uốn
	214. TCVN 5401:2010

	103 
	215. Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử va đập
	216. TCVN 5402:2010

	104 
	217. Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử kéo ngang
	218. TCVN 8310:2010

	105 
	219. Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy
	220. TCVN 8311:2010

	106 
	221. Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô
	222. TCVN 9406:2012

	107 
	223. Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
	224. TCVN 9405:2012

	108 
	225. Sơn tường - Sơn nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	226. TCVN 6934:2001

	109 
	227. Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng
	228. TCVN 9384:2012

	110 
	229. Quy trình thử nghiệm cầu.
	230. 22 TCN 170 – 87

	111 
	231. Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực.
	232. 22 TCN 247 – 98

	112 
	233. Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống.
	234. 22 TCN 266 – 2000

	113 
	235. Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO LRFD 
	236. TCCS 02:2010/TCĐBVN

	114 
	237. Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cao su cốt bản thép
	238. AASHTO M251-06-UL

239. ASTM D4014 - 03(2007)

	115 
	240. Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
	241. TCVN 9397:2012

	116 
	242. Tiêu chuẩn kỹ thuật khe co giãn
	243. AASHTO M297

	117 
	244. Quy trình đầm nén đất đá dăm trong phòng thí nghiệm
	245. TCVN 12790:2020

	118 
	246. Quy trình thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ
	247. TCVN 9843:2013

	119 
	248. Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ (áp dụng cho thiết kế, thi công và nghiệm thu)
	249. TCVN 7887:2018

	120 
	250. Thanh thép dự ứng lực
	251. ASTM A722

	121 
	252. Thép kết cấu
	253. ASTM A709

	122 
	254. Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	255. TCVN 5574:2018

	123 
	256. Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai
	257. TCVN 12791:2020

	124 
	258. Bê tông nhựa - Xác định khả năng kháng ẩm của mẫu đã đầm chặt (AASHTO T283).
	259. TCVN 12914:2020

	125 
	260. Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu
	261. TCCS 27:2019/TCĐBVN

	126 
	262. Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
	263. TCCS 26:2019/TCĐBVN

	127 
	264. Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng
	265. TCVN 12681:2019

	128 
	266. Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử     
	267. TCVN 12584:2019

	129 
	268. Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị dẫn hướng và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử        
	269. TCVN 12585:2019

	130 
	270. Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử    
	271. TCVN 12586:2019

	131 
	272. Sơn tín hiệu giao thông - Xóa vạch kẻ đường - Thi công và nghiệm thu
	273. TCCS 30:2020/TCĐBVN


- Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

- Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện.

- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.


- Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công:


- Nhà thầu phải tổ chức thi công công trình, các hạng mục công trình theo đúng các quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng và theo đúng các quy định trong quy trình, quy phạm thi công, nghiệm thu đã nêu trên.


- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các Quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.


- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

`
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.


- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất cứ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.


- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật đưa vào thi công công trình.


- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.


- Cung cấp cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có đủ kinh nghiệm và năng lực, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu thi công công trình.


- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên nào của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi vi phạm hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu nhà thầu phải thay thế bằng người khác có trình độ tương đương hoặc cao hơn.


- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và thời gian bảo hành công trình.


- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng những phương tiện nhanh nhất sẵn có.


- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi đưa công trình vào sử dụng, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.


- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.


b. Giám sát thi công:


- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác thi công của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật thi công trong công tác trên.


- Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi công trường.


- Các phần bị che khuất của công trình trước khi lấp đất phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không theo quy định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình sẽ do nhà thầu chịu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Yêu cầu vật tư xây dựng:

Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

	STT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chủng loại khuyến nghị sử dụng
	Nguồn gốc xuât xứ


	1. 
	Bê tông nhựa
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	2. 
	Cấp phối đá dăm các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8859:2011
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	3. 
	Cát đen các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Hồng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	4. 
	Cát vàng các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Lô hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	5. 
	Đá dăm các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	6. 
	Gạch bê tông 6,0 x 10,5 x 22cm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	7. 
	Nhựa đường
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	8. 
	Song chắn rác gang đúc KT 1000x500 mm tải trọng 12,5T
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	9. 
	Thép  tròn các loại
	Thép có đường kính Ø≤10mm sử dụng mác thép CB300-V hoặc tương đương, thép Ø >10mm sử dụng mác thép CB400-V hoặc tương đương theo thiết kế đáp ứng TCVN 1651-2018
	Hòa Phát, hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	10. 
	Thép hình
	Thép CT3 cường độ Ra=2250 cm2/kg theo thiết kế đáp ứng TCVN 1651-2018
	Thái Nguyên hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	11. 
	Xi măng PCB30; 40
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	Hoàng Thạch, Phúc Sơn hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	12. 
	Chậu rửa 1 vòi
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	13. 
	Chậu tiểu nam
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	14. 
	Chậu tiểu nữ
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	15. 
	Chậu xí bệt
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	16. 
	Sơn lót, sơn phủ nội ngoại thất
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	17. 
	Tôn múi lợp mái dày 0,45mm
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	18. 
	Gạch ốp lát các loại
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	19. 
	Các loại vật tư khác
	Nhà thầu căn cứ  theo hồ sơ thiết kế để đề xuất cho phù hợp


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trình tự thi công phải tuần tự, hợp lý, theo đúng yêu cầu công nghệ thi công, bao gồm tất cả các công việc trong bảng tiên lượng mời thầu.


Trình tự thi công phải đảm bảo tính hợp lý của mặt bằng thi công tổng thể, không bị chồng chéo công việc, vướng mặt bằng trong khi thi công
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Công trình sau khi thi công phải được bảo dưỡng theo đúng các quy định trong quy trình thi công và nghiệm thu nêu trong Mục 1 Chương này.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy nổ - PCCC theo tiêu chuẩn TCVN 3890:2021.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải có biện pháp và chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường cả trong khu vực thi công và trên đường vận chuyển vật tư và vật liệu. Mọi chi phí phục vụ cho việc đảm bảo vệ sinh môi trường do Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thực hiện các biện pháp về an toàn trong xây dựng  theo QCVN 18:2021/BXD.

Mọi vấn đề vi phạm về an toàn lao động trên công trình do Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu có kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công trên cơ sở đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và chủng loại để thi công công trình theo đúng thời gian thi công đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm công việc.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục phải hợp lý, khả thi dễ làm, hiệu quả, an toàn và tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy trình thi công hiện hành đang được áp dụng, không mâu thuẫn với giải pháp đề xuất trong dự toán dự thầu và phù hợp với tiến độ thi công công trình.


11. Thuế VAT khi lập giá dự thầu.


Thuế VAT trong dự toán dự thầu sẽ được lập là 8%.
12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công từng hạng mục công việc, trình bày công tác thí nghiệm phục vụ thi công.
13. Bảng kê hạng mục công việc mời thầu:

Các chủng loại vật tư, thiết bị nêu rõ xuất xứ trong kê hạng mục công việc mời thầu được hiểu là tương đương. Nhà thầu căn cứ vào E-HSMT và các tài liệu trong E-HSMT để đề xuất cho phù hợp

IV. Các bản vẽ

Tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT
[image: image1.png]




