      YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gói thầu 32TC.SCL2026: Sửa chữa cửa, tường, hệ thống làm mát, hệ thống chiếu sáng và mặt bằng Đội Truyền tải điện Na Hang
I. Nội dung công việc
Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chính sau :
-  Rải bê tông nhựa nóng Asphalt loại hạt trung dày 7cm sân và đường đi nội bộ.

- Vệ sinh toàn bộ nhà xong sơn lại bằng 03 nước (01 nước lót + 02 nước phủ).

- Sửa chữa, thay thế toàn bộ chấn song cửa sổ nhà QLVH bằng hộp INOX 304 dày 1.4ly.

- Sửa chữa, thay thế toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào nhà QLVH bằng cửa đi mở quay nhôm hệ 55 kính dày 6.38ly.

- Sửa chữa, thay thế toàn bộ cánh tủ chạn bếp dưới bằng tủ kính nhôm hệ.

- Sửa chữa, thay thế toàn cửa ô thoáng WC bằng tủ kính nhôm hệ

- Sửa chữa, thay thế hệ thống quạt trần 3 cánh công suất 65W

- Sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng bóng LED

- Sửa chữa, thay thế hệ thống điều hoà treo tường công nghệ inverter 12000BTU và 14000BTU
 
- Sửa chữa, lắp đặt lan can cầu thang tầng 1 lên tầng 2 bằng kính cường lực 0,8mm.

- Sửa chữa, lắp đặt cánh cửa tủ dưới bằng tủ kính nhôm hệ gần cầu thang.

- Gia công lắp đặt mái che khu vực sảnh tầng 2 bằng nhựa trắng trong suốt 5mm
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

	a. Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng

	TCVN 2682: 2009
	Xi măng Pooc lăng

	TCVN 6260:2009
	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp

	TCVN 7570: 2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 5709: 2009
	Thép các bon cán nóng dùng trong XD. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 4732: 2007
	Đá ốp lát tự nhiên

	b. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa.

	959/QĐ-EVN      
	Quy trình an toàn điện

	c. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu

	TCVN 9361: 2012
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

	TCVN 4085: 2011
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 9377:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu (Công tác trát, láng, ốp)

	TCVN 5674: 1992
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu

	e. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công

	TCVN 4087: 2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	f. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép

	TCVN 4453: 1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 5308: 1991
	Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình

- Điều kiện thi công : Trụ sở Đội TTĐ Na Hang
2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công 

- Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ phương án kỹ thuật, khảo sát hiện trường, nắm vững yêu cầu của phương án, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.

- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.

a. Công tác chuẩn bị 

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:

- Lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận

- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.

- Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài công trường.   

- Nhà thầu sẽ đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm.

- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ. 

- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.

d. Vệ sinh môi trường:

-  Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh  

-  Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.

e. Bố trí tổng mặt bằng thi công: 

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công cho từng công đoạn thi công.

-  Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải có biện pháp bố trí kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường một cách khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng công tác vận hành của Trạm. 

-  Các hạng mục phụ trợ: Bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trên hiện trường.

+ Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông cho xe, máy vào ra, vỉa hè rãnh thoát nước và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục lại đảm bảo như trước lúc thi công.

+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm,  sửa chữa đường, hè rãnh sau khi kết thúc công trình.

2.2. Tổ chức công trường

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường. 

- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực:

a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu:

- Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra trong suốt quá trình thi công định kỳ lấy mẫu vật liệu theo quy định gửi đến các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước để giám định chất lượng. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công. 

- Vật tư đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và không được cũ hỏng
b. Chuẩn bị về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt.

- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát

c. Chuẩn bị về thiết bị: 

- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển  

- Các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.4. Thời gian và tiến độ.

a. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

b.Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:

+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang

+ Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc)

+ Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định, thí nghiệm, nghiệm thu.
+ Đối với việc gia công chế tạo phục vụ thi công hạng mục chính, phải nêu rõ danh mục/số lượng thiết bị và vật tư sử dụng, địa điểm sản xuất, tiến độ phần trăm hoàn thành :

• Bắt đầu gia công chế tạo, 

• Việc giám sát của Nhà thầu, 

• Việc kiểm tra, thí nghiệm 

• Vận chuyển và tập kế đến công trường; 

3. Một số quy định về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư: Thép xây dựng, xi măng, cát, đá, Asphalt, cửa nhôm hệ, thiết bị điện các loại, máy điều hòa, vật tư sơn nội – ngoại thất, ..(Catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, kết quả thí nghiệm,…).

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định. 

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;

3.2. Quy định cụ thể về vật liệu/thiết bị chính:

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.

- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong Công trình đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

- Nhà thầu phải cung cấp trong hồ sơ dự thầu :

+ Danh sách thiết bị, máy thi công đưa vào sử dụng trong công trình.

+ Các thông số và tình trạng kỹ thuật của mỗi thiết bị, máy thi công (catalog và chứng chỉ kiểm định an toàn của các thiết bị, máy thi công).

+ Chứng chỉ kiểm định an toàn của từng loại thiết bị, máy thi công sẽ được sử dụng.

+ Cung cấp hợp đồng nguyên tắc hoặc chủ sở hữu các máy móc thiết bị tham gia thi công.

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:

+ Gửi mẫu cho bên mời thầu và đơn vị TVGS phê duyệt.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

+ Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu ngoài bảng kê khai đã xác định trong hồ sơ thầu, khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của thiết kế, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất.

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ.Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.

- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

3.2.1 Cửa nhôm kính
Cửa nhôm kính được sử dụng loại nhôm hệ 55, nhôm dày 2mm, các thanh nhôm được sản xuất theo profile. 

- Màu sắc thống nhất, rõ ràng

- Phù hợp với QCVN 16:2019/BXD

- Phụ kiện kim khí: Chính hãng, có chứng chỉ chất lượng hàng hóa CQ, và chứng chỉ xuất xứ CO. Phụ kiện sử dụng phải phù hợp với quy cách, trọng lượng và chủng loại cửa

- Kính: Sử dụng dán an toàn 6,38mm, có thể là kính trắng, kính màu, phản quang hay trắng đục. Kính được sản xuất gia công tại các nhà máy gia công chuyên nghiệp về kính.

- Có catalog về kỹ thuật và quy trình lắp dựng cửa tại công trình. 

- Có đầy đủ các vật tư phụ nhự keo, gioong, vít gia cường, vít lắp đặt, kê kính, ke.., các vật tư này phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.- Keo đặc chủng chịu nước 100%

- Gioăng cao su tổng hợp EPMD
3.2.2 Vật liệu chống thấm
Sử dụng màng chống thấm chuyên dụng để chống thấm mái như Sika, Kova,.. theo phương án kỹ thuật

- Vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạn sử dụng còn dài, có đầy đủ chứng chỉ chất lượng phù hợp với TCVN hiện hành
3.2.3 Sơn tường các loại
Sơn tường nội-ngoại thất được sử dụng dạng nhũ tương gồm sơn lót kháng kiềm và sơn phủ đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8652:2012

- Phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 16:2019/BXD
3.2.4 Bê tông asphalt
Sử dụng bê tông nhựa chặt hạt trung độ dày trung bình 7 cm (BTNC 12.5)

- Vật liệu bê tông Asphalt được sản xuất tại nhà máy và vận chuyển đến hiện trường thi công.
- Tuân thủ TCVN 8860 : 2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
Nhựa: 

- Nhựa đường dùng cho BTNC là loại nhựa đường gốc dầu mỏ thỏa mãn yêu cầu tại Phụ lục A trong TCVN 13567-1: 2022

- Nhựa bám dính dùng nhũ tương axit phân tách nhanh CRS-1 (TCVN 8817-1)
Bột khoáng:

- Được nghiền từ đá vôi can-xít, đô-lô-mit có cường độ nén của đá gốc >40Mpa, từ xỉ lò cao hoặc xi măng

- Đá để sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi sét <5%

- Bột khoáng phải khô, tơi, không vón hòn

- Các chỉ tiêu cơ lý, thành phần cấp phối thỏa mãn yêu cầu tại bảng 8 của TCVN 13574-1: 2022
Cốt liệu nhỏ:

- Có thể là cát tự nhiên, cát nghiền (cát xay) hoặc hỗn hợp cắt tự nhiên và cát nghiền

- Cát tự nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than,..), không được lẫn bùn bẩn

- Các chỉ tiêu cơ lý, thành phần cấp phối thỏa mãn yêu cầu tại bảng 5,6,7 của TCVN 13574-1: 2022

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006

Cốt liệu lớn:

- Được xay, nghiền từ đá tảng, đá núi bằng dây chuyền sản xuất đá tự động. Không được dùng cốt liệu nghiền từ đá mác nơ, đá sa thạch sét, đá diệp thạch sét

- Cốt liệu lớn phải sạch, khô và có các chỉ tiêu cơ lý thỏa mãn yêu cầu tại bảng 4 của TCVN 13574-1: 2022

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006
- Tuân thủ TCVN 8860 : 2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử
3.2.5 Điều hòa
- Cung cáp máy điều hòa 2 cục 1 chiều, có Inveter, công suất 14.000BTU và 12.000BTU 
- Máy điều hòa mới sản xuất năm 2025, chính hãng
- Có đầy CO, CQ
3.2.6 Thiết bị điện
- Các thiết bị điện: ổ cắm, công tắc, at to mát, đèn, quạt trần mới 1005, chưa qua sử dụng, các tiếp điểm bằng đồng, vỏ nhựa ABS khả năng chống cháy 

- Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

4.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.

- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

4.2. Công tác định vị công trình:

Trên cơ sở các mốc định vị do Chủ đầu tư giao, Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này.

4.3. Công tác thi công cửa, vách:
- Trước khi lắp dựng cửa nhôm kính phải làm sạch bề mặt hèm cửa.

- Toàn bộ khung cửa, vách được đo gia công tại xưởng rồi vận chuyển đến công trình để lắp đặt.

- Các thanh profile khuôn phải liền theo chiều dài, không được ghép nối

- Vách, cửa ngăn trong nhà vệ sinh sử dụng vật liệu compact khung bao inox. Cửa vách được lắp lửng cách khỏi mặt sàn, được đỡ bằng chân inox.

- Không để khuôn cửa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt kết cấu.

- Khuôn cửa được cố định bằng khoan bắt vít nở, giữa khuôn cữa và bề mặt kết cấu được bơm đầy keo bọt. Sau đó viền quanh góc khuôn cửa và bề mặt kết cấu đường bơm keo silicon. Yêu cầu keo silicon bơm phải kín, thẳng đảm bảo kỹ mỹ thuật

4.4. Công tác thi công asphalt:
- Vệ sinh, tưới 1 lớp nhựa bám dính, rải 1 lớp nhựa asphalt hạt trung dày 7 cm (BTNC 12.5).

- Rải thảm bê tông asphalt bằng máy rải, kết hợp xe lu, độ dốc theo hồ sơ phương án kỹ thuật

- Tuân thủ TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường
- Xây bó vỉa, bồn hoa theo phương án kỹ thuật
4.5. Công tác thi công sơn:
- Vệ sinh, ráp sạch bề mặt sơn 

- Sơn lăn 1 lớp sơn lót kháng kiềm và 2 nước sơn phủ

- Sơn không để lại vết chổi và bề mặt sơn hoàn thiện phải đồng màu 

- Không thi công trong điều kiện thời tiết có độ ẩm lớn

4.5. Công tác thi công lắp đặt thiết bị điện:
- Chủng loại và quy cách thiết bị điện lắp đặt theo đúng hồ sơ thiết kế

- Các điểm tiếp xúc và điểm nối phải được bắt chặt, không để mô ve phóng điện
- Đảm bảo việc lắp đặt phải cân đổi thẩm mỹ cho từng phòng
- Máy điều hòa lắp đặt cục nóng nằm thấp hơn cục lạnh (2-3m). Cục lạnh đặt hơi nghiêng về phía đầu ống thoát nước ngưng. Các ống thoát nước ngưng bên ngoài phải được bắt chặt, kín và đi thẳng xuống dưới chân tường nhà
- Cao độ các cục nóng trong cùng 1 tầng được để cùng cao độ để tăng tính thẩm mỹ. 

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý: 

+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu 

+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình

- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của Trạm

- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm. 

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức giao thông hợp lý, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, lưuôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn như: gia cố thành hố móng, cố định tạm các kết cầu khối lắp ráp. Làm tiếp đất chống cảm ứng 

7. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.

Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.
Phụ lục yêu cầu kỹ thuật vật tư chủ yếu
	TT
	Quy cách vật tư, thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bê tông asphalt 
	BTNC 12.5 

TCVN 13567-1: 2022

TCVN 8817-1
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng sản phẩm và hồ sơ năng lực của nhà sản xuất,cam kết cấp hàng

	2
	Sơn tường nội, ngoại thất
	TCVN 8652: 2012
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	3
	Cửa nhôm hệ, kính an toàn 6,38
	Cửa hệ 55, nhôm dày 2mm

QCVN 16:2019/BXD
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, cam kết cấp hàng

	4
	Phụ kiện cửa
	Trong nước hoặc nhập khẩu
	Có CO, CQ

	5
	Máy điều hòa 2 cục 1 chiều, Inverter
	CS làm lạnh 12.000BTU và 14.000BTU

Máy sản xuất 2025, chưa qua sử dụng
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, bảo hành chính hãng

	6
	Thiết bị điện:

Đèn led, ổ cắm, công tắc, aptomat, quạt trần,..)
	TCVN, IEC
	Có nguồn gốc nhãn mác cho từng thiết bị sử dụng cho gói thầu, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng


Phụ lục

PL/1

