Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. 	Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

Nhằm mua dầu, nhớt, chèn phục vụ công tác trung tu tổ máy Tuabin khí GT13, đại tu tổ máy Tuabin hơi ST23, tổ máy Tuabin khí GT21 và Lò thu hồi nhiệt 21/22 năm 2026, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập E-HSMT - gói thầu “Cung cấp dầu, nhớt, chèn phục vụ công tác trung tu tổ máy Tuabin khí GT13, đại tu tổ máy Tuabin hơi ST23, tổ máy Tuabin khí GT21 và Lò thu hồi nhiệt 21/22 năm 2026” để lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc nêu trên.

Gói thầu gồm 2 phần:

+	Phần 1: Chèn.

+	Phần 2: Dầu, nhớt.

- Thời gian thực hiện gói thầu (được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hàng hóa đạt yêu cầu) của từng phần như sau:

+	Phần 1: Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian giao hàng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian Chủ đầu tư nghiệm thu là trong vòng 20 ngày.

+	Phần 2: Trong vòng 110 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian giao hàng là trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đối với Mục 1 và trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đối với các mục còn lại, thời gian Chủ đầu tư nghiệm thu là trong vòng 20 ngày.

- Địa điểm giao hàng: Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. 	Yêu cầu về kỹ thuật:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:

Nhà thầu cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật như sau:

| STT | Tên vật tư và dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Thiết bị sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Phần 1: Chèn |  |  |  |  |
| 1 | Chèn AWC GTP 25mmx15.2mx0.4mm NSX: Chesterton hoặc tương đương | Hộp | 69 |  |
| 2 | Tấm chèn Graphite AWC 459 kích thước 1000x1000x3mm - NSX: Chesterton hoặc tương đương | Tấm | 4,5 |  |
| 3 | Chèn 1600 size 4.7mm, 5Lbs/hộp NSX: Chesterton hoặc tương đương | Hộp | 3 |  |
| 4 | Chèn 1600 size: 6.4 mm, 05 Lbs/hộp NSX: Chesterton hoặc tương đương | Hộp | 3 |  |
| 5 | Chèn tết cho van Packing AWC 1600 Kích thước: 14,3 mm (9/16”) x 5Lbs (7,01m/hộp (+/-10%)) NSX: Chesterton hoặc tương đương | Hộp | 1 |  |
| 6 | Tấm đệm (Gasket) 457 dày 1,6mm (1/16”) kích thước: 1520mmx1520mm NSX: Chesterton hoặc tương đương | Tấm | 3 |  |
| 7 | Tấm đệm làm kín 459 kích thước 1000x1000x2mm NSX: Chesterton hoặc tương đương | Tấm | 2 |  |
| 8 | Tấm chèn Gasket AWC 457 1,52 m x 1,52 m x 2,4mm (3/32" x 60" x 60") NSX: Chesterton hoặc tương đương | Tấm | 2 |  |
| 9 | Tấm chèn Graphite AWC 459 kích thước 3,2 mm (1/8'') x 1m x 1m - NSX: Chesterton hoặc tương đương | Tấm | 3 |  |
| II. Phần 2: Dầu, nhớt |  |  |  |  |
| 1 | Dầu máy biến thế (Insulation Oil for Generator Transformer) Type: Mictrans B (IEC 296 – Class l), 200 lít/phuy ± 2 lít/ phuy - NSX: Michang hoặc tương đương Dầu không chứa hàm lượng PCB. | Phuy | 5 | Sử dụng cho MBA 3T |
| 2 | Nhớt Castrol Perfecto X32 - NSX: Castrol hoặc tương đương 209 lít/phuy, ± 2 lít/ phuy | Phuy | 10 | Sử dụng để bôi trơn Tuabin khí Mitsubishi M701F |
| 3 | Nhớt chân không: loại NEOVAC (R) MR-200 (hãng matsumura oil) - NSX: Moresco hoặc tương đương; Thông số kỹ thuật: ISO Viscosity Grade: 68; VISCOSITY (40°C mm2/s): 71; COLOR (ASTM): L0.5; DENSITY (g/cm3, 15oC): 0.883; FLASH POINT (°C): 256; POUR POINT (°C):- 17.5; TOTAL OXIDATION (mgKOH/g): 0.00; DEMULSIBILITY :40-40-0 (Under5); HEAT STABILITY (17°C ×24h): Pass; VAPOR PRESSURE (50°C) Pa: Below 1.3 x 10-3; (50°C) Torr: Below 1.0 x 10-5 (quy cách đóng gói: 18 lít/thùng) | Thùng | 9 | Sử dụng cho máy lọc dầu cách điện |
| 4 | Nhớt thủy lực DTE24 Ultra - NSX: Mobil hoặc tương đương. Phuy 208 lít,± 2 lít/ phuy | Phuy | 1 | Sử dụng cho máy thủy lực tháo băng đai máy phát |
| 5 | Dầu cách điện Nynas Nytro Gemini X transformer Oil - NSX: Nynas hoặc tương đương. Quy cách: 209 lít/Phuy± 2 lít/ phuy, Dầu không chứa hàm lượng PCB. | Phuy | 3 | Sử dụng cho MBA tự dùng ST23: 11T3,11T4,12T3 |
| 6 | Dầu cách điện Nynas Nytro Libra transformer Oil - NSX: Nynas hoặc tương đương. Quy cách: 209 lít/Phuy± 2 lít/ phuy Dầu không chứa hàm lượng PCB. | Phuy | 1 | Sử dụng cho MBA tự dùng ST23: 12T2 |
| 7 | Nhớt bôi trơn Mobil DTE 746 - NSX: Mobil hoặc tương đương. Quy cách: 208 lít/phuy± 2 lít/ phuy | Phuy | 6 | Sử dụng cho Turbine khí GT13E2 |

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:

- Tên, mã hiệu, nhà sản xuất của hàng hóa nêu tại Phần 1 là hàng hóa tham khảo và Tên, mã hiệu, nhà sản xuất của hàng hóa nêu tại Phần 2 là hàng hóa mà Chủ đầu tư đang sử dụng cho thiết bị (theo khuyến cáo của nhà chế tạo). Nhà thầu có thể chào đúng loại tham khảo/đang sử dụng cho thiết bị nêu trên hoặc chào loại hàng hóa thay thế có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư khi châm bổ sung.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và/hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đối với nội dung về kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong webform của E-HSDT và không được ghi “tương đương”; trường hợp hàng hóa không có model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “không có model/mã hiệu”.

- Trường hợp chào mặt hàng thay thế tương đương, nhà thầu phải nộp kèm:

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa được chào;

- Có bảng phân tích tính tương đương giữa mặt hàng yêu cầu và mặt hàng được chọn thay thế để chứng minh hàng hóa được chào là tương đương hoặc tốt hơn và tương thích với hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu;

      - Đối với hàng hóa tại Phần 2, khi nhà thầu chào mặt hàng thay thế tương đương, ngoài những tài liệu nêu trên, nhà thầu phải cung cấp thêm các tài liệu sau:

- Cam kết việc sử dụng hàng hóa được chào trộn lẫn với hàng hóa yêu cầu (hàng hóa mà Chủ đầu tư đang sử dụng) không gây hư hỏng các khớp nối, ron, cao su … hiện hữu của thiết bị Chủ đầu tư;

- Giấy xác nhận hoặc phiếu thử nghiệm của phòng thử nghiệm có chức năng (bên thứ 3) để chứng minh tính tương đương, tương thích và khả năng trộn lẫn với hàng hóa Chủ đầu tư đang sử dụng, theo các tỷ lệ thử nghiệm từng bước là 5%, 10%, …50% (5:95; 10:90; ...;50:50).

- Văn bản của Nhà sản xuất thiết bị xác nhận có thể sử dụng hàng hóa được chào trộn lẫn với hàng hóa yêu cầu;

- Tài liệu chứng minh thiết bị tương tự (là thiết bị có cùng chức năng, công suất, thông số chính của thiết bị) với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư đã/ đang sử dụng hàng hóa nhà thầu chào được trộn lẫn với hàng hóa yêu cầu (theo tỉ lệ: hàng hóa được chào chiếm từ 50% trở lên trong hỗn hợp này) và thiết bị đang vận hành ổn định, an toàn (có xác nhận của Người dùng về kết quả sử dụng dầu bôi trơn, dầu cách điện trong quá trình sử dụng sau khi hòa trộn).

- Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật:

  - Phần 1: Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

  - Phần 2: Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và được sản xuất không quá 01 năm tính đến ngày giao hàng.

1.3. Các yêu cầu khác:

- Yêu cầu về chứng từ kèm theo hàng hóa:

Hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa được chào hàng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu tên 01 nước cụ thể) và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức bao gồm:

  - Phần 1:

  - Tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;

  - Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu:

- Mục 1, 3-5: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp), trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính;

- Mục 2, 6-9: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của Cơ quan có thẩm quyền cấp), trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao y có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà thầu;

  - Chứng chỉ chất lượng (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất hoặc công ty được Nhà sản xuất ủy quyền:

- Mục 1, 3-5: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử, trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu)  bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc chứng chỉ chất lượng do Văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc.

- Mục 2, 6-9: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử, trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản gốc điện tử nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao y có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà thầu; hoặc chứng chỉ chất lượng do văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc;

  - Tờ khai Hải quan thể hiện số tờ khai đã được thông quan và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo nếu là hàng nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp: Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán;

  - Văn bản cam kết hàng hóa nhập khẩu hợp lệ (trong trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản gốc.

  - Giấy bảo hành hàng hóa do đại diện theo pháp luật của Bên Bán ký phát hành: Bản gốc.

  - Phần 2:

- Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu:

- Mục 1, 2, 7: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp), trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính;

- Các hạng mục còn lại: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu.

- Chứng chỉ chất lượng (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất hoặc công ty được Nhà sản xuất ủy quyền:

- Mục 1, 7: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử, trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản liên 2 nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu)  bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc chứng chỉ chất lượng do Văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc.

- Các hạng mục còn lại: Bản gốc hoặc bản gốc điện tử, trong trường hợp nhà thầu không thể nộp bản gốc hoặc bản gốc điện tử nhà thầu có thể nộp bản photo có đóng dấu xác nhận của nhà thầu (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao y có chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà thầu; hoặc chứng chỉ chất lượng do văn phòng đại diện của nhà sản xuất cấp: bản gốc.

- Tờ khai Hải quan thể hiện số tờ khai đã được thông quan và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo nếu là hàng nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp: Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán;

- Văn bản cam kết hàng hóa nhập khẩu hợp lệ (trong trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản gốc.

- Giấy bảo hành hàng hóa do đại diện có thẩm quyền của Bên bán ký phát hành (bản gốc)

- Kết quả phân tích mẫu nhớt (*) (chỉ áp dụng với mục 2, 7): Kết quả phân tích đáp ứng đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất do Phòng thử nghiệm có chức năng phát hành: bản gốc;

| Stt | Chỉ tiêu thử nghiệm | Phương pháp thử | # Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ nhớt 40oC (mm2/s) | TCVN 10507; ISO 3448; ISO 3104; ASTM D445 | ± 10% so với cấp độ nhớt |
| 2 | Chỉ số độ nhớt, min | ISO 2909; ASTM D2270 | 90 |
| 3 | Nhiệt độ chớp cháy cốc kín (oC), min | ISO 2719; ASTM D93 | 170 |
| 4 | Hàm lượng nước (% khối lượng), max | ISO 6296; ISO 12937; ASTM D6304; TCVN 3182 | 0,02 |
| 5 | Chỉ số axit - TAN (mgKOH/g), max | ISO 6618; ISO 6619; ISO 7537; ASTM D974; ASTM D664 | 0,2 |
| 6 | Thời gian thoát khí tại 50 oC (phút), max | ISO 9120; ASTM D3427 | 5 |
| 7 | Xác định màu ASTM, max | TCVN 6023; ISO 2049; ASTM D1500 | 0,5 |
| 8 | Độ sạch, max | ISO 4406; NAS 1638 | …/17/14 hoặc NAS 8 |

- Kết quả phân tích mẫu dầu (*) (chỉ áp dụng đối với mục 1, 5 và 6): Kết quả phân tích mẫu dầu do Phòng thử nghiệm có chức năng thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu như bên dưới (Bản gốc):

| Stt | Chỉ tiêu thử nghiệm | Giới hạn |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mục 1 | Mục 6 | Mục 5 |  |
| 1 | Xác định màu ASTM, max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ASTM D1500 |
| 2 | Tg góc tổn thất điện môi ở 90oC (%), max | 0,50 | 0,50 | 0,50 | IEC 60247 hoặc IEC 61620 |
| 3 | Điện áp chọc thủng (kV)/2,5mm kV, min | 30 | 30 | 30 | IEC 60156 |
| 4 | Hàm lượng nước (ppm), max | 35 | 35 | 35 | IEC 60814; TCVN 13133 (ASTM D1533) |
| 5 | Hàm lượng cặn (% thể tích) | Không có | - | Không có | ASTM D2273 |
| 6 | Trị số acid tổng (mgKOH/g), max | 0,03 | - | 0,03 | ASTM D664 hoặc ASTM D974 |
| 7 | Sức căng bề mặt (Nm/m), min | 40 | - | 40 | IEC 62961 hoặc ASTM D 971 |
| 8 | Lưu huỳnh ăn mòn | Không ăn mòn | - | Không ăn mòn | (ASTM D1275) TCVN 13132 |
| 9 | Nhiệt độ chớp cháy cốc kín oC, min | 135 | - | 135 | TCVN 6608 (ASTM D 3828); ISO 2719 hoặc TCVN 2693 (ASTM D93) |
| 10 | Độ nhớt ở 40oC (mm2/s), max | 12 | - | 12 | (ASTM D445) TCVN 3171 |
| 11 | Hàm lượng PCB trong dầu, (mg/kg) | Không phát hiện | - | Không phát hiện | EPA 9079; ASTM D4059 |
| 12 | Độ ổn định oxy hóa dầu, (phút) | - | - | 195 | ASTM D2112 |

(*) Đối với nội dung Kết quả phân tích mẫu nêu trên:

- Nhà thầu phải cam kết thuê đơn vị thực hiện thử nghiệm là đơn vị có đủ chức năng theo quy định của pháp luật (phải là đơn vị thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm còn hiệu lực theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp hoặc Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu của chủ đầu tư được đăng ký kèm theo Giấy chứng nhận nêu trên)

- Nhà thầu phải nêu rõ đơn vị thực hiện thử nghiệm được đề xuất trước khi ký hợp đồng.

- Sau khi hàng hóa được giao tại kho của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải kết hợp tiến hành lấy mẫu có sự chứng kiến của Chủ đầu tư và gửi đi phân tích:

- Đối với hàng cùng lô thì lấy đại diện 10 phuy/01 mẫu (01 lít); đối với hàng có các lô khác nhau < 10 phuy thì lấy 01 lô/01 mẫu (01 lít). Riêng dầu cách điện 01 mẫu lấy đại diện khoảng 02 lít.

- Nhà thầu có thể đề xuất phương pháp thử thay thế bằng phương pháp khác phù hợp với chỉ tiêu thử nghiệm theo yêu cầu;

- Nhà thầu chịu mọi chi phí lấy mẫu, chai mẫu, gửi mẫu và chi phí phân tích

ChChủ đầu tư phải nhận được đầy đủ các tài liệu, chứng từ nói trên (Trừ chứng từ tại Mục f, g Phần 2) cùng thời điểm hàng hóa được giao đến; trường hợp không đáp ứng, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan.

- Yêu cầu về thời gian giao hàng hóa:

  - Phần 1: Thời gian giao hàng, chứng từ kèm theo hàng hóa là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  - Phần 2: Thời gian giao hàng, chứng từ kèm theo hàng hóa là trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đối với Mục 1 và trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đối với các mục còn lại.

- Yêu cầu về bảo hành:

Nhà thầu bảo hành kỹ thuật, chất lượng hàng hóa cung cấp cho Chủ đầu tư trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hàng hóa đạt yêu cầu.

Địa điểm bảo hành: tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Yêu cầu về địa điểm giao hàng:

Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.

- Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ cung cấp:

Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục hàng hóa cung cấp trong gói thầu này.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Nghiệm thu hàng hóa: Chủ đầu tư sẽ phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa trong vòng 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đúng, đủ hàng và chứng từ kèm theo hàng hóa theo quy định.

Mục 4. Một số quy định khác trong đánh giá E-HSDT (theo Quy chế mua sắm nội bộ của EVN)

4.1 Đánh giá ưu đãi

Đánh giá ưu đãi được thực hiện như sau:

- Nhà thầu kê khai ưu đãi và phải cung cấp kèm theo HSDT các tài liệu chứng minh thuộc đối tượng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu chỉ kê khai thông tin mà không kèm theo hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh các ưu đãi thì không được xem xét các ưu đãi này trong quá trình đánh giá HSDT.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng các nội dung ưu đãi đã kê khai trong HSDT để Chủ đầu tư đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định của EVN.

4.2 Đánh giá E-HSDT quy trình 2

Trường hợp Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT theo quy trình 2 sẽ thực hiện như sau:

- Tổ chuyên gia đánh giá đề xuất tài chính và xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có);

- Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.