# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

  - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 có địa chỉ tại xã  Nam Giang, Thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm Đà Nẵng theo Quốc lộ 14D khoảng 165km về hướng Tây Nam, công suất lắp máy là 100MW. Công trình đã đưa vào vận hành và phát điện tháng vào năm 2018.

  - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 có địa chỉ tại xã Bến Giằng, Thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm Đà Nẵng theo Quốc lộ 14D khoảng 75km về hướng Tây Nam, có công suất lắp máy 156MW. Công trình đã đưa vào vận hành và phát điện tháng vào năm 2014.

  - Gói thầu thực hiện: Kiểm định thiết bị có YCNN về ATLĐ và hiệu chuẩn thiết bị đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, đo lưu lượng dòng chảy tối thiểu qua ống xả môi trường, đo lưu lượng qua Tuabin H1, H2 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4

  - Mục tiêu công việc: Kiểm định thiết bị có YCNN về ATLĐ, thiết bị đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và đo lưu lượng dòng chảy Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 theo Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp.

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Khối lượng & mô tả công việc thực hiện:

2.1.1. KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Áp kế (Lò xo ống) của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2: |  |  |  |
| 1 | Bình chứa khí nén 3000 lít. | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 2 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Nhà Van) – 1 | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 3 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Nhà Van) – 2 | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 4 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Điều tốc H1) | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 5 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Điều tốc H2) | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 6 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Van cầu H1) | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 7 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Van cầu H2) | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 8 | Bình chứa khí nén 260 lít (máy nén khí GIE150300). | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 9 | Bình chứa khí nén 90 lít (máy nén khí PK1090). | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 10 | Bình chứa khí nén 160 lít (IPB H1). | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 11 | Bình chứa khí nén 160 lít (IPB H2). | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 12 | Bình chứa khí nén 300 lít (máy nén khí PK15300). No: WK3908925 | Cái | 1 | Đợt 2 |
| II | Hiệu chuẩn các thiết bị đo lường sau tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2: |  |  |  |
| 1 | Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí tại Trạm xử lý nước lẫn dầu Đường kính: DN125 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| III | Áp kế (Lò xo ống) của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4: |  |  |  |
| 1 | Bình chứa khí nén 1.500 lít (thấp áp). | Cái | 2 | Đợt 1 |
| 2 | Bình chứa khí nén 1.500 lít (cao áp). | Cái | 2 | Đợt 1 |
| 3 | Bình chứa dầu - khí nén 1.640 lít (Điều tốc H1, H2). | Cái | 2 | Đợt 1 |
| 4 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Van đĩa H2)-1 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 5 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Van đĩa H2)-2 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 6 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Van đĩa H1)-1 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 7 | Hệ thống đường ống dầu cao áp (Van đĩa H1)-2 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 8 | Bình chứa khí nén 160 lít (máy nén khí PK50160). | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 9 | Bình chứa khí nén 90 lít (máy nén khí di động PK1090) No: WK9410359 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 10 | Bình chứa khí nén 90 lít (máy nén khí di động PK1090) No: WK9410354 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| IV | Hiệu chuẩn/so chuẩn các thiết bị đo lường sau tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4: |  |  |  |
| 1 | Cảm biến đo mực nước tại Hạ lưu nhà máy | Cái | 1 | Đợt 1 |

2.1.2. KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CÓ YCNN VỀ ATLĐ

| TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị thuộc Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 |  |  |  |
| 1 | Hệ bình PCCC-01 (08 bình/hệ) | Hệ bình | 1 | Đợt 2 |
| 2 | Hệ bình PCCC-02 (08 bình/hệ) | Hệ bình | 1 | Đợt 2 |
| 3 | Pa lăng xích kéo tay 1T | Cái | 4 | Đợt 2 |
| 4 | Pa lăng xích kéo tay 2T | Cái | 4 | Đợt 2 |
| 5 | Pa lăng xích kéo tay 10T | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 6 | Cổng trục di động 1T | Cái | 1 | Đợt 2 |
| 7 | Bình chứa khí nén 300 lít (máy nén khí PK15300), máy nén khí di động | MNK | 1 | Đợt 2 |
| 8 | Bình nén khí 304 lít (máy nén khí GIE150300), máy nén khí di động | MNK | 1 | Đợt 2 |
| 9 | Bình nén khí 90 lít (máy nén khí PK1090), máy nén khí di động | MNK | 1 | Đợt 2 |
| 10 | Cầu trục dầm đôi 20/5Tx7,15m (Cửa nhận nước) | Cổng trục | 1 | Đợt 2 |
| 11 | Thang máy Fuji - Alpha 750kg/10 người - 07 tầng dừng | Thang máy | 1 | Đợt 2 |
| II | Thiết bị thuộc Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 |  |  |  |
| 1 | Cầu trục gian máy QD200/30/10T-18,5 | Cầu trục | 1 | Đợt 1 |
| 2 | Cầu trục chân dê hạ lưu 55T/1T | Cầu trục | 1 | Đợt 1 |
| 3 | Pa lăng điện 2T (Xưởng cơ khí) | Pa lăng | 1 | Đợt 1 |
| 4 | Tăng đơ xích 1T (Xưởng cơ khí) Mã hiệu: WWL2.600LBS | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 5 | Tăng đơ xích 3T (Xưởng cơ khí) Mã hiệu: WWL5.400LBS | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 6 | Bình chứa khí nén 160 lít (Máy nén khí di động PUMA -PK50160) | Bình | 1 | Đợt 1 |
| 7 | Pa lăng điện 2T (Phòng thiết bị quạt thông gió) | Pa lăng | 1 | Đợt 1 |
| 8 | Pa lăng điện 2T (Phòng thiết bị quạt thông gió) | Pa lăng | 1 | Đợt 1 |
| 9 | Pa lăng điện 3T (Phòng máy nén khí) | Pa lăng | 1 | Đợt 1 |
| 10 | Pa lăng điện 3T (Hầm Tuabin H1) | Pa lăng | 1 | Đợt 1 |
| 11 | Pa lăng điện 3T (Hầm Tuabin H2) | Pa lăng | 1 | Đợt 1 |
| 12 | Thang máy Nippon 900kg/13 người (tại Đập tràn) | Thang máy | 1 | Đợt 1 |
| 13 | Cần trục 3T (Xe cẩu tải 3,5T, BS: 43C-09109) | Cần trục | 1 | Đợt 1 |
| 14 | Pa lăng xích kéo tay 1T Số chế tạo: 100502-2 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 15 | Pa lăng xích kéo tay 1T Số chế tạo: 100502-1 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 16 | Pa lăng xích kéo tay 5T Số chế tạo: 63 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 17 | Pa lăng xích kéo tay 10T Số chế tạo: 100511-1 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 18 | Pa lăng xích kéo tay 10T Số chế tạo: 100511-2 | Cái | 1 | Đợt 1 |
| 19 | Cổng trục di động 1T SB4-1 | Cổng trục | 1 | Đợt 1 |
| 20 | Bình chứa khí nén 90 lít (máy nén khí di động PK1090) No: WK9410359 | MNK | 1 | Đợt 1 |
| 21 | Bình chứa khí nén 90 lít (máy nén khí di động PK1090) No: WK9410354 | MNK | 1 | Đợt 1 |
| 22 | Xe nâng hàng 2,5 tấn FD25T-M2W03 (Kho vật tư SB4) | Cái | 1 | Đợt 1 |

2.1.3. KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY TỐI THIỂU QUA ÔXMT VÀ ĐO LƯU LƯỢNG QUA TUABIN H1, H2

| TT | Hạng mục | Thông tin thiết bị | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phương tiện đo lưu lượng dòng chảy tối thiểu qua ÔXMT và đo lưu lượng qua Tuabin H1, H2 tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 2: |  |  |  |  |
| 1 | Cảm biến đo lưu lượng qua Ống xả môi trường JB/T9248-1999; DN500 | Cảm biến lắp trên ống có kích thước danh nghĩa: DN500 Kiểu: điện từ, khoan vào ống. Nguồn cấp: 24VDC Sai số: <5% Nhiệt độ chất lỏng: 0oC - 50oC Nhiệt độ môi trường: 0oC - 50oC Áp lực làm việc: >10kg/cm2 Dải đo: 0-2,5m3/s Output: 4-20mA | Hệ thống | 01 | Đợt 1 |
| 2 | Cảm biến đo lưu lượng qua Tuabin H1 FLUXUS F721 | Cảm biến lắp trên ống có kích thước danh nghĩa: DN1400 Phương pháp đo: sóng siêu âm Dải đo vận tốc: 0,01-25m/s Độ sai số: ± 1% giá trị đo ± 0,005m/s Thời gian phản hồi: 1s, tùy chọn 0,02s Môi chất đo: chất lỏng Đầu ra: 4-20mA Giao tiếp: Modbuss RTU/TCP; BACnet MSTP/IP; M-bus; Profibus PA; Foundation Fieldbus Ngõ ra: 4-20mA Ngõ vào: Nhiệt độ 3Pt100/Pt1000; Dòng điện đầu vào: 4-20mA passive; Đầu vào điện áp: 0-1V; Đầu vào nhị phân. | Hệ thống | 01 | Đợt 1 |
| 3 | Cảm biến đo lưu lượng qua Tuabin H2 FLUXUS F721 | Cảm biến lắp trên ống có kích thước danh nghĩa: DN1400 Phương pháp đo: sóng siêu âm Dải đo vận tốc: 0,01-25m/s Độ sai số: ± 1% giá trị đo ± 0,005m/s Thời gian phản hồi: 1s, tùy chọn 0,02s Môi chất đo: chất lỏng Đầu ra: 4-20mA Giao tiếp: Modbuss RTU/TCP; BACnet MSTP/IP; M-bus; Profibus PA; Foundation Fieldbus Ngõ ra: 4-20mA Ngõ vào: Nhiệt độ Pt100/Pt1000; Dòng điện đầu vào: 4-20mA passive; Đầu vào điện áp: 0-1V; Đầu vào nhị phân. | Hệ thống | 01 | Đợt 1 |
| II | Phương tiện đo lưu lượng dòng chảy tối thiểu qua ÔXMT và đo lưu lượng qua Tuabin H1, H2 tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4: |  |  |  |  |
| 1 | Cảm biến đo lưu lượng qua Ống xả môi trường JB/T9248-1999; DN600 | Cảm biến lắp trên ống có kích thước danh nghĩa: DN600 Kiểu: điện từ, khoan vào ống. Nguồn cấp: 24VDC Sai số: <5% Nhiệt độ chất lỏng: 0oC - 50oC Nhiệt độ môi trường: 0oC - 50oC Áp lực làm việc: >10kg/cm2 Dải đo: 0-6m3/s Output: 4-20mA | Hệ thống | 01 | Đợt 1 |
| 2 | Cảm biến đo lưu lượng qua Tuabin H1 FLUXUS F721 | Cảm biến lắp trên ống có kích thước danh nghĩa: DN3600 Phương pháp đo: sóng siêu âm Dải đo vận tốc: 0,01-25m/s Độ sai số: ± 1% giá trị đo ± 0,005m/s Thời gian phản hồi: 1s, tùy chọn 0,02s Môi chất đo: chất lỏng Đầu ra: 4-20mA Giao tiếp: Modbuss RTU/TCP; BACnet MSTP/IP; M-bus; Profibus PA; Foundation Fieldbus Ngõ ra: 4-20mA Ngõ vào: Nhiệt độ Pt100/Pt1000; Dòng điện đầu vào: 4-20mA passive; Đầu vào điện áp: 0-1V; Đầu vào nhị phân. | Hệ thống | 01 | Đợt 1 |
| 3 | Cảm biến đo lưu lượng qua Tuabin H2 FLUXUS F721 | Cảm biến lắp trên ống có kích thước danh nghĩa: DN3600 Phương pháp đo: sóng siêu âm Dải đo vận tốc: 0,01-25m/s Độ sai số: ± 1% giá trị đo ± 0,005m/s Thời gian phản hồi: 1s, tùy chọn 0,02s Môi chất đo: chất lỏng Đầu ra: 4-20mA Giao tiếp: Modbuss RTU/TCP; BACnet MSTP/IP; M-bus; Profibus PA; Foundation Fieldbus Ngõ ra: 4-20mA Ngõ vào: Nhiệt độ Pt100/Pt1000; Dòng điện đầu vào: 4-20mA passive; Đầu vào điện áp: 0-1V; Đầu vào nhị phân. | Hệ thống | 01 | Đợt 1 |

2.2. Tiến độ thực hiện:

Tổng thời gian thực hiện cộng dồn không quá 20 ngày cho 02 đợt nêu dưới đây. Trong đó:

2.2.1. Tiến độ hiệu chuẩn phương tiện đo lưu lượng dòng chảy tối thiểu qua ÔXMT và đo lưu lượng qua Tuabin H1, H2 tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 như sau:

- Đợt 1: Hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

2.2.2. Tiến độ thực hiện kiểm định đối với thiết bị có YCNN về ATLĐ và Thiết bị đo lường nhóm II tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 như sau:

- Đợt 1: Hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

- Đợt 2: Hoàn thành trước ngày 10/12/2026.

Thời điểm cụ thể cho từng đợt kiểm định sẽ được 2 bên thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Yêu cầu về năng lực thực hiện:

Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận/quyết định/văn bản.. được cấp có thẩm quyền cấp còn hiệu lực có đủ năng lực thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn tất cả các thiết bị nêu tại Mẫu số 01A của E-HSMT.

Trường hợp Nhà thầu chỉ có đủ năng lực thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn một số thiết bị nêu tại Mẫu số 01A của E-HSMT thì nhà thầu có thể sử dụng nhà thầu phụ có năng lực để thực hiện cho các thiết bị còn thiếu.

Nhà thầu đính kèm tài liệu chứng minh đáp ứng các yêu cầu trên trong E-HSDT. Trường hợp E-HSDT không đính kèm tài liệu chứng minh thì nhà thầu phải làm rõ theo yêu cầu của Bên mời thầu. Trường hợp sau khi làm rõ, nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu trên thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

4. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện tất cả các danh mục kiểm định/hiệu chuẩn đối với các hạng mục thiết bị theo yêu cầu tại bảng Mẫu số 01 A. Phạm vi cung cấp thuộc Chương IV của E-HSMT, đảm bảo thực hiện theo đúng nội dung công việc như sau:

- Đối với thiết bị có YCNN về ATLĐ: Kiểm định kỹ thuật an toàn theo đúng quy định tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành kèm theo 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hoặc, kiểm định kỹ thuật an toàn theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương, ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT và một số quy trình kiểm định ban hành kèm Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017.

Sau khi kiểm định thiết bị, Nhà thầu phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kiểm định và gửi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành kèm theo 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hoặc, kiểm định kỹ thuật an toàn theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2017/TT- BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương, ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT và một số quy trình kiểm định ban hành kèm Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 và được chủ đầu tư chấp nhận.

- Đối với các phương tiện đo Nhóm 2: Thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại quy trình kiểm định phương tiện đo tương ứng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Việt Nam; quy định, hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Đối với Phương tiện đo lưu lượng dòng chảy tối thiểu qua ÔXMT và đo lưu lượng qua Tuabin: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về đo lường. Theo đúng quy định tại Điều 87, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Điều 8, khoản d và PLI, mục 10 - Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát, sử dụng tài nguyên nước.

- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự, thủ tục kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các máy móc thiết bị, các phương tiện có liên quan để thực hiện phục vụ cho quá trình kiểm định, thử nghiệm các thiết bị của gói thầu. Các máy móc, thiết bị phục vụ kiểm định, thử nghiệm phải được kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định để đảm bảo sự tin cậy của phương tiện đo với các kết quả đo, nhằm đảm bảo tính chính xác của phép đo.

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

5.1. Kế hoạch công tác (bao gồm kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị và vật tư cần thiết …);

5.2.Các nội dung theo yêu cầu tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc chương III của E-HSMT.

5.3. Các biện pháp nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn, môi trường và vệ sinh công nghiệp trong quá trình thực hiện. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân theo các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ & bảo vệ môi trường, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định sau:

5.3.1.Công tác phòng chống cháy nổ:

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Công ty Thủy điện Sông Bung tại các vị trí công tác (như Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4, Cửa nhận nước, Đập tràn Sông Bung 4; Nhà máy máy Thủy điện Sông Bung 2, cửa nhận nước, Đập tràn Sông Bung 2), theo lệnh của trưởng ca vận hành và các quy định hiện hành của Nhà nước về phòng chống cháy nổ.

5.3.2.	An toàn lao động:

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội của Công ty Thủy điện Sông Bung tại các vị trí công tác và các quy định hiện hành của Nhà nước về an toàn lao động.

- Trong quá trình thực hiện công việc, Nhà thầu không được để xảy ra hư hỏng hoặc sự cố đến các thiết bị, công trình khác của Chủ đầu tư. Mọi vấn đề liên quan đến an toàn cho Người và thiết bị trong suốt quá trình thực hiện kiểm định do Nhà thầu tự chịu trách nhiệm.

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho tất cả các nhân sự tham gia tại hiện trường.

- Khi xếp dỡ vật tư, máy thi công phải có hướng dẫn và đồng ý của cán bộ kỹ thuật, nhân viên phụ trách vận hành và an toàn lao động.

5.3.3.	Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy công trường về vệ sinh môi trường trong Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4, Cửa nhận nước Đập tràn Sông Bung 4, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Đập tràn Sông Bung 2 và các vị trí công tác có liên quan.

- Bảo vệ cảnh quan môi trường, mặt bằng thi công tại công trường phải luôn được bố trí, sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực.

- Giảm thiểu việc sử dụng các loại thiết bị, máy móc gây ồn, gây bụi ảnh hưởng đến thiết bị Nhà máy (đặc biệt là bụi trong quá trình thi công ảnh hưởng đến thiết bị Nhà máy đang vận hành).

Việc thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn trong khu vực có thiết bị đang vận hành, dễ cháy nổ. Nhà thầu cần nêu rõ trong E-HSDT các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho con người tham gia thi công cũng như thiết bị của chủ đầu tư và các biện pháp phòng chống cháy nổ cần thiết.

6. Yêu cầu về bố trí nhân sự và các điều kiện phục vụ thi công

Nhà thầu tự bố trí chỗ ở cho nhân sự tham gia thi công. Việc ăn ở, sinh hoạt của nhân sự nhà thầu phải được bố trí ngoài khu vực công trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, vận hành của nhà máy.

Nhà thầu tự đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ thi công như điện, nước, thông tin liên lạc và thực hiện các thủ tục liên quan (nếu có). Hệ thống điện thi công phải đảm bảo an toàn cho thiết bị và người lao động; nhà thầu tự chịu trách nhiệm về công tác an toàn trong quá trình thi công.

Nhân sự tham gia thi công tại công trường phải có lý lịch rõ ràng, có chuyên môn và tay nghề phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu; tuân thủ các quy định của nhà máy về an ninh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

7. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Biên bản nghiệm thu được lập theo biểu mẫu của Chủ đầu tư sau khi nhà thầu đã thực hiện hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng và bàn giao đầy đủ hồ sơ theo quy định.

8. Phản ánh các hành vi vi phạm về đấu thầu

- Trường hợp nhà thầu cần phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về đầu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thì thông qua Đường dây nóng của Báo đấu thầu và địa chỉ email của Ban Quản lý đấu thầu EVN để nhà thầu phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024.37686611;

- Địa chỉ e-mail Ban Quản lý Đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam: quanlydauthau@evn.com.vn.