Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên dự án: Sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước trên hệ thống đường.

2. Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình.

3. Địa điểm xây dựng: xã Ninh Điền, xã Tân Phú, xã Tân Biên, xã Cầu Khởi, phường Bình Minh, xã Tân Đông, xã Tân Hòa, phường Tân Ninh và phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

4. Phạm vi dự án:

- Bổ sung hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh, cụ thể:

+ Đường ĐT.781: Gồm 3 đoạn, từ Km5+635,80 đến Km6+002,50; từ Km6+869,44 đến Km7+418,29; và từ Km9+954,63 đến Km10+909,63, thuộc xã Ninh Điền.

+ Đường ĐT.781B: Tại lý trình Km19+000 (nút giao giữa ĐT.781B và ĐT.793), thuộc xã Tân Phú.

+ Đường ĐT.783: Đoạn từ Km2+700 đến Km3+600, thuộc xã Tân Biên.

+ Đường ĐT.784: điểm đầu giao với đường ĐT.784 đến Km0+066.11 theo hướng tuyến, thuộc xã Cầu Khởi.

+ Đường ĐT.785: Gồm 2 đoạn, từ Km8+335,71 đến Km8+649,23 và từ Km10+847,89 đến Km11+391, thuộc phường Bình Minh.

+ Đường ĐT.785C: Tại lý trình Km2+600 (trước UBND xã Tân Hà cũ), thuộc xã Tân Đông.

+ Đường ĐT.795B: Đoạn từ Km0+014,63 đến Km0+427,53, thuộc xã Tân Hòa.

+ Đường ĐT.786: Đoạn từ Km0+600 đến Km1+736,62, thuộc phường Tân Ninh và phường Thanh Điền.

5. Giải pháp thiết kế:

5.1. Thoát nước trên đường ĐT.781:

Đoạn 1: Từ Km5+635,80 đến Km6+002,50:

- Làm mới mương BTCT B600 trái tuyến chiều dài 362,37m (Km5+635,80 đến Km6+002,50). Hướng thoát nước thoát về mương đất hiện hữu.

- Mương B600 bằng BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 600mm thành dày 12cm đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 rộng 1,04m, dày 6cm. Mối nối mương bằng bao tải tẩm nhựa đường.

- Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,70m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

- Đan mương thép Đ2 bằng thép gia công mạ kẽm nhúng nóng kích thước rộng 0,7m, chiều dài 1,4m được bố trí qua các giao lộ.

- Hố ga được thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M250 được đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga Đ3 bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

- Cửa xả CX01, CX1A thiết kế bằng BTCT đá 1x2 M250, đặt trên lót móng bê tông xi măng đá 1x2 M150 dày 6cm.

- Kết cấu gia cố lề đoạn làm mới mương B600:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

- Kết cấu hoàn trả qua giao lộ:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 7cm.

+ Tưới nhựa dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 24cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

Đoạn 2: Từ Km6+641,70 đến Km7+418,29:

- Nạo vét mương bê tông hiện hữu B600 đầu đoạn 2 (lý trình từ Km6+641,70 đến Km6+869,44 của tuyến chính) và khoảng 150m đầu tuyến huyện 7.

- Làm mới mương BTCT B600 2 bên tuyến tổng chiều dài khoảng 785,78m (Km6+869.44 đến Km7+418,29). Hướng thoát nước trái tuyến đấu nối cống D1000 hiện hữu thoát ra mương đất hiện hữu.

+ Mương B600 bằng BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 600mm thành dày 12cm đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 rộng 1,04m, dày 6cm. Mối nối mương bằng bao tải tẩm nhựa đường.

+ Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,70m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

+ Đan mương thép Đ2 bằng thép gia công mạ kẽm nhúng nóng kích thước rộng 0,7m, chiều dài 1,4m được bố trí qua các giao lộ.

+ Hố ga được thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M250 được đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga Đ3 bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

- Cuối đoạn mương phải tuyến làm mới cống hộp 600x600mm qua giao lộ chiều dài 17,7m đấu nối vào mương hiện hữu. Cống hộp BTCT đá 1x2 M300 lọt lòng 600x600mm thành dày 15cm, đúc sẵn lắp ghép được đặt trên lớp móng bằng BT đá 1x2 M200 rộng 1,00m dày 6cm và lớp lót móng BT đá 1x2 M150 dày 6cm rộng 1,10m. Mối nối cống làm bằng BT đá 1x2 M300 kích thước rộng 0,3m, chiều dày 0,05m.

- Kết cấu gia cố lề đoạn làm mới mương B600:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

- Kết cấu hoàn trả qua giao lộ:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 7cm.

+ Tưới nhựa dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 24cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

Đoạn 3: Từ Km9+954,63 đến Km10+909,63:

- Tháo dỡ mương đá hộc hiện hữu không còn khả năng thoát nước.

- Làm mới mương BTCT B600 trái tuyến chiều dài 827,69m. Hướng thoát nước thoát về sông Vàm Cỏ Đông.

+ Mương B600 bằng BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 600mm thành dày 12cm đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 rộng 1,04m, dày 6cm. Mối nối mương bằng bao tải tẩm nhựa đường.

+ Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,70m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

+ Đan mương thép Đ2 bằng thép gia công mạ kẽm nhúng nóng kích thước rộng 0,7m, chiều dài 1,4m được bố trí qua các giao lộ.

+ Hố ga được thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M250 được đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga Đ3 bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

- Tại giao lộ ĐH.23 (Tại Km10+180.69) làm mới cống hộp 600x600mm có chiều dài: 14,40m. Cống hộp BTCT đá 1x2 M300 lọt lòng 600x600mm thành dày 15cm, đúc sẵn lắp ghép được đặt trên lớp móng bằng BT đá 1x2 M200 rộng 1,00m dày 6cm và lớp lót móng BT đá 1x2 M150 dày 6cm rộng 1,10m. Mối nối cống làm bằng BT đá 1x2 M300 kích thước rộng 0,3m, chiều dày 0,05m.

- Đoạn cống dẫn ra sông Vàm Cỏ Đông bằng cống tròn BTCT D800 có chiều dài: 103m.

+ Cống D800 sản xuất theo công nghệ quay ly tâm, tải trọng H30.

+ Mối nối cống sử dụng phương pháp xảm kết hợp với joint cao su.

+ Móng cống làm bằng gối đơn BTCT (dùng để định vị cống) kết hợp với móng băng bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200.

+ Lớp bê tông lót móng bằng bê tông xi măng đá 1x2 M150 dày 6cm.

- Cửa xả CX02 thiết kế bằng BTCT đá 1x2 M250, đặt trên lót móng bê tông xi măng đá 1x2 M150 dày 6cm.

- Kết cấu gia cố lề đoạn làm mới mương B600:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

- Kết cấu hoàn trả qua giao lộ:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 7cm.

+ Tưới nhựa dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 24cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

5.2. Thoát nước tại nút giao ĐT.793-ĐT.781B (tại Km19+000):

- Làm mới hệ thống mương dọc tuyến bằng BTCT B600 tổng chiều dài 203,19m:

+ Làm mới mương trái tuyến chiều dài 181,91m. Đầu đoạn mương trái tuyến làm mới cống D800 ngang đường kết nối mương B600 phải tuyến có chiều dài: 17,00m.

+ Làm mới đoạn mương phải tuyến chiều dài 11,28m kết nối với mương B600 hiện hữu thoát ra mương đất hiện hữu. Đổ bù nâng đỉnh mương B600 hiện hữu chiều cao trung bình 0,2m, nạo vét mương hiện hữu.

- Mương B600 bằng BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 600mm thành dày 12cm đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 rộng 1,04m, dày 6cm. Mối nối mương bằng bao tải tẩm nhựa đường.

- Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,70m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

- Hố ga được thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M250 được đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

- Cửa xả CX: Tường đầu được thiết kế bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 đặt trên lót móng BTXM đá 1x2 M150 dày 6cm.

- Kết cấu gia cố lề đoạn làm mới mương B600:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

- Kết cấu hoàn trả qua giao lộ:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 7cm.

+ Tưới nhựa dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 24cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

5.3. Thoát nước trên đường ĐT.783 (từ Km2+700 đến Km3+600):

- Làm mới mương BTCT B600 phải tuyến chiều dài khoảng 922,65m. Hướng thoát nước về cuối phương án thoát vào mương bê tông hiện hữu.

- Mương B600 bằng BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 600mm thành dày 12cm đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 rộng 1,04m, dày 6cm.

- Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,70m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

- Đan mương thép Đ3 bằng thép gia công mạ kẽm nhúng nóng kích thước rộng 0,7m, chiều dài 1,4m được bố trí qua các giao lộ.

- Hố ga được thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M250 được đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

- Kết cấu gia cố lề đoạn làm mới mương B600:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

- Kết cấu hoàn trả qua giao lộ:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 7cm.

+ Tưới nhựa dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 24cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

5.4. Thoát nước giao lộ ĐT.784 - ĐT.784B (Km15+100):

- Làm mới mương BTCT B600 2 bên tuyến ĐT.784B tổng chiều dài khoảng 122,67m. Hướng thoát nước đấu nối vào mương hiện hữu trên đường ĐT.784.

- Mương B600 bằng BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 600mm thành dày 12cm đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 rộng 1,04m, dày 6cm.

- Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,70m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

- Hố ga được thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M250 được đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

- Kết cấu gia cố lề đoạn làm mới mương B600:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

5.5. Thoát nước trên đường ĐT.785 (Km8+335,71 đến Km8+649,63 và Km10+847,89 đến Km11+391,00) :

- Đoạn từ Km8+335,71 đến Km8+649,63 và từ Km10+847,89 đến Km11+391 gia cố lề bên phải tuyến bằng BTXM đá 1x2 M250 từ mép nhựa đến mép mương trung bình: 2,50m.

- Kết cấu lề gia cố BTXM:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào (đắp) nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

5.6. Thoát nước trên đường ĐT.785C (tại Km2+600):

- Sửa chữa hư hỏng ổ gà trước UBND xã Tân Hà cũ:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 7cm.

+ Tưới nhựa dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 24cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

- Cải tạo đỉnh mương hiện hữu hạ âm dưới mặt đường đường vào UBND xã Tân Hà cũ:

+ Đập phá bê tông đỉnh mương hiện hữu trung bình 0,27m.

+ Xây lại đỉnh mương bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250.

+ Hạ âm đan tận dụng lắp đặt lại đan hiện hữu.

+ Cải tạo lại mặt đường BTCT  đảm bảo êm thuận.

5.7. Thoát nước trên đường ĐT.795B (từ Km0+014,63 đến Km0+427,53):

- Làm mới mương BTCT B600 2 bên tuyến ĐT.795B tổng chiều dài khoảng 836,24m. Hướng thoát nước đấu nối vào mương hiện hữu trên đường ĐT.795.

- Mương B600 bằng BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 600mm thành dày 12cm đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù đặt trên lớp lót móng bê tông đá 1x2 M150 rộng 1,04m, dày 6cm.

- Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,70m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

- Đan mương thép Đ2 bằng thép gia công mạ kẽm nhúng nóng dày 2 zem kích thước rộng 0,7m, chiều dài 1,4m (xem bản vẽ chi tiết) được bố trí qua các giao lộ đường bê tông nhựa, láng nhựa và bê tông xi măng.

- Hố ga được thiết kế bằng bê tông đá 1x2 M250 được đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

- Kết cấu gia cố lề đoạn làm mới mương B600:

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

- Kết cấu hoàn trả qua giao lộ:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 7cm.

+ Tưới nhựa dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

+ Bê tông đá 1x2 M250 dày 24cm.

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm.

+ Đào nền đất hiện hữu đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt K≥0,95.

5.8. Thoát nước trên đường ĐT.786 (Km0+600 đến Km1+736,62):

- Làm mới mương BTCT B400 trái tuyến chiều dài khoảng 1130,75m. Hướng thoát nước về đầu phương án thoát vào mương đất hiện hữu.

- Mương BTCT đá 1x2 M250 lọt lòng 400mm thành dày 12cm, đúc sẵn lắp ghép kết hợp đổ bù được đặt trên lớp lót móng bằng BT đá 1x2 M150 rộng 0,84m dày 6cm.

- Đan mương Đ1 bằng BTCT đá 1x2 M250 rộng 0,50m, chiều dài 0,70m, dày 15cm đúc sẵn thi công lắp ghép, thu nước trực tiếp trên mặt đan. Mép trên đan được niềng thép V30x30 dày 3mm nhằm bảo vệ đan không bị vỡ cạnh trong quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng.

- Hố ga được thiết kế bằng BT đá 1x2 M250 đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2 M150 dày 6cm. Đan hố ga bằng BTCT đá 1x2 M250 đúc sẵn thi công lắp ghép.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng trong thời gian 120 ngày, kể từ ngày khởi công. Trong đó:

- Thời gian hoàn thành công tác thi công không quá 110 ngày.

- Thời gian hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng không quá 10 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đính kèm theo E-HSMT

IV. Các tài liệu nhà thầu phải nộp kèm E-HSDT:

Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

2. Đối với năng lực nhà thầu: Không yêu cầu.

3. Đối với hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện, được kê khai tại Mẫu số 05:

- Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc Biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư; Và tài liệu có tính pháp lý khác, trong đó thể hiện về loại, cấp, kết cấu công trình.

- Đối với hợp đồng mà nhà thầu tham gia với tư cách là nhà thầu phụ thì phải nộp kèm xác nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn hành hợp đồng .

4. Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm cho từng vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã đề xuất tại Mẫu số 06A, cụ thể gồm:

- File scan Bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực của  Căn cước công dân, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (nếu có) theo yêu cầu tại E-HSMT.

- Tài liệu đối với tất cả hợp đồng tương tự đã thực hiện: Biên bản nghiệm thu có thể hiện tên, vị trí công việc của nhân sự, hoặc Xác nhận của chủ đầu tư về sự tham gia của nhân sự; và tài liệu có tính pháp lý, thể hiện về loại, cấp, kết cấu công trình.

- Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bảng cam kết thỏa thuận giữa nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.

- Bản cam kết giữa nhà thầu với từng cá nhân được đề xuất tham gia gói thầu, trong đó phải thể hiện đầy đủ các nội dung:

+ Thông tin định danh cá nhân: họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân;

+ Địa chỉ, số điện thoại liên hệ;

+ Danh mục các hợp đồng đang tham gia thực hiện (nếu có).

+ Cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của các nội dung đã kê khai.

(Trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu, bản cam kết phải bổ sung thông tin về đơn vị mà nhân sự đang thuộc biên chế để Chủ đầu tư có cơ sở xác minh khi cần thiết).

5. Đối với từng thiết bị được nhà thầu phải kê khai thông tin tại Mẫu số 06D, phải đầy đủ thông tin hiện trạng của thiết bị (gồm: tài liệu chứng minh công suất của thiết bị; địa điểm hiện tại của thiết bị; tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại); Tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. Nếu là thiết bị không thuộc sở hữu, nhà thầu phải cung cấp hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Tất cả tài liệu gửi kèm phải là bản sao công chứng hoặc chứng thực để chứng minh, và phải chuẩn bị sẵn các tài liệu gốc để phục vụ xác minh đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Đối với các nội dung tự kê khai, trường hợp kê khai không trung thực thì được coi là hành vi gian lận và HSDT sẽ bị loại.

V. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theo Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. |  |  |