# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1.

- Tên gói thầu: 30HH-SXKD-2026 cung cấp vật tư quạt khói, quạt gió, quạt tăng áp cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3.

- Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến
ngày nghiệm thu hoàn thành cung cấp hàng hóa. Trong đó, thời gian cung cấp và nghiệm
thu hàng hóa là 150 ngày, thời gian thanh quyết toán hợp đồng 60 ngày.

- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (ĐT: 0294.3923 222; Fax: 0294.3923 243).

Mục 1.2 Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất Chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động: Chi tiết: T6 (ASSEMBLY SERVO-MOTOR) Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12 Drawing No: U234ZT NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động: Chi tiết: T11 (ASSEMBLY SERVO-MOTOR) Drawing No: U152/3 ZT Model quạt: GU15236-02 NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Cánh động tầng I: | Code: U1711D1104Y00; Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12; NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Cánh động tầng II: | Code: U1711G1104Y00; Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12; NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Hộp giảm tốc | Com No: C 22112 Type: GF 50.3 Ratio: 51 Max Weight: 11 Kg Kết nối tương thích với động cơ điều chỉnh: Item No W8 Tham khảo Số bản vẽ lắp: U234I00 Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12 NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Vòng bi | Mã vòng bi: 2YZG36 Drawing No: U234ZT Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12 NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Vòng bi | Mã vòng bi: 2JJQ52 Model quạt: 13-H-2 YA47048-8Z NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Vòng bi | Mã vòng bi: 2YZG52 Model quạt: 13-H-2 YA47048-8Z NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |
|  | Vòng bi | CG2240117 HRB Kích thước: OD=113, ID=59 T=49 Đường kính viên bi d=24mm (11 viên) Drawing No: U152/3 ZT Model quạt: GU15236-02 NSX: TLT Turbo (Sichuan) Co.,Ltd | X |

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu X tại bảng b5 mục 1.3 chương V.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu X tại bảng b5 mục 1.3 chương V.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách, tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đối với hạng mục hàng hóa số 1 và 2 phải được sản xuất từ năm 2025.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí trong thời gian bảo hành.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa như mô tả trong bảng yêu cầu về kỹ thuật tại 1.3.b5 Chương V.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ của Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu phải cung cấp theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi tiết được quy định tại E-ĐKC 9 – Điều kiện cụ thể hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.2 - Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh (kèm theo yêu cầu tại mục 1.3.b4 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.2 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư , không giới hạn các điểm sau:

- Tương đương về đặc tính và thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, đồng bộ tương thích về vật liệu, nhiệt độ, áp suất, môi chất làm việc, kích thước lắp đặt với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.

(ii) Cung cấp tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào.

(iii) Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

(iv) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét như mô tả Mục 1.2 chương V) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(v) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Cung cấp chứng từ hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động: Chi tiết: T6 (ASSEMBLY SERVO-MOTOR)Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12 Drawing No: U234ZT | X |  |
|  | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động | Bộ phốt cho servo điều khiển cánh động: Chi tiết: T11 (ASSEMBLY SERVO-MOTOR) Drawing No: U152/3 ZT Model quạt: GU15236-02 | X |  |
|  | Cánh động tầng I: | Code: U1711D1104Y00; Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12; | X |  |
|  | Cánh động tầng II: | Code: U1711G1104Y00; Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12; | X |  |
|  | Hộp giảm tốc | Com No: C 22112 Type: GF 50.3 Ratio: 51 Max Weight: 11 Kg Kết nối tương thích với động cơ điều chỉnh: Item No W8 Tham khảo Số bản vẽ lắp: U234I00 Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12 | X |  |
|  | Vòng bi | Mã vòng bi: 2YZG36 Drawing No: U234ZT Model quạt: 13-2K-2 GU23432-12 | X |  |
|  | Vòng bi | Mã vòng bi: 2JJQ52 Model quạt: 13-H-2 YA47048-8Z | X |  |
|  | Vòng bi | Mã vòng bi: 2YZG52 Model quạt: 13-H-2 YA47048-8Z | X |  |
|  | Vòng bi | CG2240117 HRB Kích thước: OD=113, ID=59 T=49 Đường kính viên bi d=24mm (11 viên) Drawing No: U152/3 ZT Model quạt: GU15236-02 | X |  |

Ghi chú:

Nhà thầu có thể khảo sát thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để đánh giá, cập nhật bổ sung thêm thông số kỹ thuật để chào thầu phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Đảm bảo các hàng hóa Nhà thầu chào phù hợp, tương thích với thiết bị/hệ thống đang sử dụng thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Trong trường hợp Model phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ hàng hóa của nhà sản xuất theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì Nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận của Nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền của nhà sản xuất về việc thay đổi này hoặc tài liệu tương đương, đảm bảo đồng bộ tương thích với thiết bị hệ thống của Chủ đầu tư.

1.4. Tiến độ cung cấp hàng hóa và bảo hành hóa

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

• Thời gian cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian cung cấp và bàn giao đầy đủ hàng hóa trong thời gian tối đa 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

• Xử lý vi phạm tiến độ:

Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá thời hạn 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền căn cứ vào tình hình và tiến độ sữa chữa thực tế tại thời điểm đó (đặc biệt trong trường hợp hàng hóa về chậm không còn phục vụ kịp thời cho công tác lắp đặt/thay thế trong kỳ đại tu) đơn phương từ chối tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần hàng hóa giao chậm mà không bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và không bị xem là vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp Chủ đầu tư thực hiện quyền từ chối tiếp nhận đối với hàng hóa giao chậm:

i) Nhà thầu phải tự chịu toàn bộ rủi ro, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa bị từ chối tiếp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản, hoàn trả, xử lý hàng hóa;

(ii) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do việc giao hàng chậm gây ra (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí nhân công, máy móc dừng chờ và thiệt hại do kéo dài thời gian dừng máy);

(iii) Nhà thầu không có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, không có quyền yêu cầu thanh toán giá trị hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường, khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần hàng hóa bị từ chối tiếp nhận.

Trường hợp Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 150 ngày theo quy định hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại hợp đồng): Chủ đầu tư có quyền chỉ định đơn vị thứ ba cung cấp hàng hóa để thay thế cho số lượng hàng hóa chậm giao hoặc không giao (đúng chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong hợp đồng). Nhà thầu có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch giá (nếu giá mua mới cao hơn giá hợp đồng) và toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan (chi phí thủ tục hành chính, vận chuyển, chi phí tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp mới) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. Quá thời hạn 15 ngày, Chủ đầu tư có quyền khấu trừ vào bất kỳ khoản thanh toán nào khác đến hạn trả cho Nhà thầu.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Đối với tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu). Trong thời gian bảo hành hàng hóa theo quy định, Nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong vòng 48 giờ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật. Nếu lỗi xảy ra được xác định do chất lượng hàng hoá thì nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành trong vòng 07 ngày kể từ khi Chủ đầu tư yêu cầu bảo hành, Chủ đầu tư buộc phải tự xử lý, toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa sẽ do nhà thầu chịu

2.2. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: (bổ sung bản vẽ)

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| U234ZT | Assembling Drawing | Tham khảo/đối chiếu mục hàng hóa số 1, 3, 4, 6 |
| U152 3 ZT | Assembling Drawing | Tham khảo/đối chiếu mục hàng hóa số 2, 9 |
| U234I00 | Assembly blade actuating section | Tham khảo/đối chiếu mục hàng hóa số 5 |
| A270D00-SMZY | ROTOR PART | Tham khảo/đối chiếu mục hàng hóa số 7, 8 |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành, tờ khai hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa: Bao gồm quy cách đóng gói hàng hóa, tình trạng hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác,

- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

- Kiểm tra về hình dáng, kích thước, các thông số kỹ thuật, vật liệu chế tạo và số lượng của hàng hóa nhà thầu bàn giao, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong tài liệu hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật: Tài liệu kỹ thuật/bản vẽ hàng hóa, các biên bản kiểm tra/thử nghiệm tại xưởng do nhà sản xuất thực hiện cho hàng hóa thuộc gói thầu.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư từ chối nhận hàng.

- Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa so với quy định hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền lấy mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa bởi đơn vị kiểm nghiệm độc lập có đủ năng lực và tư cách pháp nhân với chi phí thuê kiểm nghiệm hàng hóa do bên B chi trả, nếu kết quả kiểm tra hàng hóa này không đạt so với chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất, thì chủ đầu tư có quyền không tiếp nhận đối với hàng hóa này, đồng thời nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả nghiệm thu.